排痰机主要技术参数

1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：240VA；

3、适用人群:成人、儿童；

4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,随时可调；

6、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调；

※7、显示方式：全智能化7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观；

※8、工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者；

※9、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

- 10、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);

- 11、提示功能：工作时间完成时，有提示功能；

12、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

13、排痰配件：全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；

※14、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告；

15、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观；

16、推车1台，带静音脚轮；