空气压力波治疗仪技术参数

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、电源电压：AC220v/50HZ  功率：45VA；

4、显示方式：≥1.8寸液晶显示、中文菜单、触摸按键操作；

※5、治疗模式:具有3种标准治疗模式。；

6、连接套筒：可同时连接2个4腔套筒，同时治疗2个肢体；

7、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

8、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警；

9、可选配医用小推车，静音脚轮，移动方便；

10、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

11、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

12、连续加压：符合行业标准，符合国家标准；

13、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；