河南省济源中级人民法院执行

指挥中心信息化改造项目

采购项目编号：豫财磋商采购-2023-643

竞争性磋商文件

入场交易编号：JGZJ-采购-2023211001001

招标人：河南省济源中级人民法院

代理机构：济源市公共资源交易中心

日期：二〇二三年七月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	6

第三部分  磋商办法	13

第四部分  评审标准	27

第五部分  磋商项目要求	34

第六部分  采购项目合同书	45

第七部分  响应文件格式	53

第一部分

竞争性磋商公告

河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目

竞争性磋商公告

项目概况

河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）下载获取采购文件，并于2023年8月7日09:00时（北京时间）前提交首次响应文件。

- 项目基本情况：

1.采购编号：豫财磋商采购-2023-643

2.采购项目名称：河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：967000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JGZJ-采购-2023211001001 | 河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目 | 967000.00 | 967000.00 |

- 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

LED大屏、控制系统、分布式系统、视频处理终端、开关电源、平板、配电柜、钢结构实施、主电缆、机房迁移、执行指挥中心配套家具、执行指挥中心配套装修。详见技术参数。

6.交货期：合同签订后20日内完成交货、安装及调试。

7.本项目是否接受联合体投报：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，但执行促进中小型企业发展政策、助力扶贫企业政策、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、支持残疾人单位和监狱企业政策、优先采购国货等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对被列入失信行为记录或经营异常名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】等，信用信息查询的时间期限为参加政府采购活动近三年内。

三、获取采购文件

1.获取时间：2023年7月27日至2023年8月6日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59。

2.获取地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）。

3.获取方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。

凡有意参加的供应商须登录全国公共资源交易平台（河南省·济源市）交易主体账号获取磋商文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）点击交易主体登录界面按要求说明进行注册。在注册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效（具体操作详见《关于公共资源交易主体用户重新注册入库的通知》）。否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在供应商自行承担。

4.售价：0元。

四、首次响应文件提交

1.截止时间：2023年8月7日09:00（北京时间）；

2.地  点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）

五、首次响应文件开启

1.开启时间：2023年8月7日09:00（北京时间）；

2.地   点：济源市公共资源交易中心第四开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》上发布。公告期限为3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用电子开评标,响应文件的递交方式详见须知前附表。请各供应商提前办理 CA 证书，提前学习电子响应文件制作，响应文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站“下载中心”栏目下载。为防止网络拥堵等不可控因素影响响应文件的上传，请各供应商尽量提前一至两天上传响应文件，因响应文件未及时上传导致响应失败的责任由供应商自行承担。

技术支持请联系：电话：0391-5507018（工作时间）

CA 锁及标证通办理方式及价格详见：

http://www.jyggjy.cn/zytz/20220617/943828ec-9a8a-4575-a04c-affe2f9cd3f1.html

2.本项目执行的政府采购政策：财库〔2020〕46 号文件、财库〔2022〕19 号文件、财库〔2014〕68 号文件、国办发〔2007〕51号文件、财库〔2004〕185 号文件、财库〔2006〕90 号文件、豫政〔2015〕60 号文件、豫财购〔2016〕10 号文件、财库〔2017〕141号文件、豫财购〔2019〕4 号文件及其他相关政府采购政策功能。

3.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请在济源市公共资源交易中心首页下载中心查看相关操作手册，除电子响应文件外，响应时不再接受非必要的纸质文件、资料等。

4.本项目如有变更，将发布于《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》，不再另行通知，请潜在供应商注意随时关注。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：河南省济源中级人民法院

采购人地址：济源市黄河大道96号

联 系 人：史婧婧

联系电话：0391-5566139

2.采购代理机构信息

代理机构名称：济源市公共资源交易中心

代理机构地址：济源市民之家A区5楼

联 系 人：赵 蕾

联系电话：0391-6969612

3.项目联系方式

项目联系人：史婧婧

联系电话：0391-5566139

发布机构：济源市公共资源交易中心

发布时间：2023年7月26日

- 第二部分

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：河南省济源中级人民法院 采购人地址：济源市黄河大道96号 联 系 人：史婧婧 联系电话：0391-5566139 |
| 2 | 采购代理机构：济源市公共资源交易中心 采购代理机构地址：济源市民之家A区5楼 联 系 人：赵 蕾 联系电话：0391-6969612 |
| 3 | 项目名称：河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目 项目内容：具体详见“磋商项目要求”。 交货期：合同签订后20日内完成交货、安装及调试。 质保期：3年的免费售后服务，终身维护（收取工本费）。 质量要求：合格，通过采购人验收 |
| 4 | 采购预算：967000.00元；高于采购预算的响应为无效响应。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 7 | 申请人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，但执行促进中小型企业发展政策、助力扶贫企业政策、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、支持残疾人单位和监狱企业政策、优先采购国货等政府采购政策。 3.本项目的特定资格要求： 3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。 3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对被列入失信行为记录或经营异常名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】等，信用信息查询的时间期限为参加政府采购活动近三年内。 |
| 8 | 磋商有效期：首次响应文件提交截止后60日历天。 |
| 9 | 采购文件的获取： 1.获取时间：2023年7月27日至2023年8月6日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59。 2.获取地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）。 3.获取方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。 凡有意参加的供应商须登录全国公共资源交易平台（河南省·济源市）交易主体账号获取磋商文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）点击交易主体登录界面按要求说明进行注册。在注册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效（具体操作详见《关于公共资源交易主体用户重新注册入库的通知》）。否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在供应商自行承担。 4.售价：0元。 |
| 10 | 磋商保证金 ：不再收取，但应提交磋商承诺函，具体要求详见磋商文件正文部分。 |
| 11 | 响应文件制作及递交： 一、响应文件制作： 1.加密的电子响应文件壹份（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。 2.除加密的电子响应文件外，响应时不再接受非必要的纸质文件、资料等，后期如采购人需要应由成交单位提供足够份数的纸质版响应文件。 3.供应商应按照本磋商文件中要求的响应文件格式的要求制作响应文件。如有漏项或磋商小组、采购人认为其响应文件有明显缺陷的，造成的后果由供应商自己承担。 4.电子响应文件应使用CA数字证书认证并加密，响应文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站“下载中心”栏目下载。否则，被视为无效响应文件，其响应文件将被电子交易系统拒绝。 5.电子响应文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。 6.签字或盖章要求： （1）第七部分响应文件格式中供应商盖章处均应盖单位电子签章。 （2）第七部分响应文件格式中所有法定代表人签章（字）处均应盖法定代表人电子签章。 二、响应文件的递交： 1.加密的电子响应文件应在开启截止时间前通过（全国公共资源交易平台（河南省.济源市）电子交易平台加密上传，逾期无法上传或未在指定位置上传视为未在规定时间内提交响应文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。 3.请供应商提前调试并学习不见面开标大厅操作系统，开标前提前登陆进入开标大厅等待开标。请在济源市公共资源交易中心首页下载中心查看相关操作手册。 4.响应文件制作、加密、解密必须使用同一把单位CA，不按规定操作造成的后果由供应商自己承担。 5.因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。 |
| 12 | 1.首次响应文件递交截止时间：2023年8月7日9:00整（北京时间）；逾期上传的或者未上传送指定地点的响应文件，将不予受理。 2.首次响应文件递交地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）； |
| 13 | 磋商评定成交的标准：综合评分法（详见第四部分） |
| 14 | 磋商小组的组建： 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当 为 3 人。其中，采购人代表1人，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 评审专家确定方式：从财政部门建立的专家库中随机抽取。 |
| 15 | 付款方式：双方合同签订后，供应商完成项目，经采购人验收合格后，一次性付清。 |
| 16 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 17 | 结果公告：竞争性磋商结果将在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》同时公告，公告期限为1个工作日。 |
| 18 | 因成交供应商原因拒签或不能履行合同的，采购人、采购代理机构将取消成交供应商的成交资格,该供应商还应当承担相应的法律责任；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。 |
| 19 | 采购标的所属行业为：制造业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为依据。 |
| 20 | 告知：供应商成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，详见附件“河南省政府采购合同融资政策告知函”。 |
| 21 | 本采购文件解释权归采购人所有 |

第一章 总则

1.适用范围

1.1适用范围：本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物。

1.2采购方式：竞争性磋商。

2.定义及解释

2.1 服务：系指供应商按磋商文件规定而为河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目及与之相关的所有服务。

2.2货物：系指供应商按磋商文件规定而为河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目提供的货物、仪表、工具、备品备件、手册及其他有关技术资料和材料。

2.3采购人：河南省济源中级人民法院

2.4采购代理机构：济源市公共资源交易中心

2.5供应商：是指响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或自然人。

2.6日期：指公历日。

2.7磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印、印刷等的纸质文件。

3.保  证

供应商应保证在响应文件中所提交的资料和数据等内容是真实有效的，否则应当承担相应的法律责任。

4.磋商风险及费用

4.1 无论磋商的过程和结果如何，供应商应当自行承担其参加本项目投标活动的全部风险及费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述风险及费用。

4.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商，不承担其它损失及费用。

4.3 采购代理服务费的收取方式：免费。

第二章 磋商活动的构成

5、编制磋商文件

6、磋商文件的获取

7、磋商文件的质疑、澄清或修改

8、响应文件的编制

9、磋商有效期

10、首次响应文件的提交

11、磋商程序

11.1开启首次响应文件

11.2对首次响应文件进行审查

11.3与供应商分别进行磋商

11.4供应商重新提交响应文件

11.5磋商评审

11.6推荐成交候选供应商

11.7确定成交结果并公告

11.8签订采购合同

11.9其他事项

# 第三部分

# 磋 商 办 法

第一章 磋商文件编制与发售

1.总则

1.1 本磋商文件所称竞争性磋商采购方式，是指采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.2 本磋商办法是指供应商领取磋商文件并按磋商文件要求编制提交首次响应文件，磋商小组按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和磋商文件要求在明确采购需求后，对供应商重新提交的响应文件采用综合评分法进行评审的方法。

2.邀请供应商方式

采购人、采购代理机构通过发布公告的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与本项目竞争性磋商采购活动。

3.磋商文件的编制

3.1 本次磋商文件是为规范本项目竞争性磋商活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等的相关规定，并结合本采购项目的特点和采购人的实际需求经采购人书面同意而制定。

3.2 磋商文件的构成

磋商文件由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）磋商办法

（4）评审标准

（5）磋商项目要求

（6）采购项目合同书

（7）响应文件格式

4．磋商文件的澄清或修改

4.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

4.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，不再另行通知，各潜在供应商应注意随时关注《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

第二章 首次响应文件的编制与提交

5.响应文件的编制

5.1 响应文件语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购机构就有关磋商的所有往来函电均应使用简体中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用外国语言，但相应内容应当附有简体中文翻译内容，在解释时以简体中文翻译本为准。

5.2 计量

除磋商文件另有规定外，在响应文件中以及所有供应商与采购人、采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都应当使用国家法定计量单位；如没有国家法定计量单位的，可以使用行业、习惯或通用的计量单位。

5.3 响应文件的真实性

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供首次响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，且对磋商文件做出实质性响应；否则，其按无效响应处理，并承担相应的法律责任。

5.4 响应文件构成

5.4.1 供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，并说明所提供货物、服务标准及价格。

5.4.2供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：

1、报价函

2、磋商（首次）报价一览表

3、报价明细表

4、技术部分

5、综合部分

6、售后部分

7、其他材料说明

5.4.3 供应商应将响应文件装订成册，并编制响应文件目录。

5.4.4 供应商应按照磋商响应承诺函的格式完整地填写磋商文件中的响应承诺函，详见“第七部分 响应文件格式--响应承诺函格式”。

5.5 磋商报价

5.5.1本次磋商允许供应商有二次报价，最后一次报价为最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5.2供应商必须对本次磋商拟提供的全部采购内容进行报价，只就其中部分采购内容进行报价的，按无效响应处理。

5.5.3磋商报价应以人民币为货币单位进行报价。

5.5.4磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商应在项目进入磋商议程时持续关注并登录济源市电子招投标交易平台，收到磋商小组发起提交二次报价时，在规定时间（自磋商小组发起时起30分钟内）内进入济源市电子招投标交易平台相应的报价模块（采购业务-报价参与）填写二次报价并提交。因本系统模块为试运行，如遇系统问题或其他不可抗力二次报价启用备选方案填报递交。

5.6 磋商二次报价递交备选方案

5.6.1备案方案的递交方式：电子邮件模式递交

（1）在监督人全程监督下，由采购代理机构人员向供应商发出电话通知。供应商接到采购代理机构电话通知二次报价起20分钟内，通过邮件方式发送加密的二次报价电子文件（要求报价文件格式为doc或pdf）至指定邮箱。逾期发送或者未发送至指定邮箱的二次报价文件，不予接收。

- 二次报价不接受1个供应商多个报价，且不接收供应商多次传送、更改报价，否则为无效报价，请各供应商在最终提交发送前仔细检查核对。

- 供应商发送的二次报价文件应完整、无损。二次报价文件加密完成后，供应商可自行检查能否正常解密。如因供应商原因，造成二次报价文件内容提前泄密、无法解密或解密后损毁、无法打开的，责任由供应商自行承担。

- 磋商小组可以要求供应商对二次报价文件中明显文字、计算错误和数字大小写不一致等问题作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更改不得超出报价文件的范围或者改变报价的实质性内容，供应商拒不修改或未按规定修改的，视为无效报价。

（5）二次报价文件中签字盖章处应按要求签字盖章。（可采用签字盖章后扫描件）

（6）本次采购过程指定接受文件邮箱：jyzybgs2@163.com

5.6.2供应商邮箱提交二次报价文件的相关格式要求：

格式详见“第七部分响应文件格式”，邮件命名为“   （供应商名称）  二次报价文件”。

5.6.3 二次报价文件密码的递交

（1）二次报价文件密码应附在首次响应文件中（*jytf格式）。以便在首次响应文件进行CA解密时可直接随同首次响应文件一同解密上传至评标系统。

（2）供应商在编制首次响应文件时应妥善保存此密码，如在提交最后报价阶段启用此备选方案时用此密码对报价文件进行加密。

（3）附在首次响应文件中的密码附件格式无要求，载明清楚即可。

5.6.4 二次报价文件开启

二次报价方案将在监督人监督下依次开启。

5.6.5 磋商记录单格式见下：

## 河南省济源中级人民法院执行指挥中心

## 信息化改造项目磋商记录单

供应商名称：

磋商内容：

供应商的陈述、回答： 法定代表人（或委托代理人）签字：

磋商小组（签字）：

2023年   月  日

5.7 技术规格及服务要求的响应

5.7.1 供应商在编制响应文件时，必须对磋商文件中采购需求的有关服务要求进行响应；

5.7.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,从而对磋商文件作出实质性的响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部响应文件或者资料,没有对磋商文件作出实质性响应,其风险应由供应商自行承担。

5.8 供应商提交的响应文件未按照磋商文件规定的要求制作和签署盖章的，该响应文件按无效响应处理。

6.磋商保证金

磋商保证金：不再收取，但须提交磋商承诺函，具体详见第七部分响应文件格式中磋商承诺函，供应商没有提交磋商承诺函或改变磋商承诺函事项、内容的均按无效响应处理。采购人在因供应商的行为受到损害时，可根据第6.1条和磋商承诺函的规定，追究供应商相应责任。

6.1 供应商有以下违法行为的，采购人有权取消其成交资格，并按法律法规及磋商文件规定视情况对其进行相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

（1）在磋商文件规定的有效期内未经采购人书面许可撤回首次响应文件的；

（2）中标或者成交后未在磋商文件规定的时间内领取成交通知书或领取成交通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（3）在参与响应过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（4）违反法律法规及磋商文件规定的其他情形。

7.响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照不响应磋商文件实质性要求处理：

（一）未按照磋商文件要求提交磋商（保证金）承诺函的；
   （二）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
   （三）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（四）供应商的报价超过最高限价的；
   （五）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.磋商有效期

8.1 从首次响应文件提交截止时间之日起60日历天。

8.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可征求供应商同意延长磋商有效期，这种要求和答复均应以书面形式提交。如双方当事人未采用书面形式但各方有明确表示和接收对方要求并履行相应义务的，视为双方同意延长磋商有效期。同意延长磋商有效期的供应商的磋商（保证金）承诺函的有效期也应相应延长。供应商可以拒绝采购人、采购代理机构的这种要求，其磋商（保证金）承诺函相应撤销。同意延长磋商有效期的供应商也不允许修改其响应文件。

9.响应文件的提交

9.1加密的电子投标文件壹份（*jytf格式，在会员系统指定位置上传）。

9.2除电子响应文件外，响应时不再接受非必要的纸质文件、资料等，后期如采购人需要应由成交单位提供足够份数纸质版响应文件。

9.3本项目采用远程不见面交易的模式。首次响应文件开启时，供应商（投标人）无需到开标现场参加本次开标会议，供应商（投标人）应当在首次响应文件递交截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加本次开标活动并进行电子响应文件的解密等。解密时间为开标截止时间后15分钟之内，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请在济源市公共资源交易中心首页下载中心查看相关操作手册；

9.4供应商所递交的响应文件不予退还。

10．首次响应文件提交的截止时间及地点

10.1 首次响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表

10.2 首次响应文件提交地点：见供应商须知前附表。

10.3 迟交的首次响应文件

在磋商文件规定的截止时间后上传的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

11.首次响应文件的修改与撤回

11.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

11.2 供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。供应商对加密的响应文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；供应商对加密的响应文件进行修改的，应在响应截止时间前完成上传。

11.3 在响应截止期与原磋商有效期或根据供应商须知第 8.2 条延长的磋商有效期终止日之前，供应商不能撤销响应文件；否则，取消其成交资格。

第三章 磋商评审程序

12.首次响应文件时间、地点和参会人员

采购人在规定的首次响应文件递交截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标，所有供应商人员无需到现场参本次开标活动。需登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加本次开标活动并进行电子响应文件的解密。

13．首次响应文件开启程序

（1）由主持人宣布会议开始，宣读会场纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）介绍出席开标会议的有关人员；

（4）由供应商远程使用 CA 密匙对上传的电子文件进行解密，解密时间为开标截止时间后15分钟之内，因供应商（投标人）原因未能在规定时间内进行解密、解密失败或解密超时的将被拒绝；

（5）在监督人监督下，开启首次响应文件；

（6）记录人对开标会议过程进行记录，监督人在记录上签字确认；

（7）开标结束，进入磋商程序。

14.磋商小组的组成与要求

14.1磋商小组是指根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定组建的专门负责本项目磋商评审工作的临时机构。

14.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中采购人代表1人，评审专家2人组成。

14.3评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定情形，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强，评审专家中包含1名法律专家。

14.4磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.5磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格及服务等其他信息。

14.6磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

14.7磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

15.对首次响应文件的审查

15.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

15.2 磋商小组按照竞争性磋商文件要求的资格标准及响应单位提供的资质资格证明文件，对所有响应单位进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如响应单位未达到竞争性磋商文件规定的能力和条件，其报价将被拒绝，不进入评审。

15.3磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商提供响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。

15.4 评审时，若最后磋商报价表的大写金额和小写金额不一致的，应当以大写金额为准；若首次磋商报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，应当以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，应当以中文文本为准。若供应商拒绝接受以上确定原则的，按无效响应处理。

15.5 磋商小组可以要求供应商对其提交的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.6 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

15.7 对供应商磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容前后不一致时，评审、履行合同时均以对其不利的表述内容为准。

15.8 经审查未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理的，磋商小组应当告知该供应商。

15.9 对供应商的响应文件作出有利判断响应性的，应仅基于响应文件本身而不靠外部证据；否则对供应商响应文件作出不利响应性的，可以基于响应文件以外的外部证据。

15.10 供应商享受政府采购政策功能的应按磋商文件要求提交相关证明材料；否则，不得享受政府采购政策功能规定的相关优惠政策。

15.11 信用记录的查询及使用：

15.11.1 信用记录的查询：采购人及采购代理机构将在响应截止时间前通过“信用中国”、中国政府采购网等渠道进行查询。

15.11.2 信用记录的查询使用：采购人及采购代理机构根据上述查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

16.与供应商分别进行磋商

16.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

16.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

17.供应商重新提交响应文件

17.1供应商应当按照磋商文件的变动情况（若有）和磋商小组的要求（若有）以电子形式重新提交响应文件。。

17.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价提交方法详见本部分第5.5款和第5.6款规定。

17.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

第四章 磋商评审方法

18.评审方法

18.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

18.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

18.4项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

18.5除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

18.6采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

19.推荐成交候选供应商

19.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。

19.2评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分、最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第五章 成交结果公告与采购合同签订

20.确定成交结果并公告

20.1 采购代理机构应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人确认。

20.2 采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

20.3 采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

20.4根据济管财金购【2021】180号文件要求，采购人在签订政府采购合同前应当通过合法性审查和公平竞争性审查。原则上采购人应在评标结束之日起1个工作日内确定采购结果，向成交供应商发出成交通知书，并同时在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告期限为1个工作日。

20.5成交供应商应在接到领取《成交通知书》的通知后1个工作日内到政府采购代理机构领取《成交通知书》，逾期不领取的视为该供应商放弃成交项目，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第31条规定处理，并根据供应商提交磋商承诺函追究其相应责任。

20.6采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退还响应文件。

20.7不如实提供信用记录的：

若在成交结果公告后，政府采购合同履行前成交供应商有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的，采购人、采购代理机构将报财政主管部门批准后，取消成交供应商的成交资格,该供应商还应当承担相应的法律责任；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

21.签订采购合同

21.1采购人应当在《成交通知书》发出之日起1个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件等订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并根据其提交磋商（保证金）承诺函追究其相应责任。

21.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

22.其他事项

22.1除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，采购人根据其提交磋商（保证金）承诺函追究其相应责任。

22.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

22.4合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 23.2 采购过程、成交结果的质疑及答复

23.2.1参与本项目采购活动相应采购程序环节的供应商，认为采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对该采购程序环节的质疑。

23.2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交服务商的，应当依法另行确定成交服务商；否则应当重新开展采购活动。

23.3 提出质疑的供应商符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号的相关规定（如对磋商文件提出质疑的，还须提供其在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）下载磋商文件成功的网页截图），方可提出质疑；否则，应承担对其不利的后果。

23.4 接收质疑函的方式：仅接收以书面纸质形式提出的质疑。

24、评标原则

24.1 公平、公正、科学、择优；

24.2 严格保密；

24.3 独立评审，并对评审意见承担个人责任；

24.4 严格遵守评标方法；

24.5 执行国家采购政策，包括：

24.5.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

24.5.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

24.5.3 国办发〔2007〕51号文件（国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知）；

24.5.4 财库〔2004〕185号文件（财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）；

24.5.5 财库〔2006〕90号文件（财政部、国家环境保护总局关于环境标志产品政府采购实施的意见）；

24.5.6 豫政〔2015〕60号文（河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见）；

24.5.7 豫财购〔2016〕10号文（河南省财政厅、河南省司法厅关于政府财购支持监狱企业发展有关问题的通知）；

24.5.8 财库〔2017〕141号文（关于促进残疾人就业政府采购政策的通知）；

24.5.9 豫财购〔2019〕4号文（河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知）；

25.6 本项目采购需求中加◆产品为本项目的核心产品，通过资格审查、符合性审查的不同投标人提供相同品牌产品参加本项目的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.本磋商文件最终解释权归采购人。

第四部分

评 审 标 准

评审方法：综合评分法

24.1资格审查和符合性审查表

| 审查因素 | 审查标准 | 审查 结果 |
| --- | --- | --- |
| 信用承诺函 | 符合磋商文件规定 |  |
| 特定资格要求 | 符合第二部分“投标须知前附表”第7项规定 |  |
| 其他 | 符合法律、法规及磋商文件规定的其他条件 |  |
| 审查结果： |  |  |
| 以上审查因素任何一项不符合，该供应商资格审查结果将为不合格 |  |  |

1. 资格性审查

2.符合性审查

| 评审因素 | 评审标准 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件签署、盖章 | 按照磋商文件规定要求制作、签署、盖章 |  |
| 交货期 | 符合第二部分“投标须知前附表”第3项规定 |  |
| 质保期 | 符合第二部分“投标须知前附表”第3项规定 |  |
| 质量要求 | 符合第二部分“投标须知前附表”第3项规定 |  |
| 响应报价 | 符合第二部分“投标须知前附表”第4项规定 |  |
| 响应文件有效期 | 符合第二部分“投标须知前附表”第8项规定 |  |
| 磋商承诺函 | 符合第二部分“投标须知前附表”第10项规定 |  |
| 其他 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的 |  |
| 审查结果 |  |  |
| 以上审查因素任何一项不符合，该供应商符合性审查结果将为不合格，其不再继续参与评审。 |  |  |

注：1、以上各项如有一项不符合要求，将作无效响应处理。

2、采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

3、不适用信用承诺的情形（一）供应商被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（三）曾作出采购虚假承诺；（四）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。

4、违反信用承诺的法律责任供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任;给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

24.2评分标准

本项目采取综合评分法，满分为100分（总分值采用四舍五入法计算，保留小数点后二位）。各评委按照评标因素对供应商分别进行独立评审打分。磋商小组汇总每个评委对各供应商的得分情况，取算术平均值作为该供应商的最后得分。

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分值构成 | 报价部分（30分） 技术部分（45分） 综合部分（25分） |  |
| 报价部分 （30分） | 磋商报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（磋商基准价÷最后磋商评审价）×30%×100 注： 1.落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商磋商基准价和响应报价。 2.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 3.供应商所投产品生产厂家出自残疾人福利性单位或小微企业(监狱企业视同小微企业)的，给予最后报价12%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。 | 30分 |
| 技术部分 （45分） | 技术参数 响应 | 供应商所投产品的技术参数全部满足采购文件要求的得基本分40分；加★项有一项负偏离采购文件要求的，在基本分的基础上扣2分；非加★项每有一项负偏离在基本分的基础上扣1分；扣至20分为止，不作无效响应处理。 （注：加★项技术参数需在响应文件中提供相关证明材料复印件或扫描件加盖所投产品生产厂商公章为准）。 | 40分 |
|  | 主要设备先进性及性能 | 磋商小组根据投报产品的规格、型号、品牌、产地以及性能情况，叙述清楚、详尽、质量满足磋商文件要求；供应商有充分的理由和证据证明其投报设备在相关领域所处的领先地位，主要设备配置、选型的合理性和先进性、技术成熟性、安全性、可靠性等，且价格合理的根据产品整体性能量化指标进行综合评价： 供应商所投设备技术指标能够最大程度满足或优于磋商文件要求，质量优异，在相关行业领域档次较高，整体使用性能优异，针对本次采购货物提供的技术证明文件叙述清楚详尽且完整度较高得5分； 供应商所投设备技术指标基本满足磋商文件要求，质量良好，在相关行业领域档次一般，整体使用性能良好，针对本次采购货物提供的技术证明文件叙述简单且完整度一般的得3分； 供应商所投设备技术指标负偏离较多，无法满足磋商文件要求，质量一般，在相关行业领域档次一般，整体使用性能较差，针对本次采购货物提供的技术证明文件叙述较差且完整度较差的得1分。 | 5分 |
| 综合部分 （25分） | 业绩 | 供应商近三年（2020年6月1日以来，以合同签订时间为准）承担过与本项目类似项目业绩(类似业绩至少包含LED大屏设备)的，每提供1份得2分，最多得4分。 注：须在投标文件中提供合同、验收报告或业主意见评价复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 4分 |
|  | 供应商实力 | 1.供应商所投LED显示屏或控制系统生产厂家具有软件著作权证书的，一项得1分，最多得4分； 2.供应商所投LED显示屏具有科技进步奖的省级及以上的得3分，省级以下的得1分； 注：须在投标文件中提供证书复印件或扫描件并加盖公章；未提供不得分。 | 7分 |
|  | 实施方案 | 供应商需根据磋商文件“第五部分磋商项目要求”的内容及自己投报的设备提供针对本项目的实施方案，至少包含供货调试方案、培训方案、拟派本项目专业人员方案等三个方面，每提供一个得1分，最多得3分； 在此基础上供应商提供的实施方案表述清晰、完整、严谨，措施先进、具体、有效、成熟；各阶段划分呼应总体表述清晰，完全满足项目需求的加5分；对实施方案有认识，表述清晰、完整、严谨，措施先进；各阶段划分呼应总体表述清晰，满足项目需求的加3分；基本满足项目需求的加1分；有明显的漏洞的不得分。 | 8分 |
|  | 售后服务 方案 | 供应商提供针对本项目的售后服务方案，质保期限情况，对质保期内出现问题所采取的措施（包括但不限于技术服务方案、保障措施、售后服务时间、响应时限等），的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施等： 售后服务计划内容齐全，叙述完善，针对性强，整体思路科学合理，可操作性强的得5分； 售后服务计划内容齐全，叙述完善，针对性较强，整体思路科学合理，可操作性较强的得3分； 售后服务计划内容齐全，叙述完善，针对性一般，整体思路一般，可操作性一般的得1分； 无此项内容的不得分。 | 5分 |
|  | 环保、节能 产品 | 供应商投报的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，每项得0.5分，最多得1分。（属于国家强制采购产品除外） | 1分 |
| 备注：1、以上内容如有缺项或不符合本项目特征的，该项为0分。 2、在以上要求供应商提供的相关证书（或文件）、证件、证明材料中，无论任何一项存在虚假的，直接取消成交资格。 |  |  |  |

备注：

1、小微企业享受12%的价格折扣，须提供中小企业声明函（详见响应文件格式）。

2、残疾人福利性单位享受12%的价格折扣，须提供残疾人福利性单位声明函（详见响应文件格式）。

3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的供应商将被视为不接受响应报价的扣除，用原响应报价参与评审。

4、供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其响应对磋商文件做出实质性响应；否则，其响应按无效响应处理。

5、如磋商小组一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知要求供应商予以解释说明。如供应商未能在规定期限内作出解释，或经磋商小组取得一致意见认为其所作解释不合理的，对该供应商将不予推荐。

25.保密及其它注意事项

25.1 评标是磋商工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

25.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.3 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

25.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

25.5 采购人、采购代理机构不退还未中标的投标资料。

25.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五部分

磋商项目要求

- 技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED大屏◆ | 1.像素点间距：≤0.9375mm；像素密度：≥1137000点/㎡； 2.最大对比度：≥10000:1；色温：3000K-10000K可调 刷新率：≥3840Hz；换帧频率：50&60Hz； 3.水平/垂直视角：≥160°； 4.低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度； 5.★箱体平整度：≤0.1mm；箱体间缝隙：≤0.1mm（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 6.显示屏亮度：≥750nits，支持通过配套软件0-100%无级调节； 7.发光点中心距偏差：≤2%；亮度均匀性：校正后≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内（校正后）； 8.显示屏功耗：峰值功耗：≤530W/㎡，平均功耗：≤170W/㎡； 9.模组供电：模组采用4.5-5.0VDC供电，搭配定制3C电源，具备PFC电源； 10.可调整刷新率：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能，图像处理功能，具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能； 11.★信号传输：采用数字化网络传输技术或标准化HDMI传输技术（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 12.自动gamma校正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等； 13.屏体散热：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔、防尘设计； 14.★模块级校正：支持模块校正和数据储存及回读（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 15.维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔； 16.显示屏模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证；模块与控制卡用硬连接； 17.LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象；LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真； 18.NTS色域覆盖率：≥120%； 19.★LED显示屏箱体支持X/Y/Z六向调节（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 20.★显示屏箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 21.★显示屏具备自检技术；远程监控功能；故障自诊断及排查功能（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 22.★显示屏支持屏体拼缝亮线、暗线校正；箱体拼接，自动对位设计（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 23.★像素失控率：≤0.000001，无常亮点（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 24.★产品符合盐雾10级要求（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 25.★防尘试验：符合IP5X（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 26.★LED显示屏PCB板燃烧试验通过V-0要求（需提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件）； 27.★PCB设计，一体化驱动主板控制设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，多层PCB板设计，具独特的抗消隐、节能设计，无毛毛虫、鬼影跟随现象（提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件或扫描件）。 | 约10.125 | 平方米 |  |
| 2 | 控制系统 | 1.专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，支持接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽不低于4096像素或最高不低于2560像素的LED显示屏； 2.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2 路DVI；最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载不低于131万像素，最宽不低于4096点，或最高不低于2560点；支持视频源任意切换，缩放和裁剪；支持画面偏移；双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；支持亮度和色温调节；支持低亮高灰；支持HDCP1.4； 3.★支持亮度调节在低亮度时显示画面层次,小间距LED显示屏的亮度10%以下，灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围，此功能可以在低亮度的情况下表现更广灰阶范围，需提供具有CMA、CNAS认证标识的第三方厂家检测报告复印件或扫描件； 4.★支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命，需提供具有CMA、CNAS认证标识的第三方厂家检测报告复印件或扫描件； 5.★支持SELV电路，属于I类设备，正常工作条件下和出现单一故障后，SELV电路所呈现的电压不超过42.4V交流峰值电压或60V直流值，需提供具有CMA、CNAS认证标识的第三方厂家检测报告复印件或扫描件； | 15 | 台 |  |
| 3 | 分布式 系统 | 1.输入输出节点一体化设计，拨码即可切换为输入或输出节点，节点至少包括1路视频输出接口、2个 USB 接口、1路千兆电口、1个RS232串口、1个IO/IR接口，1个Relay接口； 2.所有接口在节点同一侧，须提供实物照片并盖章； 3.支持1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等分辨率的解码和输出显示，并可向下兼容常见分辨率； 4.单个输出通道支持打开一个或多个不同源窗口，支持单窗口、4窗口形式布局； 5.支持LED大屏拼接模式，同时支持管理多组不同分辨率的拼接墙，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源； 6.支持滚动字幕OSD功能，具有文字、图片滚动字幕显示功能，大屏可配置多条高清滚动字幕，支持用户调整字幕的样式、动作、方向、速度、颜色、字体等； - 7.纯分布式架构，无中心节点或服务器，任意单元断电或断开连接，均不影响系统继续运行。 - 8. ★分布式拼接输出节点支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频的状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号；需提供具有CMA、CANS认证标识的第三方检测报告复印件或扫描件； - 9.★具有帧同步和缓冲技术，避免不同步造成的不同屏运动、画面错位和追赶现象造成的横切纹问题，提供流畅、连贯、实时的高清运动画面；需提供具有CANS认证标识的第三方检测报告复印件或扫描件； 10.★支持反向控制信号，可以通过管理软件直接控制信号源主机，操作该主机界面文件或可执行文件的打开或者关闭播放，反向延时误差≤0.3s。需提供具有CMA、CANS认证标识的第三方检测报告复印件或扫描件； - 11.★内置高性能图像处理单元，保证端到端延时≤60ms；需提供具有CMA、CANS认证标识的第三方检测报告复印件或扫描件。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频处理终端 | 1. 支持HDMI、DP、DVI、SDI、VGA等不同接口形式的输入板卡，输出支持HDMI、DVI等板卡。单路接口最大支持4096×2160@60Hz，23.98Hz至144Hz帧率，支持输出端口在设备控制区域内任意设置，不受跨板卡影响； 2. 超高清底图显示，支持上传高分辨率图片作为底图显示，底图显示最宽或最高可达32767像素； 3. 每路输入源支持独立色彩调整，可自定义调节亮度、对比度、饱和度、亮度补偿、色温及RGB独立调节； 4. 支持设备输出画面的整体色彩调节，可自定义调节亮度、对比度、饱和度、亮度补偿、色温及RGB独立调节； 5. 支持Web端控制，兼容windows、iOS、Android、Linux平台，操作实时响应； 6. 支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，单路开窗时间≤15ms，窗口可进行缩放、拉伸和画中画显示；窗口可以在多个输出通道之间任意移动显示；多个窗口之间可以互相叠加显示。可在同一屏幕上显示多个画面，单屏可显示64图层画面，可呈现丰富的显示内容； 7. 采用相位滤波处理技术，对图像的频带压缩过滤后，图像堆叠大幅度减少，图像边缘清晰可见，色彩还原度高。任意一路信号都可以进行任意比例的缩放变化，通过多相位滤波技术，可保持缩放后的图像物理边界清晰自然，纹理的颜色与原图一致； 8. 设备启动响应快，设备启动电源至最终输出显示画面时间≤5s。设备支持配置备份和恢复，可下载保存配置信息到电脑等设备内，可以导入参数快速实现新设备的参数配置。同时设备具体有断电记忆功能，无需担心配置丢失； 9. 输入板卡支持热插拔，重新插入后可在2s内自动回复正常，不影响设备的其他接口；恢复时间≤2s。输出板卡支持热插拔，重新插入后可在8s内自动回复正常，不影响设备的其他接口；恢复时间≤8s； 10. 设备具有多路输入信号的同步拼接显示功能，兼容Nvidia Mosica和AMD Eyefinity技术,多画面同步拼接显示同步性极佳，适用于LCD、LED大型拼接屏； 11.为保证显示效果，设备需支持最高支持144Hz高帧率视频信号输入和视频输出，来系统内全链路高帧率处理，可流畅地呈现高速运动 画面。系统支持倍帧倍频技术，可将 23.97/24/30/50Hz 低帧率画面进行处理，输出 60/100/120/144Hz 高帧率画面； 12.为保证底图显示的清晰度，设备需支持超大分辨率超高清底图显示，可上传多张底图，支持多张底图互相快速切换，单张底图分辨率 最宽或最高可达到 32767 像素，总像素可达 7000 万像素； 13.为保证设备的稳定性，机箱进风口采用防尘设计，符合IP40 防护标准;外壳符合8级振动标准;高量级 ESD 静电防护性能，满足 IEC 61000-4-2标准;高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5 标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 开关电源 | 1.≧2英寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）； - 支持面板Lock锁定功能，防止误操作； - 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作； 5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置； 6.配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 7.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 平板 | 1.屏幕尺寸≧10.95英寸； 2.运行内存(RAM)≧8GB； 3.屏幕色彩1670万色，DCI-P3色域； 4.分辨率≧2560x1600像素； 5.操作系统 HarmonyOS2； 6.CPU移CPU核数八核； 7.CPU主频：1xCortex-A77 Based 2.84GHz+3xCortex-A77 Based，2.4GHz+4xCortex-A55 Based1.8GHz； 8.GPU：Adreno 650 587MHz； 9.触摸屏：多点触控，最多支持10点触控。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 配电柜 | 1.额定工作电压AC380V+5% (三相五线)； 2.输出功率≥20KW； 3.根据实际场地定制合适尺寸。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 钢结构 实施 | 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求。 | 根据现场实际情况 提供 |  |  |
| 9 | 主电缆 | 国标6平方电缆三相五线。 |  |  |  |
| 10 | 机房迁移 | 保证施工期间正常使用及回迁线路布放和正常使用 |  |  |  |
| 11 | 执行指挥中心配套家具 | 3.8*1.5m会议桌（四个支撑腿） 1.材质：采用≥0.6mm厚胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色封边，封边厚度不小于25mm，封边条甲醛释放量低于0.2mg/L，基材采用EO级中纤板，中密度纤维板甲醛释放量≤0.041mg/m³； 2.油漆：采用无底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、底纹清晰、环保、颜色要求内外一致。（需提供省级以上质检部门出具的检查报告复印件或扫描件） 3.颜色：红胡桃 | 1 | 张 |  |
|  |  | 扶手办公椅 面料：靠背椅面采用环保西皮，耐磨。坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料环保透气，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。整体框架采用优质橡胶木。颜色：红胡桃 | 10 | 把 |  |
|  |  | 1.4m*0.45m长条桌 1.材质：采用≥0.6mm厚胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色封边，封边厚度不小于25mm，封边条甲醛释放量低于0.2mg/L，基材采用EO级中纤板，中密度纤维板甲醛释放量≤0.041mg/m³； 2.油漆：采用无底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、底纹清晰、环保、颜色要求内外一致。 3.颜色：红胡桃 | 12 | 张 |  |
|  |  | 会议椅 面料：靠背椅面采用环保西皮，耐磨。坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料环保透气，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。整体框架采用优质橡胶木。颜色：红胡桃 | 24 | 把 |  |
| 12 | 执行指挥中心配套装修 | 项目名称 | 数量 | 单位 |  |
| 掉 |  | 地板 |  |  |  |
|  |  | 实木地板、踢脚线 | 89 | 平方米 |  |
|  |  | 实木吸音板墙面 |  |  |  |
|  |  | 墙面找平：九厘板 | 73.1 | 平方米 |  |
|  |  | 吸音板墙面：实木吸音板 | 73.1 | 平方米 |  |
|  |  | 原踢脚线拆除 |  |  |  |
|  |  | 安装踢脚线：实木踢脚线 | 40.82 | 米 |  |
|  |  | 门吸 | 2 | 个 |  |
|  |  | 拆门移门：打墙+封墙+移门 | 1 | 项 |  |
|  |  | 门套窗套金属压条 | 约56.8 | 米 |  |
|  |  | 形象墙亚克力字：亚克力雕刻 | 约12 | 个 |  |
|  |  | 造型吊顶 |  |  |  |
|  |  | 造型吊顶：轻钢龙骨+木龙骨+石膏板+木工板 | 89 | 平方米 |  |
|  |  | 软膜灯箱：铝型材+灯布 | 50.05 | 米 |  |
|  |  | 边吊：轻钢龙骨+双层石膏板 | 39.86 | 平方米 |  |
|  |  | 窗帘盒：木工板+石膏板 | 13.68 | 米 |  |
|  |  | 顶面油漆：立邦漆+施工 | 95 | 平方米 |  |
|  |  | 吊顶风道位置加固：轻钢龙骨+木龙骨+石膏板+木工板 |  |  |  |
|  |  | 打墙+拆顶：打墙+清运 |  |  |  |
|  |  | 空调出风口：出风口+位置改动 | 3 | 套 |  |
|  |  | 空调检修口 | 3 | 套 |  |
|  |  | 地面修平 |  |  |  |
|  |  | 电料 |  |  |  |
|  |  | 电线：2.5平方阻燃铜线 | 4 | 盘 |  |
|  |  | 电线：4.0平方阻燃铜线 | 4 | 盘 |  |
|  |  | 电线：6平方阻燃铜线 | 1 | 盘 |  |
|  |  | LED筒灯 | 72 | 个 |  |
|  |  | 灯片 | 165 | 米 |  |
|  |  | 地插 | 7 | 个 |  |
|  |  | 线槽线管 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 | 2 | 个 |  |
| 对于磋商文件没有列出，而对本次采购设备正常运行所需其它辅助材料等，有责任给予补充和免费提供。 |  |  |  |  |  |

二、验收标准、方法方案及要求等

1、验收标准:按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购质量有国际标准的，按国际标准执行:有国家标准的，按国家标准执行:有行业标准的，按行业标准执行:有企业标准的，按企业标准执行:若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

质量标准及产品规范和标准

1、报价供应商所报的LED显示屏必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。

2、验收方法及方案

(1)验收方法:全面验收

(2)验收方案:采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

3、验收要求:成交供应商施工应经采购人验收，无质量问题方可接收。

三、磋商要求

1.本项目采购预算为：967000.00元,包含完成河南省济源中级人民法院执行指挥中心信息化改造项目所涉及到的所有费用，高于采购预算价的为无效响应。

2.交货期：合同签订后20日内完成交货、安装及调试。

3.质保期：3年的免费售后服务，终身维护（收取工本费）。

4.质量要求：合格，通过采购人验收

5.付款方式：双方合同签订后，供应商完成项目，经采购人验收合格后，一次性付清。

6.其他要求：

（1）成交单位在项目实施过程中应充分听取采购人意见，充分发挥专业水平保证项目质量。在售后服务期里有关本项目内容，采购人提出但成交单位一直不给予反馈或处理等影响项目进度和质量的行为，采购人有权终止合同，不予支付合同价款，同时成交供应商将承担对其不利的法律后果。

（2）在项目实施过程中，除不可抗力因素外，所有为本项目实施所发生的安全事故的责任及后果均由成交供应商承担。

（3）成交供应商不得以任何理由和任何方式将项目转包给第三方，否则采购人有权终止双方的合作，并依照法律追究法律责任和经济责任。

（4）投标产品质量保证期不得低于国家“三包”规定。

（5）报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（6）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（7）产品故障响应时间：质保期内，成交单位安排专人负责免费维护，提供7*24 小时技术服务支持，设备出现故障成交单位应在 0.5 小时内做出响应，1小时内派专业技术人员到现场进行维护，2小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用设备。

第六部分

采购项目合同书

（由采购人与成交人协商拟定）

本合同□是/□否中小企业预留合同

政府采购合同（示范文本）

合同编号：

签 订 地：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（成交单位）：

住 所 地：

乙方于20   年   月   日参加了 （采购代理机构） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称） 成交单位，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条  货物条款

乙方向甲方提供以下货物

| 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 单价 | 数量 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条   质量要求及技术标准

1.货物原产地：

2.货物的质量要求：

……

3.货物的技术标准：

……

第四条  交货

1.交货日期：

2.交货地点：

……

第五条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3.根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：

……

第六条  货款支付

1.允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起20个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

2.付款方式

双方合同签订后，项目款项经验收合格后一次性付清。

……

第七条  履约保证金

1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式:              ，金额:人民币（大写）            （￥        ）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3、在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方根据《政府采购项目履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金往来收款收据等材料审核后5个工作日内退还。

……

第八条  售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

……

第九条  验收

1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交单位立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由成交单位进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5.对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在政府采购网公开发布。

6.根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》规定,采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：

……

第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2.免费质保3年，终身保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲方逾期支付资金的违约责任：            。

6.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：            。

7.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。……

第十七条  合同生效及其它

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

……

第十八条  本合同附件

1.中标通知书；

2.政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；

3.乙方投标文件；

4.成交单位在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

……

甲    方：                                乙    方：

单位名称(公章)：                          单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：              法定代表人（授权代表）签字：

电   话：                                 电    话：

年  月  日                                年  月  日

第七部分

响应文件格式

河南省济源中级人民法院

执行指挥中心信息化改造项目

磋 商 响 应 文 件

采购项目编号：豫财磋商采购-2023-643

入场编号：JGZJ-采购-2023211

供应商名称：                         （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

二○二三年  月  日

目 录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价函 |  |
| 2 | 磋商（首次）报价一览表 |  |
| 3 | 报价明细表 |  |
| 4 | 技术部分 |  |
| 5 | 综合部分 |  |
| 6 | 售后部分 |  |
| 7 | 其他材料说明 |  |

一、报价函

济源市  （采购人名称）  ：

经研究，我决定参加采购项目编号为：               的          项目采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按磋商文件规定的各项要求，我单位经研究磋商文件后，愿以人民币            元（大写）的总报价，按磋商文件的要求提供本次采购范围内的全部货物及服务。

2、响应文件有效期为投标截止之日起60日历天，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按磋商文件规定遵守贵单位有关采购的各项规定。

6、我方若未成为中标人，贵单位有权不做任何解释。

地    址：                       邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

供应商单位全称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年   月   日

- 磋商（首次）报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 响应报价 | ￥ 元，大写： 元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 价格折扣 | 符合或视为小微企业价格折扣是□否□ 符合残疾人福利性单位价格折扣是□否□ |
| 备注 |  |
| 供应商联系方式： | 电话： （投标人） 邮箱： （供应商公共邮箱） |

供应商名称：                   （盖公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年        月        日

备注：供应商提交最终报价表格式为，将此表（首次）改为（最终）

- 三、报价明细表

项目名称：

入场交易编号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据实际情况自行调整表格。

供应商名称：                   （盖公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年        月        日

- 四、技术部分

- （一）技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |  | 对磋商文件偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磋商文件 | 响应文件 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注明：1.供应商所投标产品参数应对照招标文件第五部分“磋商项目要求”的参数，逐条填写本表，存在偏差的必须如实填写，如提供虚假材料的按无效响应处理，并承担相关法律责任；供应商根据实际情况自行调整表格。

2.建议供应商在技术规格偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

供应商名称：                   （盖公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年        月        日

（二）其他

五、综合部分

六、售后部分

# 七、其他材料说明

1、供应商为法人的提供近三年度经审计的财务报告（须符合行业规定，且按规定予以报备，否则将不予认可，注册不足三年的提供自注册时间以来的审计报告）、供应商为法人的提交响应文件截止时间前三个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，其他组织提供缴纳完税凭证和社保的相关凭证资料、三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明等证件材料，以上材料供应商只需提供供应商诚信承诺函即可，无须另附纸质版材料。

注：违反信用承诺的法律责任供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任;给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

2、小微企业声明函及相关证明材料（附县级以上相关主管部门出具的小微企业证明材料，以全国企业信用信息公示系统网站查询结果为准），视同小微企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；否则由此造成的不利后果由供应商自行承担；残疾人福利性单位声明函（如是）；

3、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（一）法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在我单位任     （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

供应商（加盖印章）：

地址：

日期：

附：法定代表人居民身份证电子扫描件

法定代表人居民身份证正面电子扫描件

法定代表人居民身份证反面电子扫描件

（二）授权委托书

（本件适用于参与本项目全部活动）

本授权书声明：注册于             （注册地址）的        （公司名称）的在下面电签章（或签字）的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签章（或签字）的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，负责参加本项目的采购活动、澄清及合同的协商、签订、履行等所有事项，被授权人没有转委托权，我单位对该代理行为承担法律责任。

本授权书于  年  月  日签章后生效，特此声明。

委托人（签章或盖章）：

法定代表人（签章或盖章）：          授权代表签章或签字：

法定代表人联系电话：               授权代表联系电话：

日期：   年   月   日

附：授权代表居民身份证电子扫描件

授权代表居民身份证正面电子扫描件

授权代表居民身份证反面电子扫描件

（三）济源产城融合示范区政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构)

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任;给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)

日  期:     年    月    日

注:1.投标人(供应商)须在响应文件中按此模板提供承诺函、未提供视为未实质性响应招标采购文件要求，按无效投标处理。

2.投标人(供应商)的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（四）响应承诺函

采购人名称     ：

我单位  （供应商名称）     在参加                      采购项目，编号                ，根据《政府采购法》《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）等相关规定、及本项目招标（采购）文件的规定，现自愿做出如下承诺：

1、严格遵守《政府采购法》等规定，在诚信库入库及参与贵方组织的采购项目所提供的全部资料真实有效。

2、在投标截止时间后不得补充、修改、撤销、撤回投标。

3、若我单位被确定为中标人，我方将及时在规定的时间内领取中标（成交）通知书；无正当理由不得拒绝与采购人订立政府采购合同，在签订政府采购合同时严格按照采购及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

4、在诚信库入库、参与投标过程中绝不提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉。

我单位如违背以上承诺，采购人有权取消我方中标（成交）资格、追究由我方造成的经济损失，并按照相关规定对我单位追究法律责任

供应商名称（全称并加盖印章）：

法定代表人（签章）：

2023年    月    日

（五）磋商承诺函

（采购人名称）：

我 （姓名） 系 （供应商单位名称） 的法定代表人，现代表我及公司对参与贵单位的（项目名称）作如下承诺：

1、保证我方参与磋商所提供的资料全部真实有效，如有虚假资料情况，我公司将主动放弃成交权利，并承担由此给业主造成的法律责任及经济损失。如已签订采购合同，业主有权随时单方面提出解除合同，且不做任何经济补偿、赔偿。

2、如我方为成交供应商，我们保证成交服务符合贵单位的要求，并承诺在实施服务的过程中，若贵单位发现不我方提供的服务不符合贵单位使用要求的，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要进行任何经济补偿、赔偿。

3、如我方为成交入围供应商，我方保证严格按照磋商文件、响应文件等资料、附件内容履行相关义务，否则我方愿承担经济赔偿等相应的法律责任。

供应商名称（全称并加盖印章）：

法定代表人（签章）：

2023年    月    日

（六）无重大违法记录的声明

（采购人名称）：

我方（供应商如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交首次响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动等其他政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明：如有上述情形的，我方将承担相应法律责任。

供应商名称（加盖印章）：

法定代表人（签章）：

日  期：   年    月   日

附件：

中小企业声明函（若是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、供应商填写前应认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。

2、供应商应严格按照本声明函要求进行声明，否则不得享受相关中小企业扶持政策。如不符合享受小微企业价格折扣条件，可以不提供该声明函。

3、评审时按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）对供应商声明所属的企业划型标准进行认定。

4、本声明函中的“标的名称”指产品名称，供应商应对本项目采购范围内的所有产品逐项进行声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：2023年   月   日

注：

1、供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

（七）政府采购供应商质量保证承诺函

致：采购人名称

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格按照招标采购文件及投标响应文件的相关要求及响应提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

1、若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；

2、若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；

3、货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的30%向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表 （签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人（供应商）须在招标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 投标人（供应商）的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（八）非联合体投标声明

致：（采购人）

我公司郑重声明：我公司以非联合体形式参加本项目采购活动，如我公司为中标供应商，由我公司独立完成本项目。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商名称（加盖印章）：

法定代表人（签章）：

日   期：  年  月  日

- 是否存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、

- 管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动情形的声明

采购人：

我公司郑重声明：我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动的情形。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商名称（加盖印章）：

法定代表人（签名）：

日   期：  年  月  日

注：须提供国家企业信用信息公示系统查询截图（公司基础信息）；在资格审查时以前述查询内容为准进行审查。

其他

供应商认为应补充的或利于评审的其他资料

附件

# 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与                       政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构。可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。