本次招标共5个包。
	包
	设备
	数量（台套）
	涉及区域
	分包预算

	包1：豫北地质灾害监测设备购置及安装
	GNSS CORS组网基准站
	13
	郑州市（登封市、惠济区、新密市）、新乡市（辉县市）
	1806600元

	
	GNSS自动地表位移监测站
	26
	
	

	
	普适型裂缝监测站
	10
	
	

	
	倾角计
	16
	
	

	
	土壤含水率监测站
	12
	
	

	
	雨量计
	27
	
	

	
	泥（水）位监测站
	6
	
	

	
	无线预警广播站
	27
	
	

	
	视频图像监测站
	7
	
	

	包2：豫西地质灾害监测设备购置及安装（洛阳段）
	GNSS CORS组网基准站
	16
	洛阳市（栾川县、洛宁县、嵩县、宜阳县）
	2013500元

	
	GNSS自动地表位移监测站
	32
	
	

	
	普适型裂缝监测站
	13
	
	

	
	倾角计
	26
	
	

	
	土壤含水率监测站
	10
	
	

	
	雨量计
	27
	
	

	
	泥（水）位监测站
	1
	
	

	
	无线预警广播站
	29
	
	

	
	视频图像监测站
	10
	
	

	包3：豫西地质灾害监测设备购置安装（三门峡段）
	GNSS CORS组网基准站
	24
	三门峡市（湖滨区、卢氏县、渑池县、示范区）
	3228800元

	
	GNSS自动地表位移监测站
	48
	
	

	
	普适型裂缝监测站
	10
	
	

	
	倾角计
	30
	
	

	
	土壤含水率监测站
	15
	
	

	
	雨量计
	41
	
	

	
	泥（水）位监测站
	5
	
	

	
	无线预警广播站
	41
	
	

	
	视频图像监测站
	37
	
	

	包4：豫西南地质灾害监测设备购置及安装
	GNSS CORS组网基准站
	13
	平顶山市（郏县、汝州）、南阳市（淅川县、桐柏县、镇平县）、驻马店市（泌阳县、驿城区）
	1787500元

	
	GNSS自动地表位移监测站
	25
	
	

	
	普适型裂缝监测站
	22
	
	

	
	倾角计
	14
	
	

	
	土壤含水率监测站
	12
	
	

	
	雨量计
	22
	
	

	
	泥（水）位监测站
	2
	
	

	
	无线预警广播站
	22
	
	

	
	视频图像监测站
	12
	
	

	包5：豫南地质灾害监测设备购置及安装
	GNSS CORS组网基准站
	32
	信阳市（固始县、光山县、商城县、浉河区、新县）
	3701000元

	
	GNSS自动地表位移监测站
	64
	
	

	
	普适型裂缝监测站
	2
	
	

	
	倾角计
	23
	
	

	
	土壤含水率监测站
	29
	
	

	
	雨量计
	43
	
	

	
	无线预警广播站
	43
	
	

	
	视频图像监测站
	43
	
	


主要技术参数要求：

普适型裂缝监测站（测量范围：0 cm～50 cm /100 cm /200 cm /500 cm；测量精度：±0.1%F·S等）；GNSS CORS组网基准站（静态相对定位精度：水平：(2.5+0.5×10-6×D) mm，垂直：(5+0.5×10-6×D) mm；动态相对定位精度：水平：(8+1×10-6×D) mm，垂直：(15+1×10-6×D) mm等）；GNSS自动地表位移监测站（静态相对定位精度：水平：(5 +1×10-6×D) mm，垂直：(10 +1×10-6×D) mm；动态相对定位精度：水平：(10 +1×10-6×D) mm垂直：(20 +1×10-6×D) mm等）；倾角计（测量范围：±30°；测量精度：±0.1°等）；雨量计（测量范围：0 mm/min～8 mm/min(压电式)；测量精度：±4%）；泥（水）位监测站（测量范围：0.6～40m；分辨力：±0.1%F·S）；土壤含水率监测站（测量范围：干土—饱和土；测量精度：±4%等）；无线预警广播站（上传间隔：0 s～72 h；通信标准：符合DZ/T 0450-2023等）；视频图像监测站（测量范围：1 m～200 m；测量精度：±10 mm等）。
