河南理工大学作物表型信息采集与分析系统项目采购公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：豫财招标采购-2024-450

2、采购项目名称：河南理工大学作物表型信息采集与分析系统项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：194.7万元，最高限价：194.7万元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20240559-1 | 河南理工大学作物表型信息采集与分析系统项目 | 1947000 | 1947000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容及标包划分：

5.1.1全波段便携式地物光谱仪

（1）简要技术需求：波长范围：350-2500nm；

（2）数量：1台

（3）是否接受进口产品：接受

5.1.2植物冠层分析仪

（1）简要技术需求：传感器输入：2个光学传感器接口，2个BNC接口；

（2）数量：1台

（3）是否接受进口产品：接受

5.1.3杜马斯定氮仪

（1）简要技术需求：检测范围：≤0.1～500 mg（N）检测限：≤0.01 mg（N）；

（2）数量：1台

（3）是否接受进口产品：接受

5.1.4快速水分仪

（1）简要技术需求：加热源：全新的AURI合金加热源；

（2）数量：2台

（3）是否接受进口产品：不接受

5.1.5紫外分光光度计

（1）简要技术需求：波长范围：190nm～900nm；

（2）数量：1台

（3）是否接受进口产品：不接受

5.1.6高速冷冻离心机

（1）简要技术需求：最高转速：不低于16500 r/min；

（2）数量：2台

（3）是否接受进口产品：不接受

5.1.7万分之一天平

（1）简要技术需求：可读性：0.1 mg；

（2）数量：2台

（3）是否接受进口产品：不接受

5.1.8烘箱

（1）简要技术需求：工作容积：≥220L；

（2）数量：2台

（3）是否接受进口产品：不接受

5.1.9激光测高测距仪

（1）简要技术需求：高度量程：0~999米，高度分辨率:≤0.1米，高度单位:米，英尺；

（2）数量：1台

（3）是否接受进口产品：接受

5.1.10便携式超声波流速/水位/温度/电导率测量仪

（1）简要技术需求：量程：20mm/s-12m/s双向测量，默认20mm/sto1.6m/s单向，精度：测量值的±1%，分辨率：1mm/ S；

（2）数量：1台

（3）是否接受进口产品：接受

5.2质保期：1年；

5.3交货期：合同签订后120日历天内完成供货，安装调试完毕；

5.4交货地点：采购人指定地点；

5.5质量要求及验收标准：符合国家现行规范、合格要求，同时满足采购人要求；

6、合同履行期限：同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

9、是否专门面向中小企业采购：否；

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

三、获取招标文件

1、时间：2024年05月24日至2024年05月30日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：“河南省公共资源交易中心门户网（http://www.hnggzy.net）”；

3、方式：凡有意参加投标者，请完成市场主体信息库登记后，于招标文件获取期限内登录“河南省公共资源交易中心（http：//www.hnggzy.net）”网，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）并按网上提示自行下载招标文件及资料。招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，不再提供纸质招标文件；市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年06月13日09:00（北京时间）

2、地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台中递交/上传，加密电子投标文件逾期或未按规定递交/上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年06月13日09时00分（北京时间）

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2，郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。供应商持企业CA对已上传的加密文件进行解密。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目支持开展信用担保，扶持中小企业、监狱企业及残疾人企业发展等政府采购政策，具体政府采购政策落实情况详见招标文件；

2、本项目采用全电子化远程开标，无需到开标现场，无需制作纸质版投标文件。供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件网上解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

3、不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：河南理工大学

地址：河南省焦作市高新区世纪大道2001号

联系人：王国伟

联系方式：0391-3987088

2.采购代理机构信息

名称：河南省国贸招标有限公司

地址：郑州市金水区农业路72号2号楼3层301号

联系人：吴雷

联系方式：17303713319

3.项目联系方式

项目联系人：吴雷

联系方式：17303713319