附件：

包2：

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	灯光（篮球馆36盏，排球馆56盏）

	1.1
	150瓦LED灯光（原线路不变）
	盏
	92
	

	1.2
	安装（高空）
	盏
	92
	

	2
	老校区一楼（长×宽：41.5米×23.5米）

	2.1
	基础处理
	平方米
	975
	

	2.2
	更换玻璃
	平方米
	60
	

	2.3
	5mm乒乓球运动地板
	平方米
	975
	

	2.4
	灯光60瓦LED
	盏
	42
	

	2.5
	粉刷墙面
	平方米
	2437
	

	2.6
	门口改造
	项
	1
	

	3
	老校区二楼（长×宽：33.5米×23.5米）

	3.1
	5.2mm舞蹈运动地板
	平方米
	787
	

	3.2
	粉刷墙面
	平方米
	1967
	

	3.3
	楼梯改造
	项
	1
	

	4
	体操器材

	4.1
	大山羊
	台
	2
	

	4.2
	七节跳箱
	套
	2
	

	5
	武术地毯

	5.1
	武术地毯
	块
	1
	

	6
	体操馆窗帘（2.6*2.8米）

	6.1
	窗帘
	套
	9
	

	7
	篮球馆音响设备  

	7.1
	主扩音箱
	只
	10
	

	7.2
	主扩功放
	台
	5
	

	7.3
	数字音频处理器
	台
	1
	

	7.4
	调音台
	台
	1
	

	7.5
	真分集U段手持话筒
	套
	1
	

	7.6
	真分集U段头戴话筒
	套
	1
	

	7.7
	鹅颈话筒
	支
	1
	

	7.8
	8路天线放大器主机
	套
	1
	

	7.9
	吊装馈线及信号放大器
	组
	2
	

	7.10
	数字反馈抑制器
	台
	1
	

	7.11
	电源时序器
	台
	2
	

	8
	篮球馆电子计分系统 

	8.1
	体育比赛计分软件
	套
	1
	

	8.2
	专业裁判打分控制台（联机型）
	台
	1
	

	8.3
	篮球单面24秒进攻计时器 （5位）
	套
	1
	

	8.4
	三面犯规显示器
	套
	1
	

	8.5
	球权显示器
	个
	1
	

	8.6
	专业讯响器  （双音）
	个
	1
	

	8.7
	篮板灯带双色
	副
	1
	

	8.8
	全彩LED显示屏（3*5米）
	平方米
	15
	

	9
	篮球馆监控系统

	9.1
	无线
	套
	1
	

	9.2
	POE交换
	台
	8
	

	9.3
	接入交换
	台
	1
	

	9.4
	摄像头
	台
	32
	

	9.5
	录像机
	台
	1
	

	9.6
	硬盘
	台
	2
	

	9.7
	机柜
	台
	1
	

	9.8
	监视器
	台
	1
	

	9.9
	网线
	米
	3000
	

	9.10
	电源线
	米
	1500
	

	9.11
	走线管
	米
	2000
	

	9.12
	施工费
	单
	1
	

	10
	10匹单元柜机空调机组

	10.1
	10匹单元柜机空调机组

（含安装、辅材，含室外主线）
	台
	2
	


