2

郑州大学体育学院登封校区冬季项目训练基地计算机教室建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2024-1217 

[image: image1.png]=
(5




采   购   人：郑州大学体育学院

采购代理机构：青矩工程顾问有限公司

日        期：二零二四年十一月

目 录


2

第一章  竞争性磋商公告

5

第二章  供应商须知

5

供应商须知前附表

12

1．总则

14

2．磋商文件

15

3．响应文件

17

4．响应文件的提交

18

5．响应文件的开启

19

6．评审

21

7、确定成交及合同授予

22

8、纪律和监督

24

9、需要补充的其他内容

25

第三章  评分办法

33

第四章  采购需求

50

第五章 合同条款及格式

54

第六章  响应文件格式

56

一、 报价函

58

二、 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

59

二、 法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

60

三、分项报价表

61

四、商务技术偏差表

63

五、供应商基本情况

66

七、商务部分

67

八、反商业贿赂承诺书

68

九、中小企业声明函（如有）

69

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

70

十一、监狱企业证明材料（如有）

73

十三、其他资料




第一章  竞争性磋商公告
项目概况

郑州大学体育学院登封校区冬季项目训练基地计算机教室建设项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站下载获取招标文件，并于2024年11月25日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2024-1217 
2、项目名称：郑州大学体育学院登封校区冬季项目训练基地计算机教室建设项目

3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：1200000.00元


最高限价：1200000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算

（元）
	包最高限价

（元）

	1
	豫政采(2)20241926-1
	郑州大学体育学院登封校区冬季项目训练基地计算机教室建设项目
	1200000.00
	1200000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：主要包括管理服务器1台、云终端162台、分布式桌面云软件162点、教学服务平台2套等计算机教室所需货物的采购安装及调试（详见竞争性磋商文件第四章采购需求）。

5.2交货期：30个日历天内完成交货及安装调试。

5.3质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准；

5.4质保期：3年。
5.5标段划分：共1个包 
6、合同履行期限：同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求

3.1信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询内容:重大税收违法失信主体；2.“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)查询内容为：失信被执行人；3.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基础信息、股东信息及股权变更信息）】

三、获取采购文件

1.时间：2024年11月14日至2024年11月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：河南省公共资源交易中心网站下载。
3.方式：网上获取。使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的磋商文件及资料。供应商未按规定在网上下载磋商文件的，其响应申请将被拒绝。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

4.售价：0元。
四、响应文件提交
1.截止时间：2024年11月25日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子响应文件须在响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。逾期上传的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件的开启
1.时间：2024年11月25日09时00分（北京时间）；
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（五）-6（郑州市经二路 12 号）。
六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《郑州大学体育学院官网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46 号]、《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）； 

2.执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）； 

3.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）； 

4.执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）； 

5.执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：郑州大学体育学院

地  址：郑州市惠济区银河街2号

联系人：王老师

电  话：0371-63631075

2.采购代理机构：青矩工程顾问有限公司

地  址：郑州市中原区华山路220号三官庙街道芝麻街公园里D区16栋

联系人：王豪杰、周春斐、苏艳民、岳建鹏

电  话：0371-89956266

3.项目联系方式 

项目联系人：王老师

联系方式：0371-63631075

第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采购人：郑州大学体育学院

地  址：郑州市惠济区银河街2号

联系人：王老师

电  话：0371-63631075

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：青矩工程顾问有限公司
地    址：郑州市中原区华山路220号三官庙街道芝麻街公园里D区16栋
联 系 人：王豪杰、周春斐、苏艳民、岳建鹏
联系电话：0371-89956266

	1.1.4
	项目名称
	郑州大学体育学院登封校区冬季项目训练基地计算机教室建设项目

	1.1.5
	项目地点
	郑州大学体育学院登封校区

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	主要包括管理服务器1台、云终端162台、分布式桌面云软件162点、教学服务平台2套等计算机教室所需货物的采购安装及调试（详见竞争性磋商文件第四章采购需求）

	1.3.2
	交货期
	30个日历天内完成交货及安装调试

	1.3.3
	质量标准
	符合相关的国家标准、行业标准和专业标准；

	1.3.4
	质保期
	3年

	1.4.1
	供应商资格要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；应提供下列证明材料以证明其满足以上要求：
1.1具有有效的营业执照； 

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2023年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明） 

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟） 

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2024年01月 01日以来任意三个月公司依法缴纳税收和社会保险证明的材料） 

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟） 

1.6法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺书，格式自拟）
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求

3.1信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询内容:重大税收违法失信主体；2.“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)查询内容为：失信被执行人；3.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基础信息、股东信息及股权变更信息）】

	1.4.2
	是否接受联合体磋商
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不统一组织，各单位可自行踏勘。

	1.10.1
	磋商预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	对磋商文件所作的澄清（含答疑）、修改及补充通知等，构成磋商文件的组成部分

	2.2.1
	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间
	响应文件递交截止时间3日前

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	/

	3.3.1
	磋商有效期
	递交响应文件截止之日起60日历天

	3.4.1
	磋商保证金
	无

	3.6
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许

	3.7.3
	响应文件份数
	加密的电子响应文件壹份（*.hntf 格式，在交易平台指定位置上传）；

	3.7.4
	响应文件签字或盖章要求
	采用企业电子签章（单位公章）、个人电子签章按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。如果供应商的法定代表人或委托代理人未办理个人电子签章的，供应商须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描件替换到相应格式中。

	5.1
	响应文件开启时间和地点
	1.开启时间：2024年11月25日09时00分（北京时间）
2.开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（五）-6 ，郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人，

其中采购人代表1人，经济、技术等方面的专家2人；

专家确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐的候选人数：3名

	7.3.1
	履约担保
	详见合同内容

	9
	需要补充的其他内容

	9.1最高限价

	最高限价：1200000.00元
供应商的报价高于最高限价的将按无效响应文件处理。

	9.2支付方式：签订合同后，乙方提供付款的相关手续并开具对应增值税专用发票15日内，甲方支付项目款总额的30%。货物（设备）验收合格后，乙方提供付款的相关手续并开具对应增值税专用发票后15日内，甲方支付项目款总额的70%。（具体付款方式以合同签订为准）

	9.3采购代理服务费

	按照河南省招标代理服务收费指导意见豫招协【2023】002号文收费标准的85%计取，由成交人在领取成交通知书前向代理机构缴纳。

	9.4其他事项

	磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。竞争性磋商小组在线向初步审查通过的供应商发起竞争性磋商响应最后（二次）报价，供应商也将予以远程报价。供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，如采购需求及合同条款未变更或未发生实质性变更的，供应商未提交最终报价的，将默认初次报价为最后报价；如采购需求及合同条款发生实质性变更的，供应商未提交最终报价的，供应商视为退出磋商，其响应文件无效。报价消息提示，可在开标提醒消息中查看，具体操作详见《新交易平台使用手册（培训资料）》中的《河南省公共资源“ 智慧交易”平台-供应商操作手册V1.0》。

	9.5纸质版响应文件提交要求

	成交供应商在领取成交通知书时，须提供内容与河南省公共资源交易中心交易平台上传一致的响应文件纸质版贰份，并胶装成册，并按要求加盖单位公章。

	9.6

	1．根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）“二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，本项目对小型和微型企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。响应文件中需附有中小企业声明函，否则不予认可。对于中型企业产品的价格不予扣除。

本项目所属行业：工业。
3.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)文件的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。
4.财政部民政部中国残疾人联合会根据《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.按照财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）文件规定，自2019年4月1日起《财政部生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。”

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，供应商必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

8.关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

10.优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

11.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

12.鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

	9.7未尽事宜

	按国家、省、市现行规定执行。

	9.8相同品牌处理

	提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项目磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；最终报价也相同的，由磋商小组成员投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
本次采购项目的核心产品为：云终端。

	9.9解释权

	在符合法律法规的前提下，由采购人负责解释。磋商文件未尽事宜，按国家、省市现行规定执行。


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。
1.1.2本项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购内容、交货期、质量要求
1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2 本项目的交货期：见供应商须知前附表。
1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商资格要求：见供应商须知前附表；
1.4.2 本项目是否接受联合体磋商：见供应商须知前附表。
1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的； 
（3）为本采购项目的监理人；
（4）为本采购项目的代建人； 
（5）为本采购项目提供采购代理服务的； 
（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目磋商。
1.5 费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 磋商预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。
1.11 分包
不允许。
1.12 偏离
不允许。
2．磋商文件
2.1 磋商文件的组成
（一）竞争性磋商公告；

（二）竞争性磋商须知；

（三）评分办法
（四）采购需求；

（五）合同主要条款；

（六）响应文件格式。

（七）供应商须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
2.2 磋商文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。
2.2.2磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距递交响应文件截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。
2.2.3除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 磋商文件的异议
供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 3日前以书面形式提出。

3．响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1响应文件应包括：详见磋商文件第六章“响应文件格式”要求。
3.1.2供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。
3.2 磋商报价
3.2.1 磋商报价应包括本项目全部服务内容的价格，供应商根据采购人所提供的服务内容、采购要求、市场行情及当前市场价格情况，并结合本项目实际情况和供应商实力做出合理报价。以最后一次磋商报价为最终报价，最终报价为签订合同的依据。

3.2.2 供应商的报价已包括了完成本项目全部服务内容所需的人员工资、人员社保、设备、成本、利润、税金、风险以及项目中尚未列明但不可或缺的服务或货物的全部责任和义务等与本次业务有关的一切费用。

3.2.3 每次磋商报价只允许一次报价，以人民币为单位，任何有选择的报价将不被接受。

3.2.4 供应商应充分考虑本次服务周期内的物价上涨、政策性调整及磋商文件要求成交供应商承担的费用等因素和风险，并综合考虑计入报价。

3.2.5 最低报价不是成交的唯一条件，在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，供应商应作出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本竞争，其响应文件将被拒绝。

3.2.6磋商报价不得高于采购人给定的最高限价，否则其响应文件做无效处理。
3.3 磋商有效期
3.1.1除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为递交响应文件截止之日起60日历天。
3.1.2在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期，供应商应予以书面答复，是否同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。
3.4 磋商保证金
无。
3.5 资格审查资料
根据竞争性磋商文件内容提供证明材料。
3.6 备选投标方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。
3.7.2供应商通过“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“响应文件制作工具安装包压缩文件下载”等。供应商凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示自行下载项目的竞争性磋商文件。
3.7.3响应文件份数见供应商须知前附表。加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。
3.7.4供应商在制作电子响应文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；其他要求签字盖章的竞争性磋商文件格式内容，供应商可将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 
供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件（*.hntf  格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。报价函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
4．响应文件的提交
4.1响应文件的递交
4.1.1供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。
4.1.2供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095903。
4.2 响应文件的修改与撤回
4.2.1 在响应文件递交截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已上传的响应文件，最终响应文件以响应文件递交截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。
4.2.2 从响应文件递交截止至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤回其响应文件。
5．响应文件的开启
5.1 响应文件开启时间和地点
5.1.1 采购人在本章第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间和供应商须知前附表规定的地点通过远程不见面的方式进行公开磋商。
5.1.2 供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效响应文件处理。
5.2 开启程序
5.5.1 进入开标大厅；
供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动。
5.5.2 公布投标单位名单
投标单位名单公布。
5.5.3 投标单位解密
开标时供应商应登录河南省公共资源交易平台不见面服务系统，使用 CA 数字证书在规定时间内远程解密，未在规定时间内解密的响应文件将被拒绝。
5.5.4 招标人解密及批量导入
投标单位全部文件解密完成后，进行执行机构解密，解密完成后进行批量导入。在代理批量导入文件后，投标单位可以查看唱标项内容，同时进入5分钟质疑期。可以进入异议提出。提示：超过5分钟，仍未签章提交异议，则视为无异议。
5.5.5 开标结束
5.6因供应商加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，响应文件将被拒绝。
5.7 供应商不足 3 家的，不得进行磋商。供应商未参加磋商的，视同认可磋商的结果。
5.8 电子化响应文件异常的处理
如出现供应商的电子响应文件无法解密等异常的情况，供应商应及时致电采购人说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由交易平台技术人员进行问题排查。
（2）经排查后，因供应商文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，因电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标方向监督部门提出申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
（4）待所有供应商响应文件解密完成后，由招标方操作，对所有已解密文件进行唱标。供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收、唱标。
6．评审
6.1 磋商小组
6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.1.3评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。
6.2 磋商原则
磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审过程
6.3.1磋商小组负责具体评审事务，对供应商的响应文件进行形式、资格、响应性审查，以确定其是否满足供应商资格要求、竞争性磋商文件的实质性要求；对通过形式、资格、响应性审查的供应商，磋商小组将与供应商进行磋商。
6.3.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 
6.3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以交易中心系统内发出的澄清函为准。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖单位电子公章。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
6.3.4对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。
6.3.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。竞争性磋商小组在线向初步审查通过的供应商发起竞争性磋商响应最后（二次）报价，供应商也将予以远程报价。供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，如采购需求及合同条款未变更或未发生实质性变更的，供应商未提交最终报价的，将默认初次报价为最后报价；如采购需求及合同条款发生实质性变更的，供应商未提交最终报价的，供应商视为退出磋商，其响应文件无效。报价消息提示，可在开标提醒消息中查看，具体操作详见《新交易平台使用手册（培训资料）》中的《河南省公共资源“ 智慧交易”平台-供应商操作手册V1.0》。
6.3.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6.3.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
6.3.8评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
6.3.9磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，最后报价也相等的，按照技术标得分由高到低的顺序推荐，技术标得分也相等的，由采购人自行确定。
6.4评审方法
本此磋商采用综合评分法，具体内容详见竞争性磋商文件第三章评审方法和标准。

7、确定成交及合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名靠前的供应商为成交人，若排名在前的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

磋商小组经评审，认为所有供应商响应文件均不符合磋商文件要求的，可以否决所有响应文件，所有响应文件被否决后，采购人当重新进行采购。
7.2 成交通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
7.3 履约担保
7.3.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的担保形式和磋商文件第七章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。
7.4 签订合同
7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起7天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，成交人还应予以赔偿。
7.4.2 成交通知书发出后，成交人放弃成交（不可抗力因素除外），须承担相应的法律责任。
7.4.3成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让(转包)给他人。
7.4.4成交人派出的项目经理及主要技术人员在施工过程中未经采购人同意不得更换。若擅自更换的，采购人有权解除合同，成交人应赔偿由此引起的一切损失。
8、纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；
8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
8.1.6 不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；
8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。
8.2 对供应商的纪律要求
8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。
8.3 对磋商小组成员的纪律要求
8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；
8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；
8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。
8.5 质疑和投诉
8.5.1采购人的监督部门在采购过程中有履行全程监督的权力。
8.5.2采购人在采购过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）采购程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合。
8.5.3供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9、需要补充的其他内容
见供应商须知前附表。
第三章  评分办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	响应文件签字
盖章
	加盖电子签章

	
	
	响应文件格式
	符合竞争性磋商文件要求

	
	
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致

	2.1.2
	资格
评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资格要求
	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定

	2.1.3
	响应 
性评
审标
准
	采购内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	质  量
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	磋商报价
	不超过最高限价

	
	
	其  他
	满足竞争性磋商文件要求

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成

(总分100 分)
	磋商报价：30分

技术部分：55分

综合部分：15 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2
(1)
	磋商

报价

部分

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30。

本项目给予小型和微型企业10%的扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。中小微企业应当提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

在评审过程中，评审委员会发现供应商的报价明显低于成本价时或明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会可向该供应商提出询问，要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明及不能提供相关证明材料的，评审委员会认定该供应商低于成本价恶意竞标，其响应文件做无效响应文件处理。

注：计算结果按四舍五入法则，保留小数点后两位。

	2.2.2
(2)
	技术
部分
（55分）
	技术参数

（40分）
	根据竞争性磋商文件“采购需求”要求，供应商所投货物的所有技术参数条款均符合要求的得满分40分，重要参数，每有一项不满足扣2分。一般参数，每有一项不满足扣1分，扣完为止。重要参数是指加★号的参数。

注：对于竞争性磋商文件明确要求供应商提供第三方检测报告或有提供功能截图的技术条款，供应商应在响应文件中提供其产品满足竞争性磋商文件技术条款要求的第三方检测报告或有原厂盖章的有效技术证明材料作为响应文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足竞争性磋商文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于竞争性磋商文件未明确要求供应商提供第三方检测报告或有效证明资料的技术条款，如供应商未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为供应商已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由供应商自行承担。

	
	
	节能产品

（1分）
	所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》复印件或扫描件为依据，证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应由《市场监管总局关于发布参与实施政府节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）

	
	
	环境标志产品

（1分）
	所投货物有《中国环境标志产品认证证书》且在有效期内的加1分，（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据，证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应由《市场监管总局关于发布参与实施政府节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）

	
	
	安装调试方案

（3分）
	供货安装调试方案总体安排合理。内容详实、全面，针对性强的得3分，内容完整的得2分，内容简单描述得1分，未针对本项目描述得的0分。

	
	
	技术指导与培训

方案

（4分）
	方案内容详实、完整，具有可行性的得4分，内容完整的得2分，内容简单描述得1分，未针对本项目描述得的0分

	
	
	售后服务方案

（3分）
	售后服务方案（至少包括服务保证、服务范围、技术服务、售后响应时间等）的合理性在0-3分范围内进行打分。内容完整、描述详细，完全符合采购需求得3分，内容完整的得2分，内容简单描述得1分，未针对本项目描述得的0分。

	
	
	质保期（3分）
	满足竞争性磋商文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多得3分。

	
	
	备注：以上项目若有缺项的，该项为0分。

	2.2.2
(3)
	综合

部分

（15分）
	供应商业绩

（6分）
	供应商2021年1月1日以来类似项目的成功案例，每提供一份案例得3分，本项最多得6分。（响应文件中附中标（成交）通知书扫描件、合同扫描件，不提供或提供不全不得分）

	
	
	认证证书

（3分）
	供应商提供具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项证书得1分，不提供不得分，共3分。

注：须附证书及证书网上查询截图，否则不得分。

	
	
	项目团队

（2分）
	供应商提供项目团队具备信息系统项目管理师，每提供1人得1分，最高得2分，不提供不得分；

注：须附人员证书与劳动合同原件扫描件并加盖企业公章，否则不得分。

	
	
	服务承诺

（4分）
	（1）质保期内外服务内容及承诺  0-2分

质保期内服务承诺切实可行得1分，可行性一般得0.5分。

质保期外服务承诺切实可行得1分，可行性一般得0.5分。

（2）其他实质性承诺  0-2 分 

内容详实、完整，针对性全面得2分；内容完整得1分；内容简单描述得0.5分；未针对本项目描述的得0分。

	供应商的最终得分：
1、供应商最终得分等于所有评委打分的算术平均值得分。
2、本办法计算结果按四舍五入保留两位小数。

	备注：
1.对于小型和微型企业产品以扣除后的价格只作为评审价，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最终报价（磋商后的二次报价）为准。
2.政府采购相关政策：
2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，本项目对小型和微型企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中需附有中小企业声明函，否则不予认可。对于中型企业产品的价格不予扣除。
本项目产品所属行业：工业。

2.2 根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。本项目对监狱企业作为投标人所提供的本企业产品的价格给予10%的扣除。
2.3 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，残疾人福利性企业参加投标活动时，提供残疾人福利性单位声明函，本项目对残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业产品的价格给予10%的扣除。
2.4 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）规定，本项目对投标人所投产品有属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）的，实行优先采购和强制采购，属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）标★项（属政府强制采购产品）的应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，节能产品企业应当提供节能产品政府采购品目清单的证明文件。
2.5根据财政部《国家环保总局关于印发环境标志产品政府采购实施的意见的通知》（财库[2006]90 号）规定，本项目对供应商所报产品有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）的实行优先采购，环境标志产品企业应当提供环境标志政府采购品目清单的证明文件。
同一供应商，小型和微型企业产品价格扣除只享受一次，不得重复享受。


1.评审办法
本次竞争性磋商采用综合评分法评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求且最终确定采购需求和在规定时间提交最后报价的响应文件，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评审办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)磋商报价部分：见评审办法前附表；
(2)技术部分：见评审办法前附表；
(3)综合部分：见评审办法前附表；
2.2.2评分标准
(1)磋商报价部分标准：见评审办法前附表；
(2)技术部分标准：见评审办法前附表；
(3)综合部分标准：见评审办法前附表；
3.评审程序
3.1初步评审
3.1.1磋商小组依据本章评审办法前附表规定的标准，对响应人的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效。
3.1.2磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求响应人对磋商报价进行修正：
(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在明显错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。
(4)同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，响应人不确认的，其响应文件为无效响应文件。
3.2详细磋商
3.2.1磋商小组集中与单一响应人分别进行磋商。磋商顺序为交易中心系统默认顺序，在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务、合同草案条款等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应人的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。
3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
3.2.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。
3.2.4竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应人提供最终设计方案或解决方案的，并要求其在规定时间内提交最后报价。
3.2.5竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的响应人不得少于3家。
3.2.6最后报价（二轮报价）是响应人响应文件的有效组成部分【注：1、最后报价不得超出采购人最高限价；2、最后报价明显低于成本价的，响应人须做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。
3.2.7情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求响应人适当进行多轮报价。
3.2.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。
3.3详细评审
3.3.1磋商小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。
(1)按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对磋商报价部分计算出得分A；
(2)按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
(3)按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合实力计算出得分C。
3.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3响应人得分=A+B+C。
3.3.4磋商小组认为响应人的最后报价明显低于成本价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
3.4响应文件的澄清
3.4.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
3.4.3磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
3.5评审结果
3.5.1按照评审得分由高到低顺推荐3名成交候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，最后报价也相等的，按照技术标得分由高到低的顺序推荐，技术标得分也相等的，由采购人自行确定。
3.5.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
 采购需求

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	管理服务器
	1.架构：2U机架式软硬件一体服务器

2.处理器：实配≥1颗Intel Xeon Silver 4210R 10核/20线程，2.4GHz主频；

3.内存： 最大支持16个内存DIMM槽，实配≥64GB DDR4；

4.默认支持8个热插拔3.5”/2.5” SATA/SAS/SSD硬盘,；实配 ≥1块1.92TB SATA SSD硬盘，1块8TB 7.2K转企业级SATA硬盘；

5.网络：2*1000M；

6.I/O： ≥6个PCI-E3.0 扩展插槽；

7.电源：冗余电源；

8.支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持远程管理

9.平台集成远程维护，可过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护； 

10.为保证系统网络安全性与稳定性，支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式； 也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作；（提供功能截图并加盖原厂公章）

11.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障；（提供功能截图并加盖原厂公章）

12.支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱； 

13.提供CNAS认可资质的第三方专业检测机构出具的产品检测报告，报告至少涵盖高温工作、交变湿热、随机振动、压力试验、跌落实验、碰撞试验等内容；

14.提供3年原厂质保及免费上门服务，提供厂家出具的售后服务承诺函。
	台
	1 

	2
	云终端
	1.为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定

2.CPU：≥intel i5 12代 八核 十二线程，最高睿频4.4GHz；

3.内存：≥16G DDR4 ，支持DDR4双通道内存设计，最大支持32GB，后盖独立开盖设计，内存易拆易升级；

4.硬盘：≥512G SSD; 支持M.2/mSATA多种存储方式；

5.显卡：集成高清显卡

6.网口：不少于1个千兆网口 

7.USB接口: ≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口）

8.其他接口：不少于1*HDMI,1*COM（串口），2对音频输入输出接口；

9.特性：支持上电自启动，支持远程唤醒；具备硬盘指示灯，以反应硬盘工作状态；  

10.前置IR红外接收控制模块，支持红外遥控器控制开机、关机，便于物联网网关控制；

11.板载标准SIM卡槽，支持4G网络通讯SIM卡，满足便捷移动和应急通讯需求；

12.安装方式：支持背挂/立式，带安全锁孔及标准VESA背挂，安装稳固防盗;

13.散热方式：支持风扇+侧出风散热；

14.后置电源开关延长模块，可满足终端封闭式安装放置后的便捷式开关机操作； 

15.后置ClearCMOS孔，支持一键快速恢复CMOS；

16.★单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，所有操作系统均可见，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；（提供功能截图并加盖原厂公章）

17.支持统一设置终端分辨率，也可以设置自适应显示器最佳分辨率；

18.★单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供功能截图并加盖原厂公章）

19.提供3年原厂质保及免费上门服务，提供厂家出具的售后服务承诺函。
	台
	162

	3
	分布式桌面云软件
	1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式；

2.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；

3.支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；

4.终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署；

5.系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率；

6.★支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

7.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度；

8.★系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  

9.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。

10.★支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（提供功能截图并加盖原厂公章）

11.★平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面（提供功能截图并加盖原厂公章）

12.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

13.★支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

14.针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求；  

15.支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  

16.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（提供功能截图并加盖原厂公章）

17.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

18.★支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

19.支持在一个界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，系统场景切换等操作；

20.★单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

21.支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景选单页面即可接收消息，消息可在屏幕上方显示。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）     

22.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端；

23.针对终端可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的范围所对应的终端教室；

24.可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围；（提供功能截图并加盖原厂公章）

25.桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘直接网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用；

26.★支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境，便于桌面的灵活切换；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

27.为了保证服务器不因拉闸断电导致硬件损坏，能够通过平台设置服务器定时关机策略，能够设定周一至周五，服务器自动关机的时间，能够精确到分钟。（提供功能截图并加盖原厂公章）

28.★支持提供虚拟服务器的系统桌面功能，可在管理平台直接选择安装包创建虚拟机，能够选择虚拟机的CPU/内存/系统盘/数据盘/网络，能够设定虚拟机开机随宿主机启动，可用于搭建考试服务器等应用服务；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

29.能够自定义管理平台识别信息，例如浏览器地址栏LOGO、平台页面LOGO，并能够恢复出产设置。

30.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（提供功能截图并加盖原厂公章）

31.支持终端双网卡环境下的系统批量创建和下发，创建桌面时可设置主从网卡配置信息；

32.支持保留最少一周内的桌面下发记录，包括下发的终端名称，桌面名称，起止时间，下发状态等信息，便于后期可追溯；（提供功能截图并加盖原厂公章）

33.不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备；

34.支持usb急救恢复，无需通过管理平台或者样机模式下发桌面，直接在终端插入专用急救u盘，即可快速恢复操作系统，恢复以后仍可被管理平台识别和管理；

35.★提供桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

36.软件厂商具备国家信息化部门颁发的ITSS信息技术服务标准符合性证书，云服务和运行维护两个业务领域，等级达到三级或以上等级；

37.软件厂商具备ISO27001信息安全管理体系认证证书，基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书，提供证书复印件或扫描件并加盖原厂公章； 

38.为保证投标产品的稳定性与成熟性，软件厂商须通过CMMI5级软件成熟度认证，提供证书复印件或扫描件； 

39.保证管理服务器、云终端、分布式桌面云软件、教学服务平台等软、硬件具有良好的系统兼容性和稳定性；

40. 提供3年原厂质保及免费上门服务，提供厂家出具的售后服务承诺函；
	点
	162

	4
	教学服务平台
	1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；

2.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；

3屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

4.为便于教学互动，支持多人语音连麦，在屏幕广播状态下教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启/解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦；

5.支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录。

6.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；

7.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；

8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；

10.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  

11.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数；

12.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；

13.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式；

14.支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能；

15.支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生；

16.★支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  

17.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 

18.支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 

19.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供功能截图并加盖原厂公章）

20.支持展示实验室资源数据使用，包括实验室在线/总数、终端在线/总数、场景在线/总数、桌面在线/总数；展示实验室资产状态，包括终端的风险预警次数、待处理变更数、待处理报修数；展示服务器资源实时使用情况，包括CPU使用、内存使用信息、存储使用信息；展示桌面今日并发趋势； 

21.★支持给终端电脑发送图文消息，可编辑图文消息的字体、文字颜色、背景色以及插入链接；（提供功能截图并加盖原厂公章）

22.★可设置实验室电脑终端的登录方式，可设置免登录的完全开放模式和输入帐号密码的登陆模式。登录模式可以选择全校全体师生和部分院系师生；（提供功能截图并加盖原厂公章）

23.★可将上机违规学生手动方式拉入黑名单，拉入黑名单的学生不能进行登录上机。黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件） 

24.可统计终端电脑的使用时长、利用率、能耗、开机次数、报修次数、硬件变更次数、风险预警次数；

25.支持大屏显示大数据看板，可显示实验室使用实时状态，包括终端在线数、登陆上机人数、正在使用实验室数量；风险预警状态图、报修记录、软件使用前5的类别。以及服务实验室的总数量、总的师生人数、终端利用率前5名的实验室和占用率前5名的实验室；

26.提供3年原厂质保及免费上门服务，提供厂家出具的售后服务承诺函；
	套
	2

	5
	显示

终端
	1.屏幕尺寸（ 对角 ）： ≥23.8 吋 

2.面板：LED 背光VA无边框 

3.屏幕比例 ：16：9 

4.分辨率:不低于1920*1080 

5.接口：VGA+HDMI 

6.壁挂 ：支持 

7.特殊功能：支持分屏 ; e-Saver 电源管理软件，用于智能关机，达到超低功耗 ； 

8.键盘按键数量： ≥ 104 键 

9.键盘键盘尺寸： ≥ 432×146×20mm 

10.按键寿命：约 1000 万次 

11.鼠标分辨率：最高可达 1200DPI 

12.接口：键盘鼠标均为 USB 接口

13.1年质保服务
	套
	162

	6
	接入交换机
	1.端口：≥48个10/100/1000/BASE-T以太网端口,4个千兆SFP+

2.交换容量：≥336Gbps

3.包转发率：≥126Mpps

4.配置1个千兆单模模块

5.提供3年质保服务
	台
	4

	7
	汇聚交换机
	1.端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP+

2.交换容量：≥336Gbps

3.包转发率：≥126Mpps 

4.电源：单电源，交流供电

5.配置4个千兆光模块

6.提供3年质保服务
	台
	1

	8
	教室网络机柜
	机柜尺寸：600×600×600mm
	台
	2

	9
	模块化智能一体柜
	以下加“★”号参数应答满足时须提供厂家盖章的产品公开文件或第三方权威机构出具的证书/检测报告扫描件予以证明

本项目网络配线间将采用1套机柜式微模块（以下简称“微模块”）作为承载所有IT网络设备并保障其不间断稳定运行的物理基础架构平台。

外观为标准IT机柜风格，宽度600mm，深度≤1200mm，高度≤2000mm。微模块集成不间断供电单元、输入输出配电单元、智能型PDU、精密制冷单元、应急散热单元、气流管理组件（盲板）、动环监控单元、环境传感器。

柜内应提供不少于30U IT设备安装空间。

为保证微模块各组件在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和颜色外观的一致性，微模块柜体、不间断供电单元、蓄电池、输入输出配电单元、精密制冷单元、智能型PDU、动环管理单元、环境传感器等组件要求为同一品牌。

应具备整机CE认证，实际供货的微模块整机铭牌型号应与CE认证证书上的产品型号描述相符。

生产厂商具有ISO28000供应链安全管理系认证、ISO27001信息安全体系认证、SA8000认证、ISO50001认证证书，证书认证范围均应至少包含“数据中心解决方案”相关内容。

原厂质保不少于三年，提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。

一、基本要求：

1）柜体框架及承重立柱材料应采用八折以上优质冷轧钢材，静态承重能力不低于1300kg。

2）柜体前、后门均为单开玻璃门，配合内置精密制冷单元，在柜内前部形成封闭冷通道，柜内后部形成封闭热通道；

3）柜体应具备智能照明功能——机柜单元的前、后密闭通道顶部均应配置LED灯。当柜体前、后门开启或关闭时，对应的LED灯应自动亮起或熄灭。

4）微模块采用1台机架式双变换3kVA UPS，支持机架式安装，安装高度≤2U； 输入功率因数：>0.99； 输出功率因数≥0.9； 输出电压稳压精度：±1%

转换效率：≥90％； 

5）★UPS电源支持服务器自动安全关机；提供泰尔认证、CQC节能认证证书。

6）应采用12V100AH免维护阀控式铅酸蓄电池（VRLA）≥8只组成电池组，满足为2.4 kW负载备电120min的需求。

7）配电单元采用19英寸机架式安装设计，安装高度≤3U；配电单元提供总输入空开、UPS输入空开、维修旁路空开、UPS输出空开、空调空开、IT空开、照明空开、C级防雷模块。

8）微模块配备2条16A智能型PDU。PDU提供不少于12位国标10A插座和4位国标16A插座；

9）PDU可监测输入电压、负载电流、有功功率、视在功率、功率因数、耗电量；可分别设置电压、电流的上下告警阈值；可通过微模块触摸屏或远程WEB监控页面逐位控制插座通电/断电。

10）精密制冷单元采用19英寸机架式安装设计，安装高度≤6U。

11）精密制冷单元额定制冷量≥3.5kW。采用变容量压缩机，可根据微模块内部的实际热负荷在一定范围内动态调节冷量输出，以减少压缩机启停次数，延长压缩机寿命，并实现更精确的微模块内部温度控制。

12）精密制冷单元的送回风方式为正面送风，背面回风。

13）★精密制冷单元需通过3C认证。

14）动环管理单元所包含的监控采集器应采用B/S架构，内置Web Server功能，方便管理人员通过任意一台联网PC的IE浏览器访问监控采集器，实现对微模块的远程整体监管；

15） 微模块内环境监测：柜体前部冷通道和后部热通道内各布置1个温度传感器；柜体底部环绕摆放1条带式漏水感应绳；柜体前、后门各配备门磁或微动开关，检测门开关状态。各种传感器应支持即插即用；

16） ★微模块3D效果图：动环监控主页面应呈现微模块3D效果图；

17） 微模块报警管理：需具备短信报警、邮件报警、WEB页面告警等方式；可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式；报警发生时系统界面可自动弹出实时告警列表；应可根据自定义起止时段查询某个设备或所有设备的历史告警记录，并支持下载查询结果至本地；

18）★微模块前门镶嵌1块全彩触摸屏，触摸屏尺寸≥9英寸。
	套
	1

	10
	音箱
	1、两路低音反射式扬声系统；

2、可垂直安装或者水平安装；

3、配备U角支架；

★4、频率响应≥65 Hz ~ 20 kHz；

5、定阻输入： 8 Ω；

6、额定功率≥ 40 W；

★7、 灵敏度≥ 90 dB；
	台
	8

	11
	多媒体功放机
	1.数字红外无线教学扩声系统，传输副载波符合IEC 61603-7：2003国际标准；

2.DQPSK数字调制/解调技术；

★3.双频，可同时工作2个无线麦克风；

4.后面板具备2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器或者分路器；

5.前面板具备1个RJ45接口，用于连接网络，内置网页，可设置网络参数、系统音频参数及查看系统信息等；可通过专用参数设置工具或软件管理平台设置和管理；

6.音频接口不少于：1个C型USB接口，用于连接PC（支持数字音频输入输出、配合无线麦克风实现PPT翻页、配合具备数字光标的话筒实现数字激光笔功能、固件升级）；2路线路输入（凤凰接口）；2路线路输出（凤凰接口）；1个录音输出(Ø 3.5 mm)；1个A型USB接口，带音量调节旋纽；

7.控制接口不少于：具有2个RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制；具有2个I/O控制接口，含12V供电；

8.线路输入1内置幻象电源；

★9.多重警报触发功能:可以通过主机报警开关、中控系统或颈挂式麦克风，均可触发报警，满足客户差异化的部署环境；

10.频率响应(主机-主机)≥50 Hz ~ 20 kHz；

11.信噪比: ≥90dBA；

12.动态范围: ≥85dB；（提供检测报告复印件）

★13.总谐波失真: ＜0.06%；（提供检测报告复印件）

14.内置数字功放，具有4个2-pin 5.08 mm凤凰头座扬声器接口；

15.系统内置音乐模式和语音模式，方便工程师调试；

16.主机具备液晶屏显示机器状态；

17、配套支持双频的增强型的红外接收器，实现无需对频无辐射即开即用的无线扩声，直径≥φ116mm; 接收距离≥20米；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）

18.具备厂家售后函

19.需兼容学校原有的红外无线麦克风，在不增加任何设备的情况下实现开机即用，提供承诺函。
	台
	4

	12
	教学

话筒
	1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便（拒绝需要对频及调频的其他技术方式）；

2.扩展性能强，具有3.5 mm音频输入接口；内置激光笔功能；

3.可充电锂电池，≥2300mAh，电池可持续使用7个小时；不接受落后的镍氢电池和镍镉电池；具有电量提示，支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）；

4.具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电；

5.支持话筒频点设定，支持PPT翻页功能；

6.支持PTT(Push To Talk按键发言)功能，适宜于小组讨论，一间（教室）内同时可工作的话筒数量大于6只；

7.信噪比 ≥85 dBA；总谐波失真 ≤0.06%；（提供检测报告复印件）

8.调制技术：DQPSK

9.需与学校现有的扩声系统兼容，在不增加任何设备的情况下实现开机即用，提供承诺函。

10、通过不同的配件，可实现颈挂式、领夹式、手持使用；

11、配套有线麦克风且具有无线麦克风的充电仓，话筒放入即可充电；

22、可拆卸话筒杆，标配60cm话筒杆， 也可选配50cm或70cm话筒杆；

13、具有1个充电卡槽对数字红外无线麦克风进行充电；充电卡槽底部回弹式触点设计，与无线话筒底部触碰即可充电；

14、两个USB连接口，一个连接至数字红外系统主机USB接口实现音频信号的数字无损传输，一个USB连接通用的5V电源实现充电槽的充电；
	套
	2

	13
	六类非屏蔽网线
	305米每箱
	箱
	12

	14
	电缆
	RVV3*4
	米
	300

	15
	联排电脑桌
	1.桌面规格：每个工位600×600×750，桌面颜色可选。桌面颜色可选。 施工时根据实测情况，桌子尺寸可略作调整，保证摆放科学合理）                           

2.板面材质：国家标准E1优质刨花板厚度为25mm，板材需符合国家要求GB-6675.4-2014和GB-18584-2001，板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱，光滑平整，防划伤高强耐磨，集中耐高温200℃等优点，优质同色加厚PVC一次环绕封边；                               

3.钢架采用冷轧钢钢管，各部分组件可以拆卸且组件通用，桌架厚度为国标1.0mm，框架表层通过除油酸化、磷化等离子抛光，经过高温烤漆，达到隔绝空气中的氧分子和钢板的直接接触。先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬，底层绝对防锈制
	位
	160

	16
	教师桌
	1.定制教师桌长×宽×高约为1200mm×600mm×750mm，实际尺寸可按用户需求调整，误差不超过10%。

2.桌面采用25mm厚的三聚氰胺饰面颗粒板，颜色可选；具有防火、耐磨、防污、易清洗、硬度高等特点。

3.无污染基材优于E1级环保板，符合国家技术检测标准，PVC封边，封边厚度1.5mm或2.0mm，采用全自动跟踪封边机封边。
	位
	2

	17
	椅子
	1.尺寸:490×530×820

2.面料:优质网布饰面，耐磨性强、透气性好。

3.背框:灰色PP料尼龙加纤背框。座包:高回弹中软切割海绵，高回弹性，软硬适中不变形。座板为10mm多层曲木板热压成型;整体厚度55mm。

4.底架:壁厚1.2mm钢管折弯而成，22圆管口字架，更稳固耐用。表面电镀处理。
	把
	160

	18
	教师

转椅
	1.尺寸：670×620×1090~1190

2.面料：优质网布饰面，耐磨性强、透气性好。

3.座包：座宽520mm、深520mm。高硬度桉树板,10层压制12mm定型座板。 

4.框架：白色全新料加纤背框,PP上下调节腰靠，全新料固定扶手。

5.海绵：45#高密度海绵坐垫。

6.底盘：3.0mm厚度带尾板+原位锁定底盘,配旗形手柄。

7.底架：三级85下沉氮化气杆，320mm方管电镀脚，60mm静音尼龙脚轮。
	把
	2

	19
	技术

服务
	1、含综合布线，切槽、穿线管预埋及恢复施工服务；

2、含2个教室网络所需的水晶头、排插、配电盘、遮光窗帘及其他配套辅材。
	项
	1


 合同条款及格式

合同编号：                
签署地点：郑州大学体育学院

甲方（需方）：郑州大学体育学院

乙方（供方）：                       

根据            （项目名称）的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）（本部分根据实际采购方式据实填写，可以修改具体内容。签订合同时，请将说明部分和其他非必要文字删除），经甲、乙双方协商，于     年   月   日签订本合同。

产品（货物或设备）明细及报价表

	序号
	产品名称
（进口设备须标明英文名）
	品牌/型号
	制造厂（商）
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	人民币（大写）：


附：1. 技术规格书(技术参数及要求)

2. 售后服务承诺

二、合同金额

    人民币（大写）：                            （¥               元）。

合同价款的组成：货物（设备）价款及运输、装卸、安装及相关材料费、调试费、软件费、保修、人员培训、税金等费用。

三、质量及技术规格要求

1. 乙方须按合同要求提供全新货物（设备）（包括零件、附件、备品备件等），货物（设备）的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

2. 乙方应在本合同生效后      个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范，并于约定时间前进驻安装现场，待所有货物（设备）安装调试完毕后甲方开始组织验收。如甲方无正当理由，不得拒绝接收。在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

 四、交货时间、地点与方式

1. 乙方应于合同生效后        日内将货物（设备）运到甲方指定地点         ，并按甲方要求安装、调试完毕，具备使用条件。

2. 乙方负责所供货物（设备）包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电、网等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担法律责任。

4．乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物（设备）交付使用前，乙方负责对提供货物（设备）进行看管，并承担货物（设备）的丢失、损毁等风险。

6. 乙方交由承运人运输的在途货物（设备），由乙方承担毁损、灭失的风险。

 五、验收、调试及人员培训

1. 验收：到货后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方将工作完成后，由甲方组织进行验收，自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

（3）质量验收。按照合同条款、货物（设备）使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行验收，所需费用由乙方承担。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商。

2. 调试：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

3.人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。  

 六、付款方式

签订合同后，乙方提供付款的相关手续并开具对应增值税专用发票15日内，甲方支付项目款总额的30%。货物（设备）验收合格后，乙方提供付款的相关手续并开具对应增值税专用发票后15日内，甲方支付项目款总额的70%。（具体付款方式以合同签订为准）

 七、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。

3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

（1）乙方拒绝接受甲方的管理；

（2）合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；

（3）所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）；

（4）所供货物（设备）不符合验收标准；

（5）法律规定的其他情形。

八、违约责任

1. 除如因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，如无法更换或更换后仍不符合约定的，甲方有权拒收并有权解除合同，同时乙方应支付合同价款的30%的违约金。因乙方更换而造成逾期交货的，则按逾期交货处理，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。

4. 乙方逾期三周不能供货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额30%的违约金，同时追究乙方责任。

 5. 乙方将货物送达指定地点后和安装过程中，甲方发现乙方所供货物（设备）、配件、施工工艺等不符合合同约定，甲方有权对乙方进行每次不低于10000元的违约金处罚，并有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

 6. 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用于补偿违约金不足的部分。

7. 本货物（设备）的免费质保期为    年，如乙方违反《售后服务承诺》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方有权要求乙方另行支付。

8. 在合同履约期内，若乙方出现违约行为，将不予退还履约保证金。履约保证金被扣除后余额不足的，乙方须在3天内补足。

    九、争议解决

本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙方任何一方也可直接起诉。

因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同签署地点的人民法院诉讼。

甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，在合同履行过程中，送达到该地址视为有效送达；如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

十、合同生效及其他

1. 本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）、投标（响应性）文件、中标通知书为本合同组成部分。

2. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

3. 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4. 本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 技术规格书(技术参数及要求)、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同等效力。（合同附件须加盖各方公章，合同正式文本中请删去本括号内的内容）
（下无正文）

甲方：郑州大学体育学院                乙方：

委托代理人签字：                      委托代理人签字：           

地址：郑州市惠济区银河街2号          地址：

电话：                                电话：

开户银行：中国银行郑州伏牛路支行      开户银行： 

账号：252078646518                    账号：

第六章  响应文件格式
                     （项目名称）

响应文件
项目编号：            

供应商：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
联系电话：
日期：
目   录
一、 报价函及报价函附录

二、 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、 法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、分项报价表

四、商务技术偏差表
五、供应商基本情况

六、技术部分

七、商务部分

八、反商业贿赂承诺书

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、监狱企业证明材料（如有）

十二、节能产品、环境标志产品明细表（如有）

十三、其他资料
一、 报价函
致：（采购人或采购代理机构名称）

我方已仔细研究了 
      （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （小写：¥          元）的总报价，交货期：       ，按合同约定完成全部工作。

如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

磋商有效期为提交响应文件的截止之日起60日历天。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

我方承诺，如果我方成交，在收到成交通知书时，保证按照竞争性磋商文件约定的采购代理服务费的收费标准，足额、准时交纳代理服务费。

供应商：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                          
邮政编码：                          

项目联系人电话（手机号）：                 
邮    箱：                           
      年       月      日

报价函附录

	项目名称
	

	供应商名称
	

	采购内容
	

	磋商报价

（第一次）
	（大写）                             
（小写）                             

	交货期
	

	质  量
	

	质保期
	

	磋商有效期
	

	备注
	


供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：   年  月  日
二、 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

地址：                                      

姓名：           性别：        年龄：        职务：        
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

二、 法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人                  （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 
      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：提交投标文件的截止之日起120日历天。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件
供应商：                               （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号：                                

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号：                                  

      年       月      日

三、分项报价表

	序号
	设备名称
	规格参数
	品牌
	规格型号
	产地
	制造商名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（人民币）


说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

四、商务技术偏差表

（一）商务条款偏差表
	序号
	竞争性磋商文件条款号
	竞争性磋商文件商务条款
	响应文件响应商务需求说明书内容

（供应商须应答）
	偏差说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1. 供应商需按竞争性磋商文件商务条款的要求填写，填写应以“满足”或“不满足”，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 供应商可根据其磋商内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

3.未按要求填写，可能会造成不良后果，供应商自行承担。
供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

（二）技术条款偏差表

	序号
	竞争性磋商文件条款号
	竞争性磋商文件

技术需求
	响应文件响应技术需求说明书内容（供应商须逐条应答）
	偏差说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1. 供应商需按竞争性磋商文件第四章“采购需求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 供应商可根据其磋商内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3.未按要求填写，可能会造成不良后果，供应商自行承担。
供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

五、资格审查资料
（一）供应商单位基本情况表
	 名称
	

	注所地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	营业执照号
	

	税务登记证号
	 

	组织机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：   年  月  日
（二）供应商资格声明函
致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方       项目名称、编号              的磋商邀请，本公司愿意参加磋商，提供响应内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的供应商的条件；
（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

其他资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有有效的营业执照； 

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2023 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明） 

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟） 

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2024 年 01 月 01 日以来任意三个月公司依法缴纳税收和社会保险证明的材料） 

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟） 

1.6法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺书，格式自拟）
2、本项目的特定资格要求

2.1信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询内容:重大税收违法失信主体；2.“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)查询内容为：失信被执行人；3.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.2其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基础信息、股东信息及股权变更信息）】
技术标

（格式自拟）
七、商务部分

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：                 
法定代表人（签字或盖章）：              
授权委托人（签字或盖章）：                     
      年       月      日

九、中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

      年       月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

④在政府采购活动中，投标人提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

（提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

      年       月      日

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明》。）

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
十一、监狱企业证明材料（如有）
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

十二、节能产品、环境标志产品明细表（如有）
节能产品明细表

	序号
	设备

名称
	品牌

型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

环境标志产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌

型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效

截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，否则磋商小组会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件，否则评审委员会有权不予认可。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

十三、其他资料

