黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目 
变更文件
招标文件
采购编号：豫财招标采购-2024-1246  
[image: image1.png]



     采   购   人： 黄淮学院   
 集中采购机构：河南省公共资源交易中心
2024年11月
目 录
1第一章 投标邀请


8第二章 投标人须知前附表


14第三章 投标人须知


30第四章 资格证明文件格式


38第五章  投标文件格式


56第六章 项目需求及技术要求


74第七章 评标方法和标准


81第八章  拟签订的合同文本




第一章 投标邀请
	一、项目基本情况

	1、项目编号：豫财招标采购-2024-1246

	2、项目名称：黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目

	3、采购方式：公开招标

	4、预算金额：15,930,000.00元

	最高限价：15930000元

	序号
包号
包名称
包预算（元）
包最高限价（元）
1
豫政采(1)20240229-1
黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目
15930000
15930000


	5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
	

	5.1本项目1个包，黄淮学院北校区物业服务，北校区占地约830亩，总建筑面积约33万平方米（以实际为准）。
5.2物业服务内容：北校区物业保洁、楼宇管理、零星维修、水电保障、重大活动保障、化粪池及道路管网疏通清掏等。
5.3服务期限：3年（采用1+1+1模式。合同一年一签，合同期满一年经采购人考核合格后再续签下一年合同。）
5.4服务地点：黄淮学院北校区(河南省驻马店市开源大道76号)
5.5服务质量：满足采购人及招标文件要求
	

	6、合同履行期限：同服务期限
	

	7、本项目是否接受联合体投标：否
	

	8、是否接受进口产品：否
	

	9、是否专门面向中小企业：否
	

	二、申请人资格要求：
	

	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
	

	2、落实政府采购政策满足的资格要求：
	

	无
	

	3、本项目的特定资格要求
	

	无
	

	三、获取招标文件
	

	1.时间：2024年11月29日 至 2024年12月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
	

	2.地点：“河南省公共资源交易中心”网（http:// hnsggzyjy.henan.gov.cn）
	

	3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心”网，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。
	

	4.售价：0元
	

	四、投标截止时间及地点
	

	1.时间：2024年12月23日09时00分（北京时间）
	

	2.地点：河南省公共资源交易中心”网（http:// hnsggzyjy.henan.gov.cn）
	

	五、开标时间及地点
	

	1.时间：2024年12月23日09时00分（北京时间）
	

	2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室
	

	六、发布公告的媒介及招标公告期限
	

	本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。
	

	七、其他补充事宜
	

	本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。
	

	八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
	

	1. 采购人信息
	

	名称：黄淮学院
	

	地址：河南省驻马店市开源大道76号
	

	联系人：尹鸿坦
	

	联系方式：0396-2853541
	

	2.采购代理机构信息（如有）
	

	名称：河南省公共资源交易中心
	

	地址：郑州市金水区经二路12号
	

	联系人：唐奋扬
	

	联系方式：0371-65915561 hnggzyzfcg1@126.com
	

	3.项目联系方式
	

	项目联系人：尹鸿坦
	

	联系方式：0396-2853541
	


黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目-更正公告
	一、项目基本情况

	1、原公告的采购项目编号：豫财招标采购-2024-1246

	2、原公告的采购项目名称：黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目

	3、首次公告日期及发布媒介：2024年11月29日、《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2024年12月23日09时00分（北京时间）

	二、更正信息

	1、公告类型： 变更公告

	2、更正事项： [image: image2]采购文件

	3、原文件获取时间：2024年11月29日 - 2024年12月09日23时59分（北京时间）

	文件获取截至时间变更为：2024年12月09日23时59分（北京时间）

	4、原开标时间：2024年12月23日09时00分（北京时间）

	开标时间变更为：2024年12月23日09时00分（北京时间）

	5、原采购信息内容

	1.第七章评标方法和标准技术部分每项中“所有要点均结合采购需求进行了具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要”；“每有1项要点阐述不清或不可行或未提供
”。
2.第七章评标方法和标准商务部分拟派维修人员“须提供身份证、职业资格证或职称证书扫描件。并提供投标人为以上持证人员缴纳的社保证明（2024年1月以来任意一个月）”。

	变更为

	1.“所有要点均能够满足项目需要”；“每有1项要点未提供”。
2.“须提供身份证、职业资格证或职称证书扫描件。”

	6、更正日期：2024年12月18日09时54分

	三、其他补充事宜

	无

	四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

	1. 采购人信息

	名称：黄淮学院

	地址：河南省驻马店市开源大道76号

	联系人：尹鸿坦

	联系方式：0396-2853541

	2.采购代理机构信息（如有）

	名称：河南省公共资源交易中心

	地址：郑州市金水区经二路12号

	联系人：唐奋扬

	联系方式：0371-65915561 hnggzyzfcg1@126.com

	3.项目联系方式

	项目联系人：尹鸿坦

	联系方式：0396-2853541


黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目-更正公告
	一、项目基本情况

	1、原公告的采购项目编号：豫财招标采购-2024-1246

	2、原公告的采购项目名称：黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目

	3、首次公告日期及发布媒介：2024年11月29日、《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2024年12月23日09时00分（北京时间）

	二、更正信息

	1、公告类型： 变更公告

	2、更正事项： [image: image3]采购文件

	3、原文件获取时间：2024年11月29日 - 2024年12月09日23时59分（北京时间）

	文件获取截至时间变更为：2024年12月09日23时59分（北京时间）

	4、原开标时间：2024年12月23日09时00分（北京时间）

	开标时间变更为：2025年01月06日09时00分（北京时间）

	5、原采购信息内容

	第七章评标方法和标准技术部分每项中“所有要点均能够满足项目需要，得（要点数量）分”；每有1项要点未提供，在（要点数量）分基础上减1分，分值减完为止。”

	变更为

	每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得（要点数量）分。

	6、更正日期：2024年12月20日14时52分

	三、其他补充事宜

	无

	四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

	1. 采购人信息

	名称：黄淮学院

	地址：河南省驻马店市开源大道76号

	联系人：尹鸿坦

	联系方式：0396-2853541

	2.采购代理机构信息（如有）

	名称：河南省公共资源交易中心

	地址：郑州市金水区经二路12号

	联系人：唐奋扬

	联系方式：0371-65915561 hnggzyzfcg1@126.com

	3.项目联系方式

	项目联系人：尹鸿坦

	联系方式：0396-2853541


第二章 投标人须知前附表
 本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内      容

	1.2
	项目名称：黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目

	1.3
	采购编号：豫财招标采购-2024-1246

	1.4
	采购项目简要说明：
预算金额：   15930000  元；
最高限价：   15930000  元；
招标内容
（1）本项目1个包，

（2）服务期限：3年（采用1+1+1模式。合同一年一签，合同期满一年经采购人考核合格后再续签下一年合同。

（3）服务内容：北校区物业保洁、楼宇管理、零星维修、水电保障、重大活动保障、化粪池及道路管网疏通清掏等。详见本招标文件第六章。
（4）服务地点：黄淮学院北校区(河南省驻马店市开源大道76号)
（5）服务质量：满足采购人需求。 

	2.2
	采购人：黄淮学院      

地址：河南省驻马店市驿城区开源大道76号   

联系人：尹鸿坦    

联系方式：0396-2853541

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：李老师 唐老师     
联系方式：0371- 65915561 

邮箱：hnggzyzfcg1@126.com

	2.5.1
	是否为专门面向中小企业采购：否 

	2.5.2
	是否允许采购进口产品：否 

	4
	踏勘现场：
 eq \o\ac(□,√)不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。
□组织，踏勘时间：  /  
        踏勘集中地点：  /  

	6.3
	联合体的其他资格要求：/

	6.6
	是否允许联合体投标：否 

	16
	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标
 (所有包  

 (一个包  

 (其他（特殊情况）   

其他包不再将其推荐为中标候选人。

	17.2
	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。

	18.3
	（1）本采购项目分为  1 个包：

（2）投标人投标报价超出最高限价，其投标将被拒绝，作无效投标处理。

（3）投标报价：完成招标文件规定的服务范围的所有费用，包括本次采购项目的所有成本人员工资、社保费用、税金、利润、物料费（包含但不限于维修材料费、服装费、工具费、清洁用品费等）、维修措施费以及投标人按有关规定应在报价中考虑的费用等。本项目价款在整个有效期内不受政策、物价等风险的影响，合同期内价格不予调整，经营风险与商业风险由投标人承担。
（4）若有特殊情况，请予以备注说明并提供相关证明。

	19
	投标货币：人民币。

	24.1
	投标有效期：从投标截止之日起60日历日

	26.1
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台加密上传。

	27.1
	投标截止时间：详见投标邀请

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心” ——不见面开标大厅。

	30.3
	开标时间：详见投标邀请
开标地点：详见投标邀请

	31
	资格审查：

（1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
（2）提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明；
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2024年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明;
（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（6）信用查询记录符合招标文件规定。

	31.4
	信用查询时间: 
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在开标截止后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理响应文件被拒绝。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 7 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	36.1
	1.小微企业扶持
本采购项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：服务（或工程）全部由符合政策要求的小型或微型企业提供的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。

本采购项目所属行业： 物业管理 

	37.1
	评标方法：综合评分法。
评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。）

	40.1
	推荐中标候选人的数量：3名

	41.1
	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：
(一次性提出  

	50
	需要补充的其他内容

	50.1
	招标完成后，中标单位与采购人签订采购合同，按合同履行服务内容。采购人根据考核结果据实向中标单位支付物业费。
付款方法： 按月支付，采购人在次月二十个工作日之前以银行转账的方式支付中标单位上月物业服务费用。（寒暑假顺延支付）


	50.2
	履约保证金：中标人须向采购人提交每年服务费的5%作为履约保证金。

履约保证金的形式：保函或者转账。 

履行合同合格，无息退还。

	50.3
	市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。


第三章 投标人须知
一   说  明
1.  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

 定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5合格投标人：提供资格证明材料并通过资格审查的投标人。

2.5.1是否专门面向中小企业采购：见“投标人须知前附表”。
2.5.2是否允许采购进口产品：见“投标人须知前附表”

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

踏勘现场

是否组织踏勘现场：见“投标人须知前附表”。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

联合体投标

是否允许联合体投标：见“投标人须知前附表”。
7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9.  采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

10.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

   招标文件的澄清与修改
 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3  招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4  对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”“河南省公共资源交易网”网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5  《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延                                  

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制
13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标被拒绝或无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17. 投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标前附表中要求的资格审查内容，须上传到“资格审查材料”中。

投标报价

所有投标均以人民币报价。投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

19  投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

20  投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21  投标人商务、技术证明文件

21.1  投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22  投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23  投标保证金

本项目投标人无需缴纳投标保证金。
24  投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25  投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。  

投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30. 开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.  资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。 

投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、服务期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6  参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

    （1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
    （2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
    （3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
    （4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）
    （2）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。
    （3）投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

35.5 网络安全产品要求

    如采购人所采购产品属于网络安全产品的，投标人所投产品应符合国家相关规定。
35.6 正版软件的要求

投标人投报的计算机产品应预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件应为正版软件。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

35.8评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库（〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

    （1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.中标候选人的确定原则及标准
除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起7个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人。
40.2采购人在收到评标报告7个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41  发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的服务的量予以增加，但不得对服务内容或其他实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

46.1成交人应按照招标文件的规定向采购人提交履约担保。

46.2采购人在中标人履行完合同约定义务事项后按照合同约定的退还条件进行退还。
47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2  质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第四章 资格证明文件格式
 黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目 
资格证明文件
采购编号：豫财招标采购-2024-1246
    投标人（企业电子签章）：
目 录
一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
说明：
    1.提供投标人近三年任意一年的经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明。
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
  说明：
  具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2024年1月1日以来至少任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
致：    (采购人名称）   
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  豫财招标采购-2024-1246   黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目    的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日

  说明：

  1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
  2．按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
  3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（可自拟）
                           承诺书
     本公司承诺，具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假或不实，愿意承担由此引起的全部法律责任。

                           投标人（企业电子签章）：
                             日期：    年   月   日

六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

信用状况：以采购人于开标后查询为准。

               第五章  投标文件格式
黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目 
投标文件
采购编号：豫财招标采购-2024-1246  
    投标人（企业电子签章）：
目  录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

    1. 投标主要内容汇总表

    2. 费用报价及组成分析和说明

四、综合证明文件

五、中小企业等声明函
六、投标人关联单位的说明

七、其他文件
一、投标函
致：    (采购人名称）   

我们收到了采购编号为  豫财招标采购-2024-1246的 黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目   采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元）。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

   (10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

   (12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

 投标人（企业电子签章）：

                                       法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日
二、法定代表人身份证明书
致:                  (采购人）：
       （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。
特此证明。
投标人（企业电子签章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）


注：自然人投标的无需提供。
三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

采购编号：豫财招标采购-2024-1246   
金额单位：元人民币

	标题
	内 容

	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	服务期限
	 3年，合同一年一签，合同期满一年经采购人考核合格后再续签下一年合同。

	服务质量
	满足采购人及招标文件要求

	投标有效期
	         自投标截止之日起60日历日

	其他声明
	


                            投标人（企业电子签章）：

   法定代表人（个人电子签章）：

日期：      年  月   日
2. 费用报价及组成分析和说明

    各项服务报价价格构成表及分析说明, 本样表供参考，不做统一规定，可由投标人自行设计，但须写明各分项构成及相应的月服务费金额，以便增减人员时参照计算相应人员的服务费。分项报价表中的最后总合计金额需与投标价一致。
（1）分项报价表
单位：元
	名称
	数量
	月费用
	年费用
	服务期费用
	备注说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	￥：


 投标人（企业电子签章）：

                             法定代表人（个人电子签章）：
日期：    年  月  日
备注：

1、最低工资标准、社会保险按河南省最新规定执行。若有特殊情况，请予以备注说明，提供相关证明材料。

2、中标人应充分考虑零星维修费用，进行合理报价。
3、服务期总费用合计应为投标总报价。
4、格式供参考，不做统一规定，可由投标人自行设计。

四、 综合证明文件及技术文件

以下根据招标文件要求提供相关资料，格式自拟。未要求的可不附。
（一）项目业绩
类似业绩一览表
	项目名称
	项目内容描述
	项目金额

（万元）
	服务期限
	项目单位联系电话
	业绩签订日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附招标文件要求的相关资料扫描件。扫描不清楚或服务内容不明确的不予认可，虚假业绩自行承担相关责任。格式可自拟。
（二）服务承诺
 按招标文件要求提供各项实质性要求承诺及其他要求承诺，并按要求加盖投标人公章。

（三）服务方案
3.1 人员配备方案
	
	主要人员设置一览表

	
	姓名
	身份证号
	职称
	学历
	年龄
	服务期内投标人 是否为其缴纳社保
	本行业
工作年限
	其他

	项目经理 
	
	
	
	
	
	
	
	

	各岗位

人员
...
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
（1）本表后附项目经理（含副经理）和维修主管的身份证（正反面）、学历认证报告、职业资格证书（如有）、职称证书（如有）扫描件。管理工作经验须提供服务合同或其他相关证明扫描件。至少包括服务单位联系人、联系电话，服务时间）
（2）本表后附维修人员身份证（正反面）、职业资格证书（如有）、职称证书（如有）、特种作业证扫描件及官方网站查询截图。
（3）按招标文件要求或投标人认为需要的其他证明材料等。

以上按招标文件要求，未要求的可不填写或不附。格式可自拟。
3.2 设备配备方案
	序号
	设备名称
	型号/参数
	用途
	数量
	产权情况（自有/租借）
	设备状态是否良好（是/否）
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


按招标文件要求，提供相关资料。

格式可自拟。

3.3  总体服务方案、内部管理制度、环境卫生管理方案、楼宇管理方案、维修方案、突发事件应急预案、人员培训方案、服务育人方案、节能减排方案、接管移交方案、总体服务考评体系等根据招标文件要求提供，格式自拟。
 五、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人须提交下列声明函
附1
1. 投标人企业（单位）类型声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
说明：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的供应商报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.  投标人监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
3.  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
   投标人（企业电子签章）：             
　日　期：                          
六、投标人关联单位的说明
 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
我单位参加本次招标采购活动，       （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。
说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
七、其他文件
第六章 项目需求及技术要求
黄淮学院202413—北校区物业服务项目（服务）项目要求

资金预算来源

1、项目总预算  15930000 元，服务期限3年（采取1+1+1模式）
2、资金来源：全额财政资金，由招标单位统一划拨。投标人投标报价应按年项目管理服务费报价，实行包干价，即：在合同履行期限内，价格保持不变，不因原材料及人力费用等市场行情变化而变动。报价包含满足招标文件要求的所有费用。

二、项目概况：

为加强黄淮学院北校区的物业管理，提高物业服务水平，探索引进社会专业公司的服务模式，为师生员工创造良好的教学科研与工作生活环境秩序，根据国家和省、市有关规定，特制定本要求。

招标项目位于黄淮学院，招标范围主要为北校区物业保洁、楼宇管理、零星维修、水电保障、重大活动保障、化粪池及道路管网疏通清掏等。
	类   别
	保洁（人）
	楼管（人）
	其他（人）
	合计（人）

	1号教楼
	5
	1
	
	6

	2号教楼
	2
	1
	
	3

	3号教楼
	2
	1
	
	3

	校医院
	1
	0
	
	1

	6号教楼
	3
	1
	
	4

	7号教楼
	3
	1
	
	4

	8号教楼
	4
	1
	
	5

	黄淮置地建筑技术工程中心
	3
	1
	
	4

	12号教楼
	2
	1
	
	3

	教师发展中心楼
	2
	1
	
	3

	科技产业园
	3
	1
	
	4

	大学生创新创业园
	8
	2
	
	10

	综合楼（包含九楼教工之家活动室）    
	5
	
	
	5

	工程技术中心
	8
	
	
	8

	校园道路（含运动场卫生间、龙湖及周边）
	14
	
	
	14

	12栋学生公寓楼
	24
	24
	
	48

	卓匠书院
	5
	4
	
	9

	垃圾清运
	
	
	2
	2

	维修人员
	
	
	12（含1名维修主管）
	12

	项目经理
	
	
	1
	1

	项目副经理
	
	
	1
	1

	小计
	94
	40
	16
	150


（一）黄淮学院北校区物业岗位及要求清单：
三、人员岗位要求：

本项目最低用工人数不少于150人，其中包括保洁员94人、 楼管40人、维修人员12人（含1名维修主管）、项目经理1人、项目副经理1人、垃圾清运2人。用工年龄男性不高于60周岁，女性年龄不高于55周岁。
四、服务内容及主要服务要求

1.服务范围及内容：

（1）标段内校园物业服务。主要包括：北校区校园室外公共区域道路、绿地、树林、游园、建筑物周边、广场、田径场、停车场等所有公共场所的卫生保洁、环境消杀、垃圾清运；校园水系的清理维护；园区相关设备的巡查维护；校园化粪池、污雨水井及管道清掏（现有服务由第三方提供，2025年6月30日到期后由中标方接管，并承担相关费用）。
（2）标段内楼宇物业服务。主要包括：

2.1学生公寓14栋楼宇公共区域保洁消杀和楼宇管理（包含但不限于大厅、走廊、楼梯、卫生间、淋浴间等公共空间）；楼宇卫生间管道疏通；楼宇屋顶、周围附属设施清理及维护；楼宇公共区域巡查维修维护；楼宇周围的自行车、电动车的摆放和管理及电动车飞线充电治理。

2.2教学及实训楼12栋（包含但不限于1号教学楼、2号教学楼、3号教学楼、6号教学楼、7号教学楼、8号教学楼、12号教学楼、黄淮置地建筑技术工程中心、工程技术中心、教师发展中心、大学生创新创业园、科技产业园）的公共区域保洁消杀和楼宇管理（包含大厅、走廊、楼梯/电梯、卫生间及科技产业园社区学习中心学习室、大学生创新创业园众创空间、拙匠书社等部分室内保洁消杀服务。）；楼宇卫生间管道疏通；楼宇屋顶、周围附属设施清理及维护；楼宇公共区域巡查维修维护；楼宇周围的自行车、电动车的摆放和管理及电动车飞线充电治理。
2.3综合行政办公楼公共区域保洁消杀和楼宇管理（包含但不限于大厅、走廊、楼梯/电梯、卫生间以及报告厅、会议室、教工之家活动室等室内保洁消杀服务）；楼宇卫生间管道疏通；楼宇屋顶、周围附属设施清理及维护；楼宇公共区域巡查维修维护；楼宇周围的自行车、电动车的摆放和管理及电动车飞线充电治理。
（3）标段内水电保障物业服务。主要包括：

3.1水电24小时运行值班值守、安全巡查、突发水电事故处理；

3.2做好学校等级考试、迎新、上级单位检查、庆祝节日等重大活动的专人值班、水电保障任务（插座、插排、灯泡、护套线、胶带等材料由中标方自行解决）；                

3.3负责校区自来水蓄水池的清洗消毒，每年两次，化验水样水质，提供化验报告。

3.4负责保障范围内的设备设施维修，按维修服务质量标准执行。

3.5协助学校做好水电管理和节能减排工作。
（4）零星维修物业服务

4.1维修范围：

4.1.1包含但不限于北校区综合行政办公楼、3号教楼1-3层、大学生创新创业园招生工作办公区、信息化办公室办公区、科技产业园（不含西侧青春悦读餐厅）、卓匠书院南楼南段教学办公区、14栋学生公寓等；

4.1.2包含但不限于北校区校园公共区域道路、地砖、灯具、座椅、围挡、井盖、标识牌、文化墙等；

4.1.3包括但不仅限于学校负责管理的线路、管网、设施设备等（电梯、教学科研、实验相关仪器设备及第三方经营管理的设施设备除外），不受楼管、保洁服务范围限制。

单次单处单项维修/工程材料费500元（含）以下（含新配置、安装）均由中标方免费负责（包括机械、措施等所有费用）；单次单处单项维修/工程材料费在500元以上，2000元（含）以下的（含新配置、安装）由采购方提供维修所需材料，由中标方的维修人员进行维修、配置、安装，施工用工具、机械、设备等措施费均由中标方免费负责提供保障。
4.2服务内容：包含但不限于维修、维护、巡查各类建筑物内外墙体（含围墙）、亭、台、连廊、隔断、门窗、玻璃、五金、楼梯、扶手、护栏、护网、室内外晾衣架、走道、地脚、天顶、天窗、吊顶、雨棚、地面、路面、卫生间、闸门、闸阀、井道、管网、井盖、高低床、锁柜、家具以及体育场所等各类维修维护保养；供配电设备设施（含柴油/汽油发电机系统，高压配电设施设备除外）、给排水设施设备、照明设备设施、制冷设备设施的日常维护、保养、故障维修。

4.3完工的施工和设备采购项目在保修期内的维修、保养，由招标人委托物业与工程施工方或设备供应商联络，并监管其维修、保养服务。保修期满后，由物业按照零星维修物业服务标准承担维修、维护及保养服务。

4.4中标方维修时所使用的各类材料、零配件要符合国家质量、环保及节能要求。所用的材料保证使用指定正品品牌，质量不低于原有的质量，所有材料品质均应达到或者优于主流品牌，并能提供相关检验证明材料。中标方在处理废旧材料、零配件时要按照环保流程进行处置。日常维修更换的材料尽量采用相同材质和色彩的材料；无法维修的物品应及时更换。

4.5外来施工单位施工过程中，中标方负责督促施工单位及时清运建筑垃圾。若发现施工现场水电、路面、墙面等造成破坏或施工现场建筑垃圾并找不到责任单位或责任人的，由中标方负责恢复、清运。

（5）重大活动保障物业服务。主要包括：负责在迎新季、毕业季、重要会议、大型考试 、运动会、校庆、全校性比赛等重大活动以及日常教学、科研、学生活动中的桌椅搬运与摆放、环境清洁、临时性室内清洁、应急处理、能源保障、应急维修等后勤服务保障工作，并配合做好现场布置、秩序维护等工作。配合迎新及宿舍分配、调整安排及宿舍文化建设等。汛期期间做好防雨漏、防倒灌等防汛工作；主动应对极端天气情况做好防风、防坠、防寒，除雪、除霜等工作。
2.服务要求
	序号
	服务名称
	物业人员职责及服务要求

	1

	物

业

人

员

职

责

及

要

求
	一、岗位职责
（一）项目经理及副经理岗位职责

1、组织协调全面工作。

2、建立健全规章制度。

3、人事管理。

4、文档管理。

5、监督检查日常工作。

6、编写工作计划、工作总结和实施方案。

7、掌握相关法规和技术规范，开展相关培训。

8、完成校方交办的任务。

（二）楼宇管理人员岗位职责

1、负责北校区各楼宇安全和正常办公、教学、学习和生活秩序管理。

2、楼宇管理岗要做好来客来访登记，大件物品出入登记，严禁无关人员进入楼内。

3、值班期间不脱岗，严格按照学校规定锁门、关门，做好节约水电工作。

4、熟悉楼内各种消防器材和各条安全通道，做好安全和消防工作。

5、节假日、师生休息期间做好楼内安全巡查。

6、负责楼宇环境卫生消杀工作。

（三）楼宇保洁人员岗位职责

1、北校区所有楼宇（餐厅除外）公共区域的卫生保洁（楼梯、扶手、走廊、卫生间、窗台、公共部位门窗、玻璃等）及楼宇周边20米以内卫生保洁。（含综合楼会议室、报告厅、教工之家活动室，科技产业园社区学习中心学习室，创业园众创空间、拙匠书社等室内保洁消杀。）
2、垃圾箱（桶）摆放整齐、清洁，消防设施设备的管理维护。

3、负责楼宇便池、洗手池、下水道疏通。

4、协助相关部门开展文体活动和文化氛围的建设及相关制度宣传。

5、负责新生和毕业生公寓室卫生清洁、公寓楼月牙台卫生、连廊、楼顶卫生等全面清洁工作。

6、负责北校区各类迎评、迎检、参观考察期间突击加班打扫卫生和清运垃圾工作。该项工作作为物业公司应尽的义务和责任，学校不再另外支付费用。

（四）校园保洁人员岗位职责
1、校园室外公共区域道路、绿地、树林、游园、建筑物周边、广场、田径场、停车场等所有公共场所的卫生保洁、环境消杀、校园水系的清理维护；

2、校园化粪池、污雨水井及管道清掏（现有服务由第三方提供，2025年6月30日到期后由中标方接管，并承担相关费用）；

3、北校区室外垃圾箱（桶），消防设施设备的管理、保洁、保管；

4、北校区所有垃圾清运，含绿化垃圾、草坪地垃圾等除餐厨产生垃圾、施工垃圾以外的所有垃圾。

5、协助相关部门开展文体活动和文化氛围的建设及相关制度宣传。

6、负责北校区各类迎评、迎检、参观考察等重大活动环境保洁工作。该项工作作为物业公司应尽的义务和责任，学校不再另外支付费用。

（五）维修人员岗位职责
各类建筑物内外墙体（含围墙）、亭、台、连廊、隔断、门窗、玻璃、五金、楼梯、扶手、护栏、护网、室内外晾衣架、走道、地脚、天顶、天窗、吊顶、雨棚、地面、路面、卫生间、闸门、闸阀、井道、管网、井盖、高低床、锁柜、家具以及体育场所等零星修补、防水补漏、油漆；供配电设备设施（含柴油/汽油发电机系统，高压配电设施设备除外）、给排水设备设施、照明设备设施、制冷设备设施的日常维护、保养、故障维修。

二、管理要求

 （一）室外保洁服务

1.服务方案：根据学校物业保洁管理实际情况，编制保洁作业方案，制定保洁工作计划，设置保洁作业流程，并做好相应工作记录。

2.工具管理：按照岗位要求，自行配置保洁工具。工具摆放整齐规范，不得随意摆放。

3.工作要求：
（1）学校大门。干净整洁、无杂物、循环保洁。

（2）广场/道路。宜使用机械化设备作业，保持道路、广场全天整洁干净，区域内地面清扫保洁质量必须达到“六净七无”，“六净”即：地面见本色，车行道净、人行道净、花坛周边净、墙角净、窨井及雨污水井井口净、废物箱周边净；“七无”即路面无尘土、积水，无垃圾积存，无砖瓦石块，无粪便遗留，无果皮、纸屑、烟蒂，无乱张贴、路牙无泥沙等杂物。

（3）绿地/绿篱。绿地、绿篱内无漂浮物、无纸屑、树枝等杂物。各类露天放置的座椅、坐凳、各类器材等要定期清洁，确保无浮尘、无污迹。

（4）室外体育场。地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无渍、光亮。不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮。

（5）垃圾箱（桶）。将分类点垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至垃圾场（楼），做到日产日清，无异味，垃圾桶保持干净整洁。

（6）保洁人员应统一着工作服，早上7:30之前卫生清扫完毕，保洁人员必须跟踪保洁到位，确保不留死角和盲区。

（7）应急管理。自然灾害事件（如大风、暴雨/雪等极端天气）做好自然灾害前中后清洁服务，保证道路畅通（融雪剂、铲雪机等物资设备由中标方提供，相关费用由中标方承担）；公共卫生事件（如传染病疫情）加强校园环境整治，加大清洁频次等。（消杀用品和设备由中标方提供，相关费用由中标方承担。）
4.频次要求： 

（1）广场、道路全面清扫每天不少于3次。

（2）广场、道路公共设施（路灯、宣传栏、指示牌、扶手栏杆、公共座椅等）每2天擦拭不少于1次。

（3）景观水池水面打捞保洁每2天不少于1次，每月不少于1次深度清理底面及淤泥。

（4）垃圾分类点每天不少于3次垃圾清运。

（二）楼宇保洁服务

1.服务方案：根据学校楼宇清洁管理要求，编制教学楼、学生公寓、综合楼等公共楼宇清洁服务方案，制定环境清洁工作计划，设置作业流程，并做好相应工作记录。

2.工具管理：按照岗位要求，配置清洁工具。工具摆放整齐规范，不得随意摆放。

3.工作要求：

（1）大厅/楼道。保持楼宇及附属建筑物、楼宇内空地、楼宇内公用设施等部位地面、墙面、走廊、楼梯、扶手、门窗等部位无脚印、无污渍、无烟蒂、无纸屑、无痰迹等。大厅内的地面、墙面、天花板、台面、栏杆、宣传栏、柱、装饰物、门牌等保持光亮、整洁、楼宇内外无小广告。

（2）玻璃、门窗（含纱窗）无手印、尘土、污物，保持干净、光亮，透气良好、完好无损。

（3）垃圾箱（桶）外观保持洁净、完好、四周清洁。综合楼电梯门口等重点部位周围需放置经学校认可的高标准垃圾箱。 

（4）走道四周、踢脚线、墙面及设施、门框、附属物洁净、无垃圾、无积痰、无蜘蛛网、无浮尘、无乱刻乱画等现象。

（5）卫生间卫生洁具、洗手台、镜子、金属器具、卫生用品做到清洁、无水迹、污迹、毛发、烟头、异味，设备完好，墙面四周保持干净，无蛛网，地面无脚印、杂物，保持卫生间空气清新。

（6）楼梯扶手及栏杆、步梯干净、光亮，确保无污迹、锈迹、痰迹、污物和垃圾。电梯：电梯轿厢内无积尘、污渍、粘贴物；灯具、指示板明亮；厢内地面干净、无垃圾 杂物；不锈钢表面无手印、积尘、污渍，光亮；电梯门槽内无垃圾杂物。

（7）保洁人员要统一着工作服，按学校指定的时间上下班，早7:30前保洁完毕，随后必须跟踪保洁到位，不留死角和盲区。 

（8）垃圾必须在早晨7点30分前清运完毕，随后产生垃圾要及时清理，确保上班期间垃圾箱不外溢。

（9）应急管理要求： 自然灾害事件（如大风、暴雨雪等极端天气）做好自然灾害前中后清洁服务；公共卫生事件（如传染病疫情）加强校园环境整治，加大清洁频次等。(消杀用品和设备由中标方提供，相关费用由中标方承担。）
4.频次要求： 

（1）地面、台阶、宣传窗、垃圾桶等每天保洁不少于3次，且巡回保洁。

（2）装饰门及门套、踢脚线等，5天保洁不少于1次。

（3）墙面、天棚、消防设施、灯具每2周保洁不少于1次。

（4）电梯轿厢、电梯门及门套、指示板、厢壁每天保洁不少于1次。

（5）每天不少于3次对卫生间全面保洁。

（6）层高 4.5 米以下的建筑楼宇玻璃内外壁每周擦拭清洁一次，层高 4.5 米以上的超高空间玻璃每半年彻底清洁一次。

（三）楼宇管理服务

1.服务方案：根据学校安全管理要求，编制教学楼、学生公寓、大学生创新创业园等重要场所安全管理方案，制定安保及应急演练工作计划，设置作业流程，并做好相应工作记录。

2.工作要求：

（1）统一着工作服值班，坚守岗位，不脱岗。做到工作认真负责、热情服务、周到服务，自觉接受监督。

（2）对来访人员进行验证登记，晚归学生登记上报。

（3）值班室卫生干净整洁，物品摆放整齐，各种记录、日志完善齐全。

（4）严把大件物品出入关，未经所在单位同意，大件物品不得移出楼宇，做到手续齐全，认真登记。

（5）做好门前“三包”工作，负责值班室、大厅和吧台的卫生。负责学生公寓周边车辆停放及电动车飞线充电治理，门前自行车指定地点摆放，做到整齐划一，无堵占公共通道现象。严禁自行车、电动车进入公寓楼。
（6）严禁任何单位和个人在楼宇内及周边兜售商品、举办辅导班等。

（7）积极配合学校相关部门做好楼宇安全、卫生情况检查及突发事件的处理工作。发现问题及时联系学校有关部门及时处理。

（8）做好教楼教辅用品、劳动用品的发放，电铃及设施设备损坏的报修服务。

（9）文明礼貌，以理服人，严禁简单粗暴，语言粗俗，力求做到方法得当，不得以任何形式与师生发生冲突。

（10）遵守学校各种规章制度，服从学校主管部门和所在楼宇工作部门的管理。

（11）信息化系统设备的管理使用。

（12）应急管理要求： 自然灾害事件（如大风/暴雨雪等极端天气）做好自然灾害前中后清洁服务；公共卫生事件（如传染病疫情）加强校园环境整治，加大清洁频次等。(消杀用品和设备由中标方提供，相关费用由中标方承担。）
（13）为师生提供 24 小时小型便民工具、应急药箱、应急雨伞等。
（四）零星维修服务

1.服务方案：根据学校零星维修工作要求，编制维修管理制度，设置作业流程，并做好相应工作记录。 

2.工作要求：
（1）严格遵守学校的各项规章制度，按合同规定执行，服从学校管理。

（2）上班着装规范整齐，穿工作服，统一携带维修工具包。

（3）熟悉服务区内水、电、空调、桌椅、门窗、管网、道路等设施设备功能及分布情况。熟练掌握相关维修技能，严格执行操作规程。

（4）经常对服务区域设施设备进行巡视，做到发现问题及时处理，坚决杜绝跑、冒、滴、漏和长明灯、长流水现象的发生；确保设施设备正常运行。

（5）值班人员24小时值班，保持电话畅通，随时接受维修任务。接到报修单或报修电话，10分钟之内有响应，根据报修内容和预约时间及时进行维修。

（6）维修时限：小修不超过1小时，大修不超过24小时。确保维修质量，维修合格率100%；所有维修均须有详细的维修和验收记录；维修项目需要暂停水电的必须提前报后勤服务中心批准（突发事件除外）。 

（7）维修学生宿舍及办公室时，须讲究礼貌，先敲门，征得同意后方可进行维修。进入学生公寓维修施工，须由楼管或保洁人员陪同。对各类设施设备实施日常维修时，应摆放安全提示，进行隔离防护，维修后及时进行现场清理。

（8）单次单处单项维修/工程材料费在500元以上，2000元（含）以下的（含新配置、安装）由采购方提供维修所需材料，由中标方的小型维修人员进行维修、配置、安装，施工用工具、机械、设备等措施费均由中标方免费负责提供保障；
（9）定期对员工进行安全操作及岗位技能培训，提高员工安全生产意识。 

（10）根据学校提出的意见建议和整改要求，及时进行整改，不断提升维修服务质量。

（11）完成学校交办的其他临时性工作任务。

（五）化粪池及道路管网疏通清掏服务

1、现有化粪池合同2025年6月30日到期，到期之后的服务由中标单位提供，费用中标方承担。
2、每年对校区内所有暗沟、雨水井、污水井、道路窨井、化粪池及公共排水、排污管道至少集中清掏两次(具体清掏时间由采购方指定)，污渣当天运走；校方对工作不定期进行验收，验收不合格，应当无条件进行整改。在协议期内若有清掏工作量增加，费用不增加。

3、化粪池、窨井全年有堵即通，确保随叫随到，半天内必须响应，按照要求进行处理。提高校园排水防涝能力，确保汛期校园排水安全畅通。

4、确保校区内所有化粪池不外溢，公共排水、排污管道畅通无阻，化粪池、窨井等见底、面上无漂浮物、不见油污、无沉淀物。

5、作业要求：在施工前，清污工作人员应当采取相应的安全防范措施，如发生安全事故，全部责任由中标单位承担。清掏过程中，施工现场必须采取的文明施工措施，严格按照文明施工的要求，采取施工现场围挡、清掏物料遮盖、封闭清运等措施，确保文明施工、安全施工。对每个化粪池、窖井内的所有垃圾等进行人工清理，采用钓、扒、捞、拉的方法，将垃圾运到地面上，再装袋打包，装车外运。用吸污车清理化粪池内的垃圾粪便，用高压设备冲洗地面现场垃圾杂物，确保管道污水排放畅通，化粪池无囤积污物，化粪池周边整洁。严格按照化粪池清理标准和甲方要求进行化粪池污物清理（池面无飘浮物和污渍），在合同期限内，如学校的化粪池临时出现外流或堵塞，乙方须立即派员工前来清理，确保化粪池顺利使用。

6、清理过程中，如给校园环境造成破坏，中标单位应当恢复原状。

7、清掏、疏通任务完成后，需清洗作业现场，然后由通知校方进行验收，待验收小组验收合格并签字确认后，才能撤离现场。
三、人员素质要求

（一）中标单位派驻人员应身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。应具有较高的政治思想素养和业务水平，受过专门的业务培训，能胜任物业管理、保洁、楼管、维修、垃圾清运等工作。

（二）中标单位派驻人员服务期间男性年龄在60周岁以下（ 不含60周岁），女性年龄在55周岁以下（不含55周岁）。

（三）中标单位派驻人员应知法，懂法，守法，依法办事，严格遵守职业道德规范，模范遵守校园安全管理规定。

（四）中标单位派驻项目经理/副经理应统一着装，佩戴工牌，具有从事物业管理服务相关项目管理经验，有较高的政治思想素养和业务水平，丰富的工作经验，较强的组织协调能力、写作能力和计算机操作水平，受过专门的业务培训，作风正派，在能源监管、维修、物业管理等后勤服务中适应信息化建设发展需要。
（五）中标单位拟派维修主管具有机电等相关专业专科及以上学历；维修人员须包含电工、焊工、木工和泥工、空调维修工等专业技术人员，具有相应的工作经验。特种作业人员应持证上岗。（备注：电工作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业维修人员投标文件中须提供由国家政府部门颁发的特种作业证扫描件及官方网站查询截图）。未明确要求投标文件中提供相关证件、资料的，上岗时或履行合同时核验。本条为实质性要求。
四、风险要求

（一）学校将按照以上要求对中标单位的服务质量进行全过程严格考核，中标单位若出现违约现象，招标单位将依据合同约定，每月进行相应的违约处理与处罚，直至解除合同。

（二）中标单位派驻人员在岗履职期间，必须严格按照操作规程，做好劳动保护，发生自身的人身伤害、伤亡等事件均由中标单位负责，招标单位不承担任何责任；

（三）中标单位违反国家相关法律法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，招标单位不承担责任；

（四）中标单位在提供服务中违反国家相关法规或操作规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

五、考核要求

（一）为确保服务质量，学校将对中标单位服务质量进行每周一次的考核，满分 100分，其中使用部门测评占 50%，后勤服务中心测评占 50%。每月付款前，综合四周考核成绩，90分及以上视为满意，按照合同支付当月服务费用；89-80分扣除当月服务费用总金额的5%和罚款后支付当月服务费用；79-70分扣除当月服务费用总金额的10%和罚款后支付当月服务费用；69-60分以下扣除当月服务费用总金额的30%和罚款后支付当月服务费用；60分及以下扣除当月全部服务费。如连续2次或累计 3 次考核低于 60分，学校有权解除合同，由此造成的损失，由中标人自行承担。 

（二）每年进行一次年度考核，年度考核结果作为续签、解除合同的依据。考核按照满意度调查占20%、月考核平均分占80%进行计算，采用100分制。年度考核综合得分低于90分时，不再续签合同。

（三）对于物业服务中存在的以下问题的，采购方将给予经济处罚，从当月物业服务费中扣除。

1.人员基本条件。所有物业人员人数、年龄、资格、身体条件等必须符合合同要求，学校考核组不定期抽查发现 1 人次不符合要求扣 2 分，罚款1000元。 

2.工作纪律。所有物业人员需统一着工作服上岗，文明服务，工作时间必须满足学校工作需要，保洁服务早 7:30 前保洁完毕，晚 9：00 下班。白天要不间断保洁，确保各类路面无漂浮物、烟头，工作时间不得擅自离岗、串岗、聊天、干私活，维修人员必须24 小时值班，不得脱岗、离岗、干私活、干兼职，随时接受维修任务，确保小修不超过1小时，大修不超过24小时。考核中发现一项不符合要求扣2分，罚款1000元。

3.日常工作情况。卫生保洁标准需符合上述物业服务管理要求，每次考核发现 1 处不合格扣 2 分，罚款1000元；垃圾清运及时，桶内垃圾不超过2/3，违反 1 次扣 2 分，罚款1000元；严禁占用学生宿舍和公共部位存放私人物品，严禁在各服务楼宇内兜售商品，不得在值班地点加工做饭，违反 1 次扣 5 分，罚款3000元；各类教育培训、工作例会每少一次扣 5 分，罚款3000元；配合学校重要活动不力的每出现一次扣 10分，罚款5000-10000元；工作人员违反法律法规，学校规章制度，发现一次扣10分，罚款5000-10000元；因工作人员的失职，造成严重安全事故的，相关人员除承担相应的民事、刑事责任外，发现一次扣50分，罚款50000元以上。 

4.师生评价。遵守学校各种规章制度，服从学校主管部门和所在楼宇工作部门的管理；对待师生要热情周到，文明礼貌，工作认真负责，方法得当，严禁简单粗暴，语言粗俗，行为不端，维修工作不及时、服务质量差，服务态度不好，师生投诉等，发现一起，每次扣5分，罚款3000元。 

六、培训要求

（一）所有物业人员上岗前需经过培训上岗（包括思想道德、法制、安全、消防、礼仪、工作技能、管理制度、服务意识等教育），培训要有培训过程资料。

（二）频次要求。物业专业知识培训、技能培训、素质培训、安全培训等每年不少于4次。

七、食宿要求

学校为中标单位提供一间办公室和一间维修材料仓库。学校提供楼宇值班室，中标单位所有员工的食宿自行解决。

八、设备要求

提供1辆大型洒水车、1辆大型多功能扫地车、7辆电动三轮环卫车、1辆大型吸污吸粪车、1辆侧装自卸式垃圾车。投标文件中须提供合同期内将上述设备用于该项目且由此产生的一切费用（包含驾驶员工资）由中标人承担的承诺书（加盖投标人公章），洒水车、多功能扫地车还需在投标文件中提供车辆年检合格证明材料（履行合同时须提供该车辆）。（本条为实质性要求）


五、商务要求

	服务期限
	服务期限：3年（1+1+1）模式。
合同一年一签，一年合同期满后采购人有权根据全年考核结果决定是否与成交供应商续签下一年合同；考核不合格的，终止合同不再续签。

	服务地点
	黄淮学院北校区

	付款方式
	按合同每月支付，根据考核情况于次月支付上月实际服务费。

	售后技术服务要求、售后服务保障或维

修响应时间要求
	1.根据服务内容进行岗前人员培训并建立档案，对员工进行管理和教育；

2.正确使用各种设施、设备，并做好维护、更换工作；

3.教育、引导员工遵纪守法、文明服务，统一着装，为学校文化建设等提供支持。


六、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明理由
	1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理 。

2、本次中标金额即为合同最终金额，在本合同履行期限内，服务费保持不变，不因原材料及人力费用等市场行情变化及物业服务工作量适当增加而变动。如遇学校各类重大活动、创文创卫、迎检整治、突发事件的应急保障，中标人应无条件配合采购人工作，采购人不再增加任何费用。此外，合同期内各个楼宇和公共区域环境消杀由中标单位负责完成，消杀物品及人工费包含在报价里，学校不单独支付费用。

3、本项目每年按11月计算物业费，寒假（每年2月份）、暑假（每年8月份）服务费减半支付。服务人员必须保证寒暑假工作的需要，各楼宇必须安排楼管人员、保洁人员、维修人员，校园保洁人员至少达到合同约定的一半以上。

4、工作人员工作服及保洁所需工具、楼宇内外垃圾箱（桶）、卫生间纸篓及垃圾袋、行政办公楼卫生间抽纸、熏香等所有消耗品、清洁物料、校园卫生间除异味所需药品、防蚊蝇、蟑螂等药品及维修人员所需工具、材料（500元及以内）等均由中标单位配备，费用由中标单位承担。
其他车辆设备要求参见服务需求中“八、设备要求”
5、本合同到期或终止时，乙方应于终止日7日前无条件向甲方移交物业管理档案资料和退还属甲方所有的办公用房及其它各类设施物品、资料，并办理交接手续。

6、中标单位按项目招标要求聘用维修人员、根据学校要求管理调配。


           其他商务和技术要求

	总体服务方案
	投标人针对本项目提出总体服务方案，内容至少包含经营服务理念、服务目标、管理思路、组织架构及职责等4项要点。

	内部管理制度
	投标人针对本项目提出内部管理制度，内容至少包含物业公司内部人员及设备管理制度、财务管理制度、档案管理制度、安全管理制度等4项要点。

	环境

卫生

管理

方案
	投标人针对本项目提出环境卫生管理方案，内容至少包含楼宇内外清洁保洁方案，垃圾清运及化粪池清掏方案、人员及设备配置方案等3项要点。

	楼宇

管理

方案
	投标人针对本项目提出楼宇管理方案，内容至少包含楼宇管理人员配置方案、设施设备管理方案、安全管理方案等3项要点。

	维修

方案
	投标人针对本项目提出校内各项维修方案，内容至少包含维修人员配置方案、维修工作计划及实施方案、维修材料管理方案等3项要点。

	突发事件应急预案
	投标人针对本项目提出突发事件应急预案，内容至少包含停水停电、消防火灾、意外伤害、自然灾害等各类突发事件应急处置程序、具体措施、注意事项、相关记录等4项要点。

	人员培训方案
	投标人针对本项目提出人员培训方案，内容至少包含物业人员培训工作计划、员工素质及业务能力培训方案、安全工作培训方案等3项要点。

	服务育人方案
	内容至少包含环境育人、服务育人、管理育人等3项要点。

	节能减排方案
	投标人针对本项目提出节能减排方案，内容至少包含节能减排工作计划、实施方案等2项要点。所有要点均能结合采购需求进行了具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要。

	接管移交方案
	投标人针对本项目提出接管移交方案，内容至少包含制定保证服务项目顺利接管移交的保障措施、提供详细的交接方案等2项要点。

	总体服务考评体系
	投标人针对本项目制定总体服务考评体系，最大限度调动员工积极性，提高服务质量和效率，内容至少包括考评体系、考评指标、考评办法、考评结果运用及奖惩等4项要点。

	业绩


	提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立完成或在管的类似项目的物业服务合同，服务内容同时包括楼宇管理、卫生保洁、维修服务等内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	人员  配备


	1、拟派项目经理和项目副经理： 

（1）拟派项目经理和副经理具有本科及以上学历；
（2）拟派项目经理和副经理具有3年及以上类似项目物业管理经验；

（3）拟派项目经理和副经理年龄均在45岁以下。
2、拟派全部保洁人员平均年龄55岁及以下。
3、拟派楼宇管理员的平均年龄45岁及以下；全部人员具有高中（或同等学历）及以上学历；全部能够熟练操作计算机。
4、拟派维修人员：
具有经人力资源和社会保障部门或相应职业技能部门的颁发的与本项目相关的工种、岗位的高级工证书、技师及以上的证书，中级及以上电气相关专业工程师职称证书。
5、拟派人员（不限岗位）中，具有消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证。

	设备  配置
	1、为本项目配备包括但不限于驾驶型洗地车、驾驶性尘推车、小型高压清洗车、自吸式树叶粉碎机、高空作业车、工业吸尘器、抛光打蜡机。
2、为本项目配备包括但不限于切割机、电焊机、气钉枪小型空气压缩机、管道测漏仪等维修设备。

注:须提供设备配置方案、中标方具有设备合法使用权（自有或租用、借用）且合同期内将设备用于该项目的承诺书。

备注：以上材料加盖投标人公章

	企业

承诺
	1、提供拟派人员合同期内服务于该项目的承诺。

2、承诺针对该项目提供物业智能化物业服务系统/平台。

3、承诺配合学校开展校园文化建设和劳动教育活动。
4、承诺每季度学校各部门及师生对物业管理工作的较严峻问题有效投诉不超过3次。

5、承诺按时发放工资，不拖欠，确保具有良好的财务管理能力。


注：本章各项要求中，列入评分办法的按评审标准进行评审，未列入评审办法也未明确为实质性要求的，中标人在履行合同时须满足。
第七章 评标方法和标准
一、评标方法 
采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。
（一）符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）。
2. 签字盖章签章符合招标文件要求；
3. 投标有效期符合招标文件要求；
4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；
6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；
7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。
（二）详细评审
    1．澄清有关问题
    1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
    1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
    1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
    2．综合比较与评价
    2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
    （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中“投标主要内容汇总表”相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）投标文件只允许有一个报价有选择性的报价将不予接受。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
    2.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。 
    2.5投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
    2.6评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。
    2.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。  
评分标准（满分100分）

	评分项及分值

	价格部分（25分）

	评审

项目
	分配

分数
	评议内容及分值

	投标

报价
	25分
	评标基准价：系指满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价。

响应报价得分=评标基准价/响应报价×25。（得分保留至小数点后两位。）
3.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除后的价格作为报价参与评审。

	技术部分（35分）

	评审

项目
	分配分数
	评议内容及分值范围

	总体服务方案
	4 分
	投标人针对本项目提出总体服务方案，内容至少包含经营服务理念、服务目标、管理思路、组织架构及职责等4项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得4分。

	内部管理制度
	4分
	投标人针对本项目提出内部管理制度，内容至少包含物业公司内部人员及设备管理制度、财务管理制度、档案管理制度、安全管理制度等4项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得4分。

	环境

卫生

管理

方案
	3分
	投标人针对本项目提出环境卫生管理方案，内容至少包含楼宇内外清洁保洁方案，垃圾清运及化粪池清掏方案、人员及设备配置方案等3项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得3分。

	楼宇

管理

方案
	3分
	投标人针对本项目提出楼宇管理方案，内容至少包含楼宇管理人员配置方案、设施设备管理方案、安全管理方案等3项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得3分。

	维修

方案
	3分
	投标人针对本项目提出校内各项维修方案，内容至少包含维修人员配置方案、维修工作计划及实施方案、维修材料管理方案等3项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得3分。

	突发事件应急预案
	4分
	投标人针对本项目提出突发事件应急预案，内容至少包含停水停电、消防火灾、意外伤害、自然灾害等各类突发事件应急处置程序、具体措施、注意事项、相关记录等4项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得4分。

	人员培训方案
	3分
	投标人针对本项目提出人员培训方案，内容至少包含物业人员培训工作计划、员工素质及业务能力培训方案、安全工作培训方案等3项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得3分。

	服务育人方案
	3分
	内容至少包含环境育人、服务育人、管理育人等3项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得3分。

	节能

减排

方案
	2分
	投标人针对本项目提出节能减排方案，内容至少包含节能减排工作计划、实施方案等2项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得2分。

	接管移交方案
	2分
	投标人针对本项目提出接管移交方案，内容至少包含制定保证服务项目顺利接管移交的保障措施、提供详细的交接方案等2项要点。每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得2分。

	总体服务考评体系
	4分
	投标人针对本项目制定总体服务考评体系，最大限度调动员工积极性，提高服务质量和效率，内容至少包括考评体系、考评指标、考评办法、考评结果运用及奖惩等4项要点，每有一项要点论述详细（包括具体细节），具有可操作性，完全贴合项目采购需求的，得1分。最高得4分。

	商务部分（40分）

	评审

项目
	分配分数
	评议内容及分值范围

	业绩


	10分
	提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立完成或在管的类似项目的物业服务合同，服务内容同时包括楼宇管理、卫生保洁、维修服务等三项内容的，每提供一份得2分；包括两项内容的，每提供一份得1分。超过5份合同的分值不累计，按得分最高的5份业绩合同计算业绩总分；满分10分。

注：1.同一项目多个标段按一份合同计算分值。2.投标人须提供完整的合同（原件）扫描件、发票扫描件（服务期内三个月的发票）。 3. 楼宇管理、卫生保洁、维修服务包括类似表述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	人员  配备


	15分
	1、拟派项目经理和项目副经理（上岗时不得改变）： 

（1）拟派项目经理和副经理具有本科及以上学历各得0.5分，满分1分（须提供学历认证报告扫描件）。并提供投标人为其缴纳的社保证明（2024年1月以来任意一个月）；

（2）拟派项目经理和副经理具有3年及以上类似项目物业管理经验得1分。（须提供服务合同或其他相关证明扫描件，至少包括服务单位名称、联系人、联系电话，服务时间）；

（3）拟派项目经理和副经理年龄均在45岁以下得1分。（须提供身份证扫描件）。

2、拟派全部保洁人员平均年龄55岁及以下得1分。（提供承诺书等证明材料。）

3、拟派楼宇管理员的平均年龄45岁及以下的得1分；全部人员具有高中（或同等学历）及以上学历的得1分；全部能够熟练操作计算机的得1分。本项最高得3分。（提供承诺书等证明材料）

4、拟派维修人员：
具有经人力资源和社会保障部门或相应职业技能部门颁发的与本项目相关的工种、岗位的高级工证书，每提供1份得0.5分；技师及以上的证书，每提供1份得1分。每有1人持有中级及以上电气相关专业工程师职称证书的得1分。本项最高得6分。（须提供身份证、职业资格证或职称证书扫描件。）
5、拟派人员（不限岗位）中具有消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证的每有1人得1分；本项最高得2分。（须提供身份证及证书扫描件。）

备注：以上材料加盖投标人公章

	设备  配置
	10分
	1、为本项目配备包括但不限于驾驶型洗地车5台得1.5分；驾驶性尘推车5台得1.5分；小型高压清洗车2台得1分；自吸式树叶粉碎机2台得1分；高空作业车1台得1分；工业吸尘器1台得0.5分；抛光打蜡机1台得0.5分；满分7分。
2、为本项目配备包括但不限于切割机、电焊机、气钉枪小型空气压缩机、管道测漏仪等维修设备的3分。

注:须提供设备配置方案、中标方具有设备合法使用权（自有或租用、借用）且合同期内将设备用于该项目的承诺书。

备注：以上材料加盖投标人公章



	企业

承诺
	5分
	1、提供拟派人员合同期内服务于该项目的承诺得1分。

2、承诺针对该项目提供物业智能化物业服务系统/平台的得1分。

3、承诺配合学校开展校园文化建设和劳动教育活动得1分。
4、承诺每季度学校各部门及师生对物业管理工作的问题有效投诉不超过3次的得1分。

5、承诺按时发放工资，不拖欠，确保具有良好的财务管理能力得1分。
备注：以上材料加盖投标人公章



注：投标人提供的文件、资料须真实、有效，如有虚假自行承担全部法律责任。
第八章  拟签订的合同文本

黄淮学院物业服务合同
甲方：黄淮学院 
地址：河南省驻马店市驿城区开源大道76号
法定代表人：

联系电话：
乙方：
地址：
法定代表人：
联系电话：
     本合同由黄淮学院（以下简称甲方）和                                    （为中标人，以下简称乙方）根据                     中标通知书，按照《民法典》《政府采购法》《物业管理条例》等有关法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。按照规定，本次招标文件及其内容修改、澄清、质疑和投标文件均是本合同不可分割的组成部分，具有法律效力。                                  
第一条、服务的基本原则及基本情况
1.服务基本原则
乙方须服从甲方相关职能部门的管理，乙方委派投标文件明确的项目经理为驻甲方项目管理的负责人，非特殊情况合同期内不得更换项目管理负责人。甲方相应的服务要求通过所属的物业管理部门传达给乙方，乙方应当组织人员完成甲方的服务。
服务对象
由乙方负责为甲方提供物业管理等相关服务（具体见招标文件）
物业名称
  ________市_________区_________路(街道)________号;占地面积：________平方米;建筑面积：________平方米;

物业类型：_________。
服务期限
自   年   月    日至    年   月   日止（3年，采用1+1+1模式）。合同一年一签，一年合同期满后采购人有权根据全年考核结果决定是否与成交供应商续签下一年合同；考核不合格的，终止合同不再续签。
5.服务费用
（一）乙方物业服务费用年总计为人民币       万元整，大写人民币：         万元（含税收）。鉴于学校的特殊性，寒、暑假（2月、8月）服务费用减半。支付方式为按月支付。

（二）乙方应按照合理的标准发放人员工资及相关待遇。且不低于当地城市最低工资标准等。如因工资问题产生的任何纠纷，乙方承担全部责任。 

（三）甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，按合同约定向乙方支付报酬。 

（四）乙方应按照甲方要求将正式票据（发票）开具给甲方。若乙方延迟将该款数据交予甲方，因而造成支付乙方服务费用延迟的，概与甲方无关。 

（五）付款方式：银行转账的方式支付。

1.合同期内，任何一方不得无故单方面终止合同，无故单方面终止合同的视为违约，合同一方在合同有效期内违反约定中止合同的，须向对方支付一个月服务费的违约金。 

2.乙方未能履行本合同的约定，导致甲方人身、财产安全受到损害的，应当依法承担赔偿责任。
第二条、乙方对甲方提供物业服务的范围和内容 
1.服务范围及内容：

（1）标段内校园物业服务。主要包括：北校区校园室外公共区域道路、绿地、树林、游园、建筑物周边、广场、田径场、停车场等所有公共场所的卫生保洁、环境消杀、垃圾清运；校园水系的清理维护；园区相关设备的巡查维护；校园化粪池、污雨水井及管道清掏（现有服务由第三方提供，2025年6月30日到期后由中标方接管，并承担相关费用）。

（2）标段内楼宇物业服务。主要包括：

2.1学生公寓14栋楼宇公共区域保洁消杀和楼宇管理（包含但不限于大厅、走廊、楼梯、卫生间、淋浴间等公共空间）；楼宇卫生间管道疏通；楼宇屋顶、周围附属设施清理及维护；楼宇公共区域巡查维修维护；楼宇周围的自行车、电动车的摆放和管理及电动车飞线充电治理。

2.2教学及实训楼12栋（包含但不限于1号教学楼、2号教学楼、3号教学楼、6号教学楼、7号教学楼、8号教学楼、12号教学楼、黄淮置地建筑技术工程中心、工程技术中心、教师发展中心、大学生创新创业园、科技产业园）的公共区域保洁消杀和楼宇管理（包含大厅、走廊、楼梯/电梯、卫生间及科技产业园社区学习中心学习室、大学生创新创业园众创空间、拙匠书社等部分室内保洁消杀服务。）；楼宇卫生间管道疏通；楼宇屋顶、周围附属设施清理及维护；楼宇公共区域巡查维修维护；楼宇周围的自行车、电动车的摆放和管理及电动车飞线充电治理。

2.3综合行政办公楼公共区域保洁消杀和楼宇管理（包含但不限于大厅、走廊、楼梯/电梯、卫生间以及报告厅、会议室、教工之家活动室等室内保洁消杀服务）；楼宇卫生间管道疏通；楼宇屋顶、周围附属设施清理及维护；楼宇公共区域巡查维修维护；楼宇周围的自行车、电动车的摆放和管理及电动车飞线充电治理。

（3）标段内水电保障物业服务。主要包括：

3.1水电24小时运行值班值守、安全巡查、突发水电事故处理；

3.2做好学校等级考试、迎新、上级单位检查、庆祝节日等重大活动的专人值班、水电保障任务（插座、插排、灯泡、护套线、胶带等材料由中标方自行解决）；                

3.3负责校区自来水蓄水池的清洗消毒，每年两次，化验水样水质，提供化验报告。

3.4负责保障范围内的设备设施维修，按维修服务质量标准执行。

3.5协助学校做好水电管理和节能减排工作。

（4）零星维修物业服务

4.1维修范围：

4.1.1包含但不限于北校区综合行政办公楼、3号教楼1-3层、大学生创新创业园招生工作办公区、信息化办公室办公区、科技产业园（不含西侧青春悦读餐厅）、卓匠书院南楼南段教学办公区、14栋学生公寓等；

4.1.2包含但不限于北校区校园公共区域道路、地砖、灯具、座椅、围挡、井盖、标识牌、文化墙等；

4.1.3包括但不仅限于学校负责管理的线路、管网、设施设备等（电梯、教学科研、实验相关仪器设备及第三方经营管理的设施设备除外），不受楼管、保洁服务范围限制。

单次单处单项维修/工程材料费500元（含）以下（含新配置、安装）均由中标方免费负责（包括机械、措施等所有费用）；单次单处单项维修/工程材料费在500元以上，2000元（含）以下的（含新配置、安装）由采购方提供维修所需材料，由中标方的维修人员进行维修、配置、安装，施工用工具、机械、设备等措施费均由中标方免费负责提供保障。

4.2服务内容：包含但不限于维修、维护、巡查各类建筑物内外墙体（含围墙）、亭、台、连廊、隔断、门窗、玻璃、五金、楼梯、扶手、护栏、护网、室内外晾衣架、走道、地脚、天顶、天窗、吊顶、雨棚、地面、路面、卫生间、闸门、闸阀、井道、管网、井盖、高低床、锁柜、家具以及体育场所等各类维修维护保养；供配电设备设施（含柴油/汽油发电机系统，高压配电设施设备除外）、给排水设施设备、照明设备设施、制冷设备设施的日常维护、保养、故障维修。

4.3完工的施工和设备采购项目在保修期内的维修、保养，由招标人委托物业与工程施工方或设备供应商联络，并监管其维修、保养服务。保修期满后，由物业按照零星维修物业服务标准承担维修、维护及保养服务。

4.4中标方维修时所使用的各类材料、零配件要符合国家质量、环保及节能要求。所用的材料保证使用指定正品品牌，质量不低于原有的质量，所有材料品质均应达到或者优于主流品牌，并能提供相关检验证明材料。中标方在处理废旧材料、零配件时要按照环保流程进行处置。日常维修更换的材料尽量采用相同材质和色彩的材料；无法维修的物品应及时更换。

4.5外来施工单位施工过程中，中标方负责督促施工单位及时清运建筑垃圾。若发现施工现场水电、路面、墙面等造成破坏或施工现场建筑垃圾并找不到责任单位或责任人的，由中标方负责恢复、清运。

（5）重大活动保障物业服务。主要包括：负责在迎新季、毕业季、重要会议、大型考试 、运动会、校庆、全校性比赛等重大活动以及日常教学、科研、学生活动中的桌椅搬运与摆放、环境清洁、临时性室内清洁、应急处理、能源保障、应急维修等后勤服务保障工作，并配合做好现场布置、秩序维护等工作。配合迎新及宿舍分配、调整安排及宿舍文化建设等。汛期期间做好防雨漏、防倒灌等防汛工作；主动应对极端天气情况做好防风、防坠、防寒，除雪、除霜等工作。

6.其他详见招标文件技术部分及相关内容。

第三条、 服务要求

（具体见招标文件）
第四条、甲方的权利与义务
   （一） 甲方的权利和义务：

1.甲方有权对乙方履行本合同约定的工作进行指导、监督，并指定责任人对物业管理服务工作进行监督、协调，定期与乙方沟通物业人员的工作情况。

2.甲方有权对乙方物业人员不符合甲方工作要求的行为提出整改意见，并有权要求乙方调换不符合甲方工作要求的物业人员。

3.甲方应当按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

4.甲方将对物业服务质量进行全过程监控，乙方日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

5.乙方派驻到甲方的物业人员在工作期间，发生工伤、自身的人身伤害、伤亡或劳资纠纷等事件均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

6.乙方在物业服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

7.甲方有权制定相应的管理制度和奖惩制度。乙方及工作人员须服从甲方管理，遵守甲方有关规章制度，严格按照甲方的要求提供管理服务，自觉接受甲方相关管理部门的业务检查和监督，并接受全体师生的监督；乙方若出现人员年龄不符合要求、乙方人数不够等要求、日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据相关规定，做出相应的违约处理与处罚。

（1）为确保服务质量，学校将对中标单位的服务质量进行每周一次的考核，满分 100分，其中使用部门测评占 50%，后勤服务中心测评占 50%。每月付款前，综合四周考核成绩，90分及以上视为满意，按照合同支付当月服务费用；89-80分扣除当月服务费用总金额的5%和罚款后支付当月服务费用；79-70分扣除当月服务费用总金额的10%和罚款后支付当月服务费用；69-60分以下扣除当月服务费用总金额的30%和罚款后支付当月服务费用；60分及以下扣除当月全部服务费。如连续2次或累计 3 次考核低于 60分，学校有权解除合同，由此造成的损失，由乙方自行承担。

（2）每年进行一次年度考核，年度考核结果作为续签、解除合同的依据。考核按照满意度调查占20%、月考核平均分占80%进行计算，采用100分制。年度考核综合得分低于90分时，不再续签合同。                                                               

（3）对于物业服务中存在的以下问题的，甲方将给予乙方经济处罚，从当月物业服务费中扣除。

 EQ \o\ac(○,1)人员基本条件。所有物业人员人数、年龄、资格、身体条件等必须符合合同要求，学校考核组不定期抽查发现 1 人次不符合要求扣 2 分，罚款1000元。 

 EQ \o\ac(○,2)工作纪律。所有物业人员需统一着工作服上岗，文明服务，工作时间必须满足学校工作需要，保洁服务早 7:30 前保洁完毕，晚 9：00 下班。白天要不间断保洁，确保各类路面无漂浮物、烟头，工作时间不得擅自离岗、串岗、聊天、干私活，维修人员必须24 小时值班，不得脱岗、离岗、干私活、干兼职，随时接受维修任务，确保小修不超过1小时，大修不超过24小时。考核中发现一项不符合要求扣2分，罚款1000元。

 EQ \o\ac(○,3)日常工作情况。卫生保洁标准需符合上述第三条服务要求，每次考核发现 1 处不合格扣 2 分，罚款1000元；垃圾清运及时，桶内垃圾不超过2/3，违反 1 次扣 2 分，罚款1000元；严禁占用学生宿舍和公共部位存放私人物品，严禁在各服务楼宇内兜售商品，不得在值班地点加工做饭，违反 1 次扣 5 分，罚款3000元；各类教育培训、工作例会每少一次扣 5 分，罚款3000元；配合学校重要活动不力的每出现一次扣 10分，罚款5000-10000元；工作人员违反法律法规，学校规章制度，发现一次扣10分，罚款5000-10000元；因工作人员的失职，造成严重安全事故的，相关人员除承担相应的民事、刑事责任外，发现一次扣50分，罚款50000元以上。 

 EQ \o\ac(○,4)师生评价。遵守学校各种规章制度，服从学校主管部门和所在楼宇工作部门的管理；对待师生要热情周到，文明礼貌，工作认真负责，方法得当，严禁简单粗暴，语言粗俗，行为不端，维修工作不及时、服务质量差，服务态度不好，师生投诉等，发现一起，每次扣5分，罚款3000元。 

（二） 乙方的权利和义务：

1.乙方有权要求甲方按时、足额支付本合同约定的服务费用。

2.乙方有权调配和更换物业人员，但每月更换率不超过物业总人数的 15%，并提前 3 天以书面形式通知甲方并经甲方同意，更换人员符合本合同对人员素质的要求。

3.乙方应根据有关法律法规及本合同约定，督导所属物业人员严格按照服务标准和工作细则开展工作。

4.乙方应督促物业人员遵守甲方符合法律规定的各项规章制度，并认真履行职责；乙方提供的物业人员不符合甲方要求或违反甲方的规章制度，乙方应当于甲方提出更换的要求之日起 3 日内予以更换。

5.乙方负责提供物业人员的制式服装，物业人员统一着装上岗。 

6.乙方选派的物业人员必须经过正规的安全培训，无违法犯罪前科，同时进驻3个工作日内应向甲方提供物业人员的人事档案，乙方负责对物业人员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。

7.乙方因未履行职责，导致校内物品丢失，乙方须照价赔偿并接受相应处罚。

    8.乙方应切实保障聘用人员合法权益，严禁非法用工及拖欠员工工资等恶性事件发生。

9.合同签订前，乙方须按照本合同规定的物业人员素质条件提供相应的材料(身份证复印件、无犯罪记录证明等)。

10.双方因契约行为发生而得知对方之秘密，不得对外泄露。

11.乙方应协助甲方开展文化建设、节能减排、精神文明建设等工作。

第五条、履约保证金
乙方向甲方缴纳一年服务费金额的5％作为履约保证金，合同到期考核合格后如无违约，按时退场后的10个工作日内无息退还。

    第六条 违约责任
1.乙方未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改且严重违约的，甲方有权解除合同。造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。
2.任何一方无正当理由提前解除合同的，应向对方支付违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予守约方相应的赔偿。
3.如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。
4.乙方给第三人及员工造成损失不予处理，导致第三方及员工向甲方反映并影响甲方办公和声誉的，乙方应给予甲方经济赔偿，或甲方赔偿后向乙方追偿。

5.赔偿包括但不限于实际损失和间接损失及律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费等损失。
第七条、合同解除

出现以下情况之一，甲乙双方可以解除本合同：

双方协商一致；

    （二）乙方物业考核连续2次或累计超过3次低于60分的；年度考核低于90分的；

（三）乙方未履行服务承诺或不服从甲方管理，情节严重的；

（四）乙方无正当理由，停止为甲方提供物业服务持续3日以上的；

（五）乙方提供的服务不符合约定的，甲方有权向乙方书面提出整改意见，乙方需无条件整改至符合约定，自甲方向乙方提出书面意见之日起3日内，乙方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议；

（六）因乙方管理不善，人员失职，发生严重校园安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失的；

（七）法律规定或本合同约定的其他可以解除合同的情形；

    （八）乙方的相关资质被管理部门取消，人员、设备等不具备履行合同能力的；

    （九）出现由乙方原因导致的员工罢工、集体闹事等重大影响事件或重大安全事故。
第八条、争议的解决

（一）因履行本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

（二）如遇不可抗力造成合同不能如约履行，双方均无责任。

第九条、其他  
（一）学校因业务需要，需要增加保洁人员或临时人员，在不改变合同其他条款的前提下，经甲乙双方协商一致，另行签订补充协议。补充协议同原合同具有同等法律效力，但补充协议的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
（二）本合同自双方代表人签字盖章后生效。如遇合同到期，新的物业公司没有到位等特殊情况，经甲方同意，乙方顺延服务到新物业公司进驻止，期间服务质量、服务费用、考核要求等参照本合同执行。

（三）本项目的招标文件和投标文件及本合同附件均为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

（四）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

  （以下无正文）
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）： 
法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：
联系电话：                            联系电话：
签订地点：                            签订地点：
年   月   日                         年   月   日
第九章 附件

附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函
河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

