包3：多光谱皮肤镜图像处理工作站

| 多光谱皮肤镜图像处理工作站 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和存储数字诊断图像 | 具备 |
| #2 | 像素≥2000万 | 具备 |
| 3 | 输出分辨率≥300DPI | 具备 |
| 4 | 光源≥5种 | 具备 |
| 5 | 支持伍德镜图像与白光图像融合分析功能，从不同光谱角度综合分析皮肤状况 | 具备 |
| 6 | 可数据分析（色素、毛孔、皮肤平滑度、卟啉、皱纹） | 具备 |
| 7 | 可进行图像处理：对锁定区域，进行数量统计、画面对比、测量等 | 具备 |
| 8 | 图像对比：反应治疗前后差距 | 具备 |
| 9 | 设备具备分析功能，通过系统数据分析，可对皮肤问题进行分型定级，辅助医生对患者皮肤问题做诊断，设计治疗方案，进行精准治疗 | 具备 |
| 10 | 提供图文报告模板≥3种，具备便捷的图文报告编辑、打印、保存、另存、删除功能 | 具备 |
| 11 | 拍照装置台车：拍照装置台车可电动升降，方便调整设备高度，适应不同患者的检查需求 | 具备 |
| 12 | 信息管理系统对接：可无缝并接医院现有信息管理系统，实现数据的高效传输与共享 | 具备 |
| 13 | 医生可通过设备管理系统收集，整理，编辑、上传、下载临床病例图片 | 具备 |
| 14 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 15 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |