开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目（B包）
招 标 文 件
项目编号：汴财招标采购-2025-9 

采   购   人：      开封市教育体育局               

采购代理机构：  中海域安项目管理咨询有限公司        

日        期：    二0二五年二月                  


目 录
4第一章 招标公告


7第二章 投标人须知


22第三章 评标办法


28第四章 合同条款及格式（仅供参考）


33第五章 采购设备清单及技术参数要求


48第六章 投标文件格式


第一章 招标公告
开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目招标公告

项目概况

开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统网上下载获取招标文件，并于2025年03月20日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴财招标采购-2025-9  

2、采购项目名称：开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目 
3、采购方式：公开招标     

4、预算金额：3000000.00元

最高限价：3000000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向
中小企业

	1
	汴财招标采购-2025-9 
	开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目B包
	1500000.00
	1500000.00
	否


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：健身设施补短板提升5套（具体详见招标文件） 

5.2、资金来源：财政资金

5.3、交货期：签订合同后30日历天内完成供货安装。

5.4、质量要求：合格

5.5、验收标准：符合国家及行业相关验收标准

5.6、交货地点：采购人指定地点

5.7、质保期：3年

5.8、标段划分：本项目分两个包段

B包：开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、 本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2023年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)

（3）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2024年01月以来任意三个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）

（4）投标人需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书；

3.2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，投标人需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单，网页版截图附在投标文件中，未提供网页信用查询截图或经查实被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，均将被拒绝参与政府采购活动。投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。因信用中国网站更新而在投标文件中出现不同查询页面截图，在本项目中均有效。

3.3、本项目不接受联合体投标。

注：供应商可参与≤2个包段的投标活动，但只能中一个包段；若一家供应商同时中标2个包段，则按包段先后顺序取靠前为准。供应商对同一项目2个包段进行投标的，电子响应文件应按包段分别提交。（提供承诺书）

三、获取招标文件

1、时间：时间：2025年02月27日至2025年03月19日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、 地点：开封市公共资源交易信息网

3、 方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥， 在开封市公共资源交易中心网 http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录 会员系统，按要求下载电子招标文件及附件。投标人未按规定下载电子招标文件及附件的， 其投标将被拒绝。潜在投标人、投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标文件提交

1.截至时间：2025年03月20日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站 （http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、投标文件开启

1.时间：2025年03月20日09时30分（北京时间）
2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40 分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标）                       
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。
7、 其他补充事宜

1、投标人按开标程序自行解密投标文件。

2、监督部门：开封市财政局政府采购管理办公室

  联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息
名称：开封市教育体育局 
地址：开封市龙亭区金耀街道黄河大街北段5号 

联系人: 刘女士 

联系方式：0371-23898333  

2、采购代理机构信息

名    称：中海域安项目管理咨询有限公司

地    址：开封市三大街与周天路交叉口向西200米路南

联 系 人：黄女士

联系方式：18903785168
3、项目联系方式

联 系 人：黄女士

联系方式：18903785168
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：开封市教育体育局 
地址：开封市龙亭区金耀街道黄河大街北段5号 

联系人: 刘女士

联系方式：0371-23898333 

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：中海域安项目管理咨询有限公司
地    址：开封市三大街与周天路交叉口向西200米路南

联 系 人：黄女士

联系方式：18903785168

	1.1.4
	项目名称、包段
	开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目B包

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	健身设施补短板提升5套（具体详见招标文件）

	1.3.2
	交货期
	签订合同后30日历天内完成供货安装。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.3.4
	交货地点及质保期
	交货地点：采购人指定地点
质保期：3年

	1.3.5
	验收标准
	符合国家及行业相关验收标准

	1.4.1
	申请人资格要求

	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2023年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)

（3）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2024年1月以来任意三个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）

（4）投标人需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书；

3.2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，投标人需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的，网页版截图附在投标文件中，未提供网页信用查询截图或经查实被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，均将被拒绝参与政府采购活动。投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。因信用中国网站更新而在投标文件中出现不同查询页面截图，在本项目中均有效。

3.3、本项目不接受联合体投标。

投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。

	1.9.1
	踏勘现场
	þ不组织，各投标人自行踏勘
□组织，踏勘时间：　　　踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	þ不召开
□召开，召开时间：　　　　　召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	收到招标文件之日起七个工作日内

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	七个工作日内作出答复

	1.11
	偏离
	不允许下列重大偏离：
经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）：

1、电子投标文件没有加盖投标人单位电子签章、法定代表人或授权代表人电子签章或签名的；

2、投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3、明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使采购人不能接受的；
4、投标人拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的；

5、投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

7、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	收到招标文件之日起七个工作日内

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	自招标文件澄清在相关网站发布起，即默认为投标人收到

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	自招标文件修改在相关网站发布起，即默认为投标人收到

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标文件补充文件、澄清、修改，发布形式：通过《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》发布招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。

	3.2.1
	报价范围
	投标人应按招标项目要求，报出不可更改的价格，所报的价格中应包含交货期内、采购内容内所有的费用，合同价格不因其它因素而调整。

	3.2.3
	最高限价
	大写：壹佰伍拾万元整
小写：1500000.00元 

注：投标人投标报价超过最高限价视为不响应招标文件要求，为废标。

	3.2.4
	报价币种
	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	不收取（按照开封市财政局汴财购【2019】2号文件规定执行）

	3.6.3
	签字、盖章要求
	电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。

	3.6.4
	投标文件的加密
要求
	按照网上系统要求进行加密、解密。

	4.2.2
	投标文件递交
	投标人应在提交首次投标文件截止时间前，通过原下载招标文件的电子招投标交易平台上传并提交投标文件。投标文件递交时间以系统生成的递交回执通知载明的传输完成时间为准。

	5.1
	递交投标文件截止时间及开标时间、形式
	递交首次投标文件递交截止时间及开标时间：2025年03月20日09时30分（北京时间）
开标形式：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

	5.2
	开标会议程序
	实行网上开标。
1、网上解密投标文件。

投标人代表不到开标现场，应在投标文件递交截止时间（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）使用CA密钥对其电子投标文件完成远程解密，否则，投标人自行承担其投标文件不能开标的责任。

2、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标会议可以继续进行。一个包段解密的投标文件不足三家时该包段不再继续进行。

3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，经济专家1人、技术专家3人；采购人代表1人。
评标专家确定方式：在河南省相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数： 3 名

	7.2
	中标人公布媒介
	《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》

	8
	核心产品
	本次采购核心产品为：一体式篮球架足球门组合 
多家投标人提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	需要补充的其他内容

	9.1
	付款方式
	 合同中约定。

	9.2
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	9.3
	同义词语
	招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“投标投标人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。

	9.4
	质疑与异议
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：
投标人(投标人)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(投标人)的质疑函(异议书)进行回复。

	9.5
	招标代理服务费
	代理服务费以项目中标金额为基准，参照河南省招标投标协会（豫招协【2023】002号）文件的标准×75%收取，由中标人支付。

	10
	是否专门面向中小微型企业采购：否

	11
	所属行业：本次招标项目属于工业。

	注：1、如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。
2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

3、承诺书（含“我公司承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果。”）

4、河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人： 

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、 优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、交货期、质量要求、交货地点及质保期、验收标准

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的交货地点及质保期：见投标人须知前附表。

1.3.5本招标项目的验收标准：见投标人须知前附表。

1.4 申请人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的； 

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

  2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购设备清单及技术参数要求； 

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

四、投标内容明细表

五、技术方案等要求内容

六、商务偏差表

七、技术满足（偏差）一览表

八、投标人实力证明

九、售后服务承诺

十、投标人基本情况表

十一、其他材料（不限以下资料）

3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。
3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止日起90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 投标保证金

   3.4.1投标保证金：见投标人须知前附表 。

3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将扫描件附到投标文件中。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标人资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 签字、盖章要求见投标人须知前附表。
3.6.4 投标文件的加密要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.2 投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5. 开标

5.1 递交投标文件截止时间及开标时间、形式

见投标人须知前附表。

5.2 开标会议程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系；

（3）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4.1履约担保

见投标人须知前附表

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当给予赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

投标人招标文件有异议的，应当收到招标文件七个工作日内提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 
8.6 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10 关于投标的规定

10.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

  在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和谈判文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.4 成交、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

10.2价格扣除

10.2.1投标人属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》(如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

10.2.2投标人属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

10.2.3、投标人属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

投标人对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为成交人者其成交资格将被取消。

10.3中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）： 
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 评标办法

评标办法前附表

2.1初步评审


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条之规定

	（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；
（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2023年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)

（3）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2024年1月以来任意三个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）
（4）投标人需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书；

	
	
	信用要求
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，投标人需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单，网页版截图附在投标文件中，未提供网页信用查询截图或经查实被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，均将被拒绝参与政府采购活动。投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。因信用中国网站更新而在投标文件中出现不同查询页面截图，在本项目中均有效。

	
	
	联合体投标
	本项目不接受。

	2.1.2
	符合性评审
标准
	投标人名称
	与营业执照一致。

	
	
	投标文件签字或盖章
	满足招标文件“第六章投标文件格式”要求

	
	
	投标文件格式
	满足招标文件“第六章投标文件格式”要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	交货期
	签订合同后30日历天内完成供货安装。

	
	
	投标范围
	招标文件要求的所有内容及其伴随服务

	
	
	质量要求
	合格

	
	
	交货地点
	采购人指定地点

	
	
	质保期
	3年

	
	
	验收标准
	符合国家及行业相关验收标准

	
	
	投标有效期
	自投标截止日起90日历天

	注：
1、开标结束后采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2、 投标人对其提供的相关证件及资料的真实性负责，评标时不要求提供原件但上传系统中的扫描件均需加盖企业电子签章。

3、本项目验收时甲方将严格按照中标人招标文件中响应内容一一核验，若有不满足即视为投标人有欺瞒甲方的行为，甲方有权终止合同并向主管部门申请将其列入地区黑名单。


2.2评分标准  
	2.2.1
	分值构成＝商务标+技术标+综合标(总分100分)
	商务标：30分、技术标：45分、综合标：25分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2
(1)
	商务标
30分
	报价得分
(30分)


	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

投标报价超出招标控制价，按废标处理。

注：以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份投标者（多重身份只按其中一种享受政策），应符合招标文件“第二章投标人须知”第10项规定，在“投标函附录”的“企业其他情况”栏内注明，同时提供下列资料，否则按一般企业对待：

1.小型、微型企业：投标本企业生产的产品或服务，提供《中小企业声明函》。（投其他小型、微型企业制造的货物时，需同时另外提供该制造企业的《中小企业声明函》）；

2.残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》和要求随本函提供的相关材料；

3.监狱企业：提供《监狱企业证明文件》。

符合上述政策要求的产品在评标时给予20%价格扣除（仅对符合的产品予以扣除，其他产品不在扣除范围）。

	2.2.2
(2)
	技术标
45分
	技术参数（37分)
	投标文件所投产品技术参数完全满足招标文件要求得37 分。
(1)招标文件技术参数带“★”的为实质性技术指标，存在一条不满足的视为无效投标;

(2)不带“★”的指标为一般技术指标，每有一项不满足的扣1分，37 分扣完为止。
(投标文件所投产品技术参数以所提供该产品相关认证和检验报告为准;相关认证及检验报告中不体现的技术参数，以投标文件技术规格偏差表为准。)

	
	
	项目实施方案
（3分）
	根据投标人针对本项目提供的交货期限保证措施、安装方案、文明施工保证措施、安全施工保证措等进行打分，可操作性强，符合本项目要求的得3分，一般的得2分，差的得1分;

注:缺项不得分。

	
	
	质量控制措施
（5分）
	根据投标人针对本项目特点提供的项目实施过程中的质量保障措施进行打分，措施详细，可操作性强得 5分，措施一般，基本可操作的得3分，差的得1分。
注:缺项不得分。

	2.2.2
(3)
	综合标
25分
	业绩
（6分）
	供应商或所投核心产品制造商提供2021年1月以来(以合同签订日期为准)类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分，未提供不得分。
注:需同时提供中标通知书、合同原件扫描件及网页版中标公告，否则不得分。

	
	
	体系认证
（3分）
	1.投标人提供所投核心产品制造商环境管理体系认证证书的得1分。
2.投标人提供所投核心产品制造商职业健康安全管理体系认证证书的得1分。
3.投标人提供所投核心产品制造商质量管理体系认证证书的得1分。
注:缺项不得分。(投标文件中附相关证书原件扫描件)

	
	
	保险情况
（6分）
	所投健身器材（悬浮式拼装地板、儿童滑梯除外）投保产品质量险、公众责任险、产品责任险、意外伤害险四种险分别累计赔偿限额（总保额）累加最高的得6分；其他投标人的四种保险得分统一按照下列公式计算：
保险得分=（其他投标人四种险累计赔偿金额合计数／四种险累计赔偿金额合计的最高金额）×6×100%，缺项的按照实际投保的险种数量计算保额（须在投标文件中附保单及发票的清晰复印件或扫描件且在保险有效期内）。

	
	
	售后服务承诺
（10分）
	评标委员会根据各合格投标人提供的售后服务方案进行比较，从质量保证期、承诺内容、故障响应时间和解决方案等方面综合评审:售后服务方案详尽、服务体系完善、有详细的响应承诺和人员配置、备品备件配置合理的，得 10 分:售后服务方案较详尽、服务体系较完善、有响应承诺和人员配置、备品备件配置较合理的，得7分:售后服务方案可行、有针对本项目的服务体系、有响应承诺和人员配置的，得4分;未提供售后服务方案的不得分。

	注：
1、投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准


(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式（仅供参考）

开封市教育体育局 XXX合同

                                   签订地点：开封市

                                   招标编号：XXX
甲方：开封市教育体育局                   
乙方：XXXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、行政规章之规定，甲乙双方按照开封市教育体育局的招标结果（项目名称：开封市教育体育局 XXX项目），在平等、自愿、诚信的基础上签订本合同。

一、合同总价款  

本合同所指设备总价为人民币大写：XXX元整（￥XXX元），设备清单及技术参数详见附表。

合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

二、组成本合同的有关文件  

本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、权利保证  

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的争议或诉讼。一旦出现争议或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
四、质量保证  

乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

五、包装要求  

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、交货和验收

    1.交货（服务）地点：指定地点
2.交货（服务）期限：合同签订后XXX个日历天内
3.乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，全部补齐方视为交货，因此导致逾期交付的，按照本合同第十条第一款约定由乙方承担违约责任。

6.甲方应在设备到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

7.乙方在所有设备（工程）安装调试及软件安装完毕后，由甲乙双方共同验收，如产生异议，由甲乙双方共同认可的第三方重新进行验收，对此次验收结果甲乙双方不得提出异议。

8. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

9.无论甲方因任何原因，包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可乙方所售货物质量，均不影响乙方因货物质量不符合合同的应负之责。甲方认可不得作为减轻或免除乙方责任之理由。

七、伴随服务及售后服务

XXX

八、履约保证金
本合同签订时乙方应当提供银行或保险公司出具的保函等非现金形式提交合同总价款（XXX元整）的履约保证金（即：XXX元整￥），项目完工验收合格后无息退还。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其全部履约保证金。   

九、付款方式  

1.                  

2.合同签订前甲方有权要求乙方在指定银行设立收款账户，由甲方全权监管账户，乙方不得擅自开通和使用该账户。

3.若乙方使用该账户须经甲方同意后方可使用。

十、违约责任

乙方未按期交付设备（工程）的，应向甲方支付设备款总值千分之五的违约金，甲方同时有权要求赔偿损失。如乙方逾期交付设备一个月，甲方有权解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效，乙方并赔偿因此给甲方造成的一切损失（因甲方原因未按期交付除外）。
乙方所供的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效，且乙方向甲方支付设备款总值千分之五的违约金。 

如因乙方提供产品质量问题、安装调试等非甲方原因造成人身财产损害的，乙方承担全部责任。

甲方无正当理由拒收设备或未分期付款，应向乙方支付设备款额千分之五的违约金。 

十一、不可抗力  

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

十二、争议的解决

因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可且甲乙双方均认可的质量检测机构进行鉴定，鉴定后，甲乙双方不得对鉴定结果提出异议。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向开封仲裁委员会提起仲裁。

十三、合同生效及其他

本合同未尽事宜，甲乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式五份，甲方四份、乙方一份，甲、乙双方法定代表人或特别授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方： 
                             乙方：XX
委托代理人：



         委托代理人：

电话：






     电话：XX

开户银行： 


                 开户银行：XX

账号： 
                             账号：XX

纳税识别号： 

签订日期：





      签订日期：
附表：

	序号
	货物
名称
	品牌/型号
	详细技术参数
	数量/单位
	单价
（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	合计
	大写：XXX元整    小写：￥XXX.00


第五章 采购设备清单及技术参数要求
1、 技术要求

1、 投标人报价应包含但不限于运输、包装及各种损耗、赶工期、质量保证、检测、装卸、安装、调试、质量检验、保管、磨边、税金、利润、保险、不可预见费、各项税费、相应的伴随服务和售后服务等全部费用。

2、为保证本次所采购器材美观性、质量及后期售后服务便利，本项目所有健身器材（悬浮式拼装地板、儿童滑梯除外）仅接受统一品牌投标且器材须为生产厂家成熟产品，否则自行承担被拒绝风险。

3、器材应篆刻“中国体育彩票捐赠”字样及 logo 图标；

4、街道（乡镇）健身设施补短板提升项目采购5套，每套数量与规格如下：
	序号
	区域
	产品名称
	单位
	单套数量
	备注

	1
	多功能运动场
	一体式篮球架足球门组合
(核心产品)
	副
	1
	

	2
	
	围网系统
	套
	1
	

	3
	
	场地照明系统
	套
	1
	

	4
	
	宣传标识牌
	块
	2
	

	5
	
	悬浮式拼装地板
	㎡
	608
	

	1
	健身活动区
	双位漫步机
	个
	1
	

	2
	
	太极揉推器（肩关节康复器）
	个
	1
	

	3
	
	上肢牵引器
	个
	1
	

	4
	
	腰背按摩器
	个
	1
	

	5
	
	开合式滚压手臂多功能按摩器
	个
	1
	

	6
	
	浪板（钟摆器）
	个
	1
	

	7
	
	三位转腰器
	个
	1
	

	8
	
	双位坐蹬器
	个
	1
	

	9
	
	椭圆机
	个
	1
	

	1
	儿童活动区及地面面层
	儿童滑梯
	套
	1
	

	2
	
	悬浮式拼装地板
	㎡
	95
	


5、详细技术参数

(一)多功能运动场
1.一体式篮球架足球门组合
1）主要承载立柱尺寸：不小于Φ89mm×3mm；
2)篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于5mm；
3)篮板的质量应满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB9272-2011中图21a）的要求；
4）篮球架伸臂钢管不小于120×100×3mm；
5)篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为16-20 mm，篮圈内径为450-459 mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于8 mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置；
6)篮板支撑：篮架上、下拉杆采用不小于Φ48mm×2mm优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；
7)安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度不低于1800mm；
8)足球网采用涤纶材料，足球门尺寸不小于3米×2米×1.5米，满足5人制足球的使用需要；
9)所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度不小于70µm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；
10)各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；
★11）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
2.围网系统(包含照明系统及宣传标示牌)

1)场地尺寸:不小于长32米、宽19米。合理配置2个出入门。(使用方场地基础硬化尺寸:长34米，宽21米)

2)围网立柱采用不小于Φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mmX2000(高)mm,围网总高度不小于 4000mm,立柱选用不少于28个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400mmX400mmX400mm(深)。
3)围网带有两个1.4米宽、2米高的框架进出口。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/m.

4)网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ3.8mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔50x50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。
5)配套场地照明系统及附属安装材料:灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114mmX3.0mm的钢管，6米高低杆照明灯柱8根。线路:电线(场内RVV4平方线配备100米，灯柱内RVV2.5平方线)。灯具:选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。电线、电管:用PVC管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。
6)告示牌及运动宣传标语：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800mm×500mm，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。运动宣传标语每套运动场一组，每组6-8个字，文字大小 760mmx800mm 左右，内容为宣传全民健身运动等标语，文字采用金属喷塑钢板制作，文字固定在围网上层，每块围网居中固定一个文字。
★7）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件。
3.悬浮式拼装地板
1、地板规格：不小于25*25cm，地板厚度不小于1.3cm
2、冲击强度：不小于0.3%

3、石棉含量：小于0.1%

4、苯：不大于0.1mg/(m².h)

5、甲苯、二甲苯和乙苯总和：不大于1.0mg/(m².h)

6、苯并[a]芘不大于1.0mg /kg

7、有害物质重金属可溶性铅含量：不大于50mg/kg

8、氙灯老化时长不低于2000h后，样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色，灰卡等级：4级

9、★自然光老化不低于36个月后，垂直变形依据GB36246-2018标准检测符合0.6-3.0mm（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）检验报告检测周期不得低于检测时长。

10、★耐酸雨老化不低于5000h后，球反弹依据GB/T14833-2020检测标准检测不低于90%（须提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）检验报告检测周期不得低于检测时长。
(二)健身活动区
1、双位漫步机
1)摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm；
2)主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
3)摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于60mm；
4)踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm；
5)脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6)摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
7)相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm；
8)转轴直径不小于25mm并辅以调质热处理，或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；
9)踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
10)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
★11）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
2、太极揉推器
1)主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
2)揉推轮盘支撑管的规格不小于φ48mm×2.5mm；
3)两轮盘内侧距离不小于230mm；
4)揉推轮盘应采用全封闭式铁盘并安装阻尼装置，转盘上应配置手柄；
★5）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
3、上肢牵引器
1)主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
2)其他管材壁厚不小于2.5mm；
3)活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g，且端部直径不小于50mm；
4)若使用链环结构时，链扣之间最大间隙不大于8mm；
5)摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于1850mm；
★6）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
4、腰背按摩器
1)按摩轮与刚性固定部件间最小距离应不小于30mm；
2)不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；
3)主立柱壁厚不小于2.75mm，立柱直径不小于110mm；
4)主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于2.5mm,各连接片、耳片实际壁厚不小于5mm；
5)按摩轮转轴直径不小于15mm；
★6）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
5、开合式滚压手臂多功能按摩器
1）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
2）主要承载横梁采用优质钢管，立柱直径不小于60mm，壁厚不小于2.75mm；
3）器材应有手臂按摩和腿部按摩两种使用功能，可2人同时使用；
4）手臂按摩部位应采用铸钢型内限位结构限制左右摆动角度进行上下开合式运动，手臂按摩应采用双滚轮按摩；
5）腿部按摩轮应采用单滚轮按摩，扶手管材采用直径不小于32mm，壁厚2.5mm的优质钢管与立柱焊接连接，扶手与立柱形成闭合开口大于30mm小于89mm，符合标准；
6）整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；
7）器材立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水；
★8）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
6、浪板（钟摆器）
1）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
2）主要承载横梁尺寸：不小于φ80mm×3.0mm；
3）踏板不小于4mm厚钢板冲压，限位采用铸钢型内限位结构，限位左右摆动角度单边摆幅小于65度；
4）整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；
5）双脚踩踏处应设有防滑装置，防滑台高度不低于30mm，踏板两侧设有防撞胶垫，避免人身伤害；
6）立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水；
7）器材按照标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。
8）整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合标准；
★9）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
7、三位转腰器
1）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
2）转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 

3）扭腰盘不应使用塑料材质；
4）扭腰盘上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以R 应不小于2mm；
5）脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6）具有符合人体生物学规律的阻尼结构；
★7）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
8、双位坐蹬器
1）座椅、靠背上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm；
2）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
3）蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于φ60mm×3mm；
4）坐板采用一次冲压成形，板材壁厚不小于2.5mm；
5）轴承座支架、耳片壁厚不小于6mm；
6）采用轴承结构的，轴承座壁厚不小于6mm；轴承规格不小于6205深沟球轴承；
7）不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；
8）脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于0.5；
9）蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应不小于230mm；
10）不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
★11）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
9、椭圆机
1）主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；
2）扶手采用直径不小于32mm，壁厚不小于2.5mm的优质钢管； 

3）踏板不小于4mm厚冷板冲压，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R不小于2，避免人身伤害；
4）主轴采用直径不小于30mm；
5）内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转动速度；
6）整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；
7）器材按照标准进行相关静载荷、稳定性、冲击及疲劳试验，并符合标准要求。
8）整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合标准；
★9）产品需同时符合（1）GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，具有权威的第三方检测机构出具的检验报告。（2）提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。注：投标文件中需提供所投产品检验报告、产品认证证书及确认函原件扫描件，所提供产品认证证书以招标公告发布前获得证书为准。
（三）儿童活动区
1、儿童滑梯
1）外形尺寸不小于 5.2m×3.6m×3.5m。 
2）立柱材质：尺寸不小于φ114mm×2mm 国家安全标准镀锌钢管，内外镀锌； 
平台材质：厚度 2.0mm，国家安全标准冷轧钢板，电脑程序冲孔机一次成型， 
冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变型。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂， 

保证 5 年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。 
3）塑料：采用食品级工程塑料粒子，符合国家要求，无毒无味，渗入抗紫外线， 

光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两 
面光滑、不褪色、磨砂表面屋顶、滑梯、挡板等塑料件均采用滚塑工艺。连接件 

及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久 

耐用，经机械抛光，表面静电喷塑，高温加热后不褪色、不掉色，色彩鲜艳。 

4）五金配件：采用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预 

防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。 

5）紧固件：不锈钢材质，表面机械抛光无毛刺，使用内锁技术及弹力环技术， 

普通工具不可拆卸。 

6）功能：具有 1 组直滑梯、螺旋滑梯或爬网（攀爬）项目。
2、地面面层悬浮式拼装地板
悬浮式拼装地板技术参数同多功能运动场内悬浮式拼装地板参数。
二、供货要求
1、投标人中标后提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件)，如安装或配置软件的，须为正版软件。中标后所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》;本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品(简称3C 认证产品)的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书。
2、招标人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 
3、本章所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。 
4、本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。 
5、所遵循的标准和质量保证 
5.1 投标人提供的所有货物，应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。 
5.2 投标人提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。
5.3 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料 的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。 
5.4 投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制位。 
6、招标文件和图纸中推荐品牌型号（如有）仅做技术参考，在满足本招标文件技术要求和用户需求的前提下可提供任何同档次及符合国家质量标准和本招标文件规定的全新货物。 
7、招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。 
8、中标人保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。 
9、中标人按招标人要求供货，招标人提前通知中标人所需货物，中标人在接到通知后三日内将货物运送到招标人指定地点，如果逾期交货，造成的损失由中标人承担经济赔偿。 
10、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 
11、投标人对每种产品只允许有一种报价，招标人不接受有任何选择报价的投标。 
12、招标人在授予中标人合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如交货服务期、售后服务等。政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 
13、培训要求：通过培训使招标人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常维护等工作的目标。 
14、交货要求： 
（1）交货服务期：各标段均为30天内完成供货安装调试及培训。 
（2）交货地点：招标人指定地点。 
（3）货物运输到指定地点后，必须与招标人一起按要求对货物进行验 
收，数量以实际验收为准，并出具货物验收单，经签字、盖章后生效。 
（4）投标人应严格按照产品的制造、检测及验收标准执行。 
（5）提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。 
15、包装和发运 
（1）货物的包装和发运须符合货物特性要求； 
（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。 
16、售后服务要求 
16.1质保期不少于3年（以本项目验收合格之日算起），安全使用期8年（以本项目验收合格之日算起）。中标人在质量保证期内，易损部件使用寿命不少于3年，更换后应确保安全使用8年，并在质保期内配合开封市教体局，每年不少一次巡回检查。 
16.2提供所投产品制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。 
16.3质保期内应当为招标人提供以下技术支持和服务： 
（1）中标人提供用户培训、产品维护维修服务。中标人应在接到招标人故障报告后2小时内作出响应，48小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用货物。如果在48小时内中标人没有到达现场，则由招标人着手处理，其风险和费用由中标人负责。 
（2）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。 
（3）在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标人应提供免费维修或更换。在维修时，中标人应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。 
17、投标人所供货物不符合本招标文件规定要求的，将被拒绝接收，并须在招标人规定的时间内重新更换，更换质量及时间不符合要求的，招标人有权紧急采购，实际紧急采购金额从中标单位的最终结算中扣除，给招标人带来的损失由中标人承担。 
18、履约验收：招标人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 
19、招标人保留抽查供货清单内采购货物质量及相关资料的权力，中标人须提供相关的证明资料。

第6章 投标文件格式  

项目名称、包段
投 标 文 件

项目编号：

投标人：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日   期：年月日

目  录
一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

四、投标内容明细表

五、技术方案等要求内容

六、商务偏差表

七、技术满足（偏差）一览表

八、投标人实力证明

九、售后服务承诺

十、投标人基本情况表

十一、其他材料（不限以下资料）

一、投 标 函
致：                     （采购人名称）:

1. 我方已仔细研究了开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目B包的招标文件的全部内容，投标报价（大写）        小写：        元；交货期：        ，质量要求：        。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期自投标截止之日起90日历天。

3．如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。
4．如我方中标：

 （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺向采购代理机构支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，并由我方承担相关责任和损失。
6、                       （其他补充说明）。
投标人：                           （单位电子签章）

        法定代表人：                  （电子签章或签名）
日   期：                                   
                                 联系电话：                                                                      
二、投标函附录
	项目名称、包段
	

	项目编号
	

	投标人
	

	投标范围
	

	投标报价
	大写：                　　小写：

	交货期
	

	质量要求
	

	交货地点及质保期
	

	验收标准
	

	核心产品
	名称
	
	品牌
	

	其他说明
	

	企业其他情况
	


 投标人：                           （单位电子签章）

         法定代表人：                  （电子签章或签名）
日   期：           

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书
（一）法定代表人资格证明

投标单位名称：                                                 
单 位 性 质：                                                   

地       址：                                                          
成 立 时 间：         年       月       日

经营期限：                                                  

姓名：      性别：      年龄：      职务：       （身份证号：       ）系                        （投标单位名称）的法定代表人。

    特此证明。
此处附：法定代表人身份证扫描件
                                       投标人：                    （单位电子签章） 

日   期：              

（二）授权委托书
本人      （姓名） 系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权

       （姓名）作为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称和采购编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

此处附：被授权人身份证扫描件
  投标人：                           （单位电子签章）

        法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：                 
四、投标内容明细表

                                        价格单位：元（人民币）

	序号
	产品
名称
	品牌
	生产
厂家
	产品具体描述
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…

	其他费用
	　

	金额总合计
	¥： 　    元


1、此表应根据招标内容列明全部投标内容，表中“金额总合计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。

2、投标人可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。

3、可附生产厂家有关资料及其他相关证明材料对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明并注明。

供 应 商：                           （单位电子签章）

        法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：                 

五、技术方案等要求内容

根据第三章评标办法技术标内容编制，格式自拟。

六、商务偏差表

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明
	相关证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标文件技术、商务内容与招标文件商务要求有偏差时，应将不同之处分别在上表中列明，并在“偏差说明”栏内说明偏离情况（正偏差或负偏差）。

  2、无偏差时可以不再填列有关招标文件要求及投标文件内容，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

七、技术满足（偏差）一览表
	序号
	产品名称
	品牌
	招标文件参数要求
	投标文件
参数
	偏差说明
	参数中要求提供的证明文件（在投标文件中的页码）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6...
	
	
	
	
	
	


注：1、逐一对第五章“采购设备清单及技术参数要求”中产品参数作出说明。
2、本表序号应与采购设备清单及技术参数一览表相对应；

1、 投标货物存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标的可能；

八、投标人实力证明

（相关证件加盖公章）
九、售后服务承诺

十、 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	法定代表人
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	注册资金：

	开户银行
	
	账号：

	经营范围
	

	备注
	


后附下列材料扫描件：

按投标人资格要求提供：

1、营业执照等；

2、……

3、……

十一、其他材料（不限以下资料）

1、承诺书（含“我公司承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果。”）

2、评标办法中需提供的相关资料。

3、其他相关资料。
附件1：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（参考格式）

我公司承诺：

我公司前三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入违规投标投标人不良行为记录名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有履行本项目的能力。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目响应资格，并将承担相关法律责任，接受处理。
                  投标人：

                   时间：     年   月   日 

附件2：

投标人需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺和证明材料

附件3（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商：            （企业电子签章）
日期：       年    月     日

注：

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、 供应商提供的货物为中型企业制造或既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3、 中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4：（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（投标人属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、成交人本声明函随成交结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

附件5：（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

