招标货物参数及技术要求

| 标段号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 | 血红蛋白样本收集卡（homcue血红蛋白仪专用） | 1、适用于Hemo cue HB301 Analyzer血红蛋白分析仪（301型）（响应文件中附产品说明书或产品注册证） 2、主要功能：用于定量检测全血样本中的血红蛋白含量 3、产品结构及组成：聚苯乙烯塑料 4、方法学：分光光度法 5、检测时间： 10秒内 6、工作温度：10℃-40℃ 7、储存期限：保存24个月，开封后90天 8、测检样本量：10ul/次 9、适用样本类型：毛细血管/动脉/静脉血 |  |