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	五
	血红蛋白样本收集卡（homcue血红蛋白仪专用）
	1、适用于Hemo cue HB301 Analyzer血红蛋白分析仪（301型）（响应文件中附产品说明书或产品注册证）
2、主要功能：用于定量检测全血样本中的血红蛋白含量
3、产品结构及组成：聚苯乙烯塑料
4、方法学：分光光度法
5、检测时间： 10秒内
6、工作温度：10℃-40℃
7、储存期限：保存24个月，开封后90天
8、测检样本量：10ul/次
9、适用样本类型：毛细血管/动脉/静脉血
	



