嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目

招 标 文 件

项目编号：嵩政采公开-2024-84

采购人：嵩县民政局

采购代理机构：正为技术有限公司

二〇二四年八月

特 别 提 示

1、投标文件制作

1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为原件或复印件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件 1 份（*.nlytf 格式）（U 盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网和洛阳市公共资源交易中心网站上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功获取并下载招标文件的投标人，将通过第三方

短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业 CA 锁参加开标。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未

加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子

投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

8、（此条款仅适用于远程不见面交易的项目）本项目采用远程不见面交易的模式。

8.1 投标人（供应商）应当在招标文件（磋商文件、谈判文件、询价通知书）确定的投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（http://61.168.99.35/TPBidder），点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。投标人（供应商）应在开标当天及时关注本单位的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

8.2 投标人（供应商）应认真学习洛阳市公共资源交易中心网站发布的《洛阳市公共资源交易 中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》，根据手册要求做好不见面开标的准备工作，否则由此 引起的未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

8.3 投标人（供应商）应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码，进行解密。

8.4 采购人及采购代理机构在招标文件（磋商文件、谈判文件、询价通知书）规定的时间及地 点开标。投标人（供应商）无需到达开标现场，但在开评标期间，投标人（供应商）的法定代表人

或其授权委托人应参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件、最后报价等特 殊情况下需要交互时，投标人（供应商）一端参与交互的人员将均被视为是投标人（供应商）的法 定代表人或其授权委托人，投标人（供应商）不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推 脱，投标人（供应商）自行承担随意更换人员或未按要求参与交互所导致的一切后果。

投标人（供应商）超时交互，由此产生的不利于投标人（供应商）的评审风险由投标人（供应 商）自行承担。

9 、 开 标 前 ， 投 标 人 （供 应 商 ） 务 必 在 洛 阳 市 电 子 招 投 标 交 易 平 台 （http://61.168.99.35/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证自助解密环 境。

附件：

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

1、总则	9

2、招标文件	11

3、投标文件	12

4、投标	13

5、开标	14

6、资格审查与评标	14

7、定标及合同授予	15

8、纪律和监督	16

9、需要补充的其他内容	18

10、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购	18

附件：质疑函范本	22

第三章  采购需求	20

第四章  合 同(样本)	25

第五章  资格审查与评标办法	26

1、资格审查与评标方法	26

2、资格审查与评审标准	26

3、资格审查与评标程序	26

4、评分标准说明	27

第六章  资格审查与评审标准	33

第七章  投标文件格式	32

一、投标文件格式	33

一、封面	34

二、投标函	35

三、法定代表人授权书	37

四、法定代表人被授权人身份证扫描件	38

五、资格证明材料	39

六、开标一览表	42

七、报价明细表	43

八、中小微企业声明函（投标人）	45

九、残疾人福利性单位声明函	46

十、监狱企业证明文件	47

十一、服务要求响应与偏差表	48

十二、商务要求响应与偏差表	49

十三、项目实施方案	50

十四、售后服务及优惠条件	51

十五、其他需要提供的资料	52

十、参与评审打分的证书（证件）一览表	53

十七、参与评审打分的证书（证件）扫描件	54

十八、参与评审打分的合同业绩一览表	55

十九、参与评审打分的合同业绩扫描件	56

# 第一章  招标公告

嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目--招标公告

项目概况

嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（61.168.99.35）获取招标文件，并于 2024 年9月  19 日 9时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：嵩政采公开-2024-84

2、项目名称：嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3750780.80 元 最高限价：3750780.80元

| 序 号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面 向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 嵩政采公开-2024-84-1 | 嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | 3750780.80 | 3750780.80 | 是 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）项目概况：嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目位于洛阳市嵩县境内，为辖区内符合条件的共 1270 户服务对象重点围绕特殊困难老年人家庭实际居住环境和健康状况需求，从施工改造、设施配备、老年用品配置等方面实施改造；（具体内容详见招标文件“第三章 采购需求”）

（2）资金来源：财政资金；

（3）采购范围：本招标项目招标文件范围内的全部内容；

（4）服务期：80日历天；

（5）质量要求：符合有关行业标准或地方标准，并通过有关部门审查；

（6）供货地点：采购人指定地点；

（7）标段划分：本项目共划分为1个标段;

6、合同履行期限：同服务期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）本项目支持中小微（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）企业采购，节约 能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产 业发展，支持乡村振兴。

（2）根据洛财购〔2021〕4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(http://luoyang.hngp.gov.cn/)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商持有有效的营业执照或有效的事业单位法人登记证书。（须在响应文件中附以上证件 的原件扫描件，并加盖企业电子章）

3.2 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购【2021】11 号）文件， 供应商须提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”，采购人有权在签订合同前要求成交供应商提 供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性；（响应文件中须附《洛阳市政府采购供应商 信用承诺函》， 详见招标文件格式。）

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 本次项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件将按无效标处理。

三、获取招标文件

1.时间：2024 年 8月 28日至 2024 年 9月 3日，每天上午 00：00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（61.168.99.35）

3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（61.168.99.35）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://61.168.99.35/TPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册 CA 办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024 年 9月  19 日 9时 30 分（北京时间）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（61.168.99.35）。获取招标（采购）文件后，请下载 并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的 投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交 易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1.时间：2024 年 9月  19 日 9时 30 分（北京时间）

2.地点：嵩县公共资源交易中心开标 一 室（嵩县白云大道东段负一号嵩县公共资源交易中心四 楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标 截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。 因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的 “洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上发布。招标公告期限为五个工作日2024 年 8月 28日至 2024年 9月3 日。

七、其他补充事宜

1.投标人在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

2.本次代理服务费由成交人向本采购代理机构支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：嵩县民政局

地址：嵩县纸房镇上址路

联系人：冯女士

联系方式：0379-60213502

2.采购代理机构信息

名称：正为技术有限公司

地址：郑州市金水区索凌路11号

联系人：贾先生

联系方式：0371-55966639

3、项目联系方式

项目联系人：贾先生

联系方式：0371-55966639

2024 年8月 27日

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：嵩县民政局 地址：嵩县纸房镇上址路 联系人：冯女士 联系方式：0379-60213502 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：正为技术有限公司 地址：郑州市金水区索凌路11号 联系人：贾先生 联系方式：0371-55966639 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | （1）本项目支持中小微（监狱企业、残疾人福利性单位视 同小型、微型企业）企业采购，节约能源，保护环境，落实 绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业， 促进自主创新产业发展，支持乡村振兴。 （2）根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目 的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申 请 合 同 融 资 。 详 情 请 登 录 洛 阳 市 政 府 采 购 网 (http://luoyang.hngp.gov.cn/)，进入网站飘窗或业务指 南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。 |
| 1.1.6 | 政府采购管理部门备案编号 | 嵩政采公开-2024-84 |
| 1.1.7 | 项目编号 | 嵩政采公开-2024-84 |
| 1.1.8 | 标段划分 | 本次招标共 1 个标段。 供应商应就该项目进行完整响应，否则将不被接受。 |
| 1.1.9 | 采购项目对应的中小企业划分 标准所属行业 | 所属行业为：制造业 划定标准为：中小微企业划分按照《工业和信息化部、国家 统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企 业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业[2011]300号） 规定的划分标准为依据。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持 政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中 型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 付款方式 | 以双方最终签订合同为准 |
| 1.3.1 | 服务期及供货地点 | 服务期：80日历天 供货地点：采购人指定地点 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 符合有关行业标准或地方标准，并通过有关部门审查 |
|  | 质保期及售后服务 | 不少于12 个月的质保期并负责维保。 |
| 1.3.3 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以 及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付 价款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检 验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见第一章 招标公告 注：上述内容作为资格后审时审查的内容，投标文件中附完 整、清晰的相关证明资料原件或者复印件的扫描件（或照 片），并加盖投标人单位公章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不召开 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问 题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 合同履约期限； 质量标准； 付款方式； 质保期及售后服务； 技术要求加“★”条款； 其他：/ |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 招标文件澄清、修改发出的形 式 | 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网和洛阳市公共 资源交易中心网站上发布“变更公告”，如需修改招标文件， 则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答 疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功 报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式 提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文 件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件” 编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价； 预算控制金额： 3750780.80元； 供应商的报价超过本预算控制金额的，其响应将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 本项目以最终报价为履行合同的最终价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 其他：注：符合条件服务对象的家庭一次性建设补贴按每户人均补贴不超3000元标准，据实结算。投标人在投标报价明细表中所报单价均不能高于招标文件第三章“采购需求”招标货物清单表中所述控制单价，高于控制单价的按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标 将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的 通知》豫财购[2019]4号文件要求，本项目免收投标保证金。 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件份数及其他要求 | 加密的电子投标文件一份（*.lytf 格式）； |
| 4.2.5 | 投标文件上传问题联系方式 | 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投 标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式： 400-998-0000；0379-69921055。 |
| 4.2.6 | 投标文件是否退还 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点 |
| 5.3 | 开标疑义 | 现场提出 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中采购人代表 1 人，经济技术专家 4 人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的 人数 | 3 名 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标 人 | 是 |
| 7.1.2 | 定标原则 | 评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序 推荐3 名中标候选人，并确定排序第一的中标候选人为中标 人。如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。 如评审得分且投标报价均相同的，按照技术部分得分由高到 低顺序推荐。如技术部分得分均相同的，按照综合部分得分 由高到低顺序推荐。若均相同则由采购人自主确定中标人。 |
| 7.2 | 中标结果公布媒介及期限 | 公布媒介：《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交 易中心》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公布。 公告期限：1 个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 免收履约保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应当面或通过洛阳市电子招投标交易平台递交；因情 况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接 受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和 通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 代理服务费 | 参照河南省招标投标协会豫招协【2023】002 号文的收费标 准，由中标人支付，在中标人领取中标通知书前一次性向采 购代理机构支付。（此费用由中标人在投标报价中综合考 虑）。 |
| 9.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如 有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件 约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序 解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段 的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格 式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约 定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版 本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规 定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.3 | 监督单位 | 监管部门：嵩县财政局 监管部门联系方式：0379-60301028 |
| 9.4 | 如成交人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照采购文件的要求提交履约保证金， 或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商 小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。依次确定其他成交候选 人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。 |  |
| 9.5 | 相同品牌产品投标的处理 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本次招标项目的核心产品为：/ |  |
| 9.6 | 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |
| 9.7 | 本项目综合标采用“暗标”评审，供应商编制的综合标应满足以下要求： （1）排版要求：正文（不含图、表）采用A4大小，全文均为白底黑色，采用宋体四号字； （2）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限； （3）投标人不得对暗标部分进行电子签章，内容中均不得出现投标人名称、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。 （4）磋商小组一致认定投标人存在其他透露投标人身份信息情况的，其暗标不得分。 |  |

## 1、总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有 关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求:见投标人须知前附表。

1.1.6 政府采购管理部门备案编号:见投标人须知前附表。

1.1.7 项目编号:见投标人须知前附表。

1.1.8 标段划分:见投标人须知前附表。

1.1.9 采购项目对应的中小企业划分标准所属行业:见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源:见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式:见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

### 1.3 服务期、质量要求及履约验收

1.3.1 服务期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 履约验收：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具 体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标 人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共 同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目 的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资 格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低 的投标人确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等 行政处罚；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担 相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不适用。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 本项目不适用。

### 1.11 分包

1.11.1 本项目不适用。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否 则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表等内 容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知 前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的服务要求响应与偏差表、商务要求 响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12.5 如投标文件服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其 他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评审标准；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代 理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购 代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投 标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式或者 通过洛阳市电子招投标交易平台提出。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部 分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标 文件格式 ”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。总报价为各分项报价 金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报 价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在 投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购[2019]4 号文件 要求，本项目免收投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标 委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备 选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个

或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按 要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投

标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标 文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合 体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件” 制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件 所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件或复印件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在 电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的， 评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不 予通过。

## 4、投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：按洛阳市电子招投标交易平台要求进行加密。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、 电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易 平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认 真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止

时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传 成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易 中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招 投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5、开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开 标。

### 5.2 开标规定

5.2.1 采购人在采购文件规定的时间和地点远程不见面开标，供应商无需到现场参加开标，投标 人持企业 CA 通过网络参加开标，在投标截止时间前登录洛阳市公共资源交易中心网站远程开标大厅， 并在规定时间内及时进行解密。对开标过程有异议的，请远程及时提出。未在规定时间提出异议的， 视同投标人承认开标记录。

### 5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

## 6、资格审查与评标

### 6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购 代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。 评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人 须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的， 采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进 行评审。

### 6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、 标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规 定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当 提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继 续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组 织评审。

## 7、定标及合同授予

### 7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

### 7.2 中标结果

自中标人确定之日起 1 个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件 随中标结果同时公告。

### 7.3 中标通知

《中标通知书》由采购代理机构向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知 书对中标人和采购人均具有法律效力。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 免收履约保证金。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 1 个工作日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有 权取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条 件的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责 任。

## 8、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依 规独立评标；

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利 益；

8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标

有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法 权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在 知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程 序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定 的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出 答复的，投标人可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门 投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑 和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

10.1 本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投 标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人 进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈 判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

10.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应 内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投 标人（以下称为供应商）进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

10.3 谈判的主要程序

10.3.1 谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

10.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所 有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

10.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服 务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代 表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

10.3.4 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人 或其委托代理人签字或者加盖公章。

10.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应 商在规定时间内提交最后报价。

10.3.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低 到高的顺序推荐成交候选人。

## 附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：-- -- -- --- -- -- --- - - - -

地址：-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - 邮编：-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -

联系人：-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - 联系电话：-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -

授权代表：-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           -

联系电话：-- -      -- -- -- --- -- -- --

地址： -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       - 邮编：-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          -

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         -

质疑项目的编号：- - - - - - - - - - - - - - - - 包号：-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     …

采购人名称：-- -- - -             - --- -- -- - --- -- - - -

采购文件获取日期：- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：-- -- -- ----- -- ----- - - - - - -

事实依据：-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         -

法律依据：- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         -

质疑事项2 ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -

签字(签章)：                公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质 疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、 主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章   采购需求

一、项目概况

嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目位于洛阳市嵩县境内，实施特殊困难老年人家庭适老化改造工作是积极应对人口老龄化，切实提升老年人居家养老的安全性、便利性、不断增强老年人获得感、幸福感、安全感的重要举措，应坚持需求导向，依据《无障碍设计规范》和《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》的要求，以“室内行走便利、如厕洗澡安全厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配为主要内容，采取政府补贴等方式，为辖区内符合条件的共 1270 户服务对象重点围绕特殊困难老年人家庭实际居住环境和健康状况需求，从施工改造、设施配备、老年用品配置等方面实施改造；

二、服务对象

特殊困难老年人家庭重点是指纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，有条件的地方可将改造对象范围扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭等。

- 招标货物清单及参数要求

| 嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号及规格参数 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| 1 | 防滑垫 | 1.材质：PVC； 2.产品尺寸：300*300； 3.产品颜色：（白/灰/粉/蓝/绿/黄）。 4.质保期:易损件3年，其他5年 5.单价含安装调试等费用 | 套 | 1931.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 2 | 铝合金移动坡道 | 1.材质：铝合金； 2.承重力300-500kg； 3.防滑、可移动折叠，产品稳定性高，长期使用不变形； 4 规格920*730*50mm。 5.质保期:易损件3年，其他5年 6.单价含安装调试等费用 | 套 | 1079.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 3 | 床边护栏 | 1、扶手材质：抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm； 2、底板材质：高碳钢，尺寸500*600mm； ★3、高度六档可调节，调节方式为弹扣式； ★4、配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6、产品总重量11.5kg。 ★7.质保期:易损件3年，其他5年 8.单价含安装调试等费用 | 套 | 962.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 4 | 防压疮坐垫 | 1. 尺寸信息： - 宽度：152cm240cm - 长度：180cm 2. 材质：PVC+尼龙防水面料； 3. 充气时间：5分钟交替充气； 4. 噪音：≤20dB； 5. 气泵：睡眠型气泵； 6. 气管：可拆卸，可单独清洗； 7. 承重：承重≤135kg； 8. 产品功能/特性：波动喷气睡眠（可能指的是通过气垫的交替充气实现的波浪式或脉冲式按摩效果）。 9.质保期:易损件3年，其他5年 10.单价含安装调试等费用 | 套 | 128.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 5 | 配置护理床 | ★1.2030*1010*510mm(长宽高)、床头高度730*1020mm、床尾高度 550*1020mm、(床头厚元度 25mm、床尾边框厚度 36mm、中板 18mm)、侧板宽度 170mm、厚度 25mm。床头软包厚度30mm、高度 300mm。2:床面:床面采用条形带钢两道压筋焊接而成,透气性好,美观牢固;床面尺寸为:1950*900*800mm，便于透气并具有防滑功能，牢固美观。 3:床体骨架采用 80*40*1.2mm(床架裸重 42 公斤)成型矩形方管焊接而成先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，承重>250KG。 ★4:【产品材质】:床头、两侧侧板采用 E0 级颗粒板。床尾采用橡胶木实木边框(床头带皮革软包)数控切割机器封边工艺成型，美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洁，且可轻松装卸，带锁定装置。5:护栏:双侧设有折叠式铝合金6档护栏，护栏上端达到 147 公分，铝合金管连接而成，上下支架全套铁件模具化，带有锁件，防夹手装置，护栏放下后与侧护板上沿齐平，使用方便、安全、牢固。摇柄使用 ABS 隐藏式伸缩摇柄。 6:床腿:U型床腿设计,加厚型材,规格 50*50*1.0mm,美观大方。7:脚轮:高档 ABS材质静音脚轮，独立刹车功能，承载力大，制动可靠耐用，转动灵活。 8:丝杠:传动系统金属部件为优质45#钢，采用加长罗母，有双向打滑限位功能，全封闭式结构、防尘防灰防锈，丝杆传动灵活、轻盈、耐用。传动系统设有安全防过摇装置(到位空转)。 ★9.质保期:易损件3年，其他5年 10.单价含安装调试等费用 | 套 | 489.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 6 | 扶手 | 1. 材质： 外管材质 PA/ABS/ 尼龙；内管材质不锈钢/铝合金； ★2.扶手规格：包括一字形扶手500mm、L 形扶手600x350mm、 T 形扶手700x500mm或者助力扶手等。（不少于3 个扶手）。 ★3.质保期:易损件3年，其他5年 4.单价含安装调试等费用 | 套 | 1179.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 7 | 配置淋浴椅（便盆便携抽取） | ★1.总高：73-83cm可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28 高强铝合金管壁厚；2.3mm，采用免焊连接工艺，承重150kg；高密度泡棉扶手；PE吹塑座板；高度五档可调，小脚垫；带盆，不带坐垫，便盆带盖，可前后拆卸； 3.主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计； 4.座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用； 5.扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用； ★6.脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用； 7.便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。 ★8.质保期:易损件3年，其他5年 9.单价含安装调试等费用 | 套 | 1261.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 8 | 三角拐杖 | 1支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理； 2握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂； 3脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用； 4脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿； 5高度：74-97cm，10档可调节。 6.质保期:易损件3年，其他5年 7.单价含安装调试等费用 | 套 | 789.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 9 | 四角拐杖 | 1.支架：6063T5铝合金材料，管直径22.2MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理； 2.握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂； 3.脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用； 4.脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿；大四脚底座稳定性更高； 5.底座：管直径19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是喷漆防锈。 6.质保期:易损件3年，其他5年 7.单价含安装调试等费用 | 套 | 167.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 10 | 拐凳 | ★1. 总高：69cm-77cm； ★2. 5档高度可调； 3. 总宽：38cm-40cm； 4. 高强铝合金管壁实厚1.2mm； 5. 表面喷砂阳极氧化处理； 6. 承重100kg。 ★7.质保期:易损件3年，其他5年 8.单价含安装调试等费用 | 套 | 1253.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |
| 11 | 轮椅 | 1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2.车架：由Ф22mm 优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面喷塑处理不生锈； 3.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形； 4.后轮：24寸铝合金轮毂实心胎，配置波浪手轮圈； 5.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车； 6.座靠垫：采用牛津布软座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用pp塑胶扶手； 7.护板：选用金属护板； 8.脚踏板：配置高强度电镀金属脚踏板，脚踏板高度可调； 9.安全带：座位配有按扣安全带； 10.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全； 11.规格：折叠宽度 26cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 46cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*88； 12.承重：100KG。 13.质保期:易损件3年，其他5年 14.单价含安装调试等费用 | 套 | 788.00 | 包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |

备注 1：基础项目是政府对符合条件服务对象家庭予以补助支持的主要项目，是改造和配置的基本内容。

备注 2：投标人在投标报价明细表中所报单价均不能高于上表所述控制单价，高于控制单价的按无效标处理。

备注 3：本项目采购人按照实际供货量和投标人所报单价据实结算。实际改造项目及改造规格由中标单位和服务对象或其监护人具体协商为准。

★（1）符合条件服务对象的家庭一次性建设补贴按平均每户人均补贴不超3000元标准据实结算（包括设施设备费、安装费、设备使用培训费等）。（投标人须在投标文件中对上述内容进行响应，否则按无效标处理）

★（2）家庭养老建设机构应每半年对设施设备进行一次巡检并提供书面报告。（提供相关承诺，格式自拟，未提供的按无效标处理）

★（3）中央专项彩票公益金支持的家庭养设施、设备，应以显著方式标明“彩票公益金——中国福利彩票”标识。（投标人须结合本项要求在投标文件中进行承诺，否则按无效标处理）

加★项为本项目实质性要求，投标人须根据招标文件要求在投标文件格式“实质性技术要求的支持资料”中附相关证明资料原件扫描件（检测报告或承诺书等）否则按无效标处理

- 四、招标货物清单及参数要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件）。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；

2、招标人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 第四章   合 同 (样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相 关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用 或参考《洛阳市市级政府服务类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址： 洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与本次政府采购活动!

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与 政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题在全市(包含各县区)推出的一项融资政策。贵公司若成为 本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保， 金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资 工作实施方案》 (洛财购【2021】4 号)、按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛 阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

# 第五章   资格审查与评标办法

## 1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件 实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候 选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推 荐。如评审得分且投标报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。如技术部分得分均相同 的，按照综合部分得分由高到低顺序推荐。若均相同则由采购人自主确定中标人。

## 2、资格审查与评审标准

### 2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

## 3、资格审查与评标程序

### 3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审 查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。 有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标 文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正， 并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算 术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响 产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关

证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问 题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以 书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投 标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说

明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 4、评分标准说明

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高 到低的顺序排列。如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。如评审得分且投标报价均

相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。如技术部分得分均相同的，按照综合部分得分由高到 低顺序推荐。若均相同则由采购人自主确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第六章   资格审查与评审标准

| 初步条 款 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评 审 | 采购内容 | 符合采购文件实质性要求 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照或事业单位法人登记证书一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合采购文件要求 |
|  | 报价 | 只能有一个有效报价，且报价未超过预算控制价，并按 规定填写报价一 览表 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  | 投标文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 服务期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 质量要求 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 付款方式 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 资格评审 | 营业执照或事业单位法 人登记证书 | 具备有效的营业执照或事业单位法人登记证书 |
|  | 资格要求 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 洛阳市政府采购供应商 信用承诺函 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 中小微企业要求 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 联合体投标 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章 “ 供应商须知 ”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形 |

| 详细条 款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名 称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济标评 分参数 （ 30 分） |  | 30.00 | 投标报价 | 供应商的投标报价高于预算控制金额的做废标处理。价格 分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价 最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投 标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评 标基准价／评标报价)×30 注：百分数有效位数取小数点 后两位。 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后 报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满 分。 供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30 注：价格分计算保留小数点后二位。 |
| 综合标评 分参数 （50 分） | 0.00 | 10.00 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的家庭养老建设改造方案（满足建设要求）包括对于项目供货计划、实施部署计划、项目供货期及验收的保障措施内容进行综合评审：内容详细全面、针对性及合理性好得 7-10 分；内容一般、针对性及合理性一般得 4-7 分，内容不够详细全面、针对性及合理性不全面得 0-4 分，没有的不得分。 |
|  | 0.00 | 10.00 | 突发事件应急预案 | 对供应商提供的《突发事件应急预案》（内容包括但不限于在服务过程中老人出现意外情况的应对方案、服务人员出现意外情况的应对方案等）的完善性和合理性进行打分：内容全面、切实可行、针对性强的得 7-10 分；内容较全面、基本可行、针对性一般的得 4-7 分；内容缺乏可行性和针对性的，得 0-4 分；不提供不得分。 |
|  | 0.00 | 10.00 | 信息化管理方案 | 供应商对项目实施的全过程进行档案管理，满足智能安全保护改造设备数据网络实时传输，保证智能化设备信息保证能有效链接至智慧养老服务平台在线上（养老信息平台上)和线下（纸质的各类资料），按照“一户一档”提出完整的档案管理方案，方案内容全民、针对性强，便于采购人对项目评估、审核、结算、监管要求得 7-10 分，内容较全面及针对性一般得 4-7 分内容一般、缺乏可行性和针对性的，得 0-4 分；不提供不得分。 |
|  | 0.00 | 10.00 | 质量控制方 案及安全措 施 | （1）供应商的项目质量管理方案全面、完善，安全措施 合理、可行性高，得7-10分；（2）供应商的项目质量管理方案较为全面、完善，安全措施较为合理、可行性较高，得4-7分；（3）供应商的项目质量管理方案不够全面、完善，安全措施合理性、可行性一般，得0-4分。不提供不得分。 |
|  | 0.00 | 10.00 | 售后服务方案 | - 质保期内、质保期外售后服务：有明确的服务内容，有详细的售后服务承诺及维修方案、措施等。详细、全面得 7-10 分，比较详细全面的得 4-7分，不详细全面的得 0-4分，没有的不得分。 |
| 技术标评分参数（20分） | 0.00 | 3.00 | 服务承诺 | 项目实施及售后服务期间能够保质、保量、及时优质的对服务对象提供优质化服务，质保期外质量保证措施详细合理，联系方式详细真实，质量可靠、价格合理0-3 分，没有的不得分。 |
|  | 0.00 | 2.00 | 综合评价 | 评标委员会根据供应商响应文件编制的详实、合理、认真程度等综合评价进行打分。0-2 分 |
|  | 0.00 | 15.00 | 所投产品的技术参数 | 标★的为实质性要求，不满足的(存在负偏差的)，响应文件将不被接受，其他非实质性要求，每有一项存在负偏离的扣 1 分，扣完为止。（若此项得 0分，则视为未实质性响应磋商文件，予以无效投标处理。） |

# 第七章   投标文件格式

## 一、投标文件格式

### 一、封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（企业电子章）：

日期：

### 二、投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方项目编号为                   的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提 交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。

2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否 则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的投标报价详见开标一览表。

4、我方承诺除服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文 件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按照《中华人民共 和国民法典》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们 完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不 撤销投标文件。

8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价 的投标或收到的任何投标。

9、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投 标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

10、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定缴纳履约保证金。我方如无不可抗力， 放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一 切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

11、采购人若需追加采购本项目招标文件所列内容及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性 条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证提供服务。

12、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购 人、采购代理机构或者其他投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，

决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的 行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

13、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判， 则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于 特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

14、与本投标有关的一切正式函件往来请寄： 地址：                  邮政编码：

电话：                  传真：              电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人 代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致 该投标被拒绝。

### 三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人          （姓名）系              （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位 在职员工        （姓名，职务）（身份证号码：              、手机号码：            ）作 为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的                        项目       标段（项目编 号：             ）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我 均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

### 四、法定代表人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

### 五、资格证明材料

1、特定资格证明材料

符合特定资格（要求）条件证明材料。

注：在投标文件中附扫描件

2、洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构） ：

单位名称（自然人姓名）：	  统一社会信用代码（身份证号码）：	  法定代表人（负责人）：		 联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出 以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法 诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和 国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严

重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行 为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、 七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府 采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑 事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖电子章)：

日期：   年   月   日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

### 六、开标一览表

开标一览表

| 投标总价 | 元 |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |

### 七、报价明细表

报价明细表

| 嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 采购数量 | 单价（含税）元 | 总价（元） |
| 1 | 防滑垫 | 套 | 1931.00 |  |  |
| 2 | 铝合金移动坡道 | 套 | 1079.00 |  |  |
| 3 | 床边护栏 | 套 | 962.00 |  |  |
| 4 | 防压疮坐垫 | 套 | 128.00 |  |  |
| 5 | 配置护理床 | 套 | 489.00 |  |  |
| 6 | 扶手 | 套 | 1179.00 |  |  |
| 7 | 配置淋浴椅（便盆便携抽取） | 套 | 1261.00 |  |  |
| 8 | 三角拐杖 | 套 | 789.00 |  |  |
| 9 | 四角拐杖 | 套 | 167.00 |  |  |
| 10 | 拐凳 | 套 | 1253.00 |  |  |
| 11 | 轮椅 | 套 | 788.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投 标 人（企业电子章）：

注：1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

4、投标人在投标报价明细表中所报单价均不能高于招标文件第三章“采购需求”招标货物清单表中所述控制单价，高于控制单价的按无效标处理。

### 八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企

业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号)。

### 九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本 单位郑重 声明， 根 据《财政 部 民政部 中国 残疾人联 合会关于 促进残疾 人就业政 府采 购政策 的通知》（财库〔 2017〕 141 号） 的规 定， 本单位为符合 条件的残疾人福利 性单位， 且本单位参加        单位的        项目采购活 动提供本单位的服 务。

本 单 位 对 上述声明的真实性 负责。如有虚假， 将依法承担相应责 任。

投 标 人（企业电子章） ：

注：本单位      适用（不适 用） 此声明函。

### 十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱 企业参加政府采购 活动时， 应当提供由省 级以上监狱管理局、戒 毒管理局 (含新疆 生 产 建 设 兵团)出具 的属于监狱企业的 证明文件。

注 ： 在 投 标文件中附扫描件

注：本单位      适用（不适 用） 此声明函。

### 十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件型号及规格参数 | 投标型号及规格参数 | 品牌 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑垫 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金移动坡道 |  |  |  |  |
| 3 | 床边护栏 |  |  |  |  |
| 4 | 防压疮坐垫 |  |  |  |  |
| 5 | 配置护理床 |  |  |  |  |
| 6 | 扶手 |  |  |  |  |
| 7 | 配置淋浴椅（便盆便携抽取） |  |  |  |  |
| 8 | 三角拐杖 |  |  |  |  |
| 9 | 四角拐杖 |  |  |  |  |
| 10 | 拐凳 |  |  |  |  |
| 11 | 轮椅 |  |  |  |  |

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务要求不同时，应逐条逐项如实填列在 偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务要 求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风 险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

### 十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人响应具体内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。 投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

### 十三、项目实施方案

项目实施方案 投标人根据采购项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

### 十四、售后服务及优惠条件

售后服务及优惠条件

投标人根据采购项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

### 十五、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

### 十六、参与评审打分的证书（证件）一览表（如有）

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标 人自行承担。

### 十七、参与评审打分的证书（证件）扫描件（如有）

### 十八、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标 人自行承担。

### 十九、参与评审打分的合同业绩扫描件