采购单位：方城县第二人民医院

采购项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

一.采购需求概况：

1..用途：用于满足医院对患者病情的分析与精准诊断。

2. 核心功能：具备二维及三维斑点追踪成像技术，能自动完成左心室18节段划分与同步化分析。

3. 关键指标：必须能测量并输出整体纵向应变、机械离散度等核心定量参数，并提供可视化报告。

4. 系统整合：内置专业报告系统，并能与医院HIS/PACS系统无缝对接。

5. 采购数量：一台。

二.预算金额：79万。

三.预计采购时间：2026年1月。 ‌

四.服务要点：

1. 保修：整机及探头保修期≥3年。

2. 服务：24小时内现场响应，提供备用机方案。

3. 交期：合同签订后30天内。

4. 资质：具备相应的医疗器械生产或经营许可证/备案凭证。