安阳市政府采购

采购文件

项目名称：安阳市融媒体中心广播电视塔加固大修（工程总承包、监理）项目

采购编号：安财磋商采购-2024-24

采 购 人：安阳市融媒体中心

安阳市政府采购中心

目     录

第一部分    采购邀请	3

第二部分    采购人需求	8

第三部分    供应商须知	27

第四部分    合同（格式）	44

第五部分    附件——响应文件格式	57

# 第一部分   采购邀请

一、采购基本情况

1.采购项目编号：安财磋商采购-2024-24

2.采购项目名称：安阳市融媒体中心广播电视塔加固大修（工程总承包、监理）项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：3683700元

最高限价：3683700元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 安阳市融媒体中心广播电视发射塔加固大修 | 3683700 | 3683700 | 否 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：发射塔加固维护设计和施工、天馈线系统改造、发射塔健康监测等。

5.2数量：1项。

5.3技术要求：具体内容详见项目采购文件第二部分。

5.4供货地点：采购人指定地点。

6.合同履行期限：合同签订后90天内施工验收完毕。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购代理机构将在解密响应文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询，截图打印，作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

3.2资质要求：

（1）施工资质：特种工程（结构补强）专业承包资质或钢结构工程专业承包资质；

（2）有效期内的安全生产许可证。

3.3 供应商中标后须委托具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或电子通信广电行业（广电工程）甲级资质的设计单位完成本项目的设计任务，并提供施工图。（供应商提供承诺函）

3.4项目负责人（项目经理）资格要求（可与施工负责人为同一人）：提供建筑工程专业二级（或以上）建造师资格证书，需注册在本单位，提供有效的项目经理安全生产考核合格证（B证）。参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目经理，中标后至完工前也不得在其他未完工项目担任项目经理（提供承诺函）。

三、获取采购文件：

1.时间：2024年6月14日 至 2024年6月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：安阳市公共资源交易中心网站（http://xwz.ggzy.anyang.gov.cn:3720/ayggzy/）

3.方式：本次采购文件在网上获取，供应商登陆安阳市公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，获取采购文件及其它资料（具体办理流程请查询安阳市公共资源交易中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统投标人（供应商）操作手册》）。

4.售价：0元

四、响应文件提交：

1.截止时间：2024年6月24日09时00分（北京时间）

2.地点：供应商应在响应文件提交截止时间前到安阳市公共资源交易系统平台，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，上传加密的电子响应文件。

五、响应文件开启：

1.时间：2024年6月24日09时00分（北京时间）

2.地点：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅五室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应文件提交截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方[登录]按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《安阳市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用远程不见面交易模式进行采购，供应商需提前办理CA数字证书及电子签章。

2.供应商下载采购文件前需凭CA数字证书使用IE浏览器登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3、供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载采购文件（格式为*.ayzf ）。获取采购文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具，查看采购文件和制作电子响应文件。如有技术问题请咨询 0372-3387739。

4.根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5.项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展扶持政策、推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策。

6.本项目不收取任何代理服务费。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安阳市融媒体中心

地址： 安阳市文峰大道西段87号

联系人：李文所

联系方式：13837201357

2.采购代理机构信息

名称：安阳市政府采购中心

地址：河南省安阳市文峰区文峰大道东段559号市民之家四楼

联系人： 樊敬琨

联系方式：0372-3387389

3.项目联系方式

项目联系人：李文所

联系方式：13837201357

# 第二部分    采购人需求

一、技术要求

一、采购项目简介

安阳市融媒体中心广播电视发射塔为正六边形钢管圆钢组合结构发射塔，钢结构塔身总高180米，避雷针高4米，总计184米。主体结构为正六边形空间桁架结构，底部根开38米。标高±0~109米为六边形主塔段，标高109~112.5米为六边形-四边形变坡段，标高112.5~180米为正四边形天线桅杆段，标高180~184米为避雷针。六边形塔身为抛物线形，边宽自下而上逐渐减小，分别在标高15米、27米、48米设置变坡。天线桅杆段为正四边形，分为四个直线段，边宽分别为4.8米、3米、1.6米和0.6米，并在变坡位置设置工作平台。中心井架为边宽1米的三角形井架，并设有3个休息平台和直爬梯。通过检测鉴定，发射塔结构可靠性鉴定等级为四级，极不符合国家行业标准规范的要求，已严重影响整体安全，须立即采取措施。

二、采购范围及内容

包括本项目发射塔加固维护设计和施工、天馈线系统改造、发射塔健康监测，具体内容见下表：

发射塔加固维护设计和施工、天馈线系统改造、发射塔健康监测一览表

| 发射塔加固维护设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 发射塔加固维护设计 | 项 | 1 | 含预算，须满足现行国家方案、行业标准要求，满足施工要求 |
| 发射塔加固维护施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 调整垂直度 | 项 | 1 | 满足规范的最大允许偏差≤50+(H-75000)/4000以内 |
| 2 | 全塔螺栓、螺母复检、紧固 | 套 | 13913 | 不含拟补装及更换螺栓 |
| 3 | 紧固全塔柔性拉杆 | 根 | 125 | 紧固花篮螺丝，不含更换的拉杆 |
| 4 | 更换变形、磨损严重柔性拉杆 | 根 | 157 | 重新加工、安装新的柔性拉杆 |
| 5 | 全塔除锈防腐，涂装要求：环氧富锌底漆1道+环氧云铁中间漆1道+丙烯酸聚氨酯面漆2道,涂层总厚度不小于150μm | t | 212.036 | 涂装要求：环氧富锌底漆1道+环氧云铁中间漆1道+丙烯酸聚氨酯面漆2道,涂层总厚度不小于150μm,总表面积：2851.41㎡ |
| 6 | 补装及更换不合格螺栓 | 套 | 579 | 对缺失、以小代大、锈蚀、丝扣外露不足的螺栓进行补装或更换 |
| 7 | 处理间隙过大的法兰盘 | 处 | 4 | 调整法兰盘间隙或用楔形垫片填补间隙 |
| 8 | 修补断裂井架 | 处 | 6 | 用钢构件焊接补强 |
| 9 | 修补平台 | m2 | 136.01 | 1、标高48米，32.32m2 2、标高78米，22.10m2 3、标高109米，46.91m2 4、标高130米，34.68m2 各平台损坏程度不严重，主要是平台板翘起和栏杆锈蚀 |
| 10 | 处理平台杂物 | 项 | 1 | 清理各平台上的废弃杂物、工具等 |
| 11 | 螺栓扩孔处塞焊补强 | 处 | 4 | 焊接材料应与母材等强 |
| 12 | 拆除149米平台 | t | 1.818 | 49.010 m2 |
| 13 | 拆除164米平台 | t | 0.972 | 32.190 m2 |
| 14 | 6段斜杆更换为φ32 | t | 0.733 | 12根,Q355 |
| 15 | 21段斜杆更换为L140x12 | t | 0.996 | 8根,Q355 |
| 16 | 28段斜杆更换为φ40 | t | 0.348 | 8根,Q355 |
| 17 | 15段横隔更换为φ24 | t | 0.061 | 6根,Q355 |
| 18 | 同规格8.8级螺栓替换37段斜杆螺栓 | 套 | 32 | M20 |
| 19 | 加固第37段斜杆连接板 | t | 0.100 | 采用8mm钢板贴附于原板处，斜杆交叉处采用16mm厚填板 |
| 20 | 加固第21、28段斜杆连接板 | t | 0.088 | 原连接板贴焊12mm厚钢板，32处 |
| 天馈线系统改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除十二层四面面包天线 | 块 | 48 | 标高152.1m-164m |
| 2 | 拆除馈线 | m | 627 | 1、四层四面面包天线，80馈线，长164m 2、八层四面面包天线，80馈线，长167m 3、四层四面双偶极子天线，80馈线，长126m 4、80馈线，长170米 |
| 3 | 拆除其余废弃天馈线 | 项 | 1 | 将塔上其余不用的天馈线拆除 |
| 4 | UHF六层四面四偶极板天线双馈改造 | 项 | 1 | 更换全部分支电缆及变阻器 |
| 5 | UHF7×数字1kW桥式七工器 | 台 | 1 | 结构形式：全桥式结构，宽带口预留。 工作频率：470～702MHz 滤波器同轴腔体数量：≥6；交叉耦合数量≥2，滤波器频率在用户现场不添加任何零部件情况下从470～702MHz连续可调。 |
| 6 | 在用多工器一个频点调试 | 项 | 1 | 在用广播四工器，其中一个频点需要调试变换频点，由94.2MHz调变为97.3 MHz |
| 7 | UHF开关板 | 台 | 1 | 同轴切换、3 1/8”输入输出、含功率输入输出显示及告警，功率容量：≥10kW |
| 8 | FM八层四面双偶极板天线 | 付 | 1 | 天线系统功率容量不小于40kW,IF110×2输入，含配套安装构件 |
| 9 | FM开关板 | 台 | 1 | 机械助力插拔U-Link、3 1/8”输入输出、含功率输入输出显示及告警，功率容量：≥50kW |
| 10 | C波段3米卫星接收天线 | 付 | 1 | 含100米-7馈线，含抗5G干扰的馈源和高频头 |
| 11 | Ku波段3米卫星接收天线 | 付 | 1 | 含100米-7馈线，含馈源和高频头 |
| 12 | SDY-50-80馈线 | 米 | 720 | 170米两根，190米两根，含配套电缆头、电缆轴、两米一个电缆卡箍 |
| 13 | 1 5/8“硬馈 | 米 | 16 | 含配套内支撑 |
| 14 | 1 5/8“弯头 | 套 | 5 | 含配套喉箍抱箍插芯 |
| 15 | 卫星天线基础 | 座 | 2 | 新建 |
| 16 | 天馈线施工 | 项 | 1 | 天线、馈线、卫星天线等设备的安装 |
| 发射塔健康监测 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 性能参数及功能要求 |
| 1 | 摄像头 | 个 | 1 | 要求400万及以上像素，poe供电，红外夜视，本地硬盘存储，防水等级≥IPV6。 |
| 2 | 双轴倾角计 | 个 | 2 | 安装在塔上，监测发射塔动态位移、计算发射塔垂直度、振动周期双轴X，Y，量程±30°，最高精度0.003°，工作温度-40℃-80℃，直流供电9-36V。 |
| 3 | 点焊式应变计 | 个 | 6 | 安装在杆件上，通过监测杆件微应变，计算杆件受力变化，量程：±1500με，计算结果≥400Mpa，工作温度-40℃-80℃。 |
| 4 | 8通道振弦采集仪 | 套 | 1 | 与点焊式应变计配套使用，发送激励信号，返回应变计频率，通道数量：8，激励电压3.3V，精度0.2%±1με，分辨率0.01Hz，响应速度0.5秒/通道，扫频范围300-60000Hz，测温范围-60℃-150℃。 |
| 5 | 风速仪 | 个 | 1 | 测量塔体工作风速环境，量程0-60m/s，精度0.1m/s，响应时间≤2s，直流10-30V供电，工作温度-40℃-80℃。 |
| 6 | 风向仪 | 个 | 1 | 测量塔体工作风速环境，量程0-360°，精度0.1°，响应时间≤2s，直流10-30V供电，工作温度-40℃-80℃。 |
| 7 | 防雷器 | 个 | 4 | 倾角计双端增加防雷器，室外防水盒，工作电压DC12V，标称放电电流(in)5kA，最大通流容量10kA,响应时间1nm |
| 8 | 防水盒 | 个 | 2 | 按设备定制尺寸 |
| 9 | 沉降仪 | 个 | 6 | 量程0～2500mm，工作温度 -40~100℃，综合精度0.02～0.1%FS，分辩率0.01mm，输出信号 RS485-RTU，防护等级Ip67、IP68 |
| 10 | 数据采集器箱 | 套 | 1 | 集成开关电源、串口服务器、路由器等组网设备 |
| 11 | 发射塔健康监测数据采集分析系统 | 套 | 1 | 接收震动周期、位移、应力应变、风速采集器数据，进行实时数据计算，监测数据告警条件并告警，历史数据分析，数据超表等功能。 |
| 12 | 发射塔健康监测展示系统 | 套 | 1 | 1.接收震动周期、位移、应力应变、风速采集器数据，进行实时数据计算，监测数据告警条件并告警，历史数据分析，数据超表等功能。 2.可完成主动或被动式传感器数据采集； 3.可设置各采集参数的初装修正值； 4.可设置各传感器采集频率，默认为倾角传感器1秒/次，应变计5分钟/次，环境气象参数1秒/次； 5.可智能调整各传感器采集频率； 6.可实时计算各参数的最大值、最小值、平均值、极差、方差等统计参数； 7.可设置三种组合的告警条件，达到条件自动告警； 8.支持各参数一分钟、一小时、一天实时曲线展示； 9.支持XML格式的TCP、HTTP监测结果传输； 10.支持非数据库格式保存数据，数据保存时长不受限制； 11. 支持历史数据生成图形进行分析； 12.支持数据抄表； 13.支持异常、崩溃、假死自动重启程序或计算机。 |
| 13 | 健康监测辅材 | 项 | 1 | 4*0.5RVVP通信线缆300米，8*0.3RVVP通信线缆250米，六类屏蔽网线30米 |
| 14 | 沉降仪配套 | 项 | 1 | 通气管、通液管各100米，PVC管材100米，储液罐1个，防冻液10L，硅油1瓶 |
| 15 | 组装、安装、调试 | 项 | 1 | 监测设备的安装、系统的安装，整体调试 |

最终工程量应以设计单位提供的设计图纸和现场实际工程量为准。

三、设计、施工依据（如有最新文件，以最新文件为准）

1.《安阳市融媒体中心广播电视发射塔检测鉴定报告》

2.《广播电视钢塔桅运行维护技术规范》GY/T 328-2020；

3.《广播通信钢塔桅可靠性检测鉴定规范》GY/T 5089-2014

4.《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007

5.《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

6.《高耸结构工程施工质量验收规范》GB 51203-2016

7.《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

8.《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010

9.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

10.《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015

11.《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003

12.《碳素结构钢》GB/T 700-2006

13.《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

14.与钢结构广播电视发射塔、天馈线系统、健康监测系统相关的国家规范和行业标准

四、设计、施工要求

1、承包方式：本工程包工包料，成交价为最高限价总价。不因人工、材料和设备等价格的波动而增加合同价格；成交价包含为完成本项目所需的一切辅件、零配件；所有设备及材料均不得低于国标标准且经采购人认可后方可进场。

2、投标报价为供应商自主报价，供应商应充分考虑综合费用。成交供应商须按采购人要求清理施工现场并负责垃圾清运（到指定地点）；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在投标报价内。

3、施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工，保持整洁有序。

4、供应商为准确响应，应自行勘察现场，采购人不统一组织，并按采购人施工条件及要求编制投标报价；供应商的投标报价应包括未列明而完成本工程所必须的所有设备、材料、工具、费用等，否则由成交施工单位自行解决。

5、成交供应商应当加强劳动安全管理，加强劳动合同管理。如因管理不善和其它意外引起的各类人身伤害、工伤事故等，或出现劳动纠纷，由成交供应商负责并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。成交供应商违反国家相关法规与聘用人员发生纠纷，均由成交供应商负责人负责调解和处理，采购人不承担责任。

6、质量要求：设计满足国家及行业现行相关规范要求，同时满足施工要求。施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和产品标准的合格要求。

7、铁塔防腐

（1）材料要求

|  | 涂层结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 底漆 | 中间漆 | 面漆 |
| 涂层名称 | 环氧富锌漆 | 环氧云铁 | 丙烯聚氨酯 |
| 层数 | 1 | 1 | 2 |
| 厚度 | 总厚度不小于150μm |  |  |

（2）施工注意事项

涂层作业气温应在5～38℃之间为宜，当天气温度低于5℃时，应选用相应的低温涂层材料施涂。当气温高于40℃时，应停止涂层作业。因构件温度超过50℃时，在钢材表面涂刷油漆会产生气泡，降低漆膜的附着力。

遇雨、雾、雪、强风天气时应停止露天涂装施工。

当空气湿度大于85%，或构件表面有结露时，不宜进行涂层作业。

钢构件制作前，应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位，提前除锈，提前施涂。

当天使用的涂料应当天配置，并不得随意稀释。

8、替换、补全及紧固螺栓

紧固螺栓并达到力矩要求：

| 螺栓公称直径 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧固力矩（N.m） | 30 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 |

注：表中数值系按4.8级螺栓确定；8.8级、10.9级螺栓的紧固力矩可按表中数值乘以1.5确定。地脚螺栓的紧固力矩可按0.25P，P为螺栓预拉设计值。

对于螺栓外漏长度不够的螺栓，需要更换成长度较长的螺栓，满足螺栓外漏2-3扣的规范要求。对于螺栓安装错误的情况，比如反穿、遗漏安装等，需要将螺栓拆除后重新按照规范进行安装，遗漏未安装的螺栓重新安装新的螺栓。

9、加固、新增、更换杆件

钢构件组装应根据设计要求、构件形式、连接方式、焊接方法和焊接顺序等确定合理的组装顺序，应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的规定。

板材、型材的拼接应在构件组装前进行。构件的组装应在部件组装、焊接、校正并经检验合格后进行。构件的隐蔽部位应在焊接、栓接和涂装检查后封闭。

当构件在工地进行制孔、组装和焊接时，其质量均应符合《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80:2006中第5章的有关规定。

构件的安装和校正，当检测空间的间距或跨度大于10m时，应采用夹具和拉力器配合钢卷尺使用。

对柔性杆施加预拉力损失，并对同层同种拉杆均匀施拉。预拉力完成后应及时用防松螺母固定。

在5级风以上、雨、雪天和低温（-10℃以下），不得进行高处作业。在雷雨季节应采取可靠的防雷措施方可施工。

10、调整垂直度

铁塔垂直度进行调整后数据应满足：铁塔两个垂直方向进行垂直度校正，整体垂直度调整后允许偏差应控制在≤50+(H-75000)/4000以内。

垂直度调整后，地脚螺栓应进行紧固，用小锤敲击检查或扳手检查其紧固程度，防止螺栓松动，引起垂直度二次偏移。

11、拆装天线

（1）拆除工作应严格按照设备设施-线缆-附属结构的先后顺序，从上到下的空间顺序施工，防止高空施工飘洒或坠落。拆除过程应做好防护措施，采用专业设备，按照施工顺序，逐一拆除，严禁暴力拆除或野蛮施工。

（2）拆除过程需采用防坠网、安全绳、安全带等防坠落措施，严防人员、材料的高空坠落。

（3）拆除的设备、线缆及附属构件应及时运到地面指定区域，严禁在高空堆积存放。。

（4）施工过程中，需要使用电气设备和切割设备，应做好相应的防火措施。

（5）天线及馈线接头按照规范的防水做法进行密封。

12、安全防护设施搭设

（1）施工区域外围设立施工警戒和施工警示标志等。

（2）铁塔除锈防腐施工采取相应防护措施，防止油漆飘散、坠落对周围居民、环境造成影响。

（3）地面必须安排1名专职安全员负责铁塔四周150米半径范围内安全巡查和安全监督，预防飞漆、工具坠落等事故的发生。

（4）在维护工作中，必须严格按照有关安全规范进行作业，做好必要的安全保护措施。

（5）在维护工作中，必须注意保护采购人天线及其通信线路（包括天线、馈线和传输线路）等所有设施的安全。

（6）在维护工作中所使用的材料、油漆等化学物品，应符合国家环保要求以及国家行业标准。假如使用的材料、油漆等化学物品造成施工人员或其他人员伤害、财产损失、受到有关部门处罚的，成交人应承担全部责任。

（7）成交人若有违反规定野蛮施工，采购人有权限令停工整改，一切损失由成交人自负。

（8）施工过程中应严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）中之规定。

13、安全用品配置

作业劳动防护用品配备除应符合本技术规范以外，尚应符合国家现行有关标准的规定，基本配置要求如下：

（1）安全帽，使用戴帽前先检查外壳是否破损，有无合格帽衬，帽带是否齐全，如果不符合要求立即更换；

（2）安全带，使用合格在有效期内的安全带，严禁打结、续接；

（3）警戒带，标识危险区域，防止高空坠物，误伤行人；

（4）工作服、防滑鞋和工作手套，防止螺栓等突出物剐蹭，伤害作业人员。

（5）施工现场做好围挡，防止高空坠物伤害地面人员和车辆等。

备注：

1.采购文件中如有非实质性要求会明确标明，如未标明为非实质性要求的，均为实质性要求。

2. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

二、打分办法

| 评 分 项 目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。 |  |
| 项目管理机构（20分） | - 拟派本项目的技术负责人（1人）：具有中级工程师证书的得3分；具有高级工程师及以上证书或具有一级注册结构工程师资格证书的得6分，满分为6分； - 安全负责人（1人）：具有有效的安全生产考核合格证书（C证）得3分，满分为3分； - 拟投入本项目的施工人员需具备高处作业证书，满足6人得3分，不足6人得0分，每增加1人加1分，满分为6分； - 拟投入本项目的施工人员需具备油漆工证书，满足3人得2分，不足3人得0分，每增加1人加1分，满分为5分。 （注：响应文件中须提供岗位人员的身份证正反面复印件或扫描件、相关资质证书复印件或扫描件证明材料以及在本单位缴纳社保的证明材料，不提供不得分。） |  |
| 企业实力（35分） | 参与广播电视发射塔的加工制造、防腐蚀、运行维护等领域国家规范、行业标准编制的，每提供1个得5分，满分为15分。 （注：响应文件中须提供参编规范、标准的相关证明材料，规范、标准必须是已经正式颁布实施的。） |  |
|  | - 供应商自2021年1月1日以来承担过发射塔加固维护类似项目（含中波或短波或电视或调频发射塔）的，每提供1项，得2分，满分为12分； - 所提供的项目中发射塔高度在150米以上（含150米）的，每1项加2分，满分为8分。 （注：须提供有效合同关键页复印件或扫描件和与其对应项目的验收证明资料，否则一律不认可。） |  |
| 施工方案（5分） | 供应商应编制施工方案，且满足下列要求： ①对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理； ②施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行； ③有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施； ④针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行； ⑤环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，雨季施工方案。 根据供应商编制情况进行打分，合理、全面、具体详实、可行性强，针对性强的，得5分； 合理、全面，比较可行，针对性较强的得3分； 不够合理、不够全面，针对性不强的得1分； 无相应内容的，不得分。 |  |
| 现场管理（5分） | 供应商应对现场管理进行规定，且满足下列要求：。 ①施工进度计划和进度措施； ②资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求； ③项目管理机构人员配备齐全合理； ④成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包配合等。 根据供应商的规定进行打分，合理、全面、具体详实、可行性强，针对性强的，得5分； 合理、全面，比较可行，针对性较强的得3分； 不够合理、不够全面，针对性不强的得1分； 无相应内容的，不得分。 |  |
| 售后服务（5分） | 供应商应提供售后服务质量承诺和保证措施计划。 没有售后服务质量承诺和保证措施计划，得0分；售后服务质量承诺描述一般且保证措施计划一般，得1分；售后服务质量承诺描述具体并具有保证措施计划，比较充分考虑采购人需求，得3分；售后服务质量承诺描述具体完善并具有详细的保证措施计划，充分考虑采购人需求，得5分；满分为5分。 |  |

三、商务要求

1.施工期限：详见采购文件第一部分。

2.施工地点：详见采购文件第一部分。

3.质保期：供应商均需提供所供设备至少一年免费的质量保证（质保期从设备验收通过之日起开始计算），所供设备生产厂家规定产品质保期大于一年的，按生产厂家规定执行，采购文件要求产品质保期大于一年的，按采购文件要求执行。

4.付款方式：项目竣工验收合格后7个工作日内支付合同总价款的90%；项目结算完成并向采购人移交所有完整的竣工资料后7个工作日内支付至项目结算审计金额的100%。承包人应按照支付进度向采购人开具足额增值税专用发票。

为了优化安阳市营商环境，项目签订合同后，成交供应商向采购人提交预付款保函的，采购人收到预付款保函后，在项目履约前应向成交供应商支付相应保函金额的预付款，具体支付金额以供应商提交的保函金额为准，但支付比例不低于合同金额的50%。

四、供货及售后服务要求

1.货物包装要求：成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.安装调试要求：成交供应商负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。成交供应商负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险。

3.售后服务要求：在质保期内，产品发生故障系产品质量问题的，成交供应商必须无偿更换；超过质保期，产品发生故障的，成交供应商应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件。

4.响应时间要求：当产品发生故障，成交供应商接到通知后应尽快做出响应，本地市供应商应在4小时内、外地市供应商应在48小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。

五、其他要求

1.技术要求列示的参数为基本要求，技术要求如果有列示的设备或配件的品牌、型号为推荐品牌、型号，仅供供应商参考，不作为限定依据。

2.法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。

3.供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以采购文件未列明事项为由，来降低所供产品的质量。

4.采购文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。

六、项目落实的政府采购政策

1.台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,并提供证明材料，否则视为无效响应。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

2.如所供产品有环保要求，应符合相关环保法律政策要求。

3.信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

4.促进中小企业发展扶持政策：

4.1中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。

4.4若本项目或采购包是非专门预留采购份额面向中小企业采购的，则对小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。若本次政府采购活动允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.5享受小微企业价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

(1)参加本次政府采购活动的小微企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

(2)供应商对申报的小微企业产品的价格扣除事项在附件《小微企业产品价格扣除明细表》和电子交易系统中如实认真填列。

4.6监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.7磋商小组对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项（响应文件中相关明细表等）进行评审：

(1)磋商小组对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格；

(2)经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，磋商小组将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；

(3)评审合格的，接受其申报的小微企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

4.8享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.促进残疾人就业政策

5.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策

6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求。如本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。同等条件下，享受使用低挥发性有机化合物（VOCs）含量涂料、原辅材料优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

# 第三部分    供应商须知

一、说明

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购所述的货物、工程或服务。

2.合格的供应商

2.1符合本采购文件第一部分供应商资格要求规定，有能力提供采购的货物、工程或服务，承认本采购文件所有内容的国内生产商或经销商。

3.合格的货物和服务

3.1合格的货物是指由供应商为满足采购文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸或其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

3.2合格的服务是指供应商提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

3.3国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.4进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。进口的货物须有合法的进口手续和途径。

4.投标费用

4.1无论参与本项目过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担其参加本项目有关的全部费用。

5.知识产权

5.1供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用所供货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议附入响应文件。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.信用信息

7.1依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财办库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的要求，将对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

7.2信用信息查询渠道和内容为：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“税收违法黑名单”。

（2）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7.3供应商信用信息的截止时点为本项目提交响应文件截止时间，采购代理机构将在解密响应文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

7.4采购人、采购代理机构会将查询的供应商信用信息进行截图打印，作为证据留存。对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参加该项目的政府采购活动。

7.5两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

8.超范围经营

8.1超出营业范围，判断供应商参与的合法性和合同的有效性，应该先分清是一般项目还是限制经营（烟花爆竹等商品）、特许经营（烟酒等商品）以及禁止经营项目；其次要区分违反的是管理性的强制规定还是效力性的强制规定。国务院令第 370 号《无照经营查处取缔办法》和最高法院的司法解释明确，超越经营范围（含没有经营范围）但不违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营（不违反行政许可、行政审批项目），不属于违法经营行为，所订立的合同是有效合同。

二、采购文件

9.采购文件的构成

9.1采购文件用以阐明采购人所需货物、工程或服务、磋商采购程序和合同条款。采购文件由下述部分组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购人需求

(3) 供应商须知

(4) 合同（格式）

(5) 附件——响应文件格式

9.2供应商获取采购文件后，应仔细阅读采购文件，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对采购文件做出满足，否则，将承担其磋商被拒绝或终止的风险。

10.采购文件的澄清与修改

10.1采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改的，将在响应文件提交截止时间前。澄清或修改内容将在河南省政府采购网和安阳市公共资源交易中心网等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布。

10.2公告期间，供应商有义务上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。采购文件的澄清或修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

10.3供应商未在规定的期间内提出质疑的，视为完全接受采购文件规定的所有条款。对采购文件中描述有前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、响应文件的编写

11.响应文件的语言及度量衡单位

11.1响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就本项目来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11.2除在采购文件的基本技术要求中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

12.响应文件的组成

12.1响应文件应包括采购文件“第五部分附件——响应文件格式”中所要求的内容。

12.2如供应商不满足促进中小企业发展扶持政策的要求，可不附“中小企业声明函”、“残疾人福利性单位声明函”和“中小企业产品价格扣除明细表”。

13.响应文件格式

13.1供应商应按采购文件“第五部分附件——响应文件格式”中所要求的内容及顺序编制响应文件，并编制目录及页码，如未列明格式的，由供应商自行设计。

13.2供应商响应文件的编制需在“安阳市公共资源交易系统平台”投标文件编制软件中制作。

14.磋商报价

14.1供应商需在“安阳市公共资源交易系统平台”中填写开标一览表，填写的开标一览表为供应商响应文件的一部分。

14.2供应商的报价均为目的地交验价，包括项目图纸设计费、图纸审核费、产品价款、相关税款、售后及技术服务费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等（包含但不限于以上费用）与本项目相关的、必须的款项及费用。

14.3供应商可对本采购文件中所列的所有包号进行分别响应，也可选择其中一个或几个包号响应，但不得将采购文件规定的同一包号中的内容拆开响应。

15.投标承诺函（替代投标保证金）

15.1依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

16.响应有效期

16.1响应文件从提交响应文件的截止之日起，有效期为90日。

17.响应文件的签署及规定

17.1响应文件应按采购文件相关要求（含格式上标注的要求）使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并密封。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并密封的响应文件，属于未按照采购文件要求进行签署。

17.2根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对响应文件进行签章与加盖企业公章具有同等法律效力；供应商法定代表人（经营者）使用有效的个人数字证书对响应文件进行签名与法人签名具有同等法律效力。

17.3电报、电话、传真、电子邮件形式的递交概不接受。

18.响应文件的密封和标记

18.1供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书对响应文件进行签名并密封，按照采购文件附件格式要求对响应文件加盖供应商电子签章和法定代表人（经营者）电子签名。

四、响应文件的递交

19.响应文件的递交

19.1供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交密封电子响应文件。密封的电子响应文件,应在响应文件提交截止时间前在安阳市公共资源交易系统平台上传，供应商应在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

20.迟交的响应文件

20.1提交响应文件截止时间后，电子响应文件将无法通过安阳市公共资源交易系统平台进行上传，逾期未上传的电子响应文件将不予受理。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商于响应文件提交截止时间前如对响应文件进行补充、修改，可以撤回后重新上传响应文件。在提交响应文件截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

21.2供应商如撤回响应文件，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

五、开标

22.开标

22.1采购人和采购代理机构将在采购文件规定的时间和地点组织开标。供应商无需到安阳市公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在提交响应文件截止时间前，登录安阳市公共资源交易不见面开标大厅系统，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、二轮报价等。

22.2开标前，采购人和采购代理机构将会让供应商对电子响应文件密封情况进行检查，经确认无误后开标。

22.3响应文件解密前，采购人、采购代理机构将会对供应商的信用信息进行查询，对不符合要求的供应商将拒绝其解密。信用信息查询完成后，将要求供应商在规定时间内完成对本单位的密封响应文件进行解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效处理。

22.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评审

23.磋商小组

23.1依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关专家组成。

24.评审原则

24.1坚持客观、公正、审慎地原则对待所有供应商。

24.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的响应文件。

25.评审方法

25.1本项目采用综合评分法。（是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。）

26.评审程序及标准

26.1确认采购文件：磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。如采购文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

26.2资格性检查：开标结束后，磋商小组将依法对供应商的资格条件进行审查。通过资格审查并满足3家的供应商将进入下一环节。如采购政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

26.3符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.4供应商存在下列情况之一的，响应无效:

(1)响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(2)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(3)最终报价超过采购文件中规定的预算金额的；

(4)响应文件含有采购人不能接受的附加条件或不符合国家强制性规定的;

(5)响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出实质性响应的；

(6)供应商有串通、行贿等违法行为的；

(7)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

26.5出现下列情形之一的，应予终止采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.响应文件的澄清

27.1评审期间，供应商法定代表人（经营者）或委托代理人须时刻关注安阳市公共资源交易系统平台，如供应商未及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

27.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在安阳市“莲易”智慧评标系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，供应商有责任按照磋商小组规定的时间要求进行答疑和澄清。

27.3供应商在“安阳市公共资源交易系统平台”系统中收到澄清、答疑提示后进行回复，并生成PDF格式文档加盖供应商电子签章并上传。

27.4供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.5供应商的澄清是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

27.6磋商小组已确认为不满足采购文件实质性要求的响应文件，不得要求供应商通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为满足采购文件实质性要求。

27.7磋商小组判断响应文件是否满足采购文件的实质性要求应于响应文件本身内容而不靠外部证据。

27.8响应文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“安阳市公共资源交易系统平台”中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按采购文件第三部分“27.响应文件的澄清”要求进行确认，不确认的，无效响应。

28.串通行为

28.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理本项目事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

(6)不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

(7)不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(8)不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

(9)不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发的，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(10)不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(11)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等以及其他工作人员由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(12)不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(13)其它涉嫌串通的情形。

29.磋商

29.1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

29.2磋商小组所有成员会集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商小组会在评审界面的对话框及时通知所有参加磋商的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。磋商结束后，未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

29.3磋商结束后，磋商小组会要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。响应文件按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

29.4本项目在磋商结束后只进行一轮报价，即最后报价。如果磋商小组发起最后报价，供应商应在规定时间内在“安阳市公共资源交易系统平台”上填写分项报价明细和最后报价后加盖电子签章并提交。如果供应商未在规定时间内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商。

29.5供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询（咨询电话：0372-3387739）。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，磋商小组应认定其为按无效处理。

29.6本项目采购人已授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定成交供应商，并推荐2家成交候选供应商（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐1家成交候选供应商。），编写评审报告。评审得分相同的按报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照供应商提供的产品中属于节能产品及环境标志产品优先采购政府采购品目清单中的数量多少排序，其中物业服务类项目若评审得分且最后报价相同的，优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司，前者情况都一致的按照技术指标优劣顺序进行确定。一经发现提供虚假材料将进一步追究其供应商相关责任并当场取消其资格。

30.保密及其它注意事项

30.1评审是采购工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

30.2在开标、评审期间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

30.3为保证评审的公正性磋商小组不得与供应商私下交换意见。

30.4在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

七、成交公告及授予合同

31.成交结果的发布

31.1评审结束后，采购代理机构将依据磋商小组确定的成交供应商在“河南省政府采购网”和“安阳市公共资源交易中心网”上进行公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。

31.2供应商若对评审结果有疑问，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

31.3供应商询问或质疑应以书面形式（供应商质疑函范本可在安阳市公共资源交易中心网站“文档下载”中进行下载。质疑须提交以下资料并加盖供应商公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）提出并送至采购人和采购代理机构。

31.4如对采购人、采购代理机构的答复不满意，可向安阳市财政局政府采购监督管理科进行书面投诉。(具体程序按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件执行。)

32.签订合同

32.1根据政府采购法及相关规定，采购人和成交供应商必须在成交通知书发出之日起2个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2《成交通知书》、采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同起草后，双方签字盖章生效。

32.3根据政府采购法及相关规定，据“河南省电子化政府采购系统”合同备案后系统同时合同公告的实际情况，采购人必须在合同签订后1个工作日内进行合同公告及备案，鼓励合同签订当日进行公告及备案。

33.合同变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的（即增加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算。超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

33.2按照有关规定，合同变更应报经安阳市财政局政府采购监督管理科备案。

33.3如采购人、成交供应商拒签合同或采购人、成交供应商之间擅自私下协商、变更成交标的、价格及采购文件、响应文件实质性内容的，将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

八、验收

34.验收程序和要求

34.1供应商履约完毕应及时提出验收申请，采购人应在五个工作日或在采购合同约定的期限内组织验收。

34.2合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

34.3政府采购合同金额10万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等4类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

34.4验收时需要进行破坏性试验的，成交供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

34.5验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

34.6验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

34.7采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

# 第四部分    合同（格式）

合同（范本）

安阳市融媒体中心广播电视发射塔

加固大修项目合同

发包人：

承包人：

签订时间： 2024年   月   日

签订地点：

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

1.1项目名称：安阳市融媒体中心广播电视发射塔加固大修项目

1.2项目地点：河南安阳市文峰大道87号

1.3项目基本情况：

安阳市融媒体中心广播电视发射塔为正六边形钢管圆钢组合结构发射塔，钢结构塔身总高180米，避雷针高4米，总计184米。主体结构为正六边形空间桁架结构，底部根开38米。标高±0~109米为六边形主塔段，标高109~112.5米为六边形-四边形变坡段，标高112.5~180米为正四边形天线桅杆段，标高180~184米为避雷针。六边形塔身为抛物线形，边宽自下而上逐渐减小，分别在标高15米、27米、48米设置变坡。天线桅杆段为正四边形，分为四个直线段，边宽分别为4.8米、3米、1.6米和0.6米，并在变坡位置设置工作平台。中心井架为边宽1米的三角形井架，并设有3个休息平台和直爬梯。

1.4承包范围：

- 本项目发射塔加固维护设计和施工、天馈线系统改造、发射塔健康监测，具体内容见下表：详见磋商文件第二部分。

第二条 工期要求

2.1项目工期为日历天 90 日，开工时间以本合同生效、现场具备开工条件且收到发包人正式书面开工通知书中确定的日期为准。

2.2发包人在开工前应提供给承包人完备的基础资料，并且负责协调停播时段和保证铁塔上的设备暂停使用，以确保承包人人身和仪器设备的安全。

第三条 项目实施的质量标准

3.1招标文件的要求

3.2发包人提交的基础性资料

3.3承包人采用的主要技术标准：

a、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

b、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013

c、《高耸结构设计标准》GB 50135-2019

d、《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007

e、《广播电视钢塔桅制造技术要求》GY/T 65-2021

f、《广播电视钢塔桅防腐蚀保护涂装》GY/T 64-2021

g、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

h、《高耸结构工程施工质量验收规范》GB 51203-2016

i、《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定第2部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T 8923.2-2008

j、《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80:2006

k、《广播电视钢塔桅运行维护技术规范》GY/T 328-2020

l、《电视和调频广播发射天馈线系统技术指标及测量方法》GY/T 5088-2013

m、《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010

n、《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015

o、《碳素结构钢》GB/T 700-2006

p、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

q、与钢结构广播电视发射塔、天馈线系统、健康监测系统相关的国家规范和行业标准

第四条 合同价及付款方式

4.1合同暂估价金额（大写）       （¥    元），税率： / ，具体构成详见附件2项目价格汇总表。其中：

- 设计费金额（大写）     （¥   元），税率： /

- 健康监测金额（大写）   （¥   元），税率： /

- 加固维护暂估价金额（大写）  （¥   元），税率： /

- 天馈线系统改造金额（大写）  （¥   元），税率： /

注：发射塔加固维护暂估价为含税价，合同最终金额以第三方审定结算金额为准。

4.2付款方式：

项目竣工验收合格后7个工作日内支付合同总价款的90%；项目结算完成并向采购人移交所有完整的竣工资料后7个工作日内支付至项目结算审计金额的100%。承包人应按照支付进度向采购人开具足额增值税专用发票。

为了优化安阳市营商环境，项目签订合同后，成交供应商向采购人提交预付款保函的，采购人收到预付款保函后，在项目履约前应向成交供应商支付相应保函金额的预付款，具体支付金额以供应商提交的保函金额为准，但支付比例不低于合同金额的50%。

注：本合同项目系政府专项资金，发包人向政府相关部门申请本合同4.2条款约定的款项，财政资金拨付到位后，发包人应在三日内将合同约定款项支付给承包人。

4.3承包人收款账户信息：

名称：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

第五条 发包人提供的开票信息及发票邮寄地址

5.1户名：

5.2税号：

5.3开户银行：

5.4账号：

5.5地址：

5.6电话：

5.7发票邮寄地址（含联系人及电话）：

第六条 安装及质量要求

6.1安装施工现场要求：

6.1.1采购货物由承包人负责安装，现场调试。所有安装货物质量必须严格按照国家规范及河南省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

6.1.2承包人应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因承包人原因造成安全、质量事故或设备损坏，承包人承担一切经济法律责任。

6.1.3承包人应遵守现场的一切规章制度，按照发包人要求文明施工，施工人员的安全由承包人负责，发包人免责。

6.1.4施工现场的协调工作由承包人负责，发包人配合。

6.1.5承包人负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件直至验收合格，以免受损。

6.2货物质量要求：

6.2.1所有货物在到达安装现场时须经发包人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明。

6.2.2所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

6.2.3所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

6.2.4质量要求：满足国家及行业现行相关规范要求，同时满足施工要求。施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和产品标准的合格要求。

第七条 货物的包装、发运及运输

7.1 承包人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达发包人指定地点。承包人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

7.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

7.3 承包人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到发包人48小时前通知发包人，以准备接货。

7.4 货物的运输费用应由承包人承担，货物在交付发包人前发生的风险均由承包人负责。

7.5 货物在规定的交付期限内由承包人送达发包人指定的地点视为交付，承包人同时需通知发包人货物已送达。

第八条 双方责任

8.1发包人责任

8.1.1本合同签订生效后，发包人应按第二条规定提供文件资料。

8.1.2发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行维修、维护工作。

8.1.3在现场维修、维护工作期间内，发包人应负责协调停播时段和保证铁塔上的设备暂停使用，确保承包人的人身和仪器设备安全。

8.1.4发包人应及时为承包人提供并解决维修、维护现场的工作条件和出现非承包人造成的问题（如：处理扰民及协调周边建筑业主、拆除地上障碍物、平整周边现场、开辟通行道路、接通电源等）。

8.1.5承包人的施工图设计文件，维修、维护方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议等技术和资料的知识产权及其他相关权利均归属于承包人，发包人应予以保护。未经承包人书面同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送给第三方或向第三方转让或用于本合同外的其他项目。如发生上述情况，发包人应承担相应的法律责任并承担由此给承包人带来的一切损失，承包人享有依法索赔的权利。

8.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

8.2承包人责任

8.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行项目工作，按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。

8.2.2由于承包人提供的成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承接人拒绝或不能补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担相应的费用。

8.2.3在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

8.2.4本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

8.2.5承包人施工期间应当严格遵守安全生产的相关规定，施工期间发生任何人员或财产损失的均由承包人承担。

8.2.6承包人施工期间应当及时支付工人工资及材料商的材料款，不得拖欠，更不得因此引发相关人员至发包人处讨要薪资的情况，否则发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

第九条 违约责任

9.1合同履行期间，由于项目变更而终止合同或发包人因其他原因要求解除合同时，不退还发包人已付预付款。

9.2发包人未按合同规定时间（日期）拨付项目费用，每逾期一日，应偿付未支付项目费用的千分之一的逾期违约金。

9.3由于承包人原因未按合同规定时间（日期）提交成果资料，每逾期一日，应减收项目费用千分之一。

9.4承包人应当严格按照本合同履行相关义务，若违反本合同项下的相关义务的，则应当按照本合同总金额的10%承担违约责任，违约金额不足以弥补发包人损失的，承包人应当予以补足。

9.5本合同签订后，因承包人自身原因解除合同时，应退还预付款。

第十条 验收和提出异议的时间

10.1发包人在收到承包人提交的验收通知及成果资料后7日内应当予以验收。逾期不予验收，视为验收合格。发包人验收合格后，应当对承包人提交的成果资料进行签收确认。

10.2发包人在验收中如确认发现承包人提交的成果资料不符合约定时，应当在收到承包人发送的电子版成果资料后3日内向承包人提出异议，以便承包人及时修改，如期间发包人未提出异议，即承包人可按合同约定的数量提交正式成果资料。

第十一条 成果资料提交

11.1承包人负责向发包人提交成果资料：加固维护施工图纸    份，竣工验收资料    份及电子版文件各    套。如发包人要求增加的份数另行收费。

11.2发包人在收到成果资料：加固维护施工图纸    份，竣工验收资料    份及电子版文件各    套后7日内进行签收确认，逾期视为确认。

第十二条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

第十三条 争议解决

本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，当双方协商达不成一致时，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

14.1本合同自双方签字盖章后立即生效。

14.2合同执行期内，双方均不得擅自变更或解除合同，合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3本合同一式肆份，双方各执贰份。均具有同等法律效力。

14.4附件作为本合同的一部分，与合同具有同等的法律效力：附件1：项目报价汇总表；附件2：安全生产协议。

（以下无正文）

| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权签字人（签字）： | 法定代表人或授权签字人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 2024年 月 日 | 2024年 月 日 |

- 附件1：项目价格汇总表

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加固维护施工图设计费 |  |
| 2 | 加固维护施工费 |  |
| 3 | 天馈线系统改造费 |  |
| 4 | 发射塔健康监测费 |  |
| 合计：（1+2+3+4） |  |  |

- 附件2：安全生产协议

安全生产协议

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规规定，为在本项目的实施过程中创造安全、高效的工作环境，确保工作期间的人身及财产安全，切实做好本项目的安全管理工作，真正达到安全生产的目的，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经发承包人双方协商一致，订立本协议。

第一条：发包人的权利和义务

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同及安全生产协议中的有关安全规定。

（二）按照本单位的规章制度对承包人进行安全生产管理。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人的安全生产管理，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

（五）对在安全检查过程中发现的安全隐患，发包人有权下发安全隐患通知书，并限期改正，对情节严重且不按期整改的，发包人有权责令其停工整顿，所造成的后果由承包人自行承担。

（六）项目实施过程中发生安全事故，协助承包人解决安全问题，配合调查安全事故，协助恢复安全生产。

第二条：承包人的权利和义务

（一）合同履行期间，承包人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。承包人有权拒绝发包人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

（二）承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、安全生产应急预案、治安保卫制度、安全生产教育培训制度等，按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，抓好落实工作，定期召开安全生产工作会议，推进项目施工进度，形成有效的安全生产内控管理体系和保证体系。如实编制工程安全生产的有关记录接受发包人、监理人及政府安全监督部门等的检查与监督。

（三）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对高空作业施工等危险作业的管理。

（四）作为安全生产的主体，施工过程中发生安全事故时，承包人承担安全主体责任，负责解决安全事故发生的系列问题，及时恢复安全生产。

（五）坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

（六）工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人和上级主管部门，承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

（七）在工程实施期间或质保期内发生危及工程安全的事件，如承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

（八）承包人要加强全员安全生产意识和安全生产宣传教育，遵守法律法规，认真执行安全协议有关规定。配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。承包人的领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（九）加强安全生产责任制落实。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（十）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训，危险及危害因素交底、安全操作规程交底,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高空作业安全等劳动保护措施。技术负责人和安全检查员应随时检查上述情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（十一）施工过程中发生的一切安全事故,包括施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担全部赔偿责任和发生的费用。因发包人原因导致的安全事故仅指发包人要求承包人违反安全管理的规定进行施工，在承包人以书面方式提出后，发包人仍书面回复坚持要求而导致的安全事故，只在此等情形下由发包人承担相应安全事故责任及发生的费用。

第三条:违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本责任书第一条，按管理权限，依据有关规定给予相应的处理。

（二）承包人及其工作人员违反本责任书第二条，按管理权限，依据有关规定给予相应的处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿，同时发包人有权解除本合同；情节严重的，发包人有权向承包人解除主协议；涉嫌犯罪的，交司法机关追究刑事责任。

（三）如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

第四条:本协议有效期为：发承包人双方签署之日起至承包人承揽的工作内容全部完工且双方履行完全部主合同义务后终止。

第五条:本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，本协议双方签署立即生效。

# 第五部分    附件——响应文件格式

项目

响应文件

采购编号：

供应商：                                    （加盖电子签章）

法定代表人（经营者）：                      （加盖电子签名）

日期：           年           月          日

目录

1.磋商函

2.供应商基本情况一览表

3.供应商资格条件及履约承诺函

4.其他资格证明材料

5.施工产品清单及技术参数表

6.项目材料技术偏差表

7.商务偏差表

8.施工组织设计（如需要）

9.项目管理班子配备情况表（如需要）

10.供货及售后服务计划

11.投标承诺函

12.中小企业声明函（如需要）

13.残疾人福利性单位声明函（如需要）

14.小微企业产品价格扣除明细表（如需要）

15.其他证明材料（如需要）

1.磋商函

致：    (采购人名称）

我们收到了采购编号为         的    （项目名称）  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

1.愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，报价为人民币（大写）	                ，（ RMB￥：       元 ）。

2.我们将依照采购文件中规定的每一项要求，按质、按量履行合同，承诺供货期限（服务期限）              （时间）。

3.我们已详细阅读全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的磋商。

5.我单位承诺响应有效期为  90 日。

6.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本磋商有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

联系电话：

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2.供应商基本情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 成立日期 |  | 公司类型 |  |
| 营业执照期限 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 公司上一年度相关数据（无上一年度数据的新成立企业可不填报） |  |  |  |
| 从业人员 |  | 资产总额（万元） |  |
| 营业收入（万元） |  | 利润总额（万元） |  |
| 公司变更情况 （如供应商存在企业名称或其他内容变更，参与本项目投标时，涉及变更前公司相关内容，提供变更证明，如不涉及可不必提供。） |  |  |  |
| 备注 | 以上内容信息，供应商应保证数据的真实性，如发现造假或不实，供应商自行承担相关法律后果。 |  |  |

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

3.供应商资格条件及履约承诺函

致：    (采购人名称）

在采购编号为               的    （项目名称）  采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，响应文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺成交后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《采购文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《采购文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《采购文件》所述报价组成的所有内容、并包括《采购文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《采购文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《采购文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司成交，将在成交结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司成交后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《采购文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司成交资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：依据安阳市财政局文件（安财购〔2021〕20号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。

4.其他资格证明材料

（按采购文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）

5.施工产品清单及技术参数表

供应商名称：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 原产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 注：如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商必须在符合性响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则视为无效投标。 如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应在符合性响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

日期：

6.项目材料技术偏差表

供应商名称：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求 | 响应设备参数 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：⑴依照磋商文件技术要求填写，“偏差”栏中详细注明所投产品技术条款与采购文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。⑵如所投技术条款与采购文件中要求一致，仍需在本表填列“与采购文件技术条款要求一致”字样。

法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

日期：

7.商务偏差表

供应商名称：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件要求条款 | 响应文件条款 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货（服务、工程）期限 |  |  |
| 2 | 供货（服务、工程）地点 |  |  |
| 3 | 产品质保期 |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：⑴“偏差”栏中详细注明响应文件中商务条款与采购文件中要求有何不同，并说明其符合性。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印。⑵如响应文件中商务条款与采购文件中要求一致，仍需在本表填列“与采购文件商务条款要求一致”字样。(3)如不涉及产品质保期可不必填写。

法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

日期：

8.施工组织设计

要求：格式自拟，施工组织设计需按照打分办法中的施工方案和现场管理所涉及的内容进行编写。

备注“施工组织设计”应由法定代表人电子签名并加盖单位电子签章。

9.项目管理班子配备情况表

供应商名称：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 本工程一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |

法定代表人（电子签名）：        供应商（电子签章）：

日期：

10.供货及售后服务计划

备注：格式自拟，但计划内容中必须明确承诺采购文件中供货及售后服务要求，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。

11.投标承诺函

致：    (采购人名称）

在采购编号为        的    （项目名称）  采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照采购文件规定，在提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期限内不撤回响应文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；

五、如我单位成交，除不可抗拒力或采购文件认可的情形外，我单位承诺及时领取成交通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及采购文件规定的其他情况；

七、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

1.法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.违约责任：

2.1已成交的，成交无效；

2.2给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

12.中小企业声明函

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（或联合体）参加  （采购单位）  的    （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _（标的名称）_，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _（标的名称）_，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为   （企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于_（中型企业、小型企业、微型企业）；

………..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

13.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

14.小微企业产品价格扣除明细表

供应商名称：

项目名称：

采购编号：                                          单位：元/人民币

| 序号 | 价格扣除货物（服务、工程）名称 | 价格扣除货物（服务、工程）制造企业（承担企业） | 单位 数量 | 单价 | 小计 | 价格扣除金额 （小计×20%） | 声明函页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报的小微企业产品的价格扣除总金额： 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体的价格扣除比例为6%。

2.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

日期：

15.其他证明材料

（按采购文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）