河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

仪器设备一批采购项目

包二

招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2022-521

采 购 人：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

代理机构：河南强晟工程咨询有限公司

日    期：二〇二二年七月

特 别 提 示

- 1.投标人初次登记注册

- 1.1注册用户名及密码

投标人首先办理 CA 数字证书及电子签章（具体详见河南省公共资源交易中心网站“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”）。

- 1.2登记基本信息

点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。

- 1.3数字证书(CA)办理:详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”。

- 2.投标文件制作

- 2.1投标人通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

- 2.2投标人凭 CA 密钥登陆（http: //www.hnggzy.net/ ）市场主体系统并按网上提示下载招标文件(.hnzf 格式)。

- 2.3投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台内上传；

- 2.4加 密 的 电 子 投 标 文 件 为 “ 河 南 省 公 共 资 源 交 易 中 心（http://www.hnggzy.net/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件；

- 2.5投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须进行签章；左侧栏目“封面、开标一览表、评审资料、其他内容”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求签章（包括企业签章、个人签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）签章（企业签章）。

2.6招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在左侧栏目中的“其他内容”内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

- 2.7投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

- 2.8投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

- 3.澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

目 录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查、评标及定标	22

第四章 采购合同	24

第五章 项目需求及技术参数要求	30

第六章	 投标文件格式及附件	45

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.net/）获取招标文件，并于2022年7月28日9时00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：豫财招标采购-2022-521

2.项目名称：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3,070,000.00 元  最高限价：3,070,000.00 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20221072-1 | 河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目 包1 | 2300000 | 2300000 |
| 2 | 豫政采(2)20221072-2 | 河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目 包2 | 770000 | 770000 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1采购内容

包1：颈椎牵引机、经颅磁脑病生理治疗仪、治疗床、吞咽神经和肌肉电刺激仪、电脑中频治疗仪、多体位医用诊疗床、语言障碍康复评估训练系统、特定电磁波治疗仪、PT训练床、中医封包综合治疗仪、体外高频腰椎病治疗机、冲击波治疗仪等。

包2：肋木、多功能平行杠、体操棒与球、平衡评定与训练仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、OT综合训练系统、足底压力测量及步态分析系统、足底扫描仪等。

5.2质量要求：合格，符合采购人要求。

5.3质保期：自货物验收合格使用之日起整机质保 1 年（在质保期内的货物维修及零部件，乙方不收取任何费用）

6.合同履行期限：双方合同签订后30日内

7.本项目是否接受联合体：否

8.是否接受进口产品：是

- 二、申请人资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策满足的资格要求

- 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件）；

- 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供第三方审计机构出具的 2020年或2021年度财务审计报告扫描件，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。）

- 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）；

- 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2022年 1月以来任意 1 个月纳税凭据扫描件以及 2022年1月以来任意1个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费证明扫描件（依法免税或不缴纳社保的投标人，应提供相关证明文件））

- 3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟）；

- 3.6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（自行承诺，格式自拟）

- 3.7.投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品应具有医疗器械注册证（如无注册证，需提供作为非医疗器械管理的证明文件）；

- 3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道：失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站；重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站；政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”；

- 3.9.本项目不接受联合体参加；

### 三、获取招标文件

1.时间：2022年7月8日至2022年7月14日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

- 2.地点：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net/）；

- 3.方式：投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得CA数字证书，凭CA数字证书登陆并按网上提示下载招标文件及资料。（详见 http://www.hnggzy.net/公共服务-办事指南）4.售价：0 元。

### 四、投标截止时间及地点

1.时间：2022年7月28日9时00分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台加密上传。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

- 五、开标时间及地点

1.时间：2022年7月28日9时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心开标室五（经二路与纬四路向南 50 米路西）。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzy.net，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

### 其他补充事宜

- 获取招标文件后，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、补遗书等，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名	称：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

地	址：郑州市二七区康复中街

联 系 人：吴老师

联系方式：0371-66997115

2.采购代理机构信息（如有）

名	称：河南强晟工程咨询有限公司

地	址：郑州经开第二大街58号兴华大厦A幢6层666号

联 系 人：支女士

联系方式：0371-55051785

3.项目联系方式

项目联系人：支女士

联系方式：0371-55051785

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表中凡标有“*”的条款均被视为投标人必须满足的要求。投标人要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求，任何偏离都有可能导致无效投标或投标不予接受。

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 采购人 | 名称：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院） 地址：郑州市二七区康复中街 联系人：吴老师 联系方式：0371-66997115 |
| 1.2.3 | 采购代理机构 | 名称：河南强晟工程咨询有限公司 地址：郑州经开第二大街58号兴华大厦A幢6层666号 联系人：支女士 联系方式：0371-55051785 |
| 1.2.4 | 项目名称 | 河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）仪器设备一批采购项目 |
| 1.2.5 | 项目编号 | 豫财招标采购-2022-521 |
| 1.3 | 预算金额及 政府采购最高限价 | 本包预算金额：770000元 政府采购最高限价：770000元 投标人在预算金额内（政府采购最高限价）自主报价，超过预算金额（政府采购最高限价）的报价为无效报价。 |
| 1.4.1 | 采购需求 | 肋木、多功能平行杠、体操棒与球、平衡评定与训练仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、OT综合训练系统、足底压力测量及步态分析系统、足底扫描仪等。 |
| 1.4.2 | 标段（包） 划分 | 本次采购共 2个包，该文件为包二。 |
| 1.4.3 | *合同履行 期限 | 双方合同签订后30日内 |
| 1.4.4 | *质保期 | 自货物验收合格使用之日起整机质保 1 年（在质保期内的货物维修及零部件，乙方不收取任何费用） |
| 1.4.5 | *质量 | 合格，符合采购人要求 |
| 1.5.1 | 政府采购政策 | - 采购节能产品（√ 是/ 否） - 采购环保产品（√ 是/ 否） - 执行促进中小微型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策（√是/否） |
| 1.5.2 | 进口产品 | 经财政部门核准允许采购进口产品（是√/否） |
| 1.5.3 | 政府强制采购的节能产 品 | √无 |
| 1.6 | 投标人资格要求 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策满足的资格要求 - 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。 - 3.本项目的特定资格要求 - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： - 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件）； - 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供第三方审计机构出具的 2020年或2021年度财务审计报告扫描件，若供应商成立不满一年的，可提供基本户银行出具的资信证明。） - 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）； - 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2022年 1月以来任意 1 个月纳税凭据扫描件以及 2022年1月以来任意1个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费证明扫描件（依法免税或不缴纳社保的投标人，应提供相关证明文件）） - 3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟）； - 3.6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（自行承诺，格式自拟） - 3.7.投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品应具有医疗器械注册证（如无注册证，需提供作为非医疗器械管理的证明文件）； - 3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道： - 失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站； - 重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站； - 政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”； - 3.9.本项目不接受联合体参加； |
| 1.6.2 | 信用记录 | - 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或采购代理机构查询渠道： - 失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站； - 重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站； - 政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”。 |
| 1.6.3 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 1.11 | 踏勘现场 | √不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。 |
| 1.12.1 | 投标预备会 | √不召开 |
| 1.13 | 偏离 | 技术参数允许偏离，具体见评分标准。 |
| 2.2.2 | 投标人提出问题或要求 澄清 | 潜在投标人对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。 |
| 3.3 | *投标有效期 | 从开标之日起 60 日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.4 | *投标文件 份数 | ※加密电子投标文件(*.hntf 格式)一份。 |
| 4.2 | *投标文件递交 | 投标文件递交截止时间：2022年7月28日上午 9 时 00 分（北京时间） 投标文件递交地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台加密上传。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。 |

| 4.4 | 样品 | 不需要。 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 开标顺序 | 开标时，各投标人委托代理人需使用本单位 CA 数字证书（制作投标文件时所使用的 CA 数字证书）在规定时间内进行文件解密工作。开标后按网上开标系统默认的顺序唱标。 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，经济、技术专家 4 人； 评标专家确定方式：采购人或者采购代理机构将从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家； |
| 7.6.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体内容见第三章 资格审查、评标及定标 |
| 7.11.1 | 是否委托评标委员会确定中标人 | √否，推荐 1~3 名中标候选人。 |
| 8.3 | 履约保证金 | 双方签订合同自行协商 |
| 8.5 | *付款方式 | 双方签订合同自行协商 |
| 9.1 | 代理服务费 | 本次招标项目的招标代理服务费其收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会文件发改办价格[2003]857号进行收取，由中标人支付。 |
| 9.2 | 质疑和投诉 | - 1.供应商认为采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 - 2.提出质疑的供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。 - 3.质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知前附表 1.2.2、1.2.3。 - 4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。 - 5.投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。 |
| 9.3.1 | 招标文件解释 | - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.3.2 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各投标人： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017]10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 9.3.3 | 投标文制作机器码一致 | 各投标人的投标文件制作机器码一致的，一律按无效投标文件处理。 |

### 1.总则

- 1.1定义

- 1.1.1采购人：“投标人须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 1.1.2采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

- 1.1.3投标人：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.1.4货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

- 1.1.5货物伴随服务：指招标文件规定的投标人应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

- 1.1.6投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

- 1.1.7中标人：接到并接受中标通知书，最终被授予合同的投标人。

### 1.2项目概况

- 1.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定对本项目进行招标。本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

- 1.2.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

- 1.2.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.2.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2.5本招标项目编号：见投标人须知前附表。

### 1.3项目预算金额和政府采购最高限价

- 1.3.1本招标项目的预算金额：见投标人须知前附表。

- 1.3.2本招标项目的政府采购最高限价：见投标人须知前附表。

### 1.4采购需求、合同履行期限、质保期、质量要求

- 1.4.1采购需求：见投标人须知前附表。

- 1.4.2标段（包）划分：见投标人须知前附表。

- 1.4.3合同履行期限：见投标人须知前附表。

- 1.4.4质保期：见投标人须知前附表。

- 1.4.5质量：见投标人须知前附表。

### 1.5政府采购政策及采购进口产品

- 1.5.1本项目执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。

- 1.5.2经财政部门核准允许采购进口产品：见投标人须知前附表。

- 1.5.3政府强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。

### 1.6投标人资格要求

- 1.6.1投标人应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

- 1.6.2信用查询：见投标人须知前附表；

- 1.6.3是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

- 1.6.4投标人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本招标项目提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

### 1.7费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.8保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.9语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.10计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.11踏勘现场

- 1.11.1采购人是否组织现场踏勘：见投标人须知前附表。

- 1.11.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.11.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.12投标人提出问题或要求澄清

- 1.12.1本次招标是否召开投标预备会：见投标人须知前附表。

- 1.12.2投标人提出问题或要求澄清：潜在投标人对招标文件内容如有疑问或需要澄清的， 应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

### 1.13偏离

是否允许负偏离：见投标人须知前附表。

### 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

- 2.1.1本招标文件包括：

招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。招标文件由下述部分组成：

- 公开招标公告

- 投标人须知

- 资格审查、评标及定标

- 采购合同

- 项目需求及技术参数要求

- 投标文件格式及附件

- 2.1.2根据本章第 1.12 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2投标人要求对招标文件澄清

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

- 2.2.2潜在投标人对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

### 2.3招标文件的修改

- 2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，澄清或者修改将在原招标公告发布媒体上发布信息更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

- 3.1.1投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表

- 主要货物分项报价一览表

- 技术规格和商务条款偏差表

- 质保期内备品备件、专用工具一览表

- 质保期外备品备件、专用工具报价表

- 法定代表人身份证明（投标人代表为法人代表时须提供此项）

- 法定代表人授权书（投标人代表为委托代理人时须提供此项）

- 资格审查资料：具体要求见投标人须知前附表

- 售后服务方案及承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他证明材料

招标文件附件中给定格式的，投标人必须使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，招标文件附件中未给定格式的，投标人可以自拟格式。

- 3.1.2招标文件中的每个标段（包），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分标段（包）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分别标段（包）投标将视为非实质性响应招标文件而不予接受。

### 3.2投标报价

- 3.2.1本项目采购预算（政府采购最高限）价见投标人须知前附表。投标人结合企业自身情况在采购预算（政府采购最高限）价内自主报价，超过采购预算（政府采购最高限）价的报价为无效报价。

- 3.2.2投标人应按照招标文件要求的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，按照 7.10 项之规定修正：

- 3.2.3投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

- 3.2.4投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标，但招标文件要求提交的备选投标除外。

- 3.2.5投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低报价不能保证一定中标。

- 3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3投标有效期

- 3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 日历天。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

- 3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 3.3.3在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件。

### 3.4投标保证金

见投标人须知前附表。

### 3.5资格审查资料

- 3.5.1详见投标人须知前附表中投标人资格条件、能力规定的内容。

### 3.6投标文件的编制

- 3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式及附件”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

- 3.6.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件应按规定的格式填写，内容齐全且关键字迹清晰可辨；

- 3.6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则，其投标文件可能被拒绝。

- 3.6.4投标文件份数详见投标人须知前附表。

### 4.投标

- 4.1投标人应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

### 4.2投标文件的递交

- 4.2.1投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

- 4.2.2投标文件截止地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4投标人因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系；

### 4.3投标文件的修改与撤回

- 4.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

- 4.3.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 4.3.3从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则采购人及代理机构将对相关投标人进行投诉。

### 4.4样品

递交样品要求：见投标人须知前附表。

### 5.开标

- 5.1开标时间和地点

采购代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加。

### 5.2开标程序

开标会议由采购代理机构人员主持，主持人按下列程序进行开标会议：

- (1)招标人解密；

- (2)投标人解密；

- (3)唱标；

- (4)电子签章；

- (5)开标结束。

### 5.3开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出询问，采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问应当及时处理。

### 6.资格审查

- 6.1按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 6.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 6.3投标文件出现下列情形之一的，由资格审查小组审查后按无效投标文件不再进行评审：

- 投标人不符合国家法律法规所规定资格条件；

- 投标人不符合招标文件规定的资格条件；

### 7.评标

- 7.1评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

### 7.2评审专家回避

评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

- （1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

### 7.3评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责:

- 7.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 7.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 7.3.3对投标文件进行比较和评价；

- 7.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 7.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

### 7.4评标委员会成员变更

评标委员会评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效；无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效；采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

### 7.5符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 7.6评标办法

- 7.6.1本项目采用的评标办法：见投标人须知前附表；

- 7.6.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 7.7无效投标文件

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件不再继续评审：

- 投标文件未按照招标文件要求进行签署、盖章；

- 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 投标报价高于招标文件设定的项目预算（政府采购最高限价）；

- 货物合同履行期限、质量、付款方式等实质性要求未满足招标文件要求的；

- 不满足招标文件投标人须知前附表中加“*”要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件制作机器码一致；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

### 7.8串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

### 7.9投标文件的澄清

- 7.9.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正；

- 7.9.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；

- 7.9.3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.10错误的修正

- 7.10.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 7.10.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方；

- 7.10.3在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留；重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

### 7.11评标的确定

- 7.11.1评标委员会对经过初审的投标，按照招标文件规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人。

- 7.11.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 7.11.3核心产品将在招标文件第五章“项目需求及技术参数要求”中载明，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

- 7.11.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 7.12保密及其它注意事项

- 7.12.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行，采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

- 7.12.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人；

- 7.12.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝；

- 7.12.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见；

- 7.12.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外；

### 8.授予合同

- 8.1中标结果及公告

- 8.1.1采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

- 8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 8.1.3采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 8.1.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告发布媒介同招标公告。

- 8.1.5中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 8.1.6中标公告期限为 1 个工作日。

### 8.2中标通知书

- 8.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；

- 8.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 8.2.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### 8.3履约保证金（见投标人须知前附表）

- 8.4签订合同

- 8.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 8.4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 8.4.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 8.4.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 8.4.5如果中标人未按上述规定执行，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 9.其他

- 9.1招标代理服务费：中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付本项目的招标代理服务费，招标代理服务费收费标准及金额见供应商须知前附表。

- 9.2质疑投诉：见供应商须知前附表。

- 9.3需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标及定标

## 一、资格评审由采购人或采购代理机构负责，资格评审不合格的投标文件不进入初步评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 财务证明 | 符合投标人须知的规定 |
| 纳税证明 | 符合投标人须知的规定 |
| 社保证明 | 符合投标人须知的规定 |
| 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 符合投标人须知的规定 |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合投标人须知的规定 |
| 投标人应具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品应具有医疗器械注册证（如无注册证，需提供作为非医疗器械管理的证明文件）； | 符合投标人须知的规定 |
| 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动； | 符合投标人须知的规定 |
| 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不 同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 符合投标人须知的规定 |

- 评标方法：采用综合评分法

- 评标原则：

- 1.按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

- 2.坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

- 3.每个投标人最终得分以评标委员会所有评委打分的平均值计算，计分过程中按四舍五入的原则，取小数点后两位。

- 4.评标结束后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 四、定标原则：

采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定。

## 五、评标：

投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审由评标委员会对各投标人投标文件的符合性、响应性，按招标文件的要求逐一审查的评审，经审查不符合招标文件要求的，不得进入详细评审阶段。详细评审是对初步评审合格投标文件的投标报价、商务标、技术标按照招标文件中明确的评标办法进行分析、比较和评审。

（一）初步评审

投标人须知前附表要求中加“*”条款属于必须满足项，如不满足视为未实质性响应招标文件要求。

| 评审因素 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标内容 | 肋木、多功能平行杠、体操棒与球、平衡评定与训练仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、OT综合训练系统、足底压力测量及步态分析系统、足底扫描仪等。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且未超过采购预算（政府采购最高限价） |
|  | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 符合性评审 | 投标文件签字盖章 | 按照招标文件要求签字、盖章 |
|  | 合同履行期限 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 质保期 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 质量要求 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 采购需求 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表的规定 |

（二）详细评审

| 序号 | 分类 | 评审 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价评分标准（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审报价最低的评标报价作为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30 - 1、对于中小微企业的相关规定（注：仅适用对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包） 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小微企业声明函》的供应商，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：对小型和微型企业产品给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 依据财库[2022]19号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造的，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。 - 2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其投标报价按小微企业的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 - 3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 4、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本项目对供应商所投报产品有属于最新一期节能产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证的报价给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网节能产品查询结果截图） - 5、根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），本项目对供应商所报报产品有属于最新一期环境标志产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图） |
| 2 | 商务评分（11分） | 认证证书（3分） | - 投标人或所投产品制造商具有具有有效期内的ISO9001(或ISO13485)质量管理体系认证证书得3分； |
|  |  | 企业业绩（8） | - 提供 2019 年 1 月 1 日以来类似项目业绩，每提供一份 - 得 2 分，最高得 8 分。（须提供合同扫描件) |
| 3 | 技术评分（43分） | ### 货物的参数及技术指标（30分） | 投标文件中提供的产品的参数及技术指标完全满足招标文件要求得满分 30分。参数及技术指标不满足招标文件加“★”要求的每有 1 项扣 3 分，参数及技术指标不满足招标文件非加“★”要求的，每有 1 项扣 2 分，扣完为止，不计负分。 |
|  |  | 项目供货方案及质量（13分） | - （1）货物供应的质量保证措施合理、可行性强的得 2-3 分，不够合理、可行性一般的得 1 分,未提供的得 0 分。 - （2）货物供应的时效性保证措施合理全面的得 2-3分，不够合理全面得 1 分，未提供的得 0分。 - （3）货物供应的人员配置情况能满足要求，保证按时按量供货的得 1 分，未提供的得 0 分。 - （4）货物的运输配送方案的科学、合理、可行性强的得 2-3 分,方案不科学、不合理、可行性不强的得 1 分,未提供的得 0 分。 - （5）货物现场安装方案完整、合理、切实可行得 2-3 分；方案不够完整、较合理、可行得 1分；未提供的得 0 分。 |
| 4 | 售后服务及承诺（16分） | - 质量保证期内服务承诺（4分） | 质保期内服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺完整、及时、合理得 3-4 分。 - 质保期内服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺不完整、及时、合理得 1-2分。 - 未提供的得 0 分。 |
|  |  | - 质量保证期外服务承诺（4分） | 质保期外服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺完整、及时、合理得 3-4 分。 质保期外服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺不完整、及时、合理得1-2分。 未提供的得 0 分。 |
|  |  | - 技术培训方案（4分） | 投标人提供专业技术培训，培训日程安排合理、仪器结构介绍详细、仪器使用操作流程完整得3-4 分； - 提供技术培训，培训日程安排较合理、仪器结构介绍不详细得 1-2 分。 - 未提供的得 0 分。 |
|  |  | - 服务响应时间承诺（4分） | 服务响应时间及时、应急维修预案承诺全面、详细、可行性强的得3-4 分； 服务响应时间不及时、应急维修预案承诺不全面、不详细、可行性不强的得 1-2 分； - 未提供的得 0 分。 |

# 第四章 采购合同

（仅供参考）

项目名称：                   项目编号：

合同签订时间：               合同签订地点：

甲	方：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）

乙	方：

甲、乙双方根据	年	月	日河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院）（项目名称、项目编号：	）招标结果,经过评审，确定乙方为本项目的中标单位，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条	采购的货物内容和成交价格

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 （台） | 单价 （元） | 搬运费 | 运输费 | 保险费 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

合同总价：¥	元

大	写： 	元整

(以上价格为设备交钥匙价格，包括设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装调试、设备调试检验、配置清单见附件，乙方保证按照投标文件所述配置向甲方提供原装、全新的设备。甲方不再另付其他任何费用。）

第二条 乙方货物的质量标准、损害赔偿和售后服务

1、货物的质量标准符合甲方招标文件要求和乙方投标报价文件的技术标准执行。

2、所供货物保证为生产厂家原装全新货物，否则，乙方必须向甲方支付合同总金额 2 倍罚金。

- 售后服务按招标约定执行。

- 第三条 交付和验收

1、交货方式:本合同经双方签章生效后  日历天内，乙方须将货物保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕。

2、乙方逾期交付产品的，应按逾期交货总金额每日千分之五向甲方支付违约金，乙方逾期交货超过 10 个工作日的，甲方有权终止合同。如甲方要求乙方继续履行合同，乙方自合同约定交货之日起，每延迟到货一天，按货款的 1%赔付给甲方，甲方可直接在未付款中扣除，如造成甲方损失超过合同金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、验收时因包装问题引起的货物损失，由乙方承担。

4、验收标准依据国家标准、行业标准、专业标准和符合乙方投标文件投标产品技术性能及配置偏离表所有内容，验收时由甲乙双方签字确认。甲方组织验收时，亦可邀请相关专家或参与   投标的其他企业技术人员参与验收。验收不合格的设备产品，甲方予以退回。乙方在约定的期限内无法提供符合招标技术参数的合格设备产品，甲方可按程序取消中标结果。验收合格的，甲方应当出具验收报告。

5、乙方负责运输安装调试等工作，负责提供货物的中文说明书，并承担由此产生的全部费用。

6、验收标准：单证齐全（应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证）。

第四条 质保规定

1、质保期内出现任何质量问题，乙方负责免费维护、修理或更换设备。

2、质保期内乙方负责免费修理或免费更换新的所有部件（包括人工费、差旅费、相应配件费、运输费等）

第五条、技术服务

1、设备安装调试完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训。

- 乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料以及进入维修诊断程序口令。

- 第六条、售后服务

以在投标文件中承诺保修时间为准(含零配件)，按甲方验收合格之日起计算。由厂家承诺承担保修义务，保修内容详见附件。设备保修期内，设备维修占用日期每增加一天按维修时间往后顺延七天。

第七条、货款的结算

1、所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后一个月内支付全部合同货款的 100%，即人民币（大写） 	。

2、乙方提供全部合同货款 / 的履约保函作为售后服务保证金。即:人民币（大写） / 元的履约保函，从验收合同之日起至承诺的质保期止，如无质量问题，一个月内退还履约保函。

第八条、乙方的违约责任

1、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生的所有费用和损失。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

第九条、甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，但不超过货款总金额的百分之五。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。  第十条	不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由国家法律、法规规定的具备鉴定资格的单位进行质量鉴定，甲乙双方应无条件服从鉴定结论。

2、执行本合同发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。

第十二条、监督和管理

1、合同订立后，甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得物资集中采购部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况， 提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十三条、合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件、招标文件、投标文件、补充协议和备忘录等均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。  第十四条	进口产品：交货时必须提供报关单及商检证明等。

第十五条	计量产品:交货时必须提供计量检验合格报告等。

第十六条	合同生效

1、本合同经甲乙双方代理人或法定代表签字，加盖合同专用章后生效。

2、本合同有效期为合同生效之日起，至质量保证期满后，货款两清时止。

第十七条	无效合同

双方如因违反采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十八条	附则

1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方一份。

2、附件

甲方（盖章）	乙方（盖章）

法定代表人（授权代表）：	法定代表（授权代表）：

通讯地址：	通讯地址：

邮编：	邮编：

电话：	电话：

开户行： 帐号：

廉 政 合 同

甲方：河南省职业病防治研究院（河南省职业病医院） 乙方：

为确保招标采购项目工作健康、有序地进行，双方能够清正廉洁地履行合同，维护双方合法   权益，经双方协商达成一致意见，签订以下廉政合同：

第一条	甲乙双方的权利和义务

一、严格遵守执行党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。

二、双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

三、加强互相监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，对违法违纪行为及时报告双方纪检监察部门。

第二条	甲方义务

四、甲方工作人员不得索要或接受乙方提供的礼金、有价证卷（卡）和物品；不得在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。

五、甲方工作人员不得借本人及家庭婚丧嫁娶、住房装修等时机，索取或接受乙方的礼品、礼金、有价证卷或劳务、财务帮助。

六、甲方工作人员不得利用职权安排亲友、子女到乙方单位工作或分包工程。

七、甲方工作人员不得接受乙方提供的宴请、高消费娱乐活动及观光旅游等活动。

八、甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利。  九、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。

第三条	乙方责任

十、乙方工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、礼品或有价证卷（卡）。   十一、乙方工作人员不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 十二、乙方工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及其家属外出旅游、参观、学习。

十三、乙方工作人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

第四条 违约责任

十四、甲方及其工作人员有违反本合同规定的，由甲方的纪检监察部门追究其责任。情节较轻的，给予诫勉；情节较重的，依据有关法律法规给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任，给单位造成经济损失的，应予以赔偿。

十五、乙方单位或个人有违反本合同规定的，应承担一切损失，并取消其以后在甲方的投标资格。

十六、本合同作为正式合同的附件，合同双方签字盖章后即生效。

十七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：	乙方代表（签字）：

年	月	日	年	月	日

# 第五章 项目需求及技术参数要求

### 一、项目基本情况

- 1.采购内容：肋木、多功能平行杠、体操棒与球、平衡评定与训练仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、OT综合训练系统、足底压力测量及步态分析系统、足底扫描仪等。

- 2.合同履行期限：双方合同签订后30日内

- 3.质保期：自货物验收合格使用之日起质保 1 年（在质保期内的货物维修及零部件，乙方不收取任何费用）

- 4：核心产品：足底压力测量及步态分析系统、平衡评定与训练仪

### 二、采购项目清单及技术要求

| 序号 | 内 容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 足底压力测量及步态分析系统 |  |  |  |
| 技术参数： 1.尺寸大小：540 x 400 x 15 mm 2.采集面积：40*33 cm (L x W) 3.传感器个数：1920个 4.采集频率120Hz 5.静态平衡频率50Hz 6．★电容式传感器 7．支持视频同步 8．测量范围≥1-120 N/cm² 9．精度≤ ±5% (FS) 10．软件支持：实时显示足底压力变化、步阈自动识别 11．报告支持：压力曲线、平均压力曲线、均方差、单脚压力曲线 12．报告支持：压力中心轨迹、压力中心范围 13．报告提供步态参数：步速、速度变化值、步行时间、支撑相时间、摆动相时间、单脚和双脚着地时间、节奏、步长、跨距、步宽 14．报告支持显示：步态蝶形图 15．报告支持：三项分区和七项分区 16．报告支持：可自定义选择报告显示部分 17.系统能够测量站立或行走状态下足底的动态与静态压力分布 18.在进行站立姿势分析时，采用条形图和数字化显示身体左、右侧以及前、后方向所承受的载荷。左右脚及身体中心的连续提供非对称负载分布信息测量数据可进行周期评价或平均分析 19.软件最多可对比两个记录，可自定义报告中某个评估参数的视窗大小和位置。 20.可以嵌入地板或硬质地面中使用，与地面完全一平，没有任何高出地面的突起。 21.患者信息管理、测试数据管理 22.支持数据导出、报告打印功能 23.支持三维压力图形显示 24.可显示任意点的压力数值 25.可输出xml数据表格 26.可自定义测量时间 27.可自定义报告模板 28.可输入对患者足部的评价 29.配置，压力平板一台，usb线一条，步道一套。 |  | 1 |  |
| 肋木 |  |  |  |
| # 技术参数 1.肋木参考尺寸：2400*960mm 2.肋木高度可满足各种不同身高患者使用，肋木杠数量≥14条 ★3.肋木杠采用热塑包胶处理，防锈抗磨，方便消毒处理。 4.肩梯高度可以调节，订单距地面高度范围不窄于肩梯1870~2342mm 5.配有上挂架，可以辅助进行肩关节大范围牵伸，上挂架承重不低于150kg ★6.肩梯齿使用尼龙塑料材质，有效防潮抗霉，易于消毒处理。 7.配有腹肌板，用于躯干拉伸及卷腹训练，承重不低于200kg 8.配有弹力带至少5条，弹力范围5~25lb 9.配有弹力球及弹力半球，用于辅助进行牵伸训练，参考尺寸：弹力球φ650mm，训练半球φ550mm（配850mm弹力绳2条） 10.配有训练垫1张，厚度不低于10mm，参考尺寸1850*700mm |  | 1 |  |
| 多功能平行杠 |  |  |  |
| 技术参数： 规格：3000*940*760-960(mm) 扶手宽度调节：450-670mm 扶手直径：38mm 材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫 主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 |  | 1 |  |
| 体操棒与球 |  |  |  |
| 技术参数： 支架外形尺寸：800*130*700(mm) 棒长：Φ30*1000mm 材质:木、环保无毒油漆 用途：通过带棒做操和抛球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 |  | 1 |  |
| 平衡评定与训练仪 |  |  |  |
| 技术参数： 系统组成 ①平衡检测仪；②平衡检测系统处理分析计算机；③打印机；④平衡检测系统分析软件；⑤直播培训系统 系统功能 1．功能特点：①脚垫８传感器，坐垫４传感器精确数据测量；②可进行脚垫、坐垫单模块 检测评估；③可进行从坐下到站起单模块检测评估。④多屏显示 2．系统软件组成：①零点校正模块；②病历管理模块；③平衡检测模块；④游戏训练模块；⑤系统设置模块。 3．平衡检测系统分析软件： 可同时采集及进行图形的显示，能够进行图形训练及多媒体训练。具有①实时重心位置图显示方式；②柱状图配合显示功能（柱状图的阈间值、颜色和标尺等参数可调）；。 4．★平衡检测系统评估软件 包括有①坐位；②双脚站立；③左脚站立；④右脚站立；⑤坐站五种姿势，每种姿势可进行睁眼、闭眼两种平衡状态共十种平衡状态的评估，每种姿势在评估结束后均可出具平衡状态评估报告。 5.平衡检测系统评估报告： 评估报告中包含病人信息、重心轨迹图、多项有关人体平衡状态的技术指标。其中技术指标分为①反映平衡障碍程度测试指标；②反映人体重心动摇偏移测试指标；③反映人体重心动摇频率变化测试指标；④反映人体重心动摇能量损耗测试指标。 ★6.平衡检测系统训练软件： 本系统可按照医师制定的平衡康复训练计划进行针对性的康复训练。训练过程通过观测图形中重心位置的实时变化，不断调整自己的重心位置来逐步恢复自身的平衡状态。包括四种图形训练模式：①坐位训练；②前后站立训练；③左右站立训练；④坐站训练。 ★7.平衡检测系统多媒体软件： 即通过互动模式进行身体平衡训练康复，增加训练的趣味性，有效提高患者训练的积极性。多媒体训练含有三种姿势训练：①坐位训练；②站立训练；③坐站训练。多媒体训练含有多种训练游戏。 8.平衡检测系统的病历管理软件能够对病人信息进行管理，包括病人病历号、姓名、性别、年龄、身高、体重、检查日期，通过关键字进行查找。 9.平衡检测系统可进行灵敏度及扫描速度的设置①灵敏度范围（μV/D）：0.05-20000；②扫描速度（ms/D）：0.1-50。 10.平衡检测仪中的评估数据、训练数据、多媒体数据均可上传，上传成功后可在病历管理界面的检查信息栏中看到并进行回放。 ★11.系统软件的数据分析结果、图表可接入康复系统，实现数据共享。 12.实时远程培训，远程会诊，远程专家协助。平衡检测系统的硬件重要参数 1．平衡检测系统产品硬件组成：①分析计算机；②平衡检测仪；③数据传输线；④状态指示灯；⑤电源适配器；⑥显示器；⑦锂电池（内置）；⑧打印机。 2．★坐站一体化平衡检测仪，可分为坐位，站位，坐站三部分。 3．★可进行站起及坐下过程平衡能力的评估和训练。 4．★硬件系统综合性能指标：输入阻抗≥20 MΩ，共模抑制比≥110dB，噪声电压≤1mV(RMS)，采样精度高达12bit。 5．2个功能指示灯，分别为工作状态指示灯和锂电池充电指示灯。 6．测量精度（Kg）：不大于±5%。 7．量程（Kg）：臀位：100，脚位：400 8．平衡检测仪通过USB数据线与分析计算机相连，进行数据传输。 |  | 1 |  |
| 吞咽神经和肌肉电刺激仪 |  |  |  |
| 技术参数： 1.结构形式：单通道 台式机（可配撑杆推车）。 2.★主要功能：评估功能、治疗功能及训练功能，具有儿童专用治疗模式。 3.★显示界面：液晶屏 4.★操作方式：一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现(可提供实用新型专利证书佐证) 。 5.输出路数：治疗模式： 1路（4线）；训练模式、评估方式： 1路（2线）。 6.操作控制器：1个 7.电源电压：AC 220V±10%,50Hz±2%。 8.开路输出电压：≤150V。 9.输入功率：输入功率≤100VA。 10.有效负载阻抗≤250KΩ。 11.时间选择：1分钟-99分钟。 12.★工作模式：成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式（手控触发脉冲模式+自动触发脉冲模式）、评估模式。 13.成人连续脉冲模式： 脉冲强度：0-30mA可调；脉冲宽度：100～300µS可调，分11档可调，步距增量为1； 脉冲间隙：100µS；脉冲频率：20-100HZ可调。 14.儿童交替脉冲模式： 脉冲强度：0-30mA可调；脉冲宽度：100～300µS可调，分11档可调，步距增量为1； 脉冲间隙：100µS；脉冲频率：20～100Hz可调，步矩增量1Hz；持续时间≥1s。 15.单脉冲训练模式： 脉冲强度：0-30mA可调；脉冲宽度：10ms-100ms，步距增量10ms;100-1000ms， 步距增量50ms。脉冲间隔：1s-5s可调，步距增强1s(手动触发不包含脉冲间隔)。 16.评估模式：阈值l:0-30mA可调，步矩增量0.12mA；阈值l:0-30mA可调，步矩增量0.12mA，脉冲宽度：1000ms, 脉冲间隔：1000ms。 17.★ 同时具备双向脉冲波—治疗功能和单向脉冲波—训练功能。 18.★每款医疗款都配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激，帮助完成吞咽全过程，强化吞咽功能和意识。 19.★安全性:仪器通过电磁兼容检测（可提供电磁兼容报告佐证，报告编号：2015ZC3674）。 |  | 1 |  |
| OT综合训练系统 |  |  |  |
| 技术参数： 1.具有训练物品收纳和分区整理功能，功能模块涉及至少7个单元。 2.收纳装置采用复合实木设计，尺寸参考：870*400*1639mm 3.文娱训练单元通过文娱类项目训练患者抓握及认知能力，至少包含4种训练用具。 4.认知训练单元通过认知卡片、颜色形状套件、拼图等配件设计不同的训练方案，提高患者的注意力、记忆力、判断、思维等认知能力，训练用具至少包含4种训练用具。 5.ADL训练单元用于训练摄食动作及自理能力，至少包含4种训练用具。 6.手功能运动训练单元主要通过拿捏不同重量、大小的物体训练手上肢功能，至少包含4种训练用具。 7.渐进式手肌力训练单元通过不同阻力等级的训练工具训练患者手部肌力，至少包含3种渐进式阻力训练器具，每种训练器具至少包含3个阻力级别。 8.手上肢任务训练单元通过拧螺丝、插板等任务导向性作业活动，训练患者手眼协调能力，至少包含5种训练器具。 9.辅助训练单元提供了作业治疗必备的辅助训练用具，包含至少4种训练器具。 |  | 1 |  |
| 牵引网架 |  |  |  |
| 该设备主要用于肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗。 外形尺寸：2030*1275*2060(mm) 床面尺寸：2030*1240*45mm 床面和顶网架距离：1520mm |  | 1 |  |
| 六段手法床 |  |  |  |
| 1.参考床面尺寸：2150*660mm ★2.床面分为头板、背板、大腿板、小腿板四部分，且四部分角度可以分别独立调节 3.床面升降高度范围：不窄于570～900mm 4.头板两侧有扶手板，扶手板高低调节行程不小于160mm 5.头板调节范围：不窄于-42°~+34° 6.背板调节范围：不窄于-12～+35° 7.大腿板调节范围：不窄于-10～+35° 8.小腿板调节范围：不窄于-48～+15° 9.床体动态承重≥175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告 ★10.防进液等级不低于IPX4 11.电机数量≥3 ★12.床面采用医用PVC皮革，需按GB/T 16886.10-2017标准提供“皮肤刺激”项检测报告 ★13.符合YY0571-2013标准要求，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告 ★14.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作 ★15.头尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全 ★16.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态 |  | 1 |  |
| 悬吊康复训练系统 |  |  |  |
| 1.悬吊训练系统采用落地式安装，便捷稳定，悬吊系统框架参考尺寸2650*1900mm。 2.悬吊系统整机承重不低于150kg，以适用于不同体重患者使用。 ★3.悬吊框架距地高度可以调节，调节范围不窄于1900~2000mm 4.悬吊系统包括至少5个悬吊器悬挂位，其中可移动的悬挂位置至少有3个，固定式悬挂位至少有2个。 5.悬吊康复训练器数量≥3个 6.可移动式悬吊器水平调节最大行程不低于940mm 7.悬吊系统配有不同尺寸的绑带及拉手，满足身体不同部位悬吊的需求： ★7.1肢体绑带，用于固定四肢各部位： 窄悬吊带(820*105mm)*2、短悬吊带(长度300mm)*4、手把(215*186*50mm)*2 ★7.2躯干及头颈部绑带，用于辅助固定躯干及头颈部： 宽悬吊带(820*240mm)*2、颈部悬吊带(650*110mm)*1 8.悬吊系统配有不同长度、弹力系数的绳索，用以弹力绳辅助支撑及提供不稳定支持面： 8.1尼龙实心绳，200kg拉力下无延展： 牵引绳(φ8*5000mm)*1、带绳卡器实心绳(长度600mm)*2、带绳卡器实心绳(长度300mm)*2 ★8.2弹力绳，提供可变阻力，提供不稳定悬吊环境及弹性支撑： 带绳卡器弹力绳(600mm*50kg)*2、带绳卡器弹力绳(600mm*30kg)*2、带绳卡器弹力绳(300mm*30kg)*2、带绳卡器弹力绳(300mm*50kg)*2 9.其他配件：绳夹*4、平衡垫（圆）(Φ340mm)*2、大号支撑圆筒(φ120*510mm)*1、配件悬挂装置*1、滑轮吊杆(530*98*28mm)*1 |  | 1 |  |
| 足底扫描仪 |  |  |  |
| 1.产品描述:激光足底扫描仪: 2.产品功能:娇正鞋垫设计中，足底模型的数据采集: 3备双模式扫描能力，激光扫描和白光拍照式扫播模式 4.★高品质扫描，确保扫描数据与原脚形高度吻合，扫描的三 维模型数据误差小于1mm; 5.★有极速扫描能力，单程扫描时间<5秒，并再产生模型; 6.扫描的模型可直接显示真彩足部效果(非单种或数种色彩)， 即除了能清晰显示足部模型外，还能逼真显示足部实际颜色，犹如照片级显示效果; 7.扫描仪支持全负重，半负重，无负重足部扫描; 8.扫描仪支持脚形石膏模扫描: 9.支持凹面脚型取模盒的扫描; 10.可以通过色彩阴影分析足部高度 11.自动测量足部关键数据及关键位置;12.自动完成脚型数据分析，并显示报告: 13.可输出 STL，WRL数据，以便在其他桥正鞋些设计软件中应用; 14.★具备后置激光检测线，可检测足部后跟是否存在内外翻情况; 15.★具有前置激光检测线，帮助判断是否处于足部中立位 16.具备脚踏开关触发扫描，即使不需要按软件扫描功能按钮，也能通过脚踏开关触发扫描功能; |  | 1 |  |

### 三、投标要求

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，接口应符合国家或行业主管部门的标准。

3、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4、对于招标文件中的重要技术条款，供应商应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料作为投标文件的一部分，以证明供应商真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。

上述客观证据材料包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料打印件或复印件（并提供网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，供应商也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料打印件或复印件所描述的技术参数和性能劣于投标文件技术参数和性能描述的，应由产品制造商出具关于该投标产品技术参数和性能的确认函，否则，视投标文件未实质性响应招标文件。

供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

### 四、其他要求

（一）供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明文件。

（二）供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供   的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

（三）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

（四）投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等费用。

（五）供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

（六）采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对投标文件作出修改，如单价、交货期、售后服务等。

（七）合同签订：合同由采购人与中标人签订。

（八）交货要求：

1、合同履行期限（交付使用时间）：见供应商须知前附表。超出招标文件规定交付使用时间的投标将不被接受。

2、交货地点：见供应商须知前附表。

3、供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

4、提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

（九）包装和发运

1、货物的包装和发运须符合货物特性要求；

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

（十）培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

（十一）售后服务要求

1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、货物实力等。

2、提供 1 年质保，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

- （2）现场响应，凡设备或系统出现故障，工作日 6 小时内到达现场，12 小时内解决问题， 如不能解决问题应在 24 小时内提供备用产品；

- （3）产品投入运行后，质保期内每 6 个月按用户要求免费上门对相关设备巡检，保养维护一次；

- （4）所有产品自验收合格之日起，正常使用一个月内凡出现自身的故障，必须包换不低于同品牌同配置的新设备；

- （5）假如某产品、部件、线路在保修期内失灵并且必须更换，供方必须提供不低于原产品、部件配置的产品，并相应地延长该设备、部件的保修期，更换主要部件的质保期仍按照原产品的质保期限执行。。

- （6）中标人应当定期对所供货物系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证货物的正常运行。

- （7）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- （2）应以优惠价格继续提供售后服务。

- 5、备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

（十二）履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

# 第六章	投标文件格式及附件

投标文件封面：

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：                              （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

________年______月_____日

## 附件 1

投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）（包）项目的公开招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交下述正本文件一份：

- 1.开标一览表

- 2.主要货物分项报价表

- 3.技术规格和商务条款偏差表

- 4.按照招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其他有关文件

- 5.资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1.我方投标总价为大写 	小写￥ 	。

- 2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 3.投标人已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4.本投标有效期为自开标日起 	天。

- 5.根据投标人须知的规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。

- 6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.1

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 合同履行期限（交货期） |  |
| 质保期（质量保证期） |  |
| 质量 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他说明 |  |

说明：

1、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撒回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

2、本表为唱标用，加盖公章并签字有效。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.2

主要货物分项报价一览表

项目名称：

项目编号： 		单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、采购货物报价指目的地交货价，含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.3

技术规格和商务条款偏差表

项目名称： 项目编号：

| 序号 | 货物名称或条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 货物或配置名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物或配置名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款号 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 商务条款号 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

偏差表内容与投标文件中相关的证明材料不符的，投标文件将被采购人拒绝。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.4

质保期内备品备件、专用工具一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表内备品备件及专用工具在货物质保期内免费提供。

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 1.5

质保期外备品备件、专用工具报价表

项目名称：

项目编号： 		单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（企业电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 2

- 附件 2.1

法定代表人身份证明（投标人代表为法人代表时须提供此项）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 月 日经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人： 	（企业电子签章）

年  月 日

附：法定代表人身份证明复印件（正反两面）

## 附件 2.2

法定代表人授权书（投标人代表为委托代理人时须提供此项）

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）	的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明复印件（正反两面） 投标人： 	（企业电子签章）

法定代表人： 	（签字或盖章） 身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章） 身份证号码：

年 月 日

注：委托期限不得少于投标有效期。

附件 3	资格审查材料: 具体要求见投标人须知前附表

- 附件 4

中小微企业声明函（非中小微企业可不附此表）

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》（财库[2022]19号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

（ 标 的 名 称 ） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（ 标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责   人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）： 日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

依据财库[2022]19号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造的，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。

## 附件 5

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不附此表）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服 务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）： 日期：

## 附件 6

售后服务方案及承诺（格式自拟）

- 附件 7

投标人认为需要提交的其他证明材料