河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目

竞争性谈判文件

项目编号: 豫财竞谈-2025-51

采 购 人：河南省生态环境监测和安全中心

采购代理机构: 河南省机电设备国际招标有限公司

# 二零二五年十月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 谈判程序及办法	21

第四章 采购需求	24

第五章 合同条款	33

第六章 谈判响应文件格式	36

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn））电子交易系统；获取招标文件，并于2025年11月10日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财竞谈-2025-51

2.项目名称：河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：1470000.00元

最高限价：1470000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20251910-1 | 河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目包1 | 450000.00 | 10700 |
| 2 | 豫政采(2)20251910-2 | 河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目包2 | 620000.00 | 6408 |
| 3 | 豫政采(2)20251910-3 | 河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目包3 | 400000.00 | 4000 |

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

包1：采购大气走航车技术支持服务项目。主要内容包括：走航监测工作期间，供应商提供相关人员，按照采购人要求开展走航期间设备维护、数据监控、报告编制等技术支持。

采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过45万元。

包2：采购环境监测车应急保障服务项目。主要内容包括：供应商提供相关人员，按照采购人要求，在突发环境事件应急监测中进行技术支持，以保障环境监测车及车载ICP-MS随时随地可开展应急监测工作，并保证在应急监测期间车载ICP-MS的24小时不间断正常运行。

采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过62万元。

包3：采购大气颗粒物移动源解析监测服务项目。主要内容包括异地源解析监测服务及服务期间源解析仪器的保养维护等。

采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过40万元。

5.2服务期：2025年11月-2026年12月；

5.3质量要求：符合国家、行业、地方相关规范和标准要求，满足采购人要求

5.4服务地点：采购人指定地点

5.5标包划分：本项目划分为3个标包；

6.合同履行期限：按合同规定执行；

7.本项目是否接受联合体：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1.信誉要求：供应商被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”-（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目；注：(采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商信用记录以代理机构开标后查询结果为准)；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，供应商在“国家企业信用信息公示系统”中查询公示的公司信息、股东或者投资人信息（提供网页查询结果）

三、获取采购文件

1.时间：2025年11月3日至2025年11月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：河南省公共资源交易中心（（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn））电子交易系统；

3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）”门户网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）免费下载文件。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》；

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年11月10日09时00分（北京时间）

2、地点：河南省公共资源交易中心交易系统平台。各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子响应文件。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2025年11月10日09时00分（北京时间）；

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(六)-2（郑州市经二路12号）。本项目采用“远程不见面”开启方式，供应商无需到现场，供应商应当在响应文件提交截止时间前，供应商凭CA数字证书，进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、谈判报价等。（详细流程见河南省公共资源交易中心网站－公共服务－办事指南－河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需落实政府采购政策：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业【2011】300号)、符合政府采购《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》优先采购政策、《关于增进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141 号)等规定。执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2.规定的截止时间前，供应商在河南省公共资源交易中心网系统内进行网上上传响应文件。

3.供应商无需到现场，到开启时间，供应商凭 CA 秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台， 按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

4.本项目招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，支付标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文规定收费标准收取。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：河南省生态环境监测和安全中心

地  址：郑州市郑东新区学理路10号

联系人：段然

联系方式：0371-66309336

2.采购代理机构信息（如有）

名  称：河南省机电设备国际招标有限公司

地  址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦14-15楼

联系人：陈鹏  刘倩  赵壮壮

联系方式：0371-86656599

3.项目联系方式

联系人：陈鹏  刘倩  赵壮壮

联系方式：0371-86656599

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：河南省生态环境监测和安全中心 地址：郑州市郑东新区学理路10号 包1联系人：段先生 联系方式：0371-66309336 包2联系人：路女士 联系方式：0371-66309327 包3联系人：王先生 联系方式：0371-66309097 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：河南省机电设备国际招标有限公司 地 址：郑州市管城区黄河南路与商都路交汇处西南角财信大厦14-15楼 联系人：陈鹏 刘倩 赵壮壮 联系方式：0371-86656599 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 包1：采购大气走航车技术支持服务项目。主要内容包括：走航监测工作期间，供应商提供相关人员，按照采购人要求开展走航期间设备维护、数据监控、报告编制等技术支持。 采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过45万元。 包2：采购环境监测车应急保障服务项目。主要内容包括：供应商提供相关人员，按照采购人要求，在突发环境事件应急监测中进行技术支持，以保障环境监测车及车载ICP-MS随时随地可开展应急监测工作，并保证在应急监测期间车载ICP-MS的24小时不间断正常运行。 采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过62万元。 包3：采购大气颗粒物移动源解析监测服务项目。主要内容包括异地源解析监测服务及服务期间源解析仪器的保养维护等。 采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过40万元。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 2025年11月-2026年12月 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家、行业、地方相关规范和标准要求，满足采购人要求 |
| 1.3.5 | 采购标的所属行业 | 所属行业为：其他未列明行业。 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字{2017}213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。 |
| 1.4.1 | 合格供应商的资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求： 3.1.信誉要求：供应商被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”-（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目；注：(采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商信用记录以代理机构开标后查询结果为准)； 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，供应商在“国家企业信用信息公示系统”中查询公示的公司信息、股东或者投资人信息（提供网页查询结果） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9 | 现场考察、谈判前答疑会 | 不组织 |
| 1.10 | 谈判预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 本项目不允许负偏离。 |
| 2.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 补充、答疑文件（如有） |
| 2.2.2 | 采购人澄清采购文件的时间 | 递交谈判截止时间3个工作日前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到谈判文件澄清的时间 | 澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商 |
| 3.1.1 | 构成谈判响应文件的其他材料 | 谈判文件中要求提交的其他资料以及供应商认为有利于其参与的其他资料。 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 60 日历天（自谈判响应文件递交截止之日起） |
| 3.4 | 响应承诺函 | 按照河南省财政厅豫财购[2019]4号规定，本项目不再向供应商收取响应保证金，供应商必须按谈判文件格式要求提供谈判响应承诺函。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选谈判方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按响应文件格式要求。 响应文件份数要求：供应商必须在响应截止时间前提供加密的电子响应文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 3.6.4 | 谈判响应文件 | 供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件加密上传至交易平台，并在系统规定的时间内使用CA数字证书进行解密。迟交的电子响应文件将不被接收。 |
| 4.2.1 | 谈判响应文件上传/递交截止时间（时间及地点） | 时间：2025年11月10日 09 时 00 分（北京时间） 地点：加密电子响应文件须在响应截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。 |
| 4.2.2 | 递交样品地点 | 无 |
| 4.2.3 | 样品或演示 | 不需要提供样品 不需要提供演示 |
| 4.2.4 | 是否退还谈判 响应文件 | 否 |
| 5.1 | 谈判时间和地点 | 时间：同递交谈判响应文件截止时间 地点：河南省公共资源交易远程开标室(六)-2 |
| 5.2 | 谈判程序 | 初步评审； 二次报价； 成交候选供应商的确定。 注：供应商未在规定时间内进行二次报价，按废标处理。 1、.本项目实行不见面电子评标，二轮报价函需在“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台系统中提交，提交时间为专家发起二轮报价后30分钟内，开标后请随时关注“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台系统中提示。 2、供应商需独立制作、修改和上传响应文件，若因“响应文件制作机器码一致”与其他供应商一致，机器码一致的所有响应文件按无效文件处理，所造成的不良后果由供应商自行承担。 3、不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。 |
| 6.1.1 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：由3人组成，其中采购人代表1 人，经济、技术专家2人。谈判小组确定方式：经济、技术专家应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是，推荐的成交候选人：3名。 |
| 7.3 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 10.需补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 是否采用电子招标投标 | 是。 1.本项目通过河南省公共资源交易中心系统实施电子招投标，响应人必须通过河南省公共资源交易中心系统递交电子响应文件，具体操作流程登陆河南省公共资源交易中心网站查看。 2.获取采购文件后，响应人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具（采购文件如有澄清、修改等内容，需使用最新版招标文件）制作电子响应文件。 3.加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，响应人在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因响应人未及时查看而造成的后果自负。 4.电子响应文件须按第六章“响应文件格式”要求加盖响应人的单位电子印章和法定代表人或委托代理人的个人电子印章或电子签名章，并将响应文件中所有证明资料的原件扫描件加盖单位电子印章。 5.响应单位编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。 6.响应人在交易过程中，对采购文件、采购过程和评标结果有异议（质疑）的，均需登录系统提出。响应人使用电子招投标系统时，如有相关技术问题请咨询0371-86095903。 |
| 10.2 | 付款方式 | 包1合同签订后，供应商根据合同要求开展相应服务。采购人对供应商完成工作相关情况进行考核，每3个月考核并支付一次。按照合同中各类服务单价及服务数量计算支付金额，支付供应商相关服务费用。 包2：合同签订后，供应商根据合同要求开展相应服务。采购人对供应商完成工作相关情况进行考核，每6个月考核并支付一次。按照合同中各类服务单价及服务数量计算支付金额，支付供应商相关服务费用。 包3：合同签订后，供应商根据合同要求开展相应服务。采购人对供应商完成工作相关情况进行考核，每3个月考核并支付一次。按照合同中各类服务单价及服务数量计算支付金额，支付供应商相关服务费用。 |
| 10.3 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：1470000.00.00 元 包1：采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过45万元。单价控制价：10700元/天 包2：采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过62万元。单价控制价：6408元/次或元/人·天 包3：采购人根据频次及单价支付相关服务费用，总费用不超过40万元。单价控制价：4000元/天 |
| 10.4 | 谈判报价 | 本项目谈判报价（单价）不得超过最高限价。谈判小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面澄清说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 10.5 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理服务费由各包最终成交人根据各包总费用向采购代理机构支付，支付标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）的文规定收费标准收取。 |
| 10.7 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 |
| 10.8 | 政府采购相关政策 | 政府采购相关政策： A、为贯彻落实财政部、工信部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 对于非专门面向中小企业的项目，对所有货物或服务全部均由小型和微型企业提供的给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。 B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评标中价格优惠等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 C、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政 府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 D、根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境 外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 （财办库[2008]248号）规定， 凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。 F、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 G、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 H、根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。 I、供应商可通过“河南省政府采购合同融资平台，选择意向银行实现政府采购合同融资，贯彻落实优化营商环境的决策部署，创新扶持企业发展。“政采贷是以政府采购合同预期支付能力为信用,以政府回款为还款来源的信贷产品。政府采购中标供应商可通过“河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台”，选择意向银行，凭成交通知书向银行申请授信，解决缓解中小企业融资难、融资贵的问题。（通知函详见附件一） J、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行 |
| 10.9 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |

附件一：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工

作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资入口”查

询联系。

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行谈判。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和资金落实情况

1.2.1资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购内容、服务期、服务地点、质量要求和采购标的所属行业。

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3服务地点：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表

1.3.5采购标的所属行业：见投标人须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：

见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体谈判。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消响应资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购活动的各方应对谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9现场考察或答疑会

供应商须知表规定组织现场考察或答疑会的，采购人按供应商须知表规定的时间、地点组织供应商现场考察或答疑会，或者在领取谈判文件期限截止后以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在

供应商。

1.10谈判预备会

本项目不召开谈判预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1.12偏离

不允许负偏离。

2.谈判文件

2.1谈判文件的组成

本谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）谈判程序及办法；

（4）采购需求；

（5）合同条款；

（6）谈判响应文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.2谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如有疑问，应当在电子交易平台进行提问，要求采购人对谈判文件予以澄清。供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，提交响应文件截止时间后，采购人和采购代理机构不接受

其对谈判文件内容的质疑。

2.2.2澄清的内容将在供应商须知前附表规定的谈判截止时间三个工作日前在电子交易平台公布给所有下载竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距谈判截

止时间不足三个工作日，相应延长谈判截止时间。

2.2.3 供应商确认收到谈判文件澄清的时间，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商。

2.2.4因“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台在响应截止时间前具有保密性，响应人在响应截止时间前须自行查看项目进展、下载采购文件的澄清等， 因响应人未及时查看和下载而造成的后果自负。

2.3谈判文件的修改

2.3.1在响应截止时间三个工作日前，采购人解答响应人提出的澄清问题时，修改采购文件，采购文件的修改将在“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台公布给所有下载采购文件的响应人。如果修改发出的时间距响应截止时间不足三个工作日，并且修改内容影响响应文件编制的，响应人应在“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台通知代理机构，采购人相应延长响应截止时间。

2.3.2供应商确认收到谈判文件修改的时间，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商。

2.3.3 因“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台在响应截止时间前具有保密性，响应人在响应截止时间前须自行查看项目进展、下载采购文件的修改等，因响应人未及时查看和下载而造成的后果自负。

3.谈判响应文件

3.1谈判响应文件及其他材料的组成

3.1.1构成谈判响应文件的其他材料详见供应商须知前附表。

3.1.2谈判响应文件的组成详见谈判响应文件格式。

3.1.2 谈判范围

（1）项目有分包的，供应商可对谈判文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

（2）供应商应当对所响应分包谈判文件中“采购需求”所列的所有货物或服务内容进行投报，如仅投报分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

（3）无论谈判文件第四章采购需求中是否要求，投标人所响应货物或服务均应符合国家强制性标准。

3.1.3样品或演示要求详见投标人须知前附表

3.2谈判报价

3.2.1 供应商应在竞争性谈判报价应为货物或服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。竞争性谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.2.2供应商的谈判报价应结合自身能力，现行标准、市场价格和项目最高限价自主进行报价。

3.2.3供应商每轮只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.4供应商不得以任何理由在谈判完成后对最终谈判报价予以修改，报价在谈判有效期内是固定的，不因任何原因而改变。

3.2.5谈判小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面澄清说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

3.3谈判有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商拒绝延长的，其谈判响应文件失效。

3.4谈判保证金：见供应商须知前表

3.5备选谈判方案

供应商不得递交备选谈判方案。

3.6谈判响应文件的编制

3.6.1谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，谈判响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2谈判响应文件应当对谈判文件有关服务期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3谈判响应文件中签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4谈判响应文件要求见供应商须知前附表。

4.谈判响应文件的递交

4.1谈判响应文件的要求

4.1.1加密的电子响应文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。

4.2谈判响应文件及样品的递交

4.2.1供应商递交谈判响应文件的时间：见供应商须知前附表。

4.2.2供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3提供样品要求：见供应商须知前附表。

4.2.4除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.3谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 2.2.2 项规定的谈判截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的谈判响应文件，最终谈判响应文件以谈判截止时间前完成上传至电子交易平台最后一份谈判响应文件为准。

5.谈判

5.1谈判时间和地点

5.1.1 谈判时间及地点：详见供应商须知前附表5.1.1，提交截止时间前在电子交易平台上传经CA锁签章和加密的电子响应文件；本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议；无需到达现场提交原件资料。响应文件提交截止时间，各供应商登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等（请各位供应商注意，系统中给各位供应商的解密时间为30分钟）。

5.2谈判程序

谈判工作由谈判小组主持，对所有供应商的竞争性谈判响应文件进行评审，并推荐候选成交供应商。谈判工作按下列程序进行：

（1）初步评审；

（2）二次报价；

（3）成交候选供应商的确定。

6.评审

6.1谈判小组

6.1.1谈判评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2谈判原则

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且最终报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，

以调整后的价格计算最终评审报价）最低的原则推荐成交供应商。

6.3评审办法

谈判小组按照第三章“谈判程序及办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第三章“谈判程序及办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.合同授予

7.1定标方式

采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商，谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2成交通知

在本章第 3.3.1 款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3履约保证金

7.3.1如果需要交纳履约保证金，成交供应商应按照供应商须知前附表中的规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，成交供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

7.3.2政府采购利用担保试点范围内的项目，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

7.3.3如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，应当按照《供应商参加磋商采购活动的承诺书》中的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

7.4签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起规定时间内，根据谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失超的，成交供应商还应当予以赔偿。

7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新采购

8.1重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.纪律和监督

9.1对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.2对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.3投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1：履约保证金保函（格式）

（如需要确定成交人后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(标的名称)(以下简称标的)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的标的(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：             （加盖银行公章）

签字人姓名和职务：

签字人签名：

日期：

第三章 谈判程序及办法

## 谈判程序及办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性评审标准 | 标书雷同性分析 | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1项规定 |
|  |  | “国家企业信用信息公示系统”中查询 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 谈判函签字盖 章 | 符合第六章“谈判响应文件格式”要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.2项规定 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.3项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.4项规定 |
|  |  | 响应承诺函 | 符合第二章“供应商须知”第 3.4项规定 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 谈判价格 | 符合第二章“供应商须知”前附表第 10.4款规定 |
|  |  | 技术要求 | 符合第四章 “采购需求” |

1.评审方法

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的原则推荐成交供应商。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性评审标准： 见谈判程序及办法前附表。

2.1.2符合性评审标准： 见谈判程序及办法前附表。

2.1.3响应性评审标准： 见谈判程序及办法前附表。

3.评审程序

3.1初步评审

3.1.1谈判小组依据本章第 3 款规定的标准对谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合评审

标准的，作无效标处理。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其谈判响应文件作无效标处理：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）第二章“供应商须知”第1.4.1 项规定的任何一种情形的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（5）供应商响应文件制作机器码一致。

3.1.3谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应

商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其谈判响应文件作无效标处理。

（1）谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1谈判小组发现供应商的总报价或个别单价明显低于其他报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判响应文件作无效标处

理。

3.2.2供应商应按照《供应商须知前附表》中规定的方式提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。响应文件能够详细列明采购标的的技术、参数要求的，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、参数要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.2.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3.2.4最后报价时间过后，供应商不得对报价进行修改、撤回或撤销。

3.3谈判响应文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，谈判小组可以要求供应商对所递交谈判响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。

3.3.3谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

3.4二次报价

3.4.1对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其竞争性谈判响应最终报价为准。

3.4.2通过初步评审和详细评审的供应商在交易中心系统中进行二次报价，二次报价为供应商最终报价。二次报价报价高于一次报价时按废标处理，谈判小组按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人，响应报价低于其成本的除外。如有供应商二次报价相同的，谈判小组根据相同情形的供应商的优惠及服务承诺、业绩、信誉等综合考虑，由谈判小组表决出更为优秀的供应商作为第一推荐成交候选人。

3.5评标结果

3.5.1谈判小组按照最终报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算最终评审报价）由低到高的顺序推荐成交候选人。

3.5.2谈判小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。

第四章采购需求

河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目技术要求

一、包1：大气走航技术支持服务项目

采购人提供大气走航监测车（2021年采购），配备环境空气质量六因子（PM10、PM2.5、SO2、CO、NOx及O3）设备、挥发性有机物（VOCs）监测系统、激光雷达设备、质控设备（动态校准仪及零气发生器等）、气象五参数、数据处理装置及其他辅助设备等20余台设备，具体配置见表1。为保证走航监测工作顺利开展，拟采购大气走航技术支持服务。

表1  大气走航监测车仪器设备配置表

| 设备名称 |  | 品牌 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）监测系统 | 单质谱快速分析仪 | 谱育科技 | EXPEC 3500（规格：PLUS） | 1台 |
|  | 气相色谱质谱联用分析仪 | 谱育科技 |  | 1台 |
|  | 车载式大气采样系统 | 谱育科技 | 定制 | 1套 |
|  | 车载式五参数气象站 | 谱育科技 | 150WX | 1套 |
| VOCs分析专用动态校准仪 |  | 谱育科技 | D3000（规格：Z） | 1套 |
| 便携式颗粒物分析仪 |  | 谱育科技 | 定制 | 1套 |
| 氮氧化物自动分析仪 |  | 赛默飞 | 42i | 1套 |
| 二氧化硫自动分析仪 |  | 赛默飞 | 43i | 1套 |
| 一氧化碳自动分析仪 |  | 赛默飞 | 48i | 1套 |
| 臭氧自动分析仪 |  | 赛默飞 | 49i | 1套 |
| 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 |  | 赛默飞 | 5030i | 1套 |
| 细颗粒物（PM2.5）分析仪 |  | 赛默飞 | 5030i | 1套 |
| 零气发生器 |  | 赛默飞 | 111 | 1套 |
| 无机动态校准仪 |  | 赛默飞 | 146i | 1套 |
| 颗粒物激光雷达 |  | 艾沃思 | PMTracer | 1套 |
| 数据分析终端（便携式计算机） |  | 戴尔 | Latitude 3510 | 1套 |
| 工控机 |  | 研智科技 | SGW-3820 | 1套 |
| 数据分析工作站 |  | 谱育科技 | 定制 | 1套 |
| 车辆及改装 |  | 江西江铃 | JX5048XJEMKA26 | 1套 |
| 显示器（彩色液晶电视机） |  | 深圳创维 | 43E392G | 1套 |

采购内容主要包括协助采购人开展走航工作、走航期间设备维护、报告编制等，具体内容如下：

1.监测设备维护工作

维护内容主要为走航前维护，具体如下：

（1）仪器状态检查，检查仪器是否有报警等异常提示；检查载气、标气使用情况及钢瓶气压力。

（2）检查采样风扇、采样总管及采样气路是否正常，采样探头及采样管路内部是否有冷凝水及颗粒物残留，如若存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理或者更换新的采样管路。

（3）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常；检查空调、电源等辅助设备的运行情况是否正常。

（4）气态污染物（SO2、NOx、O3、CO）检查零/跨漂移；颗粒物进行流量检查。

（5）检查气相色谱-质谱联用仪谱图，观察是否出现保留时间漂移，若存在该现象进行峰窗调整。

（6）气相色谱-质谱联用仪在系统稳定运行状态下，检查TIC图基线是否存在异常漂移和波动，基线中是否有异常离子。

（7）气相色谱-质谱联用仪零气空白检查，结果不合格时，应对系统进行检查并恢复。

（8）气相色谱-质谱联用仪单点质控检查，如超过30%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物）不合格，则应检查系统，并重新绘制单点标准曲线。

（9）单质谱单点质控检查，回收率超过70%—120%为不合格，需要重新绘制单点标准曲线。

（10）气相色谱-质谱联用仪状态参数检查，内容见表2。

表2 气相色谱-质谱联用仪状态参数检查内容表

| 序号 | 监控量 | 正常运行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十通阀温度 | 50℃ | 实际设置可能会有所不同 |
| 2 | 进样口温度 | 50℃ | 实际设置可能会有所不同 |
| 3 | 气质接口温度 | 50-200℃ | 实际设置可能会有所不同 |
| 4 | 流路总压 | （350~500）kPa | 取决于气源压力大小 |
| 5 | 总流量 | 5-20ml/min | 一般设定为10-30mL/min |
| 6 | 柱前压 | (150~350)kPa | 根据实际升压程序可能会有不同 |
| 7 | 真空度 | ＜100uTorr | / |
| 8 | 灯丝电流 | 3-4µA | 在样品分析过程中显示 |

2.协助开展走航工作

（1）供应商根据采购人要求协助开展走航监测工作，期间提供仪器设备的运行维护、走航过程中的路线制定、数据监控记录、数据导出等配套服务，单天走航时间不低于3小时（不包括开机仪器稳定时间及赶路时间）。

（2）供应商基于走航监测车上装配设备输出的监测数据，在走航监测结束后提供专业的分析报告。报告需包括走航基本情况、物质浓度时间变化情况分析、高值区域分析、特征污染物分析等内容。供应商所提供走航报告应于走航工作结束后2个工作日内上报采购人。

3.其他要求

（1）供应商应做到每周 7×24 小时响应，供应商在接到采购人任务通知后应在约定时间赶到车辆所在位置。

（2）供应商提供技术支持工程师及司机（如有需要），工程师由经验丰富、技术水平高的专职技术人员担任。相关人员的工资、保险、安全等由相应供应商承担。

（3）供应商应及时向采购人报备设备故障情况，并做好相关配合工作；出现仪器重大故障时双方协商解决。

二、包2：环境监测车应急保障服务项目

采购人提供环境应急监测车（2021年采购），配备电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、微波消解仪、便携式水质多参数仪、便携式浊度计、便携式分光光度计、电热消解器等，具体配置见表3。为保障应急监测工作顺利开展，拟采购环境监测车应急保障服务项目。

| 表3 移动监测车配置（依维柯车型） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 车载ICP-MS重金属分析仪 | 谱育科技 | SUPEC 7000M | 1 |
| 移动监测车配置（重汽车型） |  |  |  |
| 仪器设备 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 车载ICP-MS重金属分析仪 | 谱育科技 | SUPEC 7000M | 1 |
| 车载超级微波消解仪 | 谱育科技 | EXPEC 790S | 1 |
| 便携式多参数检测仪 | 哈希 | HQ2100 | 1 |
| 便携式浊度计 | 哈希 | 2100Q | 1 |
| 便携式分光光度计 | 哈希 | DR1900 | 1 |
| 小型无人机 | 大疆 | 御2 pro | 1 |

采购内容主要包括：（1）在应急监测之前对应急监测车及车载仪器设备进行仪器性能保障服务，保证车辆和仪器设备能随时正常运行。（2）在突发环境事件应急监测期间提供技术支持，以保障在应急监测期间仪器设备24小时不间断正常运行。

1.环境监测车及车载设备性能保障服务

在应急监测前，对车辆、车载电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、车载其他小型仪器监测设备进行性能维护，维护工作主要包括以下几个方面：

（1）车载实验室的性能维护

① 检查并维护车辆配置的升降架、空调（车载实验室用）、车辆接电系统等，使其处于正常工作状态。对车辆状态（轮胎、电瓶电量、润滑、刹车等）进行确认及维护，保证车辆可进行长途行驶。

② 做好车载实验室内的台面、地面和仪器表面的卫生工作。

③ 车载实验室内各功能区明确标识，抽屉和柜子张贴标签指明内容物品类。

④ 做好车载实验室的废液收集，并及时清理，按照相关规定做好废液处置。

（2）车载电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）的性能维护

车载ICP-MS为2021年购买的谱育SUPEC 7000M，其性能维护主要包括但不限于以下几个方面：

①进样系统的维护：维护蠕动泵，确保其转动丝滑；进样管、内标管、排液管出现弹性不足时及时更换；进样管路和内标管路保持清洁无污染状态；检查雾室、雾化器、矩管是否完好并做好清洗；检查整个进样系统有无漏液现象。

② 锥的维护：确保采样锥和截取锥的清洁程度满足双电荷产率、氧化物产率、灵敏度等仪器参数满足分析要求。

③ 循环冷却水机的维护：检查循环冷却水水位高度和水质，需要时进行循环冷却水更换，冬季放空循环水，以免上冻，管路水箱爆裂。

④ 真空泵的维护：检查泵油油位高度和油质，需要时进行真空泵泵油更换。

⑤ 排风系统的维护：检查仪器排风系统各部件（排风扇、排风量、排风口）是否运行正常，确保排风量是否满足仪器要求。

⑥ 整机外观检查：检查仪器外接电路系统、气路系统、排废系统连接是否正常，有无脱落，气路系统检漏，避免漏气；检查透镜前各部件是否完好，连接是否正常。

⑦仪器性能检查：进行仪器性能参数检查，检查仪器灵敏度、氧化物和双电荷产生率、精密度、线性是否满足分析要求。

⑧其他要求：重大、系统性故障，无法24小时内修复，须及时报告采购人，提出解决方案并形成书面材料，确保7天内仪器恢复正常；凡涉及部件更换的维修，在维修完成后，应进行一次仪器性能检查，性能参数包括不限于仪器灵敏度、氧化物和双电荷产生率、精密度、线性。

（3）其他车载仪器设备的性能维护

车载监测仪器设备除ICP-MS外，还配备有微波消解仪、便携式水质多参数仪、便携式浊度计、便携式分光光度计、电热消解器等（详见附件5），其性能维护要求包括但不限于以下几个方面：

① 便携式多参数检测仪：检查pH电极，及时补加电极保护液；使用在有效期内的pH校准液（pH校准液4.00，6.86，9.18）对pH进行三点校准；使用在有效期内的电导率校准液（84uS/cm，1413uS/cm）对电导率进行两点校准；pH电极用一备一；进行年度检定校准。

② 便携式浊度计：使用在有效期内的浊度校准液（对浊度进行校准；进行年度检定校准。

③ 便携式分光光度计：开机自检，检查电池量，并及时更换电池；进行年度检定校准。

④御2 pro大疆无人机：电池充电维护。

2.应急监测现场技术保障服务

按照采购人要求，赴突发环境事件应急现场进行应急监测现场技术支持，要求如下：

（1）从接到采购人通知时起至应急监测结束，配合应急监测现场技术支持的ICP-MS仪器工程师全程听从采购方的工作安排。

（2）每辆监测车配备至少3名谱育ICP-MS工程师。供应商全面负责本项目仪器工程师人身安全；供应商须为本项目仪器工程师购买人身意外保险。整个应急监测期间，技术支持工程师食宿由供应商负责。

（3）配合应急监测现场技术支持的ICP-MS仪器工程师在接到采购方通知后2小时内做好出发准备，且至少有1名ICP-MS工程师和监测车同时到达应急现场，或早于监测车到达应急现场。

（4）监测车出发时，技术支持工程师应准备有ICP-MS可分析至少1000个样品的试剂耗材，根据应急监测现场具体情况及时梳理相应的试剂耗材，以保证应急监测分析的不间断。

（5）应急监测期间，对每辆监测车，谱育ICP-MS工程师应提供全天候技术支持服务，且单日服务时长不少于12小时。日服务时长小于6小时不计天数，日服务时长大于6小时小于12小时按0.5天计，日服务时长大于12小时按1天计。服务时间以到达应急现场为开始时间，以离开应急现场为结束时间。

（6）应急监测期间，提供技术支持服务的ICP-MS工程师应与杭州谱育科技发展有限公司签订有合法的劳动合同，且是ICP-MS专业工程师。

（7）凡参与环境应急现场监测的供应商人员严格履行保密协议，不得泄露外传应急监测数据。

三、包3：大气颗粒物移动源解析监测服务项目

采购人提供一台大气单颗粒飞行时间质谱仪（禾信SPAMS0515，2016年采购），用于郑州市大气颗粒物来源日常连续监测以及指定地点的短期颗粒物来源解析监测分析，为我省大气污染攻坚提供技术支持。

本次采购主要内容为该仪器异地源解析监测前和源解析监测过程中的设备维护以及源解析监测报告编制等。具体内容和要求如下：

1. 监测车辆和人员配备

根据采购人需求，配备相关车辆，将仪器运至指定地点，开展短期异地源解析监测。需至少配备1名运维人员和司机随行，保障仪器安全和正常运行。

2. 仪器监控和保养维护

开展异地源解析监测前，供应商应检查仪器状态，保证仪器正常运行。监测过程中，应每日远程或现场开展仪器状态监控，定期进行仪器维护或校准，填写表单，保证仪器正常稳定运行。仪器出现故障或出现其他特殊情况时，应及时进行维修。具体服务内容见表6。

3. 源解析监测分析报告编制

监测任务结束后5日内完成监测分析报告的编制，报告应详实、数据准确，客观反映指定地区的各类源占比，并给出防控建议。

表6.  移动源解析仪器监控和保养维护内容

| 序号 | 仪器服务内容 | 时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器性能、数据的远程/现场监控，确保设备正常运行和数据上传 | 每日 |
| 2 | 清洁微孔片、切割头 | 1次/周 |
| 4 | 更换电离激光冷却水、电离激光水循环滤芯、微孔片，进行仪器维护校准，包括粒径校准及质量校准等，保证仪器稳定运行，并提交仪器校准报告。 | 1 次/季度 |
| 8 | 必要时，及时更换其他耗材和备件 | 按需 |

商务要求

| # 合同签订时间、服务期及地点 | # 合同签订时间：成交通知书发出之日起15日内。 # 服务期：2025年11月-2026年12月。 # 地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| # 付款方式 | # 包1：合同签订后，供应商根据合同要求开展相应服务。采购人对供应商完成工作相关情况进行考核，每3个月考核并支付一次。按照合同中各类服务单价及服务数量计算支付金额，支付供应商相关服务费用。 # 包2：合同签订后，供应商根据合同要求开展相应服务。采购人对供应商完成工作相关情况进行考核，每6个月考核并支付一次。按照合同中各类服务单价及服务数量计算支付金额，支付供应商相关服务费用。 # 包3：合同签订后，供应商根据合同要求开展相应服务。采购人对供应商完成工作相关情况进行考核，每3个月考核并支付一次。按照合同中各类服务单价及服务数量计算支付金额，支付供应商相关服务费用。 |
| # 服务质量 | # 符合国家、行业、地方相关规范和标准要求，满足采购人要求 |
| # 谈判有效期 | # 60 日历天（自谈判响应文件递交截止之日起） |

- 合同条款

合同编号：

河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目

（包   ）

采购项目编号：

合同

- 年    月

- 甲方：河南省生态环境监测和安全中心

- 乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照招标编号为                ，招标项目为河南省生态环境监测和安全中心大气走航、应急监测和颗粒物源解析服务项目(包   )的公开招标结果，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：

# 1、下列文件是本合同的组成部分，并与本合同一起阅读和理解

1.1 合同书

1.2 合同执行期间双方达成的补充协议及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要

1.3 中标通知书

1.4 合同一般条款

1.5 合同附件

1.6 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料

1.7 乙方的投标文件及补充、澄清文件及其他补充资料

乙方的投标文件与本协议和招标文件冲突之处，以本协议和乙方投标文件为准，本协议和投标文件中约定冲突之处，以对甲方有利的解释为准。

- 服务范围

- 合同期限、金额和付款方式

- 监督考核要求

- 工作目标

# 6、工作内容

# 7、工作要求

# 8、违约及变更条款

# 9、通知

甲乙双方一致同意将双方在合同落款处所留的地址和联系方式作为，双方之间来往信函、诉讼及执行程序指定通讯地址，如有变更，变更方应在变更后3日内以书面形式通知对方。若任何一方因指定地址不明确或变更后未及时通知对方，导致无法实际送达或者存在拒收情况的，则信函、文书等被退回之日，即为送达之日。

# 10、其他

10.1 服务工作中，其自身工作人员发生的意外或者是其自身工作人员造成第三人伤害的，均由乙方负责，与甲方无关；

10.2......

# 11、合同有效期

本合同有效期为   年   月   日至   年   月   日。

# 12、争议解决

因本合同的履行产生任何争议应通过友好协商解决。如不能协商解决时，须向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。

- 13、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，正本一式6份，双方各执3份，每份具有同等效力。

| - 甲方：河南省生态环境监测和安全中心 - 法定代表人或授权代表： - 联系电话： - 地址：郑州市郑东新区学理路10号 | - 乙方： - 法定代表人或授权代表： - 联系电话： - 地址： - 开户行： - 账号： - 社会信用代码： |
| --- | --- |
| - 签署日期： 年 月 日 |  |

第六章 谈判响应文件格式

项目竞争性谈判

响应文件

项目编号：

响 应 人：                     （盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖个人电子签章）

日    期：    年  月  日

目录

- 竞争性谈判承诺书

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 资格审查资料

- 谈判响应承诺函

- 服务方案及服务承诺

- 偏差表

- 响应文件其他材料

（一）竞争性谈判承诺书

致：（采购人）

根据贵方的竞争性谈判文件（采购编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件 ，并对之负法律责任。

- 投标报价表

- 分项报价表

- 按竞争性谈判文件供应商须知和技术条款要求提供的有关文件

- 资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 承诺我公司的最终总报价在竞争性谈判响应有效期内，为有效报价。

- 如果我们的竞争性谈判响应文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本报价自竞争性谈判开始日起有效期为60天。

- 供应商承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解最低报价是成交的重要选择，但不是唯一依据。

- 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商：（盖单位电子签章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：年月日

- 投标报价表

- 开标一览表

项目名称：                         包

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 元/天或元/次或元/人·天 小写： 元/天或元/次或元/人·天 |
| 采购内容 |  |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 谈判有效期 | 天数： 日历天 |
| 权利义务 | 我承诺响应谈判文件第五章“合同条款”的相关规定。 注：如优于可列行增加相关条款。 |
| 技术要求 | 我承诺响应谈判文件第四章“采购需求”相关规定。 |
| 备注1：投标人在响应谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 备注2：包2 投标报价为两种车型分项报价单之和。 备注3：此表与交易中心模板不一致的，不做为废标项。 |  |

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

日期：   年月日

##### 分项报价单

报价单（包1）

1.走航服务报价单

| 项目 | 内容 | 价格（元/天） | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 走航支持服务 | 提供技术支持，协助采购人开展走航工作、走航期间设备维护、报告编制等 |  | 5000 | 含交通食宿（仅技术人员） |
|  |  |  | 5700 | 含交通食宿（含司机和技术人员） |
| 合计 |  |  | 10700 | / |

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

日期：   年月日

报价单（包2）

1.应急监测车辆服务报价单

| 项目 | 内容 | 价格（元/次或元/人·天） | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急保障服务 移动监测车服务报价（依维柯车型） | 在突发环境事件应急监测中提供相关人员进行技术支持，以保障环境监测车及车载ICP-MS随时随地可开展应急监测工作，并保证在应急监测期间车载仪器设备24小时不间断的正常运行。 |  | 2454 | 技术人员： 元/人·天，含交通食宿。 |
|  |  |  | 700 | 带车司机： 元/人·天，含食宿。 |
| 应急保障服务 移动监测车服务报价（重汽车型） | 在突发环境事件应急监测中提供相关人员进行技术支持，以保障环境监测车及车载ICP-MS随时随地可开展应急监测工作，并保证在应急监测期间车载仪器设备24小时不间断的正常运行。 |  | 2454 | 技术人员： 元/人·天，含交通食宿。 |
|  |  |  | 800 | 带车司机： 元/人·天，含食宿。 |
| 合计 |  |  | 6408 | / |

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

日期：   年月日

报价单（包3）

1.异地源解析监测服务报价单

| 项目 | 内容 | 单项报价 （元/天） | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 异地源解析服务 | 包含仪器运行保障、车辆保障、源解析报告编制等 |  | 4000 | 元/天，含交通、食宿、车辆保障、期间的仪器正常运行、后续的报告编制等所有费用。 |
| 合计 |  |  | 4000 | / |

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

日期：   年月日

（二）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

日期：   年月日

（三）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：被授权委托人的身份证复印件

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人：（签字或盖个人电子签章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

身份证号码：

年月日

### （四）资格审查资料

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1.具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2024年度财务审计报告，如成立年限不足一年的可提供基本账户开户银行出具的资信证明，或承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度】；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供自2025年01月01日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明，或承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：1.1-1.6项如不能提供相应资料，仅须如实提供书面承诺符合资格条件且无纳税、社保、重大违法等方面失信记录以及具备履行合同所必须的设备和能力的声明函，即认为满足条件可参与政府采购。

2.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”-（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目； 注：(采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标供应商信用记录以代理机构开标后查询结果为准)

注：“信用中国”网站查询方法：进入“信用中国”网站首页，点击“信用服务”→点击“失信被执行人”/“重大税收违法失信主体”→输入“投标人名称”后点击“查询”，提供查询后的截图。“中国政府采购网”查询方法：进入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”→输入“投标人名称”后点击“查询”，提供查询后的截图。

以上查询方法仅供参考，如遇网站改版，投标人自行在相应网站模块查找。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，供应商在“国家企业信用信息公示系统”中查询公示的公司信息、股东或者投资人信息（提供网页查询结果）（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）

（五）谈判响应承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求， 现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议， 已经在谈判截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个

自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动， 不存在联合体谈判。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等

响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的交货产品， 我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能中标的，

我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）谈判有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三） 由于成交人的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同；

（四） 由于成交人的原因未能按照谈判文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）谈判有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权

利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿

意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖个人电子签章）

日期：

（六）服务方案及服务承诺

根据竞争性谈判文件项目需求，投标人自行编写。

供应商名称：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖个人电子签章）

日期：

（七）偏差表

## 商务要求偏离表

| - 序号 | - 项目名称 | 竞谈文件条款 | 响应文件条款 | - 偏离情况 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 采购内容 |  |  |  |  |
| - 2 | 服务期 |  |  |  |  |
| - 3 | 服务地点 |  |  |  |  |
| - 4 | 质量要求 |  |  |  |  |
| - 5 | 响应承诺函 |  |  |  |  |
| - 6 | 谈判有效期 |  |  |  |  |
| - 7 | 谈判价格 |  |  |  |  |
| - 8 | - 其他（如有） |  |  |  |  |

注：

1、“响应文件条款”一栏由供应商按照竞谈文件要求填写。

2、“偏离情况”一栏根据“响应文件条款”与竞谈文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3、“说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4、供应商保证：除商务要求偏离表列出的偏差外，供应商响应谈判文件的全部要求。

供应商名称：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖个人电子签章）

日期：

## 技术要求偏离表

| - 序号 | - 条款名称 | 竞谈文件条款 | 响应文件条款 | - 偏离情况 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“响应文件条款”一栏由供应商按照招标文件第六章 技术标准和要求的相应内容填写。

2、“偏离情况”一栏根据“响应文件条款”与谈判文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3、“说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖个人电子签章）

日期：

（八）响应文件其他材料

### 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、

宴请； 不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判活动的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖个人电子签章）

日期：

### 中小企业声明函

（属于中小企业的填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位电子签章）

供应商法定代表人或被授权人：（签字或盖个人电子签章）

日期：

说明：

1、该声明函是有针对性的，属于残疾人福利性企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但

保留该声明函的格式在响应文件中并按要求盖章签字。

### 监狱企业证明材料（不属于的无需填写此项内容)

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件。

### 采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：，采购项目编号：）招标中若获中标，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按谈判文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖个人电子签章）

日期：

### 响应人认为有必要提供的其他资料