河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目
招标文件
项目编号：豫财招标采购-2025-1388
[image: image1.png]



采   购   人：   河南省女子监狱

     集中采购机构：河南省公共资源交易中心
2025年12月

目 录

3

第一章 投标邀请

6

第二章 投标人须知前附表

13

第三章 投标人须知

31

第四章 资格证明文件格式

40

第五章 投标文件格式

60

第六章 项目需求及技术要求

95

第七章 评标方法和标准

101

第八章 政府采购合同



第一章 投标邀请
    一、项目基本情况 

1. 项目编号：豫财招标采购-2025-1388  

2. 项目名称： 河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目 
3. 采购方式：公开招标 

4. 预算金额：1185032.72元 

   最高限价：1185032.72元  
	序号
	分包编号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(1)20250299-1
	河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目
	1185032.72
	1185032.72


5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 

5.1 主要采购内容：可视对讲系统、数字教学系统。项目内容包括：完成本项目所有货物的采购、安装、调试、检测、验收、培训、质保期内及质保期外的相关服务，以及与货物相关的运输、保险及其他一切伴随服务等，确保系统整体建设任务圆满完成并实现稳定高效运行；

5.2 交货期：自合同签订生效之日起60日历日完成交付验收；

5.3 交货地点：河南省女子监狱（河南省新乡市劳动路南段）；

5.4 质量要求：符合国家或行业规定的合格标准；

5.5 质保期：自验收合格之日起3年；

6.合同履行期限：同质保期

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否 

8.是否允许采购进口产品：□是  ☑否

9.是否专门面向中小企业：□是  ☑否  

二、申请人资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件 

1.时间：2025年12月10日至2025年12月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
3.方式：投标人使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn），并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。CA数字证书办理、注册、登录、下载招标文件等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元 

四、投标截止时间及地点 

1.时间：2025年12月31日09时00分（北京时间） 

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
五、开标时间及地点 

1.时间：2025年12月31日09时00分（北京时间） 

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。   
六、发布公告的媒介及招标公告期限 
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜 

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 

1. 采购人信息 

名称：河南省女子监狱
地址：河南省新乡市劳动路南段
联系人：潘勇
联系方式：0373-5092519
2.集中采购机构信息 

名称：河南省公共资源交易中心 

地址：郑州市经二路12号 

联系人：唐老师 鲁老师

联系方式：0371-65915561 65915565
3.项目联系方式 

项目联系人：潘勇
联系方式：0373-5092519
第二章 投标人须知前附表
 本表是对投标人须知的具体补充和修改。

	条款号
	内      容

	1.2
	项目名称：河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目 

	1.3
	项目编号：豫财招标采购-2025-1388

	1.4
	采购项目简要说明：同第一章 投标邀请

	2.2
	名称：河南省女子监狱

地址：河南省新乡市劳动路南段

联系人：潘勇

联系方式：0373-5092519

邮箱：13837390528@163.com

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号
联系人：唐老师 鲁老师
联系方式：0371-65915561 65915565
邮箱：hnggzyzfcg01@126.com

	2.5.2
	是否允许采购进口产品：□是  ☑否

	4.1
	踏勘现场：

 eq \o\ac(□,√)不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。

□组织，踏勘时间：  /  

        踏勘集中地点：  /  

	6.3
	联合体的其他资格要求：/

	6.6
	是否允许联合体投标：□是  ☑否

	17.2
	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。

	18.3
	（1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。
（2）投标报价超过最高限价的，其投标无效。

	19
	投标货币：人民币。

	24.1
	投标有效期：从投标截止之日起60天

	26.1
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）加密上传。投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网 （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	31.3
	资格审查：采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等）；

（3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标人投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）;

（6）不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系（提供投标人关联单位的说明）；
（7）其他资格证明文件符合招标文件规定（信用查询记录以采购人查询结果为准）。

	31.4
	信用查询: 

开标结束后，采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询投标人当天的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。
组成联合体参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	35.4
	节能环保政策：

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	35.6
	投标人应承诺其投标的计算机产品预装的操作系统及硬件产品内预装的所有软件，均具备合法、永久有效的正版授权。

	35.7
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。

	36.1
	中小企业扶持：
☑本项目非专门面向中小企业采购。对小型或微型企业的投标人报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。

监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本采购项目所属行业：见第六章 项目需求及技术要求 

	37.1
	评标方法：

(综合评分法。

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的并列）

□最低评标价法

    评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。

	38
	推荐中标候选人的数量：3名，中标候选人不足三家时，项目废标。

	41.1
	中标结果公告媒介：

《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	履约保证金：□无   ☑有，合同金额的5%      

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：

一次性提出  

	51
	需要补充的其他内容

	51.1
	付款方法和条件：

首付款：合同签订正式生效后，所有设备到场经采购人、中标人、监理三方验收，并出示第三方检测合格报告后，支付合同总额的30%。

进度款：按照工期约定，通过监狱组织的初步验收，所有功能正常运行，采购人提交了合格的项目资料，采购人在收到中标人付款申请后支付合同总价款的50%。

结算款：经有关评审部门审计结算结束后，采购人向中标人支付至结算审定总额的100%。

	51.2
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

核心产品：可视对讲终端（防暴） 

	51.3
	“一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。


第三章 投标人须知
一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5投标人：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.5.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标无效。
2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质（资格）条件。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。
7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。
9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1  招标文件共八章，构成如下：

 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

10.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

招标文件的澄清与修改
 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3  招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4  对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过河南省政府采购网（zfcg.henan.gov.cn）、河南省公共资源交易网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5  河南省公共资源交易中心交易平台内投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当及时查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延                                  

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制
13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。
14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，其投标将被认定为投标无效。
17.投标文件编制

投标人应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。

18.投标报价

18.1  投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
18.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1  投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。
24.投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的，其投标无效。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传
26.投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。  

27.投标截止时间

27.1投标人应在投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。
29.投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30.开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34.投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

    （1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
    （2）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
    （3）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
    （4）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

   （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

   （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

   （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

   （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

  （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

  （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

  （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

  （4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 信息安全产品要求

    列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。
35.6 正版软件的要求

投标人投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件需为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

    （1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.中标候选人的确定原则及标准
评标委员会按“投标人须知前附表”中规定数量推荐中标候选人。
39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高或评审价最低投标人。

44.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

46.1中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

46.2采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2  质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50.本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。

51.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
第四章 资格证明文件格式
河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目
资格证明文件
项目编号：豫财招标采购-2025-1388 
投标人（企业电子签章）：
目  录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、投标人关联单位的说明

七、其他资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力
说明：

    1.法人或者非法人组织提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

    1.提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。

    2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
说明：

    1.提供投标人投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。
    2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书
致:河南省女子监狱  
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目（豫财招标采购-2025-1388）的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。同时承诺投标的计算机产品预装的操作系统及硬件产品内预装的所有软件，均具备合法、永久有效的正版授权。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

                     投标人（企业电子签章）：

             日期：      年   月   日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

致：河南省女子监狱  
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目（豫财招标采购-2025-1388）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统中没有被列入经营异常名录或者市场监督管理严重违法失信名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

              日期：      年   月   日
  说明：

  1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
  2.按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
  3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

六、不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系

投标人关联单位的说明
    我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，        （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

投标人（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

七、其他资格证明文件

（信用查询记录以采购人查询结果为准）
说明：

1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

    2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。      

3.以联合体形式参加磋商响应的，联合体各方均需提供满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目 
投标文件
项目编号：豫财招标采购-2025-1388  
    投标人（企业电子签章）：

目  录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书
三、投标报价表格

四、商务条款偏离表

五、技术规格偏离表
六、综合证明文件

七、企业/单位类型声明函

八、商品包装和快递包装承诺书
九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十、其他文件

一、投标函

致：河南省女子监狱  
我们收到了河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目（豫财招标采购-2025-1388）的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1)愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。

(2)如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3)我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4)我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5)我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6)我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7)我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8)如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

   (12)                      （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：                                                                                                                             

日期：    年  月  日

二、法定代表人身份证明书

致: 河南省女子监狱 
            （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：                       
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）


注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1.投标主要内容汇总表

项目编号：豫财招标采购-2025-1388              

金额单位：元人民币

	标题
	内容

	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	交货期
	

	质保期
	

	投标保证金
	0元

	投标有效期
	

	其他声明
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2.投标分项报价表

项目编号: 豫财招标采购-2025-1388    
报价单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商

（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


法定代表人（个人电子签章）：                  

投标人（企业电子签章）：                 
注:  格式可自拟。

四、商务条款偏离表

项目编号: 豫财招标采购-2025-1388             

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：                 
五、技术规格偏离表
项目编号:豫财招标采购-2025-1388            

	序号
	货物名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：                 

六、综合证明文件
1.综合实力

    根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。
七、企业/单位类型声明函

    享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下几项内容。

1.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。

2.投标人监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
3.残疾人福利性单位声明函（投标人）
（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
日　期：             
说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（制造商）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   制造商（企业电子签章或盖章）：             

　 日　期：                          
八、商品包装和快递包装承诺书

致：河南省女子监狱 


    我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目（豫财招标采购-2025-1388）的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    

投标人（企业电子签章）：             
  日　 期：            
    注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
	节能产品
	1、优先采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。
十、其他文件
第六章 项目需求及技术要求
河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目

第一部分 货物需求一览表

一、项目概况

本项目旨在提升监狱的智能化管理与教育水平，采购可视对讲系统和数字教学系统。可视对讲系统应具备应急报警、设备管理、音视频通讯、权限管理等功能，并能与现有监狱管理系统无缝对接，实现高效的跨设备通讯和数据管理；系统还应支持人脸识别、自动点名及在线升级功能，满足管理需求的灵活性和高效性。数字教学系统需通过终端设备接收和处理数字电视信息，支持音视频的同步推送，以及批量上传和管理多媒体文件，丰富监狱人员的学习资源，提升教育质量。可视对讲系统和数字教学系统需与现有的监狱管理系统完全对接，投标人需提供全面的3年质保期的技术支持和服务。

二、建设目标

本项目的建设目标是为河南省女子监狱提供监舍内与值班室可视对讲系统和一套数字教学系统，以提升监狱的安全管理、紧急响应能力和数字教学能力。可视对讲系统实现紧急报警功能、罪犯的人脸识别点名功能，使犯人能够方便、直接地向值班人员报警，有效的提高警察掌握罪犯的人员流动信息；提高紧急响应速度，通过分控中心可视对讲主机实现报警信息的快速接收、处理和转发；提供音视频联动能力，将可视对讲系统与视频监控系统集成，为监狱的应急指挥提供基础数据。数字教学系统通过光电混合网络，将信号传输至各个房间，实现稳定、高质量的数字电视信号供监舍使用。通过实现以上目标，该系统将有效应对监舍内突发状况和提升数字教学的能力，提搞监狱的安全管理水平，推动管理的科学化、智能化。

三、建设内容

（一）可视对讲系统

可视对讲系统包括支持浏览器远程访问操作、设备管理、音视频通讯、数据统计、权限管理、与第三方平台对接、设备运维管理、数据库管理、大规模终端管理、与视频监控平台对接、可视对讲、批量导入人员信息和人脸照片、人像自动点名、数据检测、电子地图应用以及在线远程升级软件。使系统能够实现跨设备、跨网络环境下的高效对讲和音视频通讯，提供全面的数据统计和管理，并与其他平台、监控系统和人员管理系统实现无缝对接，为用户提供便捷的操作和管理体验。

可视对讲系统设备部署

设备部署区域设计：
1.在监狱监控指挥中心设一台三级可视对讲主机。

2.在监狱楼宇夜间联合值班室设二级可视对讲主机，在楼层办公室设置一级可视对讲主机。

3.可视对讲终端应安装监舍、病房以及禁闭室门口位置，高度为距离地面1.2米左右，采用暗装方式，固定牢靠，具有一定的防拆、防暴力破坏功能。

4.监舍楼：每个监舍配置 1 台可视对讲终端；在每层走廊道内靠近铁门且能监控到的犯人小哨岗位安装门口机。

5.医院：在门诊楼、病房楼和传染病区的病房内安装可视对讲终端；在病房楼和传染病区各走廊靠近铁门且能监控到的犯人小哨岗位安装门口机。

6.禁闭楼：在禁闭室配置可视对讲终端。

监舍可视对讲终端布线系统

1.监区内的布线监舍可视对讲终端系统为网线通讯方式，采用POE供电方式对设备进行供电。

2.门口机设备采用网线加电源线的方式部署，信号接入采用网线，电源接入采用不低于RVV 3*1.5平方电源线进行接入。

3.监狱监控指挥中心到各监狱分控中心的布线。

采用数字IP网络监舍对讲系统，通过接入交换机接入监狱内部专网，监狱监控指挥中心的可视对讲主机接入到监狱狱务专局域网，通过监狱内部专网实现可视对讲终端、分控可视对讲主机和总控可视对讲主机之间通信。

（二）数字教学系统

数字教学系统通过机顶盒接收数字电视信息，经高清编码器处理后输出视频流，支持音视频同步编码和推送。多媒体服务器通过网络连接高清编码器，将视频流推送至监舍内TV终端盒中，监舍电视机上方安装设备保护箱用于放置TV终端盒，TV终端盒输出HDMI信号至电视机实现电视的控制和视频播放。实现批量上传、管理和发布多媒体文件。TV终端盒连接前端电视机进行视频播出，支持分区控制、自定义滚动字幕和媒体文件播放。后端服务器通过光纤连接楼宇楼层，提供网络信号给前端播放设备，实现电视控制和视频播放，为监狱人员提供丰富的学习和教育资源。通过该系统为监区提供全面的音视频处理和信号传输解决方式。

根据设备清单，需要部署机顶盒、编码器、多媒体服务器、交换机和TV终端盒软件。其中机顶盒、编码器、多媒体服务器部署在后端礼堂原有多媒体控制机房内，同时配备一台12U机柜用于放置各后端设备。

交换机设备部署在各楼层接入的机柜中，在房间电视机上方安装设备保护箱用于保护TV终端盒。在工程实施方面，需要进行光缆敷设、网线敷设、TV终端盒等线路敷设和安装等工作。光缆从礼堂原有多媒体控制机房内引出从监区外围墙体处引入各栋楼宇中的各个楼层，光信号由各个楼层的交换机转换为电信号并进行数据交换，通过网线敷设至各个监舍内，在监舍电视机上方安装设备保护箱用于放置TV终端盒，TV终端盒输出HDMI信号至电视机实现电视的控制和视频播放。

四、供货安装周期

根据项目总体安排部署和实际情况，项目供货安装周期安排为60日历日，按照统一规范和标准，稳步实施，实现监舍内可视对讲系统和数字教学系统全覆盖的建设目标。

五、采购清单及参数要求

（一）采购清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	是否强制节能产品
	备注

	软件部分

	1
	信息交互服务器软件
	套
	1
	否
	
	

	2
	人像点名模块软件
	套
	1
	否
	
	

	3
	录音录像管理服务器软件
	套
	1
	否
	
	

	4
	数字教学平台
	套
	1
	否
	
	

	硬件部分

	1
	IP网络可视对讲主机（三级）
	台
	1
	否
	
	

	2
	IP网络可视对讲主机（二级）
	台
	4
	否
	
	

	3
	IP网络可视对讲主机（一级）
	台
	12
	否
	
	

	4
	可视对讲终端（防暴）
	台
	342
	是
	
	

	5
	门口机
	台
	16
	否
	
	

	6
	控制终端
	台
	5
	否
	是
	

	7
	信息交互服务器
	台
	1
	否
	
	

	8
	录音录像服务器
	台
	1
	否
	
	

	9
	接入交换机（24口POE）
	台
	9
	否
	
	

	10
	接入交换机（48口POE）
	台
	7
	否
	
	

	11
	超五类网线
	米
	13980
	否
	
	

	12
	桥架
	米
	2160.47
	否
	
	

	13
	9U机柜
	台
	16
	否
	
	

	14
	电源线
	米
	1059.84
	否
	
	

	15
	可视对讲辅材
	项
	1
	否
	
	

	16
	42U机柜
	台
	1
	否
	
	

	17
	多媒体服务器
	台
	1
	否
	
	

	18
	机顶盒
	台
	8
	否
	
	

	19
	编码器
	台
	1
	否
	
	

	20
	汇聚交换机
	台
	1
	否
	
	

	21
	接入交换机（24口）
	台
	8
	否
	
	

	22
	接入交换机（48口）
	台
	7
	否
	
	

	23
	光纤
	米
	2760
	否
	
	

	24
	光纤跳线
	批
	1
	否
	
	

	25
	超五类网线
	米
	14359.36
	否
	
	

	26
	12U机柜
	台
	1
	否
	
	

	27
	TV终端盒
	台
	312
	否
	
	

	28
	设备保护箱
	台
	312
	否
	
	

	29
	数字教学辅材
	项
	1
	否
	
	

	30
	墙面开槽及恢复
	米
	629.28
	否
	
	

	31
	线管
	米
	629.28
	否
	
	

	32
	线槽
	米
	3330.4
	否
	
	

	33
	光缆敷设
	米
	2760
	否
	
	

	34
	系统集成费
	项
	1
	否
	
	


（二）软件部分参数要求

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	所属行业

	1
	信息交互服务器软件
	1、采用B/S架构设计，支持浏览器远程访问操作；
2、支持设备管理，可管理系统内网络对讲设备、信息交互终端、SIP电话，可设置设备所属组织；
3、含音视频服务软件模块，支持设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯；
4、支持数据统计，可实现呼叫报警及录音录像数据统计查询；
5、支持与第三方平台对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接；
6、支持权限管理，可为不同用户分配不同角色、权限和组织关系，可记录用户的操作日志；
7、支持设备运维管理，可管理接入系统的设备，可对网络设备注册和管理，可查询重复IP地址、可视对讲主机级别关系等；
8、支持数据库管理，可备份和还原系统数据库，支持配置管理，可导入导出系统配置信息；
9、支持管理终端数量不少于5000个，支持批量升级系统内设备软件；
10、支持设置NTP服务器进行时间同步；
11、支持与主流视频监控平台对接，可与NVR、IPC对接，可获取监控摄像头信息和视频图像，可设置所有设备的关联的监控摄像头；
12、支持批量导入人脸照片和在押人员的基础信息；
13、支持数据检测，支持对接数据异常检测，可对数据库连接、视图结构、异常数据进行检测；
14、支持设备分组织管理、设备位置坐标管理；
15、支持在线远程升级软件；
16、系统为成品软件自带数据库及中间件，部署在信息交互服务器中。
	套
	1
	软件和信息技术服务

	2
	人像点名模块软件
	1、支持以监区为单位发起点名，可对全部监区、部分监区、单个监区发起点名；
2、支持以监仓为单位发起点名，可对全部监仓、部分监仓、单个监仓发起点名；
3、支持定时点名，可设置多个定时点名任务，到时自动发起点名；
4、支持临时点名，可随时一键发起点名；
5、支持手动备注未点到人员的去向；
6、支持对点名结果进行数据统计，并可查看未点到人员名单；
7、支持点名记录查询，可通过条件筛选查询历史点名记录；
8、支持定名预警功能，可对多次确认去向的未点名人员信息自动进行预警提示；
9、支持权限管理，可对用户进行权限管理，可设置登录及操作的权限；
10、系统与信息交互软件共用同数据库及中间件，部署在信息交互服务器中。
	套
	1
	软件和信息技术服务

	3
	录音录像管理服务器软件
	1、采用B/S架构设计，支持浏览器远程访问；
2、支持录音录像文件管理功能，可接收上传的音视频文件，可按精确条件查找，并可在线播放、导出音视频文件；
3、支持数据统计功能，可根据月、季度、年及自定义时间统计通话数量占比、事件占比，支持以折线图和柱状图展示；
4、支持接收上传的音视频文件，可按精确条件查找，并可在线播放、导出音视频文件；
5、支持权限管理功能，可为不同用户分配不同角色、权限和组织关系；
6、可提供第三方平台系统快捷登录接口，并进入相应的功能界面；
7、支持用户统一认证功能，用户登陆时可通过第三方系统认证用户权限，授权通过后可自动登陆到本系统；
8、支持分区信息管理，可设置用户查看不同分区设备通话记录及录音录像文件权限；
9、支持用户登陆失败处理策略功能，可配置连续输错密码次数、禁止登陆时间、超时时间；
10、支持日志管理功能，可记录用户的操作日志；
11、支持配置管理功能，可导入导出系统配置信息；
12、支持NTP网络时间同步功能；
13、支持在线远程升级软件功能；
14、系统为成品软件自带数据库及中间件，部署在录音录像服务器中。
	套
	1
	软件和信息技术服务

	4
	数字教学平台
	系统支持国产操作系统，嵌入式Linux设计开发，能搭载数字教学直播流媒体平台系统运行，流媒体点直播服务器核心软件（包含视频点播服务、电视直播服务、监区信息、后台对应基础业务）
系统支持数字教学管理平台系统分发控制管理功能，包含业务服务器管理软件（管理员管理、影片目录管理、影片管理、磁盘存储影片信息、监区信息管理、直播频道管理、主控服务器管理）
1、分级权限管理
分级帐户管理为监所实现跨部门，分职能分权限分模块管理后台，监区管理民警实现多级帐户登陆和分级功能管控。 
2、远程控制
对TV终端盒设备实现智能远程控制，支持频道切换，远程操作。
3、电视直播
采用实时传输方案，采用国际先进的流媒体协议，支持各种运营商信号源处理，实现监区内电视节目的直播，并可根据特定需求，实现电视节目的筛选与排序功能。支持直播信号插播所有终端实现同一画面统一同步播放功能。
4、教学点播
为服刑人员提供视频教学和以及适当的娱乐，包括道德法制、文化建设、出入监教育、技术培训、纪录片、影视点播、入监教育、个性教育、去极端教育、思想教育、职业技能培训、心理矫正、专项教育、出监教育、政治教育等分类，其分类可以通过系统后台管理来配置增加/删除/编辑，实现点播教学内容收看；
5、自办节目频道
可管理监所自办台信号、直播演播系统信号，通过系统实现自办电视节目的播放。   
6、强制插播
可定时强制插播1个或多个节目。可以提前设定时间/固定时间，系统到点自动执行强制插播，遥控器在该时段不可控制电视，也可不发放遥控器直接在后台远程管控所有终端播放节目。支持计划任务、重复任务、插播一键选择所有终端功能。
7、消息通知
通过后台登录管理系统，可向权限范围内终端发送滚动文字信息，信息内容可以编辑，发布时间可以设置，可以根据终端分组发送，也可以单个终端发送。
8、可扩展模块
根据监所内政需求提供其他扩展发布展示模块，可通过终端进行统一发布。
如：教改科公示、狱政公示、刑罚执行公示、生活卫生公示、劳动改造公示等信息；或文化长廊、监所特色、新闻模块，部门机构，职能展示，监所时事，历史丰功伟绩，监区关押人员的文化生活、监所外社会中的新闻动态等。
9、教学课程计划
管理人员可以分区或者统一管理，定制播放计划允许管理员在后台预先设置播放的时间计划和计划内的播放内容，并可分终端进行设置，根据监所教育分类施教的需求，根据关押人员犯罪属性，制定适合此类罪犯的教学课程表，并能够按天、按周、按月制定教学计划，并可以随时根据教学效果，调整课时安排和课程安排，达到实现差异化教学目的。
10、灵活模块化管理
根据监狱方的实际业务需求，系统采用开放式功能版块设计，可以给不同的监狱提供个性化的定制，灵活设定版块位置，方便快捷；
11、终端日志
管理人员可以查看到每个房间、在什么时间、观看哪些视频节目，对服刑人员的电视终端，做到全局的掌控。管理员可以查看终端的播放日志，方便监控终端状态。
12、后台监测
13、支持服务器储存状态显示、服务器时间手动校准。
14、系统为成品软件自带数据库及中间件，系统部署在多媒体服务器中。
	套
	1
	软件和信息技术服务


（三）硬件部分参数要求
加＊项技术参数指标为实质性响应指标，投标产品应符合或优于该指标要求，一项不满足按无效投标处理。
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	所属行业

	1
	IP网络可视对讲主机（三级）
	▲1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥900个信息交互终端，可管理≥50个二级可视对讲主机，监管类场所专用设备，三级可视对讲主机部署在监狱总指挥中心；
2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸≥15英寸，分辨率≥1920 × 1080； 
3、内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节；
4、具有两个物理按键，自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听；
5、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关；
6、支持监听监视功能，可对管理的信息交互终端进行监听监视，监听监视时长可自由设置；
7、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区；
8、支持txt文件广播，输入文字可直接转成语音广播，便于民警日常广播应用；
9、支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示；
10、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）；
11、支持呼叫排队功能，可视对讲主机可同时接收多路呼叫，并可选择其中一路进行通话；
12、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等；
13、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系；
▲14、可对所管理的低级管理可视对讲主机与其直属设备(信息交互终端等)的通话进行监听监视、插话、切断；
15、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理；
16、支持服务器离线工作，可视对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储；
17、支持语音播报信息交互终端的描述信息；
18、支持双屏异显，具有HDMI接口外接显示屏时，监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）和电子地图可投屏显示，不影响本机的显示内容和操作；
19、支持监控巡查，可对监控视频分组管理；
20、支持电子地图功能，可通过电子地图呼叫指定对讲设备，通话过程中可在电子地图上显示对方视频图像和位置信息；
21、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示；
22、配备≥1个RJ45网络接口， 1路HDMI输出、1路音频输出、1路音频输入、1路开关量输出、1路开关量输入.
▲23、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。
	台
	1
	工业

	2
	IP网络可视对讲主机（二级）
	1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥300个可视信息交互终端，可管理≥50个1级可视对讲主机，监管类场所专用设备，二级可视对讲主机部署在夜间联合值班室；
2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸≥15英寸，分辨率≥1920 ×1080； 
3、内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节；
4、具有两个物理按键，自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听；
5、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关；
6、支持监听监视功能，可对管理的信息交互终端进行监听监视，监听监视时长可自由设置；
7、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区；
8、支持txt文件广播，输入文字可直接转成语音广播，便于民警日常广播应用；
9、支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示；
▲10、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）；
11、支持呼叫排队功能，可视对讲主机可同时接收多路呼叫，并可选择其中一路进行通话；
12、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等；
13、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系；
14、可对所管理的低级管理可视对讲主机与其直属设备(信息交互终端等)的通话进行监听监视、插话、切断；
15、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理；
16、支持服务器离线工作，可视对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储；
17、支持语音播报信息交互终端的描述信息；
18、支持双屏异显，具有HDMI接口外接显示屏时，监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）和电子地图可投屏显示，不影响本机的显示内容和操作；
19、支持监控巡查，可对监控视频分组管理；
20、支持电子地图功能，可通过电子地图呼叫指定对讲设备，通话过程中可在电子地图上显示对方视频图像和位置信息；
21、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示；
22、配备≥1个RJ45网络接口， 1路HDMI输出、1路音频输出、1路音频输入、1路开关量输出、1路开关量输入.
23、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。
	台
	4
	工业

	3
	IP网络可视对讲主机（一级）
	1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥30个信息交互终端，监管类场所专用设备，一级可视对讲主机部署在办公室；
2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸≥15英寸，分辨率≥1920 ×1080；
3、内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节；
4、具有两个物理按键，自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听；
5、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关；
6、支持文件插播功能，可对通话中的信息交互终端插播预先录制的音频文件；
7、支持监听监视功能，可对管理的信息交互终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置；
8、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区；
9、支持txt文件广播，输入文字可直接转成语音广播，便于民警日常广播应用；
10、支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示；
11、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）；
12、支持呼叫排队功能，可视对讲主机可同时接收多路呼叫，并可选择其中一路进行通话；
13、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等；
14、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理；
15、支持留影留言功能，可通过本机进行留影录像、留言录音，并可回放，可显示新的留影留言消息提示和已阅读提示；
16、支持服务器离线工作，可视对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储；
17、支持语音播报信息交互终端的描述信息；
18、支持双屏异显，具有HDMI接口外接显示屏时，监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）和电子地图可投屏显示，不影响本机的显示内容和操作；
19、支持监控巡查，可对监控视频分组管理；
20、支持电子地图功能，可通过电子地图呼叫指定对讲设备，通话过程中可显示对方视频图像和位置信息；
▲21、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示；
22、配备≥1个RJ45网络接口，1路HDMI输出、1路音频输出、1路音频输入、1路开关量输出、1路开关量输入、1路报警输出、1路耳机麦克风输出；
23、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。
	台
	12
	工业

	4
	可视对讲终端（防暴）
	1、采用Linux嵌入式操作系统，监管类场所专用设备，金属防暴面壳，嵌入式安装，防悬挂设计，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作；
2、抗破坏防暴等级≥IK09.
3、自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警；
4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲；
5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态；
6、支持全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz；
7、内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，支持夜间录像和可视对讲；
8、具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能；
9、支持接收并播放主机的各种广播任务；
10、支持语音识别报警功能，当分机语音识别出设定的关键字时，可自动向对讲主机发出报警；
11、支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台；
12、支持多方通话功能，可参与主机发起的多方通话，支持“指挥模式”和“会议模式”，可参加语音会议；
13、支持视频水印功能，本机视频画面可显示时间和描述信息；
▲14、内置人脸识别模块，支持接收点名任务对在押人员进行人脸识别点名；
15、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警；
16、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警；
17、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 
▲18、支持断电保护功能，升级过程中如发生断电，重新上电后可恢复至升级前的软件版本；
19、自带≥2路开关量输入、≥1路开关量输出、音频输出、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口；
20、支持宽电压输入，在DC10V～DC24V电压范围内均能正常工作。
	台
	342
	工业

	5
	门口机
	1、采用嵌入式系统，监管类场所专用设备，硬质铝合金外壳，一体化结构设计，全触摸式操作；
2、显示屏尺寸不小于15.6英寸，分辨率不小于1920×1080；
3、采用多点触控电容式钢化防暴触摸屏，触摸屏厚度不低于3mm.
4、整机抗破坏等级不低于IK07；
5、内置宽动态高清广角摄像头，像素不低于200W，视角不小于120度，强光、弱光下可清晰拍摄到人脸并进行人脸识别；
6、支持与可视对讲主机间双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；
7、支持对监室内的信息交互终端进行监听监视，并与之对讲；
8、支持查看监室内IPC的视频画面；
9、支持对指定的设备进行一键呼叫和报警；
▲10、支持人脸识别身份验证；
支持查看监室概况，显示内容包含民警信息、在押11、人员信息、床位信息、处遇等级；
12、支持通过人脸识别进行巡更签到；
13、支持通过人脸识别进行自助点名；
14、支持在押人员查询个人详细信息、计分考核、预约记录、违规记录；
15、支持狱务公开信息查看，可查看监规监纪、权利义务、一日生活作息；
16、支持违规录入，民警可在线录入在押人员违规情况；
17、支持在线预约申请，可预约民警、律师、就医、会见；
18、支持心情记录，可在线进行心情表达并记录；
19、支持查看监室值班表、值日表、床位表。
	台
	16
	工业

	6
	控制终端
	机型：便携式计算机；

一、CPU

＊1、CPU物理核数≥4核8线程；

＊2、CPU主频≥2.0GHz；

3、CPU缓存≥4M；

二、内存

1、内存配置容量：≥8GB；

＊2、内存类型：DDR4及以上；

＊3、内存条配置数量：≥1根；

三、接口

＊1、USB接口：≥3 个，其中USB3.0 及以上标准接口≥1 个，USBType-C 接口≥1 个，≥1个2合1音频接口，≥1个HDMI接口；

四、显卡

＊1、显卡类型：集成显卡或独立显卡；

2、显卡显示分辨率：≥1980×1080

五、显示屏

1、显示屏分辨率≥1920x1080；

＊2、显示屏尺寸≥14英寸；

六、存储设备

＊1、固态盘数量≥1个；

2、固态存储容量≥512GB；

七、操作系统

＊1、预装符合桌面操作系统，政府采购需求标准的正版操作系统，需具有永久授权。

＊2、通过安全可靠测评。

八、外设规格

＊1、鼠标数量≥1

2、笔记本提包≥1

＊其他实质性要求：其他实质性参数需满足《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的最低要求。
	台
	5
	工业

	7
	信息交互服务器
	＊1、CPU信息：配置≥1颗国产化的处理器；单颗CPU物理核心数≥32核、主频≥2.1GHz、≥64线程、TDP功耗≤135W，末级缓存容量≥30MB，内存最高支持3200MHz，符合安全可靠测评要求。

＊2、主板支持的CPU和内存情况：主板支持≥2颗国产化CPU，内存总量≥16G。

3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应≥8个。

4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。

＊5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容。

＊6、主板PCle插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCle插槽或接口应≥5个。

＊7、板载网络接口：支持板载网络接口应≥1个千兆E网口。

＊8、内存数量：≥4。

＊9、内存规格：≥DDR4。

10、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC,当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。

＊11、硬盘类型：投标人给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格。

12、硬磁盘实配容量：实配硬磁盘可用容量应不小于1T。

＊13、硬盘实配数量：≥2*1TB以上SAS或SATA企业级硬盘。

＊14、硬盘插槽数量及规格：最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘。可选支持≥2块后置2.5寸热插拔硬盘SATA/SAS硬盘，支持≥1个M.2插槽。

＊15、SAS直通卡SAS接口数量：≥8。

＊16、网口速率和数量：配备网口数量≥2个，且网口速率≥1GE。

＊17、显示接口：显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等。

＊18、USB接口：配备≥3USB接口。

＊19、电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置。

＊20、电源模块数量：≥2。

＊21、电源功率：≥500W电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。

22、尺寸(高X宽X深)：整机≤2U，19英寸标准机架式服务。

＊23、主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0接口BMC管理端口。

24、RAID卡RAID级别支持：支持RAID0/1/5/10。

＊25、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。

＊26、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。

＊27、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式。

＊28、远程控制：支持远程关机和重新启动功能。

＊29、操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。

＊30、操作系统：应配备主流国产化操作系统，应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求。

31、数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品。

32、中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品。

33、平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台。

34、整机可靠性：m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h。

35、风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。

＊36、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。

＊37、标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

＊38、其他实质性要求：其他实质性参数需满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的最低要求。
	台
	1
	工业

	8
	录音录像服务器
	＊1、CPU信息：配置≥1颗国产化的处理器；单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.1GHz、≥32线程、TDP功耗≤135W，末级缓存容量≥16MB，内存最高支持3200MHz，符合安全可靠测评要求。

＊2、主板支持的CPU和内存情况：主板支持≥2颗国产化CPU且内存总量≥16G。

3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应≥8个。

4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。

＊5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容。

6、主板PCle插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCle插槽或接口应≥3个。

＊7、板载网络接口：支持板载网络接口应≥1个千兆E网口。

＊8、内存数量：≥4。

＊9、内存规格：≥DDR4。

10、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC,当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。

＊11、硬盘类型：投标人给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格。

12、硬磁盘实配容量：实配硬磁盘可用容量应不小于16T。

＊13、硬盘实配数量：≥5*4TB以上SAS或SATA企业级硬盘。

＊14、硬盘插槽数量及规格：最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘。可选支持≥2块后置2.5寸热插拔硬盘SATA/SAS硬盘，支持≥1个M.2插槽。

＊15、SAS直通卡SAS接口数量：≥8。

＊16、网口速率和数量：配备网口数量≥2个，且网口速率≥1GE。

＊17、显示接口：显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等。

＊18、USB接口：配备≥3USB接口。

＊19、电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置。

＊20、电源模块数量：≥2。

＊21、电源功率：≥500W电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。

＊22、尺寸(高X宽X深)：整机≤2U，19英寸标准机架式服务。

＊23、主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0接口BMC管理端口。

24、RAID卡RAID级别支持：支持RAID0/1/5/10。

＊25、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。

＊26、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能
＊27、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式。

＊28、远程控制：支持远程关机和重新启动功能。

＊29、操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。

＊30、操作系统：应配备主流国产化操作系统，应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求。

31、数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品。

32、中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品。

33、平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台。

34、整机可靠性：m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h。

35、风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。

＊36、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。

＊37、标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

＊38、其他实质性要求：其他实质性参数需满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的最低要求。
	台
	1
	工业

	9
	接入交换机（24口POE）
	1、交换容量≥336Gbps；

2、包转发率≥96Mpps；

3、管理端口1个 Console 口；

4、固定端口24*10/100/1000Base-T以太网端口

5、4*1000Base-X SFP光口；

6、电口属性支持半双工、全双工、自协商工作模式、7、支持 MDI/MDI-X；

8、支持端口镜像和流镜像功能；

9、支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；

10、支持端口隔离；

11、支持STP/RSTP/MSTP；

12、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

13、DHCP：支持DHCP Relay支持DHCPClient支持DHCP Snooping；

14、组播：支持IGMPV1/V2/V3 Snooping支持PIM Snooping；

15、支持组播VLAN；

16、支持IPV6组播设置；

17、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping；

18、可靠性：支持以太网OAM支持DLDP；

19、安全性：支持用户分级管理和口令保护；

20、支持系统工作日志；

21、环境温度：运行环境温度：-5℃～45℃；

22、Poe：支持POE+，POE总体供电≥240W；

单电源，输入电压：AC：•额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz ；

23、最大电压范围：90V～264V AC。
	台
	9
	工业

	10
	接入交换机（48口POE）
	1、交换容量≥336Gbps；

2、包转发率≥144Mpps；

3、固定端口≥48*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口；

4、支持端口隔离；

5、支持STP/RSTP/MSTP；

6、DHCP：支持DHCP Client支持DHCPSnooping

7、支持DHCP Relay支持DHCP Option82；

8、支持动态域名解析客户端支持IPv4和IPv6地址；

组播：支持IGMPV1/V2/V3 Snooping支持PIM Snooping；

9、镜像：支持端口镜像支持流镜像；

10、可靠性：支持以太网OAM支持DLDP；

支持端口安全；

11、支持MAC地址认证支持IP SourceGuard；

管理：支持命令行接口（CLI）配置支持Telnet远程配置；

12、支持通过Console口配置；

支持NTP；

13、支持Telnet远程维护；

14、环境温度：运行环境温度：-5℃～45℃存储环境温度：-40℃～70℃；

15、Poe+供电：端口最大输出：30W整机最大输出：370W；

16、单电源，输入电压：AC：100V～240V AC。
	台
	7
	工业

	11
	超五类网线
	国标超五类无氧铜。
	米
	13980
	工业

	12
	桥架
	尺寸≥200mm*100mm，厚度≥1.0mm，国标，金属桥架，配齐相关配件。
	米
	2160.47
	工业

	13
	9U机柜
	优质冷轧钢板，450mm*550*400mm，配备电源及相关辅材。部署在各楼层，用于各楼层汇聚设备。
	台
	16
	工业

	14
	电源线
	不低于RVV3*1.5。
	米
	1059.84
	工业

	15
	可视对讲辅材
	水晶头、接线、接头、线管等安装辅材。
	项
	1
	工业

	16
	42U机柜
	1、2米标准19英寸42U板材焊接框架机箱600宽1000深，内置可调节隔板≥2个；
2、配备2套PDU电源；蜂窝式结构，顶部散热风扇，底部穿线孔，侧边可拆卸，配备固定支架、配套螺丝。部署在监狱总监控中心，用于安装可视对讲系统后端服务器设备。
	台
	1
	工业


	17
	多媒体服务器
	＊1、CPU信息：配置≥1颗国产化的处理器；单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.0GHz、≥32线程、TDP功耗≤135W，末级缓存容量≥30MB，内存最高支持3200MHz，符合安全可靠测评要求。

＊2、主板支持的CPU和内存情况：主板支持≥2颗国产化CPU且内存总量≥16G。

＊3、主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应≥8个。

4、主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。

＊5、PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容。

6、主板PCle插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCle插槽或接口应≥3个。

＊7、板载网络接口：支持板载网络接口应≥1个千兆E网口。

＊8、内存数量：≥4。

＊9、内存规格：≥DDR4。

10、内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC,当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。

＊11、硬盘类型：投标人给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格。

12、硬磁盘实配容量：实配硬磁盘可用容量应不小于28T。

＊13、硬盘实配数量：≥960GB固态硬盘，4*8TB企业级硬盘。

＊14、硬盘插槽数量及规格：最大可选支持≥8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘。可选支持≥2块后置2.5寸热插拔硬盘SATA/SAS硬盘，支持≥1个M.2插槽。

＊15、SAS直通卡SAS接口数量：≥8。

＊16、网口速率和数量：配备网口数量≥2个，且网口速率≥1GE。

＊17、存储型服务器网口速率和数量：此项指标不做要求。

＊18、显示接口：显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等。

＊19、USB接口：配备≥3USB接口。

＊20、电源冗余模式：整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置。

＊21、电源模块数量：≥2。

＊22、电源功率：≥500W电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。

＊23、尺寸(高X宽X深)：整机≤2U，19英寸标准机架式服务。

＊24、主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0接口BMC管理端口。

25、RAID卡RAID级别支持：支持RAID0/1/5/10。

＊26、电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
＊27、电源过流保护：支持过流及短路保护的功能＊28、散热方式：支持风冷或液冷等散热方式
＊29、远程控制：支持远程关机和重新启动功能。

＊30、操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。

＊31、操作系统：应配备主流国产化操作系统，应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求。

32、数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品。

33、中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品。

34、平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台。

35、整机可靠性：m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h。

36、风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。

＊37、部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。

＊38、标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

＊39、其他实质性要求：其他实质性参数需满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的最低要求。
	台
	1
	工业

	18
	机顶盒
	向地方广电局申请 8 套有线机顶盒，通过HDMI 输送信号给高清码器。
	台
	8
	工业

	19
	编码器
	▲1、输入：≥8路HDMI信号输入，≥8路AV信号输入
2、输出：1路IP信号输出
3、输入分辨率
1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/720*576/704*576等常规分辨率
4、编码标准：H.264
5、编码级别：   
H.264 BASELINE PROFILE
H.264 MAIN PROFILE
H.264 HIGH PROFILE
6、音频编码：AAC/MP3
7、音频码率：64Kb/s~384Kb/s
8、采样率：32000、44100等
9、IP输出：1个RJ 100M/1000M自适应以太网口，TS标准流，双码流，ONVIF协议
10、系统：网络协议  支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、组播、单播
11、配置管理：支持IE配置、远程升级
12、输入电压：AC：额定电压范围：100V～240V AC
功耗：≤80W
13、配合点播直播服务器推送直流，实现视频直播。
支持机顶盒解码。
	台
	1
	工业

	20
	汇聚交换机
	1、全光口网管三层交换机，≥24个千兆光口，满配光模块，交换容量≥598Gbps，包转发率≥ 166Mpps；
2、配置双电源引擎模块，主备电源自动切换功能，输入电压：AC：额定电压范围：100V～240V AC；整机功率≤95W；
3、支持端口镜像和流镜像功能；
4、支持端口聚合；
5、支持端口隔离；
6、支持STP/RSTP/MSTP；
7、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；
8、DHCP：支持DHCP Relay支持DHCPClient支持DHCP Snooping；
9、组播：支持IGMPV1/V2/V3 Snooping；
10、支持组播VLAN；
11、支持IPV6组播设置；
12、内置2个AC电源和多个散热风扇，功率≤80W，额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz ；
13、交换机支持路由，IPV6，VLAN，流量控制，ACL，Q0S，支持 SNMP V1/V2/V3 网管。
	台
	1
	工业

	21
	接入交换机（24口）
	1、交换容量≥336Gbps；
2、包转发率≥96Mpps；
3、管理端口1个 Console 口；
4、固定端口24*10/100/1000Base-T以太网端口　　　　4*1000Base-X SFP光口；
5、电口属性支持半双工、全双工、自协商工作模式、支持 MDI/MDI-X；
6、支持端口镜像和流镜像功能；
7、支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；
8、支持端口隔离；
9、支持STP/RSTP/MSTP；
10、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；
11、DHCP：支持DHCP Relay支持DHCPClient支持DHCP Snooping；
12、组播：支持IGMPV1/V2/V3 Snooping支持PIM Snooping；
13、支持组播VLAN；
14、支持IPV6组播设置；
15、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping；
16、可靠性：支持以太网OAM支持DLDP；
17、安全性：支持用户分级管理和口令保护；
18、支持系统工作日志；
19、环境温度：运行环境温度：-5℃～45℃；
20、单电源，输入电压：AC：•额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz ；
21、最大电压范围：90V～264V AC。
	台
	8
	工业

	22
	接入交换机（48口）
	1、交换容量≥336Gbps；
2、包转发率≥144Mpps；
3、固定端口≥48*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口；
4、支持端口隔离；
5、支持STP/RSTP/MSTP；
6、DHCP：支持DHCP Client支持DHCPSnooping支持DHCP Relay支持DHCP Option82；
7、支持动态域名解析客户端支持IPv4和IPv6地址；
8、组播：支持IGMPV1/V2/V3 Snooping支持PIM Snooping；
9、镜像：支持端口镜像支持流镜像；
10、可靠性：支持以太网OAM支持DLDP；
支持端口安全；
11、支持MAC地址认证支持IP SourceGuard；
12、管理：支持命令行接口（CLI）配置支持Telnet远程配置；
13、支持通过Console口配置；
14、支持NTP；
15、支持Telnet远程维护；
16、环境温度：运行环境温度：-5℃～45℃存储环境温度：-40℃～70℃；
17、端口最大输出：30W整机最大输出：370W；
18、单电源，输入电压：AC：100V～240V AC。
	台
	7
	工业

	23
	光纤
	1、不低于室外12芯OS2单模光缆，9/125μm，PE，2、工作温度为-20~60℃；
3、光缆结构：GYFTY；
4、护套类型：PE护套；
5、执行标准：ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0， TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；
6、芯核直径：9±2.5μm；
7、包层直径：125±2μm。
	米
	2760
	工业

	24
	光纤跳线
	单模单芯，低烟无卤环保光纤线
	批
	1
	工业

	25
	超五类网线
	国标超五类无氧铜。
	米
	14359.36
	工业

	26
	12U机柜
	1、优质冷轧钢板；
2、600mm*640mm*720mm；
3、配备PDU电源；
4、蜂窝式结构，底部穿线孔，配备固定支架、配套螺丝。部署在礼堂原有多媒体控制室，用于放置数字教学系统后端设备。
	台
	1
	工业

	27
	TV终端盒
	1、支持大规模数量同时并发，监管类场所专用设备；
2、支持自有电视台数字高清节目、支持客户端点播、支持通知信息叠加；
3、信号推送，支持多种推送方式（定时、定点、分组）；
4、内含播放器软件，具有正版使用License；
5、订制系统固件包；
主控 ≥4核 2GHz 内存 1G 闪存 8G；
6、操作系统 Android；
7、视频格式支持 Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg；
8、音频格式支持 MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE；
9、图片格式支持 JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF ；
视频输出≥2K 60Hz；
10、有线网络 10/100M，有线网络端口 (RJ45) 1个；
11、HDMI端口1个；
▲12、内置数字教学终端授权license。
	台
	312
	工业

	28
	设备保护箱
	防腐防锈，保护内部TV终端盒设备供电安全，尺寸≥280*190*100mm。
	台
	312
	工业

	29
	数字教学辅材
	管材、线材、终端盒、接头及高清线等。
	项
	1
	工业

	30
	墙面开槽及恢复
	监舍内墙面开槽及恢复
	米
	629.28
	其他未列明行业

	31
	线管
	监舍内墙面暗装线管铺设，pvc20管预埋，配套配件
	米
	629.28
	其他未列明行业

	32
	线槽
	PVC20线槽
	米
	3330.4
	工业

	33
	光缆敷设
	室外光纤敷设,围绕监区围墙位置进行敷设。
	米
	2760
	其他未列明行业

	34
	系统集成
	系统设备安装调试及线路铺设
	项
	1
	其他未列明行业


备注：投标人需提供满足本次项目所有设备供电的线材辅材及施工，辅材数量以表格中为参考，具体以满足实际安装需要为准，投标人在报价时应充分考虑此项，中标后价格不予调整，投标人不得以任何理由收取采购人额外金额。故投标人投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用。

第二部分 项目相关要求
1．投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 检测的标准依据国家有关规定执行。

3. 所投货物必须生产厂家在中国设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。

7.售后服务

7.1服务响应：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；

7.2服务周期：质保期内提供免费服务（含换件和维修）；

7.3服务工具要求：投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；

7.4增值服务：提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；投标人具备提供上门服务的能力；

7.5供应链质量：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
7.6质量保证期：自验收合格之日起3年；

7.7售后服务方案：包括售后服务体系、维护保修内容与范围、故障解决方案、维修响应时间、维护服务方式等。应针对质保期内与质保期外提供完善、合理、高质量、可行的售后服务内容，包括但不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障服务、质保期内响应时间（包含产品出现故障时，1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题，24小时内无法修复的，须在3个日历天内免费更换产品。）、质保期外服务（质保期后维护费用以及服务承诺条款的合理性），以及备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题的方式和时间、售后服务点设置、售后人员配备、服务承诺、货物质量保障措施、应急预案或采购人认为需要的其他内容等。
8.本次采购项目所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。

9.投标人应在投标文件中提供业绩、节能产品、环境标志产品认证证书、团队实力；（如有）
10.投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》；

11.项目实施方案：包括项目整体实施计划（包含安装调试、供货周期等项目实施进度计划、实施人员安排、设备安装与施工衔接实施方案部署等）、项目管理措施、应急预案(包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容)。
12.质量保证方案：包括采购质量目标、原材料购置过程质量监控、质量把控程序、质量管理办法、生产设备水平等。

13.培训方案：包括培训内容、培训方式，培训效果。

14.供货及售后要求

14.1质量保证期：3年，从验收合格之日起开始计算。

14.2保证货物及时运到指定地点，保证产品的质量稳定，包装完好，解答用户在应用中遇到的实际问题。

14.3质保期内,中标人负责保养和维修本次所供的所有产品,对任何因产品设计、材料、产品质量和不见造成的设备或不见损坏进行无偿更换和维修,范围包括维修所需的零配件、人工费、交通费等所有维修费用和产品使用培训和调试费用。

14.4中标人承诺在接到采购人报修起，4小时到达现场，24小时解决问题。

14.5投标人在产品安装部署时根据招标文件要求和货物及服务技术状况提供机房内设备安装调试所有必要材料，以满足现场实施需要为准。

14.6投标人应制定详细的培训计划，提供相关培训教材等培训用品，确保采购人的技术人员能够在30日内熟悉货物的各项特性，具备初步的维护和使用能力。培训期间场地可由采购人安排，但培训讲师的交通、食宿等与培训相关的费用均由投标人承担。

15.产品验收及产品质量要求

15.1产品质量要求：进场的产品提供第三方权威检测报告、产品合格证书、操作手册（如适用）、产品说明书等质量证明文件；应依据采购人及现场监理的具体要求，出具开箱验收确认单，以确认产品型号和功能完全符合采购标准。

 15.2验收方法：

①验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：             

        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：   无             

②履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10日内组织验收） 

③履约验收方式：(一次性验收         

          (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  

④履约验收程序：   采购人自行组织验收（合同签订后，中标人提供全部货物安装完毕，先经采购人使用部门初步验收，再由采购人最终验收。）

⑤履约验收的内容： 按照采购文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况）       

⑥履约验收标准：达到国家有关标准及规范，且符合采购人需求。

⑦是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否

⑧履约验收其他事项：   无   （产权过户登记等）       

验收标准以中标人的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。验收时如发现中标人在投标时存在虚假指标响应情况，采购人依法追究中标人的责任，中标人承担由此给采购人带来的一切经济损失。验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。如验收时发现产品质量不合格或无法满足采购要求，中标人负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用，在10个日历天内将更换的产品送至采购人指定地点。
第七章 评标方法和标准
一、评标方法 
采用综合评分法。总分值100分，评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

中标候选人不足三家时，项目废标。
（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2. 签字盖章签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 加＊项技术参数指标为实质性响应指标，投标产品应符合或优于该指标要求，一项不满足按无效投标处理；
8.招标文件及法律法规规定的其他情形。

    （二）详细评审

    1．澄清有关问题

    1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

    2．综合比较与评价

    2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。 

    2.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

    2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

     2.5评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

    2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。  

二、评分标准（满分100分）

	
	评分标准

	报价

部分

30分
	投标报价

30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。

	技术部分40分
	技术参数要求22分
	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品：

1.加▲项技术参数指标共10项，共10分，每有一条不满足扣2分（小计2分）， 大于5项视为不满足招标文件要求；

2.非加▲项参数，共 12分，每有一条不满足扣 0. 1 分，大于60项视为不满足招标文件要求。

3.加＊项技术参数指标为实质性响应指标，投标产品应符合或优于该指标要求，一项不满足按无效投标处理。
（备注：评标委员会根据招标文件要求投标人提供的证明文件，判断所投产品是否满足招标文件要求，若未要求提供证明文件的以技术规格偏离表中响应情况为准。若提供的技术证明文件与招标文件要求不一致时，又未提供生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。）

	
	项目实施方案

6分
	投标人提供针对本项目的实施方案包括但不限于项目整体实施计划（包含安装调试、供货周期等项目实施进度计划、实施人员安排、设备安装与施工衔接实施方案部署等）、项目管理措施、应急预案(包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容)。
投标人对每项内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得6分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;提供的内容不完整存在明显缺陷1分，未提供应相关内容的得0分。

	
	质量保证方案

6分
	投标人提供的针对本项目质量保证方案包括但不限于采购质量目标、原材料购置过程质量监控、质量把控程序、质量管理办法、生产设备水平等。
投标人对每项内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得6分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;提供的内容不完整存在明显缺陷1分，未提供应相关内容的得0分。

	
	培训方案6分
	投标人提供的针对本项目培训内容、培训方式，培训效果等。

投标人对每项内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得6分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;提供的内容不完整存在明显缺陷1分，未提供应相关内容的得0分。

	综合部分

30分
	类似业绩8分
	投标人提供自2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来类似项目业绩的，每提供一项2分，最多得8分。

注：（1）提供完整的合同(合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页、详细的产品清单及验收单)。

（2）在投标文件中附清晰且完整的合同原件扫描件，否则不得分。
（3）类似项目业绩指：软件开发类或可视对讲类或教育平台类类似业绩。

	
	快递包装2分
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。

	
	节能环保相关认证2分
	若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。每个证书得1分，最多得2分。

	
	团队实力9分
	1.投标人拟派项目负责人：同时具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书和数据分析师证书的，得3分，二者不同时满足不得分。
2.投标人拟派项目实施团队人员具有：①信息系统项目管理师；②系统集成项目管理工程师；③软件设计师；每提供1个证书得2分，全部提供得6分，不提供不得分。（需提供证书扫描件，多人提供同一种证书或同一人员具有多个证书不重复计算）

	
	售后服务方案

9分
	投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、维护保修内容与范围、故障解决方案、维修响应时间、维护服务方式等。应针对质保期内与质保期外提供完善、合理、高质量、可行的售后服务内容，包括但不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障服务、质保期内响应时间（包含产品出现故障时，1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题，24小时内无法修复的，须在3个日历天内免费更换产品。）、质保期外服务（质保期后维护费用以及服务承诺条款的合理性），以及备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题的方式和时间、售后服务点设置、售后人员配备、服务承诺、货物质量保障措施、应急预案或采购人认为需要的其他内容等。
投标人对每项内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得9分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得5分;提供的内容不完整存在明显缺陷2分，未提供应相关内容的得0分。


第八章 政府采购合同
河南省女子监狱监舍可视对讲及数字教学系统项目采购合同
合同协议书

           合同编号：

甲方:

法定代表人:

乙方:

法定代表人

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方为甲方【       】项目提供监舍内与值班室可视对讲系统和一套数字教学系统事宜协商一致，共同订立本合同，以兹共同信守。 

第一条 定义

1.1“本工程”或“本项目”:指******项目。

1.2“培训”:指按招标文件、投标文件、协议及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的技术培训(包括原厂技术培训)。 

1.3“服务”:指按招标文件、投标文件、协议及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的与协议标的相关的施工、安装、调试、技术支撑服务，包括但不限于免费质保期内的技术服务、培训等。

1.4“系统集成”:指按招标文件、投标文件、协议及相关附件的规定，对于招标文件界定的为完成【         】项目整体完整和标准化运营需要的此系统进行实施，包括但不限于:深化设计，设备供应，设备安装、调通和测试，系统对接，开通，运行，项目管理，获取验收通过及标准化认证技术服务等。 

1.5“甲方现场”或“现场”:指对本项目设计的系统进行系统集成实施的场所。“用户现场”在协议相关条款中亦被称为“站”或“甲方安装现场”。 

1.6 “协议”:指本合同及其附件，附件是协议不可分割的一部分，具备同等律效力。

1.7“初步验收”或“初验”:指本项目整体建设完工后，乙方对协议系统调试完成，完成测试验证和整改，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对协议系统的再测试和验证。若协议涉及的相关系统的测试结果满足本合同及其附件、双方共同签署的书面补充协议、以及双方共同确认的相关技术要求的所有要求，包括但不限于招标文件的要求等甲方的需求，则双方签署《初验合格证书》， 系统进入试运行期。 

1.8“试运行”:指系统初步验收合格后与最终验收之间的一段时间的运行(试运行期为3个月)，用来证明系你的全指标是否满足协议及相关附件中规定的所有要求。 

1.9 “最终验收“或终验”:指系统经过试运行后，双方共同对系统进行最终验收测试，如果系统满足合同及其附件、双方共同签署的书面补充协议的规定，以及双方共同确认的相关技术要求的所有要求包括但不限于招标文件的要求等甲方的需求，则双方签署《终验合格证书》。 

1.10 "设备质保期”:乙方应在项目终验完成后，提供为期三年的合同相关设备和系统的免费维修、保养、技术支持等服务。包括但不限于设备或系统运行所需要的正常保养和故障维修等。 

1.11“工作日”:指星期一至星期五，中国大陆地区所有法定节假日除外。 

第二条 合同文件构成

2.1下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下: 

1.本合同协议书及附件；

2.本合同的补充协议；

3.招标文件及附件；

4.投标文件及附件；

5.书面承诺；

6.经批准的建设方案、施工图纸； 

7.法律、法规、规章、规范性文件、标准、规范及有关技术文件以及甲方下发的关于本项目文件、规范、 实施办法、管理细则等。 

2.2本合同条款如与其它文件(包括且不限于本合同附件、招投标文件)有矛盾时，以本合同条款为准。 本合同条款未能清晰约定的内容，以本合同的附件为准，若本合同附件未能清晰约定的内容，以本项目招、 投标文件为准。 

2.3同一合同文件的相同内容含糊不清或不相一致的，在不影响项目正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决，双方协商不成或不同意监理人的解释时，按合同条款中关于争议的约定处理。 

第三条 项目概况

3.1项目名称:*********
3.2项目地点:河南省女子监狱院内

3.3乙方项目经理:*****联系方式：   ；乙方技术负责人:*****，联系方式：          ；项目机构其他成员:***、***、***

3.4项目建设内容概述

*********************包括所有货物和技术服务的供货、运输、保险、装卸、储存保管、线路敷设、安装、测试、检测、调试、系统集成、试运行、验收、交付、培训、质保服务、技术支持、售后保修及相关伴随服务。除上述采购相关范围和内容外还应包括拆除迁移及兼容对接及相关伴随服务。本项目为交钥匙工程，采购范围和内容包括但不限于合同供货清单，完成招标文件采购需求、技术要求和建设方案全部功能所需的各类辅材、附件、构件、配件一并属于本合同的安装和供货范围。
第四条 项目工期

本项目工期为**日历天。实际工期天数与根据前述计划工期天数不一致的，以本条约定工期天数为准。对与合同中不可抗力描述与本条冲突的，按照本条执行。本工期包括所有准备工作、申请有关批文、证件等所需时间，乙方对此予以认可并不持任何异议。

项目工期结束，要求各子系统联调测试完毕，所有功能和应用均可正常运行，并对项目实施过程中存在的问题进行优化完善，业务管理平台进行数据对接，达到初验合格条件，初验合格后试运行1 个月并达到终验合格条件。 

第五条 合同价款

5.1采购方式及总价:本项目采用固定总价合同形式，原则上不可更改。为保证整个系统正常运行，乙方应充分考虑施工期间市场和国家政策性调整并承担相应风险。本合同固定总价(含税价)为人民币****元(大写*****)。 报价明细表见附件。

5.2 上述合同总价包括但不限于: 

1.采购方式及总价:本项目采用固定总价合同形式。签约合同总价款为******元(大写:*****)，其中，设备费为*****元；软件费为****元；集成服务费为****元；工程建设费为****元。 

2.本合同执行期间合同总价款不变，最终结算金额以审计部门审计为准。 

3.本合同总价款包括项目采购范围及内容所有货物的供货、包装、仓储、运输、保险、装卸、安装到位、调试、验收、检测、培训、保修、系统对接、管理费、各种服务/售后服务、利润、税金以及与其它施工单位的配合费等费用。 

4.本合同乙方承担采购方在产品出厂前变更产品品种、规格、数量、质量或包装的风险和签订合同期与产品供应期原材料价格波动的风险。 

5.甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。 

6.乙方漏报或不报，甲方视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的总体报价中，不予另行支付。

7.本项目为交钥匙工程，设备安装调试投入使用所需的线缆、配件、附件、工具等，在合同供货清单中未列入的乙方费用自理，招标采购文件中功能需完全实现，如因此产生额外费用，由乙方完全承担。

5.3关于合同价款的其它约定: 本合同的最终结算金额以甲方书面确认的第三方审计单位认定的金额为准。乙方对本合同结算价款审核审计方式、审核审计时间，最终结算价款的确认等约定，均不持任何异议。 

第六条 付款方式

6.1 价款支付

首付款:合同签订正式生效后，所有设备到场经甲方、乙方、监理三方验收，并出示第三方检测合格报告后，支付合同总额的30%。 

进度款:按照工期约定，通过监狱组织的初步验收，所有功能正常运行，乙方提交了合格的项目资料，甲方在收到乙方付款申请后支付合同总价款的50%。 

结算款:经有关评审部门审计结算结束后，甲方向乙方支付至结算审定总额的100%。

尾款:质保期结束后，若乙方无违约责任且工程无质量问题，甲方扣除相关费用后（如有剩余），甲方向乙方一次性无息支付。 

根据本合同规定，乙方应当支付违约金或承担赔偿责任，如违约则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。乙方在每个阶段申请支付前均需提供相关手续和发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。乙方对此不持任何异议。

6.2 乙方在向甲方申请付款时，应向甲方提交包括但不限于以下资料: 

(1)乙方开具的发票金额为审定的付款金额，符合国家规定的、真实、有效增值税发票，且发票抬头必须符合甲方要求。 

(2)乙方发出的相应金额的付款申请书，原件贰份。 

6.3乙方必须按照甲方有关财务法规的规定如实的向甲方开具并提供增值税普通发票。如乙方未能提供增值税普通发票或提供的增值税普通发票不符合合约定或国家规定，则甲方有权不支付合同货款且不承担任何违约责任。 

6.4乙方应在增值税普通发票开具之日起10日内按照本合同规定将发票提交至甲方，由于乙方未在规定时限内送达导致甲方未能按时完成发票认证，乙方应负责更换该增值税发票，并承担由此给甲方造成失。 

6.5乙方不得单方向任何第三方转让本协议项下全部或部分甲方应付账款，否则该转让行为无效，对于乙方转让本协议项下甲方应付账款的，应事先征得甲方书面同意并且双方应就该转让事项签署书面补充协议，书面补充协议经双方签字井加盖公章后生效。

6.6乙方的银行账户如下:

乙方:********

开户行:********

账号:**********

如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，乙方应在本协议规定的甲方相关付款期限5个日历日前，以书面的形式通知甲方此种变更。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付协议款项，甲方将不承担因该等情形造成的逾期付款的任何责任。 

第七条 履约担保

7.1履约担保金额:以中标价格10%计算，******元。

7.2履约担保方式:银行转账、电汇或银行见索即付保函形式。 

7.3提供履约担保时间：收到中标通知书后3个工作日内提交有效担保。履约担保在合同约定内容履行完毕之前应完全有效。 

7.4履约担保退还时间约定:履约保证金在本项目终验合格后无息退还中标人。 

7.5履约保证金的扣除:

乙方支付给甲方的违约金等款项，甲方有权从乙方提交的履约担保中直接扣除，扣完为止。 

第八条 项目建设

8.1项目组织管理

(1)自本合同签订次日起，乙方正式进场，按照投标文件建设方案细化施工组织方案。乙方项目经理和技术负责人代表乙方制定详细施工组织方案，接受甲方项目管理小组的工作指导，配合甲方项目管理工作，定期与甲方代表沟通项目进度，及时解决项目实施过程中出现的所有问题。

(2)本合同项目建设开工后，甲方应成立项目组，指定专人作为甲方代表配合项目建设，负责向乙方提供合同项目建设所需的数据、文件和其他必要信息，并协调乙方与项目业主单位的沟通。

8.2系统集成

(1)本系统集成项目包括但不限于设备、材料、备件、零部件、软件使用权、系统集成服务、培训、技术资料和提供工程服务、售后服务及保修服务。 

(2)对于招标文件界定的为完成项目整体完整和标准化运营需要的系统进行实施。乙方需提供完整的深化设计、设备供应，设备的调通和测试，数据对接、开通，运行，项目管理，验收等技术服务等。

8.3交货

(1)货物收验包括:货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、操作手册、使用说明、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附(辅)件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

(2)乙方应按照施工方案(备注:施工组织和人员安排、项目进度表)的要求和指定的地点交付给甲方。乙方应保证所有设备成套发运，其原厂证明、特殊安装工具、材料应与相关设备同时交付。

(3)乙方应对提供的货物作全面自查和整理并列出清单，作为甲方验收和使用的资料依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。 

(4)甲方应在到货后2个工作日内对货物进行清点核验。货物核验时，甲乙双方和监理方必须同时在场共同确认、收验。收验时发现乙方提供了不符合招标文件要求的货物，甲方有权拒收；乙方应及时对拒收货物采取更换、调换，费用由乙方承担。 

(5)甲方根据乙方提交的原厂发货证明共同对到货的合同设备和材料、软件和技术文件等进行核对和查验。货物品种、技术参数以及供货的代理授权应与投标文件一致。双方将根据核对和查验结果签署到货证明。若在开箱检验中发现漏发货，甲方应及时通知乙方，乙方负责自费将所漏发的货物运至本合同确定的甲方现场。

8.4包装、标识、运输和保险

（1）乙方应对所有合同设备应用新的坚固的未经侵蚀的材料进行包装，并根据设备的特点和要求采取防晒、防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保证合同设备能够安全无损地运抵甲方现场。凡由于对设备包装不当或采取防护措施不充分致使货物或技术资料等损坏、丢失或者影响甲方按照本协议目的使用合同设备，甲方有权选择要求乙方予以免费的修理、更换、退货或补发货，同时承担延迟交货的违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。设备交付前毁损、灭失的风险由乙方承担，交付后风险转移到甲方。 

(2)乙方将承担其所交付的本合同标的物运至本合同所规定的地点的运输及保险费及本合同标的物《到货证明》签发之日前的保险费等一切费用。上述费用已包含在本合同总价。 

8.5标准与检验

(1)乙方依据本合同交付的合同标的物必须符合中国有关法律、法规任何强制性的相关标准、全部满足政府部门颁发的相关产业标准，并全部满足本合同附件技术规范及应达规定的各项参数要求。

(2)如果乙方提供的合同设备存在产品缺陷，乙方应当依据甲方的要求进行退货或更换。乙方应自付费用完成退货或更换。乙方对其提供的合同设备的产品缺陷承担责任。如果由于乙方提供的合同设备不合格或存在产品缺陷而导致甲方或第三方人身或财产受到损失的，乙方应承担所有相关责任。 

(3)甲乙双方及监理工程师应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果检验。乙方需提交相应的调试计划(包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录并向甲方提供。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式: 

a.重新调试直至合格为止； 

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

c.因乙方原因所产生的费用均由乙方负担。

8.6建设工期

按照本合同第四条时间节点执行。

8.7项目初步验收

(1)按照国家有关规定和行业规范标准以及甲方招标文件的质量要求和技术指标做好分部分项工程验收与竣工验收。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 

(2)根据采购清单要求包含但不限于以下主要设备、材料(见附件1),乙方应结合建设需求、项目建设方案(设计施工方案)、设计施工图纸、施工现场及相关技术规范进行完善，若有遗漏，乙方需自行承担相关费用，保证整合集成系统达到招标文件要求，正常运行。乙方依本协议约定向甲方提交验收方案，甲方应当及时进行评审鉴定及认可，若经甲方评审发现乙方提交的方案存在缺陷，乙方负责修改直至获得甲方认可。测试和验收应符合甲方规定的标准和乙方做出的质量承诺，并应满足本协议及相关附件规定的测试及验收标准，本工程系统集成工作全部完成后，甲方代表和监理对工程进行初步验收，本协议项下初步验收的时间为甲方接到乙方发出的初步验申请之日起10日内。 

(3)初步验收测试由甲方按协议，乙方提供必要的配合。如果测试结果符合甲方规定验收标准，双方将签署4份(初验合格证书》，其中3份由甲方保留，1份由乙方保留。如果系统中的任何部分不能按照甲方规定的验收标准通过初验，乙方应采取一切补救措施以使初步验收测试能够在甲方要求的期限内尽快再次进行，再次初步验收测试由乙方负担费用，超过三次验收不合格，甲方有权单方面终止合同，乙方支付相应的违约金及相关费用。 

(4)《初验合格证书》签署之日起，开始为期1个月的系统试运行。试运行应表明系统的功能符合本协议中乙方做出的承诺和担保。如在试运行期间发现任何非甲方原因造成的系统集成服务与协议相关规定不符的，乙方负责自付费用对其进行修改和矫正，直到系统在甲方要求的期限内达到甲方规定的标准和乙方承诺的功能，同时，试运行期做相应顺延。如由于非甲方原因引起系统发生重大系统性故障，则试运行期将自故排除恢复正常后重新开始计算。

8.8项目终验

(1)项目试运行通过后，乙方以书面形式提交《项目验收申请》以及相关的文档资料(电子及纸质文档) 给甲方审核。 

(2)甲方在收到乙方提交的项目验收申请以及相关的文档资料后的15个工作日内，向省局请示进行终验，并书面回复审核意见。乙方收到甲方审核意见后须在10个日历日内按甲方要求完善相关文档资料。 

(3)经甲方审核具备验收条件后，由甲方负责组织项目竣工验收，乙方协助甲方进行验收。如果所有系统指标均符合甲方规定的验收标准和乙方做出的质量承诺，则乙方和甲方共同签署陆份《终验合格证书》， 其中4份由甲方保存，2份由乙方保存。若验收不合格，乙方需按验收要求在规定时间内进行整改并承担由自身原因造成整改的费用，整改完成后再提请甲方组织项目验收工作。 

(4)最终验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按约定的程序重新进行验收。

(5)终验通过后由甲方、乙方、监理等参验单位共同签署《验收报告》。 

(6)因监狱的特殊性，甲方上级主管部门河南省监狱管理局聘请相关专家组成验收组按照相关法规和技术规范组织竣工验收，必要时邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，因验收涉及的费用由乙方支付。

8.9质保期

所有设备质保期和工程质保期为自项目终验合格之日起36个月，设备厂家或国家规定的保修标准高于36个月的，按较高标准执行。

8.10信息与资料

(1)甲乙双方应互配合，充分沟通。甲方有权根据本合同的规定和项目需要，向乙方了解项目建设的相关情况，调阅有关项目建设相关资料。 

(2)乙方应据项目进展和本合同约定，按时提供相关文档及项目建设成果。文档必须满足国家标准、行业标准和业主单位的要求。乙方在各阶段应提交的文件包括但不限于:项目建设方案、项目管理计划、文档编制规范、项目变更控制计划、项目验收计划、项目总结报告等。 

(3)乙方在各阶段工作完成后，应将本合同约定的各阶段项目资料移交给甲方，乙方保存本项目资料的备份权限用于本项目的运行维护服务。

8.11培训

乙方应根据招标文件的相关规定提供详细完整的培训方案，提供足够的培训时长、地点和被培训人数，明确培训的具休内容，培训方案需经甲方审核通过。

8.12承包及报价风险

(1)数量、工程量、工作内容需乙方认真仔细阅读，须结合建设方案(设计方案)、设计图纸、现场查勘、招标文件要求及采购清单综合考虑后核实确认。其他未说明且必须要完成本项目工程范围内的工作，需以满足本项目所有技术要求、标准规范为原则进行相应提供，若由于乙方自身问题导致的错漏，乙方不得拒绝执行可能遗漏的工作，并且不得对费用要求增加。 

(2)本项目为交钥匙工程，乙方在配套设备、配件或系统的选型时，除满足技术要求文件及采购清单的基本要求外，必须满足技术标准和兼容性要求。

8.13项目变更及造价调整

8.13.1项目变更

(1)合同范围遵循的依据:招标文件要求、建设方案(设计方案)、设计图纸、采购清单和乙方承诺响应的相应事项。 

(2)招标预算文件指:河南省监狱管理局批复文件。

(3)中标降幅系数=中标价/招标预算价*100% 

(4)合同范围外增加的部分涉及到的资金总额上限应遵循相关法律法规标准执行。

(5)如工程需要变更，由乙方提出、经甲方同意后报设计单位出设计变更，如变更单价由乙方参照8.13.2执行，报甲方确认并经主管部门审核后调整，后由双方签订补充协议为准。 

(6)本合同为固定总价合同，其合同总价己包含乙方投标报价所列内容及所涉及的各项风险费用和本合同5.2约定的所有费用。竣工结算时在完成本合同工程范围内不作调整，在合同范围外增加工程的，另行结算。 

8.13.2变更调整方式

(1)若在施工过程中，因甲方原因产生新的设计变更及现场签证，在工程结算后支付，计价依据如下:

1.原报价消单中有报价的，按原报价清单单价执行； 

2.原报价清单中没有单价的，按预算编制的得出综合单价*中标降幅系数的乘积计算确定。合同清单中没有的材料价格，按施工期间最近河南省工程造价信息网公布的中档价格*中标降幅系数的乘积调整；河南省工程造价信息网中未列出的，则材料设备价格由甲方、监理、乙方及造价单位四方确认，经四方确认的材料设备价不再参与下浮，如最终价格须财政审核，则以财政审核结果为准。

(2)乙方应当按照甲方招标文件中提供的材料及设备清单逐项注明生产厂家、品牌型号以及投标报价。否则，一旦中标，乙方将必须无条件使用甲方指定的材料及设备，无条件接受按照有利于甲方的原则对造价进行调整。 

注:所有经甲方确认的资料，须先经监理、设计、造价等各方同时审核签字确认。

(3)价格调整机制

1合同外新增工程须经甲方书面确认方为有效；

2因设计变更导致的工程量变化，经甲方书面认可后纳入结算；

3因乙方施工错误导致的返工工程量，不予计量结算。

（4）特别约定:

1甲方基于工程实际需要，有权调整工作范围或取消部分工程，乙方应继续履行合同义务； 

2工程变更不改变原合同利润率水平，乙方不得主张额外补偿；

3乙方擅自变更设计的，应限期恢复原设计并承担全部损失。 

8.14项目结算

(1)竣工资料提交:乙方应于工程验收合格后30日内提交完整竣工资料(含全部变更文件)，资料缺失应在收到补正通知后7日内完成补充。 

(2)项目结算过程中，若需调整或补充资料时，乙方需及时响应，并在要求的时间内完成，若因乙方原因耽误项目结算报审工作，责任由乙方承担。 

(3)由于政府政策调整及其他客观原因等导致项目终止，甲方将按照乙方实际已完成的合格工程量进行结算后支付费用。除按照乙方实际已完成的合格工程量进行结算后支付的费用外，甲方已支付的合同款项，乙方须在结算后10个工作日内全部退还给招标人，否则甲方将有权行使包括但不限于履约担保的权利。由于项目终止导致乙方实际损失的，甲方不予赔偿。 

(4)由于政策调整或其它客观原因导致工程规模缩减，甲方将按照缩减之后的实际工程规模验收结算后支付费用，由于工程规模缩减导致乙方实际损失的，甲方不予赔偿。 

(5)结算价=合同价-合同范围内减少部分(如有)+合同范围外增加的部分(如有)-乙方违约金或其他罚款。 

(6)合同的最终结算金额以甲方书面确认的审计部门认定的金额为准。 

(7)对审计结果有异议的，可依据《政府投资条例》第二十五条申请复核，复核期间不计入付款期限。 

第九条 质保、维修、赔偿

9.1质保期内，如系统出现质量问题，乙方免费维修更换。如出现紧急抢修事故，乙方应在4小时内抵达现场；如不及时响应按违约处理，每违约一次，向甲方支付违约金1000元（累加计算）。 

9.2系统免费质保期届满后，如系统出现质量问题，甲方有权要求乙方配合联系相关设备或系统厂家提供上门服务，帮助甲方解决系统存在的问题。 

9.3若由于乙方原因，不能在协议规定时间内完成初验并由双方共同签署《初验合格证书》，乙方应承担违约责任。工程竣工后，甲方确定初验之日起30日历天内完成本项目初验，每逾期一天，则乙方应当按照每日人民币1000元计算逾期违约金并支付给甲方，直至工程初步验收合格。 

9.4如不能通过验收，或者不满足招标文件、投标承诺和合同要求的，必须按合同、招标文件、投标文件要求在甲方规定的合理期限内进行整改。 

9.5如乙方对违约金有异议，应在接到甲方通知后的7日内书面提出。否则，视为无异议。

9.6如果因为甲方原因，导致协议附件上工程进度表未能得到执行，则在得到甲方书面确认后，工程进度表将相应顺延。 

9.7乙方必须按要求完成所有工作，否则甲方有权委托第三方完成，产生的相应费用由乙方全部负责。 

第十条 权利与义务

除本合同其他条款约定的权利和义务外，双方约定如下: 

10.1甲方权利和义务

(1)甲方应理解并承诺不再就同一项目建设范围和内容另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

(2)甲方有权指定代表作为本项目的甲方负责人，负责项目协调，为乙方开展项目建设工作提供必要的支持。 

(3)甲方有权要求乙方按本合同约定按工期节点和质量标准完成项目建设。 

(4)甲方有权对乙方的工程进度、施工质量、产品质量进行监督检查。

(5)甲方有权要求乙方提供必要的技术指导和培训，使其掌握项目建设成果。

(6)甲方有权对乙方项目组及施工人员进行考勤管理，每日按时打卡。

(7)甲方有权对乙方所供货物进行检查、现场测试，对不符合乙方承诺的货物拒收、退换。

(8)甲方有义务向乙方提供基本必须的施工环境和条件。 

(9)甲方有义务应向乙方及时提供必要的项目信息及资料，并对乙方提出的信息及资料需求及时反馈。

(10)甲方有义务按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 

10.2乙方权利和义务

(1)乙方应理解并承诺不再就同一项目建设范围和内容另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

(2)乙方有权要求甲方按合同约定支付合同价款。

(3)乙方有权要求甲方提供必要的施工资料和施工条件。 

(4)乙方有权要求甲方提供因施工需要的水电保障，产生的水电等费用由乙方支付。

(5)乙方有义务按照法律规定及合同约定组织完成项目建设，确保项目按2025年**月**日和2025年**月**日的时间节点完成对应阶段要求建设内容，并确保项目建设质量和安全。 

(6)乙方有义务在施工期间接受甲方和监理人的监督检查，并做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。 

(7)乙方有义务做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护。

(8)乙方有义务接受甲方对项目组人员的日常考勤管理。

(9)乙方项目经理和技术负责人有义务按规定参加监理例会。

(10)乙方有义务确保甲方在使用所供货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。 

(11)乙方有义务按照货物数量、规格及质量的要求提供全新的原装合格正品，并符合国家规范、监狱行业标准规范。 

(12)乙方有义务对采购的材料、成品、半成品提供合格证、原厂质量保证书(应注明质保所在地为河南省女子监狱)及检验报告，进场时报监理及甲方现场检验。 

(13) 乙方有义务在货物开箱验收合格后分配技术合格的施工人员进行安装调试，并安排技术负责人现场指导监督。 

(14)乙方有义务提交货物详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。 

(15)乙方有义务按要求提供质保服务。 

(16)乙方有义务在交货时将所供货物经国家有关部门颁发的货物鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。 

(17)乙方有义务将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵甲方指定的交货地点，并进行安装、测试。 

(18)乙方有义务保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷。 

(19)乙方有义务对甲方操作人员、维修人员进行技术培训，使甲方使用人员能够熟练掌握基本原理和操作流程、维护人员能够对一般性故进行检查与排除。

(20)乙方有义务及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险。 

第十一条 不可抗力

11.1本协议所称不可抗力，是指本协议各方不能预见，不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、重大疫情等。 

11.2本协议任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本协议的义务时，应在不可抗力发生后立即通知本协议的其它方，积极采取措施避免或减轻不可抗力可能给其它方造成的损失，并在不可能抗力发生之日起的7个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明文件。 

11.3因不可抗力不能履行协议的，根据不可能抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 

11.4如果因不可抗力的影响致使本协议中止履行5个日历日或以上时，甲方或者乙方均有权利书面通知对方终止本协议。 

第十二条 税务

12.1双方应各自承担协议约定和根据中国税法应承担的所有与签订和履行本协议有关的税费。

12.2乙方保证其所提供的本协议项下的服务，均已按中华人民共和国政府的相关法律、法规足额缴纳了税金，无偷税漏税、走私或者其他违法、违约行为。 

第十三条 法律适用和争议解决方式

13.1本协议适用中华人民共和国法律。

13.2所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方不愿协商或协商解决不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。 

第十四条 保密条款

14.1乙方保证严格按照本合同的规定使用项目建设的相关资料(包括但不限于本合同及签订的相关文件、 技术资料、监狱资料等)及相关信息。 

14.2未经甲方书面同意，乙方不得将上述资料、信息以及本项目范围内的有关项目建设信息、设计图纸、技术成果、知识产权信息、技术文件资料、技术秘密、数据、文件等直接或间接泄露给任何第三方或用于本项目以外的其他用途，无论以何种形式、何种载体。如有违反，乙方将承担因此引起的一切责任及后果。

14.3本合同履行期间或终止后，乙方应按照甲方的要求，将含有上述所有文件或资料归还甲方，或者以甲方认可的方式予以销毁。

14.4其他详细的保密要求将由甲乙双方另行签订保密协议来约定，乙方承诺乙方将与本单位参与项目的员工签订相关的保密协议，以保证项目的实施能够达到甲方关于项目保密的相关要求。

14.5上述条款长期有效，不受本合同效力及期限的限制。

14.6未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方透漏因本合同知悉的对方的包括但不限于商业秘密、技术信息、个人隐私，否则应承担因此引起的一切责任及后果。

14.7当出现下述情况时，不视为资料接受方违反保密义务；

14.7.1法律、行政法规另有规定或有权机关(如有管辖权的法院或仲裁机关)要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使资料披露方得以采取其认为必要的保护措施。

14.7.2一方向其聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构及其工作人员透漏协议内容，不视为违反本款所述保密义务，但应当要求该等中介机构及其工作人员恪守保密义务。 

1第十五条 知识产权、软件使用权和侵权诉讼

15.1针对本项目技术文档(包括项目竣工验收时乙方提供的相关文档)等项目建设所完成的技术成果的著作权及其他知识产权等归属甲方所有。 

15.2如果有人提出权利主张(包括但不限于法律诉讼或行政程序)(合称“侵权指控”)、声称甲方使用本协议项目下所有货物、系统平台、技术文档侵犯了第三方的其所有权、知识产权或其他合法权益，乙方应当赔偿甲方就此发生的所有费用和承担的全部赔偿金额，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、合理的律师费用、和解金额或终审判决中规定的赔偿金额。 

15.3如果在侵权指控的处理过程中有关机关禁止甲方继续使用本协议项目下系统的部分或全部，乙方应按照甲方要求采取以下措施之一: (1)使甲方重新获得使用上述系统的一切合法权利。 (2)更换或改造上述系统，使甲方不受上述禁令限制并得继续使用该系统。 

15.4未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术资料和文件。 

第十六条 违约责任

16.1重大违约责任

(1)转包违约:乙方以任何方式将本项目违法转包均视为严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款30%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。 

(2)工期违约:2025年**月**日不能完成建设内容的视为严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款30%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(3)承诺违约:拟派项目经理、技术负责人不具备投标承诺相应能力或未经甲方书面同意更换项目组人员的视为严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款30%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4)货品违约:主要产品交付与投标文件不一致(包括虚标参数、型号造假、缺失质保等)，不能满足甲方要求视为严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款30%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(5)质量违约:项目整改后仍无法通过最终验收视为严重违约，乙方应向甲方支付合同总价款50%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，造成的其他损失由乙方承担。 

16.2一般违约责任

(1)乙方拟派项目组成员因特殊状况确需更换的，应当以书面形式提前3个日历日通知甲方，并征得甲方的书面同意后，提供与被更换人员相同的项目案例、资质证书、与投标文件相同时间的乙方公司为其缴纳的社保证明、身份证扫描件及承诺函。如甲方对乙方更换项目组人员工作不满意，有权要求乙方更换项目组人员，逾期未更换或更换后甲方仍不满意，乙方向甲方按每人/次支付违约金人民币10000元。 (3)乙方提供的驻场人员按照投标文件承诺，录入甲方制作的项目管理系统，每日实行人脸打卡考勤，每缺勤一人/日，向甲方支付违约金人民币1000元，人员缺勤累计超过3日，每缺勤一天向甲方支付违约金10000元，缺勤超过5天的，按照重大违约责任中第(2)条处理。 

(4)乙方因未及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险，造成工人停工、上访等影响工期或给甲方造成影响的，乙方应承担全部责任。 

(5)乙方未尽义务足额购买第三者责任险、工程相关保险等，发生损害修复的费用及责任由乙方全部承担。 

(6)乙方应提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，对项目人员在工作中的安全负责，如发生人员安全事故，乙方应立刻报告甲方和建设主管部门，及时处理并承担全部责任并赔偿甲方由此产生的经济损失。 

(7)乙方应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 

(8)乙方不得随意暂停施工，或者以暂停施工向甲方或者监理人施加压力获取不当利益。乙方暂停施工没有法律和合同依据的，应承担因此而造成的损失，且工期不予延长，复工及赶工等费用由乙方承担。

(9)乙方在施工过程中，均不得以采购困难等理由延误工期，否则视为违约，甲方可自行组织购买，费用从乙方工程款中扣除。 

(10)乙方应保障项目中各系统培训质量，未达到让甲方操作人员掌握基本原理、熟练操作技能的视为违约，应驻场培训，期间产生费用由乙方承担。 

(11)质保期内，乙方在投标文件中承诺产品无法由原厂提供质保的视为违约，甲方可自行购买原厂质保服务，产生的费用由乙方承担。 

(12)乙方未按约定在2025年**月**日前具备终验条件的，每逾期一天向甲方支付违约金10000元。

(13)乙方所供货物无法满足监狱技术规范的，承担违约责任并及时更换至符合为止，所造成一切损失由乙方承担。 

(14)甲方应按合同约定向乙方支付款项，无正当理由逾期支付的，每逾期一天应向乙方支付违约金10000元。

16.3其他违约责任本合同中其他章节涉及到的约定内容。 

16.4如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、评估费等相关费用。

16.5免责条款

(1)乙方因不可抗力或甲方原因造成的工期延误不承担违约责任。

(2)甲方因财政审批流程延误造成的支付延误不承担违约责任。 

第十七条 通知

17.1依据本合同要求发出的通知或其他通信应以中文书写，可经传真、专人递交，或公认的挂号信件，快递服务发到当事方，送达生效。送达的日期按如下方法确定: 

(1)以传真发出的，以传真发出之时视为送达； 

(2)专人递交的通知，应于专人交付后，对方应即时提供签收回执，回执所载日期为送达日期；

(3)以公认的挂号信件、快递服务发送的通知，于快递服务公司发送后第3个工作日视为送达。

(4)通讯方式: 

甲方:河南省女子监狱

通讯地址:新乡市卫滨区劳动南街新原一巷

邮政编码：453000

联系人:

电话:      传真:0373-5092572

电子邮箱:       

乙方: 

通讯地址: 

联系人:

邮编码: 

电话:    电子邮箱:     

17.2本合同任何一方上述通讯方式如有变动，应以书面通知的方式于改变动发生后5个工作日内，将变动告知另一方，否则视为未变更。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。 

第十八条 协议生效及其他

18.1本协议履行过程中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，包括知识产权在内的一切权利和权益均属于甲方。未经甲方事先书面同意，乙方及其工作人员不得向任何第三方透漏技术成果，不得将该项技术成果对应的任何合法权益全部或部分转让给第三方，不得自行或允许第三方使用该等技术成果，也不得以其他方式处理该项技术成果。 

18.2本合同自双方法定代表人或授权代表签署和双方盖章之日起生效，至乙方完成本合同约定的全部项目建设工作并履行完毕全部义务后止。 

18.3乙方对本合同中规定的保修、维护义务并不以合同的到期而终止。 

18.4本合同一经签署，未经双方书面同意，任何一方不得随意变更合同。如果本合同在履行过程中有任何变更、补充、修改或终止，双方应另行签订书面协议。对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本协议不可分割的部分。

18.5本合同的解除、终止不影响本合同争议解决条款的效力。 

18.6本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等的法律效力。 

18.7双方同意，本协议附件与乙方投标文件为协议不可分割的部分，与协议具有同等法律效力。若附件与协议正文有任何不一致，按最有利于甲方的条款执行。 

18.8任何与本协议相关但未在协议中明确规定的事项，应由双方友好协商予以解决。

18.9甲方与乙方因执行本协议或本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真方式进行。采用信函方式的应使用挂号或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真方式，通知发送成功日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。 

18.10未经对方书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。 

18.11本协议中的相关义务，包括但不限于保密条款，如协议双方有特别约定，则在本协议解除或终止之后，仍对协议各方具有约束力。 

18.12本协议各章表头仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。 

18.13如本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本协议全部无效时，本协议的其它条款不受影响。 

18.14本合同中未尽事宜以投标承诺文件为准。

18.15本合同于河南省女子监狱签订。 

（以下无正文）

甲方:河南省女子监狱

法定代表人: 

监委托代理人: 

年  月  日

乙方:

法定代表人: 

委托代理人: 

年   月   目

附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函
河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

附件： 

中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发
《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知
财库〔2020〕46号
各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　　政　　部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

    第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
    第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
    符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
    第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
    第四条　在政府采购活动中，提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
    在货物采购项目中，提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
    第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
    第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
    符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
    除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
    第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
    第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。
    接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
    第十三条　中标、成交享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交的《中小企业声明函》。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
    第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
    第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
    第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。
    第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
    第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
    第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
    第二十条　按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
    第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
    第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
    第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
    第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。


