市四大班子办公区及生活区维修服务项目

- 一、具体采购项目的名称

- 市四大班子办公区及生活区维修服务项目

- 二、采购需求概况

- 1、服务地点：晋安路办公区、市人大办公区、市政协办公区、郑开大道6号附1号院、夷山大街中段1号院

- 2、服务期限：1年

- 3、服务质量：合格

- 4、服务内容：市四大班子办公区及生活区维修服务项目（详见招标文件）

- 5、本项目是否接受联合体投标：否

6、供电设施设备运行管理维护：按照国家规范对供用电系统进行严格管理。建立严格的变配送电运行制度、电气维护制度和配电管理制度等，确保供配电系统运行良好；供电运行和维护人员必须持证上岗；制定临时用电管理措施；限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求通知物业使用人；对突发事件有应急方案；按照规定的周期进行高压电气设备试验，留存并上报高压电气测试合格的报告

给排水设施设备运行管理维护：建立相应的管理制度，制定应急方案；应定期对给排水系统进行巡视养护；用户末端的水压及流量满足使用要求；每年两次对二次供并符合规定的要求：定期对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养；每季对楼宇排水系统进行检查，定期对排污泵启动检查，确保系统畅通，设备完好；如遇供水单位限水、停水，应按规定时间通知办公楼内物业使用人。

中央空调系统运行管理维护：空调系统的操作、维护、保养（制冷主机不包括在内），负责夏季供冷、冬季供暖期间人员值班，保障中央空调、供暖机组及附属设施的正常运行，达到符合甲方要求的温度。

弱电监控维保：按时开展各类监控系统运行参数和状况检测，对UPS电源及电池柜进行充放电维护，每天对机房环境温、湿度进行记录，定期对系统、设施设备、线路进行例行巡视维护，保障弱电智能楼宇控制系统运行管理和维护正常。

- 三、预算金额（万元）

85万元

- 四、预计采购时间（填写到月）

- 2025年7月