开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目

招标文件

项目编号: 祥符公开招标-2025-7

采购人：开封市祥符区仇楼卫生院

采购代理机构：海隆工程咨询有限公司

日    期：二〇二五年六月

目录

第一章 招标公告 ……………………………………………………………..3

第二章 投标人须知 ……………………………………..…….…..……….6

第三章 评标办法 ……………………………………..………..……...….23

第四章 合同条款及格式 ……………………………..…………………29

第五章 招标内容及参数要求 ……………………………..……..….32

第六章  投标文件格式 ……………………………………………....…32

# 第一章 招标公告

- 开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目招标公告

项目概况

开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网下载获取招标文件，并于2025年07月08日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：祥符公开招标-2025-7

2.项目名称：开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2020000.00元

最高限价：2020000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥符公开招标-2025-7 | 开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目 | 2020000.00 | 2020000.00 |

5.采购需求：

（1）采购内容：开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购 ，包含设备的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体要求详见招标文件）。

（2）资金来源：财政资金

（3）供货期限： 自合同签订之日起30日历天内

（4）交货地点：采购方指定的地点。

（5）质量要求：达到国家相关行业要求。

（6）质保期：1年

（7）标段划分：本项目一个标段

开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目

- 6.合同履行期限：同供货期限

- 7.本项目是否接受联合体投标：否

- 8.是否接受进口产品：否

- 9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；（具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2023年或2024年度财务审计报告，新成立企业提供基本户银行出具的资信证明)

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（需提供2024年1月1日以来任意一个月纳税及社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供无重大违法记录的书面声明）

- （6）所投货物须符合《医疗器械监督管理条例》及《国务院关于修改《医疗器械监督管理条例》的决定》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证；

- （7）供应商为制造商须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

- （8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，投标人(供应商)需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时间为公告发布之日起至投标截止时间前。并附在投标文件中，未提供网页信用查询截图或经查实被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(供应商)，均将被拒绝参与政府采购活动。投标人(供应商)报名至与采购人签订合同期间一旦发现投标人(供应商)存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

- （9）本项目不接受联合体投标。

- （10）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

三、获取采购文件

1.2025年06月13日至2025年06月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易信息网下载；潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://kfggzy.kaifeng.gov.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

3.方式：

（1）供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录会员系统下载招标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站查看。

（2）获取招标文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

1.截止时间：2025年07月08日09点30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在招标文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://kfggzy.kaifeng.gov.cn）会员系统中加密上传。

五、投标文件开启

1.时间：2025年07月08日09点30分（北京时间）

2.地点：开封市祥符区公共资源交易中心开标室（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口，祥符市民之家10楼）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》 、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：开封市祥符区仇楼卫生院

地址： 开封市祥符区仇楼乡政府

联系人： 胡先生

联系方式：037126881110

- 采购代理机构信息（如有）

- 名称：海隆工程咨询有限公司

- 地址：郑州市郑东新区金水东路与心怡路交叉口雅宝东方国际广场2号楼13层1306室

联系人：张女士

联系方式：0371-55894666

3.项目联系方式

联系人：张女士

联系方式：0371-55894666

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名称：开封市祥符区仇楼卫生院 地 址：开封市祥符区仇楼乡政府 联系人： 胡先生 联系方式：037126881110 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | - 名称：海隆工程咨询有限公司 - 地 址：郑州市郑东新区金水东路与心怡路交叉口雅宝东方国际广场2号楼13层1306室 - 联系人：张女士 联系方式：037155894666 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目 |
| 1.1.5 | 供货（服务）地点 |  | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.2.3 | 包段划分 |  | 开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目 |
| 1.3.1 | 采购内容 |  | 开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购 ，包含设备的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体要求详见招标文件）。 |
| 1.3.2 | 供货期限 |  | 自合同签订之日起30日历天内 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 达到国家相关行业要求 |
| 1.3.4 | 质保期 |  | 1年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策 本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任的能力；（具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2023年或2024年度财务审计报告，新成立企业提供基本户银行出具的资信证明) （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟） （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（需提供2024年1月1日以来任意一个月纳税及社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供无重大违法记录的书面声明） （6）所投货物须符合《医疗器械监督管理条例》及《国务院关于修改《医疗器械监督管理条例》的决定》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证； （7）供应商为制造商须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商或经销商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； （8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，投标人(供应商)需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时间为公告发布之日起至投标截止时间前。并附在投标文件中，未提供网页信用查询截图或经查实被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(供应商)，均将被拒绝参与政府采购活动。投标人(供应商)报名至与采购人签订合同期间一旦发现投标人(供应商)存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。 （9）本项目不接受联合体投标。 （10）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包、转包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： 1、无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的：投标人制作电子投标文件时，在招标文件规定的签章处须加盖公司电子签章及法定代表人签章的； 2、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认的； 3、投标人拒绝按评标委员会要求对投标人文件进行澄清、说明或者补正的； 4、投标文件附加有招标人不能接受的条件的； 5、投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； 6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 7、不响应招标文件要求的，投标函中未注明投标有效期的； 8、投标人投标报价超出最高限价的，报价未保留两位小数； 9、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 10、投标人名称或组织结构投标文件内容不一致，且未在招标文件规定的投标截止日期之前获得招标人书面同意并在当地招标投标监督部门申请变更的； 11、投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 收到招标文件7日内 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 收到当日 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 收到当日 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | /// |
| 3.2.3 | 最高限价 |  | 小写：2020000.00元，大写：贰佰零贰万元整 （投标报价不得超出最高限价，投标报价高于最高限价的按无效投标处理。） |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止日起60日历天 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 |  | 按电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，投标人制作电子投标文件时，按招标文件要求在相应位置加盖公司及法定代表人电子签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 |  | 投标人必须在投标截止时间前提供： （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2.2 | 电子投标文件的递交 |  | a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291 |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 |  | 投标截止及开标时间：2025年07月08日9点30分（北京时间） 开标地点：开封市祥符区公共资源交易中心开标室（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口，祥符市民之家10楼）。 |
| 5.2 | 开标方式 |  | 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人。其中招标人代表1人，相关技术经济评标专家4 人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | √否，推荐的中标候选人数： 1-3名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 |  | 《开封市公共资源交易信息网》、《河南省政府采购网》 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 付款方式 | 以实际签订合同为准 |  |
| 10.2 | 监督 | 开封市祥符区财政局政府采购办公室 |  |
| 10.3 | 中标服务费 | 招标代理服务费按中标价的 2％计算，(不含税)由中标人领取中标通知书前支付 。 |  |
| 10.4 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |  |
| 10.5 | 硬件特征码 | 投标人（供应商）应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 10.6 | 其他 | 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |
| 注：按照工信部联企业【2011】300号中行业分类，本次招标项目所属行业为制造业。 |  |  |  |

注：如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、供货期限、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的供货期限要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质保期要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件祥见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

（10）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包（不允许）

1.12 偏离（不允许）

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及技术要求；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，修改内容影响投标文件编制，并且不能满足投标人在投标截止时间前完成编制投标文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 、投标函

- （2）、投标函附录

（3）、法定代表人身份证明

（4）、法人授权委托书

（5）、技术偏差表

（6）、服务（供货）方案及售后服务

（7）、资格审查资料

（8）、反商业贿赂承诺书

（9）、其他材料

3.2 投标总报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高限价的，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

3.4.1 资格要求：见投标人须知前附表。

3.4.2 “近年财务状况表”见投标人须知前附表。

投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将扫描件附到投标文件中。

3.5 备选投标方案

按投标人须知前附规定不允许投标人递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有供货期限、交货地点、投标有效期、质量要求、招标内容及服务方案等实质性内容作出响应。

3.6.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

## 4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止及开标时间前递交电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.5 逾期送达的或者未按时送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行开标，投标人代表应在规定时间内解锁投标文件，超时未解锁视为放弃投标资格。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）进入开标倒计时时宣布开标人、监督人等有关信息；

（3）宣布开标纪律；

（4）电子投标文件解密；

（5）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见第三章评标办法

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。详见投标人须知前附表。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，招标人与中标人协商拟定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失应予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失应予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.6 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9．质疑投诉

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴共管办【2020】13号）的规定：

投标人（供应商）向招标人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人（供应商）的质疑函（异议书）进行回复。

10.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定

10.1 关于投标的规定

10.1.1中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和询价文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.2价格扣除的范围

10.2.1供应商属于小型、微型企业并以该身份投标，按要求提供《中小企业声明函》，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物(同时提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，按规定给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

10.2.3 供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

上述小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，评标时不予价格扣除(《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。投标产品中含有中型企业制造的货物，该投标单位视同为中型企业）。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

10.3关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

10.3.1小型、微型企业价格扣除政策

供应商属于小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供产品制造商的《中小企业声明函》。

属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。

10.3.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

9.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

1）供应商为中国法人；

2）投标产品制造商为中国法人；

3）投标产品原产地为中国；

4）投标货币为人民币。

10.4部分中小企业划型标准规定

10.4.1制造业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

10.4.2其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

10、5需要补充的其他内容

参加政府采购活动的供应商，在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。

11．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 2.1.1资格评审标准 | 营业执照 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 无重大违法记录 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 企业信用查询 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 投标人资格要求中的其他内容 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 注：资格评审以投标文件电子版为准 |  |  |
|  | 2.1.2符合性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章的要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 供货期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标报价 | 不超过控制价 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合招标文件规定 |

评分细则

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100分) | 报价得分：30分 技术部分：50分 商务部分：20分 |
| 条款号 |  | 评分标准 |  |
| 2.2.2（1） | 报价得分：30分 | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注：价格扣除 （1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，本项目对小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除。 小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（1-20%）。 同一供应商，中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 （2）参加政府采购活动的小微企业应当提供《小微企业声明函》，未填写《小微企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |
| 2.2.2（2） | 技术部分：50分 | 技术参数响 应情况（30分 ) | 评审专家根据采购文件技术要求的技术条款及投标文件中《投 标产品技术性能及配置偏离表》 响应的条款进行打分评审 ，所 有条款均符合采购文件技术参数与要求，得满分30分；与采购文 件技术要求有负偏差的 ，根据偏差情况在满分基础上减分 。偏 差低于采购文件技术要求中带星号 (★)部分的（负偏离） 每有 一项，在满分30分的基础上扣除2分，扣完为止；偏差低于采购文件技术要求中不带星号(★)部分的（负偏离）每有一项，在满分30分的基础上扣除1分，扣完为止。 |
|  |  | 供货方案 （5分） | 根据针对本项目供货方案，包括供货计划、货物运输、运输过 程质量保障、货物配送的具体措施、方案：供货方案内容全面 、具体、清晰、安排规划合理，能够完全满足本项目采购人要求 , 得5分；供货方案内容较为全面、较为具体、较为清晰、安排规 划较为合理，能够满足采购人要求，得4分；供货方案内容一般 , 具体、清晰度一般，安排规划较一般，基本满足采购人要求， 得2分；供货方案内容缺漏、不具体、不清晰、安排规划不合理 , 不能满足采购人基本要求，得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 安装、调试方 案（5分） | 根据针对本项目安装、调试方案，包括进度安排、人员部署、实 施方案、质量保证措施、安装调试验收的具体措施、方案： 安装 、调试方案内容全面、具体、清晰、安排规划合理，能够完全满 足本项目采购人要求，得5分；安装、调试方案内容较为全面、较 为具体、较为清晰、安排规划较为合理，能够满足采购人要求， 得4分； 安装、调试方案内容一般，具体、清晰度一般，安排规 划较一般，基本满足采购人要求，得2分； 安装、调试方案内容 缺漏、不具体、不清晰、安排规划不合理，不能满足采购人基本 要求，得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 根据针对本项目培训方案，包括培训计划、培训内容、培训方式和人员考核的具体措施、方案:培训方案内容全面、具体、清晰、安排规划合理，能够完全满足本项目采购人要求，得5分;培训方案内容较为全面、较为具体、较为清晰、安排规划较为合理，能够满足采购人要求，得4分;培训方案内容一般，具体、清晰度一般，安排规划较一般，基本满足采购人要求，得2分；培新方案内容缺漏、不具体、不清晰、安排规划不合理，不能满足采购人基本要求，得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 应急保障方案（5分） | 根据针对本项目应急保障方案，包括项目过程中紧急事件的处理的具体措施、方案:应急保障方案内容全面、具体、清晰、安排规划合理，能够完全满足本项目采购人要求，得5分;应急保障方案内容较为全面、较为具体、较为清晰、安排规划较为合理，能够满足采购人要求，得4分;应急保障方案内容一般，应急保障方案具体、清晰度一般，安排规划较一般，基本满足采购人要求，得2分;应急保障方案内容缺漏、不具体、不清晰、安排规划不合理，不能满足采购人基本要求，得1分;未提供不得分。 |
| 2.2.2（3） | 商务部分：20分 | 业绩 （2分） | 自2021年1月1日以来至开标之日，投标人或生产厂家须提供本项 目相关业绩的，有一项加1分，加满2分为止。 （提供业绩合同 , 业绩合同扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，扫描件 或复印件须加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 售后服务 （15分） | 根据供应商针对本项目售后服务的响应内容，包括售后服务整 体内容、项目所在地售后服务能力、售后人员配备、响应时间 、到达现场时间、解决问题时间、提供必要的备品备件或解决 方案、质保期内、外售后服务的具体措施、方案： 售后服务方 案整体内容全面、具体、清晰、安排规划合理，非常具有针对 性和实操性或可行性，得15分；售后服务方案内容较为全面、 较为具体、较为清晰、安排规划较为合理，较具有针对性和实操 性或可行性，得10分；售后服务方案内容一般，具体、清晰度 一般，安排规划较一般，针对性和实操性或可行性一般，得6分 ; 售后服务方案内容缺漏、不具体、不清晰、安排规划不合理， 不能完全满足采购人基本要求，得2分；未提供不得分。 |
|  |  | 综合评价 （3分） | 采购人代表针对各供应商对招标文件的响应程度，横向对比： 优得3分， 良得 2分，一般得 1.5分，差得 0.5分。 |
| 注： 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，确定报价较低的一个供应商获得中标人推荐资格； 2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，已确定成交候选人的其他同品牌供应商不再推荐为成交候选人。 3.如不同供应商提供针对本项目同一品牌产品授权书中既有制造商的授权又有非制造商以外的低级别授权（如：总代理商、制造商分公司或区域分销商等授权），低级别授权自动无效。 |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用的综合评标法。投标文件是评委评审的直接依据，评标委员会按照公平、公正、科学、择优的评标原则，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章有关规定进行评审，并推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1资格性审查：见评标办法前附表。

2.1.2符合性审查：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交资格审查和符合性审查要求的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。详见评标办法前附表。

3.2.2招标文件要求提供原件备查的项目，详见评标办法前附表。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝投标人通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

- 合同格式（参考格式）

合同编号：

签定日期：   年  月   日

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，制定下列购销合同条款：

- 甲方向乙方购买以下设备。

| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

二、设备的交付期：乙方在合同生效的    天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第十一条的规定执行。

三、设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费和保险费等费用。

3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在    个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在   天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对采购之设备进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

四、付款方式：电汇（）、支票（  ）、现金（  ）、汇票（  ），选项划“√”表示。

五、付款期限：                                               。

六、合同履行地：为甲方所在地，乙方代办运输，发往甲方指定地点。

发货地点：                                             。

七、伴随服务

7.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

7.2乙方还应免费提供下列服务：

7.2.1设备的现场安装和调试；

7.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料；

7.2.3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

八、质量保证及售后服务

8.1乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后   个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

8.2乙方应提供设备保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

8.3报修响应时间   小时，到场时间   小时（不可抗拒力量下除外）。

8.4保修期满后，年度定期预防性维护保养次数，不少于   次。

8.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

九、包装及随机备品：乙方保证所供设备按原厂包装，随机备品按所附标准配备。

十、安装费用及验收标准：设备验收按设备生产厂家标准进行。要求安装的设备，安装费用由乙方承担。安装完毕，验收合格后甲方方可使用，并填写验收单。如不合格，甲方不准使用。

十一、违约责任：需方逾期付款，应按未付款项的每天万分之0.5承担违约金。供方逾期供货，应按需方已付款项的每天万分之0.5承担违约金。

十二、产品所有权：自需方付清全部货款后，本合同所及产品所有权转为需方所有。

十三、解决纠纷地点和方式：在供方所在地协商或诉讼解决。

十四、法律适用：本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和中国有关法律法规执行。

十五、本合同一式两份，具有同等效力，自双方签字盖章之日起生效，双方各执壹份。

十六、其他事宜：甲乙双方协商解决。以下无内容

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：                法定代表人（或委托代理人）：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

邮编：                                      邮编：

联系人：                                    联系人：

开户行：                                    开户行：

帐号：                                      帐号：

# 第五章 招标内容及参数要求

开封市祥符区仇楼卫生院医疗设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | 1 | 后附 |
| 2 | 裂迹灯 | 1 | 后附 |
| 3 | 眼科显微镜 | 1 | 后附 |
| 4 | 非接触式眼压计 | 1 | 后附 |
| 5 | 眼科A/B超 | 1 | 后附 |
| 6 | 眼前节激光机 | 1 | 后附 |
| 7 | 手术无影灯 | 2 | 后附 |
| 8 | 多功能手术床 | 1 | 后附 |
| 9 | C型臂X光机 | 1 | 后附 |
| 10 | 肛肠检查治疗仪 | 1 | 后附 |
| 11 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 后附 |
| 12 | 电子皮肤镜 | 1 | 后附 |
| 13 | 中医熏蒸床 | 2 | 后附 |
| 14 | 震动排痰机 | 1 | 后附 |
| 15 | 宫腔镜 | 1 | 后附 |
| 16 | 多功能产床（电动） | 1 | 后附 |
| 17 | 牙科拍片机 | 1 | 后附 |

彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪

二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1主机成像系统：

3.1.1※高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

3.1.2※操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度

3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

3.1.4控制面板全空间调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥160度，上下移动≥26cm

3.1.5多倍信号并行处理技术

3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

3.1.8解剖M型技术≥2条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

3.1.9曲线解剖M型技术

3.1.10彩色多普勒成像技术

3.1.11彩色多普勒能量图技术

3.1.12方向性能量图技术

3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

3.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥5档调节。

3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

3.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

3.1.20支持线阵探头双B图像拼接

3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

3.1.22具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

3.1.23支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

3.1.24支持血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。

3.1.25支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥50分钟。（非外接UPS电源）

3.1.26※具备同品牌超声远程会诊系统，可实现远程超声实时会诊、培训、教学。该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书

3.1.27要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。

3.2先进成像技术：

3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能

1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头

2)支持微血管造影增强功能

3)双计时器

4)支持向后存储，≥5分钟电影；支持向前存储

5)具备混合模式

6)支持造影图像和组织图像位置互换

7)※造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析

8)支持容积造影功能，可以支持3D/4D输卵管造影及妇科造影

9)支持左心室造影

10)支持心肌造影

3.2.23D/4D成像技术

1)支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头

2)常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式

3)容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合。

4)断层切片成像，同屏显示≥20幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。

5)容积厚层成像

6)时空关联成像（支持彩色血流）

7)血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用

8)可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示

9)支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储

10)※胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标

11)胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。

12)二维/三维自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。

13)自动容积测量

14)支持容积图像支持斑点噪声抑制

3.2.3应变式弹性成像技术

1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能

4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

3.2.4※剪切波弹性成像

1)可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像

2)可在线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。

3)支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

4)实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内≥3种定量参数

5)实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调

6)同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断

3.2.5TDI组织多普勒成像

1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

2)※TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥4段心肌组织运动速度曲线图

3)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

3.2.6组织追踪成像定量分析

1)二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹

2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应     变率

3)支持牛眼图显示和报告显示

3.2.7※盆底测量分析相关技术

1)实时扫查时，同屏显示标准坐标系示意图，通过选取特征点，快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数

2)支持前中后盆腔自动测量

3)可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量

3.2.8内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥3个标准切面的自动识别。

3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.3.1常规测量软件包

3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

3.3.6妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

3.3.7具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）

3.3.8产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标。

3.3.9自动NT测量

3.3.10自动胎心率：在M模式下自动计算胎心率，在B模式下实时自动计算胎心率，方便实时监测心率变化

3.3.11心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

3.3.12腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

3.3.13自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

3.3.14肺水肿B线自动测量

3.3.15小器官测量软件包，包含乳腺测量包

3.3.16血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥5项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片）

3.3.17支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取5组IMT内膜厚度值,并实时更新

3.3.18支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置

3.3.19小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型

3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

3.4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

3.4.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥30项

3.5连通性要求：

3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告

3.5.2可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关）

3.5.3支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

四、系统技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

4.1.1※主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。

4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

4.2探头规格

4.2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

4.2.3单晶体探头≥2 种

4.2.4电子线阵探头阵元数≥192

4.2.5※单晶腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）

4.2.6血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）

4.2.7※单晶心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz）

4.2.8腔内探头（3-12MHz），扫描角度≥190°

4.2.9※单晶腹部容积探头（2.0-7.0MHz）

4.3二维显像主要参数：

4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒

4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

4.3.3TGC: ≥6段，LGC: ≥6段

4.3.4显示深度≥38cm

4.3.5伪彩图谱: ≥8种

4.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒

4.3.7动态范围：≥240，可视可调

4.4频谱多普勒：

4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

4.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s

4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

4.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

4.4.6零位移动：8级

4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4.5彩色多普勒：

4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒

4.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

4.6记录装置：

4.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。

4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟

4.6.3内置USB接口≥6

4.7外设和附件

4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调

4.7.2腔内探头放置架

4.7.3QWERTY背光小键盘

4.7.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 .

裂隙灯参数要求

1.物镜顶端有国际标准附件接口，可悬挂各种型号的眼后节激光适配器和眼压计。（提供产品佐证材料）

▲2.目镜可更换，物镜两档变倍，满足或优于 10X、16X、25X 三种倍率，满足全眼观察和精细观察的需要。（提供产品佐证材料）

3.光源采用进口定位卤钨灯泡，光学镜片采用特殊玻璃材质，并运用多层镀膜工艺，增强透射率，先进的光学工艺保证亮度均匀，视场清晰。

4.显微镜类型: 交角体视式或平行夹角式（伽利略型）

▲5.目镜 :满足或优于10x、16x（提供产品佐证材料）

6.变倍形式: 物镜两档可变

▲7.总倍率及视场:满足或优于10x:10x(≥φ18mm)、16x(≥φ14mm)；16x:16x(≥φ11mm)、25.6x(≥φ9mm)（提供产品佐证材料）

8.瞳距调节范围:满足或优于10x:55mm~82mm；16x:5lmm~78mm（提供产品佐证材料）

▲9.屈光度调节:满足或优于10x:≥±8D；16x:≥±10D（提供产品佐证材料）

10.裂隙宽度:满足或优于0m~9mm 连续可调（提供产品佐证材料）

11.裂隙高度:满足或优于1mm~8mm 连续可调（提供产品佐证材料）

12.裂隙角度:满足0°~180°连续可调（提供产品佐证材料）

13.裂隙倾斜:5°、10°、15°、20°（提供产品佐证材料）

▲14.光斑直径:φ9mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φlmm、φO.2mm（提供产品佐证材料）

15.滤色片:隔热片、减光片、无赤片、钴兰片（提供产品佐证材料）

16.最高照度:≥20万lx（提供产品佐证材料）

17.照明灯泡:12v/30w 卤钨灯泡

18.光源位置：上光源

19.可手控电动升降台面操作（提供产品佐证材料）

20.其他配置：整机、电动仪器台、台面其他附属配件一套，保障使用。（提供产品佐证材料）

眼科显微镜参数要求

1、显微镜部分

（1）目镜：10×广角

（2）目镜观察斜度：0°- 30°可调

（3）瞳距：50 - 76 mm

（4）屈光度调节：±5D（双目）

（5）物镜：φ60mm 复消色差

（6）X-Y调速：2.2mm/sec  脚控

（7）放大倍数：≥4×- 28× 电动连续变倍

（8）视野：8mm - 50 m

（9）工作距离：200mm

（10）微调：±20mm  脚踏控制

（11）大小光圈切换功能

2、助手镜部分

（1）形式：立体同光路

（2）放大倍数：可变

3、照明部分

（1）形式：导光纤维

（2）光源：双灯 15V/150W

（3）控制方式：8级调光，脚控

（4）强度：≥60,000 Lux

（5）6°主照明+可调红光反射装置

（6）备用灯泡一键切换

（7）电源控制：～220V、50Hz

（8）视网膜保护装置

（9）红光反射装置

4、机架部分

功能脚控开关：X-Y微调（自动复位中心位置）、电控变焦、电控变倍、亮度开关、亮度调节。

非接触眼压计参数要求

1.显示屏

1.1尺寸                          ≥7寸

1.2颜色                          可触屏

1.3分辨率                        ≥1024*600

1.4翻转角度                      上下翻转180°左右翻转60°

2.测量范围                      0-60mmHg (包 含30/60mmHg间自由切换)

3.测量精度                      1mmHg

4.测量头移动范围                上下行程: 45mm左右行程: 90mm

5.下颌托升降范围                68mm

6.工作距离                      喷嘴前11mm

7.操作范围                      16mm X 10mm

8.眼压测量                     每只眼连续测量三次,计算平均值(正常人单眼范围:10mmHg-21mmHg，1.33Kpa-2.80Kpa)

9.电源                         AC100-240V，50/60Hz

10.打印机                      内置热敏打印机

11.联网                        DICOM3.0

12.测量模式                     全自动/自动/手动

13.数据输入输出                 输入:USB，输出: LAN/RS232C

14.打印                        测量完成后可直接打印数据

15.存储                        可存储≥10组测量数据

16.数据导出                     可导出为PDF或JPG格式

眼科AB超声诊断仪参数要求

一． 技术参数如下

A超

探头频率：≥10MHz ，内置发光管

测量精度：±0.04mm

测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼、硅油眼

IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS

统计计算：平均值和标准差

存储：  可存储不少于10次A超扫描结果

B超

探头频率：≥10 MHz静音探头

扫描方式：扇形扫描

放大功能：多级连续放大，实时放大

分辨力：轴向≦0.2mm  侧向≦0.4mm

B超几何位置精度：横向≦3%  纵向≦2%

探测深度：不少于 60mm

玻璃体和视网膜增强功能

探头增益：30dB-105Db

扫描角度：大于等于53度

图像灰级：256级

伪彩模式：多种伪彩

测量类型：多组距离、周长及面积 ，手工标定下数据测量图象后处理：多组伪彩处理曲线

电影回放：不少于100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出

眼前节激光机参数要求

性能参数:工作激光

1)激光波长:1064nm±5nm;

2)光束模式:多模;

3)单脉冲输出激光脉冲持续时间:4ns±20%;

4)激光脉冲串最大可发射重复频率:1.5Hz±0.3Hz;

5)激光输出焦斑直径:10μm±2μm;

6)激光终端输出能量:单脉冲时预置值最大为10mJ,预置值与实际值的误差应不大于±20%;双脉冲时预置值最大为18mJ,预置值与实际值的误差应不大于±20%;三脉冲时预置值最大为25mJ,预置值与实际值的误差应不大于±20%;

7)激光输出光束会聚角:应不小于14°;

8)激光终端输出能量不稳定度:≤±10%;

9)激光终端输出能量复现性:应优于±10%。

瞄准激光:1)激光波长:637nm±30nm;

2) 激光输出功率:＜1.0mW。

无影灯参数要求

1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

2.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。

3.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。

4.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。

5.母灯中心照度160,000Lx，子灯中心照度160,000Lx。

6.20%光柱深度（大光斑）：1400mm。

7.60%光柱深度（大光斑）：800mm。

8.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为300mm

9.光斑均匀性：d50/d10为60%。

10.母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。

11.光源功率≤40W。

12.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx)

13.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

多功能手术床参数要求

1.床面至少由四部分组成：头部，背部，臀部及分体式腿板，头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；头板和腿板可前后互换。可满足开展各种外科、妇产科、五管及脑外科等科室手术体位要求

2.床板采用高承载可透X光材料制成，可满足术中透视需求

3.床面尺寸：长度≥2060 mm，宽度≥520 mm，升降行程≥500mm

4.手术床可选配腰桥功能，且腰桥为隐藏式无不方便清洁的外凸及链条结构，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便。

5.床面可选配平移功能，，台面平移距离≥32CM，可达到完全无死角的X光透视手术需求

6.床面离地电动可调节高度，最低高度≤600mm，最高高度≥950mm,可适用于神经外科、眼科、整形科对于床身高度的特殊需求

7.床面电动可调节横向倾斜（左右倾斜）角度≥20度

8.床面电动可调节头高足低/头低足高为角度≥25度

9.头部段可调节角度范围+45度至-90度

10.背补段板折转角度：+80度/-40度

11.腿板折转角度：+20度/-90度，外折角度0度至90度

12.具标配相互独立的控制系统，有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

13.手术床承重≥250kg。

14.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

15.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。、

16.手术床通过电磁兼容性EMC测试，保证手术过程中不受到其他设备电磁干扰，保证手术病人安全

17.手术床制造商通过安全生产标准化二级，保证产品使用安全

18.手术床油路出厂前经过高端透析技术处理，保证油路使用安全无杂质

19.手术台配置具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能，方便术中急救及术后整理，提高医务人员工作效率

C型臂X光机技术参数

1总体要求

全能型高端平板C形臂，适用于满足骨科、创伤外科、脊柱外科、关节外

科、疼痛科、以及急诊科开展骨伤诊疗、骨科介入等手术进行X射线透视及

摄影诊断需求。

2设备工作条件

2.1电源要求：民用电源220V@10A。

3高压发生器

3.1一体化射线源及高压发生组件

★3.2标称功率≥5kW（需提供产品检验报告证明）

3.3发生器频率≥30kHz

3.4摄影kV最小值≤40kV

3.5摄影kV最大值≥125kV

3.6摄影mA≥100mA

3.7连续透视最大KV值≥110kV

3.8连续透视最小KV值≤40kV

3.9连续透视mA≥6.3mA

3.10脉冲透视KV最小值≤40kV

3.11脉冲透视最大KV值≥125kV

3.12脉冲透视最大mA值≥32mA

3.13最大透视速率≥30顿/秒

3.14限束器：具有透视和摄影功能，可快速切换

4球管

4.1旋转式阳极

4.2小焦点≤0.3mm

4.3大焦点≥0.6mm

4.4具有至少两种滤过方式：固有滤过：0.7mmAl／75kV、附加滤过：3.5

mmAl的等效滤过

4.5阳极转速：≥3000rpm

4.6管套热容量≥1,200,000HU

4.7管套散热率≥300W

4.8阳极热容量≥200,000HU

4.9阳极散热率≥300W

5平板探测器

肛肠检查治疗仪参数要求

▲1、用途：适用于肛门、直肠、乙状结肠的检查和诊断，同时可以用于各种内外痔、混合痔、肛裂、直肠息肉、脓肿、肛乳头增生的治疗。

2、直肠内窥镜摄像系统：

2.1.信号输出：数字

2.2.消光速度：VO.1秒；

2.3.防水级别：摄像头防水28级。

2.4.具备特殊抗干扰处理，有效解决高频电刀产生的干扰纹；

2.5.分辨率：ROOO线;

2.6.有效像素：^P:1920*1080P;

2.7.扫描方式：逐行扫描；

2.8.调焦范围：工2mm~200mm;

2.9.信噪比：工50dB；

2.10.最低照度：FL2时W0.5Lux；

2.11.直肠检查深度：工25Cin

二氧化碳点阵激光治疗仪参数要求

波长：10.6&micro;m

聚焦光斑直径：<0.5mm

输出功率：0-30W连续可调

导光系统：六关节导光臂,五种刀头

冷却方式：内藏式冷却

输入功率：<300W

使用电源：AC 220V±22V/50Hz±1Hz

相对湿度：<80%

电子皮肤镜参数要求

1、成像分辨率：2592×1944，2048×1536，1600×1200，1280×960，

640×480 可调；

2、像素：≥500 万；

3、倍数范围：20X～220X 可自行调节，无需更换镜头；

4、CCD 逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补，成相速度快，画面无延迟；

5、自动/手动白平衡操作，支持手动 RGB 色彩调整；

6、自动/手动曝光，曝光时间可调；

7、镜头自带偏振光功能：支持非偏振、偏振、浸润三种模式，支持非接

触式(偏振法、非偏振法，浸润法)；可以查看更细微皮肤病症。

中药熏蒸床参数要求

技术参数

1.电源：AC 220V

2.电源频率：50Hz

3.输入功率：2300VA

4.熏蒸仓内的温度可在35～70℃范围内调节

5.熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时

6.熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h

7.工作噪声：≤65dB（A计权）

震动排痰仪参数要求

1、结构形式：便携式；

2、显示界面：≥7.0 英寸高清晰彩色液晶显示屏，工作参数直观明了；

3、操作方式：按键操作和触摸屏操作均可

4、输出管路：2 路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时的舒适度和疗效

5、可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗；

6、配有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，

可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全；

7、主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机。

8、工作模式：手动模式和自动模式。

9 、 手 动模 式： 振 动频 率 为 5Hz~30Hz ， 连续 可调 。压力范围为1.5kPa~3.9kPa，连续可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。定时范围 1min~99min，步距 1min；

10、自动模式：工作程序分为五档：P1、P2、P3、P4、P5，全自动四段数三起一落起伏振荡排痰。 定时范围为 5min~20min，步距 1min。

妇科宫腔镜参数要求

1 内窥镜摄像机

1.1 图像传感器：1/2英寸SONY 200万像素传感器；

1.2 有效像素≥1920(H) × 1080(V)；

1.3 清晰度：≥1080P；

1.4 信噪比：≥54dB；

1.5 电子快门：1/50~1/10000范围内自适应；

1.7 扫描方式：逐行扫描；

1.9 最低照度：≥20LX F1.4；

1.10 防水性能：IPX 7防水摄像头，可浸泡消毒；

1.12 白平衡自动和手动；

1.13 图像处理降噪算法：（2D/3D），色彩浓度30级（用户可调），边缘增强，对比度调节，电子图像放大（16倍数字放大），消雾功能，强光抑制；

1.14手柄功能：具有4键自定义功能，用户可按需配置，同时带自动白平衡、冻结和电子放大按键。

2 光学接口镜头内窥镜接口尺寸 接口内径：32mm；允差：±5%。

3 内窥镜冷光源

3.1发光装置Led光源；

3.2功率：≥60w；

3.3 照度：2000000lux；

3.4灯泡寿命：≥20000小时；

3.5 导光束：2m导光束。

彩色液晶监视器承诺书

4.1尺寸≥24寸；

4.2分辨率：1920(H) × 1080(V)；

4.3输入接口：SDI、DVI、RGBS、CVBS、S-VEDIO；

4.4输出接口：SDI、DVI、RGBS、CVBS、S-VEDIO；

4.5可视角度≥178°。

5内窥镜台车

医用金属内窥镜专用台车。

6图文工作站

含高性能品牌电脑、彩色打印机、图文工作站软件、视频采集卡、加密狗、脚踏开关。能实现病例存档、病例报告编辑和手术视频录制。

7宫腔镜系统

7.1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

7.2、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

7.3、采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

7.4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

7.5、镜体为直管型，使医生更便于控制内窥镜的方向；

7.6、带有限位器，便于控制插入深度；

7.7、可选购带手柄空腔镜和金属手柄器械。

7.8、窥镜可承受低温等离子消毒灭菌。

8、宫腔电切镜系统

1.视场角：≥55°

2.视向角: 25°、   或选：12°

3.镜管外径：Ø4mm

4.内窥镜工作长度：≥280mm

5.内鞘外径：Ø8mm

6.内鞘工作长度：≥195mm

7.外鞘外径：Ø8.6mm

8.外鞘工作长度：≥180mm

9.内、外鞘同时使用时，可以产生循环水流，可以连续操作

产床参数与要求

1.床面至少由四部分组成：头部，背部，臀部及分体式腿板，头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；头板和腿板可前后互换。可满足开展各种外科、妇产科、五管及脑外科等科室手术体位要求

2.床板采用高承载可透X光材料制成，可满足术中透视需求

3.床面尺寸：长度≥2060 mm，宽度≥520 mm，升降行程≥500mm

4.手术床可选配腰桥功能，且腰桥为隐藏式无不方便清洁的外凸及链条结构，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便。

5.床面可选配平移功能，，台面平移距离≥32CM，可达到完全无死角的X光透视手术需求

6.床面离地电动可调节高度，最低高度≤600mm，最高高度≥950mm,可适用于神经外科、眼科、整形科对于床身高度的特殊需求

7.床面电动可调节横向倾斜（左右倾斜）角度≥20度

8.床面电动可调节头高足低/头低足高为角度≥25度

9.头部段可调节角度范围+45度至-90度

10.背补段板折转角度：+80度/-40度

11.腿板折转角度：+20度/-90度，外折角度0度至90度

12.具标配相互独立的控制系统，有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

13.手术床承重≥250kg。

14.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

15.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。、

16.手术床通过电磁兼容性EMC测试，保证手术过程中不受到其他设备电磁干扰，保证手术病人安全

17.手术床制造商通过安全生产标准化二级，保证产品使用安全

18.手术床油路出厂前经过高端透析技术处理，保证油路使用安全无杂质

19.手术台配置具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能，方便术中急救及术后整理，提高医务人员工作效率

牙科拍片机参数要求

1. 输入功率：900VA

2. 电源频率：50Hz

3. 射线焦点：0.7mm

4. 在加载状态下的泄漏辐射：1米处＜0.25mGy/h

5. 焦点至皮肤距离(偏差±5%)：22cm

6. 高压发生器频率：100-200kHz

7. X射线管组件环境温度：-40℃～+55℃

8. 大气压力：50kPa～106Kpa

9. 相对湿度：≦93%

第六章  投标文件格式





（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投  标  人：                （企业电子签章）

法定代表人：                （个人电子签章）

日       期：  年  月  日

## 一、投标函

致：                                    （采购人）

我们收到了             （项目编号）的招标文件，经详细研究，我们决定参加                              （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）               ，（小写：                 元），供货期                      ，质量要求                             。质保期                             。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

4、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、如我方中标，我方愿意参照供应商须知前附表规定向采购代理机构支付本次招标代理服务费（中标服务费）。

7、其他补充说明：

投标人名称：             （企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

年      月      日

二、投标函附录

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价（元） | （大写） （小写） |
| 供货期限 |  |
| 供货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它说明 |  |

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：             （个人电子签章）



____年____月_____日

## 分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 名称 | 生产厂家、产地 | 型号与规格 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：报价要求：

1.与本项目有关的拆除、安装费、税费等各种费用均应包含在总报价中。

2.需要说明的问题可另加附页说明并按规定签署和加盖公章。

3.此表可根据实际需要自行增行和拉长加宽。

4.根据自己实际需要填写此表。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：             （个人电子签章）



____年____月_____日

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________

单位性质：_______________________

地    址：___________________________

成立时间：_____年____月_____日

经营期限：_____________________

姓名：_______ 性别：_______年龄：________职务：___________

系___________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：__________（企业电子签章）

____年____月_____日

## 注：附法定代表人身份证扫描件。

## 四、授权委托书

本人 _______（姓名）             （身份证号）系____________（投标人名称）的法定代表人，现委托______（姓名）            （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：___________。

代理人无转委托权。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：____________（个人电子签章）

____年____月_____日

## 注：附授权委托人身份证扫描件。

## 五、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

____年____月_____日

## 六、服务（供货）方案及售后服务

格式自拟

## 七、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：营业执照副本及供应商资格要求的其他相关证件、资料扫描件。

## 八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                        （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

____年____月_____日

## 九、其他材料

1、声明



声明



我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投标人：                      （企业电子签章）



法定代表人：                    （个人电子签章）



年  月   日



2、资格要求、评标办法及投标单位认为其它有必要的材料





附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。