尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目

项目编号：尉财公开采购2025-26

第 一、二 标段

招标文件

招   标   人：尉氏县公安局

招标代理机构：河南九强工程管理有限公司

日        期：二〇二五年八月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标供应商须知	6

第三部分  项目技术要求	15

第四部分  评标办法	24

第五部分  投标文件格式	31

第六部分  合同样本	44

# 第一部分  招标公告

尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目

公开招标公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：尉财公开采购2025-26；

2、采购项目名称：尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：19268095.68元；

最高限价：19268095.68元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尉财公开采购2025-26-1 | 第一标段 | 5674531.28 | 5674531.28 |
| 2 | 尉财公开采购2025-26-2 | 第二标段 | 13593564.40 | 13593564.40 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目；

5.2、资金来源：财政资金；

5.3、质量要求：合格；

5.4、服务期限：三年；

5.5、标段划分：本次招标共分为2个标段；

第一标段：尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目（县区）；

第二标段：尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目（乡镇）。

6、合同履行期限：/

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、合法有效的营业执照；

3.2、健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务审计报告或由投标供应商出具的2024年全年的公司财务报表，新成立公司按照公司成立之日起算）；

3.3、依法缴纳税收的证明材料（提供2025年1月1日以来任意一个月企业纳税证明，依法免税或零申报的供应商须提供相关证明）；

3.4、依法缴纳社会保障的证明材料（提供公司2025年1月1日以来任意一个月的社保证明）；

3.5、供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

3.6、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。

3.7、投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（“失信被执行人”或通过“中国执行信息公开网”进行查询）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图（开标时须附在响应文件中）。投标人下载招标文件起至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。

3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）。

3.9、本次招标投标人只能对以上符合要求的一个标段进行投标，不允许投多个标段。

三、获取招标文件：

1、时间：2025年8月19日至2025年9月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易中心网

3、方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件及附件。投标人未按规定下载电子招标文件及附件的，其投标将被拒绝。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1.时间： 2025年 9 月 9 日 9 时 0 分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

五、开标时间及地点：

1.时间：2025年 9 月 9 日 9 时 0 分（北京时间）

2.地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家6楼）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

2、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

3、投标人只需要递交电子投标文件。

4、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。

5、递交质疑或投诉的方式及地址

（1）线上：

根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)

（2）线下：

采购人受理异议的联系方式：

名称：尉氏县公安局

地址：尉氏县行政东路

联系人：任先生

联系方式：19562888557

行政监督部门受理投诉的联系方式：

监督部门：尉氏县财政局政府采购办公室

地址：尉州大道中段

联系人：郭先生

联系方式：0371-27997349

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

招 标 人：尉氏县公安局

地    址：尉氏县行政东路

联 系 人：任先生

电    话：19562888557

招标代理机构：河南九强工程管理有限公司

地    址：开封市三大街新龙御都国际4号楼2单元302室

联 系 人：杜先生

电    话：18537847977

# 第二部分  投标供应商须知

投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：尉氏县公安局 联 系 人：任先生 联系电话：19562888557 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：河南九强工程管理有限公司 联 系 人：杜先生 电 话：18537847977 |
| 3 | 项目名称 | 尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目 |
| 4 | 采购内容 | 尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目 |
| 5 | 项目地点 | 招标人指定地点 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 服务期限 | 三年 |
| 11 | 质量要求 | 合格 |
| 12 | 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1、合法有效的营业执照； 3.2、健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务审计报告或由投标供应商出具的2024年全年的公司财务报表，新成立公司按照公司成立之日起算）； 3.3、依法缴纳税收的证明材料（提供2025年1月1日以来任意一个月企业纳税证明，依法免税或零申报的供应商须提供相关证明）； 3.4、依法缴纳社会保障的证明材料（提供公司2025年1月1日以来任意一个月的社保证明）； 3.5、供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）。 3.6、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。 3.7、投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（“失信被执行人”或通过“中国执行信息公开网”进行查询）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图（开标时须附在响应文件中）。投标人下载招标文件起至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。 3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）。 3.9、本次招标投标人只能对以上符合要求的一个标段进行投标，不允许投多个标段。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 投标供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间17日前 |
| 15 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025 年 9 月 9 日上午 9 时 0 分（北京时间） |
| 18 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 19 | 投标保证金 | 根据汴财购（2019）2号规定，本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件应按招标文件要求签字或盖章的位置由投标人的法定代表人电子章和企业电子章。 备注： 1、电子投标文件中所附扫描件资料均需加盖企业电子章。 2、投标文件所附证书证件均为原件扫描件。 |
| 21 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 23 | 递交投标文件地点 | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。如不能按期上传，招标人不予受理。 |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家6楼） |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会共7人构成，其中招标人代表2人，有关经济、技术等方面的专家5人；评标专家从相关专家库中随机抽取产生。 |
| 27 | 招标控制价 | 招标控制价为： 第一标段：5674531.28元（大写：伍佰陆拾柒万肆仟伍佰叁拾壹元贰角捌分）； 第二标段：13593564.40元（大写：壹仟叁佰伍拾玖万叁仟伍佰陆拾肆元肆角整） 注：投标报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 29 | 开标程序 | 1.招标人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标。 2.投标人须在规定的时间内完成解密，若出现非系统原因无法解密的，不再参与开评标。 3.开标程序 （1）本项目采用电子开标。到投标文件递交截止时间止，各投标人须对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标文件递交截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃开标。 （2）主持人按下列程序进行开标会议： （3）宣布开标人、监标人等有关信息； （4）宣布开标会议纪律； （5）电子投标文件解密； （6）开标会议结束。 |
| 30 | 1、招标人只对中标人发出书面通知，对未中标人不作任何解释，中标人应缴纳招标代理费。招标代理费按照第一标段71407元；第二标段170993元计取，由中标单位进行支付。 2、电子投标文件加密要求：投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。 3、投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同投标人已收到该文件。 4、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 6、本招标文件最终解释权归招标人所有。 |  |
| 31 | 关于面向中小微型企业采购及相关要求： 1、是否专门面向中小微型企业采购：否； 2、有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）； 3、参加本项目响应的中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），应当在其响应文件中提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4、除非本项目专门面向中小微型企业采购，如小型企业和微型企业参与本项目响应的，对小型和微型企业的价格将给予20％的扣除，用扣除的价格参与评审； 5、中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 |  |
| 32 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定： 递交质疑或投诉的方式： 1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”） 2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291） |  |
| 33 | 投标单位须独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |

一、说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目及服务。

2、定义：

（1）“投标供应商”系指符合招标文件规定条件向采购代理机构提交投标文件的企业。

（2）、“项目”系指尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目。

3、合格的投标供应商：

（1）凡符合招标公告资质要求条件的企业均为合格的投标供应商。

（2）投标供应商应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标规定。

4、投标供应商应详细阅读招标文件中的各项条款、格式、表格、条件等内容，不按招标文件要求提供投标文件和资料的，将导致投标文件不被接受或废标，其后果由投标供应商自行负责。

5、无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件说明

7、招标文件的构成：

（1）招标文件用以阐明本项目的内容、招标投标程序和合同条款。

招标文件由下述部分组成：

第一部分、招标公告

第二部分、投标供应商须知

第三部分、项目技术要求

第四部分、评标标准及办法

第五部分、投标文件格式

第六部分、合同样本

（2）投标供应商在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，皆以书面形式在投标截止时间17日前向招标人提交。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标供应商的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止时间15日前在网站发布公告进行通知。自招标文件的澄清在相关网站发布起，即默认投标人收到。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标供应商具有约束作用。

8、投标截止时间：详见投标供应商须知前附表。

9、招标文件的补充和修正：

（1）在距投标截止时间15天前的任何时候,招标人可在网站发布公告修改招标文件内容；

（2）上述补充通知将在网站发布公告通知所有投标供应商，并作为招标文件的组成部分。

（3）为了给投标供应商合理的时间，使投标供应商在编制投标书时把补充通知的内容考虑进去，招标人可以按照规定，酌情延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

10、要求：投标文件应按招标文件所要求的格式和内容用中文编写投标文件，并保证所提供投标文件的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。

11、投标资格文件：

（1）投标供应商企业法人营业执照（招标公告要求）等说明为合格投标供应商的证明文件；

（2）法定代表人授权书；

（3）资格声明函；

12、投标保证金：

根据汴财购（2019）2号规定，本项目不收取投标保证金。

13、投标有效期：

从投标截止之日起，投标有效期为60日历天。

14、投标文件的组成：

- 投标函

- 投标函附录

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 质量保证及售后服务承诺书

- 资格声明函

- 投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商资格和能力的资料

- 投标人认为需要提交的其他材料

- 中小企业相关证明材料

15、投标文件的签署及规定：

（1）投标供应商应按招标文件规定的内容和式样提供电子投标文件。

（2）电子投标文件壹份。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有法定代表人或其授权代表的签字及加盖单位公章。

（4）未按上述要求提供的投标文件将视为无效投标。

（5）电子投标文件应按招标文件要求签字或盖章的位置由投标人的法定代表人电子章和企业电子章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记：

（1）未按招标文件要求加密上传的投标文件，招标人不予受理。

17、上传投标文件截止日期：按投标供应商须知前附表。

（1）投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

（2）加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

（3）由于不可抗拒的原因，采购代理机构对投标文件的遗失和损坏不负任何责任。

18、投标文件的修改、补充：

（1）投标供应商在投标后，可以修改、补充其投标文件，但必须使采购代理机构在规定的投标截止时间之前能够收到修改、补充包括替代的书面通知。

（2）投标供应商修改、补充的文件须符合招标文件签字盖章要求，并作为投标文件的组成。

（3）投标供应商在投标截止时间后不得修改或撤回其投标。

五、开标和评标

19、开标：

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间和地点公开开标。

（2）开标程序详见投标人须知前附表。

20、投标文件的澄清：

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清；

（2）投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分；

（3）投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

21、评标、定标

（1）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成（评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表）。评标委员会对全部投标文件进行综合评定。

（2）评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标委员会按照第四部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（3）投标文件的评审

评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等；

允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方；

在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位；

评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据；

如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

22、评标方法：

采取综合评分法（办法附后）。

23、保密及其他注意事项：

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

（2）在开标、评标期间，投标供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）评委会不向未中标方解释未中标原因，不退还电子投标文件。

六、授予合同

24、定标原则

（1）严格按照招标文件规定的评分办法和标准进行评标，择优定标。

（2）本次招标，合同将授予满足采购需求经评审符合招标文件要求的投标供应商。

25、中标通知和签订合同

（1）评标结束后，将在网上公布中标结果，各投标供应商如有异议，可在公告发出 7 个工作日内向招标人提出书面质疑。

（2）评标结束后，评标委员会向招标人呈报评标报告，经审批后，由招标人或采购代理机构签发《中标通知书》。

（3）中标人凭《中标通知书》，7日内到招标人指定地点办理合同签订手续。

26、授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时经有关部门审批后有权对规定的项目及服务予以增减。

27、签定合同：

（1）中标人收到中标通知书，应在规定时间内于指定地点与招标人签订合同。

（2）招标文件、中标通知书、投标文件、投标报价表、澄清问题的记录及有关协议等均作为合同不可分割的组成部分。

（3）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第三部分  项目技术要求

为了规范项目建设完毕后的运行维护管理，建立完善维护机制，确保维护项目按合同履行，特制定以下项目运维要求。

（注：依据尉氏县人民政府常务会议纪要的要求，雪亮工程视频监控线路必须为国有公司所有）

一、运维服务内容

（一）：维护城区及13个乡镇4076条线路（以现场实际线路及点位为准）。13个乡镇派出所整合网关，一套县级雪亮工程一级平台系统（含机房设备）。

| 序号 | 维护项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频设备 | 包括枪机、球机、人卡多维感知摄像机、车卡多维感知摄像机及机房中心管理平台、磁盘陈列、应用服务器、大屏显示系统等维修、更换； |
| 2 | 传输设备 | 包括工业交换机、光纤收发器等维修、更换，光缆线路故障判断及维修； |
| 3 | 供电系统 | 包括供电线路、电表等障碍查询、维修； |
| 4 | 基础设施 | 包括补光灯、立杆、设备箱等外设的维修、更换、移改； |
| 5 | 日常运行 | 包括摄像机清洁等 |
| 6 | 设备材料 | 雪亮工程所有设备材料乙方负责采购并更换，前三期部分设备材料乙方负责采购并更换，甲方提供技术参数 |
| 7 | 电费 | 所有线路日常运行所需电费 |
| 8 | 光纤费用 | 所有线路日常运行所需光纤费用 |

专业化服务：

（1）提供 7×24小时服务

提供 1年全天候 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

（2）故障修复时限

在接到故障报修后，需在 30分钟内响应，4小时内到达现场排除故障，1年维保期限内提供足够人员 24小时伴随服务，在发生故障后按约定排除故障。

（3）运维服务报告在整个运维服务周期内，承接方需与用户建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告。包括重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求承接人就特定事件提交说明报告。

二、具体要求

前端设备：

前端设备主要包括枪型摄像机、球型摄像机、人卡多维感知摄像机、车卡多维感知摄像机、设备箱内设备以及相连接的防雷、接地等。维保期限内全部前端95%以上设备出图率正常，图像存储满足要求，综合管理平台满足设计要求。维护人员在接到报修通知之后，应及时到达现场并进行故障判断，在维护时要做到出现故障设备时，当软件无法解决时，直接现场更换设备，对于枪机等，在更换后须重新调试好镜头和位置，保证设备的运行状态和更换前一致，对于设备箱的故障设备，更换后须保持设备的整齐、摆放规范和一致。配电箱及配线盒等配件完好有锁，均有公安标识及警示标识

终端设备：

终端设备的维护主要包括：机房维护、视频中心维护、软件平台和分控软件的维护等几方面的维护工作。

1）视频中心维护

做到对视频中心的操作电脑进行定期检查，对于出现的各种电脑故障、系统问题等及时解决，对于操作电脑出现的硬件故障，应当及时汇报至视频中心值班人员，确保硬件和软件的正常运行；

2）软件平台和分控软件的维护

平台需符合日常办公需求，对监控平台软件及时进行操作记录的备份，并根据软件的实际运行情况，与厂家技术沟通，做好平台软件的更新、升级等，并根据使用方的要求进行个性化定制服务；

每 7天对平台软件系统时钟进行一次时钟校正，确保系统时钟误差≤30S。

传输线路和电源线路：

对于传输线路和电源线路的故障，在接到报修电话时，应及时到达现场进行线路检修，在检修时应注意接电安全，确保安全维护。所有公安监控用电、用线安全规范、极端天气提前巡检排除安全隐患。

清洁工作：

做到对设备每季度进行一次清洗工作，做到摄像机外壳、透光玻璃、背板无积尘，密封性能好；摄像机在杆上安装牢固，主机箱内无明显灰尘。另外，如遇恶劣天气（沙尘、大雨等），及时做好设备的除尘工作。

详细参数要求：

第一标段：县区部分

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治安监控全结构化摄像机 | ★1.具有不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片 2.最低照度≤0.0001Lux 3.具有内置不少于4颗红外补光灯，补光监控距离不少于60米 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 5.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265 6.支持不低于150米处的人体轮廓 ★7. 支持通过客户端软件设置比对阈值,检测到超过阈值的人脸后可抓拍图片并给出报警提示;对监控画面中出现的人脸与数据库中的人脸图片进行比对,支持人脸比对准确率不低于99% 8.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 10.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 11.支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级 ★12、支持人脸布控功能，支持5组人脸库并进行独立布防,每个库的布撤防时间可单独设置,布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频,报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息;可通过浏览器或客户端软件修改人脸库图片信息;支持批量导入人脸库,支持按照年龄段、性别、是否戴口罩和是否戴眼镜等信息对抓拍的人脸图片进行检索和导出 ★13、支持耀光抑制功能，具有耀光抑制功能,耀光区域<1%，支持智能物品检测功能，可对目标大小(像素值)范围进行设置,只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出、声光警戒等多种报警触发方式 ★14、支持人体去重功能，开启人体去重功能后,采用5人依次循环通行进行试验,通过速度不小于1m/s,人员通过时间间隔不小于1s,试验次数100人次,在设置的时间内,重复抓拍同一人体次数不大于1次 ★15、支持人脸/人体抓拍上报延时，可对设置区域内检测到的人体正面、人体背面、人脸进行检则、跟踪、抓拍及实时上报,上报延时应<1s,抓图类型支持场景图、人体图和人脸图3种模式 ★16、需与现有视图人像综合考核平台系统兼容，可以无缝对接尉氏县公安考核保障系统 17、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端 18、支持AI模型的下发和运行，可生成检测结果并支持多种书剑检测和异常侦测，支持智能警戒并可联动声音报警；可通过IE浏览器设置AI模型为检测模型、分类模型、混合模型 19、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 20、支持报警2进2出，音频1进1出，485，支持不小于512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器。 21、服务期限：质保三年（具体质保时间以合同签订为准）。 | 台 | 412 |
| 2 | 点位维护服务 | 1.建立专职维护队伍，并安排至少一名专业管理人员，两名行政工作人员，三名技术支撑人员，不低于五个维护小组。对所有员工进行工作前安全培训并取得所需证件后方可上岗工作。 2.前端设备（含基础设施）维护内容：制定巡检计划，按照巡检计划进行区域内前端设备的巡检工作。 3.巡检过程中的工作包括枪型摄像机、球型摄像机等、设备箱内设备以及相连接的防雷、接地，补光灯、立杆、设备箱、终端交换机等外设的维修、更换、移改等。 4.维护人员在接到报修通知之后，应按要求及时到达现场并进行故障判断，在维护时要做到出现故障设备时，当软件无法解决时，直接现场更换设备，对于枪机等，在更换后须重新调试好镜头和位置，保证设备的运行状态和更换前一致，对于设备箱的故障设备，更换后须保持设备的整齐、摆放规范和一致。 5.日常巡检过程中做到对设备每季度进行一次清洗工作，做到摄像机外壳、透光玻璃、背板无积尘，密封性能好；摄像机在杆上安装牢固，设备箱内无明显灰尘。另外，如遇恶劣天气（沙尘、大雨等过后），及时做好设备的除尘工作。使用专业镜头清洁工具，避免划伤镜片。 6.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，且夜间技术支撑人员不低于一名，维护小组不低于一个维护小组，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 7.故障修复时限：在接到故障报修后，需在 30分钟内响应，4小时内到达现场排除故障，维保期限内提供足够人员 24小时伴随服务，在发生故障后按约定排除故障。 8.运维服务报告在整个运维服务周期内，承接方需与用户建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告。包括重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求承接人就特定事件提交说明报告。 9.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。 其它关键服务要求： 1.服务期内提供7*24小时不间断维护，保证点位在线率达到95%，同时对于掉线点位承诺48小时内响应维护，及时调测上线，对于前端设备故障和损坏的，48小时内提供维护应急预案，保证95%在线率的考核要求。 2.服务期内承诺对四期点位设备进行及时的维修和更换（含主材、支臂、立杆等），对于需维修的设备承诺十五天内进行维修更换，无法维修的设备承诺十天内购买更换。更换的摄像头关键参数不低于原有摄像头，必须能无缝接入平台。（四期维护点位538个，包含400万像素球机6个、人卡多维感知摄像机263个，车卡多维感知摄像机80个、治安监控全结构摄像机189个） 3.服务期内根据考核要求全面检查并维修前三期和四期点位、设备情况，并出具巡检报告、维护方案并按考核要求快速接通上线。 4.要求服务期内所有公安监控用电、用线安全规范、极端天气提前巡检排除安全隐患，配电箱及配线盒等配件完好有锁，均有公安标识及警示标识。 | 项 | 1171 |
| 3 | 供电服务 | 1.维护人员持证上岗，完成工作前安全培训 2.供电系统：包括供电线路、电表等故障查询、维修 3.所有线路日常运行所需电费，（含设备及补光灯电费） 4.供电线路故障维修涉及的材料及辅材的采购、更换 5.故障修复时限：在接到故障报修后，需在30分钟内响应，4小时内到达现场排除故障，维护期限内提供足够人员24小时伴随服务，在检修时应注意接电安全，确保安全维护 6.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的取电故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障 7.建立安全台账，安排专职人员统计分析维护中各项故障并进行分类汇总，提高维护指标。 8.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。 其它关键服务要求：根据考核要求，对前三期、四期电路情况进行排查整改，对前三期、四期长期失修未通电的点位进行摸排，出具巡查报告和维修方案并快速维护维修，保障设备电源正常。 | 项 | 1171 |
| 5 | 数据专线(20M) | 1.传输速率≥20000Kbps 2.网络传输错码率≤10E-11 3.网络丢包率≤0.001% 4.网络延时≤5ms 5.年网络可用率≥99.9% 6.网络服务符合《电信服务规范》 7.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 8.包括工业交换机、光纤收发器等维修、更换，光缆线路故障判断及维修；对于传输线路的故障，在接到报修电话时，应按要求及时到达现场进行线路检修，在检修时应注意做好线路施工安全措施，确保安全维护。 9.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。 其它关键服务要求：根据考核要求，对前三期、四期专线线路路情况进行排查整改，对前三期、四期因长期失修的点位进行摸排，出具巡查报告和维修方案并快速维护接通。 | 条 | 1171 |
| 6 | 汇聚数据专线（100M） | 1.传输速率≥100000Kbps 2.网络传输错码率≤10E-11 3.网络丢包率≤0.001% 4.网络延时≤5ms 5.年网络可用率≥99.9% 6.网络服务符合《电信服务规范》 7.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 8.包括工业交换机、光纤收发器等维修、更换，光缆线路故障判断及维修；对于传输线路的故障，在接到报修电话时，应按要求及时到达现场进行线路检修，在检修时应注意做好线路施工安全措施，确保安全维护。 9.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。其它关键服务要求：根据考核要求，对前三期、四期专线线路路情况进行排查整改，对前三期、四期因长期失修的点位进行摸排，出具巡查报告和维修方案并快速维护接通。 | 条 | 2 |

第二标段：乡镇部分

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治安监控全结构化摄像机 | ★1.具有不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片 2.最低照度≤0.0001Lux 3.具有内置不少于4颗红外补光灯，补光监控距离不少于60米 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 5.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265 6.支持不低于150米处的人体轮廓 ★7. 支持通过客户端软件设置比对阈值,检测到超过阈值的人脸后可抓拍图片并给出报警提示;对监控画面中出现的人脸与数据库中的人脸图片进行比对,支持人脸比对准确率不低于99% 8.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 10.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 11.支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级 ★12、支持人脸布控功能，支持5组人脸库并进行独立布防,每个库的布撤防时间可单独设置,布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频,报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息;可通过浏览器或客户端软件修改人脸库图片信息;支持批量导入人脸库,支持按照年龄段、性别、是否戴口罩和是否戴眼镜等信息对抓拍的人脸图片进行检索和导出 ★13、支持耀光抑制功能，具有耀光抑制功能,耀光区域<1%，支持智能物品检测功能，可对目标大小(像素值)范围进行设置,只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出、声光警戒等多种报警触发方式 ★14、支持人体去重功能，开启人体去重功能后,采用5人依次循环通行进行试验,通过速度不小于1m/s,人员通过时间间隔不小于1s,试验次数100人次,在设置的时间内,重复抓拍同一人体次数不大于1次 ★15、支持人脸/人体抓拍上报延时，可对设置区域内检测到的人体正面、人体背面、人脸进行检则、跟踪、抓拍及实时上报,上报延时应<1s,抓图类型支持场景图、人体图和人脸图3种模式 ★16、需与现有视图人像综合考核平台系统兼容，可以无缝对接尉氏县公安考核保障系统 17、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端 18、支持AI模型的下发和运行，可生成检测结果并支持多种书剑检测和异常侦测，支持智能警戒并可联动声音报警；可通过IE浏览器设置AI模型为检测模型、分类模型、混合模型 19、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 20、支持报警2进2出，音频1进1出，485，支持不小于512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器。 21、服务期限：质保三年（具体质保时间以合同签订为准）。 | 台 | 386 |
| 2 | 点位维护服务 | 1.建立专职维护队伍，并安排至少一名专业管理人员，两名行政工作人员，三名技术支撑人员，不低于五个维护小组。对所有员工进行工作前安全培训并取得所需证件后方可上岗工作。 2.前端设备（含基础设施）维护内容：制定巡检计划，按照巡检计划进行区域内前端设备的巡检工作。 3.巡检过程中的工作包括枪型摄像机、球型摄像机等、设备箱内设备以及相连接的防雷、接地，补光灯、立杆、设备箱、终端交换机等外设的维修、更换、移改等。 4.维护人员在接到报修通知之后，应按要求及时到达现场并进行故障判断，在维护时要做到出现故障设备时，当软件无法解决时，直接现场更换设备，对于枪机等，在更换后须重新调试好镜头和位置，保证设备的运行状态和更换前一致，对于设备箱的故障设备，更换后须保持设备的整齐、摆放规范和一致。 5.日常巡检过程中做到对设备每季度进行一次清洗工作，做到摄像机外壳、透光玻璃、背板无积尘，密封性能好；摄像机在杆上安装牢固，设备箱内无明显灰尘。另外，如遇恶劣天气（沙尘、大雨等过后），及时做好设备的除尘工作。使用专业镜头清洁工具，避免划伤镜片。 6.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，且夜间技术支撑人员不低于一名，维护小组不低于一个维护小组，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 7.故障修复时限：在接到故障报修后，需在 30分钟内响应，4小时内到达现场排除故障，维保期限内提供足够人员 24小时伴随服务，在发生故障后按约定排除故障。 8.运维服务报告在整个运维服务周期内，承接方需与用户建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告。包括重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求承接人就特定事件提交说明报告。 9.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。 其它关键服务要求： 1.服务期内提供7*24小时不间断维护，保证点位在线率达到95%，同时对于掉线点位承诺48小时内响应维护，及时调测上线，对于前端设备故障和损坏的，48小时内提供维护应急预案，保证95%在线率的考核要求。 2.服务期内承诺对四期点位设备进行及时的维修和更换（含主材、支臂、立杆等），对于需维修的设备承诺十五天内进行维修更换，无法维修的设备承诺十天内购买更换。更换的摄像头关键参数不低于原有摄像头，必须能无缝接入平台。（四期维护点位1702个，包含400万像素球机7个、人卡多维感知摄像机123个，车卡多维感知摄像机289个、治安监控全结构摄像机1283个） 3.服务期内根据考核要求全面检查并维修前三期和四期点位、设备情况，并出具巡检报告、维护方案并按考核要求快速接通上线。 4.要求服务期内所有公安监控用电、用线安全规范、极端天气提前巡检排除安全隐患，配电箱及配线盒等配件完好有锁，均有公安标识及警示标识。 | 项 | 2905 |
| 3 | 供电服务 | 1.维护人员持证上岗，完成工作前安全培训 2.供电系统：包括供电线路、电表等故障查询、维修 3.所有线路日常运行所需电费，（含设备及补光灯电费） 4.供电线路故障维修涉及的材料及辅材的采购、更换 5.故障修复时限：在接到故障报修后，需在30分钟内响应，4小时内到达现场排除故障，维护期限内提供足够人员24小时伴随服务，在检修时应注意接电安全，确保安全维护 6.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的取电故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障 7.建立安全台账，安排专职人员统计分析维护中各项故障并进行分类汇总，提高维护指标。 8.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。 其它关键服务要求：根据考核要求，对前三期、四期电路情况进行排查整改，对前三期、四期长期失修未通电的点位进行摸排，出具巡查报告和维修方案并快速维护维修，保障设备电源正常。 | 项 | 2905 |
| 4 | 数据专线(20M) | 1.传输速率≥20000Kbps 2.网络传输错码率≤10E-11 3.网络丢包率≤0.001% 4.网络延时≤5ms 5.年网络可用率≥99.9% 6.网络服务符合《电信服务规范》 7.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 8.包括工业交换机、光纤收发器等维修、更换，光缆线路故障判断及维修；对于传输线路的故障，在接到报修电话时，应按要求及时到达现场进行线路检修，在检修时应注意做好线路施工安全措施，确保安全维护。 9.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。 其它关键服务要求：根据考核要求，对前三期、四期专线线路路情况进行排查整改，对前三期、四期因长期失修的点位进行摸排，出具巡查报告和维修方案并快速维护接通。 | 条 | 2905 |
| 5 | 汇聚数据专线（100M） | 1.传输速率≥100000Kbps 2.网络传输错码率≤10E-11 3.网络丢包率≤0.001% 4.网络延时≤5ms 5.年网络可用率≥99.9% 6.网络服务符合《电信服务规范》 7.提供 7×24小时服务：维护期内提供全天候 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 8.包括工业交换机、光纤收发器等维修、更换，光缆线路故障判断及维修；对于传输线路的故障，在接到报修电话时，应按要求及时到达现场进行线路检修，在检修时应注意做好线路施工安全措施，确保安全维护。 9.服务期限：三年（具体起止日期以合同签订为准）。 其它关键服务要求：根据考核要求，对前三期、四期专线线路路情况进行排查整改，对前三期、四期因长期失修的点位进行摸排，出具巡查报告和维修方案并快速维护接通。 | 条 | 14 |

注：在本项目服务过程中，拟中标单位应做好安全措施及防范措施，在项目服务过程中造成的人员伤亡及相关损失，由中标单位自行承担。

# 第四部分  评标办法

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | 形 式 评 审 标 准 | 投标供应商名称 |  |  | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人个人电子章和企业电子章 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 |  | 资 格 评 审 标 准 （由招标人对投标人进行资格审查，评标委员会不再对投标人进行资格审查） | 营业执照 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定 |
|  |  |  | 企业纳税证明 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定 |
|  |  |  | 公司社保证明 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定 |
|  |  |  | 公司财务状况 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定 |
|  |  |  | 供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明 |  |  | 由投标供应商出具的“供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）” |
|  |  |  | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 |  |  | 由投标供应商出具的“供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）” |
|  |  |  | 信用记录查询 |  |  | 投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（”失信被执行人”或通过“中国执行信息公开网”进行查询）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。 |
|  |  |  | 国家企业信用信息公示系统查询结果 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定 |
| 1.1.3 |  | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第4条的规定 |
|  |  |  | 服务期限 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第10条的规定 |
|  |  |  | 投标质量 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第11条的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第18条的规定 |
| 初步评审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会成员独立对投标文件进行符合性审查，如有一项内容不合格，作否决投标处理，即不能进入下一环节的评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 1.2.1 |  |  |  | 分值组成 | 商务标及技术标： 85 分 报价得分： 15 分 |  |
| 1.2.2 |  |  |  | 评标基准价计算方法 | 1.招标人的招标控制价为约束投标报价的上限。 2.以投标文件的有效投标报价（以电子投标文件《投标函》中的报价为准，下同）和评标基准值相比，依据报价评分标准确定投标人报价得分。 3.评标基准值：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准值，其价格分为满分15分。 |  |
| 条款号 |  |  |  | 条款内容 | 编列内容 （每缺一项，该项得0分） |  |
| 1.2.3.1 | 技术标评审（55分） |  |  | 1.节能措施（0-10分） | 有使用新材料、新技术、新工艺和节能措施，能有效降低能耗，杜绝浪费，并能够很好满足项目需求的，得10分；较好得7分；基本满足得3分；不能满足项目需求或缺项的，得0分。 |  |
|  |  |  |  | 2.项目实施方案完整性及可行性（0-15分） | 方案很完整、详细有效，对本项目实施的范围明确、内容清楚，采用的技术思路和方法非常合理、清晰、可行得15分； 方案较完整、有效，对本项目实施范围明确，采用的技术思想和方法较合理、可行得10分； 提出基本方法，技术思路一般论述一般得5分； 缺项不得分。 |  |
|  |  |  |  | 3.管理机构设置（0-15分） | 现场管理机构设置齐全，人员配备合理，具有履行合同所需设备，能够很好满足项目需求得15分；较好得10分；基本满足得5分，不能满足项目需求或缺项的，得0分。 |  |
|  |  |  |  | 4.质量控制及质量保证措施（0-15分） | 质量控制计划保障可靠，有完善的质量控制措施，且质量控制措施切实可行，审核手段完善得15分； 质量控制计划有保障，有质量保证措施，且质量措施较可行，审核手段较完善得10分； 质量计划有一定保障，质量措施可行性一般，审核手段不完善得5分； 缺项不得分。 |  |
|  | 商务标评审（30分） |  |  | 5.业绩（20分） | 投标单位具有2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩（视频监控类或维保类业绩），每提供一份得5分。满分20分。（提供合同的扫描件）； |  |
|  |  |  |  | 6.服务承诺（10分） | 投标人针对本项目提供详细、合理的售后服务计划，由评委根据各投标人差异横向对比酌情评分。非常全面的得5分；比较全面的得3分；一般的得1分；缺项不得分。 |  |
|  |  |  |  |  | 评标委员根据投标人提供的优惠条件进行评分。非常优惠的得5分；比较优惠的得3分；一般的得1分；缺项不得分。 |  |
| 1.2.3.2 | 投标报价评分标准 投标报价得分15分 |  |  |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分[当最低报价比次低报价低15%（含15%）及以上时，则评标委员会可以视项目情况认为该最低报价有可能低于成本，有可能影响商品（服务）质量和不能诚信履约，应当要求其在规定的期限内以书面形式予以解释说明，并提交证明材料；不能提交有力证明材料或不能合理说明，评委可根据项目实际情况确定该投标报价是否为0分，若该最低报价得分为0分，此时次低报价得15分，并且以次低报价为评标基准价计算其他投标人的报价得分，以此类推]，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×15分 ## 注：对小型和微型企业产品的价格将给予20％的扣除，用扣除的价格参与评审。（关于面向小微型企业采购及相关要求详见投标供应商须知前附表第31条的规定） |  |
| 投标人综合得分＝商务标及技术标得分＋报价得分 投标人的最终得分：评标委员会对投标人的商务标及技术标得分＋报价得分汇总后的算术平均值即为该投标人的综合得分。本办法计算过程中分值按四舍五入均保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目中要求提供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需提供加盖企业电子章的扫描件，且投标人对自己所提供资料的真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |

1．评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审查：见评标办法前附表；

2.1.2资格性审查：见评标办法前附表；

2.1.3响应性审查：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标及技术标：见评标办法前附表；

（2）报价得分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）商务标及技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）报价得分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1采购人按照第四部分“评标办法”1.1.2的要求，对投标供应商进行资格评审。评标委员会依据第四部分“评标办法”第1.1.1和1.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 投标文件无企业电子章或无法定代表人个人电子章的；

(2) 不按招标文件规定编制标书，关键内容字迹模糊，无法辨认的；

(3) 资格审查不合格的；

(4) 投标文件不写投标报价或投标报价超过招标控制价的；

(5) 不报服务期限或服务期限超过招标文件要求的；

(6) 投标质量等级不能满足招标文件要求的；

(7) 附有招标人不能接受的条件的；

(8) 投标供应商以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；

(9) 对招标文件的实质性条款没有作出逐条响应的；

(10)投标供应商有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的；

(l1)违反国家有关法律法规的；

(12)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(13)招标文件或相关法律法规有其他规定的；

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第1.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=商务标及技术标+报价得分

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝投标人通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5 依据财政部87号令第三十七条：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

评标委员会应在评审报告中注明本项目投标人是否存在上述串通投标的行为。

# 第五部分  投标文件格式

尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目

项目编号：

第     标段

投 标 文 件

投标供应商：                    （企业电子章）

法定代表人：                    （个人电子章）

年      月       日

目  录

- 投标函

- 投标函附录

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 质量保证及售后服务承诺书

- 资格声明函

- 投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商资格和能力的资料

- 投标人认为需要提交的其他材料

- 中小企业相关证明材料

一、投标函

致：（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了  （项目名称）      第   标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （小写         元）的投标报价，服务期限       ，按合同约定完成本项目，投标质量         。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

(4）如我方中标，我方愿意按照《投标供应商须知前附表》第30.1的规定一次性向代理机构支付招标代理服务费及相关费用。

(5）我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全响应招标文件中所有已明确的实质性要求。

5.                   （其他补充说明）。

投标供应商：              （企业电子章）

法定代表人：              （个人电子章）

地      址：

电      话：

年       月       日

二、投标函附录

| 项目名称 | 第 标段 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价 | 大写: 小写: 元 |
| 投标内容 | 尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目 |
| 服务期限 |  |
| 投标质量 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 |  |

投标供应商：              （企业电子章）

法定代表人：              （个人电子章）

日期：   年   月   日

三、法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单  位  性  质：

地          址：

成  立  时  间：        年      月       日

经  营  期  限：

姓名：           性别：        年龄：      职 务：       _

系                                （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：              （企业电子章）

年       月        日

四、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）       第   标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证扫描件

2、委托代理人身份证扫描件

投标供应商：              （企业电子章）

法定代表人：              （个人电子章）

年       月        日

五、质量保证及售后服务承诺书

六、资格声明函

致：   （招标人）

我单位愿意对     （项目名称）      第   标段进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

投标供应商：              （企业电子章）

法定代表人：              （个人电子章）

年    月    日

七、投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商

资格和能力的资料

注：包括招标文件投标供应商资格要求和评标办法中所有涉及到公司原件的扫描件等，但不仅限于此内容。电子投标文件中相关文件的扫描件均必须加盖企业电子章，一定要清晰可见，否则扫描件无效。

八、投标人认为需要提交的其他材料

（一）节能措施

（二）项目实施方案完整性及可行性

（三）管理机构设置

（四）质里控制及质里保证措施

（五）业绩

（六）投标人认为需要提交的其他更有利于投标人的材料

九、中小企业相关证明材料

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.  （项目名称）  ，属于 其他未列明行业 ；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、符合要求的单位，按照上述格式进行填写；大型企业无需填写。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

日期：

注：1、符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于残疾人福利性单位的无需填写。

2、成交人的本声明函随成交公告同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、符合要求的单位，按照上述提供相关证明文件；不属于监狱企业的无需提供。

2、成交人的本监狱企业证明文件随成交公告同时公布，接受其他供应商和社会监督。

# 第六部分  合同样本

（合同样本仅供参考，双方可根据实际情况调整修改）

中标合同主要条款

招标人（甲方）：                     签约时间：     年  月   日

中标人（乙方）：                     签约地点：

双方根据尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目招投标文件及其他文件，采购单位与中标人签订采购项目服务合同，经双方协商一致，达成以下协议：

一、本次中标的尉氏县公安局尉氏县“雪亮工程”视频监控维保项目采购承包范围、服务质量、报价等说明：

根据业主、中标人双方就本协议的协商，以上报价为项目采购在协议有效期内的总报价。

二、服务清单及质量要求：

1、服务清单

2、乙方对项目的质量必须符合招、投标文件的规定及与招标方签订的合同要求。

三、甲方权利：

1、对质量不满意，有权要求限期改正，否则按有关规定办理。

2、有权向尉氏县有关部门投诉。

3、有权享受乙方在该项目投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定。

四、甲方义务：

1、应接受乙方合理的建议；

2、应妥善保管所有单据，随时接受有关部门检查。

五、乙方权利：

1、有权拒绝甲方提出除合同规定及服务承诺以外的要求；

2、在没有违约的情况下不能终止合同。

六、乙方义务：

1、按本合同和招标文件约定按时服务，并履行投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定；

2、必须保证遵守合同，承诺按时提供服务；

3、必须保管好所有单据，随时接受有关部门的检查；

4、必须接受采购单位和相关部门的监督管理，遵守合同中规定的一切承诺。

七、付款方式：按进度支付。

八、违约责任：

乙方如因服务质量不合格或不按照规定时间服务等问题被投诉，一经调查属实，扣其全部售后服务保证金、取消其承包资格，并赔偿因此而造成的一切损失，通报取消合同，由预备中标单位入选，并在三年内不得参与与之相关的招标活动。

九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，业主有权单方面终止合同。售后服务保证金不退还：

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改投标价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被业主就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还售后服务保证金；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：

本合同有效期自合同签订生效之日起至本次采购项目采购完毕，经有关部门验收合格交付使用后自行终止。

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向合同签订地人民法院申请诉讼。

十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式    份，招标人持有    份，中标人持有    份。

招标采购单位：                   法定代表人：

中 标 人：                       法定代表人：

年  月   日

注：合同格式及内容可以由招标采购单位与中标人共同协商签订。