[image: image1.jpg]TGt B S kv

RS AR -

iy 1)

I A MOE AdAA T G W bRt

SN v REATHIBRSIIN, Hb T AR 29T I L LR AT
AIRAT SR ALGURTLRIR, ARG b PERATA
HIBF A U O

=58 )

);"
| mnmb A, e e dhopAddstn B Y
0 e TR e ST HUF LA, 5% AR
AR

TP T AR AT B A





尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目
项目编号：尉财公开采购2025-37
招标文件
            招   标   人：尉氏县公安局

            招标代理机构：河南九强工程管理有限公司

日        期：二〇二五年十月
[image: image2.png]@

HNID




目  录

2第一部分  招标公告


5第二部分  投标供应商须知


14第三部分  项目采购清单及技术要求


38第四部分  评标办法


45第五部分  投标文件格式


60第六部分  合同样本




第一部分  招标公告

尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目

公开招标公告
一、项目基本情况
1、采购项目编号：尉财公开采购2025-37；
2、采购项目名称：尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目；
3、采购方式：公开招标；
4、预算金额：2677755.90元；

最高限价：2677755.90元。

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	尉财公开采购2025-37-1
	第一标段
	2677755.90
	2677755.90


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1、采购内容：尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目；
5.2、资金来源：财政资金；
5.3、质量要求：合格；
5.4、交货期：合同签订后60日历天内供货并安装完毕；
5.5、标段划分：本次招标共分为1个标段；

6、合同履行期限：/

7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：
节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求
3.1、合法有效的营业执照；

3.2、健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务审计报告或由投标供应商出具的2024年全年的公司财务报表，新成立公司按照公司成立之日起算）；
3.3、依法缴纳税收的证明材料（提供2025年1月1日以来任意一个月企业纳税证明，依法免税或零申报的供应商须提供相关证明）；
3.4、依法缴纳社会保障的证明材料（提供公司2025年1月1日以来任意一个月的社保证明）；

3.5、供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

3.6、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。

3.7、投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（“失信被执行人”或通过“中国执行信息公开网”进行查询）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图（开标时须附在响应文件中）。投标人下载招标文件起至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。

3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）。
三、获取招标文件：
1、时间：2025年10月14日至2025年11月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：开封市公共资源交易中心网
3、方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件及附件。投标人未按规定下载电子招标文件及附件的，其投标将被拒绝。

4、售价：0元
四、投标截止时间及地点：
1.时间： 2025 年 11 月 4 日 9 时 0 分（北京时间）
2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。
五、开标时间及地点：
1.时间： 2025 年 11 月 4 日 9 时 0 分（北京时间）
2.地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家6楼）。
六、发布公告的媒介及招标公告期限：
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜：
1、获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

2、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

3、投标人只需要递交电子投标文件。

4、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。
5、递交质疑或投诉的方式及地址
（1）线上：

根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)

（2）线下：

采购人受理异议的联系方式：

名称：尉氏县公安局

地址：尉氏县行政东路

联系人：赵先生

联系方式：0371-22065312

行政监督部门受理投诉的联系方式：

监督部门：尉氏县财政局政府采购办公室

地址：尉州大道中段

联系人：郭先生

联系方式：0371-27997349
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
招 标 人：尉氏县公安局
地    址：尉氏县行政东路

联 系 人：赵先生

电    话：0371-22065312

招标代理机构：河南九强工程管理有限公司

地    址：开封市三大街新龙御都国际4号楼2单元302室

联 系 人：杜先生

电    话：18537847977
第二部分  投标供应商须知
投标供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名    称：尉氏县公安局

联 系 人：赵先生
联系电话：0371-22065312

	2
	代理机构
	名    称：河南九强工程管理有限公司

联 系 人：杜先生
电    话：18537847977

	3
	项目名称
	尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目

	4
	采购内容
	尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目

	5
	供货地点
	招标人指定地点

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	资金落实情况
	已落实

	9
	采购方式
	公开招标

	10
	交货期
	合同签订后60日历天内供货并安装完毕

	11
	质量要求
	合格

	12
	资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：
节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求
3.1、合法有效的营业执照；

3.2、健全的财务会计制度（提供经审计的2024年度财务审计报告或由投标供应商出具的2024年全年的公司财务报表，新成立公司按照公司成立之日起算）；
3.3、依法缴纳税收的证明材料（提供2025年1月1日以来任意一个月企业纳税证明，依法免税或零申报的供应商须提供相关证明）；
3.4、依法缴纳社会保障的证明材料（提供公司2025年1月1日以来任意一个月的社保证明）；

3.5、供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

3.6、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）。

3.7、投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（“失信被执行人”或通过“中国执行信息公开网”进行查询）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图（开标时须附在响应文件中）。投标人下载招标文件起至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格。

3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）。

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	投标供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间17日前

	15
	招标人澄清的时间
	投标截止时间15日前

	16
	分包
	不允许

	17
	投标截止时间
	2025 年 11 月 4 日上午 9 时 0 分（北京时间）

	18
	投标有效期
	60日历天

	19
	投标保证金
	根据汴财购（2019）2号规定，本项目不收取投标保证金。

	20
	签字或盖章要求
	电子投标文件应按招标文件要求签字或盖章的位置由投标人的法定代表人电子章和企业电子章。

备注：
1、电子投标文件中所附扫描件资料均需加盖企业电子章。

2、投标文件所附证书证件均为原件扫描件。

	21
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）；

	23
	递交投标文件地点
	（1）电子投标文件的递交

a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、投标人无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。如不能按期上传，招标人不予受理。

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家6楼）

	26
	评标委员会的组建
	评标委员会共5人构成，其中招标人代表1人，有关经济、技术等方面的专家4人；评标专家从相关专家库中随机抽取产生。

	27
	招标控制价
	招标控制价为：2677755.90元（大写：贰佰陆拾柒万柒仟柒佰伍拾伍元玖角整）。
注：投标报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。

	28
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	29
	开标程序
	1.招标人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标。

2.投标人须在规定的时间内完成解密，若出现非系统原因无法解密的，不再参与开评标。

3.开标程序

（1）本项目采用电子开标。到投标文件递交截止时间止，各投标人须对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标文件递交截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃开标。

（2）主持人按下列程序进行开标会议：

（3）宣布开标人、监标人等有关信息；

（4）宣布开标会议纪律；

（5）电子投标文件解密；

（6）开标会议结束。

	30
	1、招标人只对中标人发出书面通知，对未中标人不作任何解释，中标人应缴纳招标代理费。招标代理费按照人民币肆万捌仟贰佰元整计取，招标代理费不含税金（税金另行支付），由中标单位进行支付。

2、电子投标文件加密要求：投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。

3、投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同投标人已收到该文件。

4、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

5、核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
本项目核心产品为【执法办案综合管理平台】（如核心产品为相同品牌，则参考上述内容评审，其余产品不参考上述要求）

注：①投标文件中必须明确注明核心产品的品牌（如有中文名称，请注明中文名称）。

②当本条款与评标办法冲突时，本条款优先于评标办法。
6、本招标文件最终解释权归招标人所有。

	31
	关于面向中小微型企业采购及相关要求：

1、是否专门面向中小微型企业采购：否；

2、有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）；

3、参加本项目响应的中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），应当在其响应文件中提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、除非本项目专门面向中小微型企业采购，如小型企业和微型企业参与本项目响应的，对小型和微型企业的价格将给予20％的扣除，用扣除的价格参与评审；

5、中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

	32
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：
递交质疑或投诉的方式：

1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”）

2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291）

	33
	投标单位须独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。


一、说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目及服务。

2、定义：

（1）“投标供应商”系指符合招标文件规定条件向采购代理机构提交投标文件的企业。

（2）、“项目”系指尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目。
3、合格的投标供应商：

（1）凡符合招标公告资质要求条件的企业均为合格的投标供应商。

（2）投标供应商应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标规定。

4、投标供应商应详细阅读招标文件中的各项条款、格式、表格、条件等内容，不按招标文件要求提供投标文件和资料的，将导致投标文件不被接受或废标，其后果由投标供应商自行负责。

5、无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件说明

7、招标文件的构成：

（1）招标文件用以阐明本项目的内容、招标投标程序和合同条款。

招标文件由下述部分组成：

第一部分、招标公告

第二部分、投标供应商须知

第三部分、项目采购清单及技术要求

第四部分、评标标准及办法

第五部分、投标文件格式

第六部分、合同样本

（2）投标供应商在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，皆以书面形式在投标截止时间17日前向招标人提交。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标供应商的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止时间15日前在网站发布公告进行通知。自招标文件的澄清在相关网站发布起，即默认投标人收到。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标供应商具有约束作用。

8、投标截止时间：详见投标供应商须知前附表。

9、招标文件的补充和修正：

（1）在距投标截止时间15天前的任何时候,招标人可在网站发布公告修改招标文件内容；

（2）上述补充通知将在网站发布公告通知所有投标供应商，并作为招标文件的组成部分。

（3）为了给投标供应商合理的时间，使投标供应商在编制投标书时把补充通知的内容考虑进去，招标人可以按照规定，酌情延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

10、要求：投标文件应按招标文件所要求的格式和内容用中文编写投标文件，并保证所提供投标文件的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。

11、投标资格文件：

（1）投标供应商企业法人营业执照（招标公告要求）等说明为合格投标供应商的证明文件；

（2）法定代表人授权书；

（3）资格声明函；

12、投标保证金：

根据汴财购（2019）2号规定，本项目不收取投标保证金。
13、投标有效期：

从投标截止之日起，投标有效期为60日历天。

14、投标文件的组成：

1、 投标函

2、 投标函附录

3、 所投产品报价明细表与所投产品参数及偏离表

4、 法定代表人身份证明

5、 授权委托书

6、 质量保证及售后服务承诺书

7、 资格声明函

8、 投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商资格和能力的资料

9、 投标人认为需要提交的其他材料

10、 中小企业相关证明材料
15、投标文件的签署及规定：

（1）投标供应商应按招标文件规定的内容和式样提供电子投标文件。

（2）电子投标文件壹份。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有法定代表人或其授权代表的签字及加盖单位公章。

（4）未按上述要求提供的投标文件将视为无效投标。

（5）电子投标文件应按招标文件要求签字或盖章的位置由投标人的法定代表人电子章和企业电子章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记：

（1）未按招标文件要求加密上传的投标文件，招标人不予受理。

17、上传投标文件截止日期：按投标供应商须知前附表。

（1）投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

（2）加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

（3）由于不可抗拒的原因，采购代理机构对投标文件的遗失和损坏不负任何责任。

18、投标文件的修改、补充：

（1）投标供应商在投标后，可以修改、补充其投标文件，但必须使采购代理机构在规定的投标截止时间之前能够收到修改、补充包括替代的书面通知。

（2）投标供应商修改、补充的文件须符合招标文件签字盖章要求，并作为投标文件的组成。
（3）投标供应商在投标截止时间后不得修改或撤回其投标。

五、开标和评标

19、开标：

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间和地点公开开标。

（2）开标程序详见投标人须知前附表。

20、投标文件的澄清：

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清；

（2）投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分；
（3）投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

21、评标、定标

（1）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成（评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表）。评标委员会对全部投标文件进行综合评定。

（2）评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标委员会按照第四部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（3）投标文件的评审

评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等；

允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方；
在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位；

评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据；

如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

22、评标方法：

采取综合评分法（办法附后）。

23、保密及其他注意事项：

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

（2）在开标、评标期间，投标供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）评委会不向未中标方解释未中标原因，不退还电子投标文件。

六、授予合同

24、定标原则

（1）严格按照招标文件规定的评分办法和标准进行评标，择优定标。

（2）本次招标，合同将授予满足采购需求经评审符合招标文件要求的投标供应商。

25、中标通知和签订合同

（1）评标结束后，将在网上公布中标结果，各投标供应商如有异议，可在公告发出 7 个工作日内向招标人提出书面质疑。

（2）评标结束后，评标委员会向招标人呈报评标报告，经审批后，由招标人或采购代理机构签发《中标通知书》。

（3）中标人凭《中标通知书》，7日内到招标人指定地点办理合同签订手续。

26、授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时经有关部门审批后有权对规定的项目及服务予以增减。

27、签定合同：

（1）中标人收到中标通知书，应在规定时间内于指定地点与招标人签订“供货合同书”。

（2）“招标文件”、“中标通知书”、“投标文件”、“投标报价表”、澄清问题的记录及有关协议等均作为合同不可分割的组成部分。
第三部分  项目采购清单及技术要求
一、说明

1.1、投标文件中对某一项技术指标如需更详细的表述，可单项另作文件说明。

1.2、验收及标准等根据不同项目情况可另作详细的文字说明。

1.3、本次采购招标技术要求最终解释权由招标人解释。

二、采购清单及详细参数要求：

2.1、投标人所提供的产品质量要求合格。

2.2、本次采购清单及技术要求如下：
	序号
	名称
	配置参数
	单位
	数量

	1
	执法办案综合管理系统服务器
	1、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达 5 层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。
2、 支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；

3、支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用；

4、支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每 n 小时/每 n 天的时间策略。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份

CPU：2 颗 国产化x86 架构处理器，单颗处理器≥24 核心，主频

≥2.2GHz；内存：256GB

硬盘控制器：SAS_HBA 卡，

存储：系统盘 480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘 480G SSD× 2(JBOD）；数据盘 4T 7,2K SATA×3(JBOD）

PCIE 扩展：最大可支持 10 个PCIE 扩展插槽

网口：2 个千兆电口，2 个万兆光口

5、质保期6年
	套
	1

	2
	行为分析服务器
	1、支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数不少于 16 个，也可设置为一条具有方向的布控线;
2、支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期;

3、支持同时对 16 路视频流（分辨率 4096*2160、帧率 25fps、标准 H.264/标准 H265)进行智能分析;

4、支持分析单人审讯、攀高、被审讯人无人看管、睡岗、脱岗等异常行为分析，并将预警信息联动到平台；

5、支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片；

6、支持对单台设备或者集群内 GPU 芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒；

7、支持单个任务 16 个检测规则配置；

8、质保期6年
	台
	1

	3
	校时服务器
	处理器：ARM 处理器
同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP 同步精度毫秒级；内存：128M

授时容量：500 次/每秒（默认 NTP1~2 端口绑定，实现网口高可用）

授时精度：≤1ms

授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz

接口：2 个NTP 授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，

位于机箱前部，支持网口绑定；
1 个BD 天线接口：位于机箱后部；
1 个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；
1 个NTP 输入口（RJ45）：上级NTP 设备输入使用，位于机箱前部；
1 个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;

1 个 1PPS 输出口：支持 1 路 1PPS 时间输出设备上电或重启后，系统自启校时服务
支持 BD 模式对待授时设备进行授时
支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时支持双机心跳监测互备功能
支持上级 NTP 设备输入级联
可通过 WEB 管理对 NTP 时钟进行配置管理支持 NTP 告警记录和日志信息查询导出
质保期6年
	台
	1

	4
	NTP 天线
	NTP 30 米天馈
	根
	1

	5
	视频存储主机
	4U 36 盘位，机架式网络存储设备 CPU：64 位多核处理器
内存：8GB

硬盘：36 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，满配 8TB 企业级硬盘接口：2 个千兆数据网口，1 个千兆管理口

电源：1+1 冗余电源，单电源 800W

设备内置视频云存储软件（含授权）；支持视音频流直存和图片直存；

支持 600Mbps 接入带宽（300 路 2Mbps）； 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议；

云存储系统支持单机/集群化部署，对外提供唯一 IP 的存储服务；支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长；

支持云存储节点之间容量及业务负载均衡；

云存储系统提供虚拟化资源池，支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式；

云存储系统具备纠删码数据保护技术，保障数据完整性，支持超

损回放；

质保期6年
	台
	2

	6
	执法办案综合管理平台
	（一）执法规范化流程
1、办案民警带涉案人员进入办案区可进行入区登记，填写涉案人员信息、填写办案信息、可进行办案民警签字和管理员签字；如果已经填写了预约登记信息，则可以直接进行预约签到，自动带出预约登记的信息。若办案民警需要带涉案人员临时出区，则可进行临时出区登记，填写临时出区原由，并可进行管理员签字确认；针对临时出区回区的涉案人员，可直接选择人员后进行回区登记，无需再次填写涉案人员信息。办案结束后，可对涉案人员进行最终出区登记，填写最终出区原由、可进行管理员签字确认。同时可进行流程管控，如果未进行临时出区/最终出区申请审批，则无法提交临时出区/最终出区登记。如果涉案人员有未处理的随身物品，则无法提交最终出区登记。

2、办案民警将违法犯罪嫌疑人带至办案区后，应当对其人身及携带的物品进行安全检查。民警可根据其自述情况，登记其是否有既往病史、是否饮酒、是否有传染性疾病等，同时可根据实际检

查情况，记录其体表是否有伤痕、是否饮酒等，可以对其身体部

位进行标记和拍照留痕，可进行电子签名确认。
3、支持通过人身检查终端离线对涉案人员人身检查信息进行登 记、拍照和签名，联网后可上传涉案人员人身检查信息至平台。 4、涉案人员进入办案区后，民警可对其随身携带的物品进行登记、拍照、分配柜格、入柜保管，可进行电子签名捺印，最终可生成随身物品保管清单。
5、涉案人员最终出区时，可对其随身物品进行归还、代领、扣押、代保管、邮寄或移交处理，可进行拍照和电子签名捺印。平台可展示储物柜柜格使用情况，可远程控制打开柜格。针对人脸储物柜，涉案人员可直接通过人脸认证打开柜格。
6、民警可通过毒检登记终端登记涉案人员吸毒检测信息、抓拍吸毒检测照片（户籍证明照片、检测结果照片、指认检测结果照片、被检测人员手持结果照片）、打印标签、预览打印吸毒检测报告
（现场检测报告、尿液提取笔录、尿液照片），进行电子签名捺印。
7、支持办案区概况展示，包括在区涉案人数、侯问人数、讯问人数、在区民警数、临时出区人数、总涉案人数。可以卡片形式展示各侯问室状态，包括侯问室名称、侯问室类型、可容纳总人数、当前室内人数、还可容纳人数。可查看侯问室实时视频，可查看侯问室当前关押人员信息。可手动分配/带离涉案人员。侯问室分配时可对同案羁押、男女混押、未成年人和成年人混押情况进行提醒。
8、支持办案区概况展示，包括在区涉案人数、讯（询）问人数、侯问人数、临时出区人数，支持讯（询）问房间状态展示，包括房间总数、空闲数、已分配数、审讯中数。支持卡片形式展示房间状态：房间空闲时，支持展示房间名称，支持分配涉案人员；房间已分配时，支持展示房间名称、分配时间、审讯人、审讯对象，支持区县分配；房间审讯中时，支持展示房间名称、审讯开始时间、审讯人、审讯对象。
9、支持候问室名称显示；支持侯问室状态显示，包括当前房间人数、剩余可容纳人数及显示关押的人员姓名、照片、性别、年龄、主办民警、案件；支持涉案人员刷脸自动带入/带出房间；支持民警刷脸手动带入/带出涉案人员；
10、支持审讯室名称显示；支持审讯室状态显示，包括空闲中、已分配（显示办案人员、审讯对象、案件、分配时间）、审讯中
（显示办案人员、审讯对象、案件、审讯开始时间）；在分配状态下，支持办案民警刷脸开始审讯，在审讯状态下，支持办案民警刷脸结束审讯；
（二）审讯应用
1、支持在本地审讯界面查看讯询问房间信息，包括房间名称、状态、审讯案件名称、审讯对象姓名、办案人员姓名、审讯时长、房间实时视频；支持按办案区、房间状态、房间名称检索本地审讯房间信息；
2、支持本地审讯时通过审讯主机将审讯信息刻录至光盘，包括案件信息、笔录信息、讯问录像；
3、支持本地审讯时通过刻录打印一体机，打印光盘封面，刻录审讯信息（案件信息、笔录信息、讯问录像）至光盘；支持对光盘
内容提取密码的设置；

4、支持本地审讯时启动笔录客户端，进行审讯笔录操作；
5、支持按刻录打印一体机任务名称、刻录时间段、刻录状态检索刻录任务；支持查看刻录任务详情，包括基本信息、刻录进度、错误信息、光盘信息；
6、支持通过案件名称、案件编号、审讯对象、审讯类型、审讯地点、审讯开始时间对审讯记录进行检索；
7、支持查看审讯记录详情，包括案件名称、案件编号、承办人、审讯地点、被讯问对象、审讯时间等信息；
8、支持对审讯过程录像进行播放并控制(快放、慢放、随机播放、全屏、暂停、音量调节等)、下载操作；支持对审讯笔录进行下载和在线浏览操作；支持在审讯记录页面对审讯过程录像、笔录、附件、案件信息进行打包光盘刻录；
9、支持讯问笔录、录像同步滚动播放；支持展示审讯过程中的重点标记信息、并可通过点击该标记将录像和笔录定位至标记创建时刻进行播放；支持在录像回放进度条展示重点标记位置与内容，实现重点标记与录像的双向定位；
（三）远程指挥
1、在讯(询)问过程中，指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音指令，指导讯(询)问。
2、在讯(询)问过程中，指挥人员向办案人员发出文字指令。当接收到指挥人员命令时办案人员可通过文字方式回复，防止被讯
(询)问人听到交流信息。
3、在指挥过程中，指挥人员可与办案人员资料互通，将佐证资料、相关说明文件等资料传输给办案人员。
4、支持多人群组讨论指挥功能，支持在群组内进行文字交流和文件传输。
5、支持办案过程中，指挥室人员查看讯(询)问笔录
6、支持调取房间内容各类型（画中画、全景、被询问人特写、办案人特写）的监控画面并支持监听声音。
7、支持指挥人员对指挥相机进行画面切换（面部特写、书写画面、初始化画面）、画面旋转（90°、180°、270°）、云台控制、 3D 放大、速率调节。
（五）人员定位基础应用
1、支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索；
2、支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原；
3、支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频；
4、支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报；
5、支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间。
6、支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放。
7、支持将人员所有的历史轨迹视频下载到本地。
8、支持将人员历史轨迹视频备份到对象存储，做长久保存；支持轨迹视频拼接合并。
（六）门禁管理

9、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组；
10、支持按时段配置门的常开常闭状态；
11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
12、支持查询人员出入事件和设备事件；
13、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
（七）视频监控应用
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭
3、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
4、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
5、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
6、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
7、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
8、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
9、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、
视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。
质保期6年
	套
	1

	7
	人员定位模块
	1、实时定位
支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索；

支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原；

支持接收 REID 无感人员定位数据，经分析处理后展示在区人员位置信息；同时可查看人员所在位置视频；

支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频；

支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报； 2、轨迹查询

支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间。

支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放。

3、轨迹下载

支持将人员所有的历史轨迹视频下载到本地。 4、轨迹备份

支持将人员历史轨迹视频备份到对象存储，做长久保存；支持轨

迹视频拼接合并。
	套
	1

	8
	轨迹挖掘服务器
	1、配置1 颗国产化x86 架构处理器，16 核心，32 线程，主频2.2GHz；内存 128GB DDR4，配置工业级智能分析卡，硬盘：480G SSD*2（系统）+ 2T SATA ；
2、支持合并同一人在不同 IPC 的运动轨迹，可查询指定人员在指定时间、区域的轨迹信息；

3、支持不少于 30 万条人员轨迹信息存储，支持存储 30 天轨迹信息；

4、支持人员进出指定区域事件检测、存储和查询；

5、支持不少于 2500 条/秒的轨迹数据入库；

6、支持 30 万张人脸布控报警

7、支持识别人脸，支持检出性别、年龄段、表情、是否戴眼镜、是否微笑、是否戴口罩；

8、支持 16 个名单库，可分别进行管理，每个库可设置不同发报

警阈值；最大支持 100 万静态名单库存储，支持创建、删除、查看、布控名单库；

9、支持 200 万人脸抓拍信息存储；

10、支持人脸评分过滤功能，可设置人脸评分阈值，过滤低评分人脸；

11、支持导入坐标地图，支持坐标地图信息修改，支持在坐标地

图上同时展示多人轨迹；

12、质保期6年
	台
	1

	9
	视频定位摄像机
	具有 400 万像素 CMOS 传感器。
具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。

内置 GPU 芯片。

最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。

红外补光距离不小于 60 米。

设备水平中心分辨力不小于 1500TVL。

支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile编码能力。

需支持四码流技术，主码流分辨率不小于 2560x1440@25fps，子码流不小于 704x576@25fps，第三码流不小于 1920x1080@25fps，第四码流不小于 704x576@25fps。

同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。

支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的 3D位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息。

行人抓拍准确率不小于 99%

具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压 50kPa 环境下正常工作。

支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化

时可以正常工作。

14、质保期6年
	台
	43

	10
	地图模块
	根据办案区 CAD 图进行 2.5D 地图定制
	套
	1

	11
	数据采集

模块
	根据办案区 CAD 图纸进行建模、视频定位标定等数据采集
	套
	1

	12
	人脸门禁一体机
	1、嵌入式 Linux 操作系统，7 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率
600*1024；

2、采用宽动态 200 万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码

认证方式；
3、存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录；
4、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1；
5、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264；
6、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”信息，可配置是否显示；
7、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
8、门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
9、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
10、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
11、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件
在与平台连接后会重新上传；
12、质保期6年
	台
	15

	13
	候问/讯问管控终端
	1、8 英寸 IPS 触摸屏，分辨率 1280*800,金属边框及玻璃面板；
2、设备采用深度学习算法，支持 20000 人脸库，识别距离：0.3-4m。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持活体检测； 3、采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，支持红外自动补光，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；

4、屏下刷卡，隐藏式刷卡设计，支持 13．56MHz Mifare 卡、CPU序列号识别；

5、支出候问室名称显示；支持侯问室状态显示，包括当前房间人数、剩余可容纳人数及显示关押的人员姓名、照片、性别、年龄、主办民警、案件；支持涉案人员刷脸自动带入/带出房间；支持民警刷脸手动带入/带出涉案人员；

6、支出审讯室名称显示；支持审讯室状态显示，包括空闲中、已分配（显示办案人员、审讯对象、案件、分配时间）、审讯中（显示办案人员、审讯对象、案件、审讯开始时间）；在分配状态下，支持办案民警刷脸开始审讯，在审讯状态下，支持办案民警刷脸结束审讯；

7、内置全指向麦克风、扬声器，·音质：支持噪声抑制和回声消除处理

8、指纹容量 5000 枚，合法卡数量：100000 张

9、支持消防联动，防拆、门磁检测，·IO 输入不低于 4 个，·IO输出不低于 2 个，具备门锁继电器。

10、质保期6年
	台
	17

	14
	电源模块
	输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；

输出功率：50W；
	台
	32

	15
	单门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银。
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%；

3、断电开锁，满足消防要求；

4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；

6、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；

7、锁体尺寸：长 240*宽 48.8*厚 27.5(mm)；

8、吸板尺寸：长 180*宽 38.8*高 13(mm)；
	把
	25

	16
	单门磁力锁支架
	高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。外壳处理：阳极硬化电镀处理
适用门型：木门、金属门

开门方式：90 度内开式门
	个
	25

	17
	双门磁力锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银。
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；

3、断电开锁，满足消防要求；

4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；

6、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；

7、锁体尺寸：长 480*宽 48.8*厚 27.5(mm)；

8、吸板尺寸：长 180*宽 38.8*高 13(mm)；
	把
	4

	18
	双门磁力锁支架
	高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。外壳处理：阳极硬化电镀处理
适用门型：木门、金属门

开门方式：90 度内开式门
	个
	4

	19
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开；

类型：适合埋入式电器盒使用；

尺寸：86*86mm，安装后露出 13mm
	个
	25

	20
	发卡/授权机
	1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480；
2、采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能；

3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（IC/普通 CPU/国密 CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集；

4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信；

5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；

6、工作电压：DC12V/1.5A (含电源适配器）；
	台
	1

	21
	CPU 卡
	感应频率 13.56MHZ；容量为 8K byte； 主体材质：PVC；
标准白卡外形。

卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm
	张
	50

	22
	紧急按钮
	1、86 盒面板紧急按钮面板式
2、防火 ABS 阻燃外壳

3、报警输出：常开/常闭输出可选
	个
	16

	23
	声光报警器
	1、报警音量: 105dB at 30cm
2、内置水平仪，便于辅助安装

3、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
	个
	17

	24
	警号电源
	国标,12V1A 输出,Φ2.1 圆头，桌面式，输入 350mm,输出 800mm
输入电压：AC170V~240V
	个
	17

	25
	对讲分机
	1、铝合金氧化工艺面板，内置 1080P 广角红外摄像机，水平视角
86°；

2、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲；

3、支持紧急报警/业务咨询双按键（双按键版本）；

4、支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP；

5、支持外接警灯警号;

6、防护等级：IP54 防暴等级：IK08

7、最大支持 256G Micro SD 卡存储

8、质保期6年
	台
	13

	26
	对讲主机
	1、10.1 寸高清触摸屏 ，集成 200 万高清摄像头，摄像头支持角度调节
2、支持通过 HDMI 和 VGA 接口扩展显示关联视频通道

3、支持最大 256G SD 卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地 SD 卡存储的音视频文件回放 4、具备 4 路开关量输入，4 路继电器输出 ，支持 DC12V、PoE(IEEE

802.3 at/af)供电

5、支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；

6、支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话

7、管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报

8、中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置

9、管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机

10、支持外接 IPC，并在中心管理机上显示

11、质保期6年
	台
	1

	27
	全景摄像机
	400 万变焦星光半球型网络摄像机
最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测

支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境

支持：1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持 DC12 V，30 mA）， 1 路音频输入，1 路音频输出

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR最大图像尺寸：2688 × 1520

调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角： 52°~17°，对角视场角：114°~34°

支持电动变焦

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

SD 卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB

1 个内置麦克风
防护：IP66，IK10

质保期6年
	台
	37

	28
	保真全向拾音器
	灵敏度 -41±1dB动态范围 ≥104dB过载声压 ≥114dB信噪比 ≥85dB 传输距离 1000 米
拾音范围 R=5 米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB）频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL）
采样率 44.1k（AD/DA 处理器）信号处理 数字音频处理器
音频算法 ANC 降噪算法
输出阻抗 600Ω（耳机驱动）
输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL)

保护电路 雷击保护、电源极性错接保护
质保期6年
	个
	54

	29
	伤痕抓拍摄像机
	200 万USB 电视摄像机
200 万CMOS

图像清晰，细腻，最高分辨率达 1920 × 1080低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)

支持自动电子增益功能，亮度自适应内置麦克风，拾音清晰
支持 Type-A 接口，标准 USB2.0 协议，免驱设计，即插即用
质保期6年
	台
	1

	30
	手持抓拍终端
	1、10.1 英寸电容触摸显示屏，材质IPS，分辨率 1920x1200，8核心，1.8GHz；
2、摄像机分辨率不低于 1300 万像素；
3、运行内存不低于 4GB，存储空间不低于 64GB；电池供电，锂电池，容量不低于 8800mAh；
4、支持显示所有在区涉案人员，包括姓名、照片、证件号码、入区时间等；
5、支持人身检查登记，登记自述情况、检查情况，支持伤痕位置标记，支持伤痕抓拍；
6、支持签字确认；
7、 支持显示所有在区和已出区涉案人员，包括姓名、照片、入区时间等
8、支持查看人员历史检查记录，包括自述情况、检查情况、伤痕位置标记、伤痕抓拍
9、支持检查记录过滤，过滤条件包括人员姓名、主办民警、入区
时间等。
10、质保期6年
	台
	1

	31
	特写摄像机
	400 万变焦星光半球型网络摄像机
最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦

测，音频陡升侦测，音频陡降侦测

支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境
支持：1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持 DC12 V，30 mA）， 1 路音频输入，1 路音频输出
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR最大图像尺寸：2688 × 1520

调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角： 52°~17°，对角视场角：114°~34°
支持电动变焦
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

SD 卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB

1 个内置麦克风
防护：IP66，IK10

质保期6年
	台
	16

	32
	蓝光集中打印刻录一体机
	二个 BD/DVD/CD 蓝光刻录机，100 片光盘容量，USB 3.0 接口，最高 4800dpi 喷墨打印，100-240 VAC，1 年维保

质保期6年
	台
	1

	33
	电子签名板
	指纹签名板是一款将液晶显示屏(LCD)、电磁数位板与指纹仪整合到一起的产品，配备无线无源压感笔，为电子签名的书写提供原笔迹输入，同时可以进行指纹采集。
手写笔无线无源，无需电池，无须维护。标配挂笔绳，防止笔丢失。

手写板动态库同时提供签名轨迹的 x/y 坐标、压力、时间信息，

能够采集用户签名的轻重缓急，形成用户签名的生物特征信息。
	台
	3

	34
	审讯刻录专用光盘
	DVD +R 可打印光盘，封面可打印单盘 4.7G 容量
速度：1-16X

1 箱内含 2 桶，每桶 50 片，合计 100 片
	箱
	1

	35
	安检门
	联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；
金属检测：可检测到 1 元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验；

超低探测高度：离地 3cm 以上的金属物体进入检测区域均可报警。

开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 7 寸 LCD 彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息；

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 12 区位。

模块化组件设计：运输、维护方便快捷。

具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警

质保期6年
	台
	1

	36
	手持金属探测器
	外形尺寸：415mm*85mm*45mm 包装尺寸：425mm*101mm*50mm
工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池)

灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)
	个
	1

	37
	随身物品抓拍
	1、具备两个摄像头，主摄像头不低于 1000 万像素，支持手动对焦，副摄像头不低于 200 万像素，支持自动对焦，支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度；
2、产品高度≤400mm，立杆高度可调整，适应 A3 及以下的拍摄幅面；
3、扫描类型：支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集存档和动态展示；
4、扫描速度：≤1 秒；
5、感光元件：CMOS 传感器；符合UVC 标准；
6、图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS 等， 支持一键生成 PDF 文件；
7、接口类型：USB 2.0，支持外接电源 WDM Driver、VFWDriver、 TWAIN 接口；
8、台架底板：支持不低于 2 个 USB 扩展口，底板应包含纸张、身份证刻度，刻度采用颜色与底板颜色的色差较小，且可以通过触
摸区分；
9、质保期6年
	台
	1

	38
	双面随身物品寄存柜-主柜
	高 1900mm*宽 880mm*深 430mm，12 格口。模
式：双面柜主机，宽边
柜体颜色：常规色：黑色。箱门颜色：常规色：白色。

箱门尺寸：高 280.8mm*宽 310mm*深 430mm材质：1.0mm 的武钢优质冷轧板

以太网卡端口：1×1000Mb 自适应

声卡：ALC662-VDO 声卡；支持 2W/3W/5W（默认 3W）、8ohmW 喇叭其他接口配置：1×VGA；1×HDMI；1×DVI；4×485；1×DC-IN1

×RJ45；1×Line-out；1×Mic-IN；1×SPI 等

供电配置：自主设计线性稳压电源，稳压性能好，输出纹波小电磁锁：使用电压 12V 、电流 2A、响应时间小于 8ms

门锁控制板：1T8851 带总线、30-40 个 I/O、内部R/C 时钟

开关电源：12V/24V

质保期6年
	台
	1

	39
	小间距 LED大屏、支架
	1.像素点间距 1.86mm，288906 点/㎡;
支持 6 轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后(X、Y、Z轴向)，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调可选装外部调节方式，无需拆卸外壳，即可进行六向调节，可调精度± 0.01mm；

具有分时段或自动跟随环境照度变化的自动（≥2 的 10 次方级）亮度调节功能，色温恒定，不随亮度变化；支持手动、自动、程控、软件任意调节(0-100%连续无灰度损失)，支持无级调节，可预设多种应用场景模式，可设置定时调节，支持配合光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度；

4.亮度均匀性 99.99% LMG＜3%；

5.对比度：对比度：＞50000：1 动态对比度：＞550000：1 静态 (暗室)对比度：＞300000；

色域覆盖率>130%NTSC；

LED 显示屏整屏/区域的像素失控率＜1/10000000，盲点率

1/10000000，无连续失控点和常亮点；

平整度(箱体/模组)0.01mm；

屏体表面无面罩设计，反光率＜1%，反光系数＜2；

屏体支持 VR/AR/MR/XR 沉浸式虚拟显示功能；

屏体具备智能节能功能，开启智能节电功能可比普通模式节能
65%以上；
典型寿命值＞500000h，平均失效无故障时间 MTBF＞400000 小时，系统可用度≥0.9999999；
亮度衰减率＜1%

抗震：抗震烈度等级 10 级
15.阻燃(燃烧)试验：依据 GB/T5169.5-2008、GB/T2408-2008、
GB8624-2012 防火阻燃标准进行测试，显示屏应符合CLASS 1 等级(防火等级相当于 A 级等)标准；防火等级达到 UL94V-0，具备防起火特性。
蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、蓝光对眼睛的近紫外危害、红外辐射危害，皮肤热危害，宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值均符合 IEC/TR 62778-2014，无危害。
减少摩尔纹现象：可消除掉 95%以上的摩尔纹现象(特定环境及条件下可/100%完全消除)支持降低光强辐射，抑制摩尔纹； 18.屏体观看舒适度满足 1 级 O≤VICO<1，去除 100%紫外线，消除
80%摩尔纹；
盐雾 10 级；
支持芯片级加密系统功能：信号加密传输，屏体控制器与屏体间信号加密传输，具有防信号远程窃密技术
屏体能效等级≥1 级，能源效率值>50cd/W，在同一亮度下比常规 LED 显示屏模组峰值功率节能 30%以上；
漏光度：＜0.01CD/m2(可选配挡光绒条完全消除屏体漏光)
	㎡
	9.3

	40
	LED 视频控制器
	支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配 3G-SDI
支持 3 个窗口和 1 路 OSD。

支持快捷配屏和高级配屏功能。

支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。

支持设备间备份设置。

视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240 像素，

最大高度 8192 像素。

支持带载屏体亮度调节。

支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。

支持 HDMI 伴随音频输入，支持 3.5mm 音频独立输入输出

前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1

	41
	包边装饰、辅材
	部位:小间距屏幕装修包边
材质、规格：满足设计及使用功能要求
	㎡
	9.97

	42
	讯主机
	1、6 个 SATA 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、1 个 RS-232接口、4 个RS485 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8个报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接口
2、支持网络、HDMI、VGA 信号接入，插拔后不需要重启设备；

3、采用 H.264 或 H.265 压缩技术，画中画通道分辨率可达 2K，单画面通道分辨率可达 1920x1080

4、支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。
5、片头信息叠加，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头叠加于视频画面
6、采用 7 寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；可完成一键刻录，参数配置等操作。
7、支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选 1 至 12 小时
8、支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失
9、光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。
10、余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量不足 30min，10min，5min 时提醒
11、长时间审讯提醒功能，当审讯时间达到 11.5 小时和 12 小时进行提醒。
12、具备电源、刻录、打点、切换按钮，支持一键式开始/结束审讯，切换画面，打点（重点标记）
13、主机应标配 1 块不小于 4T 的硬盘；
14、支持对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告； 15、支持启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频；
16、质保期6年
	台
	12

	43
	温湿度显示屏
	1、具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个RS-485 接口、
1 路报警输入接口、1 路报警输出接口；

2、支持摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息；

3、支持 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息；

4、支持 LED 显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：

-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％；

5、支持屏幕亮度调节，支持温度、湿度实时检测；
	块
	13

	44
	硬盘
	4TB，3.5 英寸 SATA 3.0 接口转速：5400RPM
缓存：256MB

24×7 全天候高效稳定运行

质保期6年
	块
	15

	45
	示证屏
	1、43 寸监视器，分辨率 1080P
2、输入接口：HDMI 1.4 × 1 , VGA × 1，AUDIO IN × 1
	台
	13

	46
	打印机
	A4 黑白打印/复印/扫描多功能一体机
首页输出：8.3 秒(A4，就绪模式)/18 秒(A4，睡眠模式)；月打印负荷：最高 10000 页，打印精度： 最佳模式：高达 1200x1200dpi;打印语言：GDI(基于主机语言)；打印速度：20 页/分钟；显示屏：双行液晶显示屏，12 个按钮，LED 指示灯；处理器速度：600 MHz；内存： 128MB；纸张处理：进纸盒：150 页；出纸盒：100 页；介质重量：60～163 克/平方米；复印速度：正常模式、A4：高达 20

份/分钟；首页复印输出时间黑白(A4)：仅 8.9 秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快 17 秒；复印缩小/放大设置：25% 到 400%；复印量（最大）：高达 99 份； 扫描类型：平板；硬件：高达 4,800x4,800dpi；光学分辨率：高达 600x600dpi；增强：高达
4,800x4,800dpi； 最大扫描尺寸：216x297 毫米；灰度级：256；位深：8 位(黑白)；16 位(彩色)；接口：高速 USB 2.0 端口；产
地 中国制造
	台
	15

	47
	操作电脑
	CPU：i5-12400(6 核/2.5GHz)；6 核 12 线程
内存：8GB，3200MHz 频率，最大支持 64 GB 内存；固态硬盘：1 个 256G SSD

机械硬盘：无

扩展接口：支持 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口，1 个 PCIE×16 插槽，1 个PCIE×1 插槽，10 个 USB 接口，其中 4 个 USB3.0

显示器：21.5 英寸，分辨率 1920x1080，刷新率 60HZ

显卡：独立显卡型号 R7 430，显存容量 2GB，独立显卡接口 1 个 HDMI，1 个VGA

光驱/键鼠：默认不带光驱，含 USB 有线键鼠操作系统：Windows10 Home（激活）

电源：200W；机箱大小：11L

质保期6年
	台
	20

	48
	小间距 LED大屏、支架
	1.像素点间距 1.86mm，288906 点/㎡;
支持 6 轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后(X、Y、Z轴向)，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调可选装外部调节方式，无需拆卸外壳，即可进行六向调节，可调精度± 0.01mm；

具有分时段或自动跟随环境照度变化的自动（≥2 的 10 次方级）亮度调节功能，色温恒定，不随亮度变化；支持手动、自动、程控、软件任意调节(0-100%连续无灰度损失)，支持无级调节，可预设多种应用场景模式，可设置定时调节，支持配合光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度；

4.亮度均匀性 99.99% LMG＜3%；

5.对比度：对比度：＞50000：1 动态对比度：＞550000：1 静态 (暗室)对比度：＞300000；

色域覆盖率>130%NTSC；

LED 显示屏整屏/区域的像素失控率＜1/10000000，盲点率

1/10000000，无连续失控点和常亮点；

平整度(箱体/模组)0.01mm；

屏体表面无面罩设计，反光率＜1%，反光系数＜2；

屏体支持 VR/AR/MR/XR 沉浸式虚拟显示功能；

屏体具备智能节能功能，开启智能节电功能可比普通模式节能

65%以上；

典型寿命值＞500000h，平均失效无故障时间 MTBF＞400000 小时，系统可用度≥0.9999999；

亮度衰减率＜1%

抗震：抗震烈度等级 10 级

15.阻燃(燃烧)试验：依据 GB/T5169.5-2008、GB/T2408-2008、GB8624-2012 防火阻燃标准进行测试，显示屏应符合CLASS 1 等级(防火等级相当于 A 级等)标准；防火等级达到 UL94V-0，具备防起火特性。
蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、蓝光对眼睛的近紫外危害、红外辐射危害，皮肤热危害，宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值均符合 IEC/TR 62778-2014，无危害。
减少摩尔纹现象：可消除掉 95%以上的摩尔纹现象(特定环境及条件下可/100%完全消除)支持降低光强辐射，抑制摩尔纹； 18.屏体观看舒适度满足 1 级 O≤VICO<1，去除 100%紫外线，消除
80%摩尔纹；
盐雾 10 级；
支持芯片级加密系统功能：信号加密传输，屏体控制器与屏体间信号加密传输，具有防信号远程窃密技术
屏体能效等级≥1 级，能源效率值>50cd/W，在同一亮度下比常规 LED 显示屏模组峰值功率节能 30%以上；
漏光度：＜0.01CD/m2(可选配挡光绒条完全消除屏体漏光)
	㎡
	10

	49
	LED 视频控制器
	支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配 3G-SDI
支持 3 个窗口和 1 路 OSD。

支持快捷配屏和高级配屏功能。

支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。

支持设备间备份设置。

视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240 像素，

最大高度 8192 像素。

支持带载屏体亮度调节。

支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。

支持 HDMI 伴随音频输入，支持 3.5mm 音频独立输入输出

前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	台
	1

	50
	包边装饰、辅材
	部位:小间距屏幕装修包边
材质、规格：满足设计及使用功能要求
	㎡
	10.7

	51
	UPS 电源主机
	主机容量≥20KVA，要求采用独立的数字化 DSP 控制，三电平逆变技术。
输入功率因数高达 0.99，输入谐波电流小于 3%。

为满足后期扩容需求，应支持不少于 4 台并机，共用电池组。

为延长 UPS 使用寿命，应采用独立风道设计，风扇应安装在机器前端，提高进风量。

输出可承受 100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用方便性。

为保证 UPS 产品的高效节能、绿色环保，UPS 输入功率因数高达 0.99，整机效率＞95%。

7.蓄电池标称电压±180-±300VDC（30-50 节 12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。

8.UPS 标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS 供电，提高 UPS 使用条件，验收时支持现场验证。
UPS 具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能，电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能，并可根据设置的值实现告警。
具有独立控制系统，显示面板采用 4.3 寸 LCD 全触摸液晶显 示屏，中文英文可切换。采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 11.通信系统：系统配置标准 RS485 通信接口，提供开放的通信 协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。
UPS 系统需具有黑匣子功能，全面监控机器关键部分参数，实现故障可控可管。
所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。
为便于操作和维护，要求UPS 主机配置输入、旁路、输出、维修旁路开关。
设备符合电信设备抗地震性能认证实施规则中 9 烈度要求
UPS 厂家应具备控制软件自主知识产权。
20、质保期6年
	台
	1

	52
	UPS 电池
	当蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。
单个蓄电池电压为 12V，容量为 100AH 蓄电池在环境温度 20℃时的浮充运行寿命应不低于 10 年。

阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T2408-2008中第 8. 3.2 条 FH-1（水 平级）和第 9.3.2 条 FV-0（垂直级）的要求。

气密性：应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

大电流放电：以 30I10。放电 3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。

容量保存率：蓄电池静置 28 天后，容量保存率不低于该电池实际容量的 98%。

蓄电池的密封反应效率不低于 98%。

防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：开阀压力：16~18； 闭阀压力：14~15。 11.耐过充电能力：完全充电的蓄电池以 0.3I10 (A)电流再充电160h，过充完毕后静置 1h，其外观应无明显变形和渗液。
电池开路电压均衡性应满足最高与最低差值≤18mV。进入浮充状态 24h 后端电压差不超过 9mV。进入放电状态后端电压差值≤ 0.14V。
电池间连接电压降：5.5 I10 放电条件下，△U 应≤4.7mV。
防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。
采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。
16.热失控敏感性：在（25 士 5)℃环境中，以（2.45±0.1)V／单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h，应满足以下要求：（1）蓄电池表面（端子部位）温度应≤30℃；（2）每 24h 的电流增长率应≤42%。
蓄电池过度放电后，容量恢复值应≥99%。
低温敏感性: 低温敏感性试验结束后，lOh 率容量应 0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀,槽盖应无分离现象。
再充电性能：蓄电池恒压充电 24h 后的在充电能力因素Rbf24h

≥91%。
容量一致性：同组蓄电池 10h 率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1%。
电池需满足 8、9 烈度抗震要求。
	只
	32

	53
	电池柜
	颜色：黑色
可以放置 32 只 120AH 电池
	套
	1

	54
	UPS 辅材及安装调试
	电池连接线缆：32 根及直流线、输入输出电缆、安装调试等。
	套
	1

	55
	半球摄像机
	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR最大图像尺寸：2688 × 1520

调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角： 52°~17°，对角视场角：114°~34°

支持电动变焦

补光灯类型：红外灯

补光距离：最远可达 30 m防补光过曝：支持

红外波长范围：850 nm

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264宽动态：120 dB

网络：1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

SD 卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB音频：1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100

Ω，接口类型：非平衡 1 个内置麦克风
报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）复位：支持
防护：IP66，IK10
	台
	15

	56
	24 口POE

交换机
	1.固化 10/100/1000M 以太网电口≥24 个，1000M/2.5G SFP 千兆光接口≥4 个；
交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps；

支持 POE 和 POE+,同时可POE 供电端口≥24 个，POE 最大输出功率≥370W，PoE 满载下整机最大功耗 403W；

支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 5.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备 10KV 的防雷能力）；

支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和

MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05；

配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；

符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的EEE

节能技术；

10、质保期6年
	台
	15

	57
	24 口汇聚交换机
	固化 10/100/1000M 以太网端口≥24 个，固化 1G SFP 光接口≥
4 个；

交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps；

支持 POE 和 POE+,同时可POE 供电端口≥24 个，POE 最大输出功率≥370W；

要求所投设备 MAC 地址≥16K；

为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05；

支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和

MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

7支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接设备形成的环路导致网络故障的现象；

8.设备支持并配置公有云管理功能，即插即用，可随时查看网络

健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；

9、质保期6年
	台
	2

	58
	核心交换机
	交换容量≥38Tbps，转发性能≥7200Mpps（若存在 A/B 值以最小为准）；
要求独立插槽≥8 个，支持独立的路由板卡和无线控制器板卡；

内存≥2GB，Flash≥4GB，支持 1 个硬盘，硬盘容量≥1TB；
采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直 90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计；
支持静态路由、等价路由、策略路由；支持 OSPF v2/v3、 RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6 等路由协议； 6.N:1 虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为 1 台逻辑设备，VSU 和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级；
出厂预置管理软件和业务模板，免安装极速部署，远端模块零配置开局上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；
支持在设备后台上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）。
提供 MPLS VPN 功能：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS，支持IGMP，支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM 等组播路由协议、支持组播静态路由；
为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、 RADIUS、ARP 安全等；
本次配置双电源、千兆电口≥48 个、万兆光口≥4 个，万兆单
模光模块≥2 个；
12、质保期6年
	台
	1

	59
	机柜
	尺寸：600mm*1000mm*2000mm标准规范
·ANSI/EIA RS-310-D

·IEC60297-2

·DIN41494: PART1

·DIN41494: PART7

·GB/T3047.2-92

产品特点

·SPCC 优质冷轧钢板酸洗、防锈淋化、纯水清洗、静电喷塑处理，抗腐蚀性好， 符合欧洲 ROHS 环保标准。

·可同时安装角轮和支脚， 结构坚固， 最大静载达 500KG。

·带透气孔的前门和后门， 方便通风散热， 提高网络设备的稳定性。

·可关闭的上部、下部多处走线通道， 可选配安装底座， 达到固定机柜底部送冷风、防鼠的要求。

·配有接地装置及接地线， 有效保护， 安全可靠。

·钢印品牌 LOGO, 更有档次。产品厚度 ( mm)

立柱 2.0mm, 框架 1.0mm, 侧门 1.0mm

质保期6年
	台
	3

	60
	PDU
	8 口 10A PDU 带防雷
	个
	8

	61
	配线架
	金属材质：全钢架结构+黑色喷塑
配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到 UL94V-0 IDC 打线端子：磷青铜镀镍

镀金层厚度：磷青铜金针镀金 50μ″，镀软镍 60μ配线架模块类型：6 口一体式模块*4 组
RJ45 端口：可连接 1-24 根跳线
接线端子类型：IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4～0.6mm安装性：19 英寸标准机架式设备
配线架背部理线功能：配线架背部含 1*24 折叠式金属理线板安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内
维护方式：打开机柜后门从背部进行维护安装高度：1U

频率范围：0～250MHz兼容 110、KRONE 工具
提供 24/48 个标准接口，系统性能超过 TIA/EIA-568.2-D 标准要求, 支持 T568A 和 T568B 两种接线方式
IDC 带分线峰和预卡接功能，更方便施工插入损耗：0.4dB@250MHz

绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ RJ45 卡接次数：≥750 次
接线端子卡接次数：≥250 次使用温度：-40～70℃
湿度：85%（温度 85℃±3℃）
	个
	8

	62
	理线架
	理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 1U安装方式：机柜螺丝安装
使用温度： -20～70℃

湿度：85%（温度 85℃±3℃）
	个
	8

	63
	网线
	护套材质：PVC
成品外径：6.3±0.3导体：99.99%无氧铜

导体直径：0.57±0.005，十字骨架结构特性阻抗：100±15Ω

导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min工作电容最大值：≤5.6nF/100m

单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m

最大平衡电容：160pf/km最大电流平衡：2%

敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8 倍线缆外径敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N

使用拉力：建议使用时长期拉力<20N施工温度： 0～40℃

使用温度： -10～60
	米
	20000

	64
	电源线
	RVV2×1.0mm2
	米
	10000

	65
	配管
	φ20
	米
	3000

	66
	设备安装调试
	设备安装调试施工
	项
	1


第四部分  评标办法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形

式

评

审

标

准
	投标供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.1.2
	资

格

评

审

标

准

（由招标人对投标人进行资格审查，评标委员会不再对投标人进行资格审查）
	营业执照
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定

	
	
	企业纳税证明
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定

	
	
	公司社保证明
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定

	
	
	公司财务状况
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定

	
	
	供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明
	由投标供应商出具的“供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）”

	
	
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
	由投标供应商出具的“供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）”

	
	
	信用记录查询
	投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（”失信被执行人”或通过“中国执行信息公开网”进行查询）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。

	
	
	国家企业信用信息公示系统查询结果
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第12条的规定

	1.1.3
	响

应

性

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第4条的规定

	
	
	交货期
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第10条的规定

	
	
	投标质量
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第11条的规定

	
	
	投标有效期
	符合第二部分 “投标供应商须知前附表”第18条的规定

	初步评审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会成员独立对投标文件进行符合性审查，如有一项内容不合格，作否决投标处理，即不能进入下一环节的评审。

本次招标的核心产品相同品牌最多只能有一家单位获得中标人推荐资格，该投标单位依据第二部分“投标供应商须知前附表”第30条第5项确定。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.2.1
	分值组成
	商务标及技术标：    70   分
报价得分：   30   分

	1.2.2
	评标基准价计算方法
	1.招标人的招标控制价为约束投标报价的上限。
2.以投标文件的有效投标报价（以投标文件《投标函》中的报价为准，下同）和评标基准值相比，依据报价评分标准确定投标人报价得分。
3.评标基准值：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准值，其价格分为满分30分。

	条款号
	条款内容
	编列内容 （每缺一项，该项得0分）

	1.2.3.1
	技术标评审（50分）
	1.技术标准（0-15分）
	技术标准，投标人基础得分15分。投标人所提供的产品每有一项技术标准为负偏差的，扣2分，扣完为止。

	
	
	2.技术培训与指导方案（0-5分）
	对相关操作人员有真实、详尽的技术培训与指导方案，评标委员会根据投标人所提供方案的合理性、科学性、可行性进行评分。符合项目要求且完整全面的，得5分；较好得3分；基本满足得1分，不能满足项目需求或缺项的，得0分。

	
	
	3.管理机构设置（0-10分）
	现场管理机构设置齐全，人员配备合理，具有履行合同所需设备，能够很好满足项目需求得10分；较好得7分；基本满足得3分，不能满足项目需求或缺项的，得0分。

	
	
	4.项目进度计划与措施（0-10分）
	有项目进度计划与措施；符合项目要求且完整全面的，得10分；较好得7分；基本满足得3分；不能满足项目需求或缺项的，得0分。

	
	
	5.质量控制及质量保证措施（0-10分）
	质量控制计划保障可靠，有完善的质量控制措施，且质量控制措施切实可行，审核手段完善得10分；
质量控制计划有保障，有质量保证措施，且质量措施较可行，审核手段较完善得7分；

质量计划有一定保障，质量措施可行性一般，审核手段不完善得3分；

缺项不得分。

	
	商务标评审（20分）
	6.业绩（10分）
	投标单位具有2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一份得5分，满分10分。（提供合同的扫描件）；

	
	
	7.服务承诺（10分）
	投标人针对本项目提供详细、合理的售后服务计划，由评委根据各投标人差异横向对比酌情评分。非常全面的得5分；比较全面的得3分；一般的得1分；缺项不得分。

	
	
	
	评标委员根据投标人提供的优惠条件进行评分。非常优惠的得5分；比较优惠的得3分；一般的得1分；缺项不得分。

	1.2.3.2
	投标报价评分标准
投标报价得分30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分[当最低报价比次低报价低15%（含15%）及以上时，则评标委员会可以视项目情况认为该最低报价有可能低于成本，有可能影响商品（服务）质量和不能诚信履约，应当要求其在规定的期限内以书面形式予以解释说明，并提交证明材料；不能提交有力证明材料或不能合理说明，评委可根据项目实际情况确定该投标报价是否为0分，若该最低报价得分为0分，此时次低报价得30分，并且以次低报价为评标基准价计算其他投标人的报价得分，以此类推]，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×30分

注：对小型和微型企业产品的价格将给予20％的扣除，用扣除的价格参与评审。（关于面向小微型企业采购及相关要求详见投标供应商须知前附表第31条的规定）

	投标人综合得分＝商务标及技术标得分＋报价得分
投标人的最终得分：评标委员会对投标人的商务标及技术标得分＋报价得分汇总后的算术平均值即为该投标人的综合得分。本办法计算过程中分值按四舍五入均保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。

	注：本项目中要求提供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需提供加盖企业电子章的扫描件，且投标人对自己所提供资料的真实性负责。


1．评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审查：见评标办法前附表；
2.1.2资格性审查：见评标办法前附表；

2.1.3响应性审查：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务标及技术标：见评标办法前附表；
（2）报价得分：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3评分标准
（1）商务标及技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）报价得分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1采购人按照第四部分“评标办法”1.1.2的要求，对投标供应商进行资格评审。评标委员会依据第四部分“评标办法”第1.1.1和1.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：
(1) 投标文件无企业电子章或无法定代表人个人电子章的；
(2) 不按招标文件规定编制标书，关键内容字迹模糊，无法辨认的；
(3) 资格审查不合格的；
(4) 投标文件不写投标报价或投标报价超过招标控制价的； 
(5) 不报供货期或投标供货期超过招标文件要求的；
(6) 投标质量等级不能满足招标文件要求的；
(7) 附有招标人不能接受的条件的；
(8) 投标供应商以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；
(9) 对招标文件的实质性条款没有作出逐条响应的；
(10)投标供应商有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的；
(l1)违反国家有关法律法规的；
(12)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
(13)招标文件或相关法律法规有其他规定的；
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第1.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=商务标及技术标+报价得分
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝投标人通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照规定推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.5 依据财政部87号令第三十七条：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
评标委员会应在评审报告中注明本项目投标人是否存在上述串通投标的行为。

第五部分  投标文件格式
尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目

项目编号：             
投 标 文 件

投标供应商：                    （企业电子章）
法定代表人：                    （个人电子章）
        年      月       日

目  录

1、 投标函

2、 投标函附录

3、 所投产品报价明细表与所投产品参数及偏离表
4、 法定代表人身份证明

5、 授权委托书

6、 质量保证及售后服务承诺书

7、 资格声明函

8、 投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商资格和能力的资料

9、 投标人认为需要提交的其他材料

10、 中小企业相关证明材料
一、投标函

致：（招标人名称）:
1．我方己仔细研究了  （项目名称）      招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （小写         元）的投标报价，交货期       ，按合同约定完成本项目，投标质量         。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

(4）如我方中标，我方愿意按照《投标供应商须知前附表》第30.1的规定一次性向代理机构支付招标代理服务费及相关费用。

(5）我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全响应招标文件中所有已明确的实质性要求。

5.                   （其他补充说明）。
投标供应商：              （企业电子章）
   法定代表人：              （个人电子章）
地      址：                            

电      话：                            

       年       月       日
二、投标函附录

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标单位名称
	

	投标报价
	大写:                   小写:             元

	投标内容
	尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目

	核心产品（执法办案综合管理平台）的品牌（如有中文名称，请注明中文名称）
	

	交货期
	

	投标质量
	

	投标有效期
	

	备注
	


                               投标供应商：              （企业电子章）
                               法定代表人：              （个人电子章）
日期：   年   月   日

三、所投产品报价明细表与所投产品参数及偏离表
3.1所投产品报价明细表
（此格式仅供参考）
投标人名称：                           

招标编号：                             

	序号
	名称
	配置参数
	单位
	数量
	生产厂家名称
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总计：
	


投标供应商：              （企业电子章）

法定代表人：              （个人电子章）

日期：   年   月   日
3.2所投产品参数及偏离表
（此格式仅供参考）
	序号
	名称
	招标文件
要求
	投标文件

内容
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、响应文件内容与招标文件配置参数要求有偏差时，应在“偏差说明”栏内说明偏离情况（正偏差或负偏差）。
2、无偏差时直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

3、投标人可根据需求，自行增加、删减表格。
投标供应商：              （企业电子章）

法定代表人：              （个人电子章）

　　　　年　　月　　日
四、法定代表人身份证明
投标供应商名称：                      

单  位  性  质：                        

地          址：                        

成  立  时  间：        年      月       日
经  营  期  限：              

姓名：           性别：        年龄：      职 务：       _

系                                （投标供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
投标供应商：              （企业电子章）
         年       月        日

五、授权委托书
本人        （姓名）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）       项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：1、法定代表人身份证扫描件
2、委托代理人身份证扫描件
投标供应商：              （企业电子章）
法定代表人：              （个人电子章）

       年       月        日
六、质量保证及售后服务承诺书

七、资格声明函

致：   （招标人）       

我单位愿意对                  项目进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

 
特此声明！

 
 
                投标供应商：              （企业电子章）
                 法定代表人：              （个人电子章）
         年    月    日

八、投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商

资格和能力的资料

注：包括招标文件投标供应商资格要求和评标办法中所有涉及到公司原件的扫描件等，但不仅限于此内容（“九、投标人认为需要提交的其他材料”提供过的资料无需重复提供）。电子投标文件中相关文件的扫描件均必须加盖企业电子章，一定要清晰可见，否则扫描件无效。

九、投标人认为需要提交的其他材料
（一）技术培训与指导方案

（二）管理机构设置

（三）项目进度计划与措施

（四）质量控制及质量保证措施
（五）业绩

（六）投标人认为需要提交的其他更有利于投标人的材料

十、中小企业相关证明材料
附件1：

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.  （标的名称）  ，属于 工业 ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于 工业 ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、符合要求的单位，按照上述格式进行填写；大型企业无需填写。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

日期：

注：1、符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于残疾人福利性单位的无需填写。

2、成交人的本声明函随成交公告同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3：
监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、符合要求的单位，按照上述提供相关证明文件；不属于监狱企业的无需提供。

2、成交人的本监狱企业证明文件随成交公告同时公布，接受其他供应商和社会监督。

第六部分  合同样本

（合同样本仅供参考，双方可根据实际情况调整修改）
中标合同主要条款

招标人（甲方）：                     签约时间：     年  月   日

中标人（乙方）：                     签约地点： 

双方根据尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目招投标文件及其他文件，采购单位与中标人签订采购项目供货合同，经双方协商一致，达成以下协议：

一、本次中标的尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目采购承包范围、货物质量、报价等说明：

根据业主、中标人双方就本协议的协商，以上报价为项目采购在协议有效期内的总报价。

二、供应货物产品清单及质量要求：

1、产品清单

2、乙方对项目的质量必须符合招、投标文件的规定及与招标方签订的合同要求。

三、甲方权利：

1、对质量不满意，有权要求限期改正，否则按有关规定办理。

2、有权向尉氏县有关部门投诉。

3、有权享受乙方在该项目投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定。

四、甲方义务：

1、应接受乙方合理的建议；

2、应妥善保管所有单据，随时接受有关部门检查。

五、乙方权利：

1、有权拒绝甲方提出除合同规定及服务承诺以外的要求；

2、在没有违约的情况下不能终止合同。

六、乙方义务：

1、按本合同和招标文件约定按时供应货物，并履行投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定；

2、必须保证遵守合同，承诺按时交货；

3、必须保管好所有单据，随时接受有关部门的检查；

4、必须接受采购单位和相关部门的监督管理，遵守合同中规定的一切承诺。

七、付款方式：按进度支付。
八、违约责任：

乙方如因货物质量不合格或不按照规定时间供货等问题被投诉，一经调查属实，扣其全部售后服务保证金、取消其承包资格，并赔偿因此而造成的一切损失，通报取消合同，由预备中标单位入选，并在三年内不得参与与之相关的招标活动。

九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，业主有权单方面终止合同。售后服务保证金不退还：

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改投标价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被业主就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还售后服务保证金；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：

本合同有效期自合同签订生效之日起至本次采购项目采购完毕，经有关部门验收合格交付使用后自行终止。

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向合同签订地人民法院申请诉讼。

十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式    份，招标人持有    份，中标人持有    份。

招标采购单位：                   法定代表人： 

中 标 人：                       法定代表人：

年  月   日

注：合同格式及内容可以由招标采购单位与中标人共同协商签订。
1

