开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：祥符竞谈-2025-39
招 标 人：开封市祥符区八里湾卫生院
代理机构：河南诚和顺工程管理服务有限公司
日    期：二 〇 二 五 年 十 月

[image: image1.jpg]AR SO ] (K BB S L HE

KMEL Ok F) -

ALK AL
| 57 (#)





目录
3第一章 竞争性谈判公告


6第二章 供应商须知


20第三章 谈判程序


24第四章 合同条款及格式


25第五章 采购内容及要求


26第六章 谈判响应文件格式




第一章 竞争性谈判公告
   开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目竞争性谈判公告
项目概况
开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年11月3日09时30 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：祥符竞谈-2025-39    
2、项目名称：开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目
3、采购方式：竞争性谈判
4、预算金额：1203900.00元
最高限价：1203900.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	祥符竞谈-2025-39
	开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目
	1203900.00
	1203900.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：高清电子胃肠镜系统及配套设备采购
（2）资金来源：自筹资金

（3）供货期限：自合同签订之日起30日历天内

（4）交货地点：采购人指定地点 

（5）质量要求：合格，符合国家现行相关行业标准
（6）质保期：1年

（7）标段划分：本项目一个标段：开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目
6、合同履行期限：同供货期限
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）。

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告；若供应商为新成立企业，按实际成立年限提供财务报表或基本开户银行出具的有效期内的资信证明）。

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面承诺）

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供2025年1月1日以来任意连续3个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料）。

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面承诺）

3.6、供应商是生产厂家的须具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证；供应商是代理商的须具有《医疗器械经营许可证》和第二类医疗器械经营备案凭证。

3.7、提供投标产品医疗器械注册证或相关备案凭证。

3.8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询时间不得早于公告发布之日。

三、获取采购文件
1. 时间：2025年10月28日至2025年11月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：开封市公共资源交易信息网
3.方式：

（1）供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录会员系统下载招标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站查看。

（2）获取谈判文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子响应文件。

4、售价：0元
四、响应文件提交
1.时间：2025年11月3日09时30分（北京时间）
2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中本项目投标文件上传位置加密上传
五、响应文件开启
1.时间：2025年11月3日09时30分（北京时间）
2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中远程开标大厅自行解密
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜
本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：开封市祥符区八里湾卫生院　
地    址：开封市祥符区八里湾卫生院
联 系 人：邢女士
联系方式：13781195505
2.采购代理机构信息(如有）
名 称：河南诚和顺工程管理服务有限公司
地 址：开封市祥符区青年大道602号
联系人：刘先生
联系方式：0371-23331222
3.项目联系方式
项目联系人：刘先生
联系方式：0371-23331222
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名    称：开封市祥符区八里湾卫生院　

地    址：开封市祥符区八里湾卫生院

联 系 人：邢女士

联系方式：13781195505

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：河南诚和顺工程管理服务有限公司

地 址：开封市祥符区青年大道602号

联系人：刘先生

联系方式：0371-23331222

	1.1.4
	项目名称
	开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	高清电子胃肠镜系统及配套设备采购

	1.3.2
	供货期限
	自合同签订之日起30日历天内

	1.3.3
	质量要求
	合格，符合国家现行相关行业标准

	1.4.1
	供应商资格要求
	详见竞争性谈判公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受

应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织

组织，踏勘时间：  踏勘集中地点：

	1.10.1
	谈判预备会
	√不召开

召开，召开时间：召开地点：

	1.11
	分包
	√不允许

允许

	1.12
	偏离
	不允许下列重大偏离：

经谈判小组审查后谈判响应文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应竞争性谈判文件，应认定为无效标（即废标）：

（1）未按照竞争性谈判文件规定正确签署的；

（2）未按竞争性谈判文件“谈判响应文件格式”要求制作和编制的；

（3）供应商递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，且未声明哪一个有效，按竞争性谈判文件规定提交备选投标方案的除外； 

（4）联合体投标的；

（5）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；

（6）谈判响应文件载明的招标项目完成期限超过竞争性谈判文件规定的期限；

（7）有不符合采购内容及要求的；

（8）投标内容出现明显与项目不相符的；

（9）谈判响应文件附加有采购人不能接受的条件的；

（10）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（11）谈判报价超出最高限价的；

（12）不符合竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的；
（13）投标行为违反政府采购法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成竞争性谈判文件的其他材料
	最高限价以及采购人在招标期间发出的竞争性谈判文件补充文件、澄清、修改、答疑、和其他有效正式函件，竞争性谈判文件的澄清、修改、答疑或补充文件的内容均以谈判公告发布的平台和网站上发布的内容为准。竞争性谈判文件的澄清、修改、答疑或补充文件在解释顺序方面优于该类文件之前的文件。当竞争性谈判文件及其澄清、修改、答疑或补充件对同一内容表述不一致时，以最后发出的为准。

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间
	从获得谈判文件之日或谈判公告期限届满之日起至首次递交响应文件截止时间前一天止以书面形式提出。

	2.2.2
	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间
	在谈判公告发布的平台和网站上同时发布后，视为供应商确认收到。

	2.3.2
	供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间
	在谈判公告发布的平台和网站上同时发布后，视为供应商确认收到。

	3.1.1
	构成谈判响应文件的其他材料
	供应商认为需要的材料

	3.2.2
	最高限价
	最高限价：大写：壹佰贰拾万叁仟玖佰元整，小写：1203900.00元。
供应商谈判报价超出最高限价的按无效标处理。

	3.3.1
	响应文件有效期
	自响应文件递交截止之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	根据《开封市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知（汴财购[2019]2号）文件》投标保证金不再收取。

	3.4.2
	付款方式
	以合同签订为准

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子谈判响应文件要求：电子谈判响应文件全部采用电子文档，谈判响应文件所附证书证件均为原件扫描件（竞争性谈判文件特别要求的除外）；并按竞争性谈判文件要求在相应位置加盖电子签章。

备注：电子谈判响应文件中所附原件扫描件资料均需加盖企业电子签章。

	3.7.4
	谈判响应文件的加密
	按照网上系统要求进行加密、解密。

	3.7.5
	谈判响应文件的递交
	在投标截止时间前，通过原下载竞争性谈判文件的电子交易系统上传、提交谈判响应文件。

	4.1.2
	投标截止时间和地点
	投标截止时间：详见竞争性谈判公告；
投标截止地点：详见竞争性谈判公告；
本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议。

	4.2.2
	递交谈判响应文件地点
	《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn/）

	4.2.3
	是否退还谈判响应文件
	√否

是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：详见竞争性谈判公告；
开标地点：详见竞争性谈判公告；

	5.2
	谈判程序
	1.本项目采用“远程不见面”开标方式。

2.供应商无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议。

3.供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动开标活动开始后各供应商对电子谈判响应文件进行解密，（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

4.供应商在投标截止时间前未上传电子谈判响应文件的将视为放弃投标，因供应商原因造成谈判响应文件未解密成功的，视为撤销其谈判响应文件；

5.供应商在参加远程开标会议时，供应商如果对开标过程有异议的，可在当前页面中提出质疑，可以在解密过程中以及解密倒计时结束后5分钟内提出，如果所有供应商都已解密，可在解密过程中及最后一个供应商解密之后5分钟内提出；可以在解密环节看到其他供应商解密状态；

6.解密倒计时结束后5分钟内若无供应商提出异议，开标结束。

	6.1.1
	谈判小组的组建
	谈判小组构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，相关经济、技术方面的专家 2 人。
评标专家确定方式：在省级相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权谈判小组确定中标人
	是

√否，推荐的中标候选人：1-3名。

采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照谈判小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.2
	中标结果公示媒介及期限
	公示媒介：《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》。

公示期限：1个工作日

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	监督单位
	开封市祥符区财政局政府采购办公室

	10.2
	招标代理服务费：中标服务费参照豫招协（2023）002号文河南省招标代理服务收费指导意见计取，共计19446元，中标人领取中标通知书时缴纳。

	10.3
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：为了规范开封市公共资源交易项目当事人提出质疑（异议）、投诉的行为，让交易项目更加公平、公正、公开、透明，开封市公共资源交易平台开通了网上质疑（异议）、投诉通道，方便当事人进行网上质疑（异议）、投诉。（详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“关于实行线上质疑（异议）、投诉的通知”）

	   10.4
	是否采用电子招投标
	否

√是

供应商应在递交谈判响应文件截止时间之前通过开封市公共资源交易中心网络平台递交电子谈判响应文件；

电子谈判响应文件的递交：

1、各供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子谈判响应文件到会员指定位置，并确认已经成功提交谈判响应文件，请在上传时认真检查上传谈判响应文件是否完整正确；

2、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子谈判响应文件时，在投标截止时间前在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291；

3、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	10.5
	其他要求
	投标人须在响应文件中承诺中标后，在规定时间内领取中标通知书并与采购人签订合同，对中标的具体内容负责到底，需保质保量完成项目任务。

	10.6
	中小企业中所属行业
	所属行业：制造业。

划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 [2017]213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。

	10.7
	供应商应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

	10.8
	1、投标人须提供由本公司法定代表人或其委托代理人签署的响应文件提供内容均真实有效的承诺。如发现弄虚作假谋取中标、或中标后不履约的情况，将在网上予以通报，其后果由投标人自行承担。
2、严禁串标、围标行为，在评审中将由评标委员会进行评审，一经发现存在此类情况，一律按无效标处理，并依法追究其法律责任。

3、电子响应文件加密要求：投标人应当按照谈判文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。

4、投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，采购人在招标期间发出的谈判文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同投标人已收到该文件。

	10.9
	1、如供应商须知总则与供应商须知前附表有不一致的地方，以供应商须知前附表为准；
2、按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释；

3、未尽事宜，按国家有关规定执行；


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容及范围、服务期限和质量要求
1.3.1 本次采购内容及范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担的资格条件、能力和信誉。

(1）财务要求：见供应商须知前附表；

(2）信誉要求：见供应商须知前附表；

(3）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制谈判响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许谈判响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定的偏离范围和幅度。

2．竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：见竞争性谈判文件内容。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前通过电子交易平台，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间3天前以公告形式发布，公告发布后即视为各竞标人已收到。如果澄清发出的时间距投标截上时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内通过电子交易平台通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1采购人可以数据电文形式通过电子交易平台修改竞争性谈判文件，并通知所有已报名参加投标的供应商。但如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足3天，修改内容影响谈判响应文件编制，并且不能满足供应商在投标截止时间前完成编制谈判响应文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以数据电文形式通过电子交易平台通知采购人，确认已收到该修改。
3．谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

3.1.1 谈判响应文件应包括下列内容：见谈判响应文件格式。
3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，谈判响应文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。

3.2 谈判报价

3.2.1 供应商应按竞争性谈判文件的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改谈判函中的谈判报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金(不收取)
3.5 资格审查资料 

3.5.1 “供应商基本情况表”应附营业执照等材料的证件原件扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益表和情况说明书及附注的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。谈判小组认为中标人的各选投标方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 谈判响应文件的编制

3.7.1 谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，谈判响应函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关供货期限、投标有效期、质量要求、采购内容、技术要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 谈判响应文件全部采用电子文档，谈判响应文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件并加盖单位公章，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。除投标人须知前附表另有规定外，谈判响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按谈判文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书、委托期限不小于投标有效期并具有起点时间，否则视为未作出实质性响应。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

4．投标

4.1  谈判响应文件的制作

4.1.1 供应商须按竞争性谈判文件要求制作并提交谈判响应文件。

4.1.2 加密电子谈判响应文件应在投标截止时间前制作完成，并通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传。

4.1.3 加密的电子谈判响应文件为“开封市公共资源交易中心” 网站提供的“谈判响应文件制作工具”软件制作生成的加密版谈判响应文件。

4.1.4 供应商在制作电子谈判响应文件时，在“组件下载”中下载最新版本的谈判响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本谈判响应文件制作工具制作电子谈判响应文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn）办事指南-操作规程）制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。

4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的投标截止时间前上传电子谈判响应文件。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所上传的谈判响应文件不予退还。

4.2.3 逾期上传的或者未上传指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的谈判响应文件。

4.3.2 在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其谈判响应文件。

5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点远程开标。

5.2 开标程序

    1. 本项目采用“远程不见面”开标方式。

    2. 供应商无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议。

    3. 供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动开标活动开始后各供应商对电子谈判响应文件进行解密，（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

    4. 供应商在投标截止时间前未上传电子谈判响应文件的将视为放弃投标，因供应商原因造成谈判响应文件未解密成功的，视为撤销其谈判响应文件；

    5. 供应商在参加远程开标会议时，供应商如果对开标过程有异议的，可在当前页面中提出质疑，可以在解密过程中以及解密倒计时结束后5分钟内提出，如果所有供应商都已解密，可在解密过程中及最后一个供应商解密之后5分钟内提出；可以在解密环节看到其他供应商解密状态。

6. 解密倒计时结束后5分钟内若无供应商提出异议，开标结束。

6．谈判

6.1 谈判小组
6.1.1 谈判由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 谈判

谈判小组按照第三章“谈判程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第三章“谈判程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定中标人外，采购人依据谈判小组推荐的中标候选人确定中标人，谈判小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保（本项目不要求）
7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据竞争性谈判文件和中标人的谈判响应文件订立书面合同。谈判响应文件中应附如期签订合同承诺书，否则视为未作出实质性响应。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由不得拒签合同。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l）投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2）经谈判小组评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“谈判程序”中没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10．投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
附件：享受政府采购政策扶持的证明材料

1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                  企业名称（盖章）：

                      日期：
说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46 号  )相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                       企业名称（盖章）：

                               日期：
3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第三章 谈判程序

谈判程序前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	符合第一章“竞争性谈判公告”申请人资格要求

	
	
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第一章“竞争性谈判公告”申请人资格要求

	
	
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第一章“竞争性谈判公告”申请人资格要求

	
	
	依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第一章“竞争性谈判公告”申请人资格要求

	
	
	企业信用查询
	符合第一章“竞争性谈判公告”申请人资格要求

	
	
	资格要求中的其他内容
	符合第一章“竞争性谈判公告”申请人资格要求

	2.1.2
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	谈判函签字或盖章
	符合“谈判响应文件”的要求

	
	
	谈判文件格式
	符合“谈判响应文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	采购内容
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	供货期限
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	响应文件有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质保期
	1年

	
	
	谈判报价
	1、不超过最高限价。

2、明显低价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、价格扣除

（1）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除。

小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的谈判报价=谈判报价×（1-20%），其余单位谈判报价=谈判报价。

同一供应商，中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（2）参加政府采购活动的小微企业应当提供《小微企业声明函》，未填写《小微企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、最终计算保留小数点两位。

	
	
	其他要求
	符合谈判文件其他规定

	
	
	服务方案符合性审查：

	
	
	供货服务方案
	供货服务方案包括但不限于：

1.提供完整的供货服务实施方案，包括场地准备、设备安装、调试进度安排计划、质量控制制度、验收方案、备品备件方案等

2.提供技术培训计划，包括培训时间、培训场次、培训人员、培训效果等

以上方案符合本项目实施内容；否则不合格。

	
	
	售后服务方案
	1、提供针对本项目的售后服务方案，包括及时纠错、不合格品无偿更换等方案。方案完整、科学、合理、切实可行。 

2、提供针对本项目的总体服务承诺方案，包括服务机构、联络人、响应时间及需求量集中、用量规模大时的应急方案等。方案完整无遗漏、高效可行、切合实际。

以上方案符合本项目实施内容；否则不合格。

	注：1.不同供应商“响应文件硬件特征码一致”的按无效标处理。



一、谈判标准
由谈判小组对谈判供应商递交的谈判响应文件进行审查，谈判小组对通过资格评审和符合性评审单位为有效谈判供应商。

1、谈判小组首先对各响应文件进行资格性、符合性审查，未通过审查的为无效响应。

（1）资格性检查：谈判小组将根据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的资格证明文件等进行审查，以确定谈判供应商是否具备竞争性谈判资格。

（2）符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。所谓重大偏离是指谈判供应商谈判响应文件中所述服务期限、质量、报价、符合性审查的审查等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上同意。

2、谈判小组判断“谈判响应文件”的响应性，仅基于“谈判响应文件”本身而不靠外部证据。谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商。谈判供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、围绕谈判要点，谈判小组要求各个有效谈判供应商在系统内进行第二次或第三次谈判报价或多轮报价；
4、谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

由有效谈判供应商在规定时间内进行第二次报价（最终报价），最后根据符合要求的报价最低的原则确定第一成交候选人。谈判报价最低者为第一成交候选人，次者为第二成交候选人，最高者为第三成交候选人。经过二次报价谈判后若不能达成谈判目标时，应暂停谈判，谈判小组分析具体原因，必要时，可进行多轮谈判（如出现并列排名时或谈判小组分析具体原因需发起多轮报价的)。

如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判谈判响应人。谈判小组根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定谈判响应人。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动。

4.1本项目第二次报价（最终报价）采用远程报价（报价有时间限制（30分钟），超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动）。

注：供应商应在规定的时间内进行第二次报价，第二次报价为最后报价（除评审小组一致认为确需多轮报价之外），由谈判小组按照最后报价进行评审。
5、谈判小组发现谈判供应商的报价（含一次或者二次报价）明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，谈判小组应当要求该谈判供应商对所报的价格作出书面说明并提供相应的证明材料。谈判供应商不能合理解释或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，其谈判作无效响应处理。

6、谈判供应商有以下情形之一的，其谈判作无效处理：

(1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

7、谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经谈判供应商书面确认后具有约束力。谈判供应商不接受修正价格的，其谈判作废标处理。

(1）谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8、谈判响应文件的澄清和补正 

8.1在谈判过程中，谈判小组会可以书面形式要求谈判供应商对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组会不接受谈判供应商主动提出的澄清、说明或补正。 

8.2澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。谈判供应商的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。 

8.3谈判小组对谈判供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求谈判供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。 

9、谈判结果 

9.1谈判小组按照报价由低到高的顺序推荐1-3名成交候选人。 

9.2谈判小组完成谈判后，应当向采购人提交书面成交报告。

第四章 合同条款及格式

双方协商签订，但不得与谈判文件、谈判响应文件的实质性内容相背离。

第五章 采购内容及要求

开封市祥符区八里湾卫生院高清电子胃肠镜系统及配套设备采购项目
	序号
	名称
	规格、参数
	数量
	单位

	1
	图像处理系统 
	* 1. 处理系统类型：主机光源一体式设计（提供相关证明材料）
  2. 具有血液强化功能
  3. 彩色制式：NTSC/PAL 
  4. 图像取样方式：实时
  5. 测光方式：可以选择平均、峰值、全自动测光模式，每种测光方式下±9 级可调
  6. 输出图像格式：DVI,CVBS,Y/C,R,G,B,V,H/CS，
  7. 图像结构强调16档可调，
  8. 轮廓强调16档可调
  9. 冻结模式：可实时冻结图像
  10.自动白平衡：具有自动白平衡调节装罝
  11.可兼容同品牌胃镜，肠镜，支气管镜，鼻咽喉镜，共享系统
  12.可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，±15 级可调
  13. USB接口，可存储视频和图片；增加摄像和拍照功能，一键录入，方便快捷；
  14. 可冻结并保存64幅图像，保存的图像可回放
  15. 支持画旁画显示功能
  16. 内置硬盘≥500G,存储患者数量≥100000个
  17. 具备闪光功能
  18. 设备使用年限≥6年
  19. 支持支持 DICOM3.0 标准协议
  20. 具备特殊光诊断功能，用于癌前病变的诊断和观察
  21. 具备放大功能1.0 倍，1.2 倍，1.5 倍，1.8 倍，2.0 倍，4.0 倍，6 档可调
  22. LED灯泡使用寿命≥30000小时
	1
	台

	2
	高清电子胃镜
	1. CMOS全高清成像 
2. 视场角: ≥145°
3. 钳子管道内径:≥2.8mm
4. 观察景深: 2-100mm
* 5.  插入部外径≤9.2mm（提供相关证明材料）
6. 弯曲角度上≥210°下≥120°左≥100°右≥100°
7. 工作长度：≥1100mm
8. 拥有前向注水功能，可连接送水泵
* 9.头端3关窗照明，光线更亮（提供相关证明材料）
	2
	条

	3
	高清电子肠镜
	1、CMOS 全高清成像
2、  视场角≥170°；
3、头端部外径≤12.0 mm；
4、主软管外径≤12.0mm；
5、景深：2-100 mm；
6、弯曲角度上下≥180°， 左右≥160° ；
7、钳道孔径≤3.7mm；
8、工作长度≥1350 mm；
* 9、 配备软硬可调、智能弯曲等功能（提供相关证明材料）
10、支持前向附送水功能
* 11、头端3关窗照明，光线更亮（提供相关证明材料）
	1
	条

	4
	医用液晶监视器
	1. 27寸高清晰医用彩色监视器                               
2.模拟输入：DVI/VGA、CVBS、S-VIDEO、YPbPr/RGB
3.屏幕图象质量: 可根椐菜单选定可调
4.显示器底座: 高度可调
	1
	套

	5
	高清图文工作站
	1.高清工作站：专用电子胃肠镜报告工作软件；
2.电脑工作站的硬件：
2.1电脑：
2.1.1 CPU：性能不低于i5 14代；
2.1.2内存≥16G；
2.1.3硬盘内存≥1T固态，≥1T机械；
2.1.4电压：220V；
2.1.5显示器：≥27寸；
2.2彩色喷墨打印机；
2.3高清图像采集卡；脚踏开关。
	1
	台

	6
	台车
	1.有两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜；
2.与内窥镜系统同品牌。
	1
	台

	7
	高频电刀
	1、供电电源：220±10%,50Hz±1Hz ，整机输入功率：800VA，最大输出功率≥320W。 
2、具有专用的电外科治疗模块，可满足各科手术要求。
电切：纯 切1、纯 切2、混切1、混切2，最大输出功率≥320W，负载（500Ω）
单极电凝：柔和凝（负载100Ω）强力凝、喷射凝，最大输出功率≥110W，负载（500Ω）
双极电凝：最大输出功率≥90W，负载（100Ω）
★3、具有专用内镜治疗模块：
内镜切1、内镜切2最大输出功率≥120W，分别具有4种强度，4种效果可调，负载为(500Ω)。可开展内镜下各种高频治疗。    
4、大屏幕液晶显示，直观、明显、易操作。
5、步进方式：0-50W时，以1W步进；大于50W，以5W步进。
6、内镜治疗一键式选择，内镜切1用于息肉圈套、EMR、ERCP等治疗，内镜切2用于ESD、POEM等治疗。智能控制输出功率大小，精细切割。
7、具有手控、脚控两种控制方式。
★8、高频电刀电磁兼容，2组B类  全浮地形式输出，CF型设备。  
★9、采用三联脚踏分别控制电切、电凝、双极电凝，可自动转换，方便操作者使用。
10、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出报警并停止输出。
★11、具有语音报警提示，醒目、直观了解报警原因。
12、具有双反馈回路总的功率控制，输出功率稳定可靠。
★13、具有音量调节功能，亮度调节功能。
	1
	台

	8
	内镜送水装置
	内窥镜送水泵                                                                                                                                                                                     1、供水操作:20秒，持续送水20秒后可自动停止工作，保障使用安全；
2、流量：最高≥420ml/min,10段流量设置显示,自动流量设置记忆；
3、具备≥5寸液晶显示屏，可提供清晰的状态显示；
4、具备大容量水壶，容量≥1.9L，可支持高温、戊二醛、邻苯二甲醛，过氧乙酸等消毒方式；
	1
	台

	9
	储镜柜
	1.可储存4～8条内镜；
2.自动/手动可调；
3.循环风紫外线消毒；
	1
	个

	10
	内镜清洗消毒槽
	一、清洗工作站（八槽+干燥台）
1、洗消槽（八槽）
★1.1、槽体采用改性PMMA高分子复合材料一次压膜成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、对人体无毒性、无任何接缝，所有倒角为大圆弧保证无卫生死角。
1.2、台面离地高度≥817mm，台面前端采用大弧形设计，支撑位合理舒适，符合人体工程学设计，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面。
1.3、具有多种规格大小的洗消槽，满足不同房间的设计需求。
1.4、清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值为1L，容量标示误差小于15%。符合医药行业标准YY/T 0992-2023的5.2.2要求。
2、干燥台（1个）
2.1、干燥台采用改性PMMA高分子复合材料一次压膜成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。
2.2、干燥台台面有凸起，增加表面摩擦度，防止内镜或附件滑落。
3、功能背板及柜体（1套）
3.1、背板采用改性PMMA高分子复合材料一次压膜成型。背板表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长。
3.2、支架材质:支架选用全优质SUS304不锈钢材质，使用寿命长，耐潮湿，不变形。
3.3、柜体形状:采用分段式柜体，且配有脚轮，柜体底部离地高度72mm。
3.4、柜体材质:采用优质SUS304不锈钢钢管氩弧焊接而成。
3.5、柜门材质及结构:柜门采用铝合金和特殊晶钢玻璃制成，环保、防潮、防水、耐酸碱、无任何有害挥发性物质残留。
4、显示控制面板（4个）
4.1、液晶显示屏，触摸按键，方便参数设置。
4.2、设备使用24V安全电压。
4.3、各个程序运行时间均可调，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，程序运行时具有倒计时显示，运行结束有声讯提示信号。
5、清洗液/消毒液灌注装置
★5.1、脉动液气混合灌注，清洗能力更强，对内镜的水气管道，吸引管道进行最长90分钟的灌注，灌注后可进行最长90分钟的注气，将残留在管道中的清洗液、消毒液彻底清除。
★5.2、清洗液/消毒液灌注器配备专门的内灌流过滤器，有效避免因液体杂质堵塞内镜。
5.3、采用液晶中文显示屏操作面板，一键启动，操作简单，安全可靠。
6、消毒液回收装置
★6.1、消毒液可回收。
7、防护槽盖
7.1、清洗槽、消毒槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见。
7.2、槽盖紧密贴合洗消槽，防止酶液、消毒液挥发污染环境，盖子可移动。
8、医用无油静音空压机
8.1、工作方式：采用无油活塞式设计、静音气泵，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统、低噪音。
8.2、供气压力：≥max0.6MPa。  
8.3、供气量：≥40L/min  储气量：≥30L。 
8.4、电压：220V； 输出功率：600W。
9、高压水/气枪
9.1、采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱、耐腐蚀、手握舒适耐用。
10、内镜测漏系统
10.1、采用隐藏式设计，安装在初洗槽下方，方便每次初洗时的测漏需求。
11、内镜吹干机
11.1、功率: 300～800W,控制:数码5级可调。
11.2、对内镜外表面进行干燥；风量大、干燥速度快、操作简便。
12、照明系统
12.1、采用优质LED筒灯，灯光柔和不刺眼，绿色环保，节约能源，照明亮度增加使清洗更彻底。
13、专用水龙头
13.1、采用SUS304不锈钢材质专业优质水龙头，360度旋转式设计， 抗磨损，耐酸碱，使用年限长。
14、中心气体处理器
14.1、气压调节范围：0MPa～0.90MPa，压力表显示精度0.02MPa。
14.2、能过滤直径≥0.01μm 的空气中的微粒，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气。
14.3、另外设有灌流气压调节器（精度不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。
	2
	套

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	医用纯水机 
	1.进水水源:城市自来水   电源：AC220V±10% 50HZ
2.水温：5-40℃  进水压力：≥0.3MPa
3.进水水源TDS：≤150ppm
4.终端纯水电导率：≤15μS/cm
5.产水量：100L/H  （100升纯水水箱）
6.7英寸原水、纯水双路TDS实时监测反渗透智能控制系统，终端出水纯水电导率实时在线监控；系统自带手动调节功能，可控制设备各部件运行/停止工作。
7.设备自带缺水故障报警，停水，水满自动停机，自带反冲洗功能。
8.自动统计设备累计运行时间，工作运行时间，便于耗材管理。
9.★内置臭氧模块，定时定量自动运行消毒，也可手动开启，便于双项控制。
10.源水、纯水、膜分离三段压力监测，可实时观察。
11.设备外观采用金属材质静电喷塑，主机，滤芯，膜组一体化设计。
	2
	台

	12
	视麻醉喉镜
	1.配备200万像素CMOS摄像头及3.5英寸显示屏，支持HDMI影像输出
2.采用物理防雾技术，确保术中视野清晰度
3.支持配套10种规格一次性喉镜片，适配C/D杆结构
4.手柄集成一键拍照功能，锂电池续航超3小时
5.显示屏分辨率：1280×720像素
6.镜片弯曲角度：20°-45°可调
7.工作温度范围：0°C-40°C
8.消毒方式：高温高压（重复型）
	1
	台

	13
	转运床
	●车体尺寸:全长:190cm,全宽:63cm。
●床面高度:最高:86cm,最低:56cm。
●基本参数:背板上折角度:0°~≥75°
●承载能力:静载荷(均布):250Kg,安全工作载荷:135Kg。
● 配置:
*1.框架采用优质25*50*1.5mm钢管,车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型,
三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。
*2.背部升降装置采用可控气动弹簧快速调节,260N配重标准符合人体靠背支
撑重量,通过控制手柄操控背板角度,背部调节角度为0°-75°。
*3.整体升降功能,静音电机推杆。
*4.电源采用220V交流电源,带有交直流变压器,经变压后电机24V安全直流
动力,具有较强承重能力,升降平稳静音,可选控制手柄操控或者床面板内
嵌式按钮操控,操作方便,并配有备用折叠摇手柄,在电动部分停止工作时
可临时使用手摇式操作,可灵活调节床体的升降。
*5.双片中控三档静音轮,刹车、万向、导向三档操控。德国中控技术,脚轮
骨架采用航空铝材料一次性压轴而成,稳固可靠;采用超级聚氨酯材料,静
音耐磨,永不生锈。
*6.豪华欧式下隐藏式安全护栏,加长腿部护栏,更多安全保护,气弹簧辅助
自动下降,操作方便,不占空间,特别利于转移病人护理操作。
*7.车架表层静电粉末喷涂,光泽美观,干净卫生耐腐蚀。
	2
	台

	14
	电动负压吸引器
	1.负压值范围：≥0.09MPa（680mmHg）
2.负压调节范围：0.02MPa（150mmHg）~负压值范围
3.抽气速率：≥32L/min
4.贮液瓶：2500ML（玻璃）×2
5.电源：~220V，50Hz
6.输入功率：150VA
	1
	台

	15
	心电监护仪
	1.产品尺寸：长*宽*高：40cm±5cm*30cm±5cm*30cm±5cm
2.净重：5.5kg±1kg
3.电源：100-240V~50-60Hz 100VA
4.工作环境温度范围：0~40℃
5.工作环境适度范围：15%~95%
6.大气压力范围：57.0kPa~107.4kPa
	1
	台


第六章 谈判响应文件格式


                     （项目名称）

谈判响应文件

项目编号：
供应商：                   （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：         （个人电子签章或签名）
         年     月     日

目　　录

一、谈判函及谈判响应函附录
二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
三、资格审查资料

四、服务方案
五、技术偏差表
六、其他资料
一、谈判函及谈判响应函附录
（一）谈判函

                     （采购人名称）： 
1．我方己仔细研究了                     （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以大写：         ，小写：         元的谈判报价，供货期限         ，质量达到           ，参加投标。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销谈判响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本谈判函递交的谈判响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向采购代理机构支付招标代理费。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.12项规定的重大偏离的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。
供应商：                     （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：     （个人电子签章或签名） 

        年      月       日

（二）谈判响应函附录

	项目名称
	 

	供应商名称
	

	谈判报价
	大写：              ；小写：              元

	供货期限
	 

	质量
	

	投标有效期
	

	质保期
	

	备注
	


注：认真填写不得缺项。
                          供应商：                （企业电子签章）

                 法定代表人或委托代理人：     （个人电子签章或签名）
       年        月       日

分项报价表

    项目名称：
     项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌

名称
	生产厂家、产地
	型号与规格
	数 量
	单 价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	总价
	


注：报价要求：

1.与本项目有关的拆除、安装费、税费等各种费用均应包含在总报价中。

2.需要说明的问题可另加附页说明并按规定签署和加盖公章。

3.此表可根据实际需要自行增行和拉长加宽。

    4.根据自己实际需要填写此表。

投标人名称：____________（企业电子签章）

   法定代表人：             （个人电子签章）



                     ____年____月_____日
二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：                              

单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。  

                         供应商：                 （企业电子签章）

                                          年       月       日           

（二）法定代表人授权委托书
本人       （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            
代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权代理人身份证完整清晰的扫描件。
供应商：                     （企业电子签章）

法定代表人：             （个人电子章或签名）

身份证号码：                                

授权委托人：             （个人电子章或签名）

身份证号码：                                

       年      月      日

三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	手机号码
	

	
	邮箱
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	手机号码
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）资格审查资料

（格式自拟）

四、服务方案

（参照谈判程序中服务方案要求，格式自拟）

五、技术偏差表
项目名称：

项目编号：

	序号
	货物内容
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏差说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

                     ____年____月_____日

六、其他资料

（一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
    在                        （项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：
    一、公平竞争参加本次谈判活动。
    二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商：                 （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：     （个人电子签章或签名）
        年        月        日
（二）独立制作、修改和上传响应文件的承诺书

我公司承诺： 

在                        （项目名称）谈判活动中，我公司保证做到： 

一、我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 

二、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。 

供应商：                 （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：      （个人电子签章或签名）      

     年     月     日

（三）投标单位认为其它有必要的材料
