
杞县五里河西杨庄学校理、化、生实验室（智慧黑板）改造及第二实验学校课桌凳采购  项目（二次）
一标段

竞争性谈判文件
项目编号：汴杞财竞谈-2025-17
采 购 人：杞县教育体育局

集采机构：杞县公共资源交易服务所

二〇二五年十二月
目  录

1第一部分  竞争性谈判公告


5第二部分  投标人须知


16第三部分   采购需求及参数要求


50第四部分   合同格式


55第五部分  评审办法


58第六部分  报价文件格式


611、法定代表人资格证明书


622、法定代表人授权委托书


633、资格声明函


644、投标函及投标函附录


675、资格审查资料


746、项目实施方案


767、售后服务方案


778、其它资料




[image: image6.jpg]



第一部分  竞争性谈判公告
杞县公共资源交易服务所受杞县教育体育局的委托，就杞县五里河西杨庄学校理、化、生实验室（智慧黑板）改造及第二实验学校课桌凳采购项目（二次）进行竞争性谈判采购, 欢迎符合相关条件的潜在供应商参加竞谈，现将相关事宜公告如下：
一 、项目简要说明
1、 项目名称：杞县五里河西杨庄学校理、化、生实验室（智慧黑板）改造及第二实验学校课桌凳采购项目（二次）

2、 项目编号：汴杞财竞谈-2025-17
3、资金来源: 财政资金
4、项目金额：139.0153万元

5、标段：一标段

6、标段金额：70.0153万元
7、采购内容：五里河西杨庄理、化、生实验室及智慧黑板
8、交货及安装期限：合同签订后20天内

9、质保期：一年
10、项目地点：杞县境内

11、质量要求：符合国家或行业规定的合格标准

二、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 本项目非专门面向中小企业采购。但根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。


2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.优先采购环境标志产品。

三、 供应商资格要求 ： 
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1 月1日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法不纳税或免税企业提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

3、本项目不接受联合体投标。
注：各投标人均可就本招标项目标段中任意标段投标，一个投标人只允许中标 1 个标段，中标顺序按标段顺序。
四、采购文件的获取：
1、采购文件下载时间:2025年12月29日至2026年1月3日，每天 上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、招标文件获取地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/
3、招标文件获取方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，按要求下载电子招标文件
4、招标文件售价：0元
5、投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。
五、 投标文件提交截止时间及地点：
1、投标文件上传截止时间：2026年1月4日上午9 点30分。
2、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。
六、开标时间及地点：
1.时间：2026年1月4日上午9点30分。
2.地点: 杞县综合服务大厦 11 楼开标室（金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）
3.注：本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

4. 本项目全程无需投标企业（供应商）另行提供纸质投标（采购）文件，任何单位要求提交纸质文件的行为，均为非必要行为，请予以拒绝。

5. 递交质疑或投诉的方式及地址
(1)线上:根据汴公管办(2020)13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑(异议)与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)
(2)线下:
1.采购人受理异议的联系方式:
名称：杞县教育体育局
地址：杞县建设路东段
联系人：于先生
联系方式：0371-28961628
2.行政监督部门受理投诉的联系方式：
监督部门:杞县财政局采购办
七、公告发布媒体
本项目的采购公告同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。
八、联系方式：
名称：杞县教育体育局

地址：杞县建设路东段

联系人：于先生

联系方式：0371-28961628 

集采机构：杞县公共资源交易服务所

联 系 人：苏先生

联系电话：0371-28666996

联系地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角综合服务大厦

监督部门：杞县政府采购办公室

联系电话：0371-28666979                           
 2025年12月26日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购单位
	名  称：杞县教育体育局

地  址：杞县建设路东段

联系人：于先生          联系电话：0371-28961628

	2
	集采机构
	名  称：杞县公共资源交易服务所

地  址：杞县经四路与金城大道交叉口综合服务大厦12楼

联系人：苏先生     联系电话：0371-28666996 

	3
	项目名称
	杞县五里河西杨庄学校理、化、生实验室（智慧黑板）改造及第二实验学校课桌凳采购项目（二次）

	4
	标段
	一标段

	4
	项目地点
	杞县境内

	5
	采购内容
	五里河西杨庄理、化、生实验室及智慧黑板

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	交货及安装期限
	合同签订后20天内

	9
	采购方式
	竞争性谈判

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	质保期
	一年

	12
	质量要求
	符合国家或行业规定的合格标准

	13
	供应商资质条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1 月1日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法不纳税或免税企业提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

注：各投标人均可就本招标项目标段中任意标段投标，一个投标人只允许中标 1 个标段，中标顺序按标段顺序。

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间3日前

	16
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间2日前

	17
	分包
	不允许

	18
	投标截止时间
	 2026年1月4日上午9时30分

	19
	投标有效期
	投标文件递交截止日期起60日历天

	20
	签字或盖章要求
	电子投标文件应按投标文件格式要求签字、盖章。

	21
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	22
	偏离
	不允许大的偏离

	23
	投标文件上传
	电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。

	24
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：杞县综合服务大厦11楼开标室（地址：金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）

	25
	注意事项
	1、投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网上传投标文件，并有投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章；

2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA 密钥推送消息。

4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5、投标人应按开标程序解密电子投标文件。

6、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30 分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

7、投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。

	26
	开标程序
	本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

	27
	谈判小组的组建
	谈判小组构成：3人；其中采购单位代表1人，评审专家2人。评标专家确定方式：开标后从省级财政部门组建的政府采购专家库中随机抽取。

	28
	是否授谈判小组确定中标人
	否，由谈判小组推荐3名中标候选人。

依法必须采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他原因导致不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。也可以重新招标。

	29
	控制价
	控制价：700153.00元人民币。

超出本控制价的投标文件作无效标处理。

	30
	招标代理服务费
	中标的供应商参照国家计委价格［2002］1980号文和和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）向招标代理机构一次性支付本次招标代理服务费。

详表如下：

成交金额（万元）

费率

100 以下

1.5%

100-500

1.1%

例如：某分包中标金额为 500 万元，计算招标代理服务费额如下：100 万元×1.5%=1.5 万元，(500－100)×1.1%=4.4 万元

合计收费=1.5+4.4=5.9 万元

	31
	需要补充的其他内容

	1
	质疑
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号文件要求）的规定：供应商（投标人）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起。

	2
	付款方式
	供货完成后，经第三方质检部门验收合格支付合同金额的97%，质保期结束后付余额。

	3
	所属行业
	制造业

	4
	核心产品
	智慧黑板

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，确定报价较低的一个供应商获得中标人推荐资格；

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项下投标的，已确定成交候选人的其他同品牌供应商不再推荐为成交候选人。

3、非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上条款规定处理。

	5
	小微企业享受政策
	本项目非专门面向中小企业采购。根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

	6
	验收
	采购人验收需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人承担。

	7
	其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行

	注：1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。
     2、本招标文件的解释权归招标人。


A、说明
1、适用范围：本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述的项目。

2、定义：

（1）“集采机构”系指组织本次招标活动的采购代理机构:杞县公共资源交易服务所。

（2）“报价人”“供应商”“投标人”系指符合谈判文件规定条件向采购代理机构提交报价文件的供货商。

（3）、“项目”系指杞县五里河西杨庄学校理、化、生实验室（智慧黑板）改造及第二实验学校课桌凳采购项目（二次）

3、合格的报价人：

（1）凡符合谈判公告资质要求条件的供应商均为合格的报价人。

（2）报价人应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标规定。

4、报价人应详细阅读谈判文件中的各项条款、格式、表格、签署等内容，不按谈判文件要求提供报价文件和资料的，将导致报价文件不被接受或废标，其后果由报价人自行负责。

5、无论投标过程中的做法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B、谈判文件说明

6、谈判文件的构成：

（1）谈判文件用以阐明本项目的内容、谈判程序和合同条款。谈判文件由下述部分组成：

1、谈判公告

2、投标人须知

3、采购需求及注意事项

4、合同格式

5、评审办法

6、报价文件格式

（2）报价人对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在答疑会上或规定时间以书面形式送达采购代理机构。

7、采购代理机构的投标截止时间以时间安排表为准。
8、谈判文件的补充和修正：

（1）在答疑会当天进行补充和修正。

（2）对谈判文件的补充或修正，采购代理机构将以信函或传真等书面形式通知所有潜在报价人。

（3）为使报价人有足够的时间按补充或修正的招标文件准备投标文件，采购代理机构可酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有潜在报价人。

（4）谈判文件的补充或修正书将构成谈判文件的一部分，对所有报价人均有约束力。

C、报价文件的编制

9、要求：报价文件应按谈判文件所要求的格式和内容用中文编写报价文件，报价需保留两位小数，并保证所提供报价文件的真实性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应，否则其报价可能被拒绝。

10、报价资格文件：

  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1 月1日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法不纳税或免税企业提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

11、投标有效期：

投标文件递交截止日期起60日历天。

13、报价文件的组成：

（1）、法定代表人资格证明书

（2）、法定代表人授权委托书

（3）、资格声明函

（4）、投标函及投标函附录

（5）、资格审查资料

（6）、项目实施方案

（7）、售后服务方案

（8）、其他材料

14、电子响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。

D、报价文件的递交

15、本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

E开标和评标

18、开标：

采购代理机构按谈判文件规定的时间和地点公开开标；出现特殊情况需要更改时间和地点的，采购代理机构应当按规定在开标前逐一通知各投标人。

19、报价文件的澄清：

为有利于评标审查，采购代理机构在开标后，可随时请投标人对其报价文件中的疑点加以澄清，投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式进行答复和质疑。但对报价文件中的价格和实质性内容不得有任何更改。

20、评标、定标

谈判小组由招标人（采购人）、有关方面的专家等组成。谈判小组对全部报价文件进行评定。

21、评标方法：

采取最低价评标法（办法附后）。

22、保密及其他注意事项：

（1）评标是采购工作的重要环节，评标工作在谈判小组内独立进行。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向谈判小组询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）谈判小组不向落标方解释落标原因。

F授予合同

23、定标原则

（1）严格按照谈判文件规定的评标办法和标准进行评标，择优定标。

（2）本次采购，合同将授予满足采购需求，质量和服务相等的前提下，以最后一轮的报价较低的投标人。

24、签发中标通知和签订合同
（1）谈判结束后，将公布谈判小组的推荐结果，各报价人如有异议，可在七日内向采购代理机构质疑。

（2）谈判结束后，采购代理机构向采购人呈报评标报告，经审批后，由采购人签发《中标通知书》。

（3）中标人凭《中标通知书》，到采购单位与采购人办理合同签订手续。

（4）如中标人中标后在规定的时间内违约不按时签订合同，采购人可在侯选中标单位中重新选定中标单位。

25、授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时经有关部门审批后有权按照法律规定对项目及服务予以增减。

26、签定合同：

（1）中标人收到中标通知书，应在规定时间内于指定地点与招标人签订“合同书”。

（2）交货及安装期限：合同签订后20天。

（3）“谈判文件”中的“中标通知书”、“报价文件”、“投标报价表”、澄清问题的记录及有关协议等均作为合同不可分割的组成部分。

27、货款的支付

1.付款方式：供货完成后，经第三方质检部门验收合格支付合同金额的97%，质保期结束后付余额。

 2.履约保证金：合同约定

3.验收：采购人验收需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人承担。

28、未尽事宜，按国家有关规定执行。

29、本竞争性谈判文件的解释权属招标人。

附表 一 ：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）。
评标工作组负责人： （签字）
年 月 日
附表 二 ：问题的澄清
问题的澄清
编号：
             （项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：
1.

2.

.....

投标人：
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
第三部分   采购需求及参数要求

理、化、生实验室及智慧黑板标段参数

	物理实验室

	序号
	产品名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm   
一、台面：1、▲台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、双氧水、28%氨水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3。
（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。二、台身整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。(防酸碱、耐磨、防水阻燃面板)。
	张
	1

	2
	学生实验台
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。规格：1200*600*780mm；

2、台面：台面：采用12mm抗倍特板。 

3、结构：桌体采用工字型压铸铝一次成型，流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。新型塑铝结构由桌腿、立柱、整体框架连接而成。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。

4、立柱：采用50×110mm铝镁合金型材，壁厚1.5mm：材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。

5、桌脚：铝镁合金压铸一次成型，长520mm宽55mm高100mm，壁厚3.5mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，脚下配有专门的可更换型防滑脚垫。

6、大横梁：椭圆形钢制加强横梁20*50mm，壁厚1.0mm，横梁与立柱使用工业级内六方螺丝连接，使整体强度更加牢靠。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。

7、上整体框架采用整体40*20*1.0mm无缝钢管，使用进口Laser cutting machine进行整体切割，一次性折弯成型，使整体连贯无缺口，大大提升整体牢固强度，折弯角为安全R角，无毛刺，无菱角，钢管内侧不外露。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。

8、书包斗：采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空造型，简洁时尚。
	张
	24

	3
	教师电源
	教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为：

1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示；

2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座；

3、学生用交流220V分四路输出，分别用开关操作，工作时由指示灯显示，每路设有过载短路保护；

4、学生用低压输出由教师台控制，用叠加按钮开关操作，工作时由指示灯显示，设有过载短路保护；

5、教师用电源：（1）交流输出电压2-30V连续可调或分档连续可调，（2-18V）额定输出电流≥8A、（18-30V）额定输出电流≥4A；（2）直流稳压输出1.5-30V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-30V）额定输出电流≥3A；（3）直流大电流短时输出40A，输出电流大于10A时20S±2S自动关断。

6、交、直流根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。

7、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。

8、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。

9、教师电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。
	台
	1

	4
	学生电源
	1.铝合金电源壳，由供电及测试两部分构成，总体性能必须符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》要求，有工作指示灯、保险丝和220V交流3+3插座输出，短路不产生明显火花和爆炸声.低压交流电源：2-24V/2000mA（每档2V，带短路、过载保护，自动复位），受教师调节控制。

2.直流稳压电源由学生采用电位器(1.2v-30V/2000mA)无极可调，额定电流为大于2000mA。在教师供电范围内调节（直接短路也不损坏任何电路、过载自动保护，自动复位，2-30V任何电压调整段能满负荷连续正常工作45分钟以上，压差小于0.2V无任何安全隐患和质量问题）

3.供电部分配有交流电压、直流电压、直流电流3只电表读出，测试部分配有直流电压、直流电流、灵敏电流3只电表，电源板与桌面110度角倾斜二路交流220V电压输出。受教师控制"
	个
	28

	5
	教师凳
	规格：ф315×（450-500）mm；

A：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。

2、凳面尺寸：面ф315mm×厚30mm。

3、表面细纹咬花，防滑不发光。

B：凳钢架椭圆形，脚钢架；1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。

2、尺寸：20×40×1.5mm。

3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。

C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。

D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。
	个
	1

	6
	学生凳
	与教师凳相同
	个
	48

	7
	功能柱
	300*140*750mm选用优质塑料一次性注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
	套
	24

	8
	电源布线系统
	预埋铺设优质耐压PVC套管，每套学生电源由火线、零线、地线以及两根低压供电线路共五根供电线路与教师主控台连接，实现教师台对每一个学生电源的控制，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。露出地面的线材需要压线板保护。
	室
	1

	化学实验室

	序号
	货物名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	讲台
	规格：2400*700*850mm；
▲一、1、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、双氧水、28%氨水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3。
（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。
投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。
二、台身整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。(防酸碱、耐磨、防水阻燃面板)
	套
	1

	2
	三联水嘴
	三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。
	套
	13

	3
	教师凳
	规格：ф315×（450-500）mm；

A：凳面

1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。

2、凳面尺寸：面ф315mm×厚30mm。

3、表面细纹咬花，防滑不发光。

B：凳钢架椭圆形，脚钢架，

1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。

2、尺寸：20×40×1.5mm。

3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。

C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。

D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。
	把
	1

	4
	洗眼器
	单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。
	台
	1

	5
	老师电源
	教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为：

1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示；

2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。

3、学生用交流220V电分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，每路设有过载短路保护；4、教师用电源：直流稳压输出1.5-36V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-36V）额定输出电流≥3A；

5、直流稳压输出根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。

6、教师演示台电源总控制台配套变频风机控制系统。

7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。

8、教师电源系统的性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求；

9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。
	台
	1

	6
	书包斗学生电源
	采用防尘盒安装在实验台面上货书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。技术要求：由教师电源统一供给。接受教师安全电源控制台控制。技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。
	台
	24

	7
	学生实验桌
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。规格：1200*600*780mm；

2、台面： 采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，

3、结构：桌体采用工字型压铸铝一次成型，流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。新型塑铝结构由桌腿、立柱、整体框架连接而成。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方；

4、立柱：采用50×110mm铝镁合金型材，壁厚1.5mm：材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。

5、桌脚：铝镁合金压铸一次成型，长520mm宽55mm高100mm，壁厚3.5mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，脚下配有专门的可更换型防滑脚垫。

6、大横梁：椭圆形钢制加强横梁20*50mm，壁厚1.0mm，横梁与立柱使用工业级内六方螺丝连接，使整体强度更加牢靠。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。

7、上整体框架采用整体40*20*1.0mm无缝钢管，使用进口Laser cutting machine进行整体切割，一次性折弯成型，使整体连贯无缺口，大大提升整体牢固强度，折弯角为安全R角，无毛刺，无菱角，钢管内侧不外露。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。

8、书包斗：采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空造型，简洁时尚。

9、挡水线：≥112*60*15，厚≥1.25mm铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。
	台
	24

	8
	水槽柜
	ABS 材质，柜体规格:600*500*820mm，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门规格；515*368mm，主体壁厚2mm背面设有2mm的加强筋，边缘加厚至4mm。前后门均带外凸式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型。水槽规格595*495*400mm  水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。
	套
	12

	9
	学生实验圆凳
	规格：ф315×（450-500）mm；

A：凳面

1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。

2、凳面尺寸：面ф315mm×厚30mm。

3、表面细纹咬花，防滑不发光。

B：凳钢架椭圆形，脚钢架，

1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。

2、尺寸：20×40×1.5mm。

3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。

C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。

D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。
	个
	48

	10
	全室布电系统
	铜芯24芯，耐压500V，主线4平方、支线2.5平方、1平方，高低压两路电缆线穿PVC管埋地。（含土建施工）。
	套
	1

	11
	全室布水系统
	供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管。给排水管道需破开地面埋设，然后用混凝土填埋恢复平整。
	套
	1

	12
	吊装通风室内行程风管及万向通风罩部分
	室内通风采取顶吊式安装，通风管道采用φ200-250化工专用UPVC管道通过角铁方钢组成的吊笼固定在天花板及室内房梁及墙壁上，吊装万向吸风罩与室内支管相连接，可任意方向可升降、伸缩、旋转、单罩式，采用ABS工程塑料注塑，2人1罩。教师单独一罩；引风方式：毒气进入万向吸风罩口，由风量控制器分配后经吊装风道再入风机口强制排出。
	套
	25

	13
	风机
	风机放置在顶楼，通过预制水泥构件在不破坏防水层的情况下安装在楼顶，6#变频调速风机，功率4.KW，转速0-1450转/分，风量0-12000立方米/小时。换气次数：0-20次/小时以上，毒气排污率：95%以上。噪声控制：主风道由消音器消除噪声，室内噪声总体不大于50db。
	套
	1

	[image: image1.jpg]b S AR
TRV IUR I A SL 70 o] P AR A B9 R
SO it R 50 e R S R USRI L (R b LA 2 HEAC
ELA SRR USR5 55 9 11 ot ALAUREE, AL G ) ) 7 4 S

FERATT A

Y.
2025 4 1) JFgeR

RN ZIRARANZAT, TSR B B R AR e,
ShEs R B R S R R LSRG H (KA AR
A, S A bR SO A

2025 12 H & F




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



14

	行程风管
	主风道采用φ315-400化工专用UPVC管道。由室内通过外墙壁引至楼顶，需按设计要求开破墙洞并填充复原。
	层
	3

	物理仪器

	序号
	产品名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	机械危害防护手套
	3 级
	双
	10 

	2
	套袖
	棉
	套
	10 

	3
	激光防护镜
	激光类实验用
	个
	3 

	4
	护目镜
	防机械冲击
	个
	3 

	5
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等
	个
	1 

	6
	吹风机
	功率≥1000 W
	个
	1 

	7
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg
	辆
	1 

	8
	小托盘
	200 mm×300 mm×60 mm
	套
	10 

	9
	大托盘
	250 mm×400 mm×80 mm
	套
	10 

	10
	提盒
	承重大于 3 kg
	个
	2 

	11
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	1 

	12
	十字螺丝刀
	　
	套
	1 

	13
	剥线钳
	Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30
	把
	1 

	14
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m 15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°
	把
	1 

	15
	尖嘴钳
	160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄
	把
	1 

	16
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm
	把
	1 

	17
	斜口钳
	125 mm，双刃刀
	把
	1 

	18
	砂纸
	干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000
	张
	10 

	19
	民用剪刀
	长 170 mm，用于剪布
	把
	1 

	20
	电烙铁套装
	80 W   内热式，橡胶线，含烙铁架
	套
	1 

	21
	焊锡膏
	中性
	盒
	1 

	22
	焊锡丝
	无铅
	g
	450 

	23
	松香
	助焊
	g
	100 

	24
	打孔器
	齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒
	套
	1 

	25
	打孔夹板
	硬木或硬塑料
	个
	1 

	26
	锥子
	锥头长 77 mm，锥杆直径渐变
	个
	1 

	27
	镊子
	304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状
	个
	1 

	28
	水准器
	气泡水准器
	个
	1 

	29
	红液温度计
	量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃
	支
	40 

	30
	数字温度计
	量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm
	支
	1 

	31
	湿度计
	指针式
	个
	1 

	32
	蒸发皿
	瓷，Φ60 mm
	个
	1 

	33
	橡胶塞
	0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀
	套
	13 

	34
	试管
	Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	60 

	35
	试管
	Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	5 

	36
	烧瓶
	圆、长，500 mL  透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5 

	37
	烧瓶
	平、长，250 mL  透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	5 

	38
	烧杯
	100 mL  透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	个
	30 

	39
	酒精灯
	150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	25 

	40
	漏斗
	漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级
	个
	5 

	41
	烧杯用电加热器
	0 W～250 W，可调；密封式
	台
	1 

	42
	注射器
	100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高
	个
	13 

	43
	三通连接管
	T 形
	个
	13 

	44
	陶土网
	功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成
	个
	13 

	45
	两用气筒
	活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa
	 个
	1 

	46
	方座支架
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层
	套
	13 

	47
	多功能实验支架
	组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个
	套
	1 

	48
	升降台
	不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg。
	台
	1

	49
	碘升华凝华管
	碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃
	个
	1 

	50
	磁悬浮原理实验器
	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等
	套
	2 

	51
	托盘天平
	200 g，0.2 g  单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子
	台
	13 

	52
	电子天平 
	量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 
	台
	1 

	53
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）
	 套
	13 

	54
	立方体组
	包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩
	套
	13 

	55
	量筒
	100 mL，1 mL  透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	50 

	56
	放大镜
	手持式，5×，焦距 50 mm
	个
	13 

	57
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	1 

	58
	内聚力演示器
	由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2， 挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N
	个
	1 

	59
	钢直尺
	1000 mm，1 mm     0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志
	把
	13 

	60
	机械秒表
	分度值 0.1 s，一等
	块
	13 

	61
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年
	块
	1 

	62
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	套
	13 

	63
	螺旋弹簧组
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板
	组
	13 

	64
	演示测力计
	平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	1 

	65
	条形盒测力计
	量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13 

	66
	条形盒测力计
	量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13 

	67
	条形盒测力计
	量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13 

	68
	条形盒测力计
	量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	13 

	69
	数字测力计
	量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	个
	1 

	70
	重锤
	300 g
	个
	1 

	71
	金属钩码
	10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2 ,50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g
	套
	13 

	72
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%
	套
	13 

	73
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm； 铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm
	套
	1 

	74
	惯性演示器
	观察的物体应能收回，成功率不小于 98%
	套
	1 

	75
	阿基米德原理实验器
	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等
	套
	13 

	76
	浮力原理演示器
	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮
	套
	1 

	77
	气体浮力演示器
	抽气式
	套
	1 

	78
	物体浮沉条件
	由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态
	套
	1 

	79
	潜水艇浮沉演示器
	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续 套完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10°
	套
	1 

	80
	 压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm 套×50 mm
	套
	1 

	81
	压力作用效果演示器
	由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3 个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	套
	1 

	82
	液体内部压强实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm 有手动转动机构，有标尺
	套
	1 

	83
	微小压强计
	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U 形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好
	台
	1 

	84
	透明盛液筒
	高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％
	个
	1 

	85
	液体对器壁压强演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺
	台
	1 

	86
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％
	个
	1 

	87
	乳胶管
	外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700％
	m
	2 

	88
	马德堡半球
	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm
	套
	1 

	89
	空盒气压计
	DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa
	台
	1 

	90
	流体压强与流速关系演示器
	气体/液体两用式
	套
	1 

	91
	飞机升力原理演示器
	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成） 平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外
	套
	1 

	92
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固
	套
	13 

	93
	演示滑轮组
	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	1 

	94
	滑轮组
	由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	组
	13 

	95
	音叉
	256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	1 

	96
	音叉
	512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB
	套
	1 

	97
	电铃
	在 15 m 范围内铃声清晰 
	个
	1 

	98
	声传播演示器
	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验
	套
	1 

	99
	旋片真空泵
	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V
	台
	1 

	100
	抽气盘
	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB
	套
	1 

	101
	发音齿轮
	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料
	个
	1 

	102
	电动离心转台
	180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm深度不小于 45 mm
	台
	1 

	103
	教学示波器
	DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V
	 台
	1 

	104
	凹面镜
	直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	块
	1 

	105
	凸面镜
	直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	块
	1 

	106
	光的传播、反射、折射实验器 c
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm
	台
	13 

	107
	平面镜成像实验器
	镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影
	套
	13 

	108
	平面镜成像实验器
	由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm）等组成；平面镜镀膜面有标志， 倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影
	套
	13 

	109
	透明水槽
	250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	1 

	110
	透明水槽
	Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm
	个
	1 

	111
	透镜及其应用实验器
	简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等
	盒
	1 

	112
	白光的色散与合成演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光
	套
	1 

	113
	光的三原色合成实验器
	可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色
	套
	13 

	114
	光具盘 c
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件
	套
	1 

	115
	激光光学演示仪 c
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm； 圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	套
	1 

	116
	光具座
	导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸
	套
	13 

	117
	光具组
	包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度） 光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高
	套
	13 

	118
	擦镜纸
	20 cm×15 cm，纸纹细密
	张
	10 

	119
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）
	对
	1 

	120
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）
	对
	1 

	121
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转
	对
	2 

	122
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm 长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm
	个
	1 

	123
	指针验电器
	由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min
	对
	1 

	124
	感应起电机
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF 击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min 火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm
	台
	1 

	125
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T
	对
	13 

	126
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T
	个
	13 

	127
	翼形磁针
	2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT
	组
	1 

	128
	菱形小磁针
	16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT
	组
	13 

	129
	磁感线演示器
	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s
	套
	1 

	130
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	套
	1 

	131
	磁感线演示板
	每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒
	套
	1 

	132
	学生电源
	直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V
	台
	13 

	133
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V 直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V）
	台
	1 

	134
	电流磁场演示器
	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布
	套
	1 

	135
	蹄形电磁铁
	磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃ 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N
	个
	1 

	136
	螺线管
	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针
	组
	13 

	137
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V
	台
	1 

	138
	演示电磁继电器
	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm
	个
	1 

	139
	方形线圈
	非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成， 长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上
	套
	13 

	140
	手摇交直流发电机
	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A
	个
	1 

	141
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm
	个
	1 

	142
	气体做功内能减少演示器
	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA
	套
	1 

	143
	气体做功内能减少演示器
	10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s
	套
	2 

	144
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉
	个
	1 

	145
	汽油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm
	个
	1 

	146
	柴油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm
	个
	1 

	147
	演示电表
	2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V
	只
	1 

	148
	数字演示电表
	4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；
电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器
	只
	1 

	149
	直流电流表
	0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	25 

	150
	直流电压表
	3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	只
	25 

	151
	多用电表
	指针式，不低于 2.5 级
	只
	1 

	152
	多用电表
	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试
	只
	1 

	153
	灵敏电流计
	300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω
	只
	13 

	154
	教学用 E10 螺口灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ
	个
	26 

	155
	电珠(小灯泡)
	1.5 V、0.3 A
	个
	50 

	156
	电珠(小灯泡)
	2.5 V、0.3 A
	个
	50 

	157
	电珠(小灯泡)
	3.8 V、0.3 A
	个
	50 

	158
	电珠(小灯泡)
	6 V、0.15 A
	个
	50 

	159
	单刀开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV
	个
	50 

	160
	滑动变阻器
	5 Ω，3 A  误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃
	个
	1 

	161
	滑动变阻器
	20 Ω，2 A   误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃
	个
	13 

	162
	滑动变阻器
	50 Ω，1.5 A   误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃
	个
	1 

	163
	电阻圈
	包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内
	组
	13 

	164
	电阻定律演示器
	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm）
	台
	1 

	165
	插头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100 

	166
	接线夹导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100 

	167
	接线叉导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100 

	168
	组合接头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100 

	169
	焦耳定律演示器
	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个
	套
	1 

	170
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	支
	2 

	171
	家庭电路示教板
	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关） 单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	套
	1 

	172
	安全用电示教板
	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电
	套
	1 

	173
	保险丝作用演示器
	保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥28510根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W 不少于412V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通
	套
	1 

	化学仪器

	序号
	产品名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	危险化学品储存柜
	≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁
	个
	3

	2
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm
	件
	1

	3
	简易急救箱
	箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质
	个
	1

	4
	护目镜
	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型
	个
	52

	5
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	个
	1

	6
	防毒口罩
	E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气
	个
	1

	7
	防毒口罩
	CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体
	个
	1

	8
	耐酸手套
	机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖
	双
	2

	9
	化学实验废水处理装置
	主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次
	套
	1

	10
	废液分类回收桶
	塑料制，25 L
	个
	3

	11
	电加热器
	密封式
	个
	1

	12
	列管式烘干器
	由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ
	台
	1

	13
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥
350 mm×350 mm×350 mm
	台
	1

	14
	教学电源
	交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档
	台
	1

	15
	仪器车
	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg
	辆
	2

	16
	试剂瓶托盘
	搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm
	个
	12

	17
	实验用品提篮
	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm
	个
	2

	18
	一字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	19
	十字螺丝刀
	Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性
	支
	1

	20
	钢丝钳
	160 mm
	把
	1

	21
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤
	把
	1

	22
	三角锉
	250 mm，带柄
	个
	1

	23
	民用剪刀
	3 号，150 mm，A 型
	把
	3

	24
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦
	套
	2

	25
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	1

	26
	打孔器刮刀
	刮刀宜用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm
	个
	1

	27
	电动钻孔器
	钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头
	台
	1

	28
	托盘天平
	100 g，0.1 g
	台
	25

	29
	托盘天平
	500 g，0.5 g
	台
	1

	30
	电子天平
	1000 g，0.1 g
	台
	1

	31
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃
	支
	25

	32
	水银温度计
	0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套
	支
	1

	33
	多用电表
	直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级
	个
	1

	34
	酸度计
	笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	1

	35
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬
	套
	25

	36
	三脚架
	铁制，环内径 75 mm，高 150 mm
	个
	25

	37
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固
	个
	25

	38
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm
	个
	4

	39
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm
	个
	4

	40
	漏斗架
	木制或塑料制
	个
	1

	41
	滴定台
	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚
	个
	1

	42
	滴定夹
	铝制，加持部位有防滑脱凹槽
	个
	1

	43
	多用滴管架
	塑料制，底部有圆形凹槽
	个
	25

	44
	量筒
	10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	45
	量筒
	25 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	46
	量筒
	50 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	25

	47
	量筒
	100 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	48
	量筒
	500 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	2

	49
	容量瓶
	250 mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	50
	容量瓶
	500 mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	1

	51
	滴定管
	酸式，具塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹
	支
	1

	52
	滴定管
	碱式，无塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹
	支
	1

	53
	试管
	Φ 12 mm ×70 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	125

	54
	试管
	Φ 15 mm × 150 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	250

	55
	试管
	Φ 18 mm × 180 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	56
	试管
	Φ 20 mm × 200 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	75

	57
	试管
	Φ 32 mm × 200 mm,透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	10

	58
	口部具支试管
	Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪
	支
	10

	59
	硬质玻璃管
	Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	60
	硬质玻璃管
	Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	10

	61
	烧杯
	10 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	50

	62
	烧杯
	25 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	75

	63
	烧杯
	50 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	75

	64
	烧杯
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	75

	65
	烧杯
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	50

	66
	烧杯
	500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	3

	67
	烧杯
	1000 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种
	个
	3

	68
	烧瓶
	250 mL， 圆底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不 转动
	个
	13

	69
	烧瓶
	250 mL， 平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不 转动
	个
	3

	70
	锥形瓶
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	25

	71
	锥形瓶
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	10

	72
	蒸馏烧瓶
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度
	个
	2

	73
	集气瓶
	125 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	100

	74
	集气瓶
	250 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	20

	75
	液封除毒气集气瓶
	250 mL 瓶口光滑，液封口深度≥1 cm
	个
	5

	76
	广口瓶
	60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	170

	77
	广口瓶
	125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	78
	广口瓶
	250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	79
	广口瓶
	500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	80
	茶色广口瓶
	60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	30

	81
	茶色广口瓶
	125 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	82
	茶色广口瓶
	250 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	83
	细口瓶
	60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	50

	84
	细口瓶
	125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	200

	85
	细口瓶
	250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	10

	86
	细口瓶
	500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	87
	细口瓶
	1000 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	88
	细口瓶
	3000 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	89
	茶色细口瓶
	60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	90
	茶色细口瓶
	125 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	25

	91
	茶色细口瓶
	250 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	5

	92
	茶色细口瓶
	500 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	2

	93
	茶色细口瓶
	1000 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	1

	94
	滴瓶
	30 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	50

	95
	滴瓶
	60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	75

	96
	茶色滴瓶
	30 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	25

	97
	茶色滴瓶
	60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定
	个
	5

	98
	酒精灯
	150 mL 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	25

	99
	干燥器
	150 mm 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔
	个
	1

	100
	气体发生器
	250 mL 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边）
	个
	1

	101
	冷凝器
	300 mm ±10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽
	支
	2

	102
	牛角管
	Φ 18 mm × 150 mm
	支
	2

	103
	漏斗
	60 mm 直径准确，锥度适中
	个
	25

	104
	漏斗
	90 mm 直径准确，锥度适中
	个
	3

	105
	安全漏斗
	直形，径长300 mm  上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中
	个
	25

	106
	安全漏斗
	双球  球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜
	个
	2

	107
	分液漏斗
	50 mL，锥型  瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	108
	分液漏斗
	50 mL，球型  瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	5

	109
	三通连接管
	T 形  Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	2

	110
	三通连接管
	Y 形  Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	2

	111
	滴管
	100 mm  直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	112
	滴管
	150 mm  直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	50

	113
	干燥管
	145 mm，单球  硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	支
	4

	114
	干燥管
	Φ 15 mm × 150 mm， U 型  硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	支
	2

	115
	玻璃活塞
	直形
	支
	2

	116
	圆水槽
	Φ210 mm ×110 mm  水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	117
	圆水槽
	Φ270 mm ×140 mm  水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	2

	118
	坩埚钳
	200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm
	个
	25

	119
	烧杯夹
	钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触
	个
	2

	120
	镊子
	不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿
	个
	25

	121
	试管夹
	木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm， 厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm
	个
	25

	122
	止水皮管夹
	Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液
	个
	25

	123
	螺旋皮管夹
	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm
	个
	5

	物理准备室

	序号
	货物名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	仪器柜（标准）
	金属结构
柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。
金属结构，基本要求如下：
（1）材质：主材采用0.8㎜冷轧钢板，其他采用0.6㎜冷轧钢板；
（2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.6㎜冷轧钢板双开门，一棚两格；
（3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。
	台
	20

	2
	仪器柜（宽）
	金属结构
柜体尺寸（宽深高）1200 mm×500 mm×2000mm。
金属结构，基本要求如下：
（1）材质：主材采用0.8㎜冷轧钢板，其他采用0.6㎜冷轧钢板；
（2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.6㎜冷轧钢板双开门，一棚两格；
（3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。
	台
	10

	化学准备室

	序号
	货物名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	仪器柜（标准）
	金属结构
柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。
金属结构，基本要求如下：
（1）材质：主材采用0.8㎜冷轧钢板，其他采用0.6㎜冷轧钢板；
（2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.6㎜冷轧钢板双开门，一棚两格；
（3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。
	台
	20

	2
	通风药品柜
	铝木结构，基本要求如下：（1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。（2）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（3）柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为柜体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。（4）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。（5）隔板：上柜为两层三级阶梯式固定台阶，隔板采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板，应耐酸、耐碱、防腐、耐磨，板面厚度不小于12.7mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。下柜隔板为1层固定隔板，用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为柜体搁板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧（7）柜体上部设PVC风罩，经管道通过风机将药品柜内的废气排出。
	台
	5

	3
	易燃品储存柜
	规格: 高≥1600 mm宽≥800mm深≥450mm,全部采用防火钢板构造，承载部件的钢板厚度≥1.2mm,其他部件的钢板厚度应≥1.0mm的点焊连接，钢板的抗拉强度应不小于345MPa，使用寿命长，防火性更好。轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙防盗锁，使防盗性能更好。具有防火、防盗、防腐蚀功能。 柜内设有活动搁板和阶梯，便于更多的存放药品；柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
	个
	1

	4
	毒害品储存柜
	规格: 高≥1600 mm宽≥800mm深≥450mm,全部采用防火钢板构造，承载部件的钢板厚度≥1.2mm,其他部件的钢板厚度应≥1.0mm的点焊连接，钢板的抗拉强度应不小于345MPa，使用寿命长，防火性更好。轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙防盗锁，使防盗性能更好。具有防火、防盗、防腐蚀功能。 柜内设有活动搁板和阶梯，便于更多的存放药品；柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。顶部设有排风系统。
	个
	1

	智慧互动黑板参数

	序号
	货物名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	智慧互动黑板
	一、硬件参数要求
1.智慧互动黑板采用一体化设计，由至少三个部分拼接而成，黑板中间触控区域可满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写，所有核心模块位于黑板触控区域，整机尺寸：宽度≥4200mm ，高≥1200mm ，厚≤120mm。

2.智慧互动黑板采用86英寸4K液晶屏，亮度≥350cd/㎡，可视角度≥178度，固有分辨率：≥3840×2160。
3.智慧互动黑板后置接口要求：输入：不少于2路HDMI 2.0、不少于1路VGA、不少于1路安卓 USB 3.0、不少于2路智能USB 3.0、不少于1路RJ45、不少于1路RS232；输出：不少于1路HDMI out、不少于1路同轴、不少于1路RJ45、不少于1路Line out、不少于1路触摸USB。
4.智慧互动黑板具备至少2路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，具备至少1路HDMI 、至少1路Type-c、至少1路触摸USB。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或整机接口前置图片并加盖投标人公章）

5.为保护U盘资产，前置USB接口具备防撞设计防止损坏U盘，在前置接口区域左右皆有USB接口前置USB3.0接口在黑板下方并与液晶屏平行，方便老师使用。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或整机接口前置图片并加盖投标人公章）

6.智慧互动黑板遥控器具备截屏功能，一键启动截屏功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）
7.智慧互动黑板遥控器具备一键切换显示功能，一键切换显示模式，也可以长按一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止学生误操作。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）

8.智慧互动黑板具备安卓11.0系统，内存不低于4GB，存储不低于32GB。

9.智慧互动黑板具有实时时钟功能，断电后时间不丢失下次开机时间同当前时间。提供时钟工具，分为数字时钟和指针时钟，支持设置时区和时制，指针时钟可以在暂停后通过拖动指针的方式调整时间，数字时钟在暂停后可以通过滑动或点击调整时间。
10.智慧互动黑板支持移动端设备无线投屏功能，以无线投屏方式将电脑画面、移动设备端内容即时镜像分享到智慧互动黑板上，支持多操作系统移动设备投屏.
11.智慧互动黑板具有自检功能，无需借助PC，可对触摸框、光感模块等进行自检，检测完成后如有异常可通过扫描二维码进行问题报修。

12.智慧互动黑板屏幕主页设置物联控制汇聚中心界面，界面包括但不限于实现物联、AI扩声、音视频录播、本地教学资源呈现等功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）
13.智慧互动黑板只需连接一根网线，即可实现Windows及安卓系统同时联网。支持同局域网内文件共享。

14.支持通过物联网界面管理系统的设备信息，并且可以自动同步绑定到平台的设备数据，可以查看设备的操作面板，对设备进行操作，包括但不限于打开应用软件、读取文件等。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）
15.智慧互动黑板具备护眼系统，可用快捷键实现一键护眼开关。智能护眼系统能自动检测光线强弱，智能调节显示亮度；智慧互动黑板可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。
16.智慧互动黑板具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关。
17.智慧互动黑板可实现液晶屏显示窗口下移缩小，并可以进行触摸。缩小后的界面与缩小前的界面内容完全一致。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）
18.支持智能U盘锁功能，智慧互动黑板可设置触摸及按键锁定，插入USB key即可解锁。

19.智慧互动黑板支持任意通道画面放大功能，可在智慧互动黑板任意通道下将画面冻结并通过双指实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。
20.智慧互动黑板内置无线网络模块，支持Wi-Fi 6，Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP均支持双频2.4G & 5G。
21.智慧互动黑板支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，可主动发现蓝牙外设从而连接，无需智慧互动黑板进入发现模式，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
22.智慧互动黑板具备全通道状态下半透明悬浮菜单，可通过手势调用到屏幕任意位置，可智能快速呼唤出常用安卓应用功能，提供OPS电脑信号源切换、白板软件快捷功能，同时可添加应用功能。
23.智慧互动黑板内置声器，额定总功率≥48W。
24.智慧互动黑板具备物理快捷键可一键调出软件快捷键进行声音、信号源快捷操作。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）
25▲智慧互动黑板具备物理快捷键可一键进行批注教学。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）

26.运输、安装、调试、辅材等一切相关服务及辅材，满足上课需要。
	台
	15

	2
	OPS电脑
	内置插拔式模块电脑

1.采用插拔式 80pin 模块，与大屏无单独接线，

2.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；

3.处理器性能:不低于 Intel 第十二代平台I5处理器;内存性能:不低于8G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至32G）;硬盘性能:存储空间256G SSD 或以上配置,并具有防震功能;

4.系统还原:支持硬件一键系统还原功能；

5.网络接入:采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置 10/100/1000M 自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac 标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。

6.运输、安装、调试、辅材等一切相关服务及辅材，满足上课需要。
	台
	15

	3
	AI助教软件系统
	随机同品牌软件功能：

1.二维码分享：支持二维码即时分享，二维码可进行放大操作，以方便离屏较远的同学扫码；分享内容为PDF格式，课件均支持下载保存，支持手机下载或在线预览；课件页面能进行缩放操作而不失真。

2.软件支持多种文件格式：除支持PPT外，支持对.ppt/.pptx/.xls/.xlsx/.doc/.docx等多种文档格式的课件进行播控教学,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图。

3.PDF批注和擦除：批注支持普通笔和荧光笔，支持笔粗细选择和颜色选择，可对PDF当前页面进行即时批注，批注内容可保存进文档中，对pdf的批注内容可随时进行擦除,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图。

4.支持手势操作：打开任意文档后，可使用单点或多点进行手势操作，支持单点上滑下滑页面，支持多点进行页面缩放操作，在板中板中，亦支持对页面的手势漫游和缩放操作；所有缩放内容均是基于矢量的缩放。

5.PDF显示模式支持：支持单页显示、单页连续显示、双页显示、双页连续显示共4种显示模式；其中单页连续和双页连续显示模式支持在选择状态下进行单指上下滑动以滚动页面,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图。

6.软件支持对PDF页面旋转支持，支持对PDF页面进行顺时针或逆时针旋转,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图。
	套
	15

	4
	智慧教学软件平台
	随机同品牌教学系统软件：

1.支持课件云存储，登录账号便可使用云课件。支持云空间存储量随账号等级的变化而提升。

2.支持对课件页面过渡进行动画效果设置，提供≥11种页面过渡动画效果。

3.提供≥40种课件模板，支持随账号等级提升获取更多课件模板。每种课件模板提供首页、内容页、结束页模板，每页模板均有预置文本框,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图。

4.课件支持页面比例切换，提供16:10，16:9，4:3，3:2页面比例设置，切换时支持保持元素不变和元素缩放两种方式。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图）。

5.拼音表工具：授课时支持拼音即时教学工具调出，包含声母表、韵母表、整体认读音节、拼读共4个板块，支持点击发音、支持助记词汇或图片；支持将声母、韵母拼接，支持对拼接的拼音进行拼读发音和声调设置,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图。

6.中国疆域图工具：支持中国疆域图展示，授课时支持拼图模式，可将各省市板块地图拖入中国疆域图中，支持吸附功能；

7.元素周期表工具：提供元素周期表工具，在备课模式和授课模式中化学元素均支持单个或多个直接插入到白板，支持插入整张元素周期表至课件。

8.元素周期表工具在授课模式下至少要显示元素简介和类别细分功能，其中金属的类别细分至少包含5种。

9.函数工具：支持在白板页面中插入函数及其图像，支持二次编辑；提供一次函数、二次函数、幂函数、对数函数、指数函数、对勾函数、sin函数、cos函数、tan函数以及数据点。

10.函数工具支持键盘输入、内置函数软键盘输入，支持LaTex排版系统,提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章。

11.函数工具支持显示或隐藏坐标系刻度、显示或隐藏网格线，显示或隐藏交点及交点坐标。

12.函数工具支持根据历史记录插入函数，查找使用过的函数。

13.平面几何工具支持对图形添加辅助线，可添加垂直线、分线、切线。支持对图形设置颜色填充、边框样式及颜色、边框粗细。支持对图形编辑节点，一键拖动节点位置改变内角大小。支持对图形标记顶点，识别各个顶点。圆、线段支持等分。

14.授课模式中提供时钟工具，分为数字时钟和指针时钟，支持设置时区和时制，指针时钟可以在暂停后通过拖动指针的方式调整时间，数字时钟在暂停后可以通过滑动或点击调整时间；指针时钟具有指针联动开关，支持指针联动或不联动。

15.授课模式支持倒计时工具支持全屏显示，秒表工具支持计次显示。

16.授课模式支持利用直尺、三角板工具上划线作图，划线时可以显示线条长度，并且支持调整直尺、三角板大小。尺规支持两指手势旋转。

17.授课模式支持利用圆规作图，作图时可调整半径长度，绘制过程中实时显示半径长度及角度等，还支持绘制扇形并显示其角度。支持绘制过程中反方向绘制以撤销作图笔迹。

18.授课模式下笔工具支持文字识别笔，支持即时将老师的板书自动识别为中文或英文，通过文本的方式插入至页面；支持横向单字或多字书写，识别过程无需老师手动确认；支持调整识别速度提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图.
	套
	15

	5
	智慧教学工具
	文本工具：支持文本输入并可快速设置艺术字样式、更改字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入。

内嵌字体：软件内置18个版权字体，英文3个，简体中文15个，包含多种艺术风格类型，为用户制作漂亮的课件提供极大便利。英文字体包括：Basileia、Mildy、Rayna，简体中文字体包括：可口可乐在乎体-楷体、方正呐喊简体、方正字迹-曾正国行楷简体、方正拉勾标题体简、方正汉真广标简体、方正粗活意简体、方正趣宋简体、方正达利体简体、方正非凡体简体、方正颜宋简体_中、方正风雅楷宋简体、汉仪喵魂体简、汉仪小麦体简、汉仪粗圆简、汉仪综艺体简。

形状工具：形状工具提供线、图形、数学常用符号等形状，部分形状支持调整内部样式，支持自由绘制图形，部分形状绘制时可实时显示线条长度，图形角度。

多媒体工具支持音频播放器，支持常见的mp3/wav/wma/ogg/aac等格式；支持视频播放器，支持常见的mp4/rmvb/wmv/avi/rm/3gp/mkv/flv/mov/swf等格式。音视频都支持循环播放、自动播放、跨页面播放等功能，音频支持设置为背景音乐，视频支持截图和播放时自动全屏功能。支持图片插入，支持常见的bmp/jpg/jpeg/png/gif/tiff/wmp等格式。

多媒体工具支持将word、excel、ppt、pdf、txt文档直接导入课件，导入后在备课页面生成文档图标，授课时直接点击该图标即可打开文档，支持使用本地Office或WPS软件，如本地没有安装时亦可在课件同步后点击通过在线预览的方式打开。

思维导图可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在每个节点上插入备注内容，便于建构知识结构。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

统计图表工具：支持在软件中插入统计图表，并提供柱状图、折线图、扇形图、条形图、面积图、环形图6种图表形式，且每种统计图表提供不少于10 种样式供老师选择。

拼音表工具：授课时支持拼音即时教学工具调出，包含声母表、韵母表、整体认读音节、拼读共4个板块，支持点击发音、支持助记词汇或图片；支持将声母、韵母拼接，支持对拼接的拼音进行拼读发音和声调设置；

古诗词、古文提供原文及翻译、诗文介绍、作者介绍、相关拓展，部分古诗文提供预注释和文字读音，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的诗文或作者介绍，便于课堂拓展教学（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）。

古诗文工具支持老师备课时对原文进行断句操作，方便老师讲解古诗文断句。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

古诗文工具支持AI写诗，支持通过上传风景照片智能匹配一首现有古诗文，并智能生成一首五言或七言律诗。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

英语词典工具：支持离线或在线查询英语单词、词组，支持释义、词组、例句、近反义词等功能；支持音标、英式和美式标准发音、支持男声女声发音；支持单词形态、词性等信息展示；支持常见词组显示及其释义；支持多个典型例句；支持多个近反义词显示（如果该单词有）、各近反义词包含音标和发音；支持搜索输入时即时显示备选项和备选项的释义；支持在例句中高亮单词；（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

中国疆域图工具：支持中国疆域图展示，地图来源于自然资源部（2016），地图支持矢量缩放；支持单击查看各个省市的简介和详情，支持查看省市单独的地图，包含人文地图和标准地图；支持查看/隐藏长江黄河、区域名称、区域轮廓等；支持查看海岸线。授课时支持拼图模式，可将各省市板块地图拖入中国疆域图中，支持吸附功能；

元素周期表工具：提供元素周期表工具，在备课模式和授课模式中化学元素均支持单个或多个直接插入到白板，满足日常教学需求。支持插入整张元素周期表至课件。

元素周期表工具在授课模式下至少要显示元素简介和类别细分功能，其中金属的类别细分至少包含5种，满足不同场景的教学需求。

立体几何工具：支持绘制长方体、圆柱体、圆锥、特殊图形立体几何图形。

立体几何工具支持立体几何图形平面展开，预置长方体多种展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。立体几何支持一键整体快速填充颜色，可设置边框颜色及粗细。展开后支持对各表面贴图。

函数工具：支持在白板页面中插入函数及其图像，支持二次编辑；提供一次函数、二次函数、幂函数、对数函数、指数函数、对勾函数、sin函数、cos函数、tan函数以及数据点，方便老师快速录入，生成图像。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

函数工具支持键盘输入、内置函数软键盘输入，支持LaTex排版系统，提高输入效率。

函数工具支持显示或隐藏坐标系刻度、显示或隐藏网格线，显示或隐藏交点及交点坐标，满足不同教学场景需求；

函数工具支持根据历史记录插入函数，便于老师快速查找使用过的函数。

平面几何工具支持对图形添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线。支持对图形设置颜色填充、边框样式及颜色、边框粗细。支持对图形编辑节点，一键拖动节点位置改变内角大小。支持对图形标记顶点，方便识别各个顶点。圆、线段支持等分。
	套
	15

	6
	资源管理平台
	在线资源：所有教学资源内容满足国家新课程标准教材编目的教学资源和同步的题库。

在线资源：小学覆盖学科包括语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、音乐、美术、体育与健康、拓展、心理健康、综合实践；初中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学、历史与社会、信息、综合（音乐、体育、美术、劳技）；高中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息、通用、综合（音乐、体育、美术、劳技）。

在线资源类别包括试题试卷、教案、课件、素材、视频、备课综合、学案/导学案、作业。支持区域资源和校本资源，支持查看、下载我的校本资源，支持上传资源至校本库。

在线资源数量大于1600万套，容量超58TB，覆盖34个省市的区域性资源。同步教学资源版本包括部编版、人教版、苏教版、语文版、北师大版、华东师大版、京改版、鲁人版、粤教版、外研版等，对应版本下均有教学资源。

在线资源工具提供复习备考资源：小升初资源包括试题、同步拓展、素材资料、视频；类型包括微课堂、视频素材；中考资源包括一轮复习、二轮复习、三轮冲刺、模拟试题、中考真题、中考作文；高考资源包括一轮复习、二轮复习、三轮冲刺、模拟试题、高考真题、高考作文（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）。

在线组卷：小学覆盖学科包括语文、数学、英语、道德与法治、科学；初中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、道德与法治、历史、历史与社会、科学、信息技术；高中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术、通用技术。版本资源丰富，覆盖初中、高中各学科使用的教材版本，包括但不限于人教版、人教部编版、北师大版、苏教版等相关版本内容资源。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

在线组卷试题总数量不低于1200万道，试卷总量不低于98万道。

在线组卷试卷种类包括但不限于课时练习、单元测试、专题练习、月考、开学考试、期中、期末、学业考试、竞赛、高考模拟、高考真题。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

在线组卷功能设置包括但不限于支持按学科、按知识点、按教材章节选题，按试卷选题，按搜索关键字选题，智能选题，按双向细目表选题，精准选题，针对中高考选题，从题库选题，从收藏选题，系统自动推荐相关知识点题目等；支持同步卷和同步题；支持平行组卷，支持英语听力题型；支持难度分类：容易、较易、一般、较难、困难；提供试题答案及其相关详细解析。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

在线组卷试题题型包括但不限于单选题、填空题、计算题、解答题、判断题等各类题型，且根据试题类型设置二级题型，支持英语听力题型。

在线组卷特色内容：提供高考复习专区，内容包括同步复习、专题复习、高考模拟、高考真题等。提供精品专辑，可按照年级、年份、类型筛选维度，可整卷下载，也可对其中单个试题进行选题组卷。专辑类型可分为：开学测试、假期作业、同步教学、专项集训、期中备考、期末备考、升学模拟预测等。

在线组卷组卷中心：可将组出的卷子结构设置为考试模式、测试模式、作业模式；可对试卷的主标题、副标题、装订线、保密标记、誊分栏、注意事项、分卷及注释、大题及注释等考试信息进行修改设置；支持按题型、按小题设置分值，按照试题难易程度进行排序；可以幻灯片的形式在线播放试题；可以进行清空试题、重置试卷、试题回收。（提供检测报告及软件界面截图予以佐证）

在线组卷试卷分析：可对组出的试卷进行分析：包括细目表分析、知识点分析；细目表分析包括：难度系数、能力维度分析、详细知识点等；知识点分析包括：知识模块、题量、难度系数、详细知识点。支持一键导出细目表分析结果及知识点分析结果。

网络画板：支持平面几何动态作图，支持绘制基本图形：点，线，圆，圆锥曲线，圆弧，多边形，路径；支持点的附着、合并与分离；支持图层设置；支持构造基本图形的几何及代数约束，形成新的图形，比如边数为n的任意正多边形，绘制多边形的交；支持构造任意曲线的交点；支持构造复合路径上的点。

国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。
	套
	15

	7
	远程监管服务平台系统
	1.软件采用C/S、B/S架构，支持管理端、web端管理集控系统。包含服务器端、管理端、客户端，支持跨网段管理，管理端可安装在校园网内任何管理电脑上，校内部署，不依赖外网、不占用外网带宽、安全性更高。

2.设备管理模块统计设备总数、在线数和离线数，显示所有设备信息包含电脑名、IP地址、网卡地址、登录状态、教室名、对应教室摄像头IP。

3.可远程查看设备操作系统版本、CPU型号、内存容量、硬盘信息，包括查看设备负载信息包括CPU使用率、内存使用率、带宽使用率、C盘使用率。

4.平台支持分组管理，可对校园所有设备进行分组，可对分组进行修改，添加分组时可排除已分组设备，设备支持加入多个分组。

5.用户管理可添加、修改、删除用户，支持对用户管理权限进行设置，可设置管理员账号具有的管理功能，分配分组模型给管理员账号。

6.管理端可进行远程开启和关闭智慧黑板大屏整机电源设备，关闭设备前显示倒计时提示，可添加定时任务，任务包括开机、关机、重启、锁屏、解锁、打铃，定时类型支持单次、每天和每周。

7.管理端对设备进行公告发布，支持窗口模式和跑马灯模式，可设置公告停留时间，支持远程停止公告。

8.管理界面支持单分屏、四分屏、九分屏、十六分屏，最高支持64分屏，支持显示教室摄像头画面和教室设备屏幕界面。

9.可远程查看教室网络ip摄像头画面，支持设置查看摄像头的主码流和子码流切换。支持海康、大华等网络摄像头。支持领导视频现场直播，支持直播管理电脑桌面、USB摄像头、麦克风和扬声器声音。采集摄像头时支持直播分辨率的选择。支持跨网段直播和强制直播。

10.支持客户端软件管理和web端网页端管理两种集控系统。

11.提供纯软件的硬盘数据即时还原保护功能。

12.用户可以指定保护硬盘的所有或部分分区，能自动识别必须要保护的系统分区。

13.提供真实模式、虚拟模式切换功能，可以根据需要自由切换,可有管理端远程设置切换也可以在设备上单独程序设置。该纯软件还原支持传统 BIOS 和 UEFI，支持 MBR 和 GPT 分区格。

14.支持与学校原有设备控制接口对开发对接。
	套
	15

	8
	视频展台
	一、硬件参数：

1.采用≥1600万像素摄像头；A4大小拍摄幅面。

2.采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

3.整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角；托板采用单板结构,托板尺寸不小于 A4 规格，托板平整无接缝，承托稳定。

4.托板及挂墙部分采用金属加强处理，可承重 5kg 以上，同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。

6.防护等级：外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，摄像头防护等级达到IP5X 级别。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

7.镜头支臂机身配有五个电容按键按键能:启动软件(退出)、拍照、旋转、放大、缩小，可以实现触摸感应控制灯光，同时也可以在一体机或电脑上用随机安装软件进行同样的操作。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

8.自启动和自关闭：为了方便老师教学，采用磁感应式打开支臂系统可以自感应并启动展台软件;放下镜头支酵，系统即可自行关闭展台软件。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

二、软件参数：                                                                                  1.软件自带中英文双语版本，支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、亮度调节、镜像、冻结画面等操作。

2.动态视频和冻结画面批注，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

3.老师可在一体机上或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或者10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。

4.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示等操作

5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

6.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）。

7.同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独设置放大、缩小、手写批注等功能。再点击“同屏对比”功能退出。

8.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。

9.运输、安装、调试、辅材等一切相关服务及辅材，满足上课需要。
	台
	15

	9
	AI超融合智能教鞭
	1.AI驱动双模智能适配系统：采用红外蓝牙双模设计，通过AI自学习算法，能自动解析并记忆各类红外遥控器协议，实现对对应设备的快速适配，并实现遥控器的功能（提供功能截图或者产品彩页）。

2.AI深度赋能离线语音交互：搭载自主研发的AI离线语音处理引擎，无需联网即可精准识别“开启空调”“26℃制冷”“空调上下扫风”等20余种复杂语音指令（提供功能截图或者产品彩页）。

3.AI全域设备智控：运用AI物联网感知技术，支持窗帘、灯光、风扇等终端设备的一体化智能管控（提供功能截图或者产品彩页）。

4.AI增强型PPT演示辅助：内置PPT无线翻页模块，授课者可脱离物理束缚，实现幻灯片切换与批注，通过AI技术赋能教学演示的流畅性与互动性。（提供功能截图或者产品彩页）

5.AI智能操控终端：借AI识别与运动追踪技术，离线飞鼠功能突破传统鼠标操作限制。教师只需简单的点击滑动动作，AI处理器即可精准定位光标，并将操作指令实时映射至大屏设备。（提供功能截图或者产品彩页）

6.AI高拍仪智能协同平台：深度融合AI视觉处理技术，一键唤醒高拍仪后，可自动实现画面放大缩小、角度旋转、高清拍照等功能。（提供功能截图或者产品彩页）
	套
	15

	10
	终端安全
	1.主机探针支持Windows、Windows Server、Linux等主流操作系统。

2.支持自适应策略，可根据终端流量模型学习，生成自适应策略并下发。

3.支持通过图表方式溯源事件详情，包括攻击信息、威胁告警、威胁事件、ATT&CK战术/技术，并支持快速处置（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）

4.支持从风险终端、病毒事件、行为事件、不合规终端四个维度统计展示安全状态；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）

5.探针支持Windows、Windows Server、Linux、统信、银河麒麟、openEuler、Euler等主流操作系统。

6.支持压缩文件病毒检测，能够扫描10层压缩包；支持检测勒索病毒、蠕虫病毒、灰色软件、压缩炸弹、黑客工具、木马病毒、挖矿病毒、恶意代码、风险软件、其它病毒，提供产品截图证明；

7.支持RDP暴力破解检测、SMB暴力破解检测、无文件攻击防御；

8.通过自研驱动完成微隔离，在Linux环境下仅通过iptables引流，不使用iptables进行访问控制；

9.支持配置违规外联策略，检测终端的违规外联行为，并对检测出的终端进行相应处置，包括隔离、自动关机和记录日志信息；（要求提供功能截图并加盖投标人公章）

10.支持采集终端详细指纹信息，包括基础信息（名称、IP、MAC、操作系统、系统类型、设备类型、终端状态、最近上线时间、最近离线时间、所属分组、所属部门、责任人、、行为时间数量、上次查杀时间），硬件信息（CPU、内存、主板、磁盘），软件信息（软件名称、软件厂家、软件版本、安装时间、软件大小），账号管理（账号、账号类型、权限、账号状态、最近修改密码时间、最近登录时间），进程信息（进程ID、父进程ID、进程启动命令行、进程创建时间、CPU占用、内存占用、状态、用户名），网络信息（进程ID、状态、本地端口、远程端口、协议、本地IP、远程IP、远程镜像文件路径、远程启动命令行、用户名），（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供功能截图并加盖投标人公章）

11.支持流量可视化，可查看资产间的访问拓扑，展示放行流量和阻断流量（要求提供功能截图并加盖投标人公章）
	只
	15


第四部分   合同格式
（ 仅为招标阶段参照文本格式 ，以最终签订合同为准）
	注释： 
本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与谈判文件、响应文件的实质性内容相背离。


合同编号：
甲方(采购人)：                   住所地：                                             
乙方（中标人）：                  住所地：                  

合同签订地点：　　　　　           签订日期：    年   月   日
 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果（项目名称：       　　　　　　，项目编号：　　　）签订本合同。
第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：
（详见招标文件中的“采购需求及参数要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容明细表”等）
第二条：合同总价款    本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：               （￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。
第三条：合同文件的组成　　
下列文件共同构成合同文件：
本采购合同；
中标通知书；
投标函及投标函附录；
招标文件中的“项目需求及参数要求”；
中标人的投标文件中的“投标内容明细表”及“服务内容”；
经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。
签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。
第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交付和验收
1、交货（服务）地点：                     
2、交货（服务）期限：      天，从　　　　　计算。
3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。
4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。
5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
6、甲方应当在收到产品后的　　　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。
第八条  伴随服务及售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务要求”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）产品的现场安装、调试及启动监督；
（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。
3.2、 产品中若包含电脑产品则由乙方提供至少     年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1年（请分别出：           ）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。
3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。
3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　　　　小时。
3.5、若产品故障在检修  小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。
3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。
第九条   履约保证金
本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。
第十条   货款支付
1、付款方式（按招标文件的规定）：　　　　　　　　　　　　　　              　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。
第十一条 违约责任
1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　  　违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付　　　　滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并扣酌情除其履约保证金。
4、 乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务要求”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。
7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。
第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 　不可抗力　　
1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。
第十四条  争议的解决
1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条   合同生效及其他
1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。
2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方         份、乙方         份，均具有同等法律效力。
甲    方：                　　　　  　乙    方：                　　　　　　 
法定代表人：                　　　　  法定代表人：                　　　　　　
委托代理人：                　　      委托代理人：                　　　　　　
单位地址：                 　　　　　　单位地址：                　　　　　　
电    话：                  　　　　　 电    话：                　　　　　　
开户银行：                   　　　　　开户银行：                　　　　　　
账    号：                 　　　　　　 账    号：                　　　　　　
年  月  日              　　　　　　　　年  月  日
第五部分  评审办法

评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1 月1日以来任意三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法不纳税或免税企业提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

注：各投标人均可就本招标项目标段中任意标段投标，一个投标人只允许中标 1 个标段，中标顺序按标段顺序。

	2
	响应性评审


	投标人名称
	与营业执照一致；

	
	
	报价文件的签字盖章
	法定代表人或其委托代理人按要求签字或盖章并加盖单位章；

	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价且不超出采购控制价

	
	
	交货及安装期限
	合同签订后20天内

	
	
	质量要求
	符合国家或行业规定的合格标准

	
	
	质保期
	一年

	
	
	投标有效期
	投标文件递交截止日期起60日历天

	
	
	投标内容
	符合采购文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六部分报价文件格式的要求；


按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购非投标采购方式管理办法》的规定，制定本评标办法。

1、采用最低价评标法。（二次报价）

2、评标程序：资格评审、响应性评审和推荐中标候选人三个阶段。

2.1投标文件的资格评审

谈判小组首先进行资格审查，确定投标人资格是否符合要求，谈判小组依据本部分评标办法前附表规定的评审标准对报价文件及所述材料原件扫描件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当报价人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，谈判小组会对其更新资料进行评审。然后进行响应性评审，确定每份投标文件是有效标还是无效标,有评审办法前附表中响应性评审情况之一的,属于重大偏差，为未能对谈判文件做出实质性响应，报价文件视为无效标(即为废标)，不进入二次报价程序。

通过响应性评审后，采购人谈判小组宣布合格报价人名单，公开合格报价人第一次报价，并要求合格报价人在规定时间内同时提交最终报价。报价人的最终报价不能高于第一次报价，否则，其报价视为无效并作废标处理。

3. 报价人有以下情形之一的，其报价作废标处理： 

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；
（3）报价人未在规定时间内提交二次（最终）报价的。

（4）投标产品严重偏离招标文件要求的。

3.1报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作废标处理。 

（1）谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 

（3）在谈判过程中，谈判小组会可以书面或网上形式要求报价人对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。 

（4）澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。 

（5） 谈判小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。 

4. 谈判小组按照最终报价由低到高的顺序推荐中标候选人。 

5.谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第六部分  报价文件格式

投标文件封面格式
杞县五里河西杨庄学校理、化、生实验室（智慧黑板）改造及第二实验学校课桌凳采购项目（二次）

          标段

报 价 文 件
投 标  人：                            （盖单位电子章）

法定代表人：                          （盖电子印章或签名）

详细地址：                           
联系电话：                 

         年         月        日 

目录

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

3、资格声明函

4、投标函及投标函附录

5、资格审查资料

6、项目实施方案

7、售后服务方案

8、其他资料

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地  址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：    职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位电子章）

        年    月     日

2、法定代表人授权委托书
本人          （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                          （项目名称）      标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                          （盖单位电子章）

                           法定代表人：                     （盖电子印章或签名）

                          委托代理人：                      （盖电子印章或签名）

                                                              年    月    日

注：
1、如果由法定代表人签署响应文件，则无需附委托代理人身份证复印件。
2、如果由委托代理人签署响应文件，被授权人须为本单位正式员工，在本公司参加社会保险（提供社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，除此之外的证明无效）。
3、资格声明函

致：                   (采购人)
我单位愿意对               项目      标段进行报价。报价文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。
 
特此声明！
 
 
  报价单位法定代表人或被授权人（盖电子印章或签名）：
投标单位（盖单位电子章）：

                                                                年    月    日
4、投标函及投标函附录
（一）、投标函
致：   （采购人）  
我们收到了                           （项目名称）    标段的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、愿按照招标文件中的条款和要求，进行供货、安装及相关服务，总报价为大写：               （小写：         ）。详见“投标函附录”。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起          天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。
4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。
5、我们承诺的交货及安装期限是合同签订后                  天。

6、质保期      年
7、我们已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
8、 如我方成交，我方愿意按招标文件要求一次性向代理机构支付本次招标代理服务费。
9、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
              供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
 年    月    日
（2） 投标函附录

（价格单位：元人民币）

	项目名称
	

	标段
	

	投标人
	

	投标内容
	

	投标报价
	大写：                    
小写：                    

	交货及安装期限
	

	投标有效期
	

	质量要求
	

	质保期
	

	补充内容（如有）


供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章和签名）
                                   年    月    日 
（三）报价明细表

                                                         （价格单位：元人民币）       
	序号
	产品名称
	品牌（如有）
	型号（如有）
	数量\单位
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	其他费用
	

	金额合计
	


      注：1.不提供详细报价明细表视为没有实质性响应采购文件；

          2.此表的合计总价应与“投标函附录”总报价相一致；
          3. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

4、有品牌、型号的须真实填写。

供应商名称：（盖单位电子章）
法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）
                                   年    月    日
5、资格审查资料
（1）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织机构
	

	法定代表人
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人数
	

	注册资金
	
	
	中级职称人数
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1、如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

4、如供应商是自然人（仅限中国公民），应提供有效的自然人身份证明；

5、如供应商是其他组织的，应提供组织机构代码证或与营业执照同等效力的证明材料。
（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：             （招标人名称）                  

    我单位           （投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。 

若招标单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

                                     供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：             （招标人名称）                  

    我单位           （投标人名称）在参加     （项目名称）   标段采购活动中，作出如下声明：我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 特此声明。
供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

        年     月     日
（四）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次公开招标中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

（五）硬件特征码不一致承诺书

投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。（格式自拟）

供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日

（六）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺书

我公司承诺:

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商（盖单位电子章）：
法定代表人或授权代理人（盖电子印章或签名）：
                                 年     月     日

（七）资格要求的其他资料

（一）财务审计报告

（二）依法缴纳社保和税收的证明材料

（三）投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的查询网站截图

6、项目实施方案

（一）项目实施方案
供应商（盖单位电子章）：
法定代表人或授权代理人（盖电子印章或签名）：
                                 年     月     日
（二）技术偏差表

	序号
	产品名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖单位电子章）：

法定代表人或委托代理人（盖电子印章或签名）：

      年     月     日
注：“偏差说明”一栏中供应商应对所投货物的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样
7、售后服务方案
供应商（盖单位电子章）：
法定代表人或授权代理人（盖电子印章或签名）：
                                 年     月     日
8、其它资料
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料及供应商认为必要的其它资料，可在此附件中提交。
附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：
 （单位电子签章）
日期：
注：1、如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

3、符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
企业名称： 
（单位电子签章）
日期：
注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件。

1

