开封市环境卫生事务中心开封市中心城区生活垃圾分类收集转运中心项目-开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设项目
招 标 文 件
[image: image1.png]



采 购 人：开封市环境卫生事务中心 
采购代理机构：中建山河建设管理集团有限公司
    二零二五年十二月

[image: image2.jpg]FR I Gl ) R AT S5 ik 1

8.

RBMF RN FAHTHF LA SO BT, 5% (RED : X

PR A R

20254 9 A12H





目 录
第一部分招标公告....................................................................................................................3
第二部分投标须知...................................................................................................................7
第三部分评标办法.................................................................................................................23
第四部分招标任务书.............................................................................................................30
第五部分合同条款及格式.....................................................................................................50
第六部分投标文件格式.........................................................................................................53
第一部分招标公告
开封市环境卫生事务中心开封市中心城区生活垃圾分类收集转运中心项目-开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设项目-招标公告
项目概况
开封市环境卫生事务中心开封市中心城区生活垃圾分类收集转运中心项目-开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设项目招标项目的潜在投标人应在规定时间内凭CA密钥登录开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台获取招标文件，并于2026年 1  月 5 日9时20分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：汴财招标采购-2025-87
2、项目名称：开封市环境卫生事务中心开封市中心城区生活垃圾分类收集转运中心项目-开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：3399449.00元
 最高限价：3399449.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业

	1
	汴财招标采购-2025-87-1
	开封市环境卫生事务中心开封市中心城区生活垃圾分类收集转运中心项目-开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设项目
	3399449.00
	3399449.00
	否


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1、采购内容：开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设
5.2、服务地点：开封市环境卫生事务中心指定地点
5.3、资金来源：财政资金

5.4、服务期限：3年（签订合同后3个月内完成系统开发、设备的安装、调试以及技术服务驻地人员的岗前准备）
5.5、质量要求：符合国家及相关行业合格标准及采购人要求
5.6、招标范围：招标文件内的所有内容
5.7、质保期：3年质保
5.8、标包划分：一个标包：开封市环境卫生事务中心开封市中心城区生活垃圾分类收集转运中心项目-开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设项目

6、合同履行期限：同服务期限
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求：
1、满足符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；
（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度经审计后完整的财务报告，新成立企业不足一年的可提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年）
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明或其他证明材料）
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关部门出具的自2025年1月以来任意3个月的依法缴纳税收证明和社保证明，若符合免税条件等其他情况应提供相应证明材料。）
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（信用信息查询及截止时间：本项目开标后至评标结束前，由采购人或采购代理机构查询供应商信用记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存）。

3.3本项目应执行的政府采购政策：落实财政部会同国务院有关部门制定的政府采购政策，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。
三、获取招标文件：
1、 时间：2025年12 月16日至 2026年 1 月4 日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/
3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统下载招标文件。供应商（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看，请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。查询招标文件方式：潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、时间：2026年 1 月 5  日9时20分（北京时间） 


2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。（投标文件逾期未上传或未上传成功的，采购人不予受理）
五、开标时间及地点
1、时间：2026年 1 月5 日9时20分（北京时间）
2、地点：开封市市民之家5楼西区开标室（地址：开封市郑开大道与三大街交叉口西北角开封市市民之家）。
六、发布公告的媒介及招标公告的期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜：
1、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件的解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
2、 监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室
联系方式：0371-23876034
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：开封市环境卫生事务中心

地址：开封市顺河区劳动路北段1号

联系人：代莉莉
联系方式：0371-22822897

2、采购代理机构信息
名称：中建山河建设管理集团有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：郑州市金水区花园路27号　　　　　　　　　　　　
联系人：李柯　

联系方式：15737890612　　　　　　　　　　 
3、项目联系方式
项目联系人：李柯
电　　 话15737890612

第二部分投标须知
供应商须知前附表
注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人

	名称：开封市环境卫生事务中心

地址：开封市顺河区劳动路北段1号

联 系 人：代莉莉

联系电话：0371-22822897

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：中建山河建设管理集团有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：郑州市金水区花园路27号　　　　　　　　　　　　

联系人：李柯　

联系方式：15737890612 　

	1.1.4
	项目名称
	开封市环境卫生事务中心开封市中心城区生活垃圾分类收集转运中心项目-开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设项目

	1.1.5
	服务地点
	开封市环境卫生事务中心指定地点

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	开封市垃圾分类智慧管理系统平台建设

	1.3.2
	质量要求
	符合国家及相关行业合格标准及采购人要求

	1.3.3
	服务期限
	3年（签订合同后3个月内完成系统开发、设备的安装、调试以及技术服务驻地人员的岗前准备）

	1.3.4
	招标范围
	招标文件内的所有内容

	1.3.5
	质保期
	3年质保

	1．3．6
	转包、分包
	不允许

	1.4.1
	供应商资格要求
	1、满足符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；
（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度经审计后完整的财务报告，新成立企业不足一年的可提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年）
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明或其他证明材料）
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关部门出具的自2025年1月以来任意3个月的依法缴纳税收证明和社保证明，若符合免税条件等其他情况应提供相应证明材料。）
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（信用信息查询及截止时间：本项目开标后至评标结束前，由采购人或采购代理机构查询供应商信用记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存）。

3.3本项目应执行的政府采购政策：落实财政部会同国务院有关部门制定的政府采购政策，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织，各供应商自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	偏 离
	不允许下列重大偏离：
经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）：
1、投标文件没有按要求加盖供应商法定代表人或授权代表人个人电子签章或加盖企业电子签章的；
2、投标文件载明的服务期限超过招标文件规定的期限；
3、明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使采购人不能接受的；
4、供应商拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的；
5、投标文件附加有采购人不能接受的条件的；
6、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；
7、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	澄清补正等相关文件

	2.2.1
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	自招标文件澄清在相关网站发布起，即视为收到。

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	自招标文件修改在相关网站发布起，即视为收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标文件补充文件、澄清、修改，发布形式：通过《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》发布。
招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。

	3.2.1
	报价范围
	供应商应按招标采购项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、安装、制造、包装、运输、装卸、各项税费、保险费等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、质保期内的各项费用等。

	3.2.3
	最高限价
	□不设最高限价。
√设最高限价。
叁佰叁拾玖万玖仟肆佰肆拾玖元整（￥：3399449.00元）。
注：供应商投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。

	3.2.4
	报价币种
	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起 90 日历天

	3.4
	投标保证金
	不收取

	3.6.3
	签字、盖章要求
	电子投标文件中投标函、法定代表人资格证明及授权委托书等按投标文件格式要求加盖个人电子签章、企业电子签章。

	3.6.4
	投标文件份数
	本项目不再递交纸质投标文件和电子版U盘。

	4.2.2
	递交投标文件地点及投标文件递交截止时间
	电子投标文件提交地点: 通过开封市公共资源交易网递交电子投标文件(超时拒收)
截止时间: 2026年 1 月 5 日9时20分

	5.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年 1 月 5 日9时20分
地点：本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件的解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） 

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用“远程不见面” 开标方式,投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、 答疑澄清等 。
2、投标人代表不到开标现场，应在投标文件上传截止时间前使用CA密钥对其电子投标文件完成远程解密，否则，投标人自行承担其投标文件不能开标的责任。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。
4、开标程序：
  4.1、 主持人点击“开标” ， 解密开始倒计时。
  4.2、 投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。
  4.3、 解密时间结束后 5 分钟为质疑时间,投标人可对开标会议提出质疑，无投标人提出质疑视为对开标会议无异议，开标结束。由采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

	6.1.1
	评标委员会的
组建
	评标委员会构成:5人，其中经济、技术专家5人组成；

评标专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定成交人
	□是
(否，推荐的成交候选人数： 3 名
采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。其他成交候选人被发现存在前款情形的，采购人应重新招标。

	7.2
	成交人公布媒介
	《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》

	7.5.1
	签订合同
	成交人在《成交通知书》发出后7天内，根据招标文件和成交人的投标文件与采购人签订合同。

	需要补充的其他内容

	9.1
	投标文件要求
	供应商应在递交截止时间之前通过开封市公共资源交易网递交电子投标文件；
电子投标文件的递交：1.各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。2.供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，在投标截止时间前请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。

	9.2
	付款方式
	合同签订之日起，硬件设备交货验收合格后，支付合同金额的30%，项目验收后支付合同金额的30%，项目验收之日起满二年支付合同金额的20%，项目验收之日起满三年支付合同金额的20%。按财政部门实际拨付日期为准。

	9.3
	代理服务费
	[image: image3.png]=R TmEEE

e I =M e
&8 (HT)

10057 T (£100555T) 12% 1.7% 17%
100-500757 (&500757E) 1.0% 1.2% 1.2%
500-100055% (£100055%) 0.7% 0.8% 0.7%
1000-5000757E (&5000757E) 0.4% 05% 0.4%
50007555~ 11255 (&1Z3%) 0.25% 030% 0.250%
1-5Z75 (&51Z5T) 0.10% 0.10% 0.10%
5-101Z5T (&101Z5t) 0.045% 0.045% 0.045%
10-50Z75 (&501Z7E) 0.010% 001% 0.010%
50-100{Z7% (&1001Z3%) 0.008% 0.008% 0.008%
100ZFERAE. 0.004% 0.004% 0.004%




本项目代理报酬：以预算金额为基数，参照豫招协【2023】002号河南省招投标协会招标代理服务收费指导意见收取（不含税金），由中标单位领取中标通知书前进行支付。

	9.4
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在前者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	9.5
	同义词语
	招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“投标人”与“供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”或“代理机构”含意相同。

	  9.6
	监督单位
	开封市财政局政府采购监督管理办公室

	9.7
	履约担保
	履约保证金的形式：电子保函（银行、保险公司），电子保函有效期至少一年
提交时间：由中标人在合同签订前缴纳；
递交人：中标单位；

注意事项：如在本项目合同履行期间，按合同约定,中标人发生相关违约行为，甲方有权停止拨付剩余尾款。

	9.8
	质疑或异议的递交：
根据“汴公管办[2020]13 号”文件，供应商向采购人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，线上质疑（异议）、投诉通过登录开封市公共资源交易系统（网址：http://kfggzy.kaifeng.gov.cn）按要求填写质疑（异议）、投诉信息并上传相关材料。招标代理机构或采购人在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

	9.9
	供应商必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由供应商自行承担。
招标文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求供应商单独递交，供应商需根据招标文件及投标文件格式要求将原件扫描件附在投标文件中即可，其内容清晰可辨，如因此造成的后果由供应商自行承担。
各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。

	9.10
	1、涉及节能产品的，将按根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化 
节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），的规定执行。 
采购人拟采购的产品如属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当根据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 
2、 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 
[2006]90 号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购。
注：清单可从：中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）或中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）等网站下载。
按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文，本次招标行业划分：软件和信息技术服务业

	其他未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

	注：1、供应商须知前附表与招标文件不一致时，以供应商须知前附表为准。

2、投标人若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。

3、供应商需提供自觉遵守投标文件中做出的一切承诺，如有违反，自愿接受相应处罚承诺书；加盖企业电子签章及法定代表人签章（格式自拟）。


1、总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本招标采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 本招标项目服务地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3采购内容、服务期限、质量要求等
1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2 本招标项目的服务期限：见供应商须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.3.4本招标项目的服务地点：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；
1.4.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的采购代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 偏离
供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，不允许偏离的内容偏离了视为不响应招标文件。
2、招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标须知；
（3）评标办法；
（4）招标任务书；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
2.1.2 根据本章第2.2.1款、第2.2.3款和第3.1.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以线上电子形式，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将以线上电子形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 自招标文件澄清在相关网站发布起，即视为收到。
2.3 招标文件的修改
2.3.1采购人可以线上电子形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 自招标文件修改在相关网站发布起，即视为收到。
3、投标文件
3.1 投标文件的组成
 详见投标文件格式
3.2 投标报价
3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。招标方不再支付投标报价外任何费用，超过预算金额的投标将按无效投标处理。
3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。
3.2.3采购人设有最高限价的，最高限价在供应商须知前附表中载明。
3.2.4报价币种：见供应商须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为自投标截止日起 90 日历天。
3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4 投标保证金（不收取）
3.5 资格审查资料
3.5.1 资格要求：见供应商须知前附表。
供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将扫描件或复印件附到投标文件中并加企业电子签章，不符合项目资格条件的供应商的投标将被拒绝。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的服务。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供应商资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人个人电子签章或企业电子签章。委托代理人个人电子签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加企业电子签章或由供应商的法定代表人（或其授权的代理人）个人电子签章确认。
4、投标
4.1投标文件的递交
4.1.1 供应商应在投标截止及开标时间前递交投标文件。
4.1.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。
4.1.3 逾期送达的或者未按时送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
5、开标
5.1 开标时间和地点
采购人在供应商须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行开标，并邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人远程在线准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

本项目采用“远程不见面” 开标方式,投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、 答疑澄清等 。

投标人代表不到开标现场，应在投标文件上传截止时间前使用CA密钥对其电子投标文件完成远程解密，否则，投标人自行承担其投标文件不能开标的责任。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。
4、开标程序：
      4.1、 主持人点击“开标” ， 解密开始倒计时。
      4.2、 投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。
      4.3、 解密时间结束后 5 分钟为质疑时间,投标人可对开标会议提出质疑，无投标人提出质疑视为对开标会议无异议，开标结束。由采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

5.3 开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。
6、评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

   （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

   （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

   （4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7、合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定成交人外，采购人依据评标委员会推荐的成交候选人名单，按排序确定成交人，评标委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
7.2 成交人公布
采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布成交人。
7.3 中标通知
在投标有效期内，采购人确定成交人后，以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。
7.4签订合同
7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起7天内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和成交人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
8、 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；
（2）经评标委员会评审后通过初步评审不足三家的。
9、纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三部分“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。
9.4 对有关招投标工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
9. 6 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
10.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定
10.1 关于投标的规定
10.1.1中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）
10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
  在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
10.1.3残疾人福利性单位。
10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。
 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），接受社会监督。
  供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件规定追究法律责任。
10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
10.2价格扣除的范围
10.2.1供应商以小型微型企业身份参与投标，如果投标产品中有一部分是本企业生产，或有一部分是其他小型、微型企业生产且有该企业《中小企业声明函》，则仅对该部分属于小型、微型企业产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。
10.2.2供应商以监狱企业、残疾人福利性单位身份参与投标，如果投标产品为本企业生产，在评标时对投标报价给予价格扣除；如果投标产品中有一部分是本企业生产，其他投标产品是另外监狱企业、残疾人福利性单位生产，享受价格扣除，否则不享受。
10.3关于小型、微型企业价格扣除政策的规定
10.3.1小型、微型企业价格扣除政策
供应商属于中小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供《中小企业声明函》。
属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。
10.3.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：
1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；
2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。
9.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：
1）供应商为中国法人；
2）投标产品制造商为中国法人；
3）投标产品原产地为中国；
4）投标货币为人民币。
10.4部分中小企业划型标准规定
10.4.1软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
10.4.2其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）
价格调整要素及价格折扣幅度列表：
	评标价格要素
	价格折扣幅度

	小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位
	20%


1、评标时涉及节能产品的，将按根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化 节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），的规定执行。 采购人拟采购的产品如属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当根据国家确定 的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 
2、 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 
[2006]90 号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购。
第三部分评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格
评审标准
（不审查原件）
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度经审计后完整的财务报告，新成立企业不足一年的可提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面声明或其他证明材料。

	
	
	依法纳税和社会保障资金缴纳证明
	提供相关部门出具的自2025年1月以来任意3个月的依法缴纳税收证明和社保证明，若符合免税条件等其他情况应提供相应证明材料。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供声明函。


	
	
	信用截图
	符合第二部分“供应商须知前附表”1.4.1的要求。

	
	
	其他要求
	符合第二部分“供应商须知前附表”1.4.1的要求。

	
	
	注：根据财政部第87号令第四十四条规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

	2.1.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）一致。

	
	
	投标函签字盖章
	符合招标文件的要求。

	
	
	投标文件主要格式
	符合招标文件的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.3
	详细评审标准
	采购内容
	符合第二部分“供应商须知前附表”的要求。

	
	
	质量要求
	符合第二部分“供应商须知前附表”的要求。

	
	
	服务期限
	符合第二部分“供应商须知前附表”的要求。

	
	
	质保期
	符合第二部分“供应商须知前附表”的要求。

	
	
	招标范围
	符合第二部分“供应商须知前附表”的要求。

	
	
	投标有效期
	符合第二部分“供应商须知前附表”的要求。

	
	
	投标报价
	1、只能有一个有效报价；
2、设有最高投标限价者不得高于该限价。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2分值构成
(总分100分)
	投标报价：  15  分
商务部分：  27 分
技术部分： 58  分

	（一）投标报价
15分
	报价计分
（15分）


	1、投标报价分值，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15
2、报价得分数值精度为小数点后二位（四舍五入）。
3、投标人符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的，按本节规定进行20%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价评审。
4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	（二）商务部分
27分
	业绩

 (4分)
	投标人提供2022年1月1日以来承担过城市治理或环境卫生领域类似项目业绩，每提供1份业绩得2分，本项最高得4分。

(每个业绩都需附合同、中标公告截图、中标网站查询网址和中标通知书扫描件加盖企业电子签章,缺一个不得分。)

	
	综合实力

(8分)
	本项目投标人拟派项目团队服务人员及企业实力，需具备与本项目相适应能力，具体如下：

1、项目负责人：

（1）具备信息化相关领域高级工程师技术资格证书得1分；

（2）信息系统项目管理师专业人员证书得1分。

2、其他团队成员（除项目负责人外）：

（1）团队成员中至少有1人具备大数据工程师的得1分；

（2）团队成员中至少有1人具备网络与信息安全相关领域工程师的得1分；

注：以上人员不重复得分，投标文件中附身份证扫描件、相关证书扫描件和2025年1月以来任意3个月的社保证明。评标时以电子投标文件里面扫描件为准，否则不得分。
3、投标人具有与本项目相关的软件著作权证书，每提供1个得2分，最高得4分。（与本项目相关的软件是指与城市治理、环境卫生相关的设施管理类、数据分析类、监测评价类、指挥调度类、公众服务类等。）
注:评标时以电子投标文件里面的证明材料扫描件加盖企业电子签章为准，否则不得分。

	
	售后服务方案（15分）
	1、售后服务方案有对设备维护方式和时间及零配件的供应保障措施内容完善、科学合理、完全可行的得5分；售后服务方案有对设备维护方式和时间及零配件的供应保障措施内容完善、合理、基本可行的得3分；售后服务方案有对设备维护方式和时间及零配件的供应保障措施内容不够完善、没有针对性的，得1分。

	
	
	2、售后服务响应时间、修复时间保障措施内容完善、科学合理、完全可行的得5分；售后服务响应时间、修复时间保障措施内容完善、合理、基本可行的得3分；售后服务响应时间、修复时间保障措施内容不够完善、没有针对性的，得1分。

	
	
	3、投标人针对本项目的质量保证期内、外的维修承诺等措施方案内容完善、科学合理、完全可行的得5分；投标人针对本项目的质量保证期内、外的维修承诺措施方案内容完善、合理、基本可行的得3分；投标人针对本项目的质量保证期内、外的维修承诺措施方案内容不够完善、没有针对性的，得1分。

	
	注：以上1、2、3缺项者该项得0分

	（三）
技术部分
58分
	技术方案

（28分）
	1、实施方案与技术措施（6分）

①实施方案总体安排合理，运用先进、合理的建设理念、建设机械;具有详细的建设内容:具有对涉及重点系统、平台、网络和安全系统及关键性技术问题的详细处理措施得6分；
②实施方案总体安排合理，建设理念、建设机械合理、可行;对建设难点有合理的措施得3分；
③实施方案总体安排基本合理，建设理念、建设机械基本合理、可行得1分。

	
	
	2、质量保障措施及质量管控方法（6分）
根据投标人提供质量保障措施及质量管控方法内容的完整性、具体性、全面性、可行性经横向打分：
①针对本项目提供的产品安全、可靠，制定的质量保障措施、质量管控方法内容详细全面、科学、合理、实用性强得6分；

②针对本项目提供的产品安全、可靠，制定的质量保障措施、质量管控方法内容符合本项目基本需求得3分；

③质量保障措施、质量管控方法内容有瑕疵，缺乏针对性、实用性相对薄弱，需进一步完善得1分。

	
	
	3、保证按时供货措施（5分）
根据投标人提供保证按时供货措施内容的完整性、具体性、全面性、可行性经横向打分：
① 保证措施针对性强，供货时间安排科学合理，措施切实可行、并有详细的实施方法得5分；

② 保证措施周详，供货时间符合本项目实施需求得3分；

③ 保证措施有瑕疵，缺乏针对性，执行性差，需进一步完善得1分。

	
	
	4、技术方案、培训方案（6分）
根据投标人提供的技术方案、免费技术培训全面、培训内容清晰明了及质保期内免费备品备件内容的完整性、具体性、全面性、可行性经横向打分：
①技术方案完整合理可行，培训方案完善、全面、科学合理，针对性、可行性强，且能充分满足采购人采购需求的得6分；

②技术方案基本完整、合理，培训方案基本完善、合理，基本满足采购人服务需求的得3分； 

③技术方案相对薄弱，培训方案有瑕疵，执行性差，需进一步完善得1分。

	
	
	5、突发事件应急预案、合理化建议（5分）
投标人提供紧急事件处置预案。其中应至少包含如发生事故或其他紧急情况，如何协调售后人员积极配合采购人进行车辆救援、抢修及零配件不能及时更换等的处置方案：
① 突发事件应急预案针对性强、事件预判准确、描述完整、流程清晰、处置得当，合理化建议切实可行、思路清晰、有利于项目实施得5分；

② 描述的突发事件应急预案完整，合理化建议有一定的执行性得3分；

③ 突发事件应急预案与本项目契合度低、合理化建议偏重理论，缺乏实用性，需进一步完善得1分。

	
	注：以上1、2、3、4、5缺项者该项得0分

	
	技术参数响应（30分）
	根据招标文件“第四部分招标任务书”要求，技术参数响应评审标准：

①技术参数均满足采购需求，得满分30分。

②一般技术参数不满足要求，每出现一项扣2分；

③标“★”的为主要技术参数，每出现一项不满足要求扣4分。

扣完为止。

	注：

1、投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


价格调整要素及价格折扣幅度列表：
	评标价格要素
	价格折扣幅度

	小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位
	20%


1、评标时涉及节能产品的，将按根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化 节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），的规定执行。 采购人拟采购的产品如属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当根据国家确定 的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 
 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90 号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购。
2、以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份投标者（符合招标文件“第二章供应商须知”第10项相关规定），报价文件中要有两个注明： 一是在“报价书”的“其他补充说明”栏中按要求注明投标企业性质。 二是在“投标内容及报价明细表”中对应产品“备注”栏内，注明“本企业产品”，小型微型企业（不包括监狱企业、残疾人福利性单位）以其他小型微型企业制造的货物投标时，注明与该制造企业《中小企业声明函》名称对应的“××生产”字样，并在“说明”栏内有相应金额合计。否则按一般企业对待。
具有符合要求的下列资料，否则按一般企业对待：
①供应商为小型、微型企业且提供本企业生产的产品或服务，供应商填写《中小企业声明函》并盖章；
②供应商为残疾人福利性单位，有《残疾人福利性单位声明函》；
③供应商为监狱企业，有《监狱企业证明文件》。
评标小组按招标文件“第二章供应商须知”第10项要求对《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》进行审查，符合要求者对其价格给予20%扣除，如果投标产品中有一部分是小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产，则仅对该部分产品的价格予以扣除（（按照“投标内容及报价明细表”），其他投标产品价格不在扣除范围，用扣除后的价格参与评审。
评标方法
本次评标均采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款(一)、（二）、（三）规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人或其授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格审查：见评标办法前附表。
2.1.2符合性审查:见评标办法前附表。
    2.1.3详细评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成：
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表。
（3）技术部分：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。
（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格审查和符合性审查、详细审查要求的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）不符合第二部分“供应商须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2（一）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2（二）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2（三）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 供应商得分=A+B+C。
3.2.4供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。
3.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
采购人可授权评标委员会直接确定成交人，也可由评标委员会按照报价排列名次推荐成交候选人3人。依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。
评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
特别说明：

本次招标活动中如出现（同一品牌产品、同一型号）参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

①上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在主要设备（核心产品）内容为（同一品牌、同一型号）的情况；

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
第四部分招标任务书
一、软件功能开发

	序号
	系统/功能模块
	技术要求

	一
	环卫数据中心

	1
	环卫数据综合可视化看板
	环卫数据综合可视化看板，需解决环卫数据量大、分析难度大、管理难以全面覆盖的难题。通过高效收集并深度解析海量环卫数据，以直观的图表和地图形式实时展现区域内环卫工作的全景图，包括但不限于作业进度追踪、质量严格监控以及潜在问题的即时预警。需实现在电子地图上实时显示与垃圾收集转运作业相关的车辆、垃圾桶、收集点、中转站、处理厂等的实时位置，分部门，分类型，分状态对车辆、垃圾桶、垃圾收集点进行选择性监控，对于不同类型的车辆、人员、设施用不同的图标予以区分，需实现对垃圾点的收运状态监管，在地图上用不同的颜色直观区分未计划、待收、已收和漏收四种状态的垃圾收集点

	2
	环卫一张图
	环卫一张图，需实现通过集成GIS地理信息技术，解决环卫管理信息分散、难以全局掌控的问题。能够将各类环卫管理信息，包括但不限于人员分布、车辆实时位置、设施具体位置、事件处理记录以及具体路段和区域的环卫状况，整合呈现于一张直观易懂的地图上。需实现各级管理层能够迅速且全面地把握整个区域的环卫动态，提升规划和监督环卫工作的效率，确保环卫管理活动的精确执行与即时响应

	3
	环卫事件地图
	★需实现将系统自动生成的违规事件、巡查人员上报的巡查事件以及公众通过公众服务小程序反馈的公众事件，依据其发生的具体地理位置精准标注在地图上,需实现以信息框列表进行展示事件概要，需支持查看事件详情,需支持实时事件数据和历史事件数据两大类，便于动态监控与追溯分析；同时，需实现根据事件类型（违规事件、巡查事件、公众事件）在事件标记点上展示对应的缩略信息。需实现通过切换标签进行筛选查看不同类型的事件。

	二
	环卫基础信息综合管理

	1
	设施台账管理
	需实现对各类环卫设施，包括但不限于垃圾分类亭、垃圾中转站、公厕、垃圾焚烧处理厂等环卫设施的详细属性信息录入与精准地图标注，并妥善存储这些属性数据之后，进一步利用先进的地理信息系统来定义这些设施的具体位置信息。需支持在电子地图上全局性地浏览到所有环卫设施的分布情况，从而实现对设施资源的直观掌握与高效管理

	2
	车辆档案管理
	借助数据库技术的强大功能，开发建立一个全面的环卫车辆信息管理系统。需实现高效地整合并管理各类环卫车辆的详细信息，包括但不限于车辆的种类（如垃圾收运车、洗扫车、洒水车等）、所属单位等基本信息。通过这一系统，可以实现对环卫车辆资源的精细化管理和追踪，确保每一辆车的资料都准确无误、详尽完备，从而为环卫工作的调度和优化提供有力的数据支持

	三
	组织架构与权限管理

	1
	用户管理
	用户管理，能够将所有使用系统的个体均视为用户，并进行集中统一的管控。具体而言，系统需支持对用户信息的全面操作，包括但不限于新增用户记录的录入、现有用户资料的编辑更新，以及不再需要用户账号的删除处理。此外，系统还需允许对用户的关键属性进行详尽定义，这些属性涵盖了登录账号（即用户用以登录系统的唯一凭证）、用户的真实姓名、其所属的工作单位，以及用户在日常工作中所担任的具体岗位等。通过这样的管理方式，系统需实现能够确保用户信息的准确性、时效性和完整性，为系统的安全稳定运行提供坚实保障

	2
	部门管理
	构建和管理公司的组织架构，包括但不限于部门、岗位、职位等设置。需支持组织架构的调整和优化，以适应公司发展和业务需求的变化。需提供组织架构图的可视化展示，帮助用户更好地理解组织结构和隶属关系

	3
	岗位及权限管理
	根据组织架构和用户角色，为用户分配不同的系统操作权限。需实现权限的精细化管理，确保用户只能访问其被授权的功能和数据。提供权限变更和审核功能，以增强系统的安全性

	四
	车辆监控管理

	1
	监控管理
	★需实现在电子地图界面显示所有车辆的当前位置，并可以根据部门、车辆类型及运行状态进行灵活筛选与查看。通过地图信息窗口查看车辆的详细状态信息，包括但不限于速度、状态、行驶里程等关键数据。同时还可以在地图上绘制出车辆的行驶轨迹，不仅标注出起始点与终点，还详尽记录沿途的停车位置及其它关键事件点。支持车辆轨迹进行播放；需支持在地图上框选创建临时对讲组，实现与所选对象进行群呼或单呼；需支持文本信息下发功能，实现将文字指令自动转换为语音播报，实时发送至指定车辆；需实现在车辆信息框内直接调取并播放车载摄像头的实时或历史视频画面；需实现地图样式切换，支持3D地图和2D地图的切换以及行政区划的加载设置，支持卫星地图、黑色地图等多种底图的选择，支持加载相应的图层信息；需实现对超速、越界、长时间滞留等报警事件的分类查看。

	2
	视频管理
	实时视频监控功能，需实现多达九画面同时预览视频，方便管理人员同时查看多台车辆的实时作业画面。需实现定时关闭功能，可设定视频预览的自动关闭时间，节约网络带宽与系统资源；需支持码流切换（主/辅码流），根据网络状况灵活选择高清或流畅画质，保障观看体验；对于配备云台摄像头的车辆，需提供云台控制功能，管理人员可通过方向键远程操控摄像头的上下左右转动及变焦，全方位查看车辆周边环境与作业细节；需集成语音对讲功能，监管人员可随时与车内司机进行双向语音通话，实现即时沟通与调度指挥。

历史视频回放功能，需实现多窗口切换，用户可在不同车辆、不同时间段的视频回放界面间自由切换。需支持查询方式灵活多样：需实现按日期快速查询，支持按起止时间精确查询。在播放控制方面，需提供完整的播放控制按钮，包括但不限于播放/暂停、停止、快放（最高支持16倍速）、慢放；需实现进度条拖动，快速定位关键画面；并具备下载功能，允许将特定时间段的视频片段导出保存至本地。

	3
	白名单管理
	需进行建立一套车辆白名单管理体系，实现对该模块下的车辆单位进行识别分析，助力于车辆识别的基础库建设。

	五
	环卫设施管理

	1
	环卫设施综合信息管理系统
	需提供全面的环卫设施信息录入与更新功能，需实现将垃圾桶、垃圾收集点、中转站、公厕等环卫设施标注在地图中，可查看各设施点位信息，信息包括但不限于：设施名称、对应编号、所属区域、所属街道、照片、服务人口、地址、当前收集单位、当前收集车辆、责任人、联系方式、收集规则、GPS坐标等；同时可对收集点垃圾溢满状态进行监控，对达到溢满状态的可实时提醒收运人员及时收运。另外需实现对垃圾桶安装电子标签，在垃圾收运时可自动感应收运的次数、时间、地点等，并可用于形成垃圾收运统计数据。通过视频图像分析技术，对公厕视频监控区域内经过的人员进行检测，统计来往人员数量，

	2
	环卫设施运行监管系统
	需实现环卫设施在电子地图上的精确位置显示。通过电子地图直观展示了项目中所有环卫设施，如垃圾收集点、垃圾中转/处置站点、公厕等分布与运营概况，解决传统管理环卫设施信息分散、统计不便的问题。需实现用户只需轻点地图上的环卫设施站点，即可迅速获取详尽的环卫设施站点信息、实时运营数据、视频监控画面及多项功能快捷入口，极大地提升管理效率与信息透明度。

	3
	视频运行监管系统
	实时视频监控功能，需实现多达九画面同时预览视频，方便管理人员同时查看多个设施的实时作业画面。需实现定时关闭功能，可设定视频预览的自动关闭时间，节约网络带宽与系统资源；需支持码流切换（主/辅码流），根据网络状况灵活选择高清或流畅画质，保障观看体验；对于配备云台摄像头的设施，需提供云台控制功能，管理人员可通过方向键远程操控摄像头的上下左右转动及变焦，全方位查看设施周边环境与作业细节；需集成语音对讲功能，监管人员可随时与设施管理员进行双向语音通话，实现即时沟通与调度指挥。

历史视频回放功能，需实现多窗口切换，用户可在不同设施、不同时间段的视频回放界面间自由切换。需支持查询方式灵活多样：需实现按日期快速查询，支持按起止时间精确查询。在播放控制方面，需提供完整的播放控制按钮，包括但不限于播放/暂停、停止、快放（最高支持16倍速）、慢放；需实现进度条拖动，快速定位关键画面；并具备下载功能，允许将特定时间段的视频片段导出保存至本地。

	4
	智能识别
	需实现对重点环卫设施的监控视频进行实时智能分析，实现自动识别并预警多种异常事件，如垃圾满溢、垃圾暴露、周边违规堆放、非投放时段的非法倾倒行为；实现对垃圾分类亭可识别混投混扔、未破袋投放、垃圾桶未盖等不规范行为。识别结果自动生成告警信息，推送至管理平台并关联视频片段，同时需支持现场播放语音提醒，实现“AI发现—自动告警—人工复核—及时处置”的闭环管理。

	六
	垃圾中转站在线监管

	1
	车辆进出统计
	需实现能够自动、高效地识别进出中转站的车辆，无需人工干预。需实现轻松地按车辆或中转站为单位，查询并获取任意时间段内车辆进出中转站的详细数据。提升数据收集的效率与准确性，以及更为丰富、全面的车辆出入信息，有助于更好地监控和优化中转站的运营流程

	2
	中转站车辆运输分析
	结合垃圾转运车辆的垃圾重量数据，需实现统计分析中转站的日均接收量和高峰期分布，合理安排车辆出车时间和任务顺序，减少排队等待时间。

	七
	垃圾分类监管

	1
	基础数据管理
	系统需提供后台管理界面，支持对小区、收集点、车辆、人员进行增删改查、状态管理。

小区管理：各小区的基础信息管理，具备小区的电子档案（名称、地址、坐标、负责人等）。

收集点管理：系统具备垃圾桶电子档案（ID、位置、类型、容量、所属点、责任单位、状态）

垃圾分类亭管理：需实现对每个垃圾分类亭建立完整的电子档案，详细记录其唯一编码、具体位置（支持地图标注）、所属区域、责任单位、建设时间、服务户数、配置类别（如四分类亭、两分类亭、智能亭等）、设施配置（垃圾桶数量、规格、型号、满溢检测装置、照明、监控、洗手设备等）以及维护责任人等核心信息。需支持对垃圾分类亭进行新增、编辑、状态变更（如正常、维修、停用）和注销操作，并支持上传现场照片，实现“一亭一档”可视化管理。

系统需建立清晰的地理信息层级：小区 -> 收集点 -> 垃圾桶。每个收集点需有唯一标识，归属于特定小区。

	
	视频监控
	实时视频监控功能，需实现多达九画面同时预览视频，方便管理人员同时查看多个垃圾分类亭实时作业画面。需实现定时关闭功能，可设定视频预览的自动关闭时间，节约网络带宽与系统资源；需支持码流切换（主/辅码流），根据网络状况灵活选择高清或流畅画质，保障观看体验；需提供云台控制功能，管理人员可通过方向键远程操控摄像头的上下左右转动及变焦，全方位查看垃圾分类亭周边环境与作业细节；需集成语音对讲功能，监管人员可随时与垃圾分类亭管理员进行双向语音通话，实现即时沟通与调度指挥。

历史视频回放功能，需实现多窗口切换，用户可在不同垃圾分类亭、不同时间段的视频回放界面间自由切换。需支持查询方式灵活多样：需实现按日期快速查询，支持按起止时间精确查询。在播放控制方面，需提供完整的播放控制按钮，包括但不限于播放/暂停、停止、快放（最高支持16倍速）、慢放；需实现进度条拖动，快速定位关键画面；并具备下载功能，允许将特定时间段的视频片段导出保存至本地。

需实现对收集点、垃圾分类亭的监控视频进行实时智能分析，实现自动识别并预警多种异常事件，如垃圾满溢、垃圾暴露、周边违规堆放、非投放时段的非法倾倒行为；实现对垃圾分类亭可识别混投混扔、未破袋投放、垃圾桶未盖等不规范行为。识别结果自动生成告警信息，推送至管理平台并关联视频片段，同时需支持现场播放语音提醒，实现“AI发现—自动告警—人工复核—及时处置”的闭环管理。

	2
	收运作业GIS地图监管
	需实现地图可视化监控，可在地图上实时查看：清运车辆实时位置与状态（行驶、作业、停止）、轨迹等，以及小区、收集点的实时位置及相关信息。

	3
	收运作业监管
	★需实现对垃圾收运作业的任务规划，规范收运标准，对收运车辆的驾驶员、收运线路、收运小区等进行详细规划，并形成收运作业云图。

	4
	告警管理
	需支持配置告警规则（包括但不限于连续未清运、设备离线超时、垃圾满溢、垃圾暴露、周边违规堆放、非投放时段的非法倾倒、混投混扔、未破袋投放、垃圾桶未盖），触发告警后在监控页面显示，并可通知相关人员。

	
	统计分析报表
	需支持按不同维度、不同时间周期生成以下核心报表：

分类收运记录表，

分类收运统计汇总表，

车辆作业量，

	八
	焚烧厂运行管理

	1
	焚烧厂基础信息管理
	需实现对焚烧厂基础信息的管理及录入。

	2
	焚烧厂管理
	需实现垃圾焚烧厂在电子地图上的精确位置。这一功能实现每个垃圾中转站的位置都能以直观、清晰的方式呈现。

	3
	站点数据申报管理
	需实现主要有各个焚烧厂站点进行上报相应的焚烧数据管理。

	4
	焚烧数据分析
	需实现通过与车辆白名单的比对及焚烧厂提供的数据进行比对出相应的车辆焚烧量，对与存在疑虑的进行产生相应的结果，为业务主管单位做数据支撑。

	九
	焚烧厂企业管理

	1
	企业数据申报
	数据申报需实现焚烧厂企业根据相应的要求，进行上报相应的数据信息，上报至主管单位进行查看，便于主管单位进行管理。
历史数据查看需实现焚烧厂企业进行查看相应的历史申报数据。

	2
	基础信息维护
	需实现焚烧厂企业可进行维护自己的基础数据信息，并进行提交审核，
需实现企业账号密码找回功能，对于账号密码忘记的，可进行申请找回。

	十
	环卫事件中心

	1
	系统流程设计
	需实现通过系统流程设计实现报警消息或提醒消息按设置的流程规则进行推送。支持按流程名称、流程类型、启用状态、创建时间)查询。支持流程的创建、停用、编辑、删除。设计内容包括流程名称、流程类型、适用对象、创建时间、启用状态、备注和操作项。

	2
	监控规则设置
	需实现对人员、车辆、设施分别进行监控规则设置，并生成各自的违规报警规则及消息提醒规则，规则的名称可自定义，同时判断条件、时间、日期以及位置等都可以灵活设置。

	3
	违规事件管理
	需实现支持对人员、车辆、设施违规事件的管理，支持按基础分类筛选，基础分类包括未解除、解除报警、真实报警、系统误报、临时调度误报。支持按监控对象、所属部门、违规规则、时间段查询，支持数据导出。

	4
	事件统计分析
	需实现对每起违规事件进行结构化统计，包含事件名称、所属区县、作业单位、产生时间、发生位置、判断条件、监控对象以及违规持续时长等关键信息。需支持通过人员、车辆、设施标签灵活切换查看不同监控对象的违规情况，并提供强大的查询筛选功能，用户可按监控对象类型、所属区县、所属片区、作业单位或具体事件名称进行组合查询，精准定位问题高发区域与责任主体。统计结果以列表形式可视化呈现。

	5
	环卫事件地图
	需实现将系统自动生成的违规事件、巡查人员上报的巡查事件以及公众通过公众服务小程序反馈的公众事件，依据其发生的具体地理位置精准标注在地图上,需实现以信息框列表进行展示事件概要，需支持查看事件详情,需支持实时事件数据和历史事件数据两大类，便于动态监控与追溯分析；同时，需实现根据事件类型（违规事件、巡查事件、公众事件）在事件标记点上展示对应的缩略信息。需实现通过切换标签进行筛选查看不同类型的事件。

	十一
	智慧环卫APP

	1
	监控管理
	（1）地图监控，用于实时追踪和管理环卫作业中的车辆、人员及设施。需实现用户可以在GIS地图上直观地查看所有监控对象的分布情况，并支持按车、人、设施进行筛选查看，以便快速聚焦特定类型的资源。通过简单的筛选操作，可以单独显示车辆的运行轨迹、人员的实时位置或设施的布局情况，同时每个对象的信息标签展示关键数据。

（2）历史轨迹，需实现允许用户通过选择具体日期和监控对象（如车辆、人员或设施），精确回放其过去的移动路径与作业情况。用户可以选取特定日期、时间段，并在监控对象列表中挑选具体的车辆或人员进行轨迹查看。系统需提供多种设置选项，比如用户可以启用静止点过滤以去除不必要的停留记录，确保轨迹流畅；切换不同的显示图层（例如标准地图、卫星视图），以便更全面地理解背景环境；同时还能关联查看该对象的作业任务详情。

★（3）列表监控，需提供一个集中化、可视化的管理视图，需实现支持通过“车辆”“人员”“设施”三个标签页灵活切换监控对象类别，便于用户按需查看不同维度的作业动态。在各标签列表中，用户可进一步按类型和运行状态进行筛选，快速定位目标对象。列表内需实现清晰展示每个监控对象的所属部门、名称等基础信息。

	2
	餐厨垃圾收运
	（1）收运记录，需实现以列表形式清晰展示每次收运任务的详细信息，方便管理人员和司机快速浏览与查询。每条记录包含关键数据如收运重量、收运时间、产生单位名称、收运车辆编号及司机姓名等，用户点击具体记录即可进入详情页面，查看更全面的信息。

（2）收运上报，需实现为司机提供便捷的移动端收运数据上报入口，支持在完成收运任务时实时填报数据。司机可通过APP选择已备案的餐厨垃圾产生单位（如餐饮企业、机关单位食堂等），准确填写本次收运的实际重量，并可上传现场作业照片。上报信息自动同步至后台管理系统，形成电子台账，便于后续统计分析、费用结算与全流程监管。

（3）产生单位管理，用需实现全面登记和管理餐厨垃圾、建筑垃圾等各类垃圾的产生主体。管理内容包含单位名称、所属部门、单位类型、详细位置、签约状态及合同信息等，并可上传单位现场照片和电子版合同文件。系统还支持按单位类型进行分类切换查看。  

	3
	事件消息
	（1）违规事件，需实现实时收集和展示各类违反环卫作业规范的事件信息，自动汇总来自车辆监控、人员定位、设施状态等多源数据中的违规情况，如车辆超速行驶、偏离预定路线、作业人员迟到早退等问题，并以列表形式在消息中呈现，每条违规事件详情包括发生时间、地点、涉及对象及事件描述，支持快速跳转至相关地图位置或查看详细记录。

（2）巡查事件，需实现收集巡查人员通过移动端上报的各类事件，如垃圾堆积、设施损坏、非法倾倒等，并在消息中心以清晰的通知形式呈现。每条巡查事件包含详细信息，如事件类型、发生地点、时间戳、现场照片或视频以及巡查人员的备注说明。用户可以通过点击具体事件快速跳转到相关地图位置查看具体情况，或者直接进入事件详情页面进行审核、分配任务及跟踪处理进度，从而实现对巡查事件的闭环管理。

（4）审批事件，需实现通过消息通知的方式提醒相关人员及时处理待办审批，每条事件包含申请人、申请类型、提交时间及当前审批状态等关键信息，并支持一键跳转至审批详情页面进行快速处理或意见签署。

（5）公众事件，需实现将公众提交的事件，例如垃圾未清理、公共厕所卫生差、非法倾倒等，以通知形式集中展示在消息中心，并附带详细的事件描述、发生地点、时间戳以及上传的照片或视频证据。管理人员可以快速查看每个事件的详细信息，并直接在APP内分配任务给相应的处理人员，跟踪处理进度直至问题解决，"

	4
	基础档案
	（1）人员管理，需实现对环卫人员基础信息的数字化管理。支按岗位快速查看和管理所属人员信息；管理人员可新增人员档案，录入姓名、登录账号、密码、手机号码、所属部门、入职时间等基本信息；同时支持上传人员证件照片或工作照，实现“一人一档”可视化管理。

（2）车辆管理，需实现对环卫车辆进行系统化、数字化管理。用户可通过车辆类型标签（如清扫车、压缩车、洒水车等）快速切换查看所属车辆信息。系统支持新增车辆档案，录入车牌号、所属部门、车辆类型、品牌型号、购置时间等基本信息，并可上传车辆外观照片，实现“一车一档”可视化管理。

（3）设施管理，需实现用于对各类环卫设施进行系统化管理。用户可以通过设施类型标签（如垃圾中转站、公共厕所、垃圾桶等）快速切换查看所属设施的信息。支持新增设施档案，详细录入设施名称、设施类型、具体位置（可结合地图定位）、所属部门等关键信息，并支持上传设施的照片，实现“一设施一档”的可视化管理。

	十二
	餐厨垃圾收运管理

	1
	作业云图
	需实现将餐厨垃圾收运作业下所有作业分组的作业任务在地图上进行展示，可在地图上实时显示与机械化保洁作业相关的车辆、人员、设施等的实时位置，直观查看所有作业分组下的作业任务完成情况。支持点击餐厨垃圾收运栏目，展开餐厨垃圾收运下的所有作业分组名称，并显示每个作业分组下路段作业进度百分比。支持点击作业分组名称，将会展开当前作业分组下的所有作业路段，并在页面右侧展示详细的作业任务数据等信息。支持点击作业车辆或作业人员，将会在地图上显示车辆或人员的实时位置，并可以查询轨迹和查看实时视频。支持点击页面下方的图层名称，可以按图层分别查看各个图层下的作业云图。

	2
	收运看板
	★通过“一张图+多图表”的方式实现运营数据的全景式、实时化展示。需实现在电子地图上，动态显示所有餐厨垃圾收运车辆、重点餐厨产生单位的实时位置与运行状态，需支持图层切换与轨迹回放。需实现以丰富的图表形式集中呈现关键运营指标：今日收运实时数据、今日收运任务、月度收运数据、月度日收运数据；同时展示餐厨车辆收运量月度排名，激励作业效率提升；并列出当前发生的实时事件（如超时停留、偏航报警）；此外，还提供餐厨单位垃圾产量月度排名，帮助识别重点产废单位，为精准监管和资源调配提供依据。

	32
	地图监控
	需实现在电子地图上按监控对象不同的图标显示监控对象的实时位置，地图样式可切换，支持3D地图和2D地图的切换以及行政区划的加载设置，支持卫星地图、黑色地图等多种底图的选择。支持加载相应的图层信息。监控对象的图标可以按监控对象不同状态来显示不同的颜色。同时可以以信息框的形式展示不同监控对象的监控数据。

	4
	视频监控
	需实现展示车辆实时视频信息，能够对收运过程进行实时视频远程监控，便于管理核查。
监控对象的筛选以监控对象树的形式，需实现按部门、按状态、按类型分别筛选查看所选择的监控对象，监控对象可以按人员、车辆、设施进行切换。
视频预览窗口需实现多路视频同时预览，预览控制需支持播放、停止、全部停止、全屏，默认请求视频需支持子码流、主码流手动选择，需支持设置自动关闭视频时间。需支持云台PTZ控制，需支持语音通话。

	5
	轨迹回放
	需实现选择特定的时间段和监控对象，并在地图上以动画形式重现这些对象在指定时间段内的移动轨迹及状态变化，地图样式可切换，支持3D地图和2D地图的切换以及行政区划的加载设置，可以支持卫星地图、黑色地图等多种底图的选择。
轨迹回放需实现播放、暂停、快进、快退，支持1-5倍速播放，还可以拖动进度条直接跳转到特定的时间点进行播放，可以对静止点是否过滤进行设置，在播放时可以同时加载与监控对象所绑定的图层以及作业任务信息，还可以对轨迹数据进行导出。

	6
	视频回放
	需实现展示餐厨垃圾收运监控对象的视频回放信息，支持按日期快速查询、按起止时间精确查询，支持停留选择、播放/暂停、停止、快放、慢放、最大16倍速度，支持进度拖动、下载功能。

	7
	餐厨垃圾收运任务管理
	餐厨垃圾收运标准库：需实现通过对餐厨垃圾收运作业进行分类，并为其设定明确的作业标准和考核标准，实现作业规范的灵活配置与管理。包括但不限于名称、业务类型、作业量计算方式、作业内容、作业标准、安全措施、考核标准等信息，可进行添加、查询、修改、删除信息操作。

餐厨垃圾收运作业规划：需实现对餐厨垃圾收运作业的任务规划，包括但不限于作业分组名称、所属项目/片区及任务模块，系统需支持添加多个作业分组，任务模块包含但不限于作业区域/线路、选择收集点、中转站、处理厂，从而实现餐厨垃圾收运作业的精细化管理和高效调度。需支持按作业分组名称、所属片区、处理厂、选择中转站进行查询。规划包括但不限于作业分组名称、所属片区、作业区域/路线、收集点、中转站、处理厂、备注，操作项。

作业任务分配：需实现对餐厨垃圾收运作业任务进行分配，内容包括但不限于作业任务、作业车辆、作业人员、排班组、班次，系统支持添加多个作业分组，可进行任务分配/修改、查询信息操作。需支持按作业分组名称、所属项目/片区、作业任务、作业车辆、作业人员、排班组、班次查询。

当日收运规划详情：需实现查询当日收运规划详情，需支持按所属项目/片区、作业分组名称、作业任务、作业车辆、作业人员、排班组、班次、日期查询。规划详情包括项目/片区、业务类型、作业分组、作业任务、车辆、人员、排班组、班次进行筛选查询。

餐厨垃圾收运日作业详情：需实现记录和展示每天每辆收运车辆的详细作业情况，包括但不限于日期、作业单位、所属项目/片区、作业分组、收运路线、作业任务、收集点、班次、作业车辆、作业人员、应收数量/实收数量、作业完成率。需支持按作业分组、作业单位、所属项目/片区、作业任务、作业车辆、作业人员、排班组、班次、日期进行查询。需支持数据导出。

	8
	餐厨垃圾收运统计
	商户餐厨垃圾收运记录：需实现自动或手动记录每次收运的相关信息，并生成详细的收运记录报告。这些记录包括但不限于收运时间、垃圾量、负责人员等关键数据，确保每一次收运都有据可查。

商家餐厨垃圾收运重量：需实现记录、跟踪和管理每次收运过程中商家产生的餐厨垃圾的具体重量，实现对餐厨垃圾产生量的精确监控，优化资源分配，并为环保合规性检查提供数据支持。

单次餐厨垃圾收运记录：需实现对每次收运过程进行全面记录和追踪，包括但不限于收运时间、地点、垃圾量、负责人员等信息，实现对餐厨垃圾从产生到处理全过程的有效管理。

餐厨垃圾商户产生汇总：需实现对餐厨垃圾收运的商户所产生的垃圾总量进行定期或实时的汇总统计，整合单次收运记录数据，提供按时间、区域、商户类型等维度的数据聚合。

餐厨垃圾收运重量统计：需实现记录、跟踪和分析每次餐厨垃圾收运的具体重量。需实现基于历史数据进行分析，预测未来的垃圾产生趋势，优化收运计划。

车辆日收运汇总表：需实现每日对所有参与餐厨垃圾收运的车辆进行数据汇总和统计，包括但不限于车辆、收运司机、收运日期、收运产生单位数量、垃圾桶数量、收运重量、收运里程、操作项。需支持按车牌号、车辆类型、收运日期查询。

车辆月度收运汇总表：需实现每月对所有参与餐厨垃圾收运的车辆进行数据汇总和统计，包括但不限于车辆、日期、本月合计、收运产生单位次数、收运垃圾桶个数。需支持按车牌号、所属部门、车辆类型、查询月份进行查询，支持数据导出。

餐厨垃圾收运记录表：需实现详细记录每次餐厨垃圾的收运情况，包括但不限于产生单位、收运车辆、收运司机、垃圾桶、RFID编号、收运时间、收运重量、收运照片、数据来源、收运地址、预收总重、实收总重、收运偏差值。需支持按产生单位、单位类型、收运车辆、收运司机、数据来源、收运日期进行搜索。需支持数据导出。

产生单位月度收运汇总表：需实现对每个产生餐厨垃圾的单位（如餐馆、食堂等）在一个月内的收运情况进行汇总统计，包括但不限于产生单位、日期、本月预收总重、本月实收总重、收运偏差值，需支持按产生单位、所属部门、单位类型、查询月份进行搜索，支持数据导出。需支持折线图和柱状图展示。

单次称重明细：需实现对每次餐厨垃圾收运过程中的精确称重，并自动记录相关数据。包括但不限于RFID、车牌号码、设备ID、单桶重量、称重时间、地址、GPS时间、坐标。支持按车牌号、设备ID、时间选择进行搜索。

	9
	餐厨商户管理
	商户信息管理：需实现对所有产生餐厨垃圾的商户进行有效管理，包括但不限于基本信息录入、资质审核、信息更新、以及与收运相关的特殊需求记录等。

商户收取统计：需提供详细的统计数据，展示每个商户的餐厨垃圾产生量、收运频率、收运时间等关键指标。
商户垃圾桶管理：需实现对所有参与餐厨垃圾收运的商户所使用的垃圾桶进行全面管理。包括垃圾桶的基本信息录入、状态监控、维护记录以及异常情况处理等。

	十三
	污水流量及费用管理

	1
	自备井信息管理
	管理内容包括但不限于单位名称、单位地址、单位负责人、分管部门、联系人、联系电话、自备井类型、自备井位置、水表位置、水表状况、水表口径、自备井使用状态、井深、水泵流量、电机功率、水泵型号、井管材料、井口直径、建井时间等。

	2
	水量及收入统计
	需实现每月抄表表指数上传系统，抄表同时要求上传抄表照片，包含抄表日期、表指数、用水量、缴费日期等要素。自动汇总当年1-12月用水量及合计水量。按行业分类汇总、图形分析用水量及收入金额。当月未到账的做出提醒、三个月未到账预警。

	3
	水表复核
	需实现按复核日期录入复核表指数，在一定数值内视为正常，复核数少于当月抄表数或出入较大预警处理。

	4
	污水处理小程序
	需对接污水处理系统，实现小程序端查看污水处理系统数据。

	十四
	建筑垃圾管理系统

	1
	前端设备接入
	需对接现在车载管理子系统、垃圾场站管理子系统，支持设备的接入和数据分析。包括但不限于卫星定位设备，视频设备以及其他各类传感器设备

	2
	基础信息管理
	需实现对核心参与方和关键要素的数字化建档与统一管理。需提供企业管理功能，登记运输企业基本信息、资质证书、信用等级及负责人联系方式；车辆管理模块需实现对每辆备案的建筑垃圾运输车建立档案，记录车牌号、车型、核载吨位、GPS设备编号、所属企业等信息；驾驶员管理需实现关联驾驶员姓名、从业资格证、驾驶证、所属车辆及安全培训记录；区域管理需实现划分和定义建筑垃圾产生重点区域、禁行区域及推荐运输路线；场站信息管理需实现则对建筑垃圾中转站、消纳场（填埋场、资源化利用厂）进行登记，包括场站名称、位置、设计容量、当前库存、运营单位及准入条件。

	3
	定位监控
	车辆实时定位展示需实现在车辆列表中选择某辆车，展示该运输车辆的实时定位，以地图的形式展示。
车辆轨迹回放需实现在车辆列表中选择某辆车，展示运输车辆的历史轨迹，以地图的形式展示。可自定义选择时间段。
车载监控视频需实现选择车辆，播放车辆实时在线视频。
垃圾场站定位展示需实现在场站列表中选择某个场站，展示该场站的定位，以地图的形式展示。
垃圾场站监控视频需实现选择场站，播放场站实时在线视频。

	4
	产出管理
	系统接入各场站出入口及作业区域的场站视频监控，需实现24小时远程可视化监管，掌握场站内作业秩序与垃圾堆放情况；利用AI视频智能分析技术，需实现自动识别运输车辆在出场前是否经过冲洗，对未按规定进行车轮、车身清洗、存在带泥上路风险的车辆自动抓拍并告警，确保市容整洁；同时，系统需实现通过车牌识别技术，将进出场车辆信息与备案数据库进行实时比对，自动识别未取得处置许可或未纳入监管平台的黑车（非法运输车辆），一旦发现即刻触发报警，推送至执法部门，有效遏制非法运输、偷拉乱倒等行为，从源头上实现建筑垃圾收运的可管、可控、可追溯。

	5
	运输管理
	需实现对建筑垃圾运输全过程的实时、动态、闭环管控。需支持对超速、急加速、急刹车、疲劳驾驶等不良驾驶行为进行智能识别与自动报警，提升行车安全；需实现通过电子围栏与路线比对，实时监控车辆是否偏离规定运输路线、是否在非指定时段或区域作业，实现违规运输监控；当车辆出现长时间停留、异常熄火或进入禁行区域时，自动触发驻车报警；支持监管中心远程视频调阅，需支持实时查看车厢装载状态、密闭情况及驾驶行为，防止偷倒、抛洒；需提供区域查车功能，可在地图上框选特定区域，快速查询并定位该区域内所有在运车辆；需具备车辆远程管控能力，对严重违规车辆可远程下发锁车指令，强制其停止运行；同时，系统需实现自动统计各企业或区域的车辆在线率，评估设备运行状况与管理效能，全面保障建筑垃圾从源头到末端的规范、安全、可控运输。

	6
	点位查询
	需实现基于车辆载重模块、车载GPS以及关联订单规定的装车点、处置中心位置（范围可后台配置）判断，实现监管端可通过地图或者表格对清运车辆在订单时间内，装车/卸车的实际位置、时间、车辆轨迹的全流程监管；同时表格支持通过查询条件（合规状况、订单编号、清运单位、车牌号、清运司机、废品类型、下单时间），对订单相关的清运车辆装车/卸车的合规情况、订单编号、下单时间、垃圾类型、清运单位、清运车辆类型、车牌号、司机以及具体的装车/卸车时间、点位信息进行查询。

	7
	数据分析与统计
	需实现支持通过清运单位、处置中心、街道/乡镇、清运车型4个不同维度，查询处置中心端、清运单位端、监管端不同身份下月度订单数量和订单费用日统计，以及月合计，订单总计；

通过单元格不同的数值大小匹配同一色值下不同透明度的背景色，表格内数据对比清晰；

需实现通过表格月度数据生成对应的折线图或柱状图，直观的查看清运单位、处置中心、街道/乡镇、清运车型4个不同维度下对应的月度订单费用和订单数量的每日数据对比、月度趋势；表格可离线导出；表格列的显隐可自定义设置。

	8
	订单管理
	需实现通过查询条件（订单状态、订单编号、废品类型、车辆类型、清运单位、处置中心、用户姓名、手机号码、下单时间、车牌号、清运司机），查询处置中心端、清运单位端、监管端不同身份下所有订单的详细信息（订单信息、联系人信息、支付信息、清运信息、车辆信息、评价信息以及订单流程），并根据不同身份下后台分配的功能权限进行相关操作，实现对清运订单的实时监管；表格可离线导出；表格列的显隐可自定义设置。

（1）需实现处置中心端可根据清运车辆装载状况，清运中状态下对清运车辆进行验收，确认完成或需整改，并生成相关操作记录在订单详情内；

（2）需实现清运单位端根据用户建立的预约订单车辆相关信息，待分配状态下在线分派车辆与司机；

（3）订单信息包括但不限于订单编号、订单状态、现场照片、废品类型、下单时间、备注；联系人信息包括联系人姓名、电话、清运地址；支付信息包括支付时间、支付方式、支付状态、支付金额；（4）清运信息包括但不限于清运车辆、清运车辆数、清运单位、处置中心、分派时间；车辆信息包括车辆照片、车牌号、车辆类型、清运司机姓名、电话、清运开始时间、装车完成照片、清运结束时间，如果车辆需整改，还包括需整改的照片；评价信息包括评分、评语；流程包括整个订单流程的时间点以及清运状态

	9
	订单云图
	需实现基于车辆载重模块、车载GPS定位、GIS地理信息技术，支持通过不同的订单状态（待付款、待分配、清运中、已完成、退款）在地图上实时预览各个街道内产生的订单信息，以及相关联的订单地址、行政规划区域、车辆位置以及设施位置；同时需实现通过信息弹窗可以查看车辆以及设施的基础信息并通过操作按钮查看车辆监控视频、车辆轨迹和对讲功能；还支持通过地图样式按钮切换地图样式（包括但不限于3D地图、实景地图）。

订单信息包括但不限于订单编号、订单状态、现场照片、废品类型、下单时间、备注；联系人信息包括但不限于联系人姓名、电话、清运地址；支付信息包括但不限于支付时间、支付方式、支付状态、支付金额；清运信息包括但不限于清运车辆、清运车辆数、清运单位、处置中心、分派时间；车辆信息包括但不限于车辆照片、车牌号、车辆类型、清运司机姓名、电话、清运开始时间、装车完成照片、清运结束时间，如果车辆需整改，还包括需整改的照片；评价信息包括评分、评语；流程包括但不限于整个订单流程的时间点以及清运状态。

需实现车辆轨迹在当前地图切换，支持切换播放速度和快进、后退；订单位置、车辆设施支持点击筛选和显隐；支持收起展开两侧信息框。

	10
	发票管理
	需实现通过开票状态、订单编号、订单编号、用户姓名、手机号码、发票类型、抬头类型、抬头名称、下单时间、申请时间查询，查询订单的开票相关信息；

需实现管理员可以在线更改开票状态，将开票状态实时的反馈给用户；

发票类型需包括增值税普通发票、增值税专用发票；开票信息抬头类型分为两类，包括但不限于个人（抬头类型、抬头名称）、企业单位（抬头类型、公司抬头、公司税号、公司地址、公司电话、开户银行、开户账号）。

	11
	小程序用户管理
	需实现管理员通过用户编号、用户名、手机号、状态、注册时间查询，查询所有小程序注册用户的注册信息（用户编号、用户名、注册时间、上次登录时间、状态）；

需实现管理员对用户的账户状态进行停用/启用操作。

	12
	工作台
	需实现对最新的订单相关的订单量以及订单费用，不同的维度的数据预览以及对比；同时可以查看最新的违规消息以及订单信息，还可通过常用功能的快捷入口跳转到对应页面。

数据预览需实现通过日度、月度、年度三个维度查看订单总量、待分派订单数、清运中订单数、已完成订单数以及对比昨日、上个月、去年的数据上升下降比例；

消息提醒需实现对最新的违规、提醒等消息查看； 

常用功能需实现快捷跳转至订单管理、费用管理、发票管理、点位查询、地图监控功能板块；

费用统计需实现通过清运单位、处置中心、清运车型三个维度里查询最近6个月的月度订单数以及订单费用统计；

各街道费用统计对比需实现通过日度、月度、年度三个维度查询各个街道的订单数以及订单费用统计；

订单列表需实现按照时间倒序查看最新的订单信息（包括订单编号、垃圾类型、下单时间、用户姓名、手机号、清运单位、处置中心、支付金额、支付方式、订单状态）

	十五
	公众服务小程序

	1
	环卫曝光
	需实现市民通过公众服务小程序快速提交环境卫生问题的曝光信息，系统自动记录曝光人身份、详细曝光内容描述，并支持上传多张现场照片；提交时可通过GPS自动获取问题地点。所有曝光事件进入平台工单系统，责任单位在规定时限内处理并反馈整改情况，包括处理时间、具体处置措施及整改后的现场照片。市民可实时查看处理进度与结果，实现全过程透明化。

	2
	环卫点赞
	需实现市民通过公众服务小程序提交点赞信息，填写本人姓名，详细描述值得表扬的环卫事迹，如保洁人员辛勤作业、居民自觉分类投放、单位环境整洁有序等；支持上传现场照片，真实记录感人瞬间或整洁场景，并可通过GPS自动获取事件发生的位置。

	3
	投诉建议
	★需实现市民通过公众服务小程序提交投诉建议，填写实名信息（包括姓名、联系方式、身份证号），并选择投诉类型，系统自动记录投诉时间，支持通过GPS定位问题发生的具体位置。用户可详细描述投诉建议内容，并上传多张现场照片。提交后，工单自动进入平台处理流程，状态实时更新。责任单位在规定时限内完成处置后，需在系统中填写回复详情，包括处理时间、采取的具体措施、责任人及整改后的现场照片。

	4
	意见反馈
	需实现市民通过公众服务小程序提交反馈信息，填写反馈人姓名、联系电话、身份证号等基本信息，并选择反馈类型，系统自动记录反馈时间，支持通过GPS定位具体位置。用户可详细描述意见建议内容，并上传现场照片。提交后，系统生成工单并实时更新处理状态。相关责任单位在评估和处理后，通过平台回复处理意见，包括对建议的采纳情况、改进措施或未采纳原因说明，并上传整改或实地勘察后的处理照片作为反馈凭证。

	5
	环卫资讯
	需实现市民通过公众服务小程序展示垃圾分类最新动态、环保宣传知识、先进典型事迹等环卫行业相关资讯，确保公众能够第一时间获取与日常生活密切相关的环卫信息。

	6
	法律法规
	需实现市民通功公众服务小程序按类别、关键词或发布时间快速检索相关法律条文，全面了解自身在垃圾分类、垃圾投放、环境维护等方面的权利与义务，增强法治意识和守法自觉。


硬件产品

	序号
	应用场景
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	垃圾收运车辆监控
	车载4G高清视频主机
	1.操作系统：Linux
2.控制模式：需支持面板按键，网络，手机App
3.AHD1080P：支持不少于4路1080P
4.输出信号：AHD
5.输入信号：AHD
6.音频输入：不少于3路音频
7.音频输出：不少于1路音频
8.屏幕显示：不少于1 /2 /4 画面显示
9.音视频压缩格式：视频H.264；音频g711、g726、adpcm(默认g711_a)
10.图像分辨率：不小于1080P
11.录像模式：需支持开机/手动/定时/计划/报警录像事件
12.实时录像：需支持
13.ACC关延时录像：延时参数范围：10-65535s，需支持默认300秒
14.镜像录像：需支持
15.报警录像：需支持
16.录像下载：需支持
17.回放通道：需支持本地多通道同步回放，PC软件远程单通道回放
18.浏览模式：需支持时间，通道
19.4G：需支持4G全网通
20.SD：需支持双SD卡（单卡支持≥256G）
21.硬盘：支持不小于1个硬盘，硬盘容量需支持≥2T
22.工作电压：DC 9-36V
23.工作电流：≤260mA@12V；≤130mA@24V（无负载）
24.备用电池：保存断电前视频
25.工作温度：-25℃ — +80℃
26.贮存温度：-40℃ — +85℃
★27.支持无硬盘、硬盘出错、温度过高、硬盘空间不足、电瓶电量不足、侧翻、撞车、超速、低速等检测报警
★28.支持电压检测，当汽车电瓶电压低于一定值时，可以触发报警并自动关机，电压阈值可设置为12V~32V
	台
	100

	2
	
	车载数字摄像机
	传感器类型：1/4.5英寸CMOS；
像素：不低于100万；
最大分辨率：1280×720；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：不低于2.8mm；
视场角：水平不低于65°；；
工作电压：12 VDC；
供电方式：需支撑DC12V（±30%）DC12V（±30%）；
工作温度：-20℃～70℃；
工作湿度：0%～95%RH（无凝结）；
防护等级不低于IP54；
	台
	300

	3
	
	视频存储硬盘
	1.单盘容量：不小于1TB；
2.硬盘接口：SATA；
	块
	100

	4
	
	设备安装
	设备安装调试，包含视频主机、摄像机、视频存储硬盘安装调试，每车4芯航空头监控延长线30米（5.0X10M），以及相应的辅材
	车/次
	100

	5
	垃圾分类亭智慧监控
	4G网络摄像机
	1.4G双光警戒相机采用深度学习算法，支持立体行为分析-人数异常检测、智慧城管；支持智能编码和AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑；支持移动、电信、联通三家运营商，可满足电、网不通的场景需求。
2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3.支持三码流功能，采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
4.最大可输出400万(2688 × 1520)@25fps
5.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6.内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离40米
7.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
8.需支持垃圾满溢、垃圾暴露、垃圾桶未撤离、垃圾未破袋检测、垃圾混投、垃圾分时投放、离岗检测、人员拎袋检测功能
9.需支持ROI，H.264/H.265，智能编码，AI编码，适用不同带宽和存储环境
10.需支持报警2进2出，音频1进1出，内置麦克风，内置扬声器，最大支持512G Micro SD卡，485
11.需支持4G（移动联通电信）功能，方便安装联网
12.需支持DC12V供电，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装
13.支持不低于IP67防护等级
	台
	67

	6
	
	室外智慧音柱
	1、功率30W,内置音频文件，可自定义修改，连接IPC监控像机开关量信号，报警联动播报。
2、带本地音频输入，可将喊话监控像机音频输出扩音。
3、防水音柱 防水等级IP65
4、功率 ≥30W
5、信号输入灵敏度 300mV （±50mV）
6、频率响应 300Hz～8KHz
7、灵敏度/声压级 92db(±3db)
8、谐波失真 THD≤10%
9、指示灯 2个
10、音频线路输入接口1个、开关量触发接口3个
11、USB接口 1个
12、拨码开关 1个
13、音量调节 2个，线路、本地音量电位器
14、供电方式 DC12V3A
15、环境可靠性指标 ≤90%（无凝结）≥IP66
16、EMC可靠性指标 GB8898-2011
	台
	67

	7
	
	电源
	12V，不小于3A
	台
	67

	8
	
	视频存储卡
	1.存储卡容量：不小于256GB
2.性能：读取速度不小于120MB/ s  
	个
	67

	9
	
	太阳能监控供电系统
	1.太阳能板
1)电池片：单晶硅
2)功率：≥80W
3)开路电压：22V
4)最大工作电压：18V
5)最大工作电流：4.2A
6)尺寸：不小于670*700*30mm
7)工作温度范围：-40℃～+85℃
8)充电效率：＞21%
2.太阳能充放电控制器 
1)最大充电电流：10A
2)最大输出电流：10A
3)电池超压：12.4V
4)系统电压：12/24V自动识别
5)自损≤14mA
6)充电模式：需支持PWM远程管理高效控制器
7)工作温度范围-20~55℃
3.锂电池 
1)额定电压：DC12V
2)额定容量：≥40Ah
3)工作温度范围：-20℃～+65℃
4)使用寿命：5-8年
5)三元动力电芯
4.光伏板安装支架 
1)抱杆壁装通用型光伏支架
2)需定制支架材料≥1.5mm镀锌冷板折弯激光焊接 组合而成，表面喷塑，抗风 耐腐蚀
	台
	67

	10
	
	安装施工
	设备安装调试，包含摄像机、音柱、电源、视频存储卡、太阳能充电系统的安装，穿墙打孔施工，挖沟过路（路面拆除、恢复宽度20cm,厚度12cm，C20）每套5米（30套）、RVV-2*1.5电源线每套30米，超五类非屏蔽网线每套30米，PVC20保护套管每套30米以及线卡、接头、胶布等相关辅材
	套
	67

	11
	中转站监控管理
	网络硬盘录像机
	网络视频输⼊：≥4路
网络视频接⼊带宽：≥80Mbps
视频输出：≥1路VGA，分辨率：需支持1280×720/60Hz，1280x1024/60Hz，1440x900/60Hz，1680x1050/60Hz，1920x1080/60Hz；≥1路HDMI，分辨率：需支持1280×720/60Hz，1280x1024/60Hz，
1440x900/60Hz，1680x1050/60Hz，1920x1080/60Hz，3840x2160/30Hz
视频压缩标准：需支持H.264/H.265/H.265+
录像分辨率：需支持8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/960P/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
录像模式：需支持手动录像，定时录像，移动侦测录像，智能事件录像等
多路回放：≥4*400W
备份方式：需支持USB存储设备备份、网络备份
GB28181协议：需支持
网络协议：需支持IPv4/HTTP/NTP/DNS/ONVIF/RTSP/UPNP
SATA接口：需支持≥1个内置SATA接口，最高支持10TB硬盘
USB接口：≥2个USB2.0接口
VGA接口：≥1个
HDMI接口：≥1个
网络接口：≥1个10/100Mbps自适应RJ45端口
指示灯：≥1个系统状态指示灯
最大功耗：⼩于4.5W（不含硬盘）
电源输⼊：220V，50HZ
电源输出：12V，≥1.5A
工作温度：-10℃~45℃
工作湿度：10%~90%
尺寸：≥200mm×200mm×45.6mm

重量：≤4.25kg（不含硬盘）
配件：需配有线鼠标、电源适配器
	台
	53

	12
	
	视频存储硬盘
	容量：4TB
	台
	53

	13
	
	摄像机支架
	1.需采用铝合金材质，不易生锈
2.最大承重不小于1.0kg
3.需支持壁装安装方式
	套
	106

	14
	
	400万全彩定焦枪型网络摄像机
	采用不低于400万1/3英寸CMOS图像传感器
2.★补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与照射方向一致

支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
4.★智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
5.★智能行为分析功能检验
6.当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;
7.a)绊线入侵;
8.b)区域入侵;
9.样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;
10.可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;
11.支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;
12.支持灵敏度设置0~10;
13.当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
14.★补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠15.★当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑
16.内置1个麦克风
17.★设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作

18.★设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
19.支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装
20.支持IP67防护等级
	台
	106

	15
	
	车辆抓拍相机
	采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强
2.采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量
3.支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
4.内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
5.支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控
6.采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用
7.完善的低功耗一体化结构设计，IP66防护等级（带线缆）
8.★车辆品牌识别功能检查：支持车辆品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
9.★车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。
10.★智能识别功能检查：支持14种车身颜色识别，包括白色、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、粉色、紫色、灰色、棕色、橘色、银灰色，青色，金色。
11.★报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。12.★LED灯模式切换功能检查：通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。

13.★护罩内置LED灯检查：内置3颗LED灯(补光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。
	
	

	16
	
	电源适配器
	DC12V ≥2A
	台
	106

	17
	监控指挥中心
	设备安装
	设备安装调试，包含网络硬盘录像机、视频存储硬盘、摄像机、支架、电源安装调试，穿墙打孔施工，挖沟过路（路面拆除、恢复宽度20cm，厚度12cm，C20）每套5米，RVV-2*1.5电源线每套55米，超五类非屏蔽网线每套55米，PVC20保护套管每套50米以及线卡、接头、胶布等相关辅材
	套
	53

	18
	
	LED监控大屏
	1.终端显示模块 
LED单元板：采用室内高清全彩LED显示屏，点间距≤1.25mm
专用电源：大屏专用全彩电源4.5V  
强磁磁铁：M4强磁磁铁  
显示总尺寸（m)：≤4.16m*3.04m
框架总尺寸（m)：≤4.26m*3.14m
排线 ：≥16P  
屏内电源线：≥4平方双股纯铜电源线  
超五类网线：不低于国标超五类网线
2.图像处理控制模块
控制卡：8口接收系统
3.固定方式及周边配套
工程走线 ：强电、网线（10根超五类）需提前走至装屏处预留显示屏面积的半周长  
框架结构：需定制钢结构加不锈钢包边  
	套
	1

	19
	
	监控中心操作台
	尺寸：不小于4860*900*750（950）
速拼式豪华控制台，框架需采用卡扣加螺丝组装方式，使安装更加快捷框架更加牢固，需支持多工位随意组合，台体底座装需有可调节水平地脚支撑，下底需配有封闭盖板，盖板上需预留有86插座孔和布线孔，盖板下面需装有横向布线槽，使控制台的布线更加规整和安全。
操作台面选用不低于25厚E0级肤感实木颗粒板，前端需镶嵌黑色橡胶扶手。左右侧板需装饰防眩目灯带，灯光颜色需标配蒂芙尼蓝色。铝型材屏风高度≥200mm，需可以安装各型号显示器支架。金属框架需选用优质冷轧钢板，整体框架厚≥1.5mm,前后门板厚≥1.0mm, 铝型材厚度≥2.0mm，操作台所有金属构件表面需柔性哑光涂层。
	套
	1

	20
	
	办公椅
	1.材质：透气网布
2.风格：简约
3.规格：标准高背
4.是否支持旋转：支持
5.内部填充物：高密度海绵
6.有无扶手：有
7.人体工学设计：是
8.单功能锁定：需支持原位锁定 最大后仰度25%
9.高度调节：≥5CM
10.椅身旋转：需支持360°
	把
	2

	21
	各区分控中心
	信息处理站
	1.视频接口：需支持HDMI/DP
2.核心数：≥八核
3.CPU型号：不低于i5-12450H
4.声卡：需集成声卡
5.网卡：≥1000Mbps以太网卡
6.显卡类型：需集成显卡
7.运行内存/RAM：≥16G
8.存储空间：≥512GB
	套
	2

	22
	
	监控显示屏
	1.存储内存：≥32GB
2.背光方式：直下式/DLED
3.WIFI频段：需支持2.4G
4.CPU架构：不低于四核A35
5.运行内存/RAM：≥2GB
6.USB2.0接口数：≥2个
7.HDMI2.0接口数：≥2个
8.尺寸：≥75英寸
	套
	5

	23
	
	监控显示屏可移动落地支架
	1.适配屏幕尺寸：50-98英寸
2.适用机型 ：平板电视
3.材质：冷轧钢
4.尺寸规格 ：不小于1520*610*60mm
	台
	5


三、运维服务

	序号
	服务名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	系统软件运维
	（一）服务内容
1.系统日常运维服务，包括但不限于系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因操作失误导致的数据错误维护等。
2.系统突发事件的诊断、排除。
3.因业务发展需要或需求变动引发的系统的新增、完善软件功能且工作量小于等于2人日的开发工作。
（二）服务形式
1.现场技术服务，系统软件出现重大故障导致业务中止时，需指派技术人员到达现场，对故障进行分析，提出解决方案，对故障进行处理和排除。
2.远程维护，出现系统故障时，需通过电话、微信群、或远程访问等方式进行系统故障的处理、技术支持、咨询服务等工作。
	年
	3

	2
	硬件设备运维
	（一）服务内容
1.硬件设备的现场维护、维修、更换及调试工作；
2.客户送修/寄修的硬件设备检测及维修；
3.硬件设备的程序升级；
4.部分硬件的更新换代。
（二）服务形式
1.现场技术服务，硬件出现重大故障导致业务中止时，需指派技术人员到达现场，对故障进行分析，提出解决方案，对故障进行处理和排除。
2.远程维护，出现硬件故障时，需通过电话、微信群、或远程访问等方式进行系统故障的处理、技术支持、咨询服务等工作。
	年
	3


四、网络及流量

	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	4G流量卡
	物联网卡，每月包≥30G流量，包一年，共273张
	年
	3

	2
	光纤宽带
	中转站光纤宽带，≥100M带宽，包一年，共53套
	年
	3


五、云服务器

	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	应用服务器
	1.基础配置
计费模式:包年
规格:通用计算增强型
vcpus:≥16vCPUs
内存：≥64GiB
主机安全:企业级版
2.存储与备份
系统盘:通用型SSD,≥40GiB
数据盘:≥500GiB
3.网络
弹性公网IP:全动态BGP
网络带宽：≥10Mbit/s
4.数量：1台
	年
	3

	2
	视频服务器
	1.基础配置
计费模式:包年
规格:通用计算增强型
vcpus:≥8vCPUs
内存：≥32GiB
基准/最大带宽：0.8/3Gbit/s
主机安全:基础防护
2.存储
系统盘:通用型SSD,≥500GiB
3.网络
弹性公网IP:全动态BGP
网络带宽：≥20Mbit/s
4.数量：1台
	年
	3


六、网络安全防护

	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	Web应用防火墙
	Web应用攻击防护：需防护常见安全威胁，包括但不限于SQL注入、XSS、文件包含、远程命令执行、目录穿越、文件上传、CSRF、SSRF、命令注入等攻击检测和拦截；
CC攻击防护：需支持默认防护策略及灵活的自定义防护策略。需支持依托精准访问控制规则进行特征识别，并根据访问源IP/SESSION控制访问频率，恶意流量通过阻断、人机验证等处置手段有效缓解CC攻击
精准访问控制：需支持自定义访问控制策略，基于IP、URL、Referer、User-Agent等请求特征进行多维度组合，定义访问匹配条件过滤访问请求，实现针对性的攻击阻断
	年
	3

	2
	服务器安全防护
	入侵检测：需支持汇总所有入侵检测模块的告警信息，帮助用户快速了解整体安全告警概况；需支持实时监控异常登录行为，识别非白名单IP登录；需支持检测暴力破解行为，防止云主机因账户破解被入侵；
★漏洞扫描：需支持漏洞情况统计，需支持一键扫描，需支持一键修复；
基线管理：需支持基线检测、弱口令管理；
病毒查杀：需支持通过一键扫描/定时扫描任务对挖矿木马、蠕虫、勒索病毒等进行查杀；需支持对关键目录下文件与系统进程进行实时检测，及时发现恶意文件及异常进程
	年
	3

	3
	数据备份服务
	需可根据业务需要对数据库进行备份，按日、周、月进行数据备份服务，避免系统平台数据丢失，
	年
	3

	4
	SSL证书
	算法支持：需支持RSA2048/ECDSA256，兼容TLS1.3及主流浏览器
证书类型：需支持OV或EV级证书
安全审计：需支持WebTrust国际安全审计认证
	年
	3

	5
	安全监测与响应服务
	需提供日志分析、事件响应，事件处置
	年
	3

	6
	安全加固服务
	需支持系统补丁管理、配置加固、弱口令治理（覆盖服务器、数据库及物联网设备的安全加固）配置服务
	年
	3


七、实施运维及供货要求：
一、实施要求

1、按照建设、管理、监督和考核等要求，需于签订合同后3个月内完成系统开发、设备的安装、调试以及技术服务驻地人员的岗前准备，在项目实施前应与使用方签订保密协议。

2、供应商配备的技术服务人员的人身安全和健康以及意外问题由投标方负责处理。对上述问题法律法规另有规定的除外。

3、为保证此项目按时按质地顺利进行，投标人应建立专门的项目开发组和管理组，由专人负责。

4、投标人应提供详细的项目实施详细的实施方案、时间表和各阶段各方人员安排及相关的工作内容，经使用方同意后，方可实施。

5、投标人在合同签订后，应当以周报或日报形式向招标方反馈当前开发进展，并阶段性（阶段间隔不大于1个月）提交相关成果，包括但不限于可实际运行(部分功能)的系统或相关文档。投标人应当在阶段目标完成时和招标方确认下一阶段的需求优先级和开发计划。

二、供货要求

1、提供的所有货物及零配件必须是正厂出品(标明生产厂家、生产日期，有合格证)、配套且全新。产品必须符合国家质量标准。

2、货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）的要求。

3、货物的运输必须确保安全，建议专车运输，技术人员随车到达。

4、所提供的货物到货后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用采购人能接受的方式加以解决。

三、售后服务要求

1、系统软件提供至少3年的免费维保及系统升级服务，对其他接入的硬件设备提供免费支持，投标人可承诺更长的保修年限。自验合格之日计算。

2、所有货物免费质保期至少3年，自货物验收合格之日起算。在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，提供免费维修或更换。当质保期满后仍然能及时提供终身技术服务和维修服务，并保证零配件供应不得高于市场价。

3、中标人在质保期内需提供1个完整岗位（本科以上学历，有1年以上同类项目经验）的驻地人员（自备工作设备），在采购人所在地按采购人工作时间提供服务。人员更换调整时，中标人应提前至少5个工作日书面通知采购人，经采购人同意后方可更换。

4、技术支持：中标人应提供功能完善、日常巡检、异常处理、平台使用过程中问题的处理与解答、各外部接入系统的保障等服务。提供7×24小时电话、邮件、远程等技术支持。

5、现场响应：应在接到用户报修电话后，安排所需的技术人员在4小时内到达需服务的系统运行现场，一般问题12小时内解，决特殊问题48小时内解决。

6、定期巡检：提供每季度一次巡检服务，并提供完备的文档资料。质保期内，上述工作均不得向采购人或使用单位收取任何费用。

7、投标人向用户方说明并承诺质保期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，并列出质保期后的维护费用。

8、质保期内，对系统现有功能的完善和每年新增需求不超过本项目5%的，由中标方免费开发。

注：1、本项目核心产品为LED监控大屏 ，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、验收标准：达到国家相关专业质量验收规范和标准。
第五部分合同条款及格式
合同协议书

	注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

中标人与采购人签订合同时需提供评标办法中所要求的证书原件供采购人查验，如发现提供虚假材料，则取消其中标资格。


甲方(采购人)：                   住所地：                                             

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　　　签订日期：    年   月   日

 根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照开封市公共资源交易中心网站公布的招标结果（项目名称：      ，项目编号：　　　 ）签订本合同。

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就        ，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目：
四、合同金额

合同金额为   人民币           万元，小写：       。

五、付款途径:甲方支付 

六、付款方式:             。
七、服务期限限、地点


1、服务期限限：

2、服务地点： 甲方指定地点。

八、服务质量

乙方提供的服务应符合国家（或行业）规定标准。

九、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、违约条款

1、乙方延迟提供服务，每延迟1日，按合同金额的 1% 支付违约金。

2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 　不可抗力　　

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的29日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式叁份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效，均具有同等法律效力。

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人或委托代理人：              　 法定代表人或委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　 年月  日 

注：本合同仅供参考，具体内容以实际签订合同为准。

第六部分投标文件格式
                          （项目名称）
投标文件
供应商：                      （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：       （个人电子签章）
年   月    日

评标索引表
	序号
	评审因素
	详细内容
	对应页码

	资格评审标准
	1
	具有独立承担民事责任的能力
	
	第X页-第X页

	
	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	第X页-第X页

	
	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	第X页-第X

	
	4
	依法纳税和社会保障资金缴纳证明
	
	第X页-第X

	
	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	第X页-第X页

	
	6
	信用截图
	
	第X页-第X页

	
	7
	其他要求
	
	第X页-第X页

	详细评审标准
	8
	采购内容
	详见“开标一览表”
	第X页-第X页

	
	9
	质量要求
	详见“投标函”
	第X页-第X页

	
	10
	服务期限
	
	

	
	11
	质保期
	详见“开标一览表”


	第X页-第X页

	
	12
	招标范围
	
	

	
	13
	投标有效期
	
	

	
	14
	投标报价
	
	第X页-第X页

	商务部分
	15
	业绩
	
	第X页-第X页

	
	16
	综合实力
	
	第X页-第X页

	
	17
	售后服务方案
	
	第X页-第X页

	
	18
	技术方案
	
	第X页-第X页

	技术部分
	19
	技术参数响应情况
	
	第X页-第X页

	
	...
	......
	
	......


备注：为了便于评审的高效有序进行，请投标人参照此格式提供评标索引表。
目录
1、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书
2、投标函
3、开标一览表
4、分项报价表

5、技术方案
6、售后服务方案
7、技术偏差表
8、资格审查资料
9、供应商反商业贿赂书
10、相关证明材料
1、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书
（一）法定代表人资格证明
供应商名称：　　               　　　　           
单 位 性 质：  　　              　　　　         
地       址：　　                　　　　         
成 立 时 间：     年     月        日
经营期限：      　　              　　　           
姓  名：        性别：        年龄：   　  职务：       （身份证号：　　　　      　　 ）系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）



供应商：         （企业电子签章）
年     月      日
（二）法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的下面的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目编号）为（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
委托期限：                              。
供应商：                     （企业电子签章）
法定代表人：                     （个人电子签章）
地址：                           
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


	委托代理人身份证扫描件（正面）
	委托代理人身份证扫描件（反面）


2、投标函
致：    (采购人名称）
我们收到了项目编号为              （项目编号）的                （项目名称）      招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标报价为（大写）           ，小写           （元），服务期限：            ，质量要求：            。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本次招标投标有效期内不撤销、不修改投标文件内容。
 (4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7)我方承诺将按规定将招标代理费支付给采购代理机构。
(8)我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(9) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
(10)                               （其他补充说明）。
地址：               
电话：                   
供应商：                        （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：              （个人电子签章）
日期：                           
3、开标一览表
	供应商名称
	

	采购内容
	

	投标报价（元）
	大写：

小写：

	服务期限
	

	质量要求
	

	投标范围
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他
	


供应商：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）
日期：                           
4、分项报价表

供应商名称：              

项目名称：                    
  单位：元/人民币      
	序号
	产品名称
	品牌/规格型号
	单位/数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）
日期：                           
5、技术方案
（格式自拟）
6、售后服务方案
（格式自拟）

7、技术偏差表
 供应商名称：
项目名称：
	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
“招标文件要求”及“投标文件内容”请对应填写；

“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；
3、全部无偏差时在“偏差说明”栏内注明“无偏差”，优于采购文件要求在“偏差说明”栏内注明“正偏差”，低于采购文件要求在“偏差说明”栏内注明“负偏差”。
供应商：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）
日期：                           
8、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（附企业营业执照副本，税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照）等有关资格证明文件扫描件）
9、供应商反商业贿赂书（固定格式）

我公司承诺：
在              （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）
日期：                           
10、相关证明材料
1、 声明函

            （项目名称），我公司具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件 。
供应商：                           （企业电子签章）
                         法定代表人或委托代理人：                （个人电子签章）
      年       月     日
2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函 

（采购人）         ：
我公司在此声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
                        供应商：                      （企业电子签章）
                                   法定代表人或委托代理人：      （个人电子签章） 
                                                年       月     日
3、我公司承诺独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
供应商：                           （企业电子签章）
                         法定代表人或委托代理人：                （个人电子签章）
        年        月        日
4、招标代理服务费承诺书

致             （采购代理机构）：

   我们在贵公司组织的（项目名称：            项目编号：             ）招标中若获中标，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付招标代理费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺

供应商：               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：               （个人电子签章）

日期：     年     月     日
5、其他相关材料
（1）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度经审计后完整的财务报告，新成立企业不足一年的可提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年）
（2）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关部门出具的自2025年1月以来任意3个月的依法缴纳税收证明和社保证明，若符合免税条件等其他情况应提供相应证明材料。）

（3）、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（信用信息查询及截止时间：本项目开标后至评标结束前，由采购人或采购代理机构查询供应商信用记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存）。

（4）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。
（5）、投标人认为需要提供的其他材料。
附件1中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称     ），属于（采购文件中明确的所属行业    ）；承建（承接）企业为（企业名称    ），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称     ），属于（采购文件中明确的所属行业    ）；承建（承接）企业为（企业名称   ），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
     企业名称：            （企业电子签章）
     日 期：                   
注 ：1、从业人员 、 营业收入 、 资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、该声明函由中小微企业提供，非中小微企业投标时不用提供该声明函。
附件2:
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购单位名称）_单位的_（采购项目名称）_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                       单位名称：     （企业电子签章）
  日    期：                   
备注：
1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非福利性单位投标时不用提供该声明函。
附件3:
监狱企业的证明文件
（格式自拟）
                          单位名称：     （企业电子签章）
        日    期：                   
备注：
1、该证明文件是针对监狱企业的，非监狱企业投标时不用提供该证明文件。
2、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
