
尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目
招标文件

项目编号：尉财公开采购2026-6
[image: image1.png]



采   购   人：尉氏县人民医院
采购代理机构：河南庶吉工程管理有限公司

日        期：二零二六年一月

[image: image2.jpg]SR T4 il B AT 5

BN _BEEARKRER AL EHEBESKANE #7X0, &5 HZ6_7
MR TR E A IRAE] $1 SR SRR, AQHE B o g 1 A SR SR BAT 1A A

KIGN:

REMZRWA_BEKEARERE ZH, #7357 (RE) HEREAREREEZEH
HECECRE RWTAE, 158 RCR M SH- fgn ) A

RMIARER AL - (F &)





采购文件编制的委托与批准

	我单位拟对 尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目 进行采购，本项目委托 河南庶吉工程管理有限公司 负责组织代理采购，代理单位编制的采购文件我们确认。

采购人：                                     （盖章）

	我单位受采购人 尉氏县人民医院 委托，负责（代理） 尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目 采购工作，现已完成采购文件的编制工作。

采购代理单位：                                （盖章）




目录

1第一章 招标公告


5第二章 供应商须知


25第三章 评标办法（综合评分法）


32第四章 合同条款及格式


36第五章 项目采购需求


42第六章 投标文件格式




第一章 招标公告
尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目 公开招标公告

项目概况

   尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/获取招标文件，并于2026年02月05日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购项目编号：尉财公开采购2026-6
2.采购项目名称：尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2580000.00元 

最高限价：2580000.00元  
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	尉财公开采购2026-6-1 
	尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目
	2580000.00
	2580000.00
	否
	2580000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1.采购内容：尉氏县人民医院采购彩色多普勒超声诊断仪1台，具体要求详见招标文件“第五章 项目采购需求”。

5.2.交货地点：采购人指定地点

5.3.资金来源：自筹资金，已落实

5.4.交货期限：自合同签订之日起14日历天内完成交货安装及调试。
5.5.质量要求：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准。
5.6.质保期：2年

6.合同履行期限：同交货期限
7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；具有有效的营业执照；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经会计事务所审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过半年；新成立公司提供成立之后的经会计事务所审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明)；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意三个月缴纳税收资金和社会保障资金的缴费票据凭证或提供其他证明材料，属于免税对象者，自行出具免税声明）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7.投标产品具有《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号)规定的有效的医疗器械注册证或备案凭证（注：非医疗器械产品可不提供）。投标人为境内生产企业时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；投标人为代理商时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）。

3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”与“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。；

3.9.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年01月16日至2026年02月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/

3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，在开封市公共资源交易中心网 http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件及附件。投标人未按规定下载电子招标文件及附件的，其投标将被拒绝。潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4.售价：0元 

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年02月05日09时30分（北京时间）

2.地点：在投标截止时间前，通过原下载招标文件的电子交易系统按提示上传、提交投标文件。

五、开标时间及地点

1.开标时间：2026年02月05日09时30分（北京时间）

2.地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家六楼）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、加密电子投标文件文件逾期上传的，采购人不予受理。

2、投标人按开标程序解密响应文件,

3、递交质疑或投诉的方式及地址

(1)线上：

根据汴公管办(2020)13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑(号议)与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291

(2)线下：

行政监督部门受理投诉的联系方式：

监督部门： 尉氏县财政局政府采购办公室

地址：尉州大道中段财政局413室

联系人：郭先生

联系方式：0371-27997349
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 

1.采购人信息

名称：尉氏县人民医院
地址：河南省开封市尉氏县健康路17号
联系人：姜先生  
联系方式：0371-27980017
2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南庶吉工程管理有限公司

地址：河南省开封市市辖区郑开印象城1号楼809号

联系人：秦女士

联系方式：18537376758

3.项目联系方式

项目联系人：秦女士

联系方式：18537376758
 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：尉氏县人民医院
地址：河南省开封市尉氏县健康路17号

联系人：姜先生  
联系方式：0371-27980017

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：河南庶吉工程管理有限公司

地址：河南省开封市市辖区郑开印象城1号楼809号

联系人：秦女士

联系方式：18537376758

	1.1.4
	项目名称
	尉氏县人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

	1.1.5
	服务地点
	采购人指定地点

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	第五章“项目采购需求”及招标文件要求的所有内容

	1.3.2
	交货期限
	自合同签订之日起14日历天内完成交货安装及调试。

	1.3.3
	质量要求
	符合相关的国家标准、行业标准和专业标准

	1.3.4
	质保期
	2年

	1.4.1
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；具有有效的营业执照；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经会计事务所审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过半年；新成立公司提供成立之后的经会计事务所审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明)；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意三个月缴纳税收资金和社会保障资金的缴费票据凭证或提供其他证明材料，属于免税对象者，自行出具免税声明）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7.投标产品具有《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号)规定的有效的医疗器械注册证或备案凭证（注：非医疗器械产品可不提供）。投标人为境内生产企业时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；投标人为代理商时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）。

3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”与“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。；

3.9.本项目不接受联合体投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.11
	分包
	☑不允许

	1.12 
	偏离
	不允许下列重大偏离：
经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即无效标）：        
（1）未按照招标文件规定正确签署的；
（2）未按招标文件供应商须知“投标文件的组成” 和“投标文件格式”要求制作和编制的；
（3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
（4）供应商名称或组织结构、报名时或投标申请内容不一致；
（5）联合体投标的；
（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（8）明显不符合技术规格、技术标准要求的；
（9）投标文件附加有招标人不能接受的条件的；
（10）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
（11）投标报价超出招标控制价的；
（12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（13）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	2.2.2
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	2.2.3
	投标截止时间
	2026年02月05日09时30分（北京时间）

	2.2.4
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	自文件澄清在相关网站发布起24小时内回复（无回复视为确定收到）

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	自文件澄清在相关网站发布起24小时内回复（无回复视为确定收到）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	供应商认为需要的材料

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	根据《开封市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知（汴财购[2019]2号）文件》投标保证金不再收取。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	提供2023或2024年经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，新成立的公司时间不足一年的，应提供自成立以来的财务状况表或其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标日期不超过一年。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2022年1月1日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件按招标文件格式要求签字盖章

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否 □是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）；

	5.2
	开标程序
	1.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。

2.投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

3.主持人点击“开标”，解密开始倒计时。

4.投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

5.公开开标信息。

6.解密时间结束后5分钟质疑时间,无投标人提出异议，开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人，其中招标人代表1人；技术、经济类专家4人，从符合国家相关法律法规规定的评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数：3名

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	8.1
	付款方式
	双方协商。

	9
	投标单位须独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果；响应文件中须附相关承诺书。

	需要补充的其他内容

	10.1
	招标控制价
	1.本项目设置招标控制价，投标报价高于招标控制价的，视为无效报价，按废标处理。

2.招标控制价：

大写：贰佰伍拾捌万元整
小写：2580000.00元

	10.2
	电子投标文件
	具体要求：

1. 投标人需要递交电子投标文件。

2.投标人需在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传电子投标文件并关注推送消息。

3.加密电子投标文件逾期上传， 招标人不予受理。

4.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

5.投标人应按开标程序解密投标文件。

备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见 http://www.kfsggzyjyw.cn 办事指南-操作规程）；

投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291

	10.3
	解释权
	本招标文件解释权归招标人和招标人委托的代理公司，其他未尽事项参考现行国家法律法规和地方相关文件执行。构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一 组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。

	10.4
	中标服务费
	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费，共计36000.00元（不含税）。由中标人在领取中标通知书之前一次性支付给采购代理机构。

	10.5
	询问、质疑与投诉
	投标人(供应商)向招标人（采购人）、招标代理机构（采购代理机构），提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。

	10.6
	落实政府采购政策
	1.需要落实的政府采购政策（国家政策和标准如有调整时以最新为准）：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；（3）政府采购优先采购环保产品政策（4）政府采购支持监狱企业发展政策；（5）政府采购促进残疾人就业政府采购政策。

上述政府采购政策的具体约定详见本采购文件所述内容

2.采购标的所属行业为： 工业 
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字{2017}213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。

	10.8
	注：1、投标人应对投标文件中提供业绩及有所内容真实性负责，评标时不要求提供原件但所附扫描件均需加盖企业公章， 若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。
2、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

3、未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

4、同义词解释：采购文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同；“招标文件”与“采购文件”含意相同；“投标文件”与“响应性文件”含意相同。

5、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

6、本采购文件解释权归采购人。


1．总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人（采购人）：见供应商须知前附表。

1.1.3 招标代理机构（采购代理机构）：见供应商须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3招标范围、交货期限和质量要求

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

1.4投标人（供应商）资格要求

见供应商须知前附表。

1.4.1供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

（8）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，招标人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11分包

本项目严禁分包。

1.12响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2供应商须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏差应当符合采购文件规定的偏差范围和幅度。

2．采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

(1）招标公告；

(2）供应商须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

（5）项目采购需求；

(6）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对采购文件予以澄清。

2.2.2 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

2.3 采购文件的修改

2.3.1招标人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商。修改采购文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4采购文件的异议

供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）资格审查资料
（4）供货方案及其他
（5）采购内容及报价明细表

（6）技术及商务偏差表

（7）服务承诺

（8）其他资料

3.1.2 投标单位必须使用采购文件中所提供的表格格式。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为自投标截止之日起60日历天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、信誉等要求。

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）等材料的原件的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件的扫描件，具体年份要求见供应商须知前附表。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报表说明。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关交货期限、投标有效期、质量、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件上传的电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为清晰可辨的扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 上传的电子版供应商应当按照采购文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  供应商修改或撤回已递交投标文件的须在投标截止时间前在电子招标投标交易平台重新上传投标文件。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议;供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

2.开标程序

本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

（1）主持人点击“开标”，解密开始倒计时；

（2）供应商对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）；

（3）解密时间结束后5 分钟为质疑时间,若无供应商提出异议，开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7．合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标结果，公示期不得少于 1天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标或成交公告期满之日起7 个工作日内提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照供应商须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人在领取中标通知书前支付给代理机构代理服务费，本项目代理服务费不含税金。中选单位确定后，对未中选单位不解释未中选原因。

7.6  签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8．纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对采购文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9、是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

11. 投标预备会

不召开投标预备会。

12. 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

13.政府采购政策

13.1政府采购政策的规定

13.1.2根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
13.1.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
13.1.4涉及节能产品的，将按根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），的规定执行。

采购人拟采购的产品如属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当根据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

13.1.5根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购。
13.1.6根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；未在文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在文件中明确规定可以采购进口产品。

13.1.7根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

13.1.8其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

13.2价格扣除的范围

13.2.1供应商属于小型、微型企业并以该身份投标，按要求提供《中小企业声明函》，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物(同时提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，按规定给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

13.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

上述小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，评标时不予价格扣除(《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。投标产品中含有中型企业制造的货物，该投标单位视同为中型企业）。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

13.3关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

13.3.1小型、微型企业价格扣除政策

供应商属于小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供《中小企业声明函》。属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。

13.3.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

13.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

1）供应商为中国法人；

2）投标产品制造商为中国法人；

3）投标产品原产地为中国；

4）投标货币为人民币。

14.部分中小企业划型标准规定（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖电子签章

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	企业前三年无重大违法记录声明函
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	《医疗器械生产许可证》或备案凭证（制造商提供）；《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》（经销商提供）
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合招标文件要求

	
	
	注：以上相关证件以投标文件中所附的扫描件为准，清晰可辨，由采购人于开标后进行资格审查，未通过者注明原因。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	交货期限
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	投标报价
	不超过招标控制价


	分值构成＝技术标+综合标+商务标(总分100分)

技术标：55分     综合标：25分     商务标：20分
评委集体评议，独立打分；评委汇总得分的算术平均值即为该单位最终得分。

注：汇总得分计算结果保留两位小数。以下评审数据中属于价格数据的计算结果保留两位小数，偏差率计算结果保留三位小数。

	2.2.1
	分值组成

（总分100分）
	技术标：55分     综合标：25分    商务标：20分

	条款号
	评分因素分项(分值)
	评分标准

	商务部分评分标准

（20分）
	投标报价评分标准(20分)
	一、采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。(投标报价超过招标控制价价或经评标委员会评审低于社会成本价的为无效报价，其投标按废标处理)。

计算公式：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20
二、对于小型和微型企业产品、采用节能产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

三、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

1、以小型微型企业、残疾人福利性单位身份（多重身份按一种算）投标者应符合“第二章、需要补充的其他内容”，并同时具备以下条件，在评审时给予20%价格扣除：提供相关资料。①小型、微型企业：提供《中小企业声明函》。②残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。③监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

2、上述小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，评标时不予价格扣除(《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。投标产品中含有中型企业制造的货物，该投标单位视同为中型企业）。

3、供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人其中标资格将被取消。

	综合部分评分标准

（25分）
	企业业绩（6分）
	投标人提供2022年1月1日以来类似业绩合同的，每份得2分，最高得6分，没有不得分。

注：提供上述业绩的合同原件的扫描件，否则不得分。

	
	质保期（2分）
	在满足招标文件的基础上，每延长一年，加1分，最多加2分。

	
	质保期内保证措施（6分）
	质保期内质量保证措施完整、详细，且可行，优于采购需求的，得6分。

质保期内质量保证措施较完整、详细，较可行，满足采购需求的，得4分。

质保期内质量保证措施较完整、详细，可行性一般，基本满足采购需求的，得2分。

质保期内质量保证措施不完整、详细，可行性差的，得1分。

缺项得0分。

	
	售后服务承诺（8分）
	根据投标人的实施方案，团队配置，实施能力，售后服务、响应时间、技术支持等优劣进行综合比较评价。

服务承诺细致完善，服务响应时间短，得8分；

服务承诺一般，服务响应能力一般，得5分；

服务承诺差，服务响应能力差，得2分；

缺项得0分。

	
	针对本项目的建议（3分）
	对本项目的建议合理、可行得3分；
对本项目的建议较合理、较可行得2分；

缺项得0分。

	技术部分评分标准

（55分）
	产品技术指标

（20分）
	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件要求，若提供的产品技术参数指标或功能与招标文件的技术要求有负偏差，又未提供对所投配置给予合理解释并确认说明的，则该条技术指标不满足，每有一条技术指标不满足扣1分，超过20项技术参数不满足采购文件要求的属重大偏离，按废标处理。

	
	供货方案（10分）
	有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施完整，优于采购需求的，得10分。

有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较完整，满足采购需求，得7分。

有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，基本满足采购需求，得4分。

有供货方案，实施计划和工作流程较可行，得1分。

缺项得0分。

	
	安装、调试方案（10分）
	设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述完善、详细，优于采购需求的，得10分。

设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述较完善、详细，满足采购需求的，得7分。

设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细，基本满足采购需求的，得4分。

设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述不完善、不详细的，得1分。

缺项得0分。

	
	应急处理预案（10分）
	应急处理预案详细，方案合理可行，内容全面，能满足项目服务需求的，得10分。

应急处理预案较详细，方案合理可行，内容较全面，能满足项目服务需求的，得7分。

应急处理预案较详细，方案合理可行，能满足项目服务需求的，得4分。

应急处理预案较详细，能满足项目服务需求的，得1分。
缺项得0分。

	
	设备制造工艺、稳定性（5分）
	根据项目特性结合各投标设备制造工艺、稳定性等进行打分：

投标产品制造工艺、稳定性好，安全性（操作维修安全等）高的得5分；

投标产品制造工艺、稳定性较好，安全性（操作维修安全等）较高的得3分；

投标产品制造工艺、稳定性、安全性（操作维修安全等）一般的得1分。

缺项得0分。


1. 评标方法
本次评标采用的综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

本项目核心产品：彩色多普勒超声诊断仪

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标：见评标办法前附表；
（2）综合标：见评标办法前附表；
（3）商务标：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；
（2）综合标评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）第二章“供应商须知”总则第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）报价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分,各单位的最终得分为每个评委打分的算术平均值。
（1）按本章技术标评分标准规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；
（2）按本章综合标评分标准规定的评审因素和分值对综合标计算出得分B；
（3）按本章商务标评分标准规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 供应商得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

（仅供参考，具体条款以实际签订为准）
 政府采购合同（参考文本）
	注释： 

本《政府采购合同》格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。


合同编号：
甲方(采购人)：                  住所地：                                             
乙方（中标人）：                住所地：
合同签订地点：　　　　  　      签订日期：   年   月   日
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、行政规章的规定，甲乙双方按照尉氏县人民医院的招标结果（项目名称：                 ），在平等、自愿、诚信基础上，签订本合同。

一、合同总价款 

本合同所指技术服务总价为人民币大写：XXX元整（￥XXX元），技术服务清单及技术参数详见附表。

合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

二、组成本合同的有关文件　　

本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、权利保证　　

乙方应保证甲方在使用该技术服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的争议或诉讼。一旦出现争议或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

四、质量保证

乙方所提供的技术服务的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证技术服务完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的技术服务在正确、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

五、包装要求  

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部技术服务均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、交货和验收

    1.交货（服务）地点：甲方指定地点

2.交货（服务）期限：            
3.乙方交付的技术服务应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的质量、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4.作品和技术服务的到货验收包括：内容、规格、数量、质量、及包装是否完好。

5.乙方应将所提供作品和技术服务的完整成果交付给甲方；乙方不能完整交付的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，全部补齐方视为交货，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.甲方应在作品和技术服务到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

7.乙方在所有作品及服务完成后，由甲乙双方共同验收，如产生异议，由甲乙双方共同认可的第三方重新进行验收，对此次验收结果甲乙双方不得提出异议。

8.作品和技术服务验收的标准：按行业通行标准、双方约定的标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

9.无论甲方因任何原因，包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可乙方所提供的作品和服务质量，均不影响乙方因质量不符合合同的应负之责。甲方认可不得作为减轻或免除乙方责任之理由。

七、伴随服务及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定和其投标的文件约定提供服务。

2.除前款规定外，其他内容详见招标文件第五项：售后及服务承诺。

八、履约保证金

本合同签订时乙方应向甲方或甲方指定的机构提交合同总价款（XXX元整）XX%的履约保证金（即：XXX元整￥），项目完工验收合格后无息退还。乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

九、付款方式及期限  

技术服务完成两个月，并经甲方按照约定和合同目的验收合格后，甲方付乙方合同总额的XX%，其余XX%货款应于验收合格之日起一年后一次性无息付清。

十、违约责任

乙方未按期交付作品和技术服务的，应向甲方支付合同款总值千分之五的违约金，甲方同时有权要求赔偿损失。如乙方逾期交付一个月，甲方有权解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效，乙方并赔偿因此给甲方造成的一切损失（因甲方原因未按期交付除外）。


 乙方所供的作品和技术服务的内容、规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收，解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效，且乙方向甲方支付合同价款总值千分之五的违约金。 

甲方无正当理由拒收作品和服务或未按时付款，应向乙方支付设备款额千分之五的违约金。 

十一、不可抗力  

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

十二、争议的解决

因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可且甲乙双方均认可的质量检测机构进行鉴定，鉴定后，甲乙双方不得对鉴定结果提出异议。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向开封市龙亭区人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

本合同未尽事宜，甲乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

    本合同一式七份，甲方五份、乙方二份，甲、乙双方法定代表人或特别授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲    方：                                　乙    方：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：                 法定代表人或授权委托代理人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电    话：                                   电    话：

年   月   日                                 年  月   日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

 项目采购需求

相关说明

1.采购需求中的质量技术参数或型号如与某产品相同时仅作为供应商选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，供应商可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

2.采购需求中的某些技术标准如与国家标准不兼容或低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购需求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准。

3.采购需求中的产品涉及信息安全产品、政府强制采购产品、国家强制性认证产品、网络关键设备和网络安全专用产品的，所投产品应当获得相关认证（网络关键设备和网络安全专用产品可以是认证或检测），并在投标文件中提供有效认证证书或证明材料，采购人后期按有关规定进行落实和验收。　

4.采购需求中如有计算机办公设备，必须预装正版操作系统软件。

5.如需安装调试，供应商应在安装、调试、检测合格后，向用户提供检测报告、技术手册等技术资料（操作手册、使用说明书、维修保养手册、安装手册、电路图、产品合格证等）。检测和验收依据国家有关规定执行。

6.招标文件对备品备件及专用工具有要求的应详细列明；虽然没有明确要求，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备品备件、专用工具，或出厂时随产品配备的备品备件，供应商也应详细列明。所有备品备件和专用工具应当符合国家标准及行业要求。

	序号
	技术参数

	一、
	彩色多普勒超声波诊断仪

	二、
	设备用途及说明：

妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

	三、
	主要规格及系统概述

	3.1
	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

	3.1.1
	主机一体化LCD显示器 ≥23.5英寸

	3.1.2
	液晶触摸屏≥15.1英寸,可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

	3.1.3
	数字化二维灰阶成像单元

	3.1.4
	数字化彩色多普勒单元

	3.1.5
	数字化能量多普勒成像单元

	3.1.6
	PW脉冲波多普勒成像单元

	3.1.7
	CW连续波多普勒成像单元

	3.1.8
	实时四维成像单元

	3.1.9
	软件波束形成器技术

	*3.1.10
	二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

	*3.1.11
	二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。

	3.1.12
	二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。附相关证明材料。

	3.1.13
	二维凸阵容积探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

	3.1.14
	组织多普勒成像技术

	3.1.15
	应变式弹性成像技术

	3.1.17
	宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

	3.1.18
	主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。

	3.1.19
	具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估

	3.1.20
	支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

	3.1.21
	内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。

	3.1.22
	具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质。

	3.1.23
	困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数（BMI），获得更清晰的图像。

	3.1.24
	探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态

	3.1.25
	智能胎儿多普勒技术：六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率，（可自定义设置）

	3.1.26
	用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色 、用户界面照明、主机周边照明

、触摸屏配色方案 均可自定义设置。

	3.2 
	容积四维成像技术：

	3.2.1
	支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。彩色血流高清立体成像，立体直观显示血管空间结构关系，更容易判断血管走行及关系彩色血流容积透视剪影。彩色血流容积透视剪影，全新的血流显示方式，通过可调节的边界增强和内部透明技术，更好的显示血管分布及空间关系。

	3.2.2
	断层超声显像技术

	3.2.3
	具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。

	3.2.4
	卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

	3.2.5
	专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

	3.2.6
	STIC时间空间相关成像技术

	*3.2.7
	STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。

	3.2.8
	具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

	3.2.9
	腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查

	3.2.10
	具备实时容积对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察。

	3.2.11
	智能中枢神经系统检查：人工智能（AI）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。

	*3.2.12
	智能产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告（附相关证明材料）。

	3.2.13
	容积智能斑点噪声抑制技术：通过特殊算法对体素进行实时优化，可优化重建容积图像以及各个平面特别是冠状面上的图像品质。

	3.3
	Ai智能筛查系列技术：

	*3.3.1
	智能产筛切面识别：遵循ISUOG常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，自动检测识别≥21个推荐切面。自动注释及测量。改进产筛工作流程，减少操作的差异性，提高一致性。

	3.3.2
	智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。防漏筛及确保最高图像质量标准和一致性。

	3.3.3
	智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。

	3.3.4
	智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。
自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

	3.4
	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

	3.4.1
	一般测量

	3.4.2
	多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

	3.4.3
	妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

	3.4.4
	胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

	3.4.5
	自动NT及IT测量技术

	3.4.6
	自动胎心率测量技术

	3.4.7
	不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

	3.4.8
	容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

	3.5
	图像存储、管理及回放重现

	3.5.1
	输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

	3.5.2
	连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

	3.5.3
	超声图像存档与病案管理系统

	3.5.4
	回放重现单元

	3.5.5
	硬盘容量≥1T

	3.5.6
	一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

	*3.5.8
	支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（附相关证明材料）

	3.6
	技术参数要求

	3.6.1
	监视器≥23.5英寸高分辨率LCD监视器

	3.6.2
	操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

	3.6.3
	探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

	3.6.4
	≥15.1英寸多点触控触摸屏

	4.6.6
	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

	3.7
	探头

	3.7.1
	频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

	3.7.4
	腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz

	3.7.5
	腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥185°。（附相关证明材料）

	3.7.6
	腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥192

	3.7.7
	腹部二维凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥112°。（附相关证明材料）

	3.7.8
	线阵探头：超声频率3.0 —8.0 MHz

	3.7.9
	腹部容积探头：超声频率2.0 —7.0 MHz，阵元数≥192阵元

	3.7.10
	成人心脏探头：1-4MHz。阵元数≥240阵元

	*3.7.11
	可选配小脚丫线阵术中探头

	3.8
	二维灰阶及容积成像主要参数

	3.8.1
	凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

	3.8.2
	凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

	3.8.3
	数字集成化智能TGC分段≥8段

	*3.8.4
	二维成像扫描深度≥46cm（附相关证明材料）

	3.8.5
	回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

	3.8.6
	系统动态范围≥400dB （附相关证明材料）

	3.8.7
	预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

	3.9
	频谱多普勒

	3.9.1
	方式：PW，CW

	3.9.2
	多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

	3.9.3
	PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

	3.9.4
	最低测量速度：≤10mm/s 

	3.9.5
	零位移动：≥10级

	3.9.6
	PW最小取样容积≤0.2mm

	3.10
	彩色多普勒

	3.10.1
	显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

	3.10.2
	凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；

	3.10.3
	凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

	3.10.4
	彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

	3.10.5
	彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图


第六章 投标文件格式

               (项目名称) 

项目编号：
 投 标 文 件

供应商名称：                                 （企业电子签章）

法定代表人：                     （个人电子签章）

 日       期：       年    月    日

目录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资格审查资料
四、供货方案及其他
五、采购内容及报价明细表

六、技术及商务偏差表

七、服务承诺

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）                    
我们收到了项目编号:            的采购文件，经详细研究，我们决定参加                 （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿意以投标报价为（小写）       元，（大写）           ，交货期限         ，质量要求         ，质保期          。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的各项要求。

3、我们同意按采购文件中的规定，投标有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿按照采购文件中的条款和要求，愿提供采购文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如有）及有关附件，我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

8、                    （其他需要说明的内容）

供应商名称：                      （企业电子签章）

法定代表人：                   （个人电子签章）
地址：                    
电话：                    
                           年    月     日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标内容
	

	投标报价
	小写：

大写：

	交货期限
	

	质量要求
	

	质保期
	

	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	说明
	1、本表中的投标报价，应包含合同期内需要的人工、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标单位应充分考虑管理期间各类市场风险。

2、贵单位采购文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

3、本表必须按要求认真填写，不得缺项。


供应商名称：                  （单位电子签章）

法定代表人：                （个人电子签章）

    年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：                              

单位性质：                                

地址：                                    

成立时间：       年      月      日

经营期限：                                

姓名：       性别：       年龄：      职务：         

系                     （供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证扫描件

特此证明。

                               供应商名称：                  （单位电子签章）

      年    月     日

（二）授权委托书

本人          （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和被授权人身份证扫描件

供应商名称：                  （单位电子签章）

法定代表人：                （个人电子签章）

日期：       年       月       日

三、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数
	

	注册资本
	
	成立日期
	

	开户银行
	
	基本户银行账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）资格证明材料
供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。
供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

（参考格式）

我公司声明：在参与本项目采购活动前三年内（截至投标截止时间），在经营活动中没有重大违法记录（含因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若发现我公司承诺不实，我公司投标无效，并承担由此造成的提供虚假材料等一切后果。
特此声明。

                                供应商名称：                  （单位电子签章）

 日期：       年       月       日

注：供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应在此处详细注明。
供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

（参考格式）

我单位承诺：

我们已认真阅读本项目采购文件，对照项目要求，具备履行采购项目合同必须的设备和专业技术能力。如我方中标（成交），保证能够优质高效完成本项目，如因设备和专业能力不足而影响项目质量和进度，我方愿接受采购人的处罚并承担与之有关的责任和损失。

特此承诺。

                                  承诺供应商：                  （单位电子签章）

日期：       年       月       日
信用中国网 “列入失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”
（格式参考如下）
[image: image3.png]REREER+FE BARME | WA

. lE m * @ WEES - WS ERERR S SRR

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

SRR IS

B > FRATR

o BIER p

TREEESE B ERZ RS 27 (E0) FESRES
SAERPT AR HEESHEENSREES G ERREES
EABUCEESAEERZ R

G
SR EEEERERATREE

H

FUhERERNEERATES





[image: image4.png]PERGTERATN

AR IERA

N o SR A (e A Hars i [, l
U4 5230 USNABATNS U1

KT A (BB AS AGEASERB ALY A%

/" EHSH /" EHSH

=EE 1326231967"+++2016 AFEHERREETEREEAT 551400801

B 5102021973+++0919 AFEHERREETEREEAT 551400801
#=F 5120211973+++3853 AFEHERREETEREEAT 551400801
ey 5120011961++++2911 TR 91451201597++977)
Ead 1302811988++++005X TR 91451201597++977)

B

ELEEEAIEAHE 91410200MAIXSQRR3) RIS [ESEARATIBANSR.

LEERAERNTARRERAHSEAFEER
=]

SESISEEAEDR, MEEEANTASTEREN, EEENRTERIE RS, B (R RERSRL) 0,



[image: image5.png]REREER+FE BARME | WA

1E m * @ BREE - BEAHSTERES TS ERRE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

SRS fSHE BERER SRR IS

HR > THER > EABMUEESEER

EABRMELLEES

T SR - -

EHER

Q

WEE, FERIGERONE





中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图
（格式参考如下）
[image: image6.png]FERE v En )

> MBER AR TR REFN
> MBEHAT BRORFTSHAEX..
> ERENE: SHKESRHIERTE.
> EEAXRERNR025FEDETE. » AT SRR S E BT RAGLL.
>EBSRAT (RER NS TR > ATFEEXERESHBXIAHES
> e AMBREHRN S5 > MBERATEE (BRI ETAS.

FEEEESHES N5 (BSHEES)

MEERBAT ISR A S AR

MEEBARG R RS RS EE i E NS

B =5
KETHORESR ST B — AL TR A BRI [ PSR
" TN EnREE
BUTREREaSS MEERFEER X
PSTEIRRRRIAR, BEES S

biEmMEETHE ( HSERREEFaRTREER
URBCE "B SEERERCER

REYERRTHIERES i WE" FEmETE
SRR HEYA2025F SNSRI R AT
FEERSSRAMRE REPLSRBERIETE )

IR MESHGTBIERILER
AREBEES PN ER

=
k=it




[image: image7.png]BR BORA BSURSS EEE

ENUE: EE » BRI

EEEITHICRSE »

BUER] | TERS LEEEERAT ot

HoREE: EEANERG =, WEOEA—A A

FHAERER

=5 et (GREBRIHIHCTE)

i AEER DI SEEE | AREE | R

SUER: TRRS TREEARAT
S SERRBEERIISRE) : 91410200MA3XSQRRS)
‘AR : 20255063 1880 17810455

JEAT) (WTMEE[2014]5265) Ko, WAEHISHEAEIAALEAT,

R © 2025 FEARS

EEE




四、供货方案及其他
格式自拟

五、采购内容及报价明细表

附表：采购内容及报价明细表

	序号
	产品名称
	生产厂家/品牌
	主要技术参数、性能、配置等要求
	单位
	数量
	单价
	价格合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	


注：1、表中总报价包含产品的采购、安装调试以及相关的技术服务和各项税费等全部费用。

    2、所有价格以人民币表示；

    3.若总价与单价不符，以单价为准；

4.本页总合计与投标函、投标函附录中的投标报价应一致，若因不一致所造成的后果由供应商负责。

供应商名称：                      （企业电子签章）

法定代表人：                   （个人电子签章）
日期：       年       月       日

六、技术及商务偏差表

项目名称：               　　         　项目编号：               
	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


注：1、投标文件内容与招标文件“ 第五章 项目采购需求”技术要求、商务要求有偏差时，应在上表中分别列明，填写偏差说明（正偏差或负偏差情况），保证除列出的偏差外无其他偏差。

2、投标内容若存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标的可能；

3、无偏差时可不填列具体内容，只在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

供应商名称：                      （企业电子签章）

法定代表人：                   （个人电子签章）

日期：       年       月       日

七、服务承诺
格式自拟

八、其他资料
1、承诺书

承诺书

我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供应商名称：                      （企业电子签章）

法定代表人：                   （个人电子签章）
                                          年     月     日

2、供应商认为的其他资料

（自拟）
附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，不符合者可不提供此附表）：
中小企业声明函（货物）
本公司 （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司 （联合体）            参加（单位名称）            的            （项目名称）             采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1.             （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业）             行业；制造商为            （企业名称），从业人员             人，营业收入为             万元，资产总额为            万元 ，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.             （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为            （企业名称），从业人员             人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称：                      （企业电子签章）

日  期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

④在政府采购活动中，供应商及提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

⑤中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

中小企业声明函（工程、服务--本项目不适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司 （联合体）         参加（单位名称）         的（项目名称）         采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称）          ，属于（招标文件中明确的所属行业）         ； 承建（承接）企业为（企业名称）         ， 从业人员          人，营业 收入为          万元，资产总额为          万元 ，属于         （中型企业、 小型企业、 微型企业）； 
2. （标的名称         ） ，属于（招标文件中明确的所属行业）         ； 承建（承接）企业为（企业名称）         ， 从业人员          人，营业 收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、 小型企业、微 型企业）         ； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法 承担相应责任。 
供应商名称：                      （企业电子签章）

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，不符合者可不提供此附表）：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                      （企业电子签章）

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，不符合者可不提供此附表）：
监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

