漯河市公安局350兆数字集群系统基站和高铁沿线监控租赁服务项目

单一来源采购文件

采购项目编号：漯采单一采购-2025-3

采 购 人：漯河市公安局

代理机构：中咨宏祥工程管理有限公司

日    期：二〇二五年五月

目录

第一章  单一来源采购公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  政府采购合同文本	15

第四章  项目需求及技术要求	16

第五章  响应文件格式	19

- 第一章  单一来源采购公告

一、项目基本情况：

1.项目名称：漯河市公安局350兆数字集群系统基站和高铁沿线监控租赁服务项目

2.采购方式：单一来源采购

3.项目预算金额：69万元

4.采购需求：

4.1为提升我局应急指挥能力、跨区作战能力及信息化应用水平，现需采购漯河市公安局350兆数字集群系统基站和高铁沿线监控租赁。由成交公司负责采购与现有系统相匹配兼容的数字集群系统基站安装在指定位置的铁塔上。在服务区域内建设和维护塔桅、机房及附属设施包括铁塔、机房、配套设备（交/直流配电箱、组合开关电源、蓄电池、空调、防雷地网、动环监控、消防等）、IP链路并向采购人提供相关资源服务。采购人出资租用基站包含线路电路，其中铁塔租赁费已包含在内。且租期内设备维护费用由成交公司承担。

4.2租赁期：1年

4.3质量要求：符合国家相关标准、规范要求，满足本次采购要求。

5.拟定单一来源供应商名称及地址：

供应商名称：中国铁塔股份有限公司漯河市分公司

地址：河南省漯河市郾城区昆仑路1号

二、拟参与单一来源采购供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业、支持监

狱企业发展政策，强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照；根据《政府采购法实施条例》释义“银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定”，本项目允许法人的分支机构参加投标，但分支机构须提供总公司的授权委托书。）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出

具的资信证明或2023年度的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函，格式自拟）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月（近六个月指2024年12月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）供应商未被列入“中国执行信息公开网”网(http://zxgk.court.gov.cn)

失信被执行人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关网站查询页面。

- 本项目不接受联合体投标。

- 三、单一来源文件的获取方式：

请于2025年5月26日至 2025 年5月28日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午 09 时00分至 11 时30分，下午 15 时00分至 17 时30分(北京时间，下同)，在漯河市源汇区汉江路与太白山路交汇处西北角MAX世界港1号楼1105携带以下资料：①授权委托书及授权委托人身份证明②营业执照副本，以上资料复印件需加盖公章各贰套，获取单一来源采购文件。

四、响应文件的递交：

1.响应文件递交截止时间：2025 年5月29日9点00分（北京时间）

2.响应文件递交截止地点：漯河市源汇区汉江路与太白山路交汇处西北角MAX世界港1号楼1105室

五、发布公告的媒介及公告期限：

本次单一来源采购公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》同时发布，其他网站转载只供参考，采购人、采购代理机构不承担任何责任。公告期限为3个工作日。

六、其他补充事宜：

1.代理费用的收取

1.1收取方式：由成交供应商支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

1.2收取标准：按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定执行）及漯采购【2018】16号文规定。

七、本次采购联系事项：

采购人：漯河市公安局

地址：漯河市黄河路999号

联系人：王先生

电   话：0395-5860618

采购代理机构：中咨宏祥工程管理有限公司

地  址：漯河市源汇区汉江路与太白山路交汇处西北角西城金融大厦1号楼1105室

联 系 人：王先生

电   话：0395-3371719

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：漯河市公安局 地址：漯河市黄河路999号 联系人：王先生 电 话：0395-5860618 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中咨宏祥工程管理有限公司 地 址：漯河市源汇区汉江路与太白山路交汇处西北角西城金融大厦1号楼1105室 联 系 人：王先生 电 话：0395-3371719 |
| 3 | 项目名称 | 漯河市公安局350兆数字集群系统基站和高铁沿线监控租赁服务项目 |
| 4 | 实施地点 | 漯河市 |
| 5 | 采购方式 | 单一来源采购 |
| 6 | 资金来源 | 财政 |
| 7 | 出资比例 | 100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购内容 | 为提升我局应急指挥能力、跨区作战能力及信息化应用水平，现需采购漯河市公安局350兆数字集群系统基站和高铁沿线监控租赁。由成交公司负责采购与现有系统相匹配兼容的数字集群系统基站安装在指定位置的铁塔上。在服务区域内建设和维护塔桅、机房及附属设施包括铁塔、机房、配套设备（交/直流配电箱、组合开关电源、蓄电池、空调、防雷地网、动环监控、消防等）、IP链路并向采购人提供相关资源服务。采购人出资租用基站包含线路电路，其中铁塔租赁费已包含在内。且租期内设备维护费用由成交公司承担。 |
| 10 | 租赁期 | 1年 |
|  | 质量要求 | 符合国家相关标准、规范要求，满足本次采购要求。 |
| 11 | 供应商资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照；根据《政府采购法实施条例》释义“银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定”，本项目允许法人的分支机构参加投标，但分支机构须提供总公司的授权委托书。）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或2023年度的财务审计报告）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函，格式自拟）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月（近六个月指2024年12月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。） （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函，格式自拟）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （7）供应商未被列入“中国执行信息公开网”网(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关网站查询页面。 （8）本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 见响应文件格式要求 |
| 13 | 响应文件份数 | 响应文件份数：正本一份，副本贰份，电子文档一份。 |
| 14 | 封套上写明 | 供应商地址： 供应商名称： （项目名称）响应文件 在 年 月 日 时 分（响应文件递交截止时间）前不得开启 |
| 15 | 响应文件时间及递交地点 | 时间：2025年5月29日9点00分（北京时间） 地点：漯河市源汇区汉江路与太白山路交汇处西北角MAX世界港1号楼1105室 |
| 16 | 协商有效期 | 自响应文件递交截止之日起60日历天 |
| 17 | 协商承诺函 | 根据豫财购【2019】4号文件精神，本项目不再收取供应商的投协商保证金，采用协商承诺函形式。 |
| 18 | 协商小组的组建 | 采购小组构成：采购小组共3人。 评审专家确定方式：开标前依法从相关专家库中随机抽取。 |
| 19 | 成交候选人 公告媒体及期限 | 原单一来源采购公告发布媒体，成交公告期限为1个工作日 |
| 20 | 付款方式 | 由甲乙双方在合同中另行约定 |
| 21 | 未尽事宜 | 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |
| 22 | 需要补充的其他内容 |  |
| 22.1 | 最高限价 | 最高限价：陆拾玖万元整（¥：690000元）。报价超出招标控制价的响应文件将不进 入评审程序。 |
| 22.2 | 代理服务费 | 收取标准：按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服 务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定执行）及漯采购 【2018】16号文规定； 收取方式：由成交单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付， 不接受现金结算； |
| 22.3 | 投标语言 | 中文，供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 22.4 | 同义词语 | 构成单一来源采购文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在协商投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 22.5 | 解释权 | 构成本单一来源采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除单一来源采购文件中有特别规定外，仅适用于协商阶段的规定，按协商公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

## 一、总则

1、适用范围

本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

本文件仅适用于本次单一来源政府采购项目。

2、定义

采购人：漯河市公安局。

采购代理机构：中咨宏祥工程管理有限公司。

3、供应商资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照；根据《政府采购法实施条例》释义“银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定”，本项目允许法人的分支机构参加投标，但分支机构须提供总公司的授权委托书。）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或2023年度的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月（近六个月指2024年12月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）供应商未被列入“中国执行信息公开网”网(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关网站查询页面。

（8）本项目不接受联合体投标。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业、支持监狱企业发展政策，强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。

4、供应商参与协商活动的费用

供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动有关的费用。不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、单一来源采购文件

5、单一来源采购文件构成

单一来源采购文件包括：

（1）单一来源采购公告

（2）供应商须知

（3）政府采购合同文本

（4）项目需求及技术要求

（5）响应文件格式

供应商应认真阅读和充分理解单一来源采购文件中所有的内容。如果其单一来源采购响应文件没有满足单一来源采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6、单一来源采购文件的修改

在某些情况下，采购人可能对单一来源采购文件进行修改，采购人会将这些修改在电子交易系统中通知供应商。

## 三、单一来源采购响应文件的编制

7、单一来源采购响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商的单一来源采购响应文件、以及供应商与采购人就有关协商事项的所有来往函电均须使用简体中文。

7.2除单一来源采购文件中另有规定外，单一来源采购响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、单一来源采购响应文件构成

8.1单一来源采购响应文件必须按照第五章响应文件格式规定的内容和顺序进行编写，标明页码。

8.2全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，同时并加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

8.3供应商必须对其单一来源采购响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交人，其单一来源采购响应文件将作为合同的重要组成部分。

8.4供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对单一来源采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

9、单一来源采购报价

9.1本项目根据采购需求及要求，供应商投标相应的单价，单价为投标方所能承受的报价，以人民币为结算货币，投标报价为项目服务期内，供应商收取的投标单位单次技术服务费。已综合包括了实施完成本项目全部工作所需的生活设施、劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本项目所提供的专用仪器、设备和设施等与项目业务有关的所有一切费用。

9.2供应商报价须以人民币报价。

10、证明供应商合格的资格文件

10.1为使供应商在成交后具有履行合同的资格和能力，供应商应提供合法的资格文件。

11、协商承诺函

11.1根据豫财购【2019】4号文件精神，本项目不再收取供应商的协商保证金，采用协商承诺函形式。

11.2投标人未按照招标文件要求提交协商承诺函的，其投标无效。

12、单一来源采购响应文件签署

12.1单一来源采购响应文件应由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。

12.2单一来源采购响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.	响应文件的密封和标记

13.1 投标文件分三个包封，正本一个包封，全部副本一个包封，电子文档一个包封，包封应密封加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

13.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”“电子文档”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

13.3 未按本章第13.1 项或第13.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

14.响应文件的递交

14.1供应商递交响应文件截止时间：见供应商须知前附表。

14.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

14.3供应商应在本章规定的时间前递交响应文件。

14.4除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

14.5逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

15.响应文件的修改与撤回

15.1在本章规定的时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

15.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第15.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

15.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 四、协商

16.协商

16.1供应商在规定的响应文件递交截止时间前和地点递交单一来源采购响应文件。

16.2采购人将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织协商。供应商应由其法定代表人或其委托代理人参与协商。参与协商的供应商应持本人身份证原件，法定代表人参加的，应持企业营业执照（副本）原件或加盖公章的复印件；法定代表人不参加的，其委托代理人应持法人授权委托书原件。否则，视为无效响应文件，采购人拒绝其投标。

16.3组建协商小组：详见须知前附表。

16.4协商开始前，协商小组将首先认真审查供应商提交的单一来源采购响应文件。

16.4.1资格性审查：供应商是否满足单一来源响应文件对供应商的资格要求（以下资料要求响应文件中附加盖公章的复印件）：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 （采购人或代理机构对供应商的资格进行审查） | 必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照；根据《政府采购法实施条例》释义“银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定”，本项目允许法人的分支机构参加投标，但分支机构须提供总公司的授权委托书。）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或2023年度的财务审计报告）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函，格式自拟）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月（近六个月指2024年12月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。） （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函，格式自拟）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （7）供应商未被列入“中国执行信息公开网”网(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关网站查询页面。 |

16.4.2符合性审查：响应文件有下列情形之一的，视为其没有通过符合性审查：

①第一次报价（响应文件中的报价）超过最高限价的；

②供应商未提交协商承诺函形式不符合单一来源采购文件要求的；

③响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清的，响应文件数量不满足单一来源采购文件要求的，未按照响应文件格式中明示的要求签字盖章的；

④响应文件附有采购人不能接受的条件；

⑤不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

| 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 响应文件中只能有一个有效报价，且不高于最高限价 |
|  | 协商内容 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  | 租赁期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  | 协商有效期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  | 协商承诺函 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  | 服务方案的内容及措施 | 满足第四章“采购需求、项目商务条件及技术参数” |
|  | 其他要求 | 符合单一来源采购文件其他要求 |

16.5供应商的单一来源采购响应文件通过初步审查后，协商小组将与供应商进行协商。

16.6协商小组要求供应商就单一来源采购响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行协商。在其后的协商中，协商小组将要求供应商就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的最终价格。

16.7协商中，采购人的采购文件如果有实质性变动的，协商小组应以书面形式通知供应商。供应商也可以对自己响应文件中有关售后服务和报价等方面的问题进行修改，以符合单一来源采购文件的要求。

17、响应文件计算错误的修正

17.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.2总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

17.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被拒绝。

18、推荐成交供应商

18.1协商小组将向采购人出具书面报告，并向采购人推荐成交供应商。

19、成交结果的公告

19.1采购代理机构应当在评审结束之日当天内将评审报告送达采购人确认。采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的的成交候选供应商中，按照排序由高到底的原则确定成交供应商。

19.2成交供应商确定后1个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时缴纳服务费。

19.3供应商若对评审结果有疑问，有权按照中华人民共和国财政部第 20 号令规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

20、签订合同

20.1 供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

20.2 采购人应当自成交通知书发出之日起1个工作日内，与成交供应商签订书面合同，具体的政府采购合同文本待甲乙双方商定；

20.3单一来源采购文件、响应文件及协商过程中产生的协商记录及承诺等均作为合同的不可分割的组成部分；

20.4如果成交供应商不按其响应文件承诺、单一来源采购文件和协商期间的承诺签订合同，采购人将有充分理由没收其保证金并重新采购。

20.5成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（三）拒绝履行合同义务的。

20.6采购人应在采购合同签订之日起 1日内将合同副本报同级财政部门备案。

21、其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章  政府采购合同文本

合同编号：

1、成交后双方在平等志愿的基础上制定政府采购合同文本。

2、不得与国家法律法规相违背。

3、不得与单一来源采购文件相违背。

# 第四章  项目需求及技术要求

一、建设背景及现状

漯河市公安局350兆数字集群系统基站和高铁沿线监控租赁服务项目建设是提升我局应急指挥能力、跨区作战能力以及信息化应用水平的关键项目。PDT数字集群基站建设情况是衡量各级公安机关应急指挥能力、预警机制建设以及信息化应用水平的重要指标。作为公安应急指挥主要的通信调度手段，数字系统具有频率利用率高、抗干扰能力强、通话安全性高、应用功能丰富等优点，能适应现代警务机制的要求。我市350兆警用数字集群系统已经建设完成，但在使用中发现部分区域因地理位置、信号屏蔽等原因导致信号覆盖不完全，影响警务工作指令的上传下达，现急需补充部分基站保证警务工作的顺利进行。为保障项目建设顺利完成，全面推进我市公安无线通信数字化发展，依据公安部、省厅要求合理配置资源做到既节约建设成本又能满足全省联网和日常使用的原则，制定本建设方案。

二、采购内容

由成交公司负责采购与现有系统相匹配兼容的数字集群系统基站安装在指定位置的铁塔上。在服务区域内建设和维护塔桅、机房及附属设施包括铁塔、机房、配套设备（交/直流配电箱、组合开关电源、蓄电池、空调、防雷地网、动环监控、消防等）、IP链路并向采购人提供相关资源服务。采购人出资租用基站包含线路电路，其中铁塔租赁费已包含在内。且租期内设备维护费用由成交公司承担。

三、项目需要实现的功能和服务

1.基站运行环境需求

| 基站运行环境需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源要求 | 为保证系统正常工作，需24小时不间断供电，该项目供电采用220V交流或-48V直流电源。该项目4载频功率大概为600W、3载频功率大概为500w、2载频功率大概为400w。 |
| 2 | 温度、湿度要求 | 该系统设备所在的机房环境温度在10-25℃之间，湿度在40%—85%之间，以满足系统设备的工作环境需要。 |
| 3 | 接地要求 | 铁塔及机房接地电阻应小于4欧姆。 |
| 4 | 安装机房的场地要求 | ●该系统设备安装位置距后墙应留有0. 6m左右的维修通道。 ●该备机房内高度应▷2. 7m，面积应不小于10m²。 ●基站设备机房应尽可能接近天线塔基，通常此距离应小于15m。 ●机房承重为500kg/m ²。 ●防尘。设备放置地点要求通风、干燥、清洁、附近应没有大型的用电设备。 |
| 5 | 系统联网所需链路要求 | 该系统计划采用IP链路实施联网，提供基站到市局八楼350M机房的端到端接口。 |
| 6 | 铁塔的高度要求 | 要求设备机房所在位置铁塔高度不小于40米。 |

2.基站运行服务需求

| 基站运行服务需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联网链路要求 | 成交供应商应保证我方350兆数字集群通信系统使用IP链路每天24小时保持畅通，因成交供应商线路或设备原因导致该系统IP链路中断，成交供应商应在6小时内予以修复。 |
| 2 | 电源保障要求 | 系统需24小时不间断供电，因成交供应商原因导致的电源中断，成交供应商应在2小时内予以恢复，且我方拥有同等使用成交供应商机房发电机发电的权利。 |
| 3 | 机房进出 | 因检查设备需要，我方需进出成交供应商机房，在我方提出需求后，成交供应商应及时提供机房钥匙。 |
| 4 | 基站环境租用时间 | 根据我方建设规划，需租用成交供应商基站环境（含设备运行所需机房、铁塔、联网链路、电力等条件）五年，在这五年内，成交供应商应提供优质服务，以保证我方设备的正常运行。 |

3.基站参数要求

| 类别 | 序号 | 测试项目 |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射 | 1 | 每载频最大输出功率 |  | ≤47dBm | 信道机发射口最大输出功率 |
|  | 2 | 4FSK调制频偏误差 |  | ≤10.0% |  |
|  | 3 | 4FSK发射误码率 |  | 0.0% |  |
|  | 4 | 占用带宽 |  | ≤8.5kHz | 3dB带宽 |
|  | 5 | 最大调制限制 |  | ±3.15kHz | 信道间隔12.5kHz |
|  | 6 | 频率误差 |  | ±1ppm |  |
|  | 7 | 互调衰减 |  | ≤-50dB |  |
|  | 8 | 邻道功率比(ACPR) | F0±12.5kHz | ≤-60dB | 测试信源说明参见注。 |
|  | 9 | 瞬态切换邻道功率(ACTP) | F0±12.5kHz | ≤-50dB | 测试信源说明参见注，只适用于使用TDMA技术的设备。 |
|  |  |  | F0±25.0kHz | ≤-60dB | 测试信源说明参见注，只适用于使用TDMA技术的设备。 |
|  | 10 | 发射杂散 | 9kHz～1GHz | ≤-36dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-30dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
| 接收 | 1 | 接收灵敏度 |  | ≤-118dBm | 误码率为5%时 |
|  | 2 | 互调响应抑制 |  | ≥70dB | 干扰源分别为测试频率+50kHz无调制信号和+100kHz有调制信号 |
|  | 3 | 阻塞 |  | ≥84dB | ±1MHz、±2MHz、±5MHz、±10MHz |
|  | 4 | 杂散响应抗干扰 |  | ≥70dB |  |
|  | 5 | 共信道抑制 |  | ≥-12dB | 误码率小于5% |
|  | 6 | 邻道选择性 |  | ≥60dB | 12.5kHz邻道 |
|  | 7 | 传导杂散 | 9kHz～1GHz | ≤-57dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-47dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
| 测试信源为至少511比特的伪随机比特序列，此序列执行参见ITU-T O.153。 |  |  |  |  |  |

## 4涉及站址清单：

1.

| 序号 | 行政区 | 基站名称 | 塔型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召陵区 | 老窝鲍庄 | 角钢塔 |
| 2 | 召陵区 | 大刘关西刘 | 角钢塔 |
| 3 | 召陵区 | 李集镇小宋庄 | 角钢塔 |
| 4 | 郾城区 | 裴城宋岗-2 | 角钢塔 |
| 5 | 舞阳县 | 舞阳孟寨-4 | 角钢塔 |
| 6 | 召陵区 | 高新区管委会新大楼 | 景观塔 |
| 站址合计 | 6个 |  |  |

2.

| 序号 | 行政区 | 基站名称 | 铁塔监控基站数量（座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召陵区 | 张三岗 | 1 |
| 2 | 郾城区 | 长河里 | 1 |
| 3 | 临颍县 | 瓦店上坡高 | 1 |
| 4 | 临颍县 | 王孟陈留东 | 1 |
| 5 | 临颍县 | 繁城司马 | 1 |
| 6 | 舞阳县 | 九街 | 1 |
| 7 | 舞阳县 | 北舞渡 | 1 |
| 站址合计 | 7个 |  |  |

3.

| 序号 | 行政区 | 基站名称 | 铁塔监控基站数量（座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源汇区 | 空冢郭张坤庄北高铁 | 1 |
| 2 | 源汇区 | 高铁马店西 | 1 |
| 3 | 郾城区 | 彭庄南河堤高铁 | 1 |
| 4 | 郾城区 | 石墩北高铁 | 1 |
| 5 | 郾城区 | 商桥党湾高铁 | 1 |
| 6 | 临颍县 | 台陈高铁 | 1 |
| 7 | 临颍县 | 杜曲窦庄高铁 | 1 |
| 8 | 临颍县 | 繁城大杨东高铁 | 1 |
| 9 | 临颍县 | 石桥三角新增高铁 | 1 |
| 10 | 源汇区 | 高铁姬于西南 | 1 |
| 11 | 源汇区 | 高铁李岗北 | 1 |
| 12 | 郾城区 | 高铁颍河南 | 1 |
| 13 | 临颍县 | 高铁潘庄南 | 1 |
| 14 | 临颍县 | 高铁吴刘 | 1 |
| 站址合计 | 14个 |  |  |

# 第五章  响应文件格式

（项目名称）

单一来源采购响应文件

采购项目编号：

供应商名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年        月        日

目录

1、响应函

2、响应函附录

3、法定代表人身份证明

4、法定代表人授权书

5、资格证明文件

6、商务响应表

7、服务方案的内容及措施

8、协商承诺函

9、其他材料

## 一、响应函

致： 	（采购人）

根据贵方的单一来源采购文件（采购项目编号： 		），签字代表 	（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称） 	提交下述文件，并对此负法律责任。

1、响应函

2、响应函附录

3、法定代表人身份证明

4、法定代表人授权书

5、资格证明文件

6、商务响应表

7、服务方案的内容及措施

8、协商承诺函

9、其他材料

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我们愿意按照响应函附录所述内容响应采购要求。

2、如果我们的响应文件被接受，我单位承认和愿意按照单一来源采购文件中的各项规定和要求，为采购人提供该项目的全部工作。

3、我们详细审查了单一来源采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、协商有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。

5、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

供应商： 	    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	    （签字或盖章）

日期： 	年 	  月 	  日

## 二、响应函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价（元） |  |
| 租赁期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 协商有效期 |  |
| 备注 |  |

供应商： 	    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	    （签字或盖章）

日期： 	年 	  月 	  日

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、项目总报价中应包括完成本项目开发集成可能发生的各项费用，如设备、材料、元件等购置、调研、设计、开发、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等各项税费，也包括支撑本项目的第三方软件，投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。

3、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

## 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

地 址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名： 	  ，性别：   	，年龄：    ，职务：

系 	           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商： 	    （盖单位章）

日期： 	年 	  月 	  日

## 四、授权委托书

本人 	   （姓名）系 	             （供应商名称）的法定代表人，现委托 	   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	           	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

供应商： 	     （盖单位章）

法定代表人： 	    （签字或盖章）

委托代理人： 	    （签字或盖章）

日期： 	年 	  月 	  日

## 五、资格证明文件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供其基本开户银行出具的资信证明或者2023年度）的财务审计报告）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（需提供承诺函，格式自拟）；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近六个月（近六个月指2024年5月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供没有重大违法记录书面声明（需提供承诺函，格式自拟）；

- 营业执照副本

- 信用查询截图

- 其他证明文件

## 六、商务响应表

供应商名称：

采购项目编号：

| 项目 | 单一来源采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁期 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 项目需求 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商： 	    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	    （签字或盖章）

日期： 	年 	  月 	  日

## 七、服务方案的内容及措施

## 八、协商承诺函

### 协商承诺函

（采购人名称）：

我方在此承诺，我方将严格按照单一来源采购文件要求和相关法律法规进行投标，并保证在协商有效期内，我方的响应文件一直保持有效，我方保证所有协商信息的真实和准确。

如我方发生以下情况，愿意承担因我方就此引起的一切法律后果，如取消成交资格，赔偿采购人全部损失，接受政府部门处罚等。

- 协商有效期内撤销响应文件的；

- 在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

- 由于成交供应商的原因未能按照单一来源采购文件的规定与采购人签订合同；

- 在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 法律、行政规章规定的其他情形。

特此承诺!

供应商名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日    期:_____年       月      日

## 九、其他材料

供应商认为需要加以说明的其他内容及供应商认为有必要提交的其它材料。