{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11 总价措施项目清单与计价汇总表","表-13 规费、税金项目计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":183,"n_cols":11,"rows_kept":183,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,8],[1,9,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,7],[3,8,4,9],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,3,13,4],[13,8,13,9],[14,3,14,4],[14,8,14,9],[15,3,15,4],[15,8,15,9],[16,3,16,4],[16,8,16,9],[17,0,17,7],[17,8,17,9],[18,0,18,10],[19,0,19,3],[19,4,19,8],[19,9,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,3],[21,4,21,8],[21,9,21,10],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,4],[22,5,24,5],[22,6,24,6],[22,7,22,10],[23,7,24,7],[23,8,24,9],[25,3,25,4],[25,8,25,9],[26,3,26,4],[26,8,26,9],[27,3,27,4],[27,8,27,9],[28,3,28,4],[28,8,28,9],[29,3,29,4],[29,8,29,9],[30,3,30,4],[30,8,30,9],[31,3,31,4],[31,8,31,9],[32,0,32,7],[32,8,32,9],[33,0,33,10],[34,0,34,3],[34,4,34,8],[34,9,34,10],[35,0,35,10],[36,0,36,3],[36,4,36,8],[36,9,36,10],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,4],[37,5,39,5],[37,6,39,6],[37,7,37,10],[38,7,39,7],[38,8,39,9],[40,3,40,4],[40,8,40,9],[41,3,41,4],[41,8,41,9],[42,3,42,4],[42,8,42,9],[43,3,43,4],[43,8,43,9],[44,3,44,4],[44,8,44,9],[45,0,45,7],[45,8,45,9],[46,0,46,10],[47,0,47,3],[47,4,47,8],[47,9,47,10],[48,0,48,10],[49,0,49,3],[49,4,49,8],[49,9,49,10],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,2],[50,3,52,4],[50,5,52,5],[50,6,52,6],[50,7,50,10],[51,7,52,7],[51,8,52,9],[53,3,53,4],[53,8,53,9],[54,3,54,4],[54,8,54,9],[55,3,55,4],[55,8,55,9],[56,3,56,4],[56,8,56,9],[57,3,57,4],[57,8,57,9],[58,3,58,4],[58,8,58,9],[59,3,59,4],[59,8,59,9],[60,3,60,4],[60,8,60,9],[61,3,61,4],[61,8,61,9],[62,0,62,7],[62,8,62,9],[63,0,63,10],[64,0,64,3],[64,4,64,8],[64,9,64,10],[65,0,65,10],[66,0,66,3],[66,4,66,8],[66,9,66,10],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,4],[67,5,69,5],[67,6,69,6],[67,7,67,10],[68,7,69,7],[68,8,69,9],[70,3,70,4],[70,8,70,9],[71,3,71,4],[71,8,71,9],[72,3,72,4],[72,8,72,9],[73,3,73,4],[73,8,73,9],[74,3,74,4],[74,8,74,9],[75,0,75,7],[75,8,75,9],[76,0,76,10],[77,0,77,3],[77,4,77,8],[77,9,77,10],[78,0,78,10],[79,0,79,3],[79,4,79,8],[79,9,79,10],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[80,2,82,2],[80,3,82,4],[80,5,82,5],[80,6,82,6],[80,7,80,10],[81,7,82,7],[81,8,82,9],[83,3,83,4],[83,8,83,9],[84,3,84,4],[84,8,84,9],[85,3,85,4],[85,8,85,9],[86,3,86,4],[86,8,86,9],[87,0,87,7],[87,8,87,9],[88,0,88,10],[89,0,89,3],[89,4,89,8],[89,9,89,10],[90,0,90,10],[91,0,91,3],[91,4,91,8],[91,9,91,10],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[92,2,94,2],[92,3,94,4],[92,5,94,5],[92,6,94,6],[92,7,92,10],[93,7,94,7],[93,8,94,9],[95,3,95,4],[95,8,95,9],[96,3,96,4],[96,8,96,9],[97,3,97,4],[97,8,97,9],[98,3,98,4],[98,8,98,9],[99,3,99,4],[99,8,99,9],[100,3,100,4],[100,8,100,9],[101,0,101,7],[101,8,101,9],[102,0,102,10],[103,0,103,3],[103,4,103,8],[103,9,103,10],[104,0,104,10],[105,0,105,3],[105,4,105,8],[105,9,105,10],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[106,2,108,2],[106,3,108,4],[106,5,108,5],[106,6,108,6],[106,7,106,10],[107,7,108,7],[107,8,108,9],[109,3,109,4],[109,8,109,9],[110,3,110,4],[110,8,110,9],[111,3,111,4],[111,8,111,9],[112,0,112,7],[112,8,112,9],[113,0,113,10],[114,0,114,3],[114,4,114,8],[114,9,114,10],[115,0,115,10],[116,0,116,3],[116,4,116,8],[116,9,116,10],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[117,2,119,2],[117,3,119,4],[117,5,119,5],[117,6,119,6],[117,7,117,10],[118,7,119,7],[118,8,119,9],[120,3,120,4],[120,8,120,9],[121,3,121,4],[121,8,121,9],[122,3,122,4],[122,8,122,9],[123,3,123,4],[123,8,123,9],[124,3,124,4],[124,8,124,9],[125,3,125,4],[125,8,125,9],[126,3,126,4],[126,8,126,9],[127,0,127,7],[127,8,127,9],[128,0,128,10],[129,0,129,3],[129,4,129,8],[129,9,129,10],[130,0,130,10],[131,0,131,3],[131,4,131,8],[131,9,131,10],[132,0,134,0],[132,1,134,1],[132,2,134,2],[132,3,134,4],[132,5,134,5],[132,6,134,6],[132,7,132,10],[133,7,134,7],[133,8,134,9],[135,3,135,4],[135,8,135,9],[136,3,136,4],[136,8,136,9],[137,3,137,4],[137,8,137,9],[138,3,138,4],[138,8,138,9],[139,3,139,4],[139,8,139,9],[140,3,140,4],[140,8,140,9],[141,3,141,4],[141,8,141,9],[142,0,142,7],[142,8,142,9],[143,0,143,10],[144,0,144,3],[144,4,144,8],[144,9,144,10],[145,0,145,10],[146,0,146,3],[146,4,146,8],[146,9,146,10],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[147,2,149,2],[147,3,149,4],[147,5,149,5],[147,6,149,6],[147,7,147,10],[148,7,149,7],[148,8,149,9],[150,3,150,4],[150,8,150,9],[151,3,151,4],[151,8,151,9],[152,3,152,4],[152,8,152,9],[153,3,153,4],[153,8,153,9],[154,3,154,4],[154,8,154,9],[155,3,155,4],[155,8,155,9],[156,3,156,4],[156,8,156,9],[157,3,157,4],[157,8,157,9],[158,3,158,4],[158,8,158,9],[159,3,159,4],[159,8,159,9],[160,3,160,4],[160,8,160,9],[161,3,161,4],[161,8,161,9],[162,3,162,4],[162,8,162,9],[163,3,163,4],[163,8,163,9],[164,3,164,4],[164,8,164,9],[165,3,165,4],[165,8,165,9],[166,3,166,4],[166,8,166,9],[167,3,167,4],[167,8,167,9],[168,3,168,4],[168,8,168,9],[169,3,169,4],[169,8,169,9],[170,3,170,4],[170,8,170,9],[171,3,171,4],[171,8,171,9],[172,3,172,4],[172,8,172,9],[173,3,173,4],[173,8,173,9],[174,3,174,4],[174,8,174,9],[175,3,175,4],[175,8,175,9],[176,3,176,4],[176,8,176,9],[177,3,177,4],[177,8,177,9],[178,3,178,4],[178,8,178,9],[179,0,179,7],[179,8,179,9],[180,0,180,7],[180,8,180,9],[181,0,181,10],[182,0,182,3],[182,4,182,8],[182,9,182,10]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 1 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"院外"]
[null,null,"拆除部分"]
[1,"011602001002","混凝土构件拆除","1.构件名称:破除院外砼地面\n2.拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm厚\n3.垃圾外运运距：施工方自行考虑",null,"m2","220.8"]
[null,null,"新建部分"]
[1,"011101003001","细石混凝土楼地面","部位：院外地坪\n1、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥啥子随打随抹光\n2、素水泥浆一道\n3、60厚C15混凝土垫层\n4、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆\n5、素土夯实\n6、其他详见图纸设计说明",null,"m2","220.8"]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"院内"]
[null,null,"拆除部分"]
[1,"011601001001","砖砌体拆除","1.部位:厕所\n2.拆除高度:3.6m以内\n3.其他未尽事宜详见图纸设计及规范",null,"m3","18.04"]
[2,"011601001002","砖砌体拆除","1.部位:围墙\n2.拆除高度:3.6m以内\n3.其他未尽事宜详见图纸设计及规范",null,"m3","14.73"]
[3,"011602001001","混凝土构件拆除","1.构件名称:破除院内砼散水\n2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm",null,"m2","38.79"]
[4,"011604002001","立面抹灰层拆除","1.部位:院内外墙墙面\n2.其他未尽事宜详见图纸设计及规范",null,"m2","247.64"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 2 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[5,"010103002001","余方弃置","1.废弃料品种:建筑垃圾外运\n2.运距:施工方自行考虑，结算时不予调整\n3.其它:未尽事宜详见设计及规范",null,"m3","37.72"]
[null,null,"新建部分"]
[1,"011406001001","抹灰面油漆","1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆\n2.部位:院内外墙面",null,"m2","247.64"]
[2,"040203007001","水泥混凝土","院内地坪\n1.厚度:18cm水泥混凝土面层，C25商品砼\n2.150mm厚灰土垫层\n3.混凝土运距自行考虑\n4.其他未尽事宜详见设计或规范",null,"m2","1187.06"]
[3,"040204007001","树池砌筑","1.材料品种、规格:花岗岩树池石10*20cm,2cm厚M10水泥砂浆砌筑\n2.树池尺寸:外围尺寸1.5m*1.5m\n3.其他详见图纸设计及规范要求",null,"个","6"]
[4,"031004004001","洗涤盆","1.材质:洗菜盆\n2.其他:满足甲方要求",null,"组","1"]
[5,"010507006001","化粪池、检查井","1.部位:室外\n2.名称:玻璃钢化粪池\n3.容量:9立方\n4.其它:详见图纸设计说明及相关图集、规范要求",null,"座","1"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 3 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[6,"010401003002","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖\n2.墙体类型:院墙\n3.砂浆强度等级、配合比:DMM7.5砌筑砂浆\n4.其它说明：详见相关设计、要求及规范",null,"m3","83.51"]
[7,"010507005001","扶手、压顶","1.名称:院墙压顶\n2.混凝土种类:商品混凝土\n3.混凝土强度等级:C25\n4.其它:未尽事宜详见设计及规范",null,"m3","5.92"]
[8,"011406001002","抹灰面油漆","1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆\n2.部位:院墙",null,"m2","511.9"]
[9,"031001006001","塑料管","1.安装部位:室外\n2.材质:塑料管\n3.规格:DN400\n4.连接形式:胶圈连接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗\n6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求",null,"m","42.44"]
[10,"031001006002","塑料管","1.安装部位:室外\n2.材质:塑料管\n3.规格:De75\n4.连接形式:粘接连接\n5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗\n6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求",null,"m","18.08"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 4 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[11,"010101003002","挖沟槽土方","1.土壤类别：挖沟槽一、二类土\n2.挖土深度：2m以内\n3.土方运距：自行考虑\n4.工作面及放坡自行考虑\n5.其他要求:其他未尽事宜详见施工图设计",null,"m3","40.4"]
[12,"010103001002","回填方","1.回填土夯填",null,"m3","40.4"]
[13,"01B002","门窗除锈刷漆","1.门窗除锈刷漆",null,"m2","64.68"]
[14,"01B003","大门除锈刷漆","1.大门除锈刷漆",null,"项","1"]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"新建厕所"]
[1,"010101001001","平整场地","1.平整场地",null,"m2","24.9"]
[2,"010101003001","挖沟槽土方","1.土壤类别：挖沟槽一、二类土\n2.挖土深度：2m以内\n3.土方运距：自行考虑\n4.工作面及放坡自行考虑\n5.其他要求:其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求",null,"m3","12.81"]
[3,"010103001001","回填方","1.密实度要求:夯填\n2.填方材料品种:素土\n3.其它说明:详见相关设计及规范要求",null,"m3","8.61"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 5 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[4,"010103002002","余方弃置","1.废弃料品种:余方弃置\n2.运距:自行考虑\n3.其他:满足图纸、图集及规范的相关要求",null,"m3","4.2"]
[5,"010501001001","垫层","1.部位:条基下垫层\n2.面层:100厚C15厚混凝土垫层  \n3.商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑\n4.其他说明:详见相关设计标准、要求及规范",null,"m3","1.58"]
[6,"010501002001","带形基础","1.混凝土类别:带形基础\n2.混凝土强度等级:商品混凝土C25\n3.商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑\n4.其他说明:详见相关设计标准、要求及规范",null,"m3","3.12"]
[7,"010502002001","构造柱","1.构造柱\n2.混凝土种类:预拌混凝土\n3.混凝土强度等级:C25\n4.商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑\n5.其他说明:详见相关设计标准、要求及规范",null,"m3","0.87"]
[8,"010401003001","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖\n2.墙体类型：实心砖墙\n3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆\n4.其他说明:未尽事宜参见相关设计及规范要求",null,"m3","12.84"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 6 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[9,"010503004001","圈梁（除以上其它圈梁）","1.部位：DQL、QL\n2.混凝土强度等级：C25\n3.混凝土拌合料要求：预拌混凝土\n4.商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑\n5.其它说明：详见相关设计、要求及规范",null,"m3","3.61"]
[10,"010505003001","平板","1.混凝土类别:平板\n2.混凝土强度等级:C30\n3.混凝土拌合料要求：预拌混凝土\n4.商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑\n5.其它说明：详见相关设计、要求及规范",null,"m3","2.23"]
[11,"010515001002","现浇构件钢筋","1.现浇构件带肋钢筋\n2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内\n3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求",null,"t","0.232"]
[12,"010515001003","现浇构件钢筋","1.现浇构件带肋钢筋\n2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12\n3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求",null,"t","0.301"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 7 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[13,"010802001001","金属(塑钢）门","1.门代号及洞口尺寸:M0924\n2.双层玻璃塑钢平开门\n3.玻璃品种、厚度:5+9A+5\n4.含小五金等所有内容\n5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求",null,"m2","4.32"]
[14,"010807001001","金属（塑钢、断桥）窗","1.塑钢成品窗安装 推拉",null,"m2","3.24"]
[15,"031004003001","洗脸盆","1.名称:台式洗脸盆\n2.规格、类型:陶瓷",null,"组","1"]
[16,"031004006001","大便器","1.类型:蹲便器（含全套给排水附配件）\n2.其它说明:详见相关设计、要求及规范",null,"组","4"]
[17,"010401012001","零星砌砖","1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲便台\n2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖150mm高\n3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5",null,"m3","0.74"]
[18,"031004010001","淋浴器","1.类型:淋浴器（含全套给排水附配件）\n2.其它说明:详见相关设计、要求及规范",null,"套","1"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 8 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[19,"031004014001","给、排水附(配)件","1.名称:直通地漏De50\n2.材质:不锈钢\n3.附件名称、数量:包括配套五金及给排水附件\n4.其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件，现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求",null,"个","3"]
[20,"031004007001","小便器","1.名称:挂式小便器\n2.规格、类型:陶瓷",null,"组","1"]
[21,"011102003001","块料楼地面","1、块料楼地面\n2、做法：1.10厚300*300 防滑地砖铺实拍平,1:1冰泥砂浆填缝\n              2.30 厚1:2水泥砂浆\n              3.1.5厚合成高分子防水涂料\n              4.最薄处20厚1:3水泥砂蒙找平\n              5.轻骨料混凝土填充层找坡，找向地漏\n              6.0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水用1.3厚专用粘结料满粘\n              7.60 厚C15混凝土垫层\n              8.150厚3:7灰土或碎石灌M5 水泥砂浆\n              9.素土夯实\n3、其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范.",null,"m2","18.11"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 9 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[22,"011204003001","块料墙面","部位:卫生间、淋浴间\n1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平\n2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)\n3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)\n4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层\n5、4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝)\n6.其他未尽事宜详见设计及规范",null,"m2","78.91"]
[23,"011407002001","天棚喷刷涂料","1. 2-3厚柔韧性腻子分遍刮平\n2. 表面涂刷涂料两遍",null,"m2","18.11"]
[24,"011201001002","墙面一般抹灰","1.部位:厕所外墙面9厚1:3水泥砂浆压实抹平\n2.其它:未尽事宜详见设计及规范",null,"m2","64.98"]
[25,"011406001004","抹灰面油漆","1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆\n2.部位:厕所外墙面",null,"m2","64.98"]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"新建笼舍"]
[1,"010401003003","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖\n2.墙体类型：实心砖墙\n3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆\n4.其他说明:未尽事宜参见相关设计及规范要求",null,"m3","15.16"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 10 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[2,"010505003002","平板","1.混凝土类别:平板\n2.混凝土强度等级:C30\n3.混凝土拌合料要求：预拌混凝土\n4.商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑\n5.其它说明：详见相关设计、要求及规范",null,"m3","6.85"]
[3,"010515001001","现浇构件钢筋","1.现浇构件圆钢筋\n2.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内\n3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求",null,"t","0.263"]
[4,"011406001003","抹灰面油漆","1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆\n2.部位:笼舍外墙",null,"m2","63.11"]
[5,"011201001001","墙面一般抹灰","1.部位:笼舍墙面9厚1:3水泥砂浆压实抹平\n2.其它:未尽事宜详见设计及规范",null,"m2","193.42"]
[6,"010607004001","金属网栏","1.材料品种、规格:薄壁矩形方钢骨架、200*200*1.0mm铁丝网\n2.未尽事宜详见图纸",null,"m2","105.12"]
[7,"010503004002","金属围网基础","1.部位：金属围网基础\n2.混凝土强度等级：C25\n3.混凝土拌合料要求：预拌混凝土\n4.商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑\n5.其它说明：详见相关设计、要求及规范",null,"m3","1.4"]
[null,null,"分部小计"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 11 页 共 11 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合 价",null,"其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"措施项目"]
{"$rows_empty":28}
["本页小计"]
["合  计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":9},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价汇总表","index":1,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,8],[1,9,1,10],[2,3,2,4],[2,8,2,9],[3,3,3,4],[3,8,3,9],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,3,13,4],[13,8,13,9],[14,3,14,4],[14,8,14,9],[15,3,15,4],[15,8,15,9],[16,3,16,4],[16,8,16,9],[17,3,17,4],[17,8,17,9],[18,3,18,4],[18,8,18,9],[19,3,19,4],[19,8,19,9],[20,3,20,4],[20,8,20,9],[21,3,21,4],[21,8,21,9],[22,3,22,4],[22,8,22,9],[23,3,23,4],[23,8,23,9],[24,3,24,4],[24,8,24,9],[25,3,25,4],[25,8,25,9],[26,3,26,4],[26,8,26,9],[27,0,27,5],[27,8,27,9],[28,0,28,3],[28,4,28,10],[29,0,29,10],[30,0,30,3],[30,4,30,8],[30,9,30,10]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",{"$nulls":3},"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",{"$nulls":4},"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计 算 基 础",null,"费率\n(%)","金 额(元)","调整费\n率(%)","调整后\n金额(元)",null,"备 注"]
["1","011707001001","安全文明施工费","分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费"]
["2","01","其他措施费（费率类）"]
["2.1","011707002001","夜间施工增加费","分部分项其他措施费+单价措施其他措施费",null,"0"]
["2.2","011707004001","二次搬运费","分部分项其他措施费+单价措施其他措施费",null,"0"]
["2.3","011707005001","冬雨季施工增加费","分部分项其他措施费+单价措施其他措施费",null,"0"]
["3","02","其他（费率类）"]
{"$rows_empty":18}
["合  计"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":3},"复核人（造价工程师）："]
["注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。\n    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。"]
[{"$nulls":9},"表-11"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目计价表","index":2,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,0,34,4],[34,5,34,6],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,5],[36,6,36,7]]}
["规费、税金项目计价表"]
["工程名称：野生动物救助站升级改造及维护",null,null,"标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目",null,null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础",null,"计算基数","计算费率\n(%)",null,"金 额(元)"]
["1","规费","定额规费+工程排污费+其他"]
["1.1","定额规费","分部分项规费+单价措施规费"]
["1.2","工程排污费"]
["1.3","其他"]
["2","增值税","不含税工程造价合计",null,null,"9"]
{"$rows_empty":26}
["合  计"]
[" 编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":6},"表—13"]