郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目                                                                     竞争性磋商文件

[image: image1.png]Lo B T WA R P S RS
ST B

35 4 P RE B SO

=
M 5 i

CHIXIANGZIXUN

BERTE BRARR





第一章 竞争性磋商公告
2
第二章 供应商须知
6
22

第三章 磋商办法

26

第四章 合同条款及格式

26

第五章 服务内容及要求

33

第六章 响应文件格式



第一章 竞争性磋商公告
【平公资采2025923号】郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目

竞争性磋商公告
项目概况

郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2025年09月28日08时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购项目编号：郏采磋商-2025-62
2.采购项目名称：郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目
3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：850000.00元，最高限价：850000.00元。

	序号
	包号
	包名称
	包预算

（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2025923号-1
	郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目
	850000.00
	850000.00
	是
	850000.00


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：采购一家对全院所有在用医疗设备提供接修、维修、内部质控检测、周期保养及日常维护保养计划建立、实施和管理等工作，并且提供及时、可靠、优质的售后服务的单位，具体内容详见采购文件。

5.2、资金及落实情况：自筹资金，已落实。

5.3、服务质量及服务标准：符合国家相关行业标准及规范，满足采购人要求。

5.4、服务地点：郏县中医院。
5.5、标段划分：本项目划分为一个标段。

5.6、服务期限：合同签订后一年。

6.合同履行期限：同服务期限。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：是。
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效证明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。
3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的企业营业执照（或电子营业执照）等证明材料。    

3.2、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发[2020]42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次政府采购活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：
  （1）具有独立承担民事责任的能力；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  （6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3、供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”。（提供承诺书，格式自拟）

3.4、本项目不允许分包、转包，供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

3.5、供应商应保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假所引起的一切法律后果。（提供承诺函，格式自拟）

注：1、采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

2、本项目资格审查方式：资格后审。

3、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取竞争性磋商文件：

1、时间：2025年09月17日至2025年09月27日，每天上午00:00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源电子化交易系统。

3、方式：潜在供应商下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年09月28日08时40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年09月28日08时40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

注：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商应仔细阅读网站《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山政府采购网》、《郏县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

注：平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》及相关通知。

1、落实节能环保、绿色采购政府采购政策；支持不发达地区和少数民族地区发展。

2、逾期上传的投标文件，采购人人不予受理。

3、供应商或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4、我单位（采购人)严格按照平财购【2021】46号文要求的时限发布中标（成交)结果公告，发出中标（成交)通知书，签订采购合同，上传采购合同。

5、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

6、供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向有关部门反映核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动并予通报等相关处罚。

7、监督部门：郏县财政局

联系电话：0375-5152805

统一社会信用代码：114104250054921046

监督部门：郏县卫生健康委员会 

统一社会信用代码：114104250054922277 

联系方式：0375-7068010

凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：郏县中医院
地址：平顶山市郏县凤翔大道与南环路交叉口 
联系人：周女士
联系方式：0375-7215695
2、采购代理机构信息

名称：河南驰翔工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元7楼

联系人：杨阳、顾洪沛 
联系方式：13949469976

3、项目联系方式：

项目联系人：杨阳、顾洪沛  
联系方式：13949469976

2025年09月16日
第二章、供应商须知及前附表

供应商须知前附表

	序号
	名  称
	内  容

	1
	采购人
	名称：郏县中医院
地址：平顶山市郏县凤翔大道与南环路交叉口 
联系人：周女士
联系方式：0375-7215695

	2
	采购代理机构
	名称：河南驰翔工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元7楼

联系人：杨阳、顾洪沛 
联系方式：13949469976 

	3
	项目名称
	郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目

	4
	资金来源，出资比例、资金落实情况
	自筹资金，已落实。

	5
	采购内容
	采购一家对全院所有在用医疗设备提供接修、维修、内部质控检测、周期保养及日常维护保养计划建立、实施和管理等工作，并且提供及时、可靠、优质的售后服务的单位，具体内容详见采购文件。

	6
	采购方式
	竞争性磋商

	7
	采购项目属性
	□货物       (服务       □工程

	8
	合同履行

期限
	合同签订后一年。

	9
	服务期限
	合同签订后一年。

	10
	服务地点
	郏县中医院。

	11
	服务质量及服务标准
	符合国家及行业相关标准，并满足项目采购需求。

	12
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效证明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。
3、本项目的特定资格要求：

    3.1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的企业营业执照（或电子营业执照）等证明材料。    
    3.2、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发[2020]42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：
  （1）具有独立承担民事责任的能力；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  （6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3、供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”。（提供承诺书，格式自拟）

3.4、本项目不允许分包、转包，供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

3.5、供应商应保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假所引起的一切法律后果。（提供承诺函，格式自拟）

注：1、采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

2、本项目资格审查方式：资格后审。

3、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

	13.1
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受

	13.2
	是否接受进口产品
	□是

(否

	13.3
	是否专门面向中小企业
	☑是

(否

	14
	踏勘现场及答疑
	(不组织

□组织

	15
	投标预备会
	(不召开

□召开

	16
	技术偏离
	□不允许

(允许

	17
	构成招标文件的其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	18
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	自获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，在电子交易系统中提出。

	19
	投标截止时间
	投标截止时间: 2025年09月28日08时40分（北京时间）

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	20
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天。中标供应商的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。

	21
	投标保证金
	根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低投标人参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不收取投标保证金。

	22
	电子化投标文件的签章要求
	电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	23
	投标文件格式及递交方式
	投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统；

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。

（2）电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。（如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。）

	24
	递交投标文件地点
	全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统

	25
	开标时间

和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统

	26
	开标程序
	（1）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

（2）待所有投标人投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会组成：评标委员会由采购人和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家从专家库中随机抽取。

上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	28
	是否授权评标委会确定成交人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：推荐3名成交候选人

	29
	履约保证金
	不收取

	
	投标保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	30
	接收质疑函的方式和联系方式
	1、质疑提出：

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。

3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监督部门提起投诉。

	31.1
	包预算
	850000.00元

	31.2
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为:850000.00元;

供应商针对本项目的投标报价不得高于最高投标限价，否则按废标处理。

	32
	招标代理服务费
	本项目代理服务费收费标准依据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号）规定的标准计取，人民币14450.00元，由成交供应商支付。

此费用供应商应综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	33
	付款方式
	采用“先提供服务、后付款”的分期支付方式，采购人按年度分四次支付（每季度结束后对其服务质量进行考核，根据考核结果进行支付，考核制度及奖罚制度在签订合同时制定）。

服务期满三个月后，支付年度合同金额的款项的25%。

服务期满六个月后，支付年度合同金额的款项的25%。 

服务期满九个月后，支付年度合同金额的款项的25%。

服务期满十二个月后，支付年度合同金额的款项的25%。

	34
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

温馨提示：为了不影响中标后及时发布合同公告，请供应商在开标前完成河南省政府采购网企业账号注册。
二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：   （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

落实预留采购份额

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条中“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”的规定，该项目不适宜专门面向中小企业采购。

落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

注：本项目为专门面向中小企业采购项目，不适用小微企业报价扣除政策。
采购设备若属于“节能产品政府采购清单”范围的，供应商应当列明本项目中所投的“节能产品清单”并提供相关有效证明材料。参与投标的产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内(提供证明材料)。评标时涉及节能产品的，将按《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)和国家最新公布的节能产品政府采购清单的规定执行。

八、采购设备若属于“环境标志产品政府采购清单” 范围的，供应商应当列明本项目中最新一期所投的“环境标志产品清单”并提供相关有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施意见》(财库 [2006]90号)的规定执行。

	35
	本项目所属行业
	采购标的所属行业：其他未列明行业（技术服务业）

划定标准（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) 

	36
	四方信用评价


	我市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.对采购人评价指标评价主体:中标、成交供应商

评价节点:合同履约完成后

2.对中标、成交供应商评价指标评价主体为:采购人

评价节点:合同履约完成后

3.对评审专家评价指标评价主体为:采购人、代理机构

评价节点:项目评审结束后

对代理机构评价指标评价主体为:采购人、评审专家、供应商

评价节点:项目评审结束后

	38
	电子营业执照应用
	电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	39
	合同签订方式
	合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。


一、总则

1、项目概况
1.1项目名称：郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目
1.2 采购内容：采购一家对全院所有在用医疗设备提供接修、维修、内部质控检测、周期保养及日常维护保养计划建立、实施和管理等工作，并且提供及时、可靠、优质的售后服务的单位，具体内容详见采购文件。
1.3资金及落实情况：自筹资金，已落实。

2、采购方式及标包划分

2.1 采购方式：见供应商须知前附表

2.2 标包划分：见供应商须知前附表

3、服务期限与服务质量及服务标准要求
3.1 服务期限：见供应商须知前附表
3.2 服务质量及服务标准：见供应商须知前附表
4、供应商资格要求
4.1供应商应具备承担本项目的资格条件：具备竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。
4.2 供应商不得存在下列情形：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目提供招标代理服务的；
（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。
5、 磋商报价
5.1供应商可根据企业具体情况及本磋商文件规定的服务内容在合理范围内进行报价。本项目的磋商报价为综合价格，所有磋商文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内。包括所有接修、维修、内部质控检测、周期保养及日常维护保养、人员、耗材、配件、调试、检验、各项税费、保险费、意外事故、验收、技术资料费等全部费用，以及合同实施过程中不可预见的各项费用及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。

5.2如报价表中的大写报价和小写报价不一致的，以大写报价为准；总价报价与单价报价不一致的，以单价报价为准修正总价，但单价报价小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.3 所有投标报价均以人民币元为计算单位。磋商报价是以人民币元为单位的综合报价，供应商应根据本项目最高投标限价， 结合本项目实际情况，提出不高于最高限价的报价。任何有选择性的报价将不予接受，每轮只许有一个报价。 
5.4磋商过程供应商需二轮报价（首次报价、最终报价）
6、投标费用
供应商应承担响应文件编制与递交所涉及的一切费用，采购人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。
7、投标有效期
7.1投标有效期：投标截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
7.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要向供应商提出延长有效期的要求。同意延长投标有效期的供应商不能要求也不允许修改其投标文件。
二、磋商文件内容
1、供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、服务内容及要求、规定格式等。如果供应商的响应文件不符合磋商文件的要求，责任由供应商自己承担。实质上不响应磋商文件要求的投标将被拒绝。
2、磋商文件内容包括补充说明和招标答疑：
3、磋商文件的构成

3.1、磋商响应书

3.2、报价一览表

3.3、法定代表人身份证明

3.4、授权委托书

3.5、服务内容及要求的响应

3.6、资格审查资料

3.7、其它资料

4、磋商文件的澄清
供应商对磋商文件如有需要澄清的疑问，须在规定的质疑时间内在电子交易系统中提出。招标代理机构将视情况在供应商须知前附表中所述的投标截止日期前予以答复。
5、磋商文件的修改和补充
(1)在投标须知前附表中所述的投标截止日期5日前，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。
(2)磋商文件的修改将在电子交易系统中公示，并构成磋商文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。
(3)为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。
三、响应文件编制
供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按磋商文件规定的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果响应文件没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。
1、响应文件的语言及计量单位
（1）除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
（2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
2、响应文件的组成
一、磋商响应书

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、服务内容及要求的响应
六、资格审查资料

七、其它资料

3、响应文件的格式
供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写
4、磋商报价
响应文件投标总价为初始报价，最终磋商报价即为成交合同价。

5、投标货币
供应商应以人民币元的形式进行报价，以人民币方式进行结算。
6、供应商资格的证明文件
按照磋商文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其供应商有资格进行投标和有能力履行合同。
7、磋商有效期
（1）须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销和修改其响应文件。
（2）特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在电子交易系统中通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
四、响应文件递交
1、响应文件的递交和截止时间
1.1供应商应在供应商须知前附表中规定的投标截止时间前上传响应文件至平顶山市公共资源交易中心交易系统中。
1.2 采购人可以根据供应商须知的规定发出补充文件并酌情延长投标截止时间。在上述情况下采购人与供应商在原投标截止时间方面的全部权利和义务将适用于延长后新的投标截止时间。
2、逾期递交的响应文件
在投标截止时间后递交的响应文件，采购人将不予接受。
3、响应文件的修改或撤回
（1）供应商在规定的投标截止日期前，可以修改或撤回其响应文件。
（2）修改的内容为响应文件的组成部分。
五、磋商程序
1、竞争性磋商
全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，不再提供投标文件电子版及任何纸质投标文件。
2、磋商小组
磋商小组成员的组建：磋商小组由采购人依法组建。磋商小组由3人及3人以上单数的采购人代表和从评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家共同组成，磋商小组中具有技术、经济方面的专家不少于2/3。
注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。
磋商小组人员中推选磋商小组主任1人，主持评标、磋商工作。磋商小组按照本项目竞争性磋商文件中的评定标原则，评标结束后，由磋商小组写出评标报告，按最终得分由高到低的顺序向采购人推荐前3名为成交侯选人，各磋商小组成员并在评标报告上签名备案。
3、磋商原则
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的磋商程序、评标办法和标准进行独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
磋商小组成员和有关工作人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。
4、响应文件的澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商应派授权委托人按磋商小组通知的时间和地点接受质询。
磋商小组认为有必要，以书面形式要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表人签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作出书面澄清，将视为放弃该权利。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表人签字或者加盖公章。由授权代表人签字的，应当附法定代表人授权书。
5、确定成交候选人
磋商小组按照磋商文件确定的磋商程序、评标办法及标准对供应商进行磋商，推选确定成交候选人3名。详细评审办法见本磋商文件。
6、磋商过程保密
（1）磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。在确定成交人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。
（2） 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
7、评标因素
（1）供应商所提交的响应文件应包含磋商文件中要求必须提交的材料，并按照磋商文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。
（2）出现下列情况将会导致响应文件无效：
1）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况；
2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
4）响应文件未按文件格式签章的。

注：实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。

（3）有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
1）不同供应商的竞争性磋商响应文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印。

4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 

5）不同供应商的竞争性磋商响应文件的内容存在两处以上细节错误一致。
6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

7)不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

 8)其它涉嫌串通的情形。

8、磋商程序
（1）磋商小组依据法律法规和磋商文件规定，按照磋商文件供应商须知前附表供应商资格条件要求进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2）磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
（3）磋商小组通过对供应商资格审查和响应文件符合性审查合格的供应商进入磋商评审。并确定与各供应商磋商的具体内容。
（4）磋商小组围绕对各供应商确定的磋商内容要点集中与单一供应商分别进行磋商。磋商报价分为二轮报价，初次报价（文件中报价即为初次报价）、最终报价。
（5）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价，在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
（6）磋商小组按照“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并计算出供应商的综合得分。“磋商办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标磋商依据。
（7）磋商小组将根据评标办法及标准对各供应商进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。
（8）磋商小组将各评委的打分进行汇总，按照得分由高到低进行排序，编写评标报告并签字。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，向采购人推荐排序前3名为成交候选人。
（9）供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。
9、合同授予
9.1定标方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
9.2 成交通知
在公告成交结果的同时，采购人或者代理机构以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
9.3签订合同
9.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起1天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当对予以赔偿。 
9.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。 
10、重新招标和不再招标
10.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；
（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。
10.2不再招标
重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
第三章、磋商办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	供应商名称 
	与营业执照一致

	
	
	响应文件签章
	符合磋商文件响应文件格式要求；

	
	
	响应文件格式
	符合磋商文件响应文件格式要求；

	2
	资格评审标准
	资格审查标准
	符合第二章“供应商须知前附表”第13项规定

	3
	响应性评审标准
	采购内容
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	服务质量及服务标准
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	最高投标限价
	响应文件投标价格不高于采购人最高投标限价

	
	
	出现下列情况将会导致响应文件无效
	1）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况；

2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

4）响应文件未按文件格式签章的。

	分值构成（总分100分）
	报价得分：15分，商务部分：30分，技术部分：60分

	评分因素
	评分内容
	评分标准

	报价部分（10分）
	投标报价(10分)
	投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10

最终得分计算保留小数点两位。

注：1、有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。

2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	商务部分（30分)
	企业业绩（5分）
	供应商具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担的类似项目业绩，每有一份得2.5分，最高得5分。
注：响应文件中应提供加盖单位公章的合同业绩复印件或扫描件。

	
	企业实力（5分）
	具有环境管理体系认证证书ISO14001；职业健康安全管理体系认证证书ISO45001；质量管理体系认证证书ISO9001；医疗器械质量管理体系认证ISO13485；设备维修保养服务认证证书SJ/T 31002；信息安全管理体系认证证书ISO/IEC 27001的，得5分，每缺少一项扣1分，扣完为止。

注：响应文件中应提供加盖单位公章的证书复印件或扫描件。

	
	人员配备（10分）
	供应商具有医疗设备维修团队，根据维修人员数量、维修人员技术力量、提供的相关证明文件等综合评比。

（1）供应商具有专业的维修团队，项目组成员配置齐全、合理，满足本项目需求，岗位职责描述明确的，得10分。

（2）供应商具有专业的维修团队，项目组成员配置比较齐全、比较合理，可以较好满足本项目需求，岗位职责描述比较明确的，得8分。

（3）供应商具有专业的维修团队，项目组成员配置一般、合理性一般，基本满足本项目需求，岗位职责描述一般的，得4分。

（4）供应商具有专业的维修团队，项目组成员配置差、不合理，不满足本项目需求，岗位职责描述差的，得2分。

注：需提供项目组人员岗位职责分工明细表，提供人员证书原件扫描件等信息，提供2025年1月1日以来至少三个月在供应商处缴纳社保的凭证并加盖供应商公章、劳动合同原件扫描件、身份证复印件、相关维修资质证书等，否则不予认可。

	
	备品备件及备件库

（10分）
	根据供应商提供详细的备品备件种类、备件库地理位置、对客户服务的时效性、易损件分类列表等综合评比。

备品备件种类齐全，服务的时效性高，易损件分类列表齐全的，得10分。

备品备件种类比较齐全，服务的时效性较高，易损件分类列表比较齐全的，得8分。
备品备件种类一般，服务的时效性一般，易损件分类列表基本齐全的，得4分。
备品备件种类少，服务的时效性差，易损件分类列表不齐全的，得2分。
注：需提供备件库房产证或房屋租赁合同。

	技术部分（60分）
	项目总体实施方案

（10分）
	根据供应商提供的实施方案、技术力量组织、实施计划制定、项目需求调研，方案内容科学详细等进行打分：

方案编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的，得10分。

方案编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度比较高的，得8分。

方法编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的，得4分。

方法编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分。

缺项不得分。

	
	设备维修保养方案(10分)
	根据供应商提供的设备维修保养方案，方案内容科学详细等进行打分：

方案编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的，得10分。

方案编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度比较高的，得8分。

方法编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的，得4分。

方法编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分。

缺项不得分。

	
	应急预案(10分)
	根据供应商提供的应急预案方案，方案内容科学详细等进行打分：

方案完善合理、条理清晰，符合项目实际情况的，得10分。

方案完善合理、条理比较清晰，比较符合项目实际情况，得8分。

方案编写一般，基本合理、条理较清晰、可行性程度一般的，基本符合项目实际情况的，得4分。

方案不完善合理、条理不清晰，不符合项目实际情况的，得2 分。

缺项不得分。

	
	设备资产清点、档案管理方案及实施计划（10分）
	根据供应商提供的设备资产清点、档案管理方案及实施计划，方案及计划的内容科学详细等进行打分：

方案及计划编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的，得10分。

方案及计划编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度比较高的，得8分。

方法及计划编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的，得4分。

方法及计划编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分。

缺项不得分。

	
	医疗设备预防性维护保养及培训方案(10分)

	根据供应商提供的医疗设备预防性维护保养方案和医疗设备标准操作、维护保养培训方案的内容科学详细等进行打分：

方案编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的，得10分。

方案编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度比较高的，得8分。

方法编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的，得4分。

方法编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分。

缺项不得分。

	
	医疗设备管理软件要求（10分）
	根据供应商提供的医疗设备全生命周期管理软件响应程度进行综合比较，每一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：需提供软件功能展示截图。

	
	以上各项缺项为0分。


一、供应商在响应文件所提供的所有资料必须为真实有效的，采购人有权在任何时间核实其真实性。如提供虚假资料，供应商承担由此导致的一切不良后果并承担法律责任。
二、最终得分的计算
评标委员会成员评分=商务部分+技术部分+综合部分。
评标总得分=所有评标委员合计评分的算术平均值
评标委员会按照经评审的得分由高到低顺序推荐 1-3 名成交候选人，并标明推荐顺序。
第四章 合同条款及格式
郏县中医院医疗设备资产管理服务合同
项目名称：郏县中医院医疗设备资产管理服务采购项目
项目编号：
甲方：郏县中医院
地址：郏县凤翔大道与郏神路交叉口西北角

联系人：
乙方：
地址：
联系人：
合同签订日期：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律行政法规的相关规定，在平等、自愿的基础上，经共同协商，就郏县中医院医学装备管理科所管理的固定资产维修保养服务事宜，达成一致，签署合同如下： 
一、整体要求：

1、对全院所有在用医疗设备提供接修、维修、内部质控检测、周期保养及日常维护保养计划建立、实施和管理等工作，并且提供及时、可靠、优质的售后服务。

服务范围：经医学装备管理科所采购具有第一类、二类、三类医疗器械注册证的医疗设备；涵盖医院现有的全身16排螺旋CT 1台、彩色超声多普勒6台、数字化X光机（DR）1台、移动DR1台、麻醉机6台、钼靶机1台、数字化胃肠机1台、呼吸机10台、C型臂3台等（不包含以下内容：1.目前在保内的医疗设备；2.检验科有使用配套耗材的设备；3.放射类设备球管、探测器、高压油箱等大型设备高值配件;4.厂家有明确次数或时间限制的附件耗材（例如：光纤、光源、电池、紫外线灯、滤网、滤芯、反渗膜等）及一次性使用耗材；5.超声探头更换）。

2、乙方需配备设备管理软件，该设备管理软件需满足医院设备管理及国家法规的要求，同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，以方便医院监督了解乙方在医院的日常工作。（医疗设备管理软件具体功能要求详见“附件”）

3、每季度提供季度工作报告，报告季度维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。

4、医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和部分零备件。

5、人员安排：

乙方在医院设立驻场服务，对项目内设备提供7*24小时维保服务。配备长期驻扎的维修工程师2名以上（含2人），并设立管理负责人，负责日常医疗设备的巡检、保养、质量控制、维修及管理等工作。配合医院现有作息制度，建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制，受甲乙双方双重管理。

5.1、安排1名运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。

5.2、乙方负责对医院的设备使用人员定期进行专业培训，逐步提高其业务能力和专业技术水平。

5.3、围绕医院设备资产管理服务的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

5.4、驻院工程师2人(技术工程师1人、客服主管工程师1人），其中技术工程师应具备医疗器械维修2年以上维修经验。

5.5、医院设备资产管理乙方围绕医院设备维修制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定并提供详细规划书。

5.6、配备质控设备，对监护仪、输注泵、除颤仪等设备维修后进行校准，保证数据达到标准范围内。

6、资源安排：根据医院设备紧急状况不同，安排生命支持类或急救类设备备用机，设备清单根据医院实际情况拟定。

7、院方在保设备（其他第三方买保设备），乙方代为管理，不参与巡检及保养工作，与院方一起监督监管第三方维保工作及日常设备管理。

8、此维修保养范围不包含信息类软硬件、专机耗材设备、试用设备、设备移机、升级等维修管理服务。

9、对于合同期内院方新增医学装备管理科管理范围设备及设备清单内目前还在保修期或质保期内的医疗设备，在保修期或质保期结束后，根据合同签订的维保费率增加资产管理服务费，签订补充合同后纳入资产管理乙方服务范围内。

二、医疗设备整体售后服务内容要求：

1、医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，乙方有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

2、医疗设备维护巡检管理。乙方需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，第一时间进行维修整改。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。

3、定期保养：医疗设备维护保养管理。乙方需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关规定。保养书面记录需由临床科室签字确认并存档。

4、医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，乙方需按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，乙方需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床相关人员签字确认。同时录入设备管理系统保存。

5、医疗设备质量检测及计量校准：对服务范围内的医疗设备的质控及计量检测工作，乙方需积极配合医院迎接上级强检部门以及三方检测机构的工作（不包含产生的费用）并建档。心电监护仪、电刀、呼吸机、除颤仪、注射泵等生命支持类设备需要使用专业的检测设备进行内部(院内）检测校准。

6、医疗设备报废管理。设备正常使用期限为进口大型设备8—10年，中小型设备6—8年。中小型设备使用8年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的35%-40%及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应的文字报告。报废标准：①、达到使用报废年限，未达到国家计量标准，又无法校正修复的。②、严重污染环境，不能安全运转或可能危及人身安全和人体健康，又无法维修或无改造价值的。③、生产厂家无法提供技术和配件支持的。④、重要指标不能达到国家相关要求的或发布淘汰的品种。乙方有义务协助医院进行报废工作，协助医院对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

7、医疗设备档案管理。乙方需对医院所有医疗设备建立维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。乙方负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

8、医疗设备标准操作、维护保养培训。乙方需定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。

9、乙方应每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。

10、维修响应时间：法定工作时间内15分钟内响应，30分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外两小时内到达场地。

11、医疗设备开机率不低于95%，其中急救及生命支持类设备开机率应达到100%。全年平均须达到95%以上，如有不足，按2倍日期延长该设备的维保服务期限。

12、24小时内处理完成率80%以上；72小时内处理完成率95%以上；超出72小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与设备使用科室和医学装备部沟通反馈；

13、耗材为设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料。乙方可以提出设备耗材定义的范围，对于定义范围内的设备耗材，可以由招标人统一采购，乙方负责免费更换，如需乙方统一采购，费用另计。

14、根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。

三、年服务费：

                元人民币（大写：                ）
四、付款方式：

采用“先提供服务、后付款”的分期支付方式，采购人按年度分四次支付（每季度结束后对其服务质量进行考核，根据考核结果进行支付）。

服务期满三个月后，支付年度合同金额的款项的25%。

服务期满六个月后，支付年度合同金额的款项的25%。 

服务期满九个月后，支付年度合同金额的款项的25%。

服务期满十二个月后，支付年度合同金额的款项的25%。

五、甲方的权利义务：

1.成立设备维修管理小组，对乙方的服务进行评价审核，并对更换配件质量进行考核。

2.有权在合同规定的范围内享受医疗设备维保整体服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内提供其他服务，直至符合要求为止，并要求乙方承担违约责任。
3.如果乙方无法在合理期限内完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准，造成医疗设备在约定时间内无法正常运行，甲方有权邀请第三方服务，支付第三方的服务费用由乙方承担。
4.甲方在合同规定的服务期限内有义务提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

5.当发现设备潜在缺陷或设备发生故障时，甲方应及时告知有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

6.如果甲方因工作需要对原有设备或场地进行升级改造或是变更场地，应通过有效的方式及时通知乙方，涉及合同服务范围调整的，应进行协商。

7.甲方有义务按照合同中所约定的款项及付款时间按期支付服务费用。

六、乙方的权利义务：

1.日常维修人员归乙方管理，维修人员基本工资、绩效工资、社会保险，及维修人员自身人身损害，均由乙方承担。

2.为了更好的进行服务，满足甲方对服务质量的要求，乙方有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利，在处理紧急服务时，甲方应积极配合。

3.由于甲方的责任造成服务延误或者不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

4.由于甲方责任造成人为损坏以及不可抗拒因素引起合同设备损坏，乙方不承担责任。

5.乙方保证在服务中提供更换的部件是合格的、符合质量要求的。

6.在维修过程中，无特殊原因乙方无法修复的设备，甲方可请第三方修复，费用由乙方承担。

7.合同到期时，乙方保证所有维修服务期内医疗设备交给甲方时，均应具备完好且能达到正常运行状态。否则，乙方有义务予以维修至达到该约定条件，承担该维修费用。

七、争议的解决：

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不能解决，任何一方均可向郏县人民法院提起诉讼。

八、不可抗力因素：

由于雷电、地震、台风、火灾、洪水、战争、政府或上级行为等不可抗力因素导致的协议无法履行，双方互不承担违约责任。

九、合同终止：

甲方可在下列情况下发出书面通知提出解除部分或全部合同：

1.如果乙方未能在合同规定的期限内提供部分或全部服务，经甲方书面要求仍未在甲方同意延长期限内提供部分或全部服务的；

2.如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可以在任何时候以书面形式通知终止合同而不给予补充。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
十、合同生效：

1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

签订日期：     年    月    日
乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

签订日期：     年    月    日
第五章 服务内容及要求
一、整体要求：

1、对全院所有在用医疗设备提供接修、维修、内部质控检测、周期保养及日常维护保养计划建立、实施和管理等工作，并且提供及时、可靠、优质的售后服务。

服务范围：经医学装备管理科所采购具有第一类、二类、三类医疗器械注册证的医疗设备；涵盖医院现有的全身16排螺旋CT 1台、彩色超声多普勒6台、数字化X光机（DR）1台、移动DR1台、麻醉机6台、钼靶机1台、数字化胃肠机1台、呼吸机10台、C型臂3台等（不包含以下内容：1.目前在保内的医疗设备；2.检验科有使用配套耗材的设备；3.放射类设备球管、探测器、高压油箱等大型设备高值配件;4.厂家有明确次数或时间限制的附件耗材（例如：光纤、光源、电池、紫外线灯、滤网、滤芯、反渗膜等）及一次性使用耗材；5.超声探头更换）。
2、投标人需配备设备管理软件，该设备管理软件需满足医院设备管理及国家法规的要求，同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，以方便医院监督了解投标人在医院的日常工作。（医疗设备管理软件具体功能要求详见“附件”）

3、每季度提供季度工作报告，报告季度维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。

4、医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和部分零备件。               

5、人员安排：

投标人在医院设立驻场服务，对项目内设备提供7*24小时维保服务。配备长期驻扎的维修工程师2名以上（含2人），并设立管理负责人，负责日常医疗设备的巡检、保养、质量控制、维修及管理等工作。配合医院现有作息制度，建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制，受甲乙双方双重管理。

5.1、安排1名运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。

5.2、投标人负责对医院的设备使用人员定期进行专业培训，逐步提高其业务能力和专业技术水平。

5.3、围绕医院设备资产管理服务的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

5.4、驻院工程师2人(技术工程师1人、客服主管工程师1人），其中技术工程师应具备医疗器械维修2年以上维修经验。

5.5、医院设备资产管理投标人围绕医院设备维修制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定并提供详细规划书。

5.6、配备质控设备，对监护仪、输注泵、除颤仪等设备维修后进行校准，保证数据达到标准范围内。

6、资源安排：根据医院设备紧急状况不同，安排生命支持类或急救类设备备用机，设备清单根据医院实际情况拟定。

7、院方在保设备（其他第三方买保设备），投标人代为管理，不参与巡检及保养工作，与院方一起监督监管第三方维保工作及日常设备管理。

8、此维修保养范围不包含信息类软硬件、专机耗材设备、试用设备、设备移机、升级等维修管理服务。

9、对于合同期内院方新增医学装备管理科管理范围设备及设备清单内目前还在保修期或质保期内的医疗设备，在保修期或质保期结束后，根据合同签订的维保费率增加资产管理服务费，签订补充合同后纳入资产管理投标人服务范围内。

二、医疗设备整体售后服务内容要求：

1、医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，投标人有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

2、医疗设备维护巡检管理。投标人需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，第一时间进行维修整改。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。

3、定期保养：医疗设备维护保养管理。投标人需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关规定。保养书面记录需由临床科室签字确认并存档。

4、医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，投标人需按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，投标人需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床相关人员签字确认。同时录入设备管理系统保存。

5、医疗设备质量检测及计量校准：对服务范围内的医疗设备的质控及计量检测工作，投标人需积极配合医院迎接上级强检部门以及三方检测机构的工作（不包含产生的费用）并建档。心电监护仪、电刀、呼吸机、除颤仪、注射泵等生命支持类设备需要使用专业的检测设备进行内部(院内）检测校准。

6、医疗设备报废管理。设备正常使用期限为进口大型设备8—10年，中小型设备6—8年。中小型设备使用8年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的35%-40%及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应的文字报告。报废标准：①、达到使用报废年限，未达到国家计量标准，又无法校正修复的。②、严重污染环境，不能安全运转或可能危及人身安全和人体健康，又无法维修或无改造价值的。③、生产厂家无法提供技术和配件支持的。④、重要指标不能达到国家相关要求的或发布淘汰的品种。投标人有义务协助医院进行报废工作，协助医院对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

7、医疗设备档案管理。投标人需对医院所有医疗设备建立维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。投标人负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

8、医疗设备标准操作、维护保养培训。投标人需定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。

9、投标人应每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。

10、维修响应时间：法定工作时间内15分钟内响应，30分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外两小时内到达场地。

11、医疗设备开机率不低于95%，其中急救及生命支持类设备开机率应达到100%。全年平均须达到95%以上，如有不足，按2倍日期延长该设备的维保服务期限。

12、24小时内处理完成率80%以上；72小时内处理完成率95%以上；超出72小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与设备使用科室和医学装备部沟通反馈；

13、耗材为设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料。投标人可以提出设备耗材定义的范围，对于定义范围内的设备耗材，可以由招标人统一采购，投标人负责免费更换，如需投标人统一采购，费用另计。

14、根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。

三、其他要求：

1、投标人能够为医院部分设备在紧急情况下提供备用机服务（提供承诺函）。

2、投标人拥有生命支持类医疗设备内部检测校准服务的能力（提供承诺函）。

附件：

医疗设备管理软件功能要求：

投标人需配备医疗设备管理软件，该系统能为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，安排专人负责软件各类信息维护。须具备以下功能及配置：

    PC端功能模块（设备科、临床科室）

	系统设置

	组织架构管理
	多院区管理
	系统支持多院区管理，每个院区可以单独进行操作管理，总后台支持全面数据分析、统一管理、事件监控
	

	
	科室管理
	科室设置、新增、科室分级设置
	

	用户管理
	管理用户
	管理员用户组设置（设备科）
	

	
	科室用户
	临床科室用户添加（科室设备管理、报修、科室统计）
	

	
	权限组设置
	组权限设置、常用权限设置，一次设置组成员权限
	

	
	用户日志
	记录所有用户系统登录、系统操作记录
	

	审批设置
	审批控制
	针对招标采购、采购计划、资产转科、资产外调、资产调拨、资产报废等进行是否审核、审核方式的设置。
	

	
	审批流设置
	针对招标采购、采购计划、资产转科、资产外调、资产调拨、资产报废等进行各个层级审批设置（不限层级）。
	

	工作台
	自定义工作台
	根据个人使用习惯和工作权限，设置自已常用的功能模块，方便系统操作。
	

	移动审批
	电子签名
	通过移动端电子签名对所有需审核事件进行移动电子签名审批。
	


	设备科管理

	采购管理
	采购申请
	专家评审、临床科室通过软件系统，提交设备采购申请（分计划内、计划外），计划内可直接引入年度装备计划，自动生成采购申请；同时支持记录设备选型论证、采购公示以及谈判记录并打印成报表。
	

	
	采购审核
	具有购置论证及采购审批管理，符合医院设备采购制度规定，支持多级审批（不同金额审批级别不同，可自定义审核级别）。
	

	
	采购计划
	根据科室上报的采购计划制定年度装备计划，对区分建档和未建档设备档案，加以提示，并能直接在申请界面建立档案，方便计划制定。
	

	
	项目管理
	采购项目管理，可直接导入采购计划手动建立采购项目，建立标前、招标过程档案。确定中标企业档案。对项目进程进行管理，对每个项目建立完整的档案管理。
	

	
	合同管理
	管理所有的固定资产合同。可通过三种方式关联固定资产，1、添加老的合同直接选择关联固定资产数据，2、直接手动添加固定资产数据 3、导入项目中固定资产数据。记录合同金额、签订日期、附件等合同相关档案。
	

	
	安装验收
	对新到设备进行安装验收操作，支持记录设备安装时间、设备安装过程具体情况，验收单上传、设备检测单上传等验收档案信息。
	

	
	发票管理
	记录所有发票档案。包括发票编号、接收日期、计划付款日期、实际付款日期、是否已付款、负责人、关联合同等发票信息，方便对发票进行统一管理，付款提醒等。
	

	
	采购资料库
	管理所有采购相关档案库、方便及时下载、打印。
	

	设备仓库
	期初管理
	对设备仓库现有库存进行系统初始化，进入库存记录。
	

	
	领用申请
	汇总所有科室对库房设备进行领用管理，对科室领用信息进行审核。
	

	
	设备入库
	支持手动入库、验收入库、设备入库记录查询。支持批量导出。
	

	
	设备出库
	支持仓管手动出库、领用出库、设备出库记录查询、支持批量导出
	

	
	库存查询
	设备库房库存统计查询、支持批量导出功能
	

	资产管理
	所有资产库
	全院设备分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。
	

	
	帐内主资产
	帐内资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。
	

	
	帐外资产库
	帐外资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。
	

	
	低值资产库
	低值资产（自定义价值）分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。
	

	
	附属设备库
	套装设备（例中央监护）分科室列表显示主机、配套设备等，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。
	

	
	标签打印
	通过系统打印统一制作的二维码标签，支持标签内容自定义。
	

	
	资产转科
	设备从原科室申请调转到新的科室，先申请转科后审批，系统可自动生成转科申请单，经审批后设备转移到新的科室。可设置多级审批。支持报告单模板自定义。
	

	
	资产调拨
	科室设备调拨、审核
	

	
	资产外调
	用于处理医院资产外调流程处理，可发起外调申请，记录外调相关信息，经审批后可下载外调单，并自动从科室资产列表中消失。
	

	
	资产报废
	用于处理医院资产报废流程处理，设备到达使用年限或是出现不可修复的故障后，由使用科室或相关管理人员申请报废，可自动生成并打印报废申请单，支持多级审批，经审核后，可批量产生报废资产处置表，并自动从科室资产列表中消失。
	

	
	APP盘点
	可按照医院科室、设备类型进行资产的盘点，支持手机APP、平板电脑盘点，相比传统的PDA盘点，节约硬件成本，盘点结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，盘点后自动生成盘点盈亏报表数据，供医院领导做盘点总结。
	

	
	统计报表
	全院设备资产统计、科室资产数量、价值比例、贵重资产分布、急救类资产分布、设备风险等级比例等，可根据医院要求定制个性化报表。
	

	
	生命支持类设备科室分布图
	系统自动产生生命支持设备科室分布图，显示此类设备的科室分布、设备状态、设备完好率等信息，方便对生命支持类设备状态重点监管、方便借调。
	

	
	应急中心设备管理
	针对医院应急设备库的应急设备实现借出、归还、到期提醒智能管理。
	

	
	生命时间轴
	设备生命周期重要事件集中呈现（申请、采购、装机、维修、保养等）
	

	系统资料录入
	设备数据一键导入系统
	设备清单支持后台一键导入，快速导入设备资产
	

	
	纸质文档电子化录入系统
	系统集成高拍仪接口，支持纸质文档一键快速扫描，设备档案快速电子化录入系统。
	

	保修管理
	买保计划
	制定年度买保计划，多级审核、打印预算报告单。
	

	
	买保合同
	买保合同管理，到期提醒，合同详情，一键续约，合同原件上传。
	

	
	买保设备
	全院买保设备清单，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示买保详情。
	

	
	保修提醒
	保内设备、买保设备保修到期提醒。
	

	
	统计报表
	保内设备占比、买保设备占比。可根据医院要求定制个性化报表。
	

	
	自动生成保养计划
	根据买保合同，自动生成设备保养计划。
	

	
	保养履约提醒
	根据买保合同约定的保养计划，自动提醒到期、过期，监督供应商保养履约情况。
	

	维修管理
	维修申请
	1、科室通过手机微信、手机APP扫码，或者科室PC端发起维修申请，支持非台帐设备的快速报修和手机端语音输入故障现象。

2、报修后设备科智能大屏，工程师手机，设备科电脑自动报修提醒，工程师对其进行维修响应；具有智能电视APP，自动升级；

3、工程师现场分析故障类型及预计其维修费用，系统将自动根据预计维修费用是否符合设置的维修审批流程的价格区间进行判断是否需要多级审批还是直接维修处理。

4、维修完成，科室通过系统进行满意度评价，并提出合理化建议。
	

	
	维修台
	对维修的特种设备、急救类、生命支持类、设备分类、分科室有详细的资料，每项维修记录有详细的流程步骤，记录设备维修过程中的相关信息，包含工程师，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各设备的记录下，维修记录有详细的流程步骤。
	

	
	维修查询
	科室可通过微信端、手机APP端、平板电脑对已经报修的设备进行维修状态查询，可按维修单号对设备的维修详情、维修进度进行查询和监控，有效加快维修进程。
	

	
	统计报表
	1、工程师工作量统计：系统能按工程师维修的工作量情况进行统计和分析，且能支持图形展示对比。

2、维修费用统计分析：系统能按自定义条件统计和分析医院各科室、各设备的维修总费用，并能将数据同步图形进行展现对比。

3、设备故障率统计分析：可按科室分析统计设备的故障发生频率，对故障率较高的设备进行特殊说明和处理，针对不良事件形成记录。提供单机设备故障率排名分析，能自动分析在指定一段时间内，故障率排名靠前的设备基本信息。

4、提供科室维修费用对比图，能按日期对各科室的维修总费用进行统计，并产生图表，为医院设备评估和采购提供数据支持。
	

	质控管理
	风险评估
	系统内置医疗设备风险评估评分系统，根据临床功能、有形风险、问题避免概率、事故历史、制造商/管理部门的特殊要求等权重评分对设备进行高、中、低风险的划分。
	

	
	性能检测
	建立检测任务，计划检测周期，记录检测详情，检测到期提醒。
	

	
	PM保养管理
	1、日常巡检:可按照医院科室、设备类型制定巡检计划，分配工程师，支持手机APP、平板电脑扫码巡检，巡检结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，巡检后自动生成巡检报表数据，打印报告存档。

2、日常保养:系统内置常用医疗设备日常保养勾选式流程模板库，科室资产管理员通过手机微信端，点选保养，并支持打印存档保养记录。

3、二级保养:按照医院科室、设备类型建立二级保养计划，分配工程师，系统内置常用医疗设备二级保养勾选式流程模板库，医院工程师手持移动终端，点选保养，保养结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，保养后自动生成保养报表数据，打印报告存档。

4、统计报表:针对各级保养计划对应生成工作量统计报表、保养费用统计表。
	

	
	计量管理
	1、计量设备档案管理：具有计量器具分类设置，支持学科分类、管理要求分类等，能对需要强检的设备进行标识，并设置强检周期。

2、计量器具强检记录：完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定部门、费用、合格标志等，可支持每种设备多条计量信息

3、计量记录查询：可按各种条件查询已经检定的设备记录。

4、各类计量费用、计量类别统计
	

	
	不良事件
	针对设备的不良事件上报：提供安全监测及不良事件处理上报功能，能按卫生部标准要求记录医疗器械不良事件，并按相关格式产生不良事件报告，可追溯分析，针对不良事件形成记录并接合医院的要求实现上报。
	

	效益分析
	数据采集
	科室端数据提交功能，支出成本方面包含（折旧、人工成本、维修维护费、水电等），支出数据部分可从系统中自动提取，其余部分可设置固定的平均默认值。
	

	
	
	和院内HIS/PACS系统对接，自动获取PACS内管理的单台设备收入、使用率等数据。（其他厂家提供WEBSERVICE标准接口程序）
	

	
	数据分析
	可按科室、设备进行效益分析，提供设备按收入和支出进行效益分析数据的统计图表展示，并可按设备金额、科室、设备名称进行查询。
	

	
	分析报告
	提供设备月份、季度效益对比分析，按单月、季度、年度表格格式体现综合的报表。系统自动根据大型设备的收益数据计算设备的回本期。支持分析报告模板定制。
	

	
	投标人证书提醒
	投标人各类证照到期系统提醒。
	

	备件库管理
	备件入库管理
	备件条码管理，记录入库，自动记录库存
	

	
	备件出库查询
	备件条码管理，记录出库，自动记录库存
	

	
	备件库存查询
	备件库存分各种条件组合、筛选查询，库存量预警设置
	

	故障库管理 
	故障类型
	工程师对医疗设备常见的故障类型进行分类，便于对设备故障类型进行量化统计。
	

	决策分析系统

	资产综合图表分析
	全院资产概况
	全院资产概况、新增、报废、捐赠、历年资产数据图表分析。
	

	
	科室资产概况
	科室资产概况、科室对比、新增、报废、捐赠、历年资产数据图表分析。
	

	采购统计分析
	采购统计分析
	采购数据分析，自定义按年、季、月，采购类型等图表分析。
	

	维修统计分析
	内置各类维修数据分析图
	可根据医院要求个性化定制开发。维修综合分析、维修量分析、维修费用分析、报修响应时间对比、平均维修时间对比、故障类型分析、维修类型分析。
	

	保修统计分析
	设备买保图表分析
	买保统计分析，自定义设备、周期分析。
	

	
	买保费用图表分析
	各类买保费用统计分析，自定义设备、周期费用分析。
	

	保养统计分析
	保养统计分析
	各类保养费用统计分析，自定义设备、周期费用分析。
	

	临床科室PC端功能模块说明

	设备管理
	固定资产查询
	查询本科室医疗设备详情，固定资产统计。
	

	
	设备报修
	PC端选择科室设备，输入故障现象，在线报修。
	

	
	帐外资产报修
	帐外资产输入故障现象，快速报修。
	

	
	维修查询
	查询本科室设备维修事件、维修详情、维修进度、维修历史
	

	
	验收评价
	科室设备维修验收、装机验收，填写验收评价。
	

	
	资产报废
	科室设备报废申请流程。
	

	
	统计分析
	科室设备维修费用汇总，可按月、按季、按年自定义时间统计
	

	
	操作手册
	设备操作手册、电子文档在线查阅
	

	OA办公
	培训资料
	各类培训资料在线查阅、学习。
	

	
	文档管理
	分公共文档和科室文档管理，方便文档共享，协同办公。可根据权限上传下载。
	

	
	公告信息
	接收设备科发布的最新公告信息
	

	其他
	效益分析
	在线填写、提交科室经济数据，对设备进行效益分析
	

	
	不良事件
	科室在线填写提交医疗设备不良事件
	

	设备科手机APP（支持安卓、IOS）

	设备清单
	手机端APP在线查询所有设备详情
	通过使用科室、设备名称、设备型号、设备编码、厂家品牌、供应商、设备原值、启用日期等参数，自由组合查询全院设备详情。

	
	手机APP扫描设备查询
	支持手机APP摄像头扫描设备二维码码直接查询。

	效益分析
	手机端效益分析模块
	手机端APP查看效益分析各项数据

	维修管理
	手机APP查询维修事件
	手机端APP查看全院设备报修、维修事件。手机派工、响应、详细记录维修状态，可根据设备状态筛选查询。

	
	手机APP添加维修事件
	手机端APP添加维修事件，手机直接拍照上传故障图片等。

	一级保养
	手机APP查询PM事件
	手机端APP查看全院设备一级保养事件。

	
	扫码保养
	工程师手持移动终端扫码调用自定义二级保养模板库，保养全流程无纸化作业。

	
	PM计划手机APP端提醒
	PM计划到期手机端提醒。

	性能检测
	检测查询
	性能检测计划中、检测中、已完成查询。可以通过关键词、检测日期、工程师、使用科室组合查询。

	
	检测提醒
	检测计划到期手机端提醒。

	计量管理
	手机APP查询计量事件
	手机端APP查看全院设备计量事件。

	
	计量事件手机端APP提醒
	计量事件到期手机端APP提醒。

	保修提醒
	手机APP买保查询
	手机端查询所有设备保修信息：是否买保、买保期限、买保金额、供应商、买保内容、保修合同。

	
	手机APP买保、保修到期提醒
	买保、保修到期前提醒。

	图表分析
	手机APP查看各类设备统计图表（折线、饼形、柱形图）。
	可以在手机上查看：全院设备资产统计、全院设备风险等级统计、设备正常使用率统计、全院设备故障类型分析、设备维修次数TOP20、维修费用统计、维修费用总额统计、科室维修费用TOP20、维修节约费用统计、维修节约费用总额统计、科室维修节约费用TOP20、检测费用统计、检测费用总额统计、科室检测费用TOP20、计量费用统计、计量费用总额统计、科室计量费用TOP20、买保费用统计、买保费用总额统计、保修设备统计、买保设备统计、出保设备统计

	投标人管理
	手机APP查询供应商
	手机端查询供应商信息：名称、业务范围、三证、业务联系人等信息。

	资产盘点
	手机APP移动扫描盘点
	用手机摄像头扫描设备条码、标注盘点三种状态。PC端全程监控，打印盘点报告。

	
	手机APP查阅盘点结果
	手机查询盘点结果：未盘点、可报废、已盘点三种状态。

	日常巡检
	手机移动扫描巡检
	用手机摄像头扫描设备条码、标注设备当前状态。PC端全程监控，打印巡检报告。

	
	手机查阅巡检结果
	手机查询巡检结果：待修、正常两种状态。

	在线报修
	手机APP扫描条码报修
	手机端扫描设备条码直接在线报修，在线自动发送报修设备信息、科室信息、故障现象、科室联系人。

	
	手机APP查阅公告信息、报修信息
	手机端收取查询院内公告、报修反馈、历史报修信息等。

	OA
	手机APP在线审批
	手机APP端查看、操作在线审批相关事项

	设备管理
	资产查询
	微信扫一扫，调用手机摄像头扫描设备条形码直接查询设备详情。

	
	设备报修
	科室操作人员通过微信扫码，语音输入故障现象，在线报修。

	
	帐外资产报修
	实现帐外资产、无二维码标签设备的快速报修。

	
	扫码保养
	微信扫描设备二维码，调用此台设备保养模板库，在线保养。

	
	扫码借用
	微信扫描设备二维码，对应急设备库设备进行扫码借用、归还。

	
	资产转科
	微信扫描设备二维码，对设备资产进行转科申请操作。

	
	日常审视
	临床人员对科室设备进行日常普通巡查进行记录。

	
	报修记录状态查询
	查询维修详情、报修状态（报修时间、派工时间、工程师响应、维修处理中、科室验收、维修完成）

	
	验收评价
	工程师对设备维修完成后，科室在微信端对工程师服务态度、技术水平、响应速度、满意度进行在线验收评价。

	
	资产报废
	医疗设备报废申请、报废查询

	
	统计分析
	统计科室报修数据：总报修单量、待确认、报修中、维修中、已修复等数据。

	
	勾选式日常保养模板库
	内置设备日常保养勾选式模板库，实现微信端无纸化点选保养。

	
	微信消息推送
	设备维修状态信息推送

	智能大屏端APP信息监控软件

	全院设备概况信息监控
	显示设备总数量

	
	显示设备总价值

	
	显示本月新增设备台数

	
	显示本月报废设备台数

	
	显示全院报修中设备数量

	
	显示全院维修中设备数量

	
	显示全院待验收设备数量

	
	显示全院生命支持类设备完好率

	
	显示全院设备正常使用率

	
	显示全院大型设备完好率

	
	显示全院设备月维修费用趋势图

	
	显示全院设备月平均维修响应工时

	
	显示全院设备平均维修工时

	全院设备报修提醒
	科室微信报修后，大屏显示设备报修详情，声光报警，显示维修等待完成数量、事件未处理数量。

	全院生命支持类设备科室分布图
	分类别显示生命支持类设备在全院的科室分布情况、数量、状态等信息。

	全院计量设备提醒
	显示全院强检设备到期前提醒。

	全院设备检测提醒
	显示全院需检测的设备到期前提醒。

	显示信息切换
	支持电视遥控器控制显示界面切换。


第六章 响应文件格式
           （项目名称）             
竞争性磋商响应文件
采购编号：
供应商名称（电子签章):                   
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：                
                          年       月     日
目  录
一、磋商响应书
二、报价一览表
三、法定代表人身份证明
四、授权委托书
五、服务内容及要求的响应

六、资格审查资料
七、其它资料
一、磋商响应书
        （采购人名称）:
1．我方己仔细研究了       （项目名称）   竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （小写）      元的投标报价，服务期限       ，按合同约定实施和完成承包项目，服务质量及服务标准           。
2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本磋商响应书递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”总则4.2 项规定的任何一种情形。
5．其他补充说明在“ 八、其他材料”中列明。
供应商：                                   （电子盖章）  
法定代表人或委托代理人：                      （电子签章）  
日期：  
二、报价一览表
	项目名称
	   

	供应商名称
	

	首次磋商报价
	大写：             

小写：             

	投标内容（采购内容）
	

	服务期限
	

	服务质量及服务标准
	

	磋商有效期
	

	其他说明：


供应商：                                   （电子盖章）  
法定代表人或委托代理人：                      （电子签章）  
    年    月    日  
三、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
   系                                     （供应商名称）的法定代表人。
   特此证明。
供应商：                    （电子签章）
                                                     年    月    日  
四、授权委托书
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（联系电话：           电子邮箱：         ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人和代理人身份证复印件
供应商：                               （电子签章）
法定代表人：                               （电子签章）
       年       月       日
五、服务内容及要求的响应

供应商：                               （电子签章）
       年       月       日
六、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	开户银行
	

	注册资金
	
	账号
	

	经营范围备注
	


供应商：               （电子签章）
法定代表人或授权委托人：            （电子签章）
年  月  日
（二）郏县政府采购供应商信用承诺书

郏县政府采购供应商信用承诺书

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:                                       

统一社会信用代码:                               
法定代表人:                                     
联系地址和电话:                                 
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商(企业电子章):                      
法定代表人或授权代表(签字或电子印章):                
日期:   年   月   日 

注:1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”

（三）资格审查其他资料

七、其他资料
7.1反商业贿赂承诺书

致：                       （采购人名称） 
进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：
一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。
三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。
五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
法定代表人或授权委托人（电子签章）：                 
供应商：                              （全称并加盖电子签章）
     年    月    日
7.2供应商诚信承诺书
  
我单位在参加  （项目名称）  的投标活动中，郑重承诺如下： 
1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责； 

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或成交资格并承担相应的法律责任； 

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法记录； 

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施； 

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。 

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。 

  
供应商：                   （电子签章） 
法定代表人或其委托代理人：                   （电子签章） 
     年    月    日
  
7.3招标代理服务费承诺函
致          （代理机构）：
我单位在参加       （项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：
我单位若在本项目招标中获取中标，保证在成交公告发布后5个工作日内，按照磋商文件中的规定，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
法定代表人或授权委托人：                 （电子签章）
供应商：                              （全称并加盖电子签章）
       年    月    日
7.4、其他资料
政府采购政策 
一、关于小、微企业及产品（如有）
1、政府采购政策：
1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
1.2《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（财库﹝2022﹞19号文件）
2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖电子签章）： 
   
年 
月 
日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、关于节能产品、环境标志产品（如有）
执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求
三、关于监狱企业（如有）
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。
四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
政府采购政策
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）
2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：         （盖电子签章）
      年     月    日
五、其他政府采购政策及证明材料（如有）
六、河南省政府采购合同融资政策告知函（投标文件无需附此项内容） 
银政易贷
尊敬的政府采购供应商： 

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
供应商成交公告主要内容汇总
	供应商：
统一社会信用代码：
投标报价：
投标范围： 

服务期限：

质量：
投报业绩：
业绩一：
项目名称： 

项目负责人： 

中标公示查询媒体： 

合同金额：元
合同签订日期： 年 月 日
验收日期： 
……


注：供应商根据自身情况进行调整。

中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
河南驰翔工程管理有限公司                                                                                     

