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郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目

磋商文件

采购编号：郏采磋商—2026-5
采购人：郏县妇幼保健院 

招标代理机构：河南正炜工程管理有限公司

日         期：二〇二六年一月
温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读竞争性磋商文件，并注意以下事项。

1、供应商应按竞争性磋商文件规定编制、提交电子竞争性磋商文件(不用提交纸质文件)。

2、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子竞争性磋商文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3、电子竞争性磋商文件的制作

（1）供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）下载“平顶山竞争性磋商文件制作系统”，按竞争性磋商文件要求制作电子竞争性磋商文件。

电子竞争性磋商文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

（2）供应商须将竞争性磋商文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子竞争性磋商文件中。

（3）供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的竞争性磋商文件，按标段制作电子竞争性磋商文件，并按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。  

 4、加密电子竞争性磋商文件的提交

（1）加密电子竞争性磋商文件应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

（2）供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子竞争性磋商文件应按标段分别提交。

 5、加密电子竞争性磋商文件的提交

项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密竞争性磋商文件，不再到开标现场，供应商开标前应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
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第一章 磋商公告

项目概况

郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取竞争性磋商文件，并于2026年3月3日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：郏采磋商—2026-5

2、采购项目名称：郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目  

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：760000元

最高限价：760000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	【平公资采 
	郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目  
	760000
	760000


5、采购需求：

1）采购内容：郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目及其相关服务。
2）资金来源：自筹资金，已落实

3）服务期：一年

4）服务质量：合格
5）标段划分：一个标段。

6、合同履行期限：同服务期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，供应商须提供相关声明函。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

3.2、 为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕

38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020】42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见招标文件附件：郏县政府采购供应商信用承诺函），不再需要提供以下证明材料∶
   （1）具有良好的商业信誉的证明材料；
   （2）符合国家相关规定的财务状况报告；
   （3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
   （4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
   （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
    注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。
   采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。
   3.3、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

注：供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自定，承诺书须由法定代表人签字并加盖供应商公章）。

三、获取采购文件

1、时间：2026年1月30日至 2026年3月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 

3、方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年3月3日9时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
五、响应文件开启

1、时间：2026年3月3日9时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》、《平顶山市政府采购网》、《郏县政府采购网》上发布。

招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

2、供应商或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向招标人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章由法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

 3、我单位（采购人）严格按照平财购【2021】46号文要求的时限发布中标（成交）结果公告，发出中标（成交）通知书，签订采购合同，上传采购合同。

4、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；

5、供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向有关部门反映核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动并予通报等相关处罚。

6、监督单位：郏县财政局

电 话：0375-5152805

监督单位：郏县卫生健康委员会 

统一社会信用代码：114104250054922277 

联系方式：0375-7068010

7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：郏县妇幼保健院

地址：郏县行政路

联系人：张女士    

联系方式：0375-5195166

2.采购代理机构信息

名称：河南正炜工程管理有限公司

地 址：郑州市金水区优胜南路26号国奥大厦17楼
联 系 人：王先生       

联系电话：18339220192

3.项目联系方式

项目联系人：王先生 

联系方式：18339220192

第二章供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	
	采购人


	名称：郏县妇幼保健院

地址：郏县行政路

联系人：张女士    

联系方式：0375-5195166

	
	采购代理机构
	名称：河南正炜工程管理有限公司

地址：郑州市金水区优胜南路26号国奥大厦17楼

联系人：王先生      

联系方式：18339220192

	
	采购项目名称
	郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目  

	
	服务地点
	采购人指定地点。

	
	资金来源、出资比例、资金落实情况
	资金来源：自筹资金，已落实

出资比例：100%、已落实

	
	采购项目属性（货物、服务、工程）
	□货物        (服务       □工程

	
	采购内容
	郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目及其相关服务。

	
	服务期限
	1年

	
	质量标准
	质量标准：合格

	
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，供应商须提供相关声明函。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

3.2 为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕

38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020】42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见招标文件附件：郏县政府采购供应商信用承诺函），不再需要提供以下证明材料∶
（1）具有良好的商业信誉的证明材料；
（2）符合国家相关规定的财务状况报告；
（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
    注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。
   采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。
3.4本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

注：供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自定，承诺书须由法定代表人签字并加盖供应商公章）。

	
	采购预算
	760000元人民币； 

	
	最高限价
	最高限价：760000元人民币； 最高限价是采购人能够接受的最高价，供应商投标总报价超出的为无效投标。

	
	是否接受联合体投标
	不接受

	
	踏勘现场
	不组织

	
	投标预备会
	不召开

	
	供应商提出问题的截止时间/采购人澄清的时间
	获取磋商文件后3日内 / 投标截止日期前5天

	
	分包
	不允许

	
	偏离
	不允许

	
	构成竞争性磋商文件的

其他材料
	/

	
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：

联系人：王先生       联系电话：18339220192

对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间/采购人澄清的时间
	获取磋商文件后3日内 / 投标截止日期前5天

	
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	无

	
	磋商有效期
	从投标截止之日算起90日历天

	
	磋商保证金
	根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

	
	是否允许递交备选

投标方案
	不允许

	
	签字或盖章要求
	1.1供应商在生成电子化竞争性磋商文件后，应对电子化竞争性磋商文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

1.2竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化竞争性磋商文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化竞争性磋商文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

1.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

	
	竞争性磋商文件份数
	本项目为不见面开标，不再提供竞争性磋商文件，按照电子招标流程上传竞争性磋商文件即可。

	
	递交投标截止时间和地点
	时间：2026 年3月3日9时00分

地点:平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，  根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	
	是否授权磋商小组
确定成交人
	否，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商

	
	资格审查主体
	□公开招标（采购人和采购代理机构）。

☑非公开招标（磋商小组）。

	
	磋商保证金
	不收取。

	
	质量保证金
	不收取。

	
	竞争性磋商文件费用
	不收取。

	
	付款方式
	中标后双方自行商定。

	
	验收标准
	符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	
	所属行业
	其他未列明行业

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小 微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工 业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发< 中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。

	
	其  他
	乙方按照规定向中标供应商收取招标代理费，收费标准按计价格豫招协［2023］002号文件标准收取。


一、总  则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》及有关等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过竞争性磋商招标方式选定服务供应商。

1.1本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.3本项目名称：见供应商须知前附表。

二、竞争性磋商文件
2、定义

2.1采购人：指“郏县妇幼保健院 ”。

2.2代理机构：取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“河南正炜工程管理有限公司 ”。

2.3 合格的供应商：符合招标公告中“供应商资格条件要求”并下载竞争性磋商文件的潜在供应商。

2.4 成交单位：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

2.5竞争性磋商文件：指供应商根据竞争性磋商文件要求所提交的所有竞争性磋商文件。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

    4.1、参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，供应商在递交竞争性磋商文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

    4.2、采购人所提供资料供供应商在编制竞争性磋商文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

三、竞争性磋商文件内容

5、竞争性磋商文件的构成

竞争性磋商文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。竞争性磋商文件由以下主要内容组成：

5.1招标公告

5.2供应商须知

5.3采购需求及服务要求
5.4合同主要条款

6.5竞争性磋商文件格式

 6、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。竞争性磋商文件的澄清在投标截止时间5日之前以澄清公示形式给所有下载竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止日期。

 7、竞争性磋商文件的修改和补充

7.1在投标截止日期5日前的任何时候，无论出于任何原因，采购人均可对竞争性磋商文件进行修改和补充。

7.2竞争性磋商文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代竞争性磋商文件原有部分，构成竞争性磋商文件的一部分，对所有供应商具有约束力。

四、竞争性磋商响应文件编制
8、投标要求

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按竞争性磋商文件规定的要求提供竞争性磋商文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果竞争性磋商文件没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者竞争性磋商文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。

9、竞争性磋商文件的语言及计量单位

9.1竞争性磋商文件以及供应商所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

9.2 除在竞争性磋商文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

10、竞争性磋商文件的组成：

供应商应按竞争性磋商文件中提供的竞争性磋商文件格式编制填写。

11、投标报价

11.1供应商应参照竞争性磋商文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

11.2 供应商填写的投标总价包含所有被服洗涤服务所有费用：。
所有竞争性磋商文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

11.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对竞争性磋商文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

12.4投标报价应完全包括竞争性磋商文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

12.5 供应商对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12.6供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务均用人民币报价。

14、供应商资格的证明文件

14.1依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为竞争性磋商文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

15、磋商有效期

15.1 竞争性磋商文件应自投标规定的开标日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。磋商有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，供应商可以拒绝这种要求，同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

五、竞争性磋商文件递交

供应商应于投标截止时间前将竞争性磋商文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化竞争性磋商文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密竞争性磋商文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）
六、开标、评标

16、磋商仪式


16.1 招标代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。

16.2磋商顺序：网络谈判，随机产生。

16.3、磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

16.4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向招标方或者采购代理机构说明情况。

17、评  标

17.1 评标工作由磋商小组（下称磋商小组）主持，对所有供应商的有效竞争性磋商文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名成交候选人。

17.2 磋商小组由采购人人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。
18、竞争性磋商文件的澄清

18.1 为了有助于对竞争性磋商文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

18.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

18.3 供应商的澄清文件是竞争性磋商文件的组成部分，并取代竞争性磋商文件中被澄清的部分。

18.4 竞争性磋商文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19、评标因素

供应商所提交的竞争性磋商文件应包含竞争性磋商文件中要求必须提交的材料，并按照竞争性磋商文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

20、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21、评标方法

21.1 磋商小组按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

21.2 采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

22、供应商资格与响应性的审查

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

22.1首先资格性审查：详见磋商办法前附表

22.2其次符合性审查。详见磋商办法前附表

磋商小组要求供应商澄清、说明在电子交易系统中进行。

22.3竞争性磋商。磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.4最后报价。

磋商响应文件中报价为第一次报价，二次磋商报价为最终报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求通过符合性审查的供应商在规定时间内提交最后报价（即二次磋商报价）。

22.5评分。经磋商确定最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件和最后报价进行综合评分。

22.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。　　

磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
23、评标方法及标准

23.1 磋商小组只对通过资格审查及响应性审查的竞争性磋商文件进行评价和比较，根据竞争性磋商文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算供应商的综合得分。      

23.2 磋商小组在评标时，除根据竞争性磋商文件的规定考虑供应商的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

24、响应无效和终止投标活动条款

24.1响应无效条款

（1）、超出本项目采购预算（最高限价）的；

（2）、附有其他采购人不能接受的条件的；

24.2终止招标采购活动的条款

（1）、出现下列情形之一的，招标方将终止招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（2）、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商招标采购方式适用情形的；

（3）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）、在采购过程中符合要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足3家的。

24.3防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争

参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

确定中标供应商
24、确定中标供应商

24.1、采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。

24.2、在中标供应商确定后2个工作日内在相关媒体公告成交结果。

24.5、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

授予合同

25、签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购内容要求等事项签订政府采购合同。

25.2采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.6签订合同后，成交供应商不得进行转包。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章评标办法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.2
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	商业信誉和财务会计制度
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	纳税、社保记录
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	无重大违法记录承诺书
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	信用查询
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	其他要求
	符合“供应商须知前附表”规定

	2.1.2
	响应性

评审

标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章
	符合响应文件格式的要求

	
	
	磋商文件格式
	符合响应文件格式的要求

	
	
	服务期限
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	服务要求
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	磋商报价
	不超过招标控制价

	1
	分值构成(总分 100 分)

	2


	投标报价（10分）
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下面公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。最终得分计算保留小数点后两位。

2.供应商的报价超出招标控制价的，按无效标处理。

3.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	3
	项目服务方案评价（35分）
	磋商小组根据招标文件中医学装备全生命周期智慧管理项目采购需求的技术条款及响应文件中《技术条款偏离表》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合得基本分20分，标注“*”系指主要要求条款要求，存在一项负偏离扣3分；未标注“*”条款指次要要求条款，存在一项负偏离扣1分，扣完为止。

	
	
	1、供应商提供的服务方案（包含但不限定：技术保障、质量控制、预防性维护、精细化管理、应急预案等方案）详尽明了，满足招标文件需求，全面、系统、科学，具体可行，工作流程、工作方法、制度和措施能够实质性完全满足采购方的项目需求得15分；2、供应商提供的服务方案较详细清晰，较为全面、较为系统、较为科学，有一定的可行性，工作流程、工作方法、制度和措施基本能够满足采购方的项目需求得12分；3、供应商提供的服务方案一般详细清晰，一般全面、一般系统、一般科学，有一定的可行性，工作流程、工作方法、制度和措施基本能够满足采购方的项目需求得7分；4、供应商提供的服务方案较差，不够全面、不够系统、不够科学，可行性一般，工作流程、工作方法、制度和措施不够满足采购方的项目需求得2分；缺项不得分。

	4


	企业综合能力（55分）
	售后服务方案（15分）
	1、供应商根据本项目提供售后服务方案包含服务内容、 服务响应时间、技术支持方式、应急响应措施内容售后服务方案架构清晰，完善程度、可行性、合理性强，得15分；2、售后服务架构较清晰，完善程度、可行性、合理性较好得12分；3、售后服务架构一般，完善程度、可行性、合理性一般，得7分；4、售后服务 架构差，完善程度、可行性、合理性差，得2分。缺项不得分。

	
	
	业绩案例（5分）
	供应商自2025年1月以来有类似业绩（部分设备或部分科室设备售后服务合同及技术咨询合同不属于全院医疗设备整体售后服务合同）提供合同复印件。无合同复印件不得分，每提供一家得1分，最高5分；不提供或者材料不全者不得分。

	
	
	工作沟通机制

（15分）
	供应商须提供针对本项目制定内部沟通协调机制、与采购单位的沟通 协调机制等方案，根据沟通机制完善性、反馈解决问题时效合理性， 沟通方式科学有效性等进行综合评价，未提供不得分。  1、沟通机制全面完善、反馈解决问题时效合理，沟通方式科学完全有效的 得15 分； 2、提供的工作沟通机制内容较好或有一定合理性的得12分； 3、工作沟通机制不够详细的得7分。4、提供的工作沟通机制内容差得2分；

未提供方案或方案完全不能响应需求的不得分

	
	
	设备质控检测能力

（15分）
	供应商具备国家级资质认可机构的检测能力认可证书，得5分；2、供应商不具备检测能力但能委托符合条件的第三方检测机构提供医疗设备检测服务，供应商须提供承诺书并提供该第三方机构出具的授权许可或委托协议，

得2分。不能提供得0分。

供应商可提供至少包含心脏除颤器、心电监护仪、高频电刀、呼吸机、医用输液泵和注射泵、婴儿培养箱、医用超声诊断仪、浮标式氧气吸入器、医用数字摄影(CR、DR)系统、医用乳腺机系统等设备的质量检测。供应商需要提供相应的检测设备清单和设备购买发票以及检测设备具有国家或者省级法定检定机构出具的检定证书或校准证书。每提供一项得1分，最高10分；不

能提供或者不能完整提供者不得分。

	
	
	培训方案（5分）
	1、对使用部门的人员制定培训计划，培训方案详细、周密、全面、合理

并满足本项目要求的得5分；

2、培训方案比较详细、有一定合理性并基本满足本项目要求得3分；

3、培训方案不详细的得1分

4、不能提供或者不能完整提供者不得分。


26、评标结果

26.1磋商小组将各个评审专家的打分情况进行汇总签字，按照供应商得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的且信用等级高供应商为排名第一的成交候选人。磋商小组向采购人推荐排列前3名的为成交候选人，除第二章“供应商须知前附表”授权直接确定成交供应商外，磋商小组将向采购人提交评标报告。
26.2 采购人应当接受磋商小组推荐的成交候选人，不得在磋商小组推荐的成交候选人之外确定成交供应商。成交供应商放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照磋商小组推荐的供应商

排列依次确定成交供应商。若推荐的成交候选人均放弃中标资格，或者经考察（若有）全部不合格的，应重新招标。

合同条款及格式

甲方：

乙方：

甲乙双方协商一致，根据（项目名称         招标编号       ）招标结果达成本服务合同(以下简称“合同”)。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。
一、合同期限：

自       年    月    日起至       年   月       日止，共 一 年，从签订合同之日开始计算服务日期。如果在本合同履行期限内甲方设备增加，增加的设备服务金额另行签订补充协议。

二、乙方的服务内容：

1. 对甲方提供的医疗设备清单见附件1（不包含采购方与原厂或其他企业签订的保修合同未到期的设备、未列入采购方固定资产的设备及特种设备）提供接修、维修、巡检、风险评估、维护保养等服务，同时提供医学装备管理软件，协助医院完成医疗设备管理等服务。当年已报废的设备（见附件2），由新出保设备自动更替（见附件3）。
2、医疗设备的巡检、维护保养、维修管理。

2.1医疗设备维护巡检管理。乙方编制甲方各科室医疗设备巡检计划，每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。

2.2医疗设备维护保养管理。乙方安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制订详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合设备生产厂家的保养规程等相关规定。保养书面记录需由临床科室签字确认并存档。甲方在保设备（其他第三方买保设备），乙方代为管理，不参与巡检及保养工作，但乙方应与甲方一起监督、监管第三方维保工作及日常设备管理。

2.3 医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，乙方按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，乙方需填写电子版和纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床相关人员签字确认。同时记录入设备管理系统保存。其中：

（1）关于维修响应时间保证：接到甲方关于设备或其中部件的运行故障的报修电话，法定工作时间内15分钟内响应，30分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外1小时内到达场地,从而使设备尽快恢复正常工作状态；

（2）关于维修完成时间保证：24小时内处理完成率85%以上；72小时内处理完成率95%以上；超出72小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与设备使用科室沟通反馈，并提供备用机器设备。

（3）保证全院设备全年工作日的开机率达到95%以上，其中急救及生命支持类设备开机率应达到100%；全年开机率平均达到95%以上，如有不足，按2倍维保日期延长该设备的维保服务期限。

2.4医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和零备件，如有人为损坏或摔坏，医院负责修复。

乙方对服务清单范围内所有医疗设备易损件（非耗材和消耗品见附件4）负责免费维修更换。消耗品和耗材定义：

（1）按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料；

（2）设备生产厂家规定或要求定期更换的；

对于定义范围内的设备耗材及消耗品，可以由甲方统一采购，乙方负责免费更换，如需乙方统一采购，费用另计。

3. 为医院提供设备管理软件，该设备管理软件须满足医院设备管理及国家法律、法规的要求，能为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，安排专人负责软件各类信息维护；同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关负责人及相关领导，以方便医院监督了解中标人在医院的详细日常工作。

4. 每季度提供季度工作报告，报告季度维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。

5. 医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，乙方有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

6. 医疗设备报废管理。设备正常使用期限为进口大型设备8—10年，中小型设备6—8年。中小型设备使用8年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的35%—40%及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应文字报告。报废标准：

（1）达到使用报废年限，未达到国家计量标准，又无法校正修复的。

（2）严重污染环境，不能安全运转或可能危及人身安全和人体健康，又无法维修或无改造价值的。

（3）生产厂家无法提供技术和配件支持。

（4）重要指标不能达到国家相关要求的或发布淘汰的品种。

乙方有义务协助医院对于设备状况是否报废进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

医疗设备档案管理。乙方需对医院所有医疗设备建立档案及维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。服务方负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

医疗设备质量检测及计量校准。乙方对服务范围内的医疗设备（除强检设备外）每年定期进行检测校准、出具质监部门认可的合格证明并建档，积极配合医院迎接上级强检部门的工作。乙方需拥有多种生命支持类医疗设备检测校准服务设备。

9. 医疗设备标准操作、维护保养培训。乙方定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。具体时间由甲乙双方那个另行协商，但定期培训的次数每季度不低于1次。
10. 乙方应每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。

11. 对于目前还在保修期或质保期内的设备，在保修期或质保期结束后，双方具体协商纳入服务范围的设备清单及内容和服务金额；其他特殊需求服务按医院列出的具体设备清单和服务内容，双方具体商量实施。

12.根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。

13.如设备维保，乙方应提前与甲方或甲方科室联系，在确保不影响甲方设备运营的情况下进行维护保养，在设备维护保养、维修过程中，乙方工作人员应严格遵守操作流程安全操作，在此过程中乙方工作人员的人身及财产损失均由乙方自行承担。

三、服务方式：


3.1人员安排：

医院提供办公场地、维修间、值班室及备件储备仓库，乙方安排专职人员设立驻场服务，对项目内设备提供7*24小时维保服务，配备长期驻扎在医院的有维修资质的工程师数名，设定管理负责人负责日常医疗设备的巡检、保养、质量控制、维修及管理工作。  

乙方提供有专业维修资质的工程师，负责对医院的设备使用人员定期进行专业培训，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，保养书面记录需由临床科室签字确认。驻扎院方工程师必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向、提供专业维修资质的医疗设备专职维修工程师；

乙方安排专员负责处理医院报修、数据分析、零备件使用等商务事宜安排；

乙方围绕医院设备维修制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定并提供详细规划书。

3.2资源安排：

3.2.1 乙方维修中心优先响应甲方的报修，优先服务甲方。

3.2.2 在乙方维修中心，根据甲方设备紧急状况，安排备用机，备用机清单由甲方根据实际情况和乙方协商确定。

四、甲方的责任：
4.1 经考核合格后，甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付服务费用。

4.2 本次合同服务相关的化学品（如酒精，高压油等）以及产生的相关废物，由乙方按照国家相关法律法规要求进行管理和处置，甲方应提供配合工作。

4.5 向乙方提供或协助乙方要求医疗器械生产经营企业提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

4.6 甲方为乙方提供必要的工作人员办公室、维修间、保养间、备件及备用机库、资料档案室、培训及学习场地，具体位置由甲方指定。

五、乙方的责任：

5.1 维修响应时间保证：接到甲方关于设备或其中部件的运行故障的报修电话，法定工作时间内15分钟内响应，30分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外1小时内到达场地,，从而使设备尽快恢复正常工作状态；

5.2关于维修完成时间保证：24小时内处理完成率85%以上；72小时内处理完成率95%以上；超出72小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与设备使用科室沟通反馈，并提供备用机。

5.3保证全院设备全年工作日的开机率达到95%，其中急救及生命支持类设备开机率应达到100%；全年开机率平均达到95%以上，如有不足，按2倍维保日期延长该设备的维保服务期限。

5.4根据国家相关政策法规要求，乙方配合医院在质量控制、风险评估与防范、应急预案、安全运行及分析评价、不良事件上报等方面规范管理，完善各项规章制度及岗位职责。

5.5乙方提供自己的办公用品和所需要的维修、维护等工具。

5.6 合同期限内，乙方的人员及财产的安全由乙方负责。

六、 合同价款：

含税单价（人民币）：￥             ( 大写)：            ；

合同价款包括资产管理维保服务费用和资产管理技术服务费用。

6.1资产管理维保服务费用：

含税单价（人民币）：                ( 大写)：             ；

6.2 资产管理技术服务费用：

含税单价（人民币）：                 （大写）：          ；
合同履行期间，按照规定有新出保的设备的，则双方根据实际核查的设备情况届时签署补充协议调整价款。

七、付款方式及银行账户：

八、合同的变更和转让：
合同有效期内, 任何一方不得擅自变更合同的权利和义务。

九、豁免及限制：

本合同不包括下列服务项目(甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”另行计费) 

   9.1 医疗设备整机或部分重装、移机、搬动等相应的费用。

9.2 非乙方指派、甲方自行或擅自委托他人修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，以及其他不受乙方控制的任何原因所造成的设备损坏、故障。

十、 信息保密：

甲乙双方对本合同、与本合同相关的其它信息、涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

十一、违约责任：

11.1 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工、战争等），双方均不承担违约责任，但应及时通知对方。因未及时通知对方造成损失扩大部分，应有通知方承担责任。
11.2 在执行合同期间，乙方由于非甲方的原因而不再履行本合同，造成甲方损失的，该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当期服务合同价款并承担违约责任。

11.3 在合同有效期内，甲方无正当理由未按期支付服务费的，甲方每日按照应付未付款项的 0.3 %向乙方支付违约金，甲方逾期支付满 30 天的，乙方有权立即解除本合同。

11.4 在合同有效期限内，乙方无正当理由无法及时提供对甲方设备进行本合同第二条、第五条约定的服务内容，或服务内容未达到设备安装、维护保养、维修目的，或设备维保的完成率、开机率达不到约定的比例，每发现一次，加甲方视情况扣除不低于2000元的费用。超过3次（含3次）甲方有权单方解除合同。

十二、.争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。如果经调解该争议无法解决，甲乙双方同意选择向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后签订补充协议。

合同正本一式  肆  份，甲乙双方各执  贰  份，经双方签字盖章生效。

	甲方：（签章）郏县妇幼保健院          乙方：（签章） 
法人签字：                             法人签字：

授权代表签字：                         授权代表签字：

联系电话：                              联系电话：

传    真：                              传    真：
签订时间：       年    月    日



招标服务要求

一、整体要求

1、对医院设备清单（不包含医院与原厂或其他企业签订的保修合同未到期的设备及未列入采购方固定资产的设备）内所有医疗设备（该清单为初步清单，具体设备清单以招标人和中标人双方共同清点后为准）提供接修、维修（不含医院设备系统软件升级项目）、巡检、风险评估、质控、保养等服务，同时建立相应管理档案和计划并有效实施，并且能通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务。

2、供应商配合院方医疗设备资产清点、设备验收、报废等工作，协助院方进行设备档案管理、不良事件上报等医疗设备全生命周期的管理服务

3、供应商协助配合医院完成医院等级评审工作中与医学装备管理相关的工作

4、供应商为甲方派驻适当规模的驻场工程师队伍，医院医疗设备为全保型服务。医疗设备的技术保障,包括故障诊断、维修以及必要的安全和性能测试，覆盖维修所需的人力成本、零配件（球管、探测器、耗材和消耗品除外）。
 5、供应商须提供医疗设备管理系统软件，可以为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理；供应商具备提供软件维护和更新的能力。
二、医疗设备整体管理服务内容要求

1、医疗设备安装管理：对于医院新购医疗设备，供应商有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

2、医疗设备巡检管理：

1）定期巡检：通过定期巡检对医院设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患并及时进行处理，避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。

2）巡检周期：生命急救类设备、大型医疗设备与重点设备（放射类影像设备及医院制定的重点设备）每月至少巡检一次，其他设备每季度至少巡检一次。

3）巡检内容：设备摆放位置检查、设备外观检查、设备开机运行状态（功能、性能、噪音、电池寿命等）检查、设备安全检查、使用人员操作设备情况检查等。

4）巡检记录：供应商巡检人员应定期记录设备使用时当前状态，同时询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养的情况，做好相关记录，有问题及时处理。

3、医疗设备的预防性维护管理：

供应商根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的周期性保养计划；针对临床使用中出现的操作、技术和质量问题，安排专职人员及时采取纠正与预防措施，包括主动更换零配件和易损件，达到及时消除隐患促进临床诊疗安全的目的。院方在保设备（其他第三方买保设备），服务方代为管理，不参与巡检及保养工作，与院方一起监督监管第三方维保工作及日常设备管理。
1）大型医疗设备与重点设备提供每年≥1次的定期维护、保养、校准服务，应提供详细的定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。保养报告上交设备科，并做好记录。

2）利用医疗设备管理软件系统，建立医疗设备维修保养巡检的全过程记录。

3） 认真填写设备定期保养项目的内容，做好设备的维修、保养记录，包括维修时间、维修情况简述、更换配件情况等。

4） 每次保养后记录单放回相应的档案内，通过查看记录可以了解使用科室对维保服务情况的满意度。

5）根据维保记录表的内容，分析设备是由于主机故障还是辅助设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。 

4、医疗设备维修管理： 

1）供应商能够为医院派驻现场工程师，且具有较好的沟通能力和良好的服务意识。拟派驻医院的工程师团队需具有大专及以上学历和相关资格证书。供应商工程师团队中须有人员具有特种设备作业人员资格证，包括特种设备安全管理证（A）、压力容器作业人员证（R1 或 R3）等。

2）供应商保障院内参保的医疗设备年平均开机率≥95%，其中急救及生命支持类设备开机率应达到100%（一年按 365天计算），每低于1%保修期顺延3天。全年平均须达到 95 %以上，如有不足，按3倍日期延长该设备的维保服务期限。

3）供应商负责其派驻人员的全部费用，包括劳动报酬、各项纳金、技术培训、劳动关系的建立等费用。

4）院方提供满足供应商正常办公所需要的场所和基础设施。

5）供应商对所有维保服务范围内的设备须确保医疗设备质量，达到临床、医技科室安全使用的要求。

6）供应商派驻的工程师在接到报修后在正常工作的20分钟内响应，半小时内（30分钟内）到达故障现场，如需外援工程师，须保证12小时内到达故障现场。

7）供应商须具有可视化远程维修服务支持平台，对于现场不能解决处理完成的设备问题，通过远程服务支持平台，及时修复设备。

8）供应商的工程师在每一次设备维修时，须对故障进行记录并分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，并及时告知院方设备管理人员或使用人员避免该类故障的正确做法。

9）供应商工程师进行服务时必须做好安全保障措施，不得损坏医院设备。

10）供应商工程师须服从医学装备部门安排，及时对维保设备进行处理，一般性故障要求即时修复，不能即时修复的较复杂故障原则上三日内完成，不能自行修复的复杂故障原则上一周内修复，如因特殊原因不能如期修复的，需提交书面材料详细说明，尽量减少对使用科室的影响。

5、医疗设备质量控制管理：

1) 根据医院三级管理的要求， 供应商需协助医院对相关设备进行质量控制管理及不定期的筛查，制定合理的质量控制方案。

2) 医学装备在临床使用过程中存在物理风险、临床风险、技术风险等，为了达到避免风险发生或者降低发生的概率、减少风险发生时造成伤害的目的。供应商须根据YY/T0316-2016与ISO14971做好医学装备风险等级评估和管理。

3) 供应商派驻的人员严格按照设备操作规范进行操作，禁止胡乱操作损毁设备。

*4）对维保服务范围内的医疗设备的强检、质控及计量检测，服务方对服务范围内的医疗设备（除强检设备外）每年定期进行检测校准、出具质监部门认可的合格证明并建档，积极配合医院迎接上级强检部门的工作。供应商可提供至少包含浮标式氧气吸入器、心脏除颤器、高频电刀、心电监护仪、呼吸机、医用输液泵和注射泵、婴儿培养箱等7种设备的质量检测。供应商需要提供相应检测设备清单，设备购买发票以及检测设备具有国家或者省级法定检定机构出具的检定证书或校准证书。

5) 协助医院将计量或者校准的记录统一归档和管理。

6、医疗设备报废管理：

设备正常使用期限为进口大型设备8—10年，中小型设备6—8年。中小型设备使用8年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的35%—40%及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应的文字报告。报废标准：①、达到使用报废年限，未达到国家计量标准，又无法校正修复的。②、严重污染环境，不能安全运转或可能危及人身安全和人体健康，又无法维修或无改造价值的。③、生产厂家无法提供技术和配件支持。④、重要指标不能达到国家相关要求的或发布淘汰的品种。供应商有义务协助医院进行报废工作，协助医院对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

7、档案管理：供应商需对服务医疗设备建立维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。服务方负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

8、医疗设备标准操作、维护保养培训：服务期内，供应商根据医院医疗设备情况制定相应的培训计划，为医技、临床科室人员提供操作规程的讲解和培训，保证使用人员熟练掌握设备原理、使用方法和设备管理等。

9、供应商对维保服务清单范围内的所有医疗设备易损件（不包含球管、探测器、耗材和消耗品）负责免费维修更换。消耗品和耗材定义：1.按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料；2设备生产厂家规定或要求定期更换的；3.随着使用时间而效率或功率衰减的及磨损的；4.无法修复或修复后不能保证质量的；对于定义范围内的设备耗材和消耗品，可以由招标人统一采购，服务方负责免费更换，如需服务方统一采购，费用另计。

11. 对于目前还在保修期或质保期内的设备，在保修期或质保期结束后，双方具体协商纳入服务范围的设备清单及内容和服务金额；其他特殊需求服务按医院列出的具体设备清单和服务内容，双方具体商量实施。

12、根据国家相关政策法规要求，配合医院在质量控制、风险评估与防范、应急预案、安全运行及分析评价、不良事件上报等方面规范管理，完善各项规章制度及岗位职责。
三、医疗设备信息化管理软件要求
1.供应商须提供医疗设备管理系统软件，并具备提供软件维护和更新的能力。

2.供应商提供的医疗设备管理软件可以为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理。须涵盖如下功能：

1）采购管理 包括年度计划、采购申请、合同管理等模块；

2）安装验收 包括到货管理、到货记录查询、安装验收、验收记录、数据归档等模块；

3）设备管理 包括设备台账、设备资料上传、设备转借、资产转科、使用记录、设备报废管理、设备生命树、生命支持设备等模块；

4）维修管理 包括设备报修、维修响应、维修处理、维修工单、电子签名、维修助手等模块；

5）保养管理 包括保养模板管理、保养计划、计划提醒、一级保养实施、保养实施、保养周期表等模块；

6）巡检管理 包括巡检模板管理、巡检计划、巡检提醒、巡检实施、巡检异常等模块；

7）计量管理 包括计量提醒、设备计量、低值设备计量等模块；

8）不良事件管理 包括不良事件上报 、不良事件审核等模块；

9）盘点管理 包括盘点任务、扫码盘点等模块；

10）数据分析 资产分析系统支持对全院设备资产进行数据概览，内容需要涵盖：设备数量、资产原值、设备量变化趋势、设备价值分布、资金来源分析、设备品牌分析、使用年限分析等内容；

11）供应商管理 包括供应商原始资料管理、供应商证照管理、服务商管理设备模块；

12）系统管理 包括科室管理、用户管理、权限管理等模块；

13）综合管理展示

可通过电视大屏展示，综合展示全院设备的完好情况，全部设备、生命支持设备、放射设备、超声设备等等；医工的工作量；维修的完成情况、本月待保养、待巡检的完成率，以及全年的维修、保养、巡检每月趋势图；
3.系统可以多终端使用，支持电脑、手机（APP和微信）等方式登录使用。

四、协助医院等级评审工作要求

1、协助医院按照《医院评审标准实施细则》相关条款解读内容，做好支撑资料的整理，以PDCA为准线：维修、巡检、保养、计量、考核、培训、风险管理、应急调配、事故预案及演练、三级安全教育等支撑资料的完善及整理。

2、按照相关规定及要求协助医院做好等级评审及验证工作，提供设备维修记录、历史维修汇总分析、巡检保养执行及汇总分析、科室培训及考核监管、应急事件及应急调配处理及预案、现场及工作环境符合6S相关规定。

3、供应商须具有辅助医院等级评定/复审的能力，提供医院开具的辅助医院等级评定的经验证明（须盖有医院公章）。

设备维保清单：

	序号
	设备名称
	设备分类
	数量/面积
	计量单位

	1
	显微镜+手术录像系统
	医用光学仪器
	1.00
	件

	2
	移动DR
	医用磁共振设备
	1.00
	待完善

	3
	眼科广域成像系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	4
	4k高清腹腔镜系统
	手术器械
	1.00
	套

	5
	外科手术能量系统
	手术器械
	1.00
	套

	6
	强脉冲光与激光系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	7
	玻璃体切除系统
	医用激光仪器及设备
	1.00
	待完善

	8
	全自动电脑视野计
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	9
	视觉电生理仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	10
	宫腔镜
	手术器械
	1.00
	套

	11
	儿童型有创呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	12
	宫腹腔镜
	其他医疗设备
	1.00
	台

	13
	数字化医用X射线影像系统
	医用X线诊断设备
	1.00
	台

	14
	肺功能测试系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	15
	口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备
	医用磁共振设备
	1.00
	台

	16
	多感官训练室
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	17
	妇科射频治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	18
	婴幼儿呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	19
	眼科激光治疗仪
	医用激光仪器及设备
	1.00
	台

	20
	有创呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	21
	有创呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	22
	新生儿无创呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	23
	新生儿无创呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	24
	新生儿视频脑电图
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	25
	乳房活检与旋切系统
	其他医疗设备
	1.00
	台

	26
	生物刺激反馈仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	27
	二氧化碳激光治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	28
	光学生物测量仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	29
	皮肤图像分析系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	30
	运输用培养箱
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	31
	新生儿听力筛查仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	32
	中心监护系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	33
	儿童智能PT联合单元
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	34
	麻醉机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	35
	麻醉机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	36
	车载呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	37
	新生儿呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	38
	血气分析仪
	临床检验设备
	1.00
	套

	39
	血气分析仪
	临床检验设备
	1.00
	套

	40
	呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	41
	双极宫腔电切镜
	医用内窥镜
	1.00
	待完善

	42
	呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	43
	呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	44
	全自动气管镜洗消一体机
	医用内窥镜
	1.00
	台

	45
	听觉综合治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	46
	一氧化氮气体流量控制仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	47
	认知能力测试与训练仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	48
	膨宫泵及工作站
	其他医疗设备
	1.00
	台

	49
	成人麻醉呼吸机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	50
	电动综合手术床
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	51
	膨宫泵
	手术器械
	1.00
	套

	52
	全自动综合验光仪
	医用光学仪器
	1.00
	件

	53
	视力筛查仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	54
	麻醉机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	55
	麻醉机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	56
	人体成分分析仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	57
	低频神经肌肉刺激仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	58
	儿童智力测评体检系统设备和器具
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	套

	59
	非接触式眼压计
	医用光学仪器
	1.00
	台

	60
	肛肠综合治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	61
	高端LED双头无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	62
	高端LED双头无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	63
	高端LED双头无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	64
	高端LED双头无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	65
	高端LED双头无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	66
	高端LED双头无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	67
	高端LED双头无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	68
	电子阴道镜
	医用内窥镜
	1.00
	待完善

	69
	新生儿呼吸机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	70
	经颅磁刺激仪
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	套

	71
	屈光筛查仪
	医用光学仪器
	1.00
	待完善

	72
	肺功能测试系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	73
	高频电刀
	手术器械
	1.00
	套

	74
	红蓝光治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	75
	医用纯水处理设备
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	76
	感统训练器材
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	77
	便携式转运呼吸机
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	78
	全自动尿液分析仪
	临床检验设备
	1.00
	台

	79
	新生儿心电图机
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	80
	高端多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	81
	高端多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	82
	高端多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	83
	高端多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	84
	中低周波治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	85
	生物刺激反馈治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	86
	短波紫外线治疗仪
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	套

	87
	眼科激光治疗仪
	医用激光仪器及设备
	1.00
	台

	88
	可视软性喉镜
	手术器械
	1.00
	套

	89
	肺功能仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	90
	低温等离子体灭菌器
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	91
	短波紫外线治疗仪
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	台

	92
	短波紫外线治疗仪
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	台

	93
	高温一小时极速阅读器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	94
	脉冲磁治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	95
	紫外线光疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	96
	可视软性喉镜
	手术器械
	1.00
	套

	97
	永磁旋振治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	98
	永磁旋振治疗仪
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	套

	99
	永磁旋振治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	100
	电动综合手术床
	手术器械
	1.00
	套

	101
	电动综合手术床
	手术器械
	1.00
	套

	102
	电子升降温设备
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	103
	内窥镜系统
	医用内窥镜
	1.00
	件

	104
	儿童上下肢训练器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	105
	脊柱侧弯三维扫描仪
	医用光学仪器
	1.00
	台

	106
	手持眼压计
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	107
	诊断型听力计
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	108
	动态心电图系统（记录盒）
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	109
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	110
	免模板磨边机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	111
	除颤仪
	介/植入诊断和治疗用器械
	1.00
	件

	112
	除颤仪
	介/植入诊断和治疗用器械
	1.00
	件

	113
	除颤仪
	介/植入诊断和治疗用器械
	1.00
	件

	114
	除颤仪
	介/植入诊断和治疗用器械
	1.00
	件

	115
	培养监护仪系统
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	116
	培养监护仪系统
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	117
	培养监护仪系统
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	118
	利普刀
	其他医疗设备
	1.00
	台

	119
	医用升温毯系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	120
	医用升温毯系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	121
	蜡疗机
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	台

	122
	红外线治疗仪
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	台

	123
	无影灯
	其他医疗设备
	1.00
	台

	124
	可视硬性喉镜
	医用内窥镜
	1.00
	台

	125
	体外膈肌起搏器
	体外循环设备
	1.00
	待完善

	126
	新生儿暖箱
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	127
	新生儿暖箱
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	128
	新生儿培养箱
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	129
	新生儿培养箱
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	130
	新生儿亚低温治疗仪
	医用低温、冷疗设备
	1.00
	待完善

	131
	医用输血输液加温器
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	132
	医用输血输液加温器
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	133
	医用输血输液加温器
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	134
	医用输血输液加温器
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	135
	医用输血输液加温器
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	136
	电动肌肉震动仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	137
	妊高症检测仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	138
	双有创模块插件式监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	139
	手术无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	140
	手术无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	141
	高频振动排痰系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	142
	振动排痰机
	其他医疗设备
	1.00
	台

	143
	振动排痰机
	其他医疗设备
	1.00
	台

	144
	听力言语训练设备（音视频设备）
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	套

	145
	高频振动排痰机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	146
	蜡疗机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	147
	蜡疗机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	148
	脐血流
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	149
	压力式盆底肌理测试仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	150
	牙科种植动力系统
	口腔设备及器械
	1.00
	台

	151
	眼科AB超机
	其他医疗设备
	1.00
	台

	152
	儿童感统器材
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	153
	耳听发射器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	154
	多参数母亲胎儿监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	155
	多参数母亲胎儿监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	156
	多参数母亲胎儿监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	157
	呼吸湿化治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	158
	呼吸湿化治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	159
	母婴胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	160
	母婴胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	161
	母婴胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	162
	胎心监护
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	163
	门诊自助体检设备
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	164
	座式分娩台架
	手术器械
	1.00
	套

	165
	母婴监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	166
	母婴监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	167
	多道心电图机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	168
	腹腔镜镜头
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	169
	腹腔镜头
	医用内窥镜
	1.00
	台

	170
	除颤仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	171
	电动综合产床
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	172
	视频喉镜
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	173
	除颤仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	174
	床边监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	175
	听力计设备
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	台

	176
	病人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	177
	病人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	178
	脑电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	179
	除颤监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	180
	除颤监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	181
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	182
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	183
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	184
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	185
	超声波骨密度分析仪
	医用超声波仪器及设备
	1.00
	待完善

	186
	车载除颤仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	187
	车载除颤仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	188
	马镫形多功能腿架
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	189
	马镫形多功能腿架
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	190
	透化治疗系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	191
	T组合器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	192
	医用升温毯系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	193
	病人监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	194
	新生儿监护
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	195
	新生儿监护
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	196
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	197
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	198
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	199
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	200
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	201
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	202
	液晶视力表
	医用光学仪器
	1.00
	台

	203
	干眼雾化治疗仪
	医用光学仪器
	1.00
	待完善

	204
	绝缘检测仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	205
	麻醉视频喉镜
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	206
	麻醉视频喉镜
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	207
	容积输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	208
	极速生物阅读器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	209
	膀胱镜
	其他医疗设备
	1.00
	台

	210
	多频振动排痰机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	211
	可视喉镜
	医用内窥镜
	1.00
	待完善

	212
	水疗机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	213
	可视喉镜
	手术器械
	1.00
	套

	214
	可视喉镜
	手术器械
	1.00
	套

	215
	可视喉镜
	手术器械
	1.00
	套

	216
	中央监护系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	217
	心电血压记录仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	218
	口腔综合治疗仪
	口腔设备及器械
	1.00
	台

	219
	口腔综合治疗仪
	口腔设备及器械
	1.00
	台

	220
	光子治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	221
	光子治疗仪
	医用激光仪器及设备
	1.00
	台

	222
	男科微波治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	223
	生物安全柜
	临床检验设备
	1.00
	待完善

	224
	转运监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	225
	电动骨钻
	手术器械
	1.00
	台

	226
	儿童牙科综合治疗机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	227
	二氧化碳激光治疗机
	其他医疗设备
	1.00
	台

	228
	手持式裂隙灯
	医用光学仪器
	1.00
	台

	229
	超声波清洗机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	230
	熏蒸床
	其他医疗设备
	1.00
	台

	231
	全自动电子血压计
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	台

	232
	医用低温保存箱
	医用低温、冷疗设备
	1.00
	待完善

	233
	车载监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	234
	车载监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	235
	多功能眼病治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	236
	空气检查仪
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	237
	口腔综合治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	238
	空气波压力循环治疗
	其他医疗设备
	1.00
	件

	239
	空气波压力循环治疗
	其他医疗设备
	1.00
	件

	240
	空气波压力循环治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	241
	空气波压力循环治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	242
	空气波压力循环治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	243
	台式电子血压计
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	244
	空气波压力治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	245
	空气压力治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	246
	空气压力治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	247
	台式电子助视器
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	台

	248
	熏蒸治疗机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	249
	数字式十二道心电图机
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	250
	水光机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	251
	电子阴道镜
	医用内窥镜
	1.00
	台

	252
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	253
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	254
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	255
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	256
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	257
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	258
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	259
	新生儿专用监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	260
	婴儿T组合复苏器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	261
	TA手柄
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	262
	T-组合复苏器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	263
	T-组合复苏器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	264
	注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	265
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	266
	新生儿监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	267
	新生儿辐射台
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	268
	新生儿辐射台
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	269
	高频电刀
	其他医疗设备
	1.00
	台

	270
	新生儿辐射台
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	271
	新生儿辐射台
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	272
	新生儿辐射台
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	273
	新生儿辐射台
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	274
	婴儿辐射台
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	275
	空气压缩机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	276
	多参数监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	277
	多参数监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	278
	母婴监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	279
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	280
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	281
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	282
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	283
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	284
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	285
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	286
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	287
	婴儿培养箱
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	288
	婴儿培养箱
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	289
	24小时动态心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	290
	空氧混合器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	291
	空氧混合器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	292
	空氧混合器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	293
	动态血压检测仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	294
	免模机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	295
	新生儿蓝光治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	296
	新生儿蓝光治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	297
	新生儿蓝光治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	298
	新生儿蓝光治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	299
	成人心电监护
	其他医疗设备
	1.00
	台

	300
	电脑骨伤治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	301
	神经损伤治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	302
	胎心监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	303
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	304
	医用封口机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	305
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	台

	306
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	台

	307
	婴儿培养箱
	其他医疗设备
	1.00
	台

	308
	胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	309
	胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	310
	胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	311
	胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	312
	胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	313
	胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	314
	胎心监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	315
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	316
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	317
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	318
	产科专用监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	319
	成人监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	320
	多参数监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	321
	多参数监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	322
	裂隙灯显微镜
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	323
	裂隙灯显微镜
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	324
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	325
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	326
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	327
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	328
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	329
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	330
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	331
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	332
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	333
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	334
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	335
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	336
	普通心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	337
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	338
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	339
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	340
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	341
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	342
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	343
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	344
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	345
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	346
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	347
	心电监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	348
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	349
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	350
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	351
	便携式产后康复仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	352
	便携式产后康复仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	353
	便携式低频脉冲治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	354
	病人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	355
	病人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	356
	病人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	357
	病人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	358
	成人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	359
	成人监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	360
	监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	361
	监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	362
	监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	363
	监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	364
	经皮黄疸仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	365
	电脑验光仪组合台
	其他医疗设备
	1.00
	台

	366
	专业显示器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	367
	神经肌肉低频电刺激
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	368
	数码经络导平治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	369
	根管马达
	手术器械
	1.00
	套

	370
	标准远视力表
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	套

	371
	曲率计
	其他医疗设备
	1.00
	台

	372
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	373
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	374
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	375
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	376
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	377
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	378
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	379
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	380
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	381
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	382
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	383
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	384
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	385
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	386
	紫外线空气消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	387
	空气消毒器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	388
	宫腔检查镜外鞘
	其他医疗设备
	1.00
	台

	389
	经皮黄疸仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	390
	痉挛肌治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	391
	克氏钻+HOMLOCK钳子
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	392
	动态心电图盒子
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	393
	动态心电图盒子
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	394
	动态心电图盒子
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	395
	经皮测胆红素仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	396
	妊高症监测系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	397
	妊高症监测系统
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	398
	动态心电系统
	其他医疗设备
	1.00
	台

	399
	动态心电系统
	其他医疗设备
	1.00
	台

	400
	婴儿辐射台
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	401
	婴儿辐射台
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	402
	婴儿辐射保暖台
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	403
	婴儿辐射保暖台
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	404
	婴儿辐射台
	病房护理及医院设备
	1.00
	套

	405
	婴儿辐射台
	其他医疗设备
	1.00
	台

	406
	宫腔镜內鞘
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	407
	空气压力治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	408
	空气压力治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	409
	空氧混合器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	410
	困难气道车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	411
	软水机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	412
	迈瑞监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	413
	迈瑞监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	414
	困难气道车
	病房护理及医院设备
	1.00
	辆

	415
	不锈钢对接车
	其他医疗设备
	1.00
	台

	416
	根管测量仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	417
	接运病人对接车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	418
	接运病人对接车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	419
	颈椎牵引床
	其他医疗设备
	1.00
	台

	420
	五官科椅
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	421
	无痛牙周治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	422
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	423
	心电监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	424
	呼吸机（模块）
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	425
	心肺复苏抢救车
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	426
	心肺复苏抢救车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	427
	等离子消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	428
	电刀脚踏
	手术器械
	1.00
	套

	429
	接触式激光眼底诊断镜
	医用激光仪器及设备
	1.00
	台

	430
	空气消毒器
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	431
	循环风消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	432
	循环风消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	433
	血红蛋白分析仪
	临床检验设备
	1.00
	台

	434
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	435
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	436
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	437
	双目显微镜
	其他医疗设备
	1.00
	台

	438
	双目显微镜
	其他医疗设备
	1.00
	台

	439
	十二孔无影灯
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	440
	双通道注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	441
	婴儿辐射台
	其他医疗设备
	1.00
	台

	442
	自动气压止血带
	急救和生命支持设备
	1.00
	待完善

	443
	等离子空气消毒器
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	444
	等离子空气消毒器
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	445
	等离子空气消毒器
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	446
	消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	447
	消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	448
	消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	449
	消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	450
	综合产床
	其他医疗设备
	1.00
	台

	451
	可叠加注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	452
	双通道注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	453
	双通道注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	454
	双通道注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	455
	双通道注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	456
	胆通外科包
	其他医疗设备
	1.00
	台

	457
	九孔无影灯
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	458
	婴儿保育设备
	其他医疗设备
	1.00
	台

	459
	多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	460
	智能输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	461
	智能输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	462
	智能输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	463
	电动五官科椅
	其他医疗设备
	1.00
	台

	464
	多参数监护仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	465
	多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	466
	婴儿身长体重秤
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	467
	成人掌上监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	468
	小儿掌上监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	469
	脉搏经皮血氧仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	470
	新生儿血氧饱和度监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	471
	自动焦度计
	其他医疗设备
	1.00
	台

	472
	电子助视器
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	台

	473
	幼儿身高体重测量仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	474
	等离子空气消毒器
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	475
	多功能离子导入仪
	医用光学仪器
	1.00
	件

	476
	多功能弱视近视综合治疗仪
	医用光学仪器
	1.00
	件

	477
	多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	478
	多参数监护仪
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	件

	479
	妇科电动手术床
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	480
	妇科电动手术床
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	481
	空气压缩机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	482
	冷光白美仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	483
	手术对接车
	其他医疗设备
	1.00
	台

	484
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	485
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	486
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	487
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	488
	焦度计
	医用光学仪器
	1.00
	件

	489
	轻型托腿架
	手术器械
	1.00
	套

	490
	轻型托腿架
	手术器械
	1.00
	套

	491
	双筒望远镜式助视器
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	1.00
	 把

	492
	肠内营养注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	493
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	494
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	495
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	496
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	497
	微波治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	498
	注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	499
	注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	500
	注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	501
	注射泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	502
	单道注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	503
	单道注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	504
	单道注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	505
	麻醉柜
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	506
	麻醉柜
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	507
	微量注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	508
	移动消毒机
	其他医疗设备
	1.00
	台

	509
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	510
	中频治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	511
	中频治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	512
	中频治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	513
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	514
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	515
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	516
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	517
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	518
	消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	519
	消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	520
	小气泡美容仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	521
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	522
	静脉输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	523
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	台

	524
	氧浓度检测仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	525
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	526
	注射泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	527
	电子消毒器
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	528
	恒温箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	529
	可调控恒温箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	530
	微量输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	531
	输液泵
	病房护理及医院设备
	1.00
	台

	532
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	533
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	534
	医用电子血压计
	医用电子生理参数检测仪器设备
	1.00
	台

	535
	壁挂式消毒机
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	待完善

	536
	壁挂式消毒机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	537
	氢氧小气泡
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	538
	超声波体检机
	其他医疗设备
	1.00
	台

	539
	妇科检查床
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	540
	超声波体检机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	541
	电脑中频治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	542
	空气净化消毒器
	其他医疗设备
	1.00
	台

	543
	孔式手术无影灯
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	544
	干燥箱
	其他医疗设备
	1.00
	台

	545
	清洗注油机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	546
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	547
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	548
	输液泵
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	549
	婴儿气道阻塞及CPR模型
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	550
	紫外线检测仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	551
	普通产床
	其他医疗设备
	1.00
	台

	552
	普通产床
	其他医疗设备
	1.00
	台

	553
	轻便产床
	其他医疗设备
	1.00
	台

	554
	电动吸引器
	急救和生命支持设备
	1.00
	台

	555
	全自动洗胃机
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	556
	微波治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	台

	557
	踝关节矫正板
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	558
	骨钻电池
	手术器械
	1.00
	套

	559
	电子天平
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	560
	腹腔镜模拟训练箱
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	561
	洗眼器
	消毒灭菌设备及器具
	1.00
	台

	562
	智能液晶视力表
	医用光学仪器
	1.00
	件

	563
	乳腺病治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	564
	观片灯
	其他医疗设备
	1.00
	台

	565
	吸引器
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	566
	吸引器
	手术室设备及附件
	1.00
	台

	567
	医用高压水枪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	568
	医用高压水枪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	569
	超声多普勒胎音仪
	医用超声波仪器及设备
	1.00
	台

	570
	导光束
	手术器械
	1.00
	套

	571
	气体压缩式雾化器
	其他医疗设备
	1.00
	台

	572
	婴儿车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	573
	婴儿车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	574
	婴儿车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	575
	婴儿车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	576
	婴儿车
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	577
	超声胎音仪
	医用超声波仪器及设备
	1.00
	台

	578
	颈椎牵引椅
	其他医疗设备
	1.00
	台

	579
	多普勒胎仪
	其他医疗设备
	1.00
	套

	580
	多普勒胎仪
	其他医疗设备
	1.00
	套

	581
	冷冻减脂仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	582
	呼出气氢气甲烷检测仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	583
	乐蓓尔分娩镇痛仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	584
	核酸扩增检测分析仪
	临床检验设备
	1.00
	待完善

	585
	新型冠状病毒核算检测设备
	临床检验设备
	1.00
	待完善

	586
	糖尿病治疗仪
	其他医疗设备
	1.00
	待完善

	587
	导乐分娩仪终端
	手术器械
	1.00
	套

	588
	导乐分娩仪终端
	手术器械
	1.00
	套

	589
	数字化X线摄影系统
	医用磁共振设备
	1.00
	台


第六章  竞争性磋商文件格式

郏县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目  

响应文件
采购编号：

             供应商：                         （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

         年         月         日

磋商函

                   （采购人名称）: 
1．我方己仔细研究了                （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （￥        元）的作为投标总报价，按合同约定实施和完成本项目服务，服务期：         ，服务质量：         。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2） 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(3） 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

(4） 我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的供应商须知规定的磋商有效期内有效并在此期间接受约束。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 我方若获得中标，保证按有关规定向代理机构支付招标代理服务费。

6. 其他补充说明：                                             。

供应商名称：                    （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章） 

         年     月     日

二、磋商首次报价表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	首次磋商总报价
	大写：                 
小写：                 元

	服务期
	

	服务质量
	

	服务地点
	

	磋商有效期
	


供应商（电子签章）：                          
联系电话：                                      
邮箱：                                                

 法定代表人（电子签章）：               

                                  年       月       日
三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

企业名称：                                            

地    址：                                            

姓    名：            性别：           职务：         

            系     （供应商名称）     的法定代表人。能够为 （项目名称） 签署响应文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

     特此证明。

供应商（电子签章）：                             

 法定代表人或委托代理人（电子签章）：

                     年       月       日 

授权委托书

本人   （姓名）  系      （供应商名称）    的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）      竞争性磋商文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                           。

代理人无转委托权，特此证明。

 附：附法定代表人及委托代理人身份证扫描件或复印件

 供应商（电子签章）：                              
 法定代表人（电子签章）：                          
法定代表人身份证号码：                             

委托代理人身份证号码：                             

日期：       年      月     日

注：供应商“法定代表人”直接参加投标及签署相关文件的无须提供该授权委托书。 

资格证明文件

郏县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：







统一社会信用代码：






法定代表人：








联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律，行政法规规定的其他条件。

（七）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：   年   月  日

注：1．供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2．供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
（二）供应商其他证明材料
五、商务部分

根据评分办法商务部分要求内容提供，格式自拟。

六、技术部分

根据评分办法技术部分要求内容提供，格式自拟。

七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在     （项目名称）        投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：    （全称）              (电子签章)
法定代表人或其授权委托人：                      (电子签章) 

日期：       年       月       日 
八、供应商诚信承诺书

我单位在参加     （项目名称）       的投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4．我方一旦中标，将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

供应商：    （全称）   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日期：       年       月       日 
九、 政府采购政策

（一）中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 (单位名称) 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
     人，营业收入为 
 万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
     人，营业收入为 
 万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业证明

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖单位电子印章。

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

                        （三）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称                       （电子签章）：

日   期：        年      月     日
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

十、供应商认为有必要提交的资料

 关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

  为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

                     工业和信息化部 国家统计局

                    国家发展和改革委员会 财政部

                        二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

  一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

  二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

  三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

  四、各行业划型标准为：

  （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

  （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

  （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

  （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

  （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

  （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

  （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

  （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

  （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

  （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

  （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

  （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

  （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

  （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

  （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

  （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

  五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

  六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

  七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

  八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

  九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

  十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
          



