鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造项目

招  标  文  件

项目编号：鲁采招标-2024-18

采 购 单 位：鲁山县民政局

代 理 机 构：河南省鑫昊工程造价咨询有限公司

日       期：二〇二四年四月

- 目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评分法）	27

第四章 合同条款及格式	35

第五章 采购内容及技术要求	40

第六章 投标文件格式	54

# 第一章 招标公告

【平公资采2024296号】鲁山县民政局关于鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造项目--公开招标公告

项目概况

鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2024年05月07日09 时  00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：鲁采招标-2024-18

2.项目名称：鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1070308.00元

最高限价:1070308.00元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公采2024296号-1 | 鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造项目 | 1070308.00 | 1070308.00 |

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造的设备采购及安装调试。（具体要求详见招标文件）；

5.2资金来源：财政资金，已落实；

5.3质量要求：符合国家相关行业标准及采购人要求；

5.4交付使用期限：接采购人通知30日历天内完成供货、安装、调试并交付使用；

5.5项目地点：采购人指定地点；

5.6标段划分：本项目共划分1个包段；

6.合同履行期限：同“交付使用期限”；

7.本项目是否接受联合体投标:否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（也可上传电子营业执照）；

3.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺函）；

3.3投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺函）；

3.4投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺函）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供声明函,格式自拟)；

3.6投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的采购活动。（投标人自行承诺，格式自拟）。

3.7法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）

3.8投标人须提供公告发布之后的中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文；

3.9本次招标为资格后审，不接受联合体投标。

注：投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（此内容须提供承诺书，该承诺书须由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章），在招评标期间，采购人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标资格。

- 三、获取招标文件：

1.时间：2024年04月16日至 2024年05月06日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2．地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http:// ggzy.pds.gov.cn /fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http:// ggzy.pds.gov.cn /tzgg/10814.jhtml

4．售价：0元。

- 四、投标文件提交：

1.截止时间：2024年05月07日09 时00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统

- 五、投标文件开启

1.时间：2024年05月07日09 时00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统

- 六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《 鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2、供应商采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

3、全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

4、逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

5、各投标人如有异议可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

6、监督单位：鲁山县财政局政府采购服务中心

统一社会信用代码：11410423005487188A

联系方式：0375-5057526

7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购单位：鲁山县民政局

地址：鲁山县顺城路东段

联系人：崔女士

电话：15660588166

2、代理机构：河南省鑫昊工程造价咨询有限公司

代理机构地址：平顶山市湛河区开源路南段马庄转盘建工景苑2-1102室

联系人：徐女士

电 话：15136940140

3.项目联系方式

联系人：徐女士

联系方式：15136940140

2024年 04月15日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 采购单位 | 名称：鲁山县民政局 地址：鲁山县顺城路东段 联系人：崔女士 电话：15660588166 |
| 2. | 采购代理机构 | 名称：河南省鑫昊工程造价咨询有限公司 地址：平顶山市湛河区开源路南段马庄转盘建工景苑2-1102室 联系人：徐女士 电 话：15136940140 |
| 3. | 项目名称 | 鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造项目 |
| 4. | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5. | 采购内容 | 鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬寄存室升级改造的设备采购及安装调试 |
| 6. | 采购方式 | 公开招标 |
| 7. | 采购项目属性 | R货物 服务 □工程 |
| 8 | 交付使用期限 | 接采购人通知30日历天内完成供货、安装、调试并交付使用 |
| 9. | 质保期 | 质保期：一年； |
| 10. | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 11. | 质量要求 | 符合国家相关行业标准及采购人要求 |
| 12. | 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（也可上传电子营业执照）； 3.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺函）； 3.3投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺函）； 3.4投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺函）； 3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供声明函,格式自拟)； 3.6投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的采购活动。（投标人自行承诺，格式自拟）。 3.7法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函） 3.8投标人须提供公告发布之后的中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文； 3.9本次招标为资格后审，不接受联合体投标。 注：投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（此内容须提供承诺书，该承诺书须由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章），在招评标期间，采购人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标资格。 |
| 13. | 是否接受，联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 14. | 踏勘现场及答疑 | R不组织 □组织 |
| 15. | 投标预备会 | R不召开 □召开 |
| 16. | 技术偏离 | £不允许负偏差 R允许 |
| 17. | 构成招标文件的其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18. | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前在电子交易系统中提出 |
| 19. | 投标截止时间 | 2024年05月07日09 时00分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 20. | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份，加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。除以上传的投标文件外，中标人应在公示期结束后，邮寄或递送纸质版投标文件2份（上传交易系统中的文件一致）加盖公章给采购人，以备采购人存档。 |
| 21. | 投标有效期 | 投标截止之日起60个日历天 |
| 22. | 投标保证金 | 不收取 |
| 23. | 签字或盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。 |
| 24. | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 25. | 开标时间和地点 | 2024年05月07日09 时00分（北京时间） 开标地点：平顶山市公共资源交易中心 |
| 26. | 开标程序 | （1）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 （2）待所有投标人投标文件解密完成后，由代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 |
| 27. | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家 5 人以上单数组成。 评标专家确定方式:由采购人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 28. | 是否授权评标委会确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。 |
| 29. | 接收质疑函的方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。 联系方式如下： 联系人：徐女士 联系电话：15136940140 对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30. | 最高投标限价 | 最高限价：1070308.00 元 注：超出最高限价按废标处理。 |
| 31. | 招标代理服务费 | 依据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号收费标准计取，本项目代理服务费17840.00元，在中标人领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 32. | 付款方式 | 合同签订后甲方支付合同额的50%作为预付款项，乙方按照本项目采购需求，货到甲方指定的地点进行安装、调试，所有设备经验收组验收合格后，甲方按规定程序向乙方支付合同额的95%，质保期满经验收合格后支付至合同额的100%。 |
| 33. | 验收要求及标准 | （1）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。 （2）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 （3）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 |
| 33. | 本项目所属行业 | 本项目所属行业：工业（制造业） 划定标准：（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ） |
| 34. | 核心品牌 | 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为手动密集架 |
| 35 | 合同签订方式 | 合同在线签订，采购人与中标人利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 36. | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 1.根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。 2.根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。 |
| 37. | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交投标人签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目投标人履约完成后，采购人应在投标人提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 38. | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各投标人： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |  |
| 39. | 投标人须知前后不一致处，以本附表为准 |  |

## 投标人须知正文

- 1．总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行招标采购。

1.1.2本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交付使用期限、质保期和质量要求

1.3.1本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的交付使用期限、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉见投标人须知前附表第12项。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供招标代理服务的；

(3）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

(4）与本项目招标代理机构相互控股或参股的；

(5）与本项目招标代理机构相互任职或工作的；

(6）被责令停业的；

(7）被暂停或取消投标资格的；

(8）财产被接管或冻结的；

1.4.3参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息都相同的；

(2)不同投标人的投标（响应）文件由同一设备编制、打印加密上传；

(3)不同投标人的投标（响应）文件由同一设备打印、复印；

(4)不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5)不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致的；

(6)不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7)不同投标人的投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8)其他涉嫌串标的情形。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

见投标人须知前附表。

1.10投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2．招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法（综合评分法）；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及技术要求 ；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标截止时间：见投标人须知前附表。

2.3招标文件的修改

在投标截止时间15天前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文件，并公示给所有已下载招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 3．投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）投标分项报价明细表

（4）技术规格偏差表

（5）投标人资格证明文件

（6）技术方案

（7）承诺书

（8）投标人认为有必要提供的其他材料

3.2投标报价

3.2.1本项目投标报价及合同支付、结算均采用人民币为计量单位。

3.2.2投标报价时依据本次采购内容、质量要求及投标人自身的技术实力、经验、企业成本、管理水平和现行市场行情、质保服务，充分考虑各种风险因素，根据投标人实力，合理自主优惠报价，但不得低于企业成本。

3.2.3投标报价如有错漏或项目实施过程中发生其它费用概由投标人负责。投标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.4最终的中标价是履行合同期间发生的其他费用及一切完成本项目所需的相关费用等。

3.2.5根据采购代理合同约定，采购代理服务费由中标人支付，投标人在投标报价时需综合考虑。

3.2.7投标人任何有选择的投标报价将被拒绝，投标报价不允许修正和涂改，出现错误或涂改的将以无效报价处理。投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

3.5资格审查资料

详见投标人须知前附表第11项规定。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1招标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关交付使用期限、质保期、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件封面须加盖单位和法定代表人的电子印章。

3.7.4特别注意事项

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人通过公共资源交易中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投标文件。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在“组件下载”中查看。

【温馨提示：】本项目为电子化交易项目，投标时需上传电子版投标文件，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。

（一）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在右上角“组件下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过公共资源交易中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：投标人参加多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（三）电子化项目解密、评审

1、本项目采用电子化进行采购，投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加投标会议（在招标文件中另行规定）。

2、电子化投标文件采用双重加密方式。投标时，请投标人使用CA证书登录交易平台，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起60分钟内完成。待所有投标人全部解密完成后，再由代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

- 3、投标文件解密异常的处理

如出现投标人的投标文件无法解密的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续。

4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，将所有已解密投标文件提交评标委员会。

投标人应保证在投标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、开标时投标人可登录到交易系统中在“开标大厅”中点击“开标一览表”查看自己的投标报价。如对自己的记录内容有异议的，应在记录内容显示后20分钟内通过平顶山市公共资源交易网电子化交易系统提出质疑。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可记录内容。

6、评审时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。

- 4．投标文件编制

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效响应。

4.1.2投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标截止时间内将投标文件上传至平顶山公共资源中心网站。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

在本章第2.2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 5．开标

5.1开标时间和地点

采购人在本章第2.2.3项规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2开标程序

按下列程序进行开标：

宣布开标纪律；

公布投标人名称及投标保证金缴纳情况；（如有）

投标人远程解密其投标文件；

公布唱标信息；

投标人远程确认开标；

开标结束；

注：具体程序按平顶山市公共资源交易中心系统执行。

- 6.资格审查

6.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。投标人资格审查内容按照招标文件第三章《评标办法前附表》“资格审查”，参照投标人递交的相应资料，审查投标人的资格是否符合要求。

6.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

6.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

- 评审

7.1评标委员会

7.1.1评审由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对评标公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、保密和择优的原则。

7.3评审

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 8．合同授予

8.1确定中标人方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标侯选人确定中标人，评标委员会推荐中班候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.3履约担保（本项目不适用）

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同主要条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和中标文件第四章“合同主要条款及格式”规定的履约担保格式要求。

8.3.2中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4签订合同

8.4.1采购人和中标人应当自成交通知书发出之日起1天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，并给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

备注：采购人应当在政府采购合同签订2个工作日内，及时在“河南政府采购网”依法公开政府采购合同信息。

- 9．重新招标和不再招标

9.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

9.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者投标文件被否决的，按照国家相关规定执行。

- 10．纪律和监督

10.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属采购人与投标人串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其它投标人；

（2）采购人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

10.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.2.1　有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

10.2.2　有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10.2.3　使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

- （五）其他弄虚作假的行为。

- 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的 推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评 标程序正常进行。

- 10.5 投诉

- 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

注：以上有关时效，落实四个“一日办”精神。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查 |  | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供有效的营业执照或电子营业执照； |
|  |  |  | 商业信誉和财务制度 |  | 提供证明材料或承诺函； |
|  |  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供证明材料或承诺函； |
|  |  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺函； |
|  |  |  | 无重大违法记录承诺 |  | 提供承诺函，成立不足三年的新企业从成立时间开始； |
|  |  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供证承诺函； |
|  |  |  | 企业信用 |  | 符合第二章“投标人须知”第 12项规定； |
|  |  |  | 真实性承诺 |  | 符合第二章“投标人须知”第 12项规定； |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 12项规定； |
| 2.1.2 | 形式性 审查 |  | 投标人名称 |  | 投标人名称与营业执照一致； |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性 审查 |  | 质量要求 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第11项规定 |
|  |  |  | 交付使用期限 |  | 符合第二章“投标人须知”第5项规定 |
|  |  |  | 质保期 |  | 符合第二章“投标人须知”第8项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第9项规定 |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合招标文件要求 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100) |  | 商务部分（报价分）：30分 综合部分：15分 技术部分：55分 |  |
| 2.2.2 报价部分 （30分） |  | 评标基准值计算方法及投标报价分值（30分） |  | 本项满分30分，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场合理的时间内（由评标委员会自行确定）提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审优惠政策： 1、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业报价×（1-20%）。 2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）投标人若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （2）投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （3）投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 (4) 投标人为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 |  |
| 2.2.3 综合部分 （15分） |  | 绿色产品（节能产品、环境标志产品）（3分） |  | 1、所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1.5分，如没有不得分。 2、所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1.5分，如没有不得分。 |  |
|  |  | 人员保障配置（5分） |  | 根据投标人提供的实施人员具有的高级弱电工程师证书、高级档案管理师证书每提供一份得1分最高得5分（提供提供2023年6月01日以来投标人为其连续缴纳3个月以上的养老保险证明） |  |
|  |  | 售后服务（7分） |  | 1、质保期内售后服务（4分） 根据各投标人提供的质保期内售后服务方案，包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等方案。按以下标准进行评审： （1）投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，完全满足或优于采购人需求，得4分； （2）投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，形式灵活性、多样性一般，基本满足采购人需求，得2分； （3）投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性差，形式灵活性、多样性存在欠缺，得1分；缺项不得分。 2、质保期外售后服务（3分） 根据各投标人提供的质保期外售后服务方案，包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期巡检、备品备件配备情况等情况。按以下标准进行评审： （1）投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整、考虑全面周到，措施灵活、多样，响应及时，备品备件配备完善、价格合理，完全满足或优于采购人需求，得3分； （2）投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，措施灵活性、多样性一般，备品备件配备一般、价格偏高，基本满足采购人需求，得1分；缺项不得分。 |  |
| 2.2.4技术部分（55分） |  | 1.技术参数 （25分） |  | 根据招标文件要求情况进行评审: 1.投标人或所投产品技术参数全部满足招标文件要求得25分。 2加★项出现负偏离的，每1项扣3分(加★项提供国家权威部门有效检测报告原件的扫描件，并加盖设备制造厂商公章)；非加★项出现负偏离的，每1项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 2.供货安装方案 （8分） |  | 根据投标人提供的供货安装方案，按以下标准进行打分： 1.供货安装方案非常科学合理清晰、先进可行，有详尽的安装应急处置应变方案得8分； 2.供货安装方案比较科学合理清晰，有详尽的安装应急处置应变方案阐述得6分； 3.供货安装方案基本科学合理得4分； 4.供货方案简单笼统的2分；缺项不得分。 |  |
|  |  | 3.质量保证措施（8分） |  | 根据投标人提供的质量保证措施，按以下标准进行打分： 1、措施完善合理，科学具体，完全满足本项目采购需求，可行性强，保证货物和服务的质量，得8分； 2、措施比较完善合理，可行性较强，较能满足项目需求，得6分； 3、措施不够完善，可行性欠缺，针对性不强，得4分； 4、措施内容简单得2分； 缺项不得分。 |  |
|  |  | 4.培训验收方案（8分） |  | 根据投标人提供的投标产品使用培训方案、验收方案按以下标准进行打分。 - 方案编写详尽、科学合理、逻辑清晰、可行性程度高的得8分； - 方案编写较详尽、可行性程度较可行的得6分； - 方案编写不够详尽、可行性程度一般的得4分； - 4.方案编写简单、可行性差的的2分，缺项不得分。 |  |
|  |  | 5.合理化建议（6分） |  | 根据投标人提供的合理化建议，按以下标准进行打分。 1、贴合项目实际情况，思路清晰，内容完整，科学合理，具体可行，得6分； 2、比较符合项目情况，比较完整合理，有一定具体措施得4分； 3、脱离实际，内容简单，不具体，得1分；缺项不得分。 |  |

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。同一品牌处理方法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标部分：见评标办法前附表；

（2）综合部分：见评标办法前附表；

（3）技术标部分：见评标办法前附表；

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）商务标部分：见评标办法前附表；

（2）综合部分：见评标办法前附表；

（3）技术标部分：见评标办法前附表；

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

甲方：

乙方：

- 一、本合同由甲方和乙方按下述条款签署。

二、甲方为获得（以下简称项目）的货物和伴随服务，于  年 月  日对项目进行了公开招标（采购编号：    ），乙方参与并以投标价人民币（大写）：    ，RMB￥：     元中标，双方以上述事实为依据，签订本合同。

- 三、本合同在此声明如下：

1、下述文件作为本合同的组成部分和解释顺序。

（1）合同正文

（2）投标文件

（3）招标文件

2、乙方保证全部按照合同规定的货物质量和时间向甲方供货和服务。

3、甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同款。

- 四、交货（安装、调试）期：

交货（安装、调试）期：    日历天，接甲方供货通知之日起至项目建设完成，开始试运行之日止。

- 五、交货方式：乙方免费送货、安装、调试、培训。

六、项目总价：人民币（大写）：     ，RMB￥：     元，含设备供货、包装、运输、保管、税金、安装调试、技术服务、培训等所产生的全部费用。

七、交货地点：甲方指定地点。

八、设备到货及安装调试：

1、乙方提供的设备、器材等应是从正规、合法渠道购进的全新的、未经开箱和使用的合格产品。货物名称、品牌、规格、型号、生产商及数量必须与合同、投标文件相符，内部配置满足招标及投标技术描述。

2、设备到货后需首先向甲方负责人或者甲方指定的负责人报验，双方同时开箱验货、合格后签订货物验收单。未经甲方签字确认，乙方不得私自开箱和安装。原包装已拆封的货物，甲方直接要求退货更换，责任概由乙方负责。

3、乙方技术人员按照招标技术要求和乙方投标承诺以及国家相关标准到工地现场对开箱合格的产品进行安装调试。

4、如甲方对设备、器材质量有疑义时可委托国家授权的质量检验机构进行检验，产品质量合格时检验费用由甲方负担，产品质量不合格时检验费用由乙方负担。如果质量证明材料不全，无论产品质量是否合格，检验费用均由乙方负担。

5、开箱验货不合格或发现设备故障，乙方必须进行整机更换，产生的费用均由乙方负担，且不延长工期。

- 九、验收：

1、设备到货安装调试结束乙方自检合格后，应以书面形式向甲方提交验收申请，甲方收到乙方验收申请后____日内组织对项目进行验收。

2、验收依据国家的有关标准进行；投标文件和招标文件要求高于国家有关标准的，以投标文件和招标标文件为准；投标文件和招标文件要求不一致的，以要求高的文件为准。

3、乙方在验收前应准备设备、器材等全部技术文件和安装过程中形成的文档，作为验收内容之一。验收合格后将技术文件和工程正式移交甲方。

十、技术培训与指导：以乙方投标文件中承诺的培训方案为依据进行技术培训，在质保期内乙方应及时为甲方提供免费技术指导。并留存培训记录。

- 十一、质量保证和售后服务：

1、乙方提供的货物应符合招投标文件的要求，符合国家以及该产品的出厂标准，保证提供的产品可以享受原厂家规定的所有售后服务。

2、设备的质保期   年（投标文件优于上述内容的，以投标文件为准）。质保期内，乙方无偿更换故障产品或部件及会议系统。设备质保期内出现的质量问题的解决与更换缺陷件的期限为乙方收到甲方书面形式通知（信函、传真等）后__个工作日内。并留存维护记录。

3、质保期满后如果甲方需要乙方继续提供服务，则甲乙双方另行签订服务合同。

4、设备出现故障，   小时电话技术支持服务，   小时现场技术支持服务，并在接到用户的信息反馈后装备采购中标方    小时内赶到用户现场，一般故障   小时内排除故障，重大故障    小时内排除故障，严重故障     小时内给予修复。质量保证期内提供的更换或维护服务所产生的一切费用均由乙方承担。（投标文件优于上述内容的，以投标文件为准）。并留存维护记录。

6、如果质保期内乙方不按承诺履行义务，甲方有权委托第三方服务。费用从乙方所留合同剩余款项中扣除，不足部分仍由乙方负担。

- 十二、付款方式：

本合同以人民币结算，以转账支付方式付款，乙方须按规定在付款时开具相应的正式发票给采购人。

合同签订后甲方支付合同额的50%作为预付款项，乙方按照本项目采购需求，货到甲方指定的地点进行安装、调试，所有设备经验收组验收合格后，甲方按规定程序向乙方支付合同额的95%，质保期满经验收合格后支付至合同额的100%。

- 十三、保密条款：

对于甲方提供的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的以下情形，乙方有保密的义务，未经甲方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途经出示、泄露，不得许可使用，不得对以下信息进行复制、传播、销售。本保密条款不因本合同的无效、终止、解除、撤销而失去效力：

1、任何涉及甲方过去、现在或未来的计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

2、任何与甲方的技术措施、技术方案、软件应用及开发、硬件设备的品种、质量、数量、品牌等相关信息；

3、任何与甲方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识及贸易秘密相关信息，无论上述信息是否享有知识产权；

4、有特殊保密要求，甲乙双方另行签订补充合同。

- 十四、货物变更：

1、乙方无权决定货物内容的变更，如确因市场因素需要变更，需向甲方提出书面变更，征得甲方同意后双方签字确认后方能变更。变更后的软件、硬件功能、性能、配置不得低于原产品。合同价和工期均不作调整,如变更后导致合同价款下降，则应按照实际价款进行支付，如导致合同价款上升，则应按原合同价款执行。

2、甲方有权对部分非重要设备的内容提出变更，甲乙双方签字确认后乙方实施。

3、变更内容如果乙方有投标报价的，按投标单价作合同调整，无投标报价的，甲、乙双方协商价格并签署附属合同或备忘录。变更内容和价款应当符合政府采购法的有关规定。

- 十五、延期：

1、除不可抗力外，乙方不得延误工期。

2、乙方原因造成的货物变更，设备更换、维修均不延长工期。

3、甲方要求的货物变更经甲乙双方签字确认后按签认延长时间计算工期。

4、由于甲方原因导致的延期，乙方不承担违约责任。

- 十六、不可抗力情况的处理：

1、不可抗力是指地震、战争、罢工、台风、水灾、火灾、政府干预、封锁、禁运和其它不可预测的事故，由于不可抗力而导致乙方不能履行合同时，应尽快通知甲方，并在事发后15日以内向甲方提供不可抗力的证明文件。

2、一旦发生不可抗力事件导致本合同任何一方不能履行合同的，在不可抗力影响范围内免于承担违约责任。受不可抗力影响的一方应尽最大努力避免不可抗力造成的损失扩大，否则，就扩大部分的损失承担赔偿责任。

- 十七、违约责任：

1、本合同生效后，双方应本着诚实守信原则共同遵守，不得违反。否则，违约方应向守约方支付本合同规定的违约金或赔偿金。

2、甲方没违约，乙方违约延期交货或者提出验收，每逾期一日，乙方应按每日合同价5‰向甲方支付违约金。违约金额达到合同价的20%时，甲方有权提出终止合同。

3、乙方没违约，甲方不按合同约定向乙方支付货款时，每逾期一日甲方应向乙方支付该次应付款项5‰的违约金。违约金额最高为合同价的20%。

4、甲乙双方不得无故终止合同，由于单方面原因终止合同，违约方应付给对方合同总价款的百分之二十作为违约金，并赔偿对方由此造成的损失。

5、乙方提供的产品不得侵犯第三方的专利及知识产权，负责甲方在任何条件下不被卷入第三方的经济和法律纠纷，如果发生第三方提出的侵权指控，一切法律和经济责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

6、由乙方采购的相关设备、材料及软件等，如出现不符合合同规定的，由乙方承担责任，并赔偿由此造成的甲方损失。

7、因乙方设计、实施方案、系统集成不当造成设备损坏的，由乙方负责免费更换。

8、在保密期间，无论故意或者疏忽，任何一方因违反本合同保密规定而给另一方造成损失的，违约方应全额赔偿守约方的实际损失。

9、由于不可抗力而影响本合同执行时，除按第十六条处理外，双方另行协商延长本合同履行期限或者另行订立新合同。

10、乙方依据本合同应支付给甲方的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。

- 十八、合同争议：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决；如双方经协商后仍不能解决时，任何一方均有权向合同签署地人民法院提起诉讼。

- 十九、其他：               。

二十、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同的任何变更均须双方同意并签署书面材料方视为有效。其它未尽事宜或争议，均以本合同所泛指项目的招投标文件为准，投标文件没有规定的，以招标文件为准。本合同及招投标文件中未有规定的，由签约双方友好协商解决。

- 二十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方签字盖章后正式生效

甲方：             (印章)  	                乙方：               (印章)

授权代表(签字)：	                           授权代表(签字)：

地  址：				                       地  址：

电  话：				                       电  话：

年  月  日                                 年   月   日

合同签订地：鲁山县民政局

- 第五章 采购内容及技术要求

| 项目 | 序号 | 产 品 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房设备 | 1 | 手动密集架 | - 底架（座）:底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧热轧钢板，压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于 40mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm。轴承梁采用 3.0mm 热轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45，采用数控流水线一次成型加工，同时正面压制凹型平面槽，凹槽宽度≥10mm,深度≥1.0mm增强轴承梁整体强度，增强底梁整体抗扭强度和抗变形能力。★提供CMA及CAL标识的本项目公告日期前出具的四道弯边凹槽轴承梁抽样检测报告（依据 QB/T1951.2-2013、GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999、HG/T2006-2006，重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于 5mg/kg；金属表面耐腐蚀:涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；提供检测报告及检测发票原件、发票须体现检测报告名称、报告及发票均需提供网上查询）。 - （轨道）路轨:采用2.8mm冷轧钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成，轨道采用三道弯边加强工艺，成型宽度为 120±2mm，中间设置两条凹槽筋，凹槽宽度为15.5±2mm，高度 23±2mm，第三道弯边成型高度为 6±2mm，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。轨心采用 20*20 方钢。★提供 CMA 及 CAL 标识的本项目公告日期前出具的三道弯边压筋（轨道）路轨抽样检测报告（依据 QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999、QB/T1951.2-2013、GB/T3325-2017、HG/T2006-2006，硬度 4H，附着力 1 级；重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于 5mg/kg；金属表面耐腐蚀:涂层对基体的保护等级为 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；提供检测报告及检测发票原件、发票须体现检测报告名称、报告及发票均需提供网上查询）。 - 立柱:采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm,圆筋半径 1.5mm,同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距 58mm，允许尺寸公差±1mm。★提供 CMA 及 CAL 标识的本项目公告日期前出具的仿古T型花纹多折弯立柱抽样检测报告（依据 QB/T1951.2-2013、GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 、QB/T3832-1999、HG/T2006-2006；金属表面耐腐蚀:涂层对基体的保护等级为 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg；提供检测报告及检测发票原件、发票须体现检测报告名称、报告及发票均需提供网上查询）。 - 搁板:采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度为27±3mm，另一边厚度为23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度12±2mm，上部宽度18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度13±2mm，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。★提供 CMA 及 CAL 标识的本项目公告日期前出具的多折弯防脱落压筋搁板抽样检测报告（依据QB/T1951.2-2013、GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、HG/T2006-2006；金属表面耐腐蚀:涂层对基体的保护等级为 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg；提供检测报告及检测发票原件、发票须体现检测报告名称、报告及发票均需提供网上查询）。 - 挂板采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。 - 挡棒:采用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为 15mm*15mm,四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为 R4，设计为自锁式档条，依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。★提供 CMA 及 CAL 标识的本项目公告日期前出具的半弧形凹凸自锁式挡棒抽样检测报告（依据 QB/T1951.2-2013、GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999，金属表面耐腐蚀:涂层对基体的保护等级为 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级；且可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<5mg/kg；★提供检测报告及检测发票原件、发票须体现检测报告名称、报告及发票均需提供网上查询）。 - 门板及锁具:门板采用1.0mm冷轧钢板。防尘隐形豪华三级管理锁，采用正方形平面豪华三级管理锁，外形尺寸为90mm*90mm，安装完成后锁具表面与门板齐平，有效阻止了团体与团体之间因为锁具凸出门板而碰撞产生的破坏；为了保护锁芯，在锁芯处设有隐形防尘盖，避免灰尘或杂屑进入锁芯，导致锁无法开启等现象；锁芯采用锌合金压铸锁，具有三级管理功能，1把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，用户可以自行选择；在锁芯损坏或 钥匙损坏、丢失等情况下，可通过红色维修管理钥匙开启直接更换锁芯，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。延长了锁具的使用寿命。★提供CMA及CAL标识的本项目公告日期前出具的防尘隐形豪华三级管理锁抽样检测报告（依据 QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2017、QB/T1951.2-2013，金属表面耐腐蚀:镀层对基体的保护等级为10级，镀层本身的耐腐蚀等级为10级；提供检测报告及检测发票原件、发票须体现检测报告名称、报告及发票均需提供网上查询）。 - 侧板:采用厚度 1.0mm 优质冷轧钢板折弯成型；前侧板分为上、中、下三节，中节隔色，整体设计新颖，造型美观。 | 立方米 | 126 |
|  | 2 | 除湿机 | 1.显示方式:数码湿度显示，微电脑RH36-90%随机显示 2.控制方式:湿度百分之一任意设定和控制 3.造型设计:外壳全塑ABS材料 4.化霜功能:微电脑自动除霜（当环境温度低于18℃以下会自动除霜） 5.压 缩 机:采用名牌高效旋转式压缩机，省电、高效排水方式 6.水满后自动停机，指示灯亮 7.除湿量:50升/日 8.电源:220V/50Hz 9.输入功率:850W 10.电流:4.0A 11.水箱容积:8L 12.压缩机:旋转式 13.体积:460x330x620mm | 台 | 7 |
|  | 3 | 智能驱鼠漏水控制器 | 1、工作模式:支持自动、定时两种工作模式，可手动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等； 2、采用微电脑控制器,可以同时间歇交替地产生高低变化的驱鼠声波，作用于老鼠等小型动物的听觉和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场 3、实时报警记录储存，支持表格导出。 4、兼具报警记录清空功能。 5、供电:220V/50Hz。 6、线缆长度≥300米。 7、RS485MHz，空中传输距离d≥1km。 8、报警精度可调整，支持自来水、纯净水、冷凝水报警。 | 台 | 7 |
| 借阅室设备 | 4 | 借阅室整理台 | 1.外形尺寸≥2000×1000×750 (mm) 2.台面防火板厚度≥18mm 3.键盘厚度≥0.9mm电解料(镀锌板)不喷涂 4.台头厚度≥1.0mm,台头中撑厚度≥1.2mm 冷轧钢板 5.托盘厚度≥0.9mm电解料(镀锌板),不喷涂 6.表面处理:脱脂、磷化、静电喷涂,采用符合SGS要求的环保塑粉 | 套 | 1 |
|  | 5 | 声像防磁柜 | - 设计特点:采用整体抗震设计，柜体采用优质冷轧板全焊接式结构，双层中空设计，美观大方，坚固耐用抽屉采用标准配置，不同规格防磁柜，大小抽屉均可任意互换。 2.防磁特点:采用先进的防磁方式在柜体的夹层内填充新型防磁材料，当外界磁场达到6000高斯时，柜内磁场不高于3高斯。可有效抵御来自外界的磁场，湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止物品褪货、霉毒、锈蚀和质变。 - 双层全钢门单门9抽 4.颜色:白色、灰色、蓝色 5.表面处理:静电喷塑尺寸:540*480*1500mm - 钢材厚度:里外全部采用1.0厚的钢材，底座采1.2-1.5不等的材质。 7. 内:390*310*96mm；外:410*359*110mm9抽 | 台 | 1 |
|  | 6 | 环境展示屏 | 1.≥75 寸展示屏。 2.分辨率:1920×1080。 3.工况:工作温度:-10℃-60℃。环境湿度:20%~85%。 4.屏幕必须显示温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、TVOC、甲醛等数值。 5.内置工控机。 6.网络接口:TCP/IP协议、RJ45。 | 台 | 1 |
|  | 7 | 空调 | - 商品参数:冷暖类型:冷暖； - 定频/变频:定频； - 匹数:1.5匹； - 额定电搷/频率:220V制冷剂:R32； - 室外机防水等级:IPX1； - 能效等级:3级； | 台 | 1 |
|  | 8 | 全自动装订机 | - 采用5寸液晶触摸屏作为人机界面，一键式操作，操作过程简单明了； - 创新应用多孔钻孔与自动穿线相结合，一键实现三孔同时自动打孔及带线装订；无尘式处理系统，使出屑更环保；装订边距可任意延伸，不受装订边距限制。 - 装订方式:三孔一线定距打孔穿线装订材料:纸张控制模式:5寸触摸屏作为人机界面钻头:￠5.0mm*3装订线:定长特制棉线装订。 - 厚度:≤40mm任意厚度装订速度:约15秒打孔模式:三孔同时钻穿孔间距83mm钩线模式:三针同时钩线固定线长450mm工作台尺寸:385mm（宽）×377mm（深）整机尺寸:385mm（宽）×377mm（深）×741mm（高） - 装订边距:10~220mm - 电源:220V/50HZ - 功率:≤350W - 净重:40KG | 台 | 1 |
|  | 9 | 扫描仪 | 扫描仪类型:馈纸式扫描仪最大幅面:A3吞吐速率:80ppm/120ipm | 台 | 1 |
|  | 10 | 保密碎纸机 | 1.碎纸能力:8张/次以下； 2.碎纸箱容积:30L以下； 3.碎纸方式:粒状碎； 4.纸机类型:电动碎纸机 | 台 | 1 |
|  | 11 | 打印机 | 1.A4幅黑白激光多功能一体机涵盖功能:复印 打印 2.接口类型:USB 3.以太网最大幅面:A4 4.耗材类型:鼓粉分离 | 台 | 1 |
|  | 12 | 电脑 | 核心技术要求: 1:国产品牌 2:处理器:自主研发ARM或X86架构，基础频率≥2.5GHz，核心不低于4核 3:内存:自主研发内存≥16GDDR42933，最大支持64G 4:硬盘:国产固态硬盘≥256GM.2NVmeSSD，机械硬盘≥1TB支持机械硬盘减震模块。最大支持4个硬盘 5:带防震硬盘托架设计，支持热插拔硬盘，支持多硬盘； 6:电源:防雷宽电压TFX200W电源 7:显卡:不低于1G独立显存，VGA+HDMI支持4K双屏输出 8:机箱:13L黑色可立可卧机箱，前置电源开关，Reset键。前面板2个USB3.0,1个USB2.0,2个读卡器接口，音频接口位于两个USB接口中间位置，后置2个USB3.0,2个USB2.0；后置主板原生接口:1*VGA1*Audio(3xports)1*HDMI. 9:操作系统:，支持Windows系统。 10:显示器:≥23.8寸窄边框IPS显示器，含原厂HDMI线缆，内置HDMI+VGA双接口，支持壁挂，显示器同主机品牌统一。 | 台 | 1 |
|  | 13 | 微型消防站 | 1.2米微型消防站头盔*2，衣服*2，裤子*2，手套*2，靴子*2，腰带*2，腰斧*，1大斧*1，扳手*1，口哨*23C，面罩*2，安全绳*1，灭火毯*1，手电筒*1，反光背心*1，3C水带*1，接口*2，水枪*1喉箍*2，水基灭火器*1 | 台 | 1 |
| 库房安防 | 14 | 监控摄像头 | - 全彩夜视；≥400万；采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； - 最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； - 1个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲支持白光/红外双补光，红外最远可达 30 m，白光最远可达 20 m符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 8 |
|  | 15 | 硬盘录像机 | - 支持8路高清， - 256M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出； - 支持4个SATA盘位； - 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； - 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 1 |
|  | 16 | 网络交换机 | - 交换容量≥350Gbps、包转发率≥96Mpps、MAC表容量≥32k； - 端口要求:固化千兆复用电口≥16个，固化千兆光口≥4个,万兆扩展槽≥2个； - 提供Console口≥1，Reset按钮≥1； - 支持基于端口的VLAN、ProtocolVLAN。 | 台 | 1 |
|  | 17 | 监控硬盘 | 1.接口类型:SATA 2.尺寸:3.5寸 3.转速:≥5400 4.缓存:≥256MB 5.容量:≥8TB | 块 | 2 |
|  | 18 | 智能区域控制器 | 1.工作电压:DC24V 2.待机电流:≤5uA 3.工作电压:DC24V 4.待机电流:≤5uA 5.工作温度:-20-60℃ 6.环境湿度:最大95%RH 7.联网方式:LORA无线传输（有线） 8.工作频段:398~525MHz 9.传输距离:≥2000m 10.有较高的精度与灵敏度，具有良好的长期稳定性、可靠性等优点。用于档案库房集中监控数据并实时报警，除湿加湿净化一体机、空调、人体红外、撤防布防、空气质量云测仪七合一数据监控、 门禁数据等控制与监测。 投标人或供应商提供具有CNAS、CMA、ilac-MRA资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测内容必须包括:要求符合★GB4706.1-2005、GB4706.45-2014《家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T2423.4-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)》 ★GB/T17626.2-2018电磁兼容静电放电抗扰度试验3级;GB/T17626.8-2006电磁兼容工频磁场抗扰度试验3级；GB/T17626.4-2018电磁兼容电快速瞬变脉冲群抗扰度试验3级；GB/T17626.5-2019电磁兼容浪涌（冲击）抗扰度试验3级； GB/T4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1 部分:通用要求》《委托方技术要求》★提供智能区域控制系统的嵌入式软件的软件登记证书、智能区域控制器嵌入式软件测试报告功能:烟感报警、空气质量显示、红外报警一键撤防布防、控制恒湿消毒净化一体机开关显示水位状态、控制空调开关温度设置、显示门禁状态日志、可查看漏水状态报警信息。测试报告须为有效期内。 | 台 | 1 |
|  | 19 | 智能空气质量云测仪 | 1.工作电压:DC24V 2.联网方式:LORA无线传输 3.工作频段:398-525MHz 4.传输距离:≥2000m 5.实时显示数据，温度、湿度、PM2.5、TVOC、甲醛、CO₂、PM10七合一数据，灵敏度高，精确度准。投标人或供应商提供★具有CNAS、CMA、ilac-MRA资质的第三方检测机构出具的检测报告 检测内容必须包括:要求符合GB4706.1-2005、GB4706.45-2014《家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h+12h循环)》;GB/T4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》《委托方技术要求》 ★GB/T17626.2-2018电磁兼容静电放电抗扰度试验3级;GB/T17626.8-2006电磁兼容工频磁场抗扰度试验3级；GB/T17626.4-2018电磁兼容电快速瞬变脉冲群抗扰度试验3级；GB/T17626.5-2019电磁兼容浪涌（冲击）抗扰度试验3级； | 台 | 7 |
|  | 20 | 声光报警器 | 1.工作环境-10°~+55°C相对湿度≦95°（40±2无凝露）。 2.工作电压:DC12V±20%。 3.支持同时发出声、光二种警报信号。 | 个 | 1 |
|  | 21 | 无线感知节点 | 1.输入:RS485信号。 2.电源:DC12V。 3.电流:150mA。 4.工作温度:-10℃~50℃。 5.信道:1~116可设。 6.频段:485MHz。 7.波特率可跳线设置。 8.空中通信距离:≥3km。 9.支持无线穿透。 | 个 | 14 |
|  | 22 | 智能烟感探测器 | 1、防尘、防虫、抗白光干扰设计 2、电源:DC12V-24V 3、静态电流:≤2mA 4、报警电流:≤10mA 5、工作温度:-10℃～50℃ 6、报警方式:联网输出/LED指示报警 7、报警输出:继电器输出 8、房间内每20-30平方米装一个烟感 9、外形尺寸:直径104mm,高51mm投标人或供应商提供★具有CNAS、CMA、ilac-MRA资质的第三方检测机构出具的检测报告 检测内容必须包括:要求符合GB4706.1-2005、GB4706.45-2014《家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h+12h循环)》;GB/T4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》《委托方技术要求》 ★投标人或供应商提供具有CNAS、CMA、ilac-MRA资质的第三方检测机构出具的检测报告检测内容必须包括:要求符合GB4706.1-2005、GB4706.45-2014《家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h+12h循环)》;GB/T4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》《委托方技术要求》 | 个 | 7 |
|  | 23 | 智能红外探测器 | 1、探测范围:1200mm～1700mm； 2、供电电源:9.0-15VDC；典型15mA，最大17mA；交流波动:正常12VDC情况下峰值3V； 3、防拆开关:盖式和墙式； 4、微波频率:10.525GHz； 5、抗射频干扰:20V/m10-1000MHz，15V/m 1000-2700MHz； 6、抗白光干扰:典型6500Lux； 7、工作温度:-10°至55℃。★投标人或供应商提供具有CNAS、CMA、ilac-MRA资质的第三方检测机构出具的检测报告 检测内容必须包括:要求符合GB4706.1-2005、GB4706.45-2014《家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h+12h循环)》;GB/T4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》《委托方技术要求》 | 个 | 7 |
|  | 24 | 线材、管材、耗材 | 网线、交换机、线管、线缆、机柜等 | 项 | 1 |
| 库房门禁 | 25 | 门禁 | - 采用TCPIP/RS485实现多台同时联网功能；具有U盘上传下载出入记录数据、管理记录、指纹数据功能； - 用户指纹资料可以实现一台机器注册，通过U盘实现共享，实时监控功能；4个可自定义功能键，可设置上班、下班、外出、返回等个性化考勤功能，免除排班等复杂的软件操作； - 内置ID感应卡读卡器，组合指纹、密码等功能实现卡加指纹、卡加密码、指纹加密码等灵活组合方式,门禁安全性进一步加强； - 采用针对国内各机关、企事业单位需求设计的门禁、考勤管理系统。 | 台 | 8 |
|  | 26 | 电源箱 | - 电锁供电和12V5A输出全部经过稳压；无干扰，无噪音；内置开锁时间调节旋钮，调节范围0～10秒； - 设开门按钮输入，可直接开启电锁； - 设自动保护功能，内置保险丝；带充放电电路，可另配12v7AH蓄电池（电池可内置）；电压可调节11V-14V,带蓄电池放电保护功能，当市电停止时，蓄电池放电到11V左右； - 继电器自动切断停止工作，确保蓄电池过放电废掉，同时避免由于电压过低读卡不开门。 | 个 | 8 |
|  | 27 | 门禁控制器 | - 单门控制,开门延时时间:0-600秒可调； - 用户注册卡数量不少于2万张卡权限； - 记录脱机存储数量:不少于10万条存储记录； - TCP/IP局域网广域网联网控制。 | 套 | 8 |
|  | 28 | 门禁电磁锁 | - 防腐蚀，断电开门； - 特点:单门磁信号， - 具有灯指示；吸力强，容易安装，耗电量低， - 内置突波吸收器； - 自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出。 | 个 | 8 |
|  | 29 | 出门按钮 | 塑料白色大面板,符合标准底盒尺寸。 | 个 | 8 |
|  | 30 | 开门卡 | - 类型:射频卡；读写距离:10－70cm； - 工作频率:低频13.56MHz，高频125KHz；抗干扰能力强。 | 张 | 10 |
| 会议室 | 31 | 会议系统 | 1. ★终端采用金属材质，便携式箱体设计，同时内置电源与电池，无需额外携带电源（须提供产品实物图片并加盖原厂公章）； 2.终端采用一体化设计，无需配合其他设备或模块即可独立完成离线语音数据化； 3.CPU:Intel Core i7及以上； 4.显卡:显存≥4G； 5.内存:≥30G； 6.硬盘:≥250G，SSD固态； 7.显示器:屏幕尺寸≥15”，显示比例16:9 ，物理分辨率≥1920*1080； 8.音频输入接口:不少于1个CANNON、1个6.5mm、1个3.5mm接口 9.音频输出接口:不少于1个3.5mm接口； 10.摄像头:内置高清摄像头，分辨率≥720p。 11. ★显示输入端口:不少于1个SDI、1个DVI-D、1个HDMI、1个VGA高清视频接口（需提供产品实物图片并加盖原厂公章）； 12.显示输出端口:不少于1个HDMI高清视频接口； 13.USB:不少于2个USB3.0、1个USB 2.0接口； 14.其它:内置RJ45接口 15. ★快捷键:内置独立的快捷键，可实现一键开始、暂停和停止数据化（需提供产品实物图片并加盖原厂公章）； 16. ★支持通过文档批量添加中文名词为优化词，在数据化过程中，相同发音的词语可优先识别为优化词，有效提升该优化词的数据化准确率（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章）； 17.语气词屏蔽:支持在语音数据化的过程中自动屏蔽语气词和多余的词汇，以保证数据化结果文字内容的规整； 18.自动分段:支持在实时语音数据化成文字的过程中，对数据化的文字智能分词分段，便于阅读理解和后续编辑； 19. ★支持使用一体化终端直接演示PPT并进行记录，或使用其他设备、并通过视频输入的方式将PPT画面导入一体化终端进行PPT演示并记录（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章）； 20. ★支持演说过程中，在PPT中叠加字幕，并可手动选择字幕的开关、字幕的语言（至少应包括单中文、单英文和中英双语）及调整字幕的位置（至少应包括屏幕上方覆盖PPT、屏幕上方不覆盖PPT、屏幕下方覆盖PPT、屏幕下方不覆盖PPT）；（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章） 21.具备独立的数据化结果显示界面，且仅在一体化终端中显示，不会显示在外接屏幕中； 22. ★活动演讲建档的内容支持声音与数据化结果文字对照功能，点击音频图标播放语音时，对应的文字会出现变色与音频对照（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章） 23. ★活动演讲建档内容支持导出至移动存储设备，导出的内容至少须包括活动内容文字稿建档、活动音频档案、活动音频档案著录文件、PPT录屏文件及标准SRT字幕文件，其中，SRT字幕文件可直接用于其他视频的编辑与合成（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章）； 24. ★持输出字幕的自动分段。字幕字色、背景、字号大小、宽度、LOGO、分辨率、行数等设置。支持字幕内容实时修改上屏（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章）支持上传PDF、JPG、BMP、TIFF格式档案图片进行OCR识别；支持PDF文件单个、多个识别； 支持图片类单个、多个识别，支持图片合并后识别生成双层PDF；25.支持音、视频档案文件的快速离线数据化，单个连续音视频档案文件时长最大可支持5个小时，且1个小时的音、视频频文件数据化数据文稿所需时间不超过10分钟； 26.支持.mp3、.wav、.amr、.m4a、avi、mpeg、wmv、flv等主流音、视频文件格式； 27.支持音、视频档案文件的批量导入与数据化； 28.各功能自动生成的著录文件，至少应包含时间、声道、声道语种、字幕语种、声道编号、格式、音频比特率、音频编码标准、音频采样率等信息（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章）； 29.字幕翻译:支持中英互译、中文翻译成英文、英文翻译成中文字幕输出支持在纯离线环境下完成。 30.支持蓝牙4.1及以下标准协议，连接稳定可靠； 31.内置2个拾音麦克风，有效拾音距离不小于10米； 32.内置双麦阵列降噪算法，确保收音质量与文字数据化准确度； 33. ★支持一键选择麦克风的收音模式，至少应包括全向收音模式与指向收音模式（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章）； | 套 | 1 |
|  | 32 | 空调 | 1.空调匹数:≥3匹。 2.额定制冷量(W):≥7300。 3.制冷功率(W):≥2370。 4.额定制热量(W):≥8300+2500。 5.制热功率(W):≥2450+2500。 6.能效比:≥3.08。 7.能效等级:≥3级。 8.室内机噪音 dB(A）:36-43-46(低-高-超高)。 9.循环风量:≥(m3/h)1200。 | 台 | 1 |
|  | 33 | 会议桌 | - 密度板贴实木皮， - 尺寸:4.8m*1.5m， - 风格:现代简约，采用优质五金件，油漆采用环保优质油漆； - 颜色；（胡桃木皮） | 张 | 1 |
|  | 34 | 会议椅子 | - 头层牛皮舒适护颈、高回弹海绵久坐不塌 - 实木扶手，宽度不低于60CM，扶手宽度不低于7CM， - 座椅深度不低于43CM。 | 把 | 20 |
|  | 35 | 投影仪 | - 亮度不低于2500ANSI; - 分辨率不低于4096*2160； - 画面大小40-300英寸。 - 自动对焦，LED灯泡类型， - 屏幕比例16:9 | 台 | 1 |
|  | 36 | 骨灰存放架 | - 箱体;镀锌板不低于板厚0.6、箱体产品制造技术要求:采用传统“榫卯嵌入式”结构。精准定位，承重板平整度高，极大地提高箱体的整体制造质量，显著增强箱体承重力和美观，成倍提升安装效率与安装质量；箱体本身不外露任何连接螺钉或铆钉。箱体承重板上下为双层，总厚度为30mm。箱体表面静电粉末喷涂处理，呈金黄色。★箱体镀锌板检测检验报告金属件外观要求:喷涂层:涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。冲压件:冲压件应无脱层、裂缝。检验检测结果为“符合要求”，单项评价为“合格”。金属喷漆（塑）涂层理化性能要求:硬度≥H。耐腐蚀:1200h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生符合要求。1200h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，应符合要求；附着力:不低于2级。品有害物质:家具涂层可迁移元素:铅≤90、镉cd≤50、铬Cr≤25、汞Hg≤25、锑≤Sb≤60、钡Ba≤1000、硒≤Se≤500、砷As≤25；检验检测结果为“未检出”，单项评价为“合格”。中性盐雾试验（NSS试验）:中性抗盐雾试验经过1500h（NSS试验），试样表面末出现生锈，起泡，斑点颜色变化等其他现象。 - 底座；铝合金型材高100×54壁厚1.2，型材形状:沿型材高度方向以正中点划分的上下两部份的形状、尺寸完全对称，具有美观和协调性，且承载力大、承载稳定。 - 顶盖（檐）；铝合金型材高60×75壁厚0.8，具有美观和协调性,起固定作用，且承载力大、承载稳定。 - 底座和顶盖的连角；ABS材质高100高60壁厚0.8，阻燃等级B1级。底座和顶盖四个角防割伤的人性化、安全性设计。 - 架体侧板立柱；铝合金材质，宽65×38壁厚0.8具有美观和协调性,起固定作用，且承载力大、承载稳定。 - 架体侧板；铝塑板板厚3.0，侧板图案:采用高精度UV宽幅数码喷绘机打印符合殡葬文化特点的图案。 - 门框单槽料；铝合金型材，宽35×15.5壁厚0.8， - 开门方式:下开门 - 门面板；铝塑板，板厚3.6实物安装“钛金如意图案” - 门锁；钢铜材质，Ф12×20，子母锁，耐腐蚀耐氧化。 - 折叠拉杆；不锈钢83×69起连接固定作用。 | 门 | 1584 |
|  | 37 | 人字梯 | 铝合金材质、加厚折叠人字梯 | 把 | 1 |
|  | 38 | 扫地机器人 | - 主机搭载AI语音交互技术 - 立体还原家居全貌，直观更易用 - 将AI视觉识别和3D结构光触合避障 - 自动驾驶级芯片 - 自集尘尘袋可用75天双风机集尘带热烘干技术 - 多种清洁模式扫拖一体。 | 台 | 1 |

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                           （电子签章）

- 法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年      月      日

目    录

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 投标分项报价明细表

- 技术规格偏差表

- 投标人资格证明文件

- 技术方案

七、承诺书

八、投标人认为有必要提供的其他资料

## 一、 投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                 （采购人名称）

1.我方已仔细研究         （项目名称）招标文件的全部内容。愿意以人民币（大写）          （小写           元）的投标总报价，交付使用期限：      ，质保期：       ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求：           。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.其他补充说明：                            。

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月     日

## （二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价 （元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 质量要求 |  |
| 交付使用期限 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他 |  |

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人名称：                           （电子签章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年     月     日

（二）授权委托书

本人        （签名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （签名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

- 附：法人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人：                     （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年     月     日

## 三、投标分项报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/制造商 | 规格 | 型号 | 数量 | 单价 （元） |  | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | 总合价： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次价格包含设备的运输、安装、调试、培训、售后服务、税金、验收等有一切有关费用。

2、此表可根据实际需要进行调整；

3、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月     日

## 四、技术规格偏差表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术参数 | 投标产品技术参数 (投标人须按投标货物实际数据填写) | 响应/偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |

备注：

1、本表应按照“第五章 采购内容及技术要求”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，可以自行增加行或者列；

2、填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的为响应；高于招标项目参数要求的为正偏离；不满足招标项目参数要求的为负偏离。投标人应当如实反映所投产品技术参数，填写偏离情况，并对偏离情况做出说明。

3、投标人须完整填写偏差表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4、在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“偏差表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月     日

## 五、投标人资格证明文件

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 重要提示：后附“招标文件 第一章招标公告 二、投标人资格要求”规定的所有资格证明材料加盖电子印章 |  |  |  |  |

### （二）投标人认为应提交的其他证明材料

- 六、技术方案

（格式内容自拟）

- 七、承诺书

（一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在     （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：       年       月

# （二）诚信承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次投标活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

- 七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

- 十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在投标活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

- 十一、在本次招标活动中，我公司保证做到：

（1）不提供虚假材料谋取中标；

（2）不与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通；

（3）不违反招标文件及法律、行政法规规定的其他情形；

（4）我方已经详细阅读整个招标文件的所有内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

（5）在招标文件规定的投标有效期内，不撤销投标文件；

（6）中标后，我单位将在招标文件规定的时间内，依据招标及投标文件相关规定内容与招标人及时签订合同；

（7）中标后，我单位将按照招标文件规定缴纳代理服务费及其他相关费用；

（8）若违反上述承诺，愿接受取消投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担相应法律责任；如己中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投  标  人：                   （电子签章）

- 法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年     月    日

- 八、投标人认为有必要提供的其他资料

## （一）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的（项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为     	万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人：                （电子签章）

年       月       日

（二）监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位 参加 	         单位的                 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标 的货物 ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人：                   （电子签章）

年       月       日

- 附件：工信部联企业[2011]300号