                                           招标文件


[image: image1.jpg]& 1LER 2 E LA RS LKA E
R S5 uhi7E LR B 3 M 3 B =7 B4
FH

# s X





鲁山县城乡建设综合服务中心污水处理服务站在线自动监测设备第三方运维服务项目

招 标 文 件

采   购   人：鲁山县城乡建设综合服务中心

采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司
日        期：二〇二六年二月

目
录

1第一章  招标公告


1第二章  投标人须知


17第三章  评标办法（综合评分法）


22第四章  合同条款及格式


27第五章  服务内容及要求


27第六章  投标文件格式





第一章  招标公告

【平公资采2026166号】鲁山县城乡建设综合服务中心污水处理服务站在线自动监测设备第三方运维服务项目--公开招标公告

项目概况

鲁山县城乡建设综合服务中心污水处理服务站在线自动监测设备第三方运维服务项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2026年3月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：鲁采招标-2026-7
2、项目名称：鲁山县城乡建设综合服务中心污水处理服务站在线自动监测设备第三方运维服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：940000.00元

最高限价：940000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2026166号-1
	鲁山县城乡建设综合服务中心污水处理服务站在线自动监测设备第三方运维服务项目
	940000.00
	940000.00
	是
	940000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：本项目为一期、二期、产业集聚区北区及下汤镇污水处理厂在线自动监测设备提供第三方运维服务，具体内容及要求详见招标文件；

5.2资金来源：财政资金，已落实；

5.3服务要求：符合国家相关行业标准及采购人要求；

5.4服务期限：一年；

5.5项目地点：采购人指定地点；

5.6.标段划分：本项目共划分1个标段；

6、合同履行期限：同服务期限； 

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小微企业：是

二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，须提供相关有效声明材料等。中小微企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求

3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的企业营业执照（或电子营业执照）；

3.2投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺函）；

3.3投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺函）；

3.4投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺函）；

3.5投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（提供承诺函，成立不足三年的新企业从成立时间开始)）；

3.6投标人需提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”、信用中国网“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章；若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文。

3.7不允许分包、转包，供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。（供应商自行承诺，格式自拟）

4、本项目实行资格后审。

注：供应商应保证投标期间提供的所有资料真实有效，供应商应承诺提供虚假材料将被视为放弃中标资格，并愿意承担由此带来的一切不良和法律后果。（承诺书加盖供应商电子印章和法定代表人电子印章）
三、获取招标文件：

1.时间：2026年2月14日至2026年3月9日，每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间）；

2.地点：平顶山市公共资源交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）；

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)(网址:http://ggzy.pds.gov.cn)“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接： 

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml 

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2026年3月 10日9时 00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易系统

五、开标时间及地点：

1.时间：2026年3月 10日 9时 00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本招标公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《 鲁山县政府采购网》、和《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。本公告发布期限5个工作日。

七、其他补充事宜：
1、本项目全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

2、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、监督部门：鲁山县财政局
联系电话：0375-5057526

统一社会信用代码：11410423005487188A

八、凡对本次招标提出询问、请按照以下方式联系

1.采购人：鲁山县城乡建设综合服务中心 

地址：鲁山县老城大街38号院

联系人：杨女士

电 话：18903900583

2.代理机构：河南省光大建设管理有限公司

地　　址：郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号

联  系 人：孟女士

电　　 话：19710070854

3.项目联系方式

联  系 人：孟女士

电　　 话：19710070854 

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编
列
内
容

	1
	采购人
	采购单位：鲁山县城乡建设综合服务中心

地址：鲁山县老城大街38号院

联系人：杨女士

电 话：18903900583

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司

地  址：郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号

联系人：孟女士  

电  话：19710070854

	3
	项目名称
	鲁山县城乡建设综合服务中心污水处理服务站在线自动监测设备第三方运维服务项目

	4
	服务地点
	采购人指定地点。

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购范围
	本项目为一期、二期、产业集聚区北区及下汤镇污水处理厂在线自动监测设备提供第三方运维服务，具体内容详见招标文件;

	8
	采购项目属性
	□货物       ☑服务       □工程

	9
	服务期
	一年

	10
	服务标准
	达到国家相关专业质量验收规范和标准

	11
	申请人的资格要求
	详见招标公告中“二、申请人的资格要求”

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	13
	踏勘现场
	不组织，自行勘察

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标单位提出问题的

截止时间
	递交投标文件截止之日17天前

	16
	采购人澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前

	17
	分包
	☑不允许

	18
	偏离
	☑不允许负偏差

□允许

	19
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、答疑、补遗书、补充通知等

	20
	投标单位要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日17天前

	21
	投标截止时间
	2026年3月10日09时00分

	22
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	23
	投标有效期
	自递交投标文件之日起60日历天

	24
	投标保证金
	根据豫财购【2019】4号“降低投标单位与政府采购活动交易成本（六）取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向投标单位收取投标保证金。非招标采购方式货物、工程和服务的，也不再向投标单位收取保证金。”的规定，该项目不再收取投标保证金。

	25
	近年财务状况的年份要求
	/

	26
	近年完成的类似项目的年份要求
	2023年1月1日以来

	27
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	/

	28
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	29
	签字、盖章要求
	1、投标单位在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标单位在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标单位通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	30
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	31
	开标时间和地点
	开标时间：2026年3月10日09时00分

开标地址：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	32
	开标程序
	详见《“不见面”开标注意事项及操作流程》http://ggzy.pds.gov.cn/ggzy/tzgg/41494.jhtml

	33
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和经济、技术类专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中经济、技术类专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：在政府部门专家库中抽取，其中经济、技术类专家人数不得低于评标委员会总人数的2/3。

上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	34
	是否授权评标委员会确定中标人
	否。评标委员会以投标单位综合评分得分由高到低的顺序向采购人推荐前3名为中标候选人。

	35
	招标文件费用
	☑不收取。

	36
	履约保证金、质量保证金
	☑不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目）

	37
	付款方式
	合同签订后支付合同额的50%，服务完成且验收合格无异议后付至实际完成量价款的100%。

付款前乙方须向甲方提供等额有效的发票。

	38  需要补充的其他内容

	38.1 词语定义

	38.1.1
	所属行业
	软件和信息技术服务业

	39  招标控制价

	招标控制价
	最高投标限价：940000.00元；

各投标人的投标报价均不得超过最高投标限价，否则按无效标处理，

	40中标公示

	在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和交易中心予以公示，公示期不少于1个工作日。

	41知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标单位不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	42重新招标的其他情形

	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标单位少于三个的， 采购人应当依法重新招标。

	43监督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。

	44接收质疑函的方式和联系方式

	投标人或其他利害关系人对招标公告及采购文件如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

联系方式如下：

联系人：孟女士    联系电话：19710070854

对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。

	45解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	46其他说明

	投标单位准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人承担中标服务费，支付标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文收取，费用由中标人向代理公司按中标价的1.7%缴纳代理服务费，此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。

	47 招标文件修改

	投标人应及时查看电子交易系统，关注项目进展，未及时查看引起的一切后果自主承担。

	48政府采购政策

	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制

造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	49 四方评价


评


5个工

	日内



评

	结束

	5个工作日内


	供应商

	采购人

	履约验收

	5个工作日内


		代理机构

	履约验收

	5个工作日内


	代理机构

	评审专家

	评标结束

	5个工作日内


	评审专家

	代理机构

	评标结束

	5个工作日内



	


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3采购范围、服务期和服务标准

1.3.1 本次采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本次招标的服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本次招标的服务标准：见投标人须知前附表。

1.4 申请人的资格要求

1.4.1申请人的资格要求：

见投标人须知前附表；

1.4.2 投标单位不得存在下列情形之一：

投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的相关服务

（5）为本招标项目的采购代理机构；

（6）与本招标项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标单位准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人承担中标服务费，支付标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文收取，费用由中标人向代理公司缴纳代理服务费，此项费用由投标投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织，自行踏勘）

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标单位踏勘项目现场。

1.9.2 投标单位踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标单位在编制投标文件时参考，采购人不对投标单位据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标单位提出的问题。

1.10.2 投标单位应在投标人须知前附表规定的时间前，通过平顶山市公共资源交易中心网上平台将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，对投标单位所提问题的澄清，通过平顶山市公共资源交易中心网上平台发给所有购买招标文件的投标单位。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许分包或转包
投标单位拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务内容及要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知前附表规定的时间前登陆电子交易系统向招标代理机构提出，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清招标代理机构将登陆电子交易系统发给所有购买招标文件的投标单位，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将在电子交易系统内相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

   2.3.1招标代理机构可以登陆电子交易系统修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标单位。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将在电子交易系统内相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件应包括但不仅限于下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）法定代表人身份证明、授权委托书；

（4）资格审查资料；

（5）项目服务方案；
（6）其他资料；
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标单位没有组成联合体的，投标文件不包括所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1投标单位应参考采购人提供招标内容及现场勘查情况，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。

3.2.2 投标单位的报价已包括了实施完成本项目全部工作所需的所有费用。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，投标单位的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标单位不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标单位延长投标有效期。投标单位同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标单位拒绝延长的，其投标失效，但投标单位有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（不收取）

3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案（不接受）

除投标人须知前附表另有规定外，投标单位不得递交备选投标方案。允许投标单位递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标单位登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 （http://ggzy.pds.gov.cn/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》登录业务系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标单位）。

3.7.3投标单位对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标单位电子印章和法人电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4本文中投标人即供应商。

3.7.5温馨提示：河南省政府采购网注册事宜，供应商应在招标文件规定的投标文件提交截止时间(开标时间 )之前在河南省政府采购网进行注册。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记：/。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 （http://ggzy.pds.gov.cn/）。

4.2.2 投标单位递交电子版投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标截止时间仍未上传成功的电子化投标文件将无法接收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标单位可以修改或撤回已递交的投标文件，但应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统》通知采购人。

4.3.2 投标单位修改或撤回已递交投标文件的通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，本项目实行在线“不见面”开标，投标单位远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标单位开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

5.2 开标程序

5.2.1开标时，投标单位采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标单位的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.2.2因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标单位的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。原则上第一名为中标人。若排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，经采购人确认,可以按得分顺序确定第二名为中标人。排名第二的中标候选人因上述原因可按得分顺序确定第三名为中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标单位。

7.3 履约担保（不适用）

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标单位的纪律要求

投标单位不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标单位和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法（综合评分法）

资格审查前附表

	评审因素
	评审标准

	资格评审
	符合第二章“投标人须知前附表”项规定


资格审查
按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不再进行评标。

资格审查标准

2.1资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

 （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2.2投标文件出现下列情形之一的，由资格审查小组审查后按无效投标文件不再进行评审：

（1）投标人不符合国家法律法规所规定资格条件；

（2）投标人不符合招标文件规定的资格条件；

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1

 
	形式审查标准


	投标单位名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.2
	响应性评审标准
	投标内容

（采购范围）
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	服务标准
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标报价
	投标报价不高于采购人发布的的招标控制价；

	
	
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务标：10分            综合标：24分

技术标：66分

	2.2.2

(1)
	商务标  评分标准

（10分）
	投标报价（10分）
	1.投标报价得分=(评标基准值／有效投标单位的投标报价)×10；正常情况下，评标基准值为最低有效投标报价，最低有效投标报价得满分10分；（报价得分小数点后保留2位）

2.经评标委员会认定低于成本价的投标，其报价不作为评分依据；

3.投标单位的报价是否超出招标控制价，超出招标控制价的，按无效标。

	2.2.2

(2)
	技术标评分标准

（66分）
	1.运维服务总体监控方案（10分）
	运维服务总体要求内容满足招标文件要求且措施齐全，有针对性、可操作性强的得10分；

运维服务总体要求基本完善、合理，有针对性、可操作性基本合理的得7分；

运维服务总体要求完善、合理，有针对性、可操作性一般的得4分；

运维服务总体要求完善、合理，有针对性、可操作性较差的得2分；缺项0分。

	
	
	2.运维服务方案（15分）
	运维方案编制工作依据准确、有条理、清晰全面，能满足招标文件要求的得15分；方案编制工作依据不太准确，较全面，能满足招标文件基本要求的得10分；依据不准确，不全面，不能完整满足招标文件要求的得5分；缺项0分。

	
	
	3.运维服务质量及保证措施（8分）
	运维服务质量及保证措施健全、完整、合理易实施，能满足招标文件要求的为优得8分；运维服务质量及保证措施健全可实施的为良得5分；运维服务质量及保证措施不健全且难实施的得2分；缺项0分。

	
	
	4.运维服务应急方案及措施（8分）
	运维服务质量及保证措施健全、完整、合理易实施，能满足招标文件要求的为优得8分；运维服务质量及保证措施健全可实施的为良得5分；运维服务质量及保证措施不健全且难实施的得2分；缺项0分。

	
	
	5.运维服务技术保障能力（7分）
	根据投标人对本项目有关分析设备的熟悉程度及常见故障的诊断处理方法等情况比较后打分，对分析设备完全熟悉，常见故障分析诊断方法完全正确无误全面，处理得当得7分；对分析设备不太熟悉，常见故障分析诊断方法较好的得4分，对分析设备不熟悉，常见故障分析诊断方法较差的得2分，缺项0分。

	
	
	6.运维服务管理制度（8分）
	根据投标人内部管理制度、运维档案管理制度的完善程度比较后打分，运维操作规范、岗位责任、组织结构、运维人员考核办法等齐全的得8分，运维操作规范、岗位责任、组织结构、运维人员考核办法等缺一项扣2分，缺项0分。

	
	
	7.拟投入本项目人员保障（5分）
	根据投标人拟派本项目工作组工作人员组成情况、数量及配备的合理性、相关上岗证书情况比较后打分，配备人员5人以上得5分，多于2人少于5人得2分（以提供的人员上岗位证为准），缺项0分。

	
	
	8.拟投入本项目硬件保障（5分）
	根据投标人拟投入本项目实验室配置、分析仪器数量、种类及与本项目的适配性等比较后打分，配置高、适配性强的得5分，配置较高，适配性较强的得2分，缺项0分。

	2.2.2

(3)
	综合标

（24分）
	服务承诺（15分）
	1、投标人承诺在服务期限内随时配合采购人进行作业的措施，承诺7*24小时服务且方案合理针对性强的得9分，承诺7*24小时服务且方案合理针对性较强的得6分，承诺7*24小时服务且方案一般的得3分，缺项得0分。

2、投标人提出1项合理可行且与本项目服务有关的优惠服务承诺的得1分，最多得6分；缺项得0分。

	
	
	同类项目业绩（9分）
	投标人2023年1月1日以来承担过一项的类似业绩得3分，最多得9分。

以网站中标公示查询页面、中标通知书、合同为准，日期以合同签订日期为准，投标文件中附复印件或扫描件加盖公章，否则不予认可。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先。

2. 评审标准

2.1 形式评审

形式审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标单位有以下情形之一的，否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标单位书面确认后具有约束力。投标单位不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标单位的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相应的证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标单位以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.5评标打分结果为：最后得分为各评委的算术平均值。最终得分取至小数点后两位。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标单位对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标单位主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标单位的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标单位进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

（本合同仅供参考）

运
维
服
务
合
同
甲方：                                   
乙方：                                   
合同签订地： 平顶山市鲁山县              
签订日期：       年       月    日
甲   方：
地    址： 

联 系 人：
电    话：
传    真：
邮政编码：
乙方：
地址： 

联系人： 
开户银行：
帐号：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方平等协商同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”），以资共同遵守：
1. 合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
（1）本合同书
 2.运行服务工作范围
2.1甲方委托乙方承接污染源自动在线监控设备运行服务；
2.2运行对象:
2.3具体内容
	序号
	内容

	1
	按国家和省有关规范要求负责设备运行，提供自动监控监测数据

	2
	按有关技术规范对现场端数据和信息上传，负责现场端至通讯网络通讯

	3
	所有现场端监控系统的药剂、标气的供应和更换

	4
	所有现场端监控系统的日常维护、保养、故障检修和备件供应

	5
	所有现场端监控设备的自我标定和校准

	6
	所有现场端监控系统运行档案的建设


2.4 运维应达到的工作目标
（1）保证数据能够稳定传输至国家环保部指定网络，并且污染源自动监控基站正常运行率达到     以上或投标时承诺的正常运行率       。
（2）自动监控数据准确率达到    以上或投标时承诺的准确率       。
3．运维期限
       年   月    日至       年   月    日。
4．合同金额及合同款的结算
4.1运维费用金额为每年人民币（¥）：       元（大写:      ）； 
4.2运维费用资金支付方式：

合同签订后支付合同额的50%，服务完成且验收合格无异议后付至实际完成量价款的100%。

付款前乙方须向甲方提供等额有效的发票。
5．运行标准及考核标准：
5.1《污染源自动监控设施运行管理办法》（环保部环发[2008]6号）
5.2《水污染源自动监控基站运行维护技术规范》DB41-T/1252-2016
5.3另根据运行的污染源分类选择下列标准（ （3）（4）（5）（6）  ）
（1）固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法（HJ/T 76-2007）
（2）固定污染源排放烟气连续监测技术规范（HJ/T 75-2007 ）
（3）水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ/T353-2007）
（4）水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）（HJ/T354-2007）
（5）水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HJ/T 355-2007）
（6）水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）（HJ/T 356-2007）
6. 甲方的权利和义务：
6.1 系统所选设备符合国家环保部和河南省环保厅污染源自动监控系统建设的有关要求，并通过环保部门的正式验收。甲方有获取和使用本企业污染源自动监控数据的权利，乙方应提供相关服务。
6.2做好监测室及监测设备的防火防盗防破坏等工作，并对监测室设备的管线、管路等安全性负责，发现盗窃，人为破坏后，负责恢复。
6.3 免费提供系统设备运行的水电，并对间断供水供电所造成的后果负责。
6.4对验收后的自动监控系统不做任何实质性改动（拆除、闲置、更换等），若有特殊原因需改动必须报经环保部门同意并备案，同时书面通知乙方。
6.5 甲方为乙方的运行服务提供出入等基本条件。
6.6 甲方为乙方提供运行服务必需的技术资料。
6.7甲方提供蒸馏水，设备强检、季度比对、涉及到第三方的手工数据以及危费处理由甲方负责承担。
6.8 甲方每年按照合同约定定期支付乙方所需运行费用。
7．乙方的权利和义务:

7.1系统所选设备的通讯接口必须满足河南省污染源自动监控系统的联网要求并提供相应的数据接口和通讯协议。
7.2 乙方要明确自动监测系统责任人，并将姓名、联系电话通知甲方备案。如人员发生变动，应及时通知甲方。
7.3按运行需求配备各类专业技术人员、车辆及其他设施，保证达到相关要求。
7.4建立齐全的系统设备配件、耗材、药剂及备用设备库，备有足够的备品备件，对其使用情况定期清点，并根据实际需要及时增购补充，保证各类备品备件的存储数量，定期检查设备零部件，及时进行更换，并自行承担费用。
7.5严格按国家有关标准和河南省要求开展系统运行的各项工作要求，保证监测数据的准确性、有效性和通讯传输的稳定性，使其达到环保部门相关要求。
7.6实事求是，科学运行，对监测数据不弄虚作假，接受当地环保部门的监督。
7.7发现系统中的问题及时向当地环保部门通报，可随时提出合理化建议。
8．违约责任
8.1甲方有下列情况之一视为违约。
(1)不提供监控基站必要的运行条件。
(2)由甲方原因造成基站设备毁损的。
(3)其他因甲方原因导致的监控基站无法运行的情形。
   （4）甲方原因造成基站设施损毁者，应自费进行恢复或重建。
8.2乙方有下列情况之一视为违约。
(1)乙方工作效果达不到技术标准要求，经当地环保部门书面通知整改后，仍不合格。
(2)乙方工作弄虚作假，被当地环保部门发现并证实。
(3)乙方工作存在重大失误，经甲方指出后并不及时采取补救措施。
9．合同终止和解除
9.1合同期满后，本合同自然中止。
9.2如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
9.3如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或
补救措施的权利。
9.4合同中止前三个月，乙方组织对所有系统设备、技术档案等进行检查、审核，并逐步移交。
10．合同转让和分包
10.1本协议不允许转让或分包。
11．合同争议的解决
11.1发生争议时，甲乙双方友好协商解决。
11.2协商不成，由所在地人民法院依法裁决。
12. 合同附件
12.1本合同附件包括：                       .

12.2 本合同附件与合同具有同等效力。
13．合同生效
13.1本合同具备上述条件并在合同各方签字盖章后生效；
13.2本合同一式 贰 份，甲方执壹份，乙方执壹份。
14．合同修改
除了双方签署书面修改协议或补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同不接受其他形式的变更或修改。
15．合同的变更和移交
当合同被终止或乙方无力履行合同时，乙方应向指定的单位移交合同。
甲方：                              乙方： 
法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：
电话：                               电话：       

传真：                               传真：

第五章  服务内容及要求

1、运维对象和内容

1.1运维对象：为一期、二期、产业集聚区北区及下汤镇污水处理厂在线自动监测设备提供第三方运维服务。

1.2 主要内容：

1.2.1 水质监测自动基站的维修、巡检和维护

包括软硬件、系统各单元及其附属设施（包括站房基础设施等）的巡检、校准、保养、维护、维修。具体为COD、氨氮、总氮、总磷在线监测仪的耗材更换、试剂消耗等运行维护服务；PH计、采水单元、水处理单元、控制单元、视频传输单元、配电系统等自动站运行系统的专业运营服务；监测设备、采样系统、室外采样设施及管路的维修维护。

1.2.2 按照技术规范要求开展质控工作，确保监测数据的准确性、精密性。

1.2.3水质监测自动基站系统运维产生的各种记录及报告

包括巡检记录、维修记录、备品备件更换记录、校准记录、比对报告等。

1.2.4 配合承担各项考核工作，并接受委托方考核和监督。

1.2.5 本次招标要求纳入年度运维所需的备件和耗材。

1.2.6项目中标方接收站点时需确保仪器及相关配套设施正常运行。

2、运行维护管理方针与目标

2.1 运行维护管理方针：运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

2.1 运行维护管理目标

全面贯彻质量方针、建立符合国家标准且适合于监测站监管—公司运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的技术服务，不断提高基站的运行质量，确保水质监测自动基站能够按照招标方的技术要求，提供准确监测数据所必须达到的软、硬件环境，并达到以下指标：

数据上传率达到90%以上（实际上传数据个数/应上传数据个数×100%。）；

数据有效率达到90%以上（因子有效数据个数/上传数据个数×100%）；

异常情况处理率100%。平均故障响应时间（ ∑故障排除时间 / 故障总次数）不超过4小时。（出现故障后，甲方以任何方式通知乙方，乙方必需在规定时间以内到达现场进行故障排除）。

注：1.不可抗力（如雷电、洪水、旱灾，火灾、断流等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。2.突发事件（如偷盗、光纤故障，停电等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。3.按国家和河南省有关规范要求负责设备运行维护，提供水质自动监测数据。

3、运行维护工作要求

3.1 整体要求

乙方按国家和河南省有关规范要求负责设备运行维护，提供水质自动监测数据；按有关技术规范对现场端数据和信息上传，所有现场仪器分析系统试剂的供应和更换；所有现场端系统的巡检、日常维护、保养、故障检修和易耗件供应更换；所有现场端监测系统校检；所有现场端监测系统运行维护档案记录的建设；按照相关规定报送统计报表，接受相关部门考核。

3.2 日常运行维护

3.2.1 乙方每日通过网络平台对各终端设备进行远程监视检查，观察设备的运行状况是否正常、分析各设备的监测数据是否正常，分析各设备的报警信息，检查数据传输系统是否正常。乙方的值班人每日值班结束后，应积极主动和甲方简单汇报当日的值班情况、站点故障的解决计划及其他运维工作的进展情况，对系统及站点故障做记录并注明故障原因和解决方法，对经初步判断需要去前端排除故障的另外填写《仪器设备维修记录表》。

乙方须对每日系统检查进行详细说明，可分为三部分：一是现场情况诊断；二是数据报警的响应及说明数据报警的机制；三是异常情况快速处理。

3.2.2 耗品更换等，填写《配件试剂更换记录表》。乙方每周对每个站点至少巡查一次，查看各分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常，并《每周巡检记录》。检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）；检查电路系统、通讯线路是否正常；检查采样系统、配水系统是否正常，采样系统是否清洁。如有维修，另外填写《仪器设备维修记录表》，如进行试剂更换或易

3.2.3 乙方每周对自动站监测仪器至少进行一次维护保养，填写《水站运行维护记录表》。具体包括：进行COD、氨氮、总氮、总磷等分析仪器零点和量程校正。对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护，并对每个站点所有在线监测仪器进行1次质控样试验。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查, 对在线监测仪器进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

每周检查在线监测分析仪器的水样导管、废水导管、蠕动泵、蠕动泵管和密封圈，必要时更换；检查各在线监测仪器管路，必要时清洗或更换；并对在线监测仪器进行1次重复性检查。

乙方应根据系统各个单元的运行特性，提出相应的运行维护方案，并在投标文件中做出详细的说明。

3.2.4 乙方应按甲方的要求每季度以报告的形式向甲方报告水站的运性维护情况，内容以反映一定时间内水站的系统运转情况、数据捕获情况、异常及故障的排除情况以及备品备件、耗材的使用情况为主，并总结存在的问题。乙方应于每年度结束前15个工作日，向甲方上报年度运维报告。

3.2.5乙方每年至少更换一次分析仪器水样导管、废水导管、蠕动泵、蠕动泵管和密封圈。

3.2.6 乙方必须在投标文件中提供第3条款中所列表格、报告格式，用于体现各项工作的具体内容。

3.3 其他预防性维护

3.3.1 保持水质监测自动基站的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

3.3.2 对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

3.3.3 检查站点的供电系统、接地线路和通讯线路是否正常。

3.3.4 检查各仪器数据信息及工控机的数据信息等，判定仪器的控制或数据信息传输是否正常。

3.3.5 检查站房及其内的其它设施，如空调、通风、照明、消防器材、防雷等设施是否其全完好，其功能是否正常。

3.3.6 定期检查站房内的各种安全设施，保证各种设施完好和功能正常，切实做好防盗、防火等措施，保障站房内系统及人生安全,预防各种意外情况的发生。

3.3.7 建立仪器设备运行档案，包括站名、所在地、环境条件、常用配件和消耗品、故障和维修记录等。建立满足在线监测运行维护需要的备品备件仓库，建立详细的出入库台帐，定期检查库存状况（库存动态管理）。

3.3.8 此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

3.3.9 由于不可抗力造成的设备损坏，乙方免责。

4、现场维护要求：现场维护包括运维技术人员到基站现场完成的每周例行巡检、定期养护和数据异常现场质控工作。
（1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

（2）检查采配水单元是否正常，如采水浮球固定情况，潜水泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

（5）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、稳压电源等外部保障设施运行状态。

（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

（7）站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时告知甲方，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

（8）保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

5、运营维护考核办法

（1）水站仪器发生故障时，8小时以内响应，72小时之内排除故障（配件损坏无法维修，需要更换时此情况除外）。

（2）现场数据异常，要及时前往站点核实是水质问题还是仪器故障导致的，并告知甲方。

（3）现场摆放纸质巡检记录本，每次巡检要有相关记录。

（4）有义务协助甲方或者其它方面的检查。

（5）客户对运营机构的运营管理工作进行考核，每季度考核一次，其中技术考核以每个自动监测系统为单位从仪器档案、维护情况、质量保证、维修情况和客户意见反馈等方面进行考核，考核总分为100分。若运维护低于60分为不合格。考核结果评价表如下：

	考核指标规定
	数据捕获率
	正常运行率
	异常情况理

	≥90%
	合格，按合同款支付
	合格，按合同款支付
	每次未及时处理（12小时内未到现场），从当期应付项目款中酌情扣款，并依次累加。

	<90%且≥80%
	扣除实际支付费用的1%
	扣除实际支付费用的1%
	

	<80%且≥70%
	扣除实际支付费用的2%
	扣除实际支付费用的2%
	

	<70%且≥60%
	扣除实际支付费用的5%
	扣除实际支付费用的5%
	

	<60%
	中止合同


考核评分表如下：

运营机构考核评分表（100分）

	序号
	考核

内容
	考核要求
	分值
	评分标准

	1
	日常

维护

（12分）
	站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准，发现1次站房清洁等问题，扣1分，扣完为止。

消防设备超过有效期或不能正常使用，扣3分。

	
	
	样品进出管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次管路堵塞等问题扣1分，扣完为止。

	
	
	电路、仪器传输系统：保持正常工作；

废液处置：废水监测仪器废液集中回收处理。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次废液没有回收扣1分，扣完为止。

	
	
	维护工作：定时远程监测及对自动监测系统中的仪器设备进行现场维护。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准，发现1次没有正常维护扣1分，扣完为止。

	2
	质量

保证

（32分）
	操作人员：经培训考核合格后，持证上岗。
	4
	无证上岗扣4分。

	
	
	具有自动校准功能的仪器，不超过24小时自动校准一次仪器相关系数，手动校准的仪器，不超过1个月检查TOC内部校准曲线。
	3
	以日常（或考核）检查/抽查为准，发现1次未按要求执行扣1分，扣完为止。

	
	
	周比对监测校验。
	15
	以比对报告为准，发现1项未按要求执行扣3分，扣完为止。

	
	
	质控考核。
	10
	以考核抽查为准，考核样测定结果相对误差≤±10%，每项不符合要求扣5分，扣完为止。

	3
	监测数

据要求

（21分）
	以有效小时数据的完整率计分，大于90%为满分；低于80%为0分。
	5
	每低于1个百分点扣0.5分。

	
	
	数据准确性分析、数据缺失和异常情况处理。
	4
	按照《河南省水环境自动监测网运行管理实施细则》中的相关要求对数据进行审核判别，对缺失和异常进行标记补遗。每缺1次扣0.5分。

	
	
	系统无故障运行时间：平均无故障连续运行时间大于720小时，得满分；
	6
	每低于10%扣1.5分，扣完为止。

	
	
	传输至中心监测平台数据的传输率高于95％（含事后补录）,且有效传输率高于75%。
	6
	不符合要求不得分。

	4
	档案制度（10分）
	仪器操作说明或维护技术要求：有仪器操作使用说明及维护规程，记录清晰、完整，符合要求。
	3
	完全符合要求的，得满分，否则得0分。

	
	
	日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、药剂更换记录、试剂废液转移等记录清晰、完整，符合标准要求。
	6
	每1项不符合要求扣1分，扣完为止。

	
	
	建立运行维护的操作管理制度，并在现场端张贴
	1
	不符合要求不得分。

	5
	响应时间（5分）
	运营机构在维护时发现故障应及时解决，发现故障或故障通知1小时要响应，24小时内现场处理，超过72小时的应使用备机或备件替代；由于采集器故障引起的数据无法上传，应12小时内使用备用采集器替代，并向主管部门报告，说明原因、时段等情况。
	5
	故障响应时间超过1小时的，每次扣1分；超过规定修复时间没有恢复正常工作的情况下每次扣1分；采集器故障超过12小时没有恢复的，发现一次扣1分。

	6
	日常监管考核（20分）
	按照《河南省水环境自动监测网运行管理实施细则》要求协助业主做好自动监测考核工作等。
	5
	不协助业主按照《河南水质自动监测站运行管理实施细则》要求开展自动监测考核工作扣5分。

	
	
	按要求按时提交运营报告、各类报表。
	5
	所提交运营报告、各类报表1项不符合要求或缺失的每项扣1分。

	
	
	按要求配合各级主管部门考核及检查工作。
	10
	检查不符合要求每项3分，扣完为止。

	备注
	运营机构考核评分表是针对单个自动站进行评分，平均分在60分以上为合格。数据完整率的计算应扣除非运营机构原因（如不可抗拒和突发事件等）造成的数据缺损。


6、管理要求

6.1在委托管理期间，中标人拥有管理自主权，但不得将本项目转包他人管理，未经招标人同意，中标人不得利用本项目的资料对外开展技术交流，业务联系，数据交换等。

6.2 在委托管理期间，中标人应严格按照招标人制订的操作规范和和规章制度,对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器的正常运行，达到中标人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受招标人代表提出的各项指令，接受招标人检查和考核。

6.3 在委托管理期间，中标人应承担安全生产责任。中标人应按环保部门有关规定，建产安全管理制度，切实消除安全隐患。

6.4 不论何时，中标人都应承担监测数据保密责任。中标人按照招标人要求，进行报告和传输有关监测数据，均不得向外界传递任何监测数据。

6.6 人事管理

6.6.1本项目所需管理，技术人员及其他员工均由中标人负责派出。其中，项目经理和技术负责人及主要技术人员应符合其投标时拟派人员要求。

6.6.2在委托管理期间，中标人拥有用人自主权，有权在计划数内招聘，辞退和奖罚员工。

6.6.3在委托管理期间，中标人按照国家有关用人用工制度和劳动管理等法律法规进行人事管理；招标人对中标人员工人身安全、劳资纠纷概不负责。

6.7 运维能力要求

6.7.1本项目的管理、技术人员发生变动的，中标人应在变动后的一个月内报投标人备案。

6.8.1中标人要做好监测设施场地卫生、防火等工作，并配合相关部门对设施检查、考核等接待工作。

6.8.2运营管理期间，中标人有义务改造或升级在线监测系统软件工作。
第六章  投标文件格式

______________________（项目名称）

投标文件

投标单位：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

         年      月      日

目  录

（格式自拟）

一、投标函

致：            （采购人名称）

1.我方已仔细研究了 
         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          小写：    
 元的投标报价，服务期           ，按合同约定实施和完成本项目，服务标准达到           。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”规定的任何一种情形。

投标单位：                               （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）
                                                         日期：    年   月    日
二、投标函附录

	项目名称
	

	投标单位名称
	

	投标总报价
	人民币（大写）：                                  

人民币（小写）：                                  

	服务期
	

	投标内容

（采购范围）
	

	服务标准
	

	投标有效期
	

	备注
	


投标单位：                               （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）
                                                         日期：    年   月    日
三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                手机号：           
系                                                特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件或图片
投标单位：                          （电子签章）

         年        月        日          

（二）授权委托书

本人       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件或图片
                   投标单位：                      （电子签章）

                 法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章）

                                                 年   月   日

四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人全称
	

	经营范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	联系人
	
	电话（手机号）
	

	成立日期
	
	现有职

工人数
	

	单位组织机构简介：




投标单位：                     (电子签章) 

法定代表人或其委托代理人：      (电子签章)   

       年    月     日

注：投标人需随此表附上营业执照等证明材料的扫描件。

五、项目服务方案
六、其他资料
6.1投标承诺函
致 （采购人及采购代理机构） ：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：
（一） 具有独立承担民事责任的能力；
（二） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六） 法律、行政法规规定的其他条件；
（七） 根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一） 投标有效期内撤销投标文件的；
（二） 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三） 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四） 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（五） 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六） 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七） 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受 以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位名称：               （电子签章） 
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章） 
    年     月     日
6.2招标代理服务费承诺函

致                  （代理机构）： 
我们在贵公司组织的               （项目名称）中若获成交，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。 
特此承诺。 
投标单位名称：                 （电子签章） 
法定代表人或其委托代理人：             （电子签章） 
       年    月   日
6.3反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                （项目名称）（采购编号： ）招标活动中，我方保证做到：

一、公平参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位名称：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
                                         年　  　月　  　日

6.4招标文件要求或投标人认为需要提供的其他材料

备注：供应商在投标文件末页，务必准确完善集中单列的文字表述版内容：

1、供应商名称：

供应商统一社会信用代码：

供应商地址：

投标报价：

服务期限：

单位联系人、联系人手机号：

2、业绩有关材料内容描述（如投标文件中未提供业绩，本项内容可不填写）：

业绩1：

业绩项目名称：

业绩项目负责人：

业绩中标公示查询媒体：

业绩合同金额：

业绩合同签订日期：

业绩项目验收日期：

业绩2：

……

附件  告知投标人的政府采购相关政策

附件一

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为     （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为     （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

附件二
工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

《关于印发 中小企业 划型标准规定的通知》

工信部联企业〔 2011 〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：详见下表

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件三
河南省人民政府

关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见

豫政〔2012〕81号

各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门: 

为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14 号)精神,破解小型微型企业发展难题,促进全省经济社会又好又快发展,结合我省实际,现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见,请认真贯彻落实。

河南省财政厅 河南省工业和信息化厅

《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）

中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300 号）

	行业类

型
	中小微型企业
	营业收入
	从业人员
	资产总额

	
	
	中
	小
	微
	中
	小
	微
	中
	小
	微

	农、林、

牧、渔

业
	营业收入20000 万元以下
	500万元及以上
	50 万

元及

以上
	50 万元以下
	
	
	
	
	
	

	工业
	1000 人以下或营业收入 40000 万元以下
	2000

万元及以上
	300

万元

及以上
	300

万元

及以上
	300

人及

以上


	20 人及以上


	20

人以

下
	
	
	

	建筑业
	收入 80000万元以下或资产总额

80000 万元
	6000

万元

及以

上
	300 万元

及以上
	300

万元

及以

下
	
	
	
	5000

万元

及以

上
	300

万元

及以

上
	300

万元

及以

下

	批发业
	人员 200 人以下或营业收入 40000万元以下
	5000

万元

及以

上


	1000 万元

及以

上


	1000

万元

及以

下


	20 人

及以

上


	5人

及以

上


	5 人

以下
	
	
	

	零售业
	人员 300 人以下或营业收入 20000万元以下
	500

万元

及以

上


	100万元及以上


	100

万元

以下


	50 人

及以

上


	10 人

及以

上


	10

人以

下
	
	
	

	交通运输业
	人员 1000人以下或营业收入30000 万元以下
	3000万元及以上
	200万元及以上


	200万元以下


	300人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	仓储业
	人员 200 人以下或营业收入 30000万元以下
	1000万元及以上


	100万元及以上


	100万元以下


	100人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	邮政业
	人员 1000人以下或营业收入30000 万元以下
	2000万元及以上


	100万元及以上


	100万元以下


	300人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	住宿业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	
	
	

	餐饮业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	
	
	
	
	

	信息传

输业
	人员2000人以下或营业收入100000万元以下
	1000万元及以上


	100万元及以上


	100万元以下


	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	
	
	

	房地产开发经营
	收入200000万元以下或资产总额10000万元以下
	1000万元及以上


	100万元及以上


	100万元以下


	
	
	
	5000万元及以上


	2000万元及以上


	2000万元及以下



	物业管理
	从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下
	1000万元及以上


	500万元及以上


	500万元以下


	300人及以上


	100人及以上


	100人以下


	1000万元及以上


	500万元及以上


	500万元及以下



	租赁和商业服务业
	人员300人以下或营业收入120000万元以下
	
	
	
	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	8000万元及以上
	100万元及以上
	100万元及以下

	其他未

列明行

业
	从业人员

300 人以下
	
	
	
	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	
	
	


附件四
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

                                                     财政部民政部

中国残疾人联合会

                                  2017年8月22日

 残疾人福利性单位声明函（样表）

 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件五

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

  政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

  一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

  二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

  三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

  四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

  五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

附件六
河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

河南省财政厅办公室

2020年9月15日
附件七

中国境内生产的组件成本核算基本规则

 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
 
 
附件八

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



