目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 合同条款	20

第四章 采购内容及要求	24

第五章 谈判响应文件格式	28

一、谈判函	30

二、谈判报价表	31

三、投标货物分项报价表	32

四、技术规格响应/偏离表	35

五、承诺函	36

六、资格证明文件	39

七、招标代理费支付承诺	40

八、其他资料	41

- 第一章 竞争性谈判公告

【平公资采2025544号】平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）竞争性谈判公告

项目概况

平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2025年07月08日09 时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平湛采竞谈-2025-48

2、项目名称：平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：545500.00元；最高限价：509180.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025 544号-1 | 平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次） | 545500.00 | 509180.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：智能烟感器一批（详见采购文件）；

5.2质量要求：合格；

5.3交货地点：采购人指定地点；

5.4交货及安装期：合同签订之日起20日历天。

6、合同履约期限：/

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/；

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书,格式自拟)；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书,格式自拟)；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书,格式自拟)；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书,格式自拟)；

3.6提供“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效；

3.7供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（需出具承诺书，格式自拟）；

3.8单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。（提供声明函，格式自拟）；

3.9本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2025年06月26日至2025年07月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59；

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

3.方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网站（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“登陆业务系统”入口进入电子交易系统下载采购文件，具体操作请查看以下链接：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml。

办理CA 证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml。

4.售价：0。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年07月08日09时30分（北京时间）；

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、响应文件开启

1.时间：2025年07月08日09时30分（北京时间）；

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《平顶山市湛河区政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山）》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、监督机构：平顶山市湛河区财政局

统一社会信用代码：11410411005471936W

联系电话:0375-3998131

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号” ,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4、投标人通过平顶山公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

5、本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市湛河区教育体育局

地址：平顶山市光明路中段启蒙路交叉口

联系人：熊先生

联系方式：0375-7658019

2.采购代理机构信息

名称：河南易采工程管理有限公司

地址：河南省平顶山市未来路中段中梁鹰城壹号院

联系人：吴女士

联系方式：0375-2555998

3.项目联系方式

联系人：吴女士

联系方式：0375-2555998

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,同时，供应商应提供与已上传的电子投标文件一致的pdf版电子投标文档（本项目不提供）。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：平顶山市湛河区教育体育局 地址：平顶山市光明路中段启蒙路交叉口 联系人：熊先生 联系方式：0375-7658019 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南易采工程管理有限公司 地址：河南省平顶山市未来路中段中梁鹰城壹号院 联系人：吴女士 联系方式：0375-2555998 19939030802 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次） |
| 4 | 采购编号 | 平湛采竞谈-2025-48 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 6 | 控制价 （最高限价） | 509180.00元 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 交货及安装期 | 合同签订之日起20日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 运维服务期 | 3年 |
| 11 | 供应商资格要求 | 同竞争性谈判公告“二、申请人资格要求” |
| 12 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标（供应商不需要另行承诺非联合体） |
| 13 | 现场勘察、标前答疑会 | 如采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 14 | 供应商对采购文件提出质疑的时间 | 提疑于在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内。 |
| 15 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：吴阳阳 联系电话：19939030802 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 16 | 验收要求 | 为保证本项目供货产品质量，中标人将货物送到采购人指定的交货地点（项目学校）完成全部项目安装调试后，将委托第三方（河南省教学仪器设备产品质量监督检验中心）对供货产品进行质量验收。 |
| 17 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总价的30%作为项目预付款，首付款比列为50%。整体项目通过验收后，甲方一次性付清剩余合同款项。 |
| 18 | 分包履约 | 本项目拒绝分包履约形式履行合同。 |
| 19 | 构成采购文件的其他文件 | 采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2025年07月08日09时30分 |
| 21 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 22 | 履约保证金 | 根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4号文），落实其文件精神，降低供应商参与政府采购活动交易成本，本项目不收取履约保证金。 |
| 23 | 谈判文件费 | 不收取 |
| 24 | 谈判保证金 | 不收取 |
| 25 | 质保金 | 不收取 |
| 26 | 电子化投标文件的签章 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 27 | 电子化投标文件的格式及上传投标 | 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |
| 28 | 投标文件的递交 | 供应商应于同投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。 |
| 29 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心交易系统 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：平顶山市公共资源交易中心交易系统。 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 31 | 谈判小组的组建 | 谈判小组由采购人的代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数。 注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 32 | 代理费 | 参照发改价格【2015】299号及豫招协【2023】002号文件的规定，由成交人在结果公告发出后向采购代理机构全额交纳招标代理服务费11000.00元。 |
| 33 | 落实政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 已在采购文件中按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 四、推广政府采购合同融资 “政府采购合同融资告知函”见招标文件附件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实价格评审优惠政策 （1）执行财政部 、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业； （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。 说明： ①本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 ②不符合上述适用情形的投标人无须提供上述声明函件。 （4）所投产品属于节能、环保品目清单范围的，供应商应当提供国家认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 34 | “不见面”开标注意事项及操作流程 | 1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 3、所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |
| 35 | 其他 | 各供应商可通过《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《平顶山市湛河区政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》《河南省公共资源交易公共服务平台》自行查看中标（成交）公告及相关附件，同时代理公司将会以短信、电话或邮箱的方式通知相关未中标（成交）供应商。 |
| 36 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业为制造业 |
| 37 | 四方评价 | 各相关单位及个人须按照下表时间节点，及时在政府采购网上进行评价： 四方评价时间节点. 评价主体; 被评价主体; 评价环节; 评价节点. 采购人; 供应商; 履约验收; 5个工作日内. 评审专家; 评标结束; 5个工作日内. 代理机构; 评标结束; 5个工作日内. 供应商; 采购人; 履约验收; 5个工作日内. 代理机构; 履约验收; 5个工作日内. 代理机构; 评审专家; 评标结束; 5个工作日内. 评审专家; 代理机构; 评标结束; 5个工作日内. |

一、适用范围

此谈判文件仅适用于本次谈判文件中所述的平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）。

二、定义

1、“代理机构”系指组织本次谈判的机构：河南易采工程管理有限公司。

2、“采购人”系指本谈判文件所述的：平顶山市湛河区教育体育局。

三、供应商资格条件要求

见供应商须知前附表。

四、谈判有效期

从谈判结束后，谈判响应文件及其澄清文件的有效期为60日历天。

在特殊情况下，代理机构可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复均应以书面形式进行。按本须知规定的谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的供应商不能修改其谈判响应文件，但可要求其相应延长投标保证金的有效期及有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

五、谈判费用

供应商准备和参加谈判活动发生的全部费用自理。

六、踏勘现场（本项目不组织）

1、供应商自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制谈判响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商踏勘现场所发生的费用自理，并且踏勘过程中供应商发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因造成，采购人均不负责。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

2、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

七、谈判文件的构成

1、谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

2、供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件和资料，可能导致谈判被拒绝。

八、谈判文件的澄清

1、供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前通过平顶山市公共资源交易中心电子交易系统，要求采购人对谈判文件予以澄清。

2、谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间3天前通过平顶山市公共资源交易中心电子交易系统发给所有购买谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

九、谈判文件的修改

在投标截止时间3天前，采购人可以通过平顶山市公共资源交易中心电子交易系统修改谈判文件，并通知所有已购买谈判文件的供应商。如果修改谈判文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

十、投标的语言及计量衡单位

1、谈判响应文件和其他所有往来信函等应以中文书写；

2、谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定的标准计量单位。

十一、谈判响应文件的组成

1、谈判函

2、谈判报价表

3、法定代表人身份证明和授权委托书

4、投标货物分项报价表

5、技术规格响应/偏离表

6、承诺函

7、资格证明文件

8、招标代理费支付承诺

9、其他材料

备注：供应商必须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。响应文件提交的所有资质等相关证明材料均要求是内容完整齐全、字迹清晰可辨，不得有缺漏页，如存在内容不完整或者字迹模糊难以辨认，评标委员会无法准确判定该项材料的有效性时，将认定按照该项材料不合格。

十二、谈判文件的编制

1、供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山谈判响应文件制作系统”，按采购文件要求制作电子谈判响应文件。

电子谈判响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

2、供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子谈判响应文件中。

3、供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子谈判响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4、供应商应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。

5、供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构及监督部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6、如果因为供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

十三、谈判报价

1、所有报价均以人民币报价，本次谈判每个供应商共有两次报价(参加谈判的供应商提交的谈判响应文件中的报价为第一轮报价)。成交价为供应商的最终报价。

2、供应商根据本项目谈判文件、有关资料和企业自身情况、市场的价格波动及国家政策的调整、地方关系等方面因素，自主投报总价。

3、成交价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费及安装所需配件费用、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

4、如果供应商的最后一轮报价相同时进行第三次报价，第三次的谈判报价仍相同的，评标专家可根据供应商的其它优惠承诺进行一次排名，不存在并列名次。

5、本次谈判不接受任何有选择的最终报价。谈判供应商最终报价不得超过采购人预算金额。

十四、谈判响应文件的递交

1、供应商应在规定的谈判截止时间前将谈判响应文件上传至交易系统。

2、供应商递交谈判响应文件的时间及地点：见竞争性谈判须知前附表。

3、供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

十五、 谈判响应文件的修改与撤回

1、在规定的谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件。在谈判截止时间后，供应商不能更改谈判响应文件。

2、修改的谈判响应文件应按照本章第十二、十三、十四条规定进行编制、签章和递交。

十六、谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

十七、开标

1、开标时间和地点

采购人在本章前附表规定的投标截止时间（谈判响应文件递交截止时间）和供应商须知前附表规定的地点（谈判响应文件递交地点）开标。

2、开标程序

电子化项目开标、解密、唱标、评标

2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

2.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

2.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

2.5解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

2.6具体操作流程投标人需仔细阅读平顶山市公共资源交易中心网站《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

十八、谈判小组

1、评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组组成方式见本章前附表。

2、评审专家确定方式：由采购人代表、监督单位代表共同在相关评审专家库中随机抽取。

3、谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

十九、谈判

1、谈判程序

（1）首先由谈判小组对各谈判供应商进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）；

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 谈判函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合竞争性谈判文件关于谈判响应文件格式的要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合“供应商须知前附表”第11项要求 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合“供应商须知前附表”第11项要求 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合“供应商须知前附表”第11项要求 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合“供应商须知前附表”第11项要求 |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 符合“供应商须知前附表”第11项要求 |
|  |  | 信用查询 | 符合“供应商须知前附表”第11项要求 |
|  |  | 其他 | 符合“供应商须知前附表”第11项要求 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第四章“采购内容及要求”的规定 |
|  |  | 交货及安装期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第8项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”第9项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第21项规定 |
|  |  | 其他 | 符合谈判文件实质性要求 |

（2）对通过初步评审的供应商，方可进入下一步的谈判；

（3）谈判共两轮，参加谈判的供应商提交的谈判响应文件中的报价为第一轮。

（4）谈判小组根据响应文件单独与参加竞争性谈判的各供应商就竞争性谈判文件要求内容进行谈判；

（5）谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

（6）谈判供应商应在谈判小组发出报价通知后20分钟之内作出最终报价（超出20分钟视为供应商放弃本轮报价，其本轮报价按上轮报价为准），供应商需在电子交易系统中进行报价。

（7）谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。报价相同时，谈判小组以质量、服务承诺及质保期承诺等更优者推荐中标候选人，并编写评审报告。

（8）谈判小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。谈判文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

备注：谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

2、评审过程的保密

（1）谈判响应文件递交后，直到授予成交人合同为止，凡属于对谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在谈判响应文件的评审和比较、成交侯选人推荐以及授予合同的过程中，供应商如试图向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

（3）合同授予后，采购人不对未成交人就评审过程情况以及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。

3、谈判响应文件的澄清

谈判时，谈判小组对电子化谈判响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至谈判小组。

二十、成交

1、定标

采购代理机构在谈判结束后1个工作日内将谈判小组提出的评审报告送采购人。采购人自收到评审报告之日起1个工作日内，确定排名第一的成交候选人为成交人。当确定成交的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按序确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推，或重新组织谈判。

2、成交通知

确定成交人后，采购人签发《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3、签订合同

（1）成交人应在收到“成交通知书”后，按相关政策及文件规定及时与采购人签订合同；

（2）谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

（3）付款方式：双方在签订合同时另行商定。

4、验收

4.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

4.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

4.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.4、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.5、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。为保证本项目供货产品质量，中标人将货物送到采购人指定的交货地点（项目学校）完成全部项目安装调试后，将委托第三方（河南省教学仪器设备产品质量监督检验中心）对供货产品进行质量验收。

4.6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

4.7、产品包装材料归采购人所有。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（合同编）》等法律法规的有关条款执行。

- 第三章 合同条款

（合同格式供参考，详细条款由采购人、中标人签订合同时约定。）

项目合同书

政府采购项目编号：

项目名称：   平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：        平顶山市湛河区教育体育局     （盖章）

中标人（乙方）：                                     （盖章）

签订日期：           2025年   月    日

采购人（以下简称甲方）：平顶山市湛河区教育体育局

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典（合同编）》等相关法律法规和本次（  平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）   （政府采购项目编号        ）的竞争性谈判文件要求和采购人、采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本采购合同的依据

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

1、竞争性谈判文件；

2、竞争性谈判文件的澄清、变更公告；

3、成交人提交的谈判响应文件；

4、竞争性谈判文件中规定的政府采购合同通用条款；

5、成交通知书。

二、合同标的及金额                                                               单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 数量及 单位 | 单价 | 合计 | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述采购合同文件要求，本采购合同的总金额为人民币           （大写）          元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1、交货及安装期：       ；交货地点：       。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后及时进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%作为项目预付款，首付款比列为50%。整体项目通过验收后，甲方一次性付清剩余合同款项。

五、售后服务

1、免费质保期：       ；

2、乙方严格按照竞争性谈判文件中售后服务承诺进行售后服务；

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的产品损坏，由乙方负责。

4、甲方无故延期接受产品和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交产品的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的1%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

八、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 20 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

九、其他约定：   无

十、合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1、本合同一式  六  份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

- 第四章 采购内容及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1、支持火灾时产生的烟雾实时探测，并支持联网报警上传； 2、支持本地85dB高分贝报警音； 3、支持通过NB-IoT或4G网络的方式进行联网，支持插入物联网卡接入联网； 4、设备带有自检功能，用户可通过自检按钮自检设备是否正常； 5、支持低电压报警、防拆报警、迷宫故障报警； 6、设备带有远程消音功能，可支持软件远程消音功能； 7、支持移动网络入网注册、信号强度查询模式，部署安装更便捷； 8、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件并加盖制造商公章证明） 9、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件并加盖制造商公章证明） 10、设备网络信号应能通过烟感探测器指示灯查看。 11、设备应有入网注册状态指示功能，进行网络注册认证时，发出交互提示且指示灯闪烁。 12、烟雾报警功能试验，设备在待机状态下，当烟雾浓度达到响应阈值时，报警器应产生报警信号，报警信号应为蜂鸣器呈长鸣声且指示灯红灯常亮。 13、设备应具备模组休眠异常报警功能，当通讯模块在休眠功能异常时，应能监测故障并上报事件至平台。 14、设备应具备禁用与解除禁用功能，禁用时设备应不再进行烟雾检测。 15、黑匣子功能试验：设备报警状态下应可通过串口读取设备内部数据，数据内容包括：SN号、软件版本号、硬件版本号、底噪、报警阈值、电池电压等。 16、产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证（或进网试用批文）。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证（或进网试用批文）复印件并加盖制造商公章证明） | 3637台 |  |
| 2 | 智慧消防云平台 | 本项包含：（1）消防独立式设备接入路数：≥3637路； - 短信通知储存数量≥5000条（3年）； （3）上级平台对接1项。 具体技术参数要求如下： - 1、平台首页功能检查 1.1 平台首页应支持以数据看板的形式展示平台数据； 1.2 平台首页应支持查看设备总数，其中应包含在线设备、正常设备的数量和占比； 1.3 平台首页应支持查看传感器总数、正常的数量及占比； 1.4 平台首页应支持查看今日报警、真实火警、未处理报警、未处理隐患的统计数量； 1.5 平台首页应支持编辑常用功能，并支持在首页上展示常用功能的菜单入口，以便用户可以快速进入所需的菜单； 1.6 平台首页应支持查看消息列表； 1.7 平台首页应支持对报警和隐患数据进行统计分析，支持查看新增报警数、报警处理率、报警分析、隐患分析、报警分布、隐患分布、报警类型TOP10、设备故障TOP10； 1.8 平台首页应支持查看防火巡查数据，其中应包括防火巡查完成情况、防火巡查异常情况、防火巡查隐患情况； 1.9 平台首页应支持查看单位最近一次的平均安全评分； 1.10平台首页应支持查看安全评分分析，并支持展示近12周/12月的分数趋势变化。 - 2、工作台处理消防报警功能检查 2.1 平台应提供一站式的工作台，用于接收和处理多个系统的报警信息，其中应包括无线烟感报警系统、火灾报警系统、电气火灾监控系统、可燃气体监测系统、消防用水监控系统、视频图像预警系统以及充电桩监控系统；工作台应支持查看真实火警数量、当日报警数量、待处理报警数量、当日隐患数量、待处理隐患数量及被屏蔽传感器数量；工作台应支持深色与亮色模式之间的切换，以适应不同的适用场景。 2.2 工作台应支持实时接收系统的报警事件，并支持通过电脑对报警信息的语音播报功能来提醒值守人员及时处理报警事件；在同区域发生多个报警事件时，工作台应支持疑似火警的判断。 2.3 工作台应支持根据报警类型、报警源、报警位置、所属区域进行模糊搜索，并支持报警的批量处理。 2.4 工作台应支持查看报警类型、报警等级、监测值、报警次数、所属设备等信息，并能根据资源在平面图或GIS地图上的位置，用红色闪烁标识报警点位；工作台应支持形成报警日历，并能查看报警点位的历史报警记录；工作台应支持通过联动视频预览、录像回放、抓图画面等方式对报警进行核实。 2.5 处理报警时，工作台应支持查看操作记录、该事件的联系人及联系方式；其中操作记录应包括记录该事件各环节用户处理的意见。 2.6 处理报警时，工作台应支持对设备进行远程操作，其中应包括消音、复位、传感器数据屏蔽。 2.7 处理报警时，工作台应支持输入处理意见，并支持选择报警的处理结果为真实火警、误报、核实中、测试。 2.8 工作台应支持对处理为误报的事件进行转隐患的处理；转隐患处理后，工作台应支持生成隐患工单，并支持在工单中完成隐患的闭环处理。 2.9平台支持手机、电话火警通知、短信提醒通知、手机app火灾报警通知。 3.0防火墙平台应提供严格的身份验证和访问控制机制，以确保仅授权用户能够访问和操作云资源。 3.1敏感数据在传输和存储过程中应进行加密，以防止未经授权的访问和窃取。 3.2平台需要建立全面的安全防护体系，包括物理安全、网络安全、系统安全、数据安全和应用安全等。 | 1套 |  |
| 3 | 安装服务 | 安装服务 | 1项 |  |
| 4 | 运维服务 | 运维服务 | 3年 |  |

注：

1、以上技术要求是满足本项目采购的基本要求，如有与某项产品参数指标描述相近或相同，并非特指，仅为采购货物功能、性能、质量、档次、水平的参照，各投标人可根据实际情况投报符合采购要求或优于采购要求的产品。

2、为保证设备质量，中标后三日内中标（成交）供应商需提供所投报产品的技术证明材料（检测报告等相关证明材料），如与响应文件存在不符、功能不能实现或不按要求提供，采购人有权终止合同签订流程，追究投标方违约责任，由此产生的一切费用及项目延误造成的一切损失由投标人全部承担。（本项须由供应商提供承诺函，格式自拟）

3、安装数量以实际需求为准，根据供应商投报单价据实结算。

- 第五章 谈判响应文件格式

平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）

谈判响应文件

采购编号：

供应商（名称）：                        （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月    日

目   录

（供应商根据各自响应文件自行编制）

## 一、谈判函

平顶山市湛河区教育体育局   （采购人名称）:

1.我方己仔细研究了  平顶山市湛河区教育体育局2025年中小学幼儿园智能烟感器采购项目（二次）  （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以        元（大写         ）投标报价，作为第一轮谈判报价参加谈判，最终以谈判小组与我方代表谈判确定的成交价实施和完成本项目。

2．我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．我方承诺在投标有效期 60 日历天内不修改、撤销响应文件。

4．如我方中标：

（l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本谈判函递交的谈判报价表属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假（包括隐瞒），我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

6.我方承诺：采购人若需追加采购本项目竞争性谈判文件相关货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证提供。

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

## 二、谈判报价表

（第一轮）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 谈判报价（元） | 大写 ： 小写¥： |
| 投标质量 |  |
| 交货及安装期 |  |
| 交货地点 |  |
| 授权委托人姓名、联系方式及邮箱号 |  |
| 其它优惠说明 |  |

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

## 三、法定代表人身份证明和授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件正反面）

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

授权委托书

平顶山市湛河区教育体育局 ：

本授权书声明：注册于                    （投标人住址）的             （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的           （投标人代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书授权期限同投标有效期，特此声明。

附：法定代表人、委托代理人的身份证复印件。

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

## 四、投标货物分项报价表

项目名称：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商和原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按照本项目采购内容按顺序逐项详细填写本表，不得遗漏，本表格式可根据实际情况进行调整。

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

## 五、技术规格响应/偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数 | 投标产品技术参数 (投标人须按投标货物实际数据填写) | 响应/偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表应按照“采购内容及要求”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2、填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求“响应/偏离情况说明”一栏填写 “无偏离”；超出招标项目参数要求填写“正偏离”、不满足招标项目参数要求的填写“负偏离”，“正偏离”和“负偏离”需对偏离情况进行说明。本项目不接受“负偏离”。

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

## 六、承诺函

6.1 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照谈判文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

6.2 服务承诺

## 七、资格证明文件

## 八、招标代理费支付承诺

河南易采工程管理有限公司：

（供应商）郑重承诺，我方参加        （项目名称）的采购活动如有幸成为中标人，我公司将严格按照该项目约定的招标代理费金额在领取中标通知书时以现金或转账方式足额支付。如未按要求支付费用所产生的一切后果，均由我公司自行负责。

特此承诺。

供应商：                               （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

## 九、其他材料

（供应商认为应附的其他材料）

附件1：

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

（注：若无，可删除此项）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是           。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人：                        （全称并加盖公章）

日期：

附件2：

中小企业声明函（货物）

（注：若无，可删除此项）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于  （招标文件中明确的所属行业）  行业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于  （招标文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日          期：

附件3：

投报业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 中标公示查询媒体 | 合同金额 | 合同签订日期 | 验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表只需填写在本次投标中所投报的所有业绩，用于后期结果公示，某项内容若无则划“/”。

2.如本项目未投报业绩，本表可删除。

附件4：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件5：

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。