平顶山市财政局2025-2027年度

物业管理服务项目

竞争性磋商文件

采   购   人：平顶山市财政局

采购代理机构：中煜工程项目管理有限公司

日        期：二〇二五年四月

本项目为电子化交易项目，响应文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心响应文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版响应文件。供应商投标时，需要上传电子版响应文件并携带纸质版响应文件。

电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在 “组件下载”中查看。

温馨提示：本项目为电子化交易项目，开标时需上传电子版响应文件，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）电子化响应文件的签章

1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在右上角“组建下载”中查看。

（二）电子化响应文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于响应文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.file）和用于应急补救的响应文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，所生成的电子化响应文件仍为一个电子文件，供应商制作电子化响应文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。

2、电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、本项目采用电子化进行招标，供应商可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议（在招标文件中另行规定）。也可以携带CA证书至开标现场参加开标会议。

2、电子化响应文件采用双重加密方式。开标时，如供应商未到现场参加开标会议的，请供应商使用CA证书登录交易平台，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间为开标时间起10分钟内完成。待所有供应商全部解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对响应文件进行再次解密。

如供应商携带CA证书至现场参加开标的，首先应按照中介服务机构指引，使用供应商CA证书对其电子化响应文件进行首次解密。供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对响应文件进行再次解密。

3、电子化响应文件解密异常的处理

如出现供应商的电子响应文件无法解密的情况，供应商应及时致电中介服务机构说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4、待所有供应商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应文件进行唱标。

供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收、唱标。

5、开标时供应商可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后20分钟内通过平顶山市公共资源交易网电子化交易系统提出质疑。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

6、评标时，评标委员会对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。

目    录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 磋商办法	19

第四章 合同条款及格式	26

第五章 招标服务要求	26

第六章  响应文件格式	42

# 竞争性磋商公告

【平公资采2025335号】平顶山市财政局2025-2027年度物业管理服务项目竞争性磋商公告

项目概况

平顶山市财政局2025-2027年度物业管理服务项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年5月13日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：平采磋商-2025-31

2、采购项目名称：平顶山市财政局2025-2027年度物业管理服务项目

3、采购方式:竞争性磋商

4、预算金额：1470000元

最高限价：1470000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【平公资采2025335号】-1 | 平顶山市财政局2025-2027年度物业管理服务项目 | 1470000 | 1470000 | 是 |

5、采购需求：

1）采购内容:本服务项目为办公区物业管理服务，建筑面积约1.8万平方米。①综合管理服务②物业共用部位共用设施设备运行和维护服务③物业管理区域清洁卫生服务④物业管理区域秩序维护服务。

2）服务期限：自合同签订之日起2年。

3）服务质量：相当于平顶山市地方标准（DB4104/T 076-2014）四星级标准且符合采购人需求。

4）标段划分：一个标段。

6、合同履行期限：2年。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，供应商须提供相关声明函。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的三证合一营业执照或电子营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函,格式自拟）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函,格式自拟）。

（4）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函,格式自拟）。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函,格式自拟）。

3.2、供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人” 、“信用中国”的“重大违法税收失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面并加盖单位公章，不得有不良记录（公告发布之后查询）。

3.3、供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门；采购人有权在任何时间对其真实性进行核实,供应商对核实须配合（此内容须提供书面承诺书，格式自拟）。

3.4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。（提供声明函，格式自拟）。

三、获取采购文件

1、时间：2025年4月29日至 2025年5月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

3、方式：项目只接受网上获取，不接受其它形式获取。潜在投标人获取需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行获取。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0

四、响应文件提交

时间：2025年5月13日9时30分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、响应文件开启

时间：2025年5月13日9时30分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。

公告期限三个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人通过平顶山公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉内容。

2、“该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

3、供应商采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

4、全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

5、监督单位：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

统一社会信用代码：11410400005452110L

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：

名    称：平顶山市财政局

联 系 人：刘先生

电    话：0375-2627972

地    址：平顶山市新华区长安大道与和谐路交叉口西130米路北

2.采购代理机构：

名    称：中煜工程项目管理有限公司

地    址：平顶山市中兴路北段广厦商务中心6楼

联 系 人：陈女士

联系电话：19303751278    0375-2983909

3.项目联系方式

联 系 人：陈女士

联系电话：19303751278    0375-2983909

# 第二章供应商须知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 采购人 | 名 称：平顶山市财政局 联系人：刘先生 电 话：0375-2627972 地 址：平顶山市新华区长安大道与和谐路交叉口西130米路北 |
| - 2 | 采购代理机构 | 名 称：中煜工程项目管理有限公司 联系人：陈女士 电 话：19303751278 0375-2983909 地 址：平顶山市中兴路北段广厦商务中心6楼 |
| - 3 | 项目名称 | 平顶山市财政局2025-2027年度物业管理服务项目 |
| - 4 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| - 5 | 资金来源、出资比例、资金落实情况 | 资金来源：财政资金，已落实 出资比例：100%、已落实 |
| - 6 | 采购项目属性（货物、服务、工程） | □货物 R服务 □工程 |
| - 7 | 采购内容 | 本服务项目为办公区物业管理服务，建筑面积约1.8万平方米。①综合管理服务②物业共用部位共用设施设备运行和维护服务③物业管理区域清洁卫生服务④物业管理区域秩序维护服务。 |
| - 8 | 服务期限 | 自合同签订之日起2年。 |
| - 9 | 质量标准 | 相当于平顶山市地方标准（DB4104/T 076-2014）四星级标准且符合采购人需求。 |
| - 10 | 是否专门面向中小企业 | 是☑ 否□ |
| - 11 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，供应商须提供相关声明函。 3、本项目的特定资格要求： 3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的三证合一营业执照或电子营业执照）。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函,格式自拟）。 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函,格式自拟）。 （4）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函,格式自拟）。 （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函,格式自拟）。 3.2、供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人” 、“信用中国”的“重大违法税收失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面并加盖单位公章，不得有不良记录（公告发布之后查询）。 3.3、供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门；采购人有权在任何时间对其真实性进行核实,供应商对核实须配合（此内容须提供书面承诺书，格式自拟）。 3.4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。（提供声明函，格式自拟）。 |
| - 12 | 采购预算 | 1470000元人民币； |
| - 13 | 最高限价 | 最高限价：1470000元人民币； 最高限价是采购人能够接受的最高价，供应商磋商总报价超出的为无效投标。 |
| - 14 | 是否接受联合体投标 | - 不接受 |
| - 15 | 踏勘现场 | - 不组织 |
| - 16 | 投标预备会 | - 不召开 |
| - 17 | 供应商提出问题的截止时间/采购人澄清的时间 | 获取磋商文件后3日内 / 投标截止日期前5天 |
| - 18 | 分包 | - 不允许 |
| - 19 | 偏离 | - 不允许 |
| - 20 | 构成磋商文件的 其他材料 | / |
| - 21 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：陈女士 联系电话：19303751278 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| - 22 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间/采购人澄清的时间 | 获取磋商文件后3日内/投标截止日期前5天 |
| - 23 | 构成响应文件的其他材料 | 无 |
| - 24 | 磋商有效期 | 从投标截止之日算起60日历天 |
| - 25 | 磋商保证金 | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。 |
| - 26 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| - 27 | 签字或盖章要求 | 1.1供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 1.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。 |
| - 28 | 响应文件份数 | 本项目为不见面开标，不再提供响应文件，按照电子招标流程上传响应文件即可。 |
| - 29 | 递交响应截止时间和地点 | 时间：2025年5月13日9时30分 地点:平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| - 30 | 磋商程序 | 参照磋商文件中的“六、磋商”、“七、响应文件的评审” |
| - 31 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成： 采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 磋商专家确定方式：在平顶山公共资源交易中心评标专家库中随机抽取. 上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| - 32 | 是否授权磋商小组 确定成交人 | 否，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商 |
| - 33 | 资格审查主体 | □公开招标（采购人和采购代理机构）。 ☑非公开招标（评标委员会）。 |
| - 34 | 投标保证金 | 不收取。 |
| - 35 | 履约保证金 | 不收取。 |
| - 36 | 质量保证金 | 不收取。 |
| - 37 | 招标文件费用 | 不收取。 |
| - 38 | 投标保证金 | 不收取。 |
| - 39 | 付款方式 | 自合同生效之日起，甲方依据考核，每月10日前凭乙方出具的正规发票由甲方财务部门转账至乙方指定账号支付上月服务费。 |
| - 40 | 验收标准 | 由采购人根据招标文件规定的服务要求进行验收 |
| - 41 | 所属行业 | 物业管理 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小 微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工 业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发< 中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。 |
| - 42 | 中标或成交供应合同签订方式 | 在线签订（在线平顶山市公共资源交易中心网站进行） 根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办【2022】8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程： 招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| - 43 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 不适用 |
| - 44 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。详见“政府采购政策：中小企业声明函” 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。详见“政府采购政策：河南省政府采购合同融资政策告知函” 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。详见“政府采购政策：中小企业声明函” 六、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入采购文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。详见“政府采购政策：河南省政府采购合同融资政策告知函” |
| - 45 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商: 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017] 10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| - 46 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人及代理机构负责解释。 |
| - 47 | ★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |  |

一、总  则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》及有关等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过竞争性磋商方式选定供应商。

2 、本项目采购人：见供应商须知前附表。

3 、本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

4 、本项目名称：见供应商须知前附表。

5 、本项目采购内容：见供应商须知前附表。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本项目的磋商文件包括前目录中的内容及所有按本须知规定发出的补充资料和答疑记录。

6.2供应商获取磋商文件后，应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺瑕疵等问题应在获得磋商文件后3日内在电子交易系统中向采购人和代理机构提出（具体详见平顶山市公共资源交易中心流程），否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该报价有可能被拒绝。

7、磋商文件的澄清

要求澄清磋商文件的供应商，应在电子交易系统中向采购人和代理机构提出（具体详见平顶山市公共资源交易中心流程），采购代理机构将以书面形式在报价截止前解答，答复将在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出，但不指明问题的来源。

8、磋商文件的修改

8.1在报价截止日期5日前，无论何种原因采购人都可对磋商文件进行修改。为使供应商有时间充分地将磋商文件的修改部分考虑进去，采购代理机构可适当延长报价截止日期。

8.3所有补充通知均在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出，请各供应商及时关注。

三、投标报价

9、投标报价

9.1本项目投标报价为完成采购内容的全部费用，本项目的投标报价为综合价格，所有招标文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。报价内容包括本次招标项目的所有成本、利润、税金、人员工资、食宿、交通、工具办公费、各种国家规定的保险费以及有关规定等一切相关费用。

9.2供应商所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求的投标，将被认为是非响应性投标而被拒绝。

9.3供应商不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

9.4代理服务费：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件为依据向中标人收取22600元，供应商报价应酌情考虑。

四、响应文件的编制

10、响应文件的语言及文字

响应文件及供应商与采购人之间凡与报价有关的来往通知、函件和文件以及业务洽商等均使用汉语及中文。

11、响应文件主要内容:详见响应文件格式

12、磋商有效期

12.1响应文件在供应商须知表规定的有效期内有效。

12.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，经监督机构核准，采购人可以以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文件，在延长期内供应商须知表的规定仍然适用。

13、磋商保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

14、报价预备答疑及勘察现场（不适用）

14.1供应商应在报价答疑前，将要求答复的问题提交采购人，采购人将作出澄清和解答。

14.2勘察现场（不适用）

14.2.1采购人不再统一组织供应商对现场及周围环境进行踏勘。供应商可自行对现场及周围环境进行踏勘并承担踏勘现场所发生的自身费用，供应商因此做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任。

14.2.2采购人向供应商提供的有关现场资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的理解、推论和结论概不负责。

15、供应商按本供应商须知表的规定，编制响应文件。

五、响应文件的递交

16、响应文件的密封与标志：本项目为不见面开标,不再递交响应文件。

- 报响应文件递交截止时间

17.1 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商在以前报价截止期的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的报价截止期。

18、响应文件的修改与撤回

18.1供应商可以在递交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。

18.2供应商的修改或撤回通知,应按电子招标流程进行。

- 磋 商

19、磋商

19.1、磋商仪式

采购人将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商应委派携带有效证件的授权代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

磋商仪式由代理机构主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

磋商顺序：网络谈判，随机产生。

19.2、磋商小组

磋商仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行磋商。

磋商小组组成详见前附表。

19.3、磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

19.4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向招标方或者采购代理机构说明情况。

- 响应文件的评审

20、磋商须知

20.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

20.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21、评审程序

21.1首先资格性审查：详见磋商办法前附表

21.2其次符合性审查。详见磋商办法前附表

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

21.3竞争性磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.4最后报价。

磋商响应文件中报价为第一次报价，二次磋商报价为最终报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求通过符合性审查的供应商在规定时间内提交最后报价（即二次磋商报价），该最后报价为总报价。

21.5评分：经磋商确定最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件和最后报价进行综合评分。

21.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.7项目落实的政府采购政策

详见前附表

22、评分办法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，具体评分标准详见第三章磋商办法。

23、响应无效和终止磋商活动条款

23.1响应无效条款

（1）、超出本项目采购预算（最高限价）的；

（2）、附有其他采购人不能接受的条件的；

23.2终止磋商采购活动的条款

（1）、出现下列情形之一的，招标方将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（2）、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）、在采购过程中符合要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足3家的。

23.3防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争

参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

# 确定成交供应商

24、确定成交供应商

24.1、采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

24.2、在成交供应商确定后2个工作日内在相关媒体公告成交结果。

24.5、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

# 授予合同

25、签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购内容要求等事项签订政府采购合同。

25.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.6签订合同后，成交供应商不得进行转包。转包或分包造成招标方损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章磋商办法

- 磋商办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 符合第二章“磋商前附表”规定11项“供应商资格要求” |  |  | 响应文件中扫描件并加盖单位电子签章。 |
| 2.1.2 | 符合性评审 标准 | 投标范围内容（采购内容） |  |  | 符合第二章“磋商前附表”规定 |
|  |  | 服务周期 |  |  | 符合第二章“磋商前附表”规定 |
|  |  | 质量标准 |  |  | 符合或优于第二章“磋商前附表”规定 |
|  |  | 磋商有效期 |  |  | 符合第二章“磋商前附表”规定 |
|  |  | # 服务地点 |  |  | 符合第二章“磋商前附表”规定 |
| 综合评分部分（满分100分） |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：10分 技术部分：80分 综合部分：10分 |  |
| 2.2.2 |  |  | 磋商基准价 | 磋商基准价＝通过符合性审查且最终报价最低的投标报价 |  |

投标报价评分标准（10分）

| 条款号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 价格分用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。本项目评标基准价满分为10分。 其他有效报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |

技术部分评分标准（80分）

| 条款号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务目标 | 10分 | 管理服务理念符合现行的法律法规和政策，规范、先进。结合本项目的规划布局，建筑风格，智能化硬件设施配置及本物业使用性质特点，提出符合项目实际的物业管理服务定位、目标。 磋商小组根据各供应商响应文件中总体目标和各分项目标明确、定位准确、符合实际、可实施性强等的程度进行评分。 管理服务总体目标和各分项目标明确、定位准确、符合实际、可行性强的得10分； 管理服务总体目标和各分项目标明确、定位准确、符合实际、可行性一般的得6分； 管理服务目标明确、符合实际，可实施性较差的得3分； 缺项得0分。 |
| 2 | 日常服务方案 | 15 | 包括（1）对物业共用部位、专人自用部位提供服务的方案；（2）物业管理区域内共用设施设备的维修反应速度及方案；（3）物业管理区域内环境清洁保洁方案；（4）会务人员服务方案和岗位责任描述附属设施的维护保养方案。 磋商小组根据各供应商响应文件中服务方案明确、符合实际、可实施性强等的程度进行评分。 日常服务方案完善、符合实际、可行性强的得15分； 日常服务方案不够完善、符合实际、可行性一般的得10分； 日常服务方案内容简单的得6分； 缺项得0分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 15分 | 供应商编写的质量保证措施内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得15分； 质量保证措施内容一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得7分； 质量保证措施内容简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得3分； 缺项得0分。 |
| 4 | 项目管理运作方法及管理制度 | 15分 | 项目管理运作方法及管理制度包括担不限于内容： - （1）编制项目管理机构、工作职能组织运行图，阐述项目管理机构的管理职责、职责分工等；（2）项目管理机构日常管理制度和考核办法；（3）项目管理机构服务管理作业质量标准； 磋商小组根据各供应商对项目管理运作方法及管理制度等进行评分。 - 项目管理运作方法及管理制度内容明确详细、职责清晰完整的得15分； 项目管理运作方法及管理制度内容不够明确详细、可行性基本满足需求的得10分； 项目管理运作方法及管理制度内容不够明确详细、可行性一般得6分； 项目管理运作方法及管理制度内容简单的得3分； 缺项得0分。 |
| 5 | 人员培训 | 10分 | 磋商小组根据各供应商对服务人员有定期的培训计划、方式、方法及标准的考核办法等进行评分。 人员管理培训方案详尽、科学、可执行性强得10分； 人员管理培训方案合理、完整、针对性、可操作性较好得6分； 有基本人员管理培训方案得3分； 人员管理培训不够完整，内容简单得1分； 缺项得0分。 |
| 6 | 突发事件 处理措施 | 10分 | 磋商小组根据供应商对突发应急事件处理措施等内容措施及预案(包含但不限于消防应急、断水、断电等应急措施)等进行评分。 应急方案内容详实、科学，针对性和可操作性强得10分； 应急方案内容合理、完整，有可操作性得6分； 有基本应急保障措施得3分； 应急方案内容不够完整，内容简单得1分； 缺项得0分。 |
| 7 | 拟投入的器具、机械用品、劳保等配置配备 | 5分 | 磋商小组根据各供应商拟投入的器具、劳保等配置配备用品等的配置打分。 设备器具配备符合项目需要且齐备的得5分； 设备器具配备符合项目需要但不够齐备得3分； 设备器具配备不足的得1分； 缺项得0分。 |

综合部分评分标准（10分）

| 条款号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 4分 | 供应商2022年1月1日以来承担过一项的类似项目业绩得2分，最多得4分。 缺项得0分。 日期以合同签订日期为准，响应文件中附中标通知书、合同复印件（或扫描件）加盖公司电子印章，否则不予认可。 |
| 2 | 服务承诺 | 6分 | 评标委员会根据各供应商响应文件中提供的服务承诺内容具体、合理等进行评审。 服务承诺内容具体、合理、实用性强的得6分； 服务承诺内容具一般、不够合理、实用性一般的得3分； 服务承诺内容较差、合理、实用性较差的得1分； 缺项得0分。 |

## 1、磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 2、评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见磋商办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）投标报价：见磋商办法前附表；

- 技术部分：见磋商办法前附表；

(3）综合部分：见磋商办法前附表；

2.2.2 磋商基准价计算

磋商基准价计算方法：见磋商办法前附表。

2.2.3 评分标准:见磋商办法前附表；

## 3、磋商程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 磋商委员会依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件将被否决：

(l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按磋商委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 磋商报价有算术错误的，磋商委员会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件将被否决。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 最终得分为各个评委计分的算术平均值。

3.2.4磋商委员会发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其其投标将被否决。

### 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商委员会的要求。

### 3.4 磋商结果

3.4.1磋商小组完成磋商后，应当向采购人推荐成交候选人并提交书面报告。

# 第四章  合同条款及格式

甲方：

乙方：

根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对提供物业管理服务事宜，订立本合同。

- 物业服务内容

第一条  物业服务内容

1、                                 .

2、                                 .

3、                                 .

第二章   委托管理事项

第二条 公共设施、设备的管理运行和日常维护、服务区域内小型维修以及更换服务区域损坏的灯具、开关。

第三条 公共环境卫生包括：办公楼公用部位的卫生，办公楼外公共场所卫生（包括公共区域走廊、楼道、卫生间、电梯的清洁、办公楼垃圾的收集、指定的办公室的清洁、会议室及接待室的清洁，广场及办公楼周边绿化带的卫生清洁。）

第四条  物业管理期间形成的档案资料的管理。

第五条 甲方交代的其它事项。

第三章  委托管理期限

第六条 委托管理期限自    年    月    日起至    年  月    日止。

- 双方权利义务

第七条 甲方的权利和义务

1、代表和维护产权人、使用人的合法权益；

2、监督检查乙方物业管理工作的执行情况；

3、建议乙方对思想素质低，道德修养差，服务质量差，工作态度恶劣的管理人员予以调离；

4、甲方各楼层的使用部门需要零星维修，以书面形式向乙方物业管理部门提出，由乙方派人员维修；

- 5、认真贯彻实施消防法规，提供必要的消防基础设施；

6、要求使用单位和部门保持室内外环境卫生，尊重和珍惜物业管理人员的劳动；

7、协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题；

8、协助乙方共同做好物业管理服务工作；

9、按有关规定，向乙方无偿提供满足物业管理服务需要的物业办公用房；

10、提供物业管理所需要的图纸资料。

第八条 乙方权利义务

1、会同甲方对委托管理的区域进行检查，并做好日常服务工作；

2、负责大厦相关部门和各类设备的卫生清理和设备养护，保持大厦各相关部位和各种设施的正常使用；

3、根据大厦的使用情况负责编制建筑物、设施设备、等大中修方案及更新、改造的项目：

4、接受甲方监督，实行重大事项报告制度。

5、保证甲方大厦划定区域的公共场所、公共部位的保洁服务达到无积尘、无杂物、无积水、厕所无异味、及楼内通道中通无阻；

- 6、保洁人员每日对楼宇内外公共场所进行保洁服务；

7、配备维修人员对水、电路进行日常维护和维修服务；

8、对业主或使用部门违反管理规定的行为应及时规劝制止，直至通报甲方职能管理部门；

9、对本物业的公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商经甲方同意亲报有关部门批准后方可实施；

10、本合同终止时，乙方必须将图纸资料及其他物业管理的全档案资料移交给甲方；

11、法律和法规规定的其他责任。

第五章  物业管理服务质量

第九条 乙方须按下列约定，实现目标管理

- 1、房屋外观：整齐、整洁，保证外表整洁率90%以上；

2、房屋及设施设备的维修、养护：维修员， 每天要对各楼层的办场所、公共部分以及卫生间等部位的电源、照明、用水等进行正常巡查、记录和必要的维护、更换和维修等主，保证及时率在90%以上；

3、办公及公共环境：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫、保洁，由专人负责检查、监督，楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、地下室、道路等所有公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍、卫生间洁净无异味，无积水，接待室，会议室会前会后保持清洁，确保大厦公共区域容貌整洁；

第十条  乙方提供服务人员编制数量及类别：                   。

- 物业管理服务费用

第十一条  物业管理服务费

1、经双方协商一致，物业管理总费用为人民币小写：     元（大写：    ）。

2、物业服务费支付方式：                      。

第七章    违约责任

第十二条  甲方违反全责第九条的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方不承担由此引起的相关责任。

第十三条   乙方违反本合同第十条的，能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同。如因乙方管理失职造成甲方损失的，乙方负责赔偿，甲方并有权提前解除合同。

第十四条   甲方对乙方提供服务质量进行考核，考核不达标的，甲方有权扣减相应物业费。

第十五条   甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同总额30%的违约金，给对方造成的经济损失超过违约金的，还应给予全部赔偿。

第八章  其他约定

第十六条  自本合同生效之日起七天内，根据甲方委托管理事项，办理完交接验收手续。

第十七条  双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十八条  本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

第十九条  本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第二十条  本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或提请物定管理行政主管部门进行调解、协商或调解不成的，可向当地法院提起诉讼。

第二十一条  合同期满本合同自然终止；(甲、乙双方需续订合同，应在该合同期满三十天前向对方提出书面意见，乙方在同等条件下，有优先续签合同的权利。如进行招标等工作，则合同终止，乙方应无条件配合好交接工作)

第二十二条  合同附件

1、                                 .

2、                                 .

3、                                 .

……………………

第二十三条 本合同自签字之日起生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

甲方负责人（签字）：                        乙方负责人（签字）：

年   月   日                                      年   月   日

第五章	招标服务要求

一、项目概况：

项目名称：平顶山市财政局2025-2027年度物业管理服务项目

物业类型：办公区物业管理服务

建筑面积：约18000平方米

采购内容：本服务项目为办公区物业管理服务，建筑面积约1.8万平方米。①综合管理服务②物业共用部位共用设施设备运行和维护服务③物业管理区域清洁卫生服务④物业管理区域秩序维护服务。

二、服务具体内容、标准和要求

（一）、综合管理服务

1 客户服务

1.1 涉及影响业主正常工作生活的重要事项（如：停水、停电、停气、电梯维护保养、喷洒农药、灭鼠、灭蟑等），应在主要出入口、各公示栏内张贴通知或设置安全警示、温馨提示牌，履行告知义务。

1.2水、电等急修 15 分钟内、其他报修 30 分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应立即告知。报修回访率不小于90%。

1.3 业主提出的意见、建议、投诉应当在 1 个工作日内回复。投诉回访率 100%。

2 档案管理服务

2.1 物业管理区域内设置独立的档案资料室，配备专职档案管理人员。

2.2 档案的归集、存放、使用、管理等制度健全，符合档案管理规定。

2.3 物业管理档案齐全，管理规范、查阅方便。

2.4 应用物业管理软件管理项目信息、基础资料、维修养护资料等，提高管理效率。

3 质量管理服务

3.1 建立健全物业管理区域各项管理制度、各岗位职责标准，并制定具体落实措施和考核办法，每日考核1次各岗位职责完成情况。

3.2 建立培训体系，定期组织培训与考核，每年至少组织培训2次。

3.3 从业人员分岗位统一着装、佩戴工卡、统一劳保用品。

3.4 物业管理区域内安全警示、作业施工警示、温馨提示等标识明显；宣传栏、公示栏、张贴栏设置齐全，每季度至少更新1次宣传栏。

3.5  每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查，进行美化装饰。

3.6 组织业主参观共用设施设备机房每年至少1次；组织物业管理区域内文化活动每年至少2次。

4 应急管理服务

4.1 消防安全防范和应急管理

4.1.1 每日防火巡查1次并做记录，发现占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等消防安全违法行为或火灾隐患的，应当予以劝阻、制止、消除；对不听劝阻、制止或无法立即消除的，应当及时向公安机关消防机构或公安派出所报告。

4.1.2 制订消防应急预案，发现火情应当立即报警，迅速组织、引导遇险人员疏散，及时扑救初期火灾，协助配合消防部门实施灭火扑救。

4.1.3 设置消防安全宣传栏，定期组织开展经常性的消防安全教育。

4.1.4 每年至少组织2次有员工、业主或物业使用人参加的消防演练或培训。

4.1.5每项活动前均应制定详细的活动方案并经批准后实施。

4.2 电梯安全使用和应急管理

4.2.1 制订电梯安全使用指南，并加强宣传和管理。

4.2.2 制定电梯事故应急措施和救援预案，并定期演练。

4.2.3 电梯发生异常情况，应当立即通知电梯维修保养单位，同时由物业服务企业电梯安全管理人员先行采取措施，安抚乘客，实施力所能及的救援。

4.3 物业管理区域水、电、气、暖应急管理服务

4.3.1 制定停水、停电、停气、停暖及事故处理应急预案。

4.3.2 发现物业管理区域内供水、供电、供气、供暖等设施设备损坏，立即向相关部门报告，并根据情况启动应急预案。

4.3.3 及时掌握停水、停电、停气、停暖等信息及事故处理情况，并及时向业主发布。

4.3.4 停水超过24小时，应联系消防车或洒水车等供应基本生活用水。

4.4 强降水、风暴等极端恶劣天气的应急管理服务

4.4.1 及时掌握恶劣天气状况，及早发布预警。

4.4.2 极端恶劣天气前后，对设施设备进行全面检查，落实防范措施，消除安全隐患。

4.4.3 根据情况随时启动防洪减灾应急预案。

4.5 建立其他突发事件的应急预案。

4.6各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

5、其它未明确而应归属物业管理服务范畴的内容及临时性任务。

（二）物业管理区域清洁卫生服务

1、 生活垃圾的收集、清运

1.1 实行生活垃圾分类收集。

1.2 合理配置密闭式垃圾收集容器，有分类标识，无满溢。

1.3 每日擦洗 1 次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日至少喷洒2次杀虫药。

1.4 每日清运 2 次生活垃圾到指定垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

1.5 配有专用垃圾清运车清运垃圾，密闭运输，外观整洁。垃圾收集点周围地面无散落垃圾，无污迹、无异味。

2、 物业共用部分清洁

2.1 楼内

2.1.1 大堂、每层候梯厅

每日清扫并清拖1次大堂、每层候梯厅地面；每日擦拭1次信报箱；每日擦拭1次大堂玻璃；配有家具的，每月护理1次；每日巡视保洁4次大堂、每层候梯厅。

2.1.2 门厅、走廊、会议室

垃圾及时清运，业主办公时间设置专职卫生员对区域内的卫生进行保洁维护。保持区域内地面无杂物、污渍、烟头。对灯具、开关、把手、楼梯扶手及时擦拭。走廊放置的痰桶及时清理，门厅附近的玻璃幕墙每周擦洗一次。

2.1.3 楼道、楼梯

每日清扫并清拖1次楼道、楼梯地面；每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、门禁及宣传栏、标识、标牌等设施；根据地面材质，定期做地面清洗、养护；每日巡视保洁2次楼道、楼梯。

2.1.4卫生间

随时对卫生间进行清洁。垃圾及时清走，墙面、便器具、洁具、墙瓷砖、地砖的洗刷，拖布和日用品要摆放整齐，每周对卫生间彻底冲刷一次，定时喷洒空气清新剂，保证无异味。

2.1.5化粪池

定时保洁，保证正常使用。

2.2 电梯轿箱

每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次轿厢地面；不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每周护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每月养护1次；每日巡视保洁4次电梯轿箱，每日更换电梯地毯。

2.3 天台、屋面

每月清扫1次天台、屋面；雨季期间，每月清扫2次天台、屋面。每周巡查1次天台、排水口，有杂物及时清扫。

2.4 楼外道路及设施

每日清扫2次、巡视保洁4次楼外道路、广场、庭院。广场地面每周冲洗1次。每月清洁1次雨蓬、门头等。

2.5外墙立面及玻璃

定时清洗及粉饰，保持外观整洁。

3、 有害生物预防和控制

配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。

4 、雨雪天气清洁

雨后对物业管理区域内主路、干路积水进行清扫；雨后4小时道路无成片积水，雨后天晴1日内恢复道路清洁水平。降雪天气，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪，在次日10:00 前清扫干净。

5、其它未明确而应归属物业管理服务范畴的内容及临时性任务。

6、各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

（三）、物业设施设备运行和维护服务

1 物业设施

1.1 每半月检查1次室外屋面、散水、外墙贴饰面或抹灰、屋檐、雨棚、雨落管等，发现外墙面粉刷层剥落、屋面局部渗漏、散水和落水管局部破损等及时修复。

1.2 每周巡查1 次门、窗、玻璃等，发现问题及时修复，保持玻璃、门、窗配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响。

1.3 每半月检查1次室内地面、墙面、天棚等，发现墙面、顶面粉刷层剥落，面砖、地砖松动、起壳、缺损、不平整等及时修复。

1.4 每半月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。

1.5 每半月巡查1次大门、围墙、围栏等，发现损坏及时修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。

1.6 每年检测1次防雷装置，发现问题及时修复。

1.7 每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按照鉴定结果组织修缮。

2 设备机房、配电室、楼层配电间

2.1 每周清洁1 次，室内无杂物，保持通风换气和散热，保持防水、排水设备完好，保持机房温度、湿度符合设备使用要求。

2.2 机房设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板，配电室、楼层配电间防小动物措施完备，穿墙线槽周边封堵严密，锁具完好。

2.3 在明显易取位置配备消防器材，地下机房要有应急照明和疏散逃生示意图及逃生疏散指示标识。

2.4 设施设备标识、标牌齐全，电缆进出线和设施设备开、关标识清晰、准确。

2.5 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

2.6 交接班记录、工作日志等齐全、完整。运行、检查和维修养护记录每月归档。

3 消防设施设备和器材

3.1 巡查

3.1.1一般要求

1) 消防设施器材巡查应当每周至少一次。

2) 消防设施器材电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。

3.2.2 巡查内容

1) 消防供配电设施：消防电源工作状态，自备发电设备状况，消防配电房、发电机房环境，消防电源末端切换装置工作状态。

2) 火灾自动报警系统：火灾报警探测器外观、区域显示器运行状况，CRT图形显示器运行状况，火灾报警控制器运行状况，消防联动控制器外观和运行状况，手动报警按钮外观，火灾警报装置外观，消防控制室工作环境。

3) 消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、气压水罐工作状态，水泵结合器外观、标识，管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。

4) 消火栓（消防炮）灭火系统：室内消火栓外观，消防卷盘外观，室外消火栓外观，消防炮外观，启泵按钮外观。

5) 自动喷水灭火系统：喷头外观，报警阀组外观，末端试水装置压力值。

6) 泡沫灭火系统：泡沫喷头外观，泡沫消火栓外观，泡沫炮外观，泡沫产生器外观，泡沫液贮罐间环境，泡沫液贮罐外观，比例混合器外观，泡沫泵工作状态。

7) 气体灭火系统：气体灭火控制器工作状态，贮罐间环境，气体瓶组或贮罐外观，选择阀、驱动装置等组件外观，紧急启/停按钮外观，放气指示灯及报警器外观，喷嘴外观、防护区状况。

8) 防排烟系统：挡烟垂壁外观，送风阀外观，送风机工作状态，排烟阀外观，电动排烟窗外观，自然排烟窗外观，排烟机工作状态，送风、排烟机房环境。

9) 应急照明和疏散指示标识：应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标识灯外观，疏散指示标识灯工作状态。

10) 应急广播系统：扬声器外观，扩音机工作状态。

11) 消防专用电话：分机电话外观，插孔电话外观。

12) 防火分隔设施：防火门外观，防火门启闭状况，防火卷帘外观，防火卷帘工作状况。

13) 消防电梯：紧急按钮外观，轿箱内电话外观，消防电梯工作状态。

14) 灭火器：灭火器外观，设置位置状况。

15) 其他需要巡查的内容。

3.2 单项检查

3.2.1一般要求

消防设施器材的单项检查应当每月至少组织一次。

3.2.2 单项检查内容

1) 消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能，发电机自动、手动启动试验，发电机燃料检查。

2) 火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制功能和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数25%。

3) 消防供水设施：消防水池、消防水箱，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。

4) 消火栓（消防炮）灭火系统：室内外消火栓消防水炮出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。检查数量不少于总数量25%。

5) 自动喷水灭火系统：报警阀组放水、末端试水装置放水。其中末端试水装置放水检查数量不少于总数量25%。

6) 泡沫灭火系统：泡沫液有效期和储存量，泡沫消防栓出水或出泡沫。

7) 气体灭火系统：灭火剂储存量，模拟自动启动系统功能。

8) 防烟和排烟设施：机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜；机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜；电动排烟窗启、闭。

9) 应急照明、疏散指示标：电源切换和充电功能，标识正确性。

10) 消防电话和应急广播：通话、广播质量，应急情况下强制切换功能。

11) 防火分隔设施：防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能。

12) 消防电梯：首层按钮控制和联动电梯回首层，电梯轿箱内消防电话，电梯井排水设备。

13) 灭火器：检查灭火器型号、压力值和维修期限。检查数量不少于总数量25%。

14) 其他需要测试检查的内容。

3.3 联动检查

3.3.1 一般规定

消防设施器材的联动检查应当每年至少组织一次，主要对消防设施器材系统的联动控制功能进行综合检验、评定。

3.3.2 联动检查内容

1) 消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。

2) 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

3) 自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。

4) 消防给水系统最不利点消火栓（消防炮）出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、水炮检查不少于一次。

5) 泡沫灭火系统结合泡沫灭火剂到期更换进行喷泡沫试验；检验系统功能；校验仪器仪表。

6) 通过报警联动，检验系统功能，进行模拟喷气试验；校验仪器仪表，存储容器称重。

7) 通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标识功能；通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。

8) 对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。

3.3 排水系统

3.3.1 排水设施

每半月检查1次雨、污水井、屋面雨水口等，并及时清掏，确保畅通。每次降雨前后及过程中对主要排水口、管井进行检查。

3.3.2 污水泵

汛期每日巡视2 次，平时每周巡视1次，检查设备运行状态；每周进行1 次手动启动测试；每月养护1 次。

3.3.3 化粪池

每半年检查1次化粪池；组织安排清掏。

3.4 照明和电气设备

3.4.1 保持公共照明灯具清洁，院落照明灯按时开启，满足使用要求。

3.4.2 楼内照明

每周巡视2次，一般故障1日内修复；复杂故障2 日内修复。每季度除尘1次楼内照明灯具。

3.4.3 楼外照明

每周巡视2次，一般故障1日内修复；复杂故障2日内修复。每季度除尘1次楼外照明灯具。

3.4.4 应急照明

每周巡视2 次，发现故障即时修复。

3.4.5 低压配电箱和低压线路

每周巡视2次设备运行状况；每季度养护1次，内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换1次双路互投开关。

3.4.6 低压柜

每日巡视2 次设备运行状况；每季度养护1次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查2次电气安全；每半年检测1次接地电阻；每年校验1次仪表。

3.4.7 控制柜

每日巡视2次设备运行状况；每季度养护1次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每季度校正1次各种电器装置或控制设备的设定值；每年检查2次各类远控装置和节能装置。

3.4.8  检测

每年检验1 次内部结算电能表。

3.5 安全防范系统

3.5.1 报警控制管理主机

每日巡查1次设备运行状态，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

3.5.2 网络控制箱

每月检查1次外观、接线等，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

3.5.3  图像采集设备

每日巡查1 次监视画面、录像功能等，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1 次。

3.5.4 摄像机

每月检查1次聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，并进行相应的调试，发现故障即时排除；每月镜头表面清洁1次；每季度防护罩内部除尘1次。

3.5.5解码器

每月检查1次防雨罩、接线等，并进行相应的调试，发现故障即时排除；每月表面清洁1次；每季度内部除尘1次。

3.5.6  巡更系统

每月检查1次，发现故障即时排除；每月表面清洁1次。

3.5.7 读卡器

3.6.8 电磁锁门锁

每周巡查1次吸力、外观、接线等，发现故障即时排除。

3.5.9出门按钮

每周巡查1次开锁功能、接线等，发现故障即时排除。

3.6 电梯

3.6.1 制定电梯使用安全管理制度，确定具有相应资格的电梯安全管理人员负责电梯日常使用管理工作。

3.6.2 在电梯轿厢内、出入口的明显位置张贴安全注意事项、有效的安全使用标志等规定的标识；保证电梯紧急报警装置和通话装置完好，保证联络畅通。

3.6.3 每日巡查1次电梯运行状况，保持轿厢外观整洁、无破损，按钮、灯具等配件完好，防止带病运行，防止违章使用电梯。发现异常情况立即通知电梯维护保养单位进行处理，在可能危及乘客安全的情况下立即停止电梯运行。

3.6.4 按规定办理电梯使用登记，申报并接受检验；按规定建立电梯安全技术档案。

3.6.5 应当委托取得相应行政许可的单位实施电梯安装、改造、修理和维护保养；监督电梯维护保养单位定期对电梯进行维护保养，并对维护保养记录进行确认；电梯维护保养单位变更时，应当在新维护保养合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续。

3.6.6 电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

3.6.7 电梯的维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。发现电梯出现故障、发生异常情况或者接到相关通知后，应当及时消除故障和异常情况；发现乘客滞留在电梯轿厢或者接到相关通知后，应当在规定时间内赶赴现场，采取必要的应急救援措施，市区内不超过30分钟，其他地区不超过1小时。

4中央空调系统的日常维修及保养

每日巡查1次中央空调运行状况，保持外观整洁、无破损，配件完好，防止带病运行，防止违章使用。发现异常情况立即通知业主单位及中央空调维护保养单位进行处理。

经常检查空调机组的插头与插座的接触是否良好。

保持电气系统的干燥、清洁，防止电气系统受潮而漏电。避免电器受潮而击穿绝缘层。特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。

5、各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人。

（四）、会议室服务

1、为接待室、会议室、多功会议室提供清扫、保洁服务。

标准：

（1）、清扫：每天清扫一次，定期进行彻底保洁。

（2）、擦洗：随时擦拭桌椅、各种会议牌、装饰物、花卉等，要求无灰尘、无污渍，椅罩、沙发罩、布窗帘等要定期洗涤、更换。会前、会后要及时倾倒垃圾、矿泉水瓶等。

（3）、门窗：门窗和玻璃要随时擦拭，会前要打开门，会后要关闭好门窗，百叶帘要完好无灰尘，做到窗明几净。

（4）、物品摆放：室内物品摆放整齐。

（5）、室内环境：定期喷洒空气清新剂，保持室内环境整洁、空气清晰。

（6）、服务：会前要摆放好各种会议用品，会间要随时更换需要的用品，同时讲究文明礼貌，热情周到，会后要及时清理会场，达到随时具备使用的条件。

（7）、发现会场有遗失物品时应立即交给相关部门，并积极配合寻找失主。

2、做好会议室、多功能会议室中设备调试保养工作。

（1）、每三天进行一次音响、投影设备调试工作，保证设备随时可以正常投入使用。

（2）、每周半月进行一次设备保养工作，及时发现设备问题，及时处理，保证设备一直处于优良状态。

（3）、对于容易出故障的设备，要做好备份方案，保证设备的正常使用，保证会议的正常进行。

3、做好会议服务，及时更换清洗用品。

（1）、负责会务礼仪服务。会前根据甲方要求，认真做好礼仪服务的相关准备，规范礼仪人员（包括物业全全人员）形象、礼仪标准，提供微笑服务，使用标准化礼仪语言、优雅的仪态、举止。

（2）、负责会务茶水服务：会议所用杯具，在会议结束后及时收集、清洗、按要求摆放。会前将会议所用茶水准备到位，会议期间及时提供茶水服务。

（3）、负责会场的布置，会前配合甲方按要求完成会场布置。

（4）、负责会务引导工作。会前根据甲方授意，做好会议人员和车辆路线引导或疏散的相关工作。

（5）、负责会务现场用电、空调正常运行。

（6）、负责重大活动时，配备专职电梯人员服务。

4、 各项的每次活动及检查均应做出详细的登记或记录，并明确责任人，以便查询和追责。

三、人数配备及要求：

1、根据平顶山市财政局的工作性质，需配备人员至少26人（其中项目经理1人、保洁人员16人、机电人员5人、会务人员4人），具有初中以上文化程度，身体健康，无不良嗜好及违法乱纪记录，工作认真负责并定期接受专业培训。在合同履行期间无条件配合工作，专业机械操作、维修、技工岗位需持证上岗。

2、工作人员年龄要求在18-55周岁(其中会务人员年龄为18-35岁，会务人员要求形象好气质佳，有工作经验、条件优越的可以放宽至40岁)。

3、电工值班人员保证正常上班时间在现场，值班室要有固定通信工具，24小时保持畅通。必须持有电工进网作业许可证，具有对高低压电源设备有维护能力，并有对电梯、空调、消防、热力、水、气故障进行必要的预警能力。

4、能处理和应对物业管理区域秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟悉、掌握各类治安案件和灾害事故的应急预案，并定期演练。

5、上岗应佩带工卡，穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐。

6、配备无线对讲装置和其他必备安全护卫器械。

7、配备齐备的劳保用品。

四、机械设备配备及要求：

1、垃圾清运、维修保养、安全保障等机械设备、工器具应配备齐全；

2、所有机构设备均需自有或租赁，且状态良好；

3、工器具应根据专业岗位和人员配备，专人专用、不能混用；

4、机械设备在停用期间应停在指定位置，不能随意外出（外出需进行登记），并及时检查、维修和维护。

五、其他要求：

1、房屋外观：整齐、整洁，保证外表整洁率90%以上；

2、房屋及设施设备的维修、养护：维修员， 每天要对各楼层的办场所、公共部分以及卫生间等部位的电源、照明、用水等进行正常巡查、记录和必要的维护、更换和维修等主，保证及时率在90%以上；

3、办公及公共环境：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫、保洁，由专人负责检查、监督，楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、地下室、道路等所有公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍、卫生间洁净无异味，无积水，接待室，会议室会前会后保持清洁，确保大厦公共区域容貌整洁；

注：本章须逐条承诺，否则视为未响应磋商文件要求。

# 第六章  响应文件格式

平顶山市财政局2025-2027年度

物业管理服务项目

响应文件

采购编号：

供应商：                         （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年         月         日

- 一、磋商函

（采购人名称）:

1．我方己仔细研究了                （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （￥        元）的作为首次磋商总报价，按合同约定实施和完成本项目服务，服务期限：         ，服务质量：         。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(3）我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

(4）我方同意所提交的响应文件在磋商文件的供应商须知规定的磋商有效期内有效并在此期间接受约束。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 我方若获得中标，保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

6. 其他补充说明：                                             。

供应商名称：                    （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

年     月     日

二、磋商首次报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标范围（采购内容） |  |
| 首次磋商总报价 | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 服务地点 |  |
| 磋商有效期 |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

联系电话：

年       月       日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

企业名称：

地    址：

姓    名：            性别：           职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人。能够为 （项目名称） 签署响应文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

年       月       日

授权委托书

本人   （姓名）  系      （供应商名称）    的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                           。

代理人无转委托权，特此证明。

附：附法定代表人及委托代理人身份证扫描件或复印件

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

日期：       年      月     日

注：供应商“法定代表人”直接参加投标及签署相关文件的无须提供该授权委托书。

- 四、资格证明文件

（一）供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：       年       月       日

注：1．投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）供应商其他证明材料

五、服务方案

- 六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在     （项目名称）        投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：    （全称）              (电子签章)

法定代表人或其授权委托人：                      (电子签章)

日期：       年       月       日

- 七、供应商诚信承诺书

我单位在参加     （项目名称）       的投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4．我方一旦中标，将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

供应商：    （全称）   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日期：       年       月       日

- 八、供应商类似项目业绩

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同签订时间 | 中标公示查询媒体 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                           （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                       （电子签章）

年        月        日

九、供应商认为有必要提交的资料

附件部分如无可删除

## 附件一

#### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（单位公章）：

日期：

## 附件二

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：

## 附件三

#### 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。