河南省尼龙新材料产业计量测试中心

建设项目-设备采购

招标文件

采购编号：平采招标-2025-58

招 标 人：平顶山市产品质量检验检测中心

代理机构：中旭腾飞工程管理有限公司

日    期：二0二五年六月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章 采购需求及技术要求	26

第四章 合同主要条款（仅供参考）	26

第五章 投标文件格式	81

- 第一章  招标公告

项目概况

河南省尼龙新材料产业计量测试中心建设项目-设备采购的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）http://ggzy.pds.gov.cn/获取招标文件，并于2025年07月 10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：平采招标-2025-58

- 2、项目名称：河南省尼龙新材料产业计量测试中心建设项目-设备采购

- 3、采购方式：公开招标

- 4、预算金额：62708700.00元

- 最高限价：37124732.22元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025503号 | 河南省尼龙新材料产业计量测试中心建设项目-设备采购 | 62708700.00 | 37124732.22 |

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：购置满足工作及科研需求的产业计量测试设备，搭建信息化平台，提升科研创新能力等,具体内容详见招标文件；

5.2、质量要求：合格（符合国家有关技术规范和技术标准）；

5.3、交货及安装期：合同签订后90日历天；

5.4、质保期：一年；

- 6、合同履行期限：合同签订后90日历天；

- 7、本项目是否接受联合体：否

- 8、是否接受进口产品：是

- 9、是否专门面向中小企业：否

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力（持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6、所投产品为进口时，需提供所投产品制造商或国内总代理商出具的授权书；

3.7、投标人提供在《信用中国》网站的 “重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果，若有不良记录，执行财库【2016】125号文（采购人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站对投标人的上述查询项信用情况进行查询，如有不良情况，按无效标处理。）；

3.8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.9、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2025年06月18日至 2025年07月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年07月10日09点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2025年07月10日09点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

- 发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《全国公共资源交易平台（河南省）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜：

1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

2、投标人或其他利害关系人如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

监督部门：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名    称：平顶山市产品质量检验检测中心

地    址：平顶山市湛河区和顺路132号

联 系 人：史先生

联系方式：0375-2619869

2.采购代理机构信息

名  称：中旭腾飞工程管理有限公司

地 址：河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场A座19层1915

联系人：许先生

联系电话：15136964799

3.项目联系方式

联系人：许先生

联系电话：15136964799

温馨提示：

1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

3.加密电子投标文件的提交。

3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 名 称：平顶山市产品质量检验检测中心 地 址：平顶山市湛河区和顺路132号 联 系 人：史先生 联系方式：0375-2619869 |
| 2 | 代理机构 | 代理机构：中旭腾飞工程管理有限公司 地 址：河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场A座19层1915 联系人: 许先生 联系方式:15136964799 |
| 3 | 项目名称 | 河南省尼龙新材料产业计量测试中心建设项目-设备采购 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目属性 | 货物 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 采购内容 | 购置满足工作及科研需求的产业计量测试设备，搭建信息化平台，提升科研创新能力等,具体内容详见招标文件； |
| 8 | 交货及安装期 | 合同签订后90日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格（符合国家有关技术规范和技术标准） |
| 10 | 合格投标人 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定； 3、本项目的特定资格要求 3.1、具有独立承担民事责任的能力（持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）； 3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.6、所投产品为进口时，需提供所投产品制造商或国内总代理商出具的授权书； 3.7、投标人提供在《信用中国》网站的 “重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果，若有不良记录，执行财库【2016】125号文（采购人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站对投标人的上述查询项信用情况进行查询，如有不良情况，按无效标处理。）； 3.8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.9、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。 |
| 11 | 招标文件下载 | 2025年06月18日至2025年07月09日 |
| 12 | 投标人提出质疑截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。 |
| 13 | 招标人澄清 时间 | 在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后90日历天 |
| 15 | 质保期 | 一年 |
| 16 | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
| 17 | 投标文件签字和盖章要求 | 投标文件应有法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，招标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
| 18 | 投标文件的递交 | 投标人应于2025年07月10日09点00分前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年07月10日09点00分（北京时间） |
| 20 | 合同签订时间及方式 | 根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办【2022】8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程：招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 22 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 23 | 中标人确定 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 |
| 24 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。 |
| 25 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：37124732.22元 （大写：叁仟柒佰壹拾贰万肆仟柒佰叁拾贰元贰角贰分） 投标人针对本项目的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。 |
| 26 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 27 | 合同履行期限 | 合同签订后90日历天 |
| 28 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：许先生 联系电话：15136964799 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 29 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 30 | 是否专门面向中小企业 | 是□ 否☑ |
| 31 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否☑ |
| 32 | 是否接受进口产品 | 是☑ 否□ |
| 33 | 分包 | 允许□ 不允许☑ |
| 34 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 35 | 资格审查主体 | ☑公开招标（采购人和采购代理机构）。 □非公开招标（评标委员会）。 |
| 36 | 投标保证金 | 不收取 |
| 37 | 履约保证金 | 不收取 |
| 38 | 质量保证金 | 不收取 |
| 39 | 招标文件费用 | 不收取 |
| 40 | 付款方式 | 乙方供货安装调试完毕，经甲方试用、验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方向乙方支付货款。 |
| 41 | 验收要求及标准 | （1）设备安装、调试、试用完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 （2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。 （3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 |
| 42 | 其 他 | 招标代理服务费：招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格（2015）299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费，此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。中标人以现金、电汇等形式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费240623元。 |
|  |  | 本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。 |
| 43 | 本项目所属行业 | 工业（制造业） |
| 44 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 45 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。 （提供任意一个投标产品的相关认证证书即可) |
| 46 | 核心产品 | 本项目核心产品：冷热态材料试验机、凝胶渗透色谱仪 本项目采用综合评分法，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 47 | 合同签订方式 | 合同签订方式 按《关于在工程建设、政府采购领域全面实施合同在线签订的通知》（平公管办【2022】8 号）文件要求，实施在线签订合同。 |
| 48 | 四方信用评价 | 平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录24 “平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.采购人评价指标 评价主体:中标、成交供应商。 评价节点:合同履约完成后。 2.对中标、成交供应商评价指标 评价主体为:采购人。 评价节点:合同履约完成后。 3.评审专家评价指标 评价主体为:采购人、代理机构。 评价节点:项目评审结束后。 4.代理机构评价指标 评价主体为:采购人、评审专家、供应商。 评价节点:项目评审结束后。 |
| 49 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：许先生 联系电话：15136964799 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |

- 一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的河南省尼龙新材料产业计量测试中心建设项目-设备采购所需的设备、材料采购、安装、系统调试、验收、交付使用及其缺陷修复等其它伴随服务的招标。

2、	定义

2.1招标采购人：指“平顶山市产品质量检验检测中心”。

2.2招标代理机构：取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“中旭腾飞工程管理有限公司”。

2.3 合格的投标人：符合招标公告中“投标人资格条件要求”并下载招标文件的潜在投标人。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，投标人在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2、采购人所提供资料供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、招标实质性要求和条件

■5.1投标设备（产品）应符合国家或行业技术规范标准，质量要求合格。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

■5.2投标报价

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。

■5.3投标人保证采购方在使用该设备或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

■技术参数中要求“需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书”，验收时投标人必须提供。

■备注 ：以上标注“■”的条款，投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招标人要求的可被拒绝。

- 二、招标文件内容

6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

6.1招标公告

6.2投标人须知

6.3采购需求及技术要求

6.4合同主要条款

6.5投标文件格式

7、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求招标人对下载购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止日期。

8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，招标人均可对招标文件进行修改和补充。

8.2招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

9、投标要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

10、投标文件的语言及计量单位

10.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

10.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成：

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写

12、投标报价

12.1投标人应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

12.2 投标人填写的投标总价包含下列费用：

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。

所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

12.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

12.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

12.5 投标人对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均用人民币报价。

14、投标人资格的证明文件

依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

15、投标有效期

15.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

- 四、投标文件递交

投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）

- 五、开标及评标办法

17、开 标

17.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。

18、评  标

18.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

18.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

19、投标文件的澄清

19.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

19.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

19.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

19.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20、评标因素

投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

21、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22、评标方法

22.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

22.2 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

23、投标人资格与响应性的审查

23.1投标人资格审查：

23.1.1开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人资格按照招标文件第二章《投标人须知前附表》“合格投标人条件”内容审查，并按投标人提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求。

23.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

23.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

23.2 投标文件的响应性审查：

23.2.1、商务评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

投标人存在下列情况之一的，投标无效处理：

- 投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

4、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2、技术评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

投标人必须对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外，不能使用模糊性词语（例如：“满足使用”、“高于要求”等）反映偏差情况。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

23.2.3、价格评定

评标委员会对有效投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效投标人投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。

24、评标方法及标准

24.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算投标人的综合得分。

24.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

24.3 评分标准和因素：

评标方法： 综合评分法     基准分100分

| 分值构成 (总分100分) |  | 报价得分：30分 技术标：35分 综合标：35分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100% 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。本项目中小企业行业划分为工业。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 技术标（35分) | 技术指标响 应情况（20分） | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标需求具体要求）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得20分。 技术参数中有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 设备的配置 和性能 （15分） | 根据供应商所投设备的设备性能进行评审，分为三个评价等级：产 品主要技术性能，功能优于招标文件要求，整体配备完备优良，性 能稳定，故障率低，易维护及后期使用成本低的得 15分； 产品主要技术性能，整体配备较完备良好，功能符合招标文件要求，性能稳定，故障率较低，后期使用成本较高得 10分； 产品主要技术性能、功能基本符合招标文件要求，性能稳定性一般，后期使用成本高得 5分。 |
| 综合标（35分） | 供货 方案 （10分） | 1、投标人供货方案内容全面、安排科学、工作细致、逻辑清晰、可操性强、有保障措施；包括供货实施方案、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等优的得10分； 2、投标人供货方案内容较全、工作计划清晰、安排较科学、针对性可操作性较强、措施保障较具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容良的得7分； 3、投标人供货方案内容不全、合理性针对性不强、保障措施不具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容一般的得4分； |
|  | 培训计划（10分） | 1、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分； 2、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容较详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度较高的得7分； 3、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得4分； |
|  | 售后服务方案（9分） | 1、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优的得9分； 2、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容基本全面、合理、可操作性良的得6分； 3、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容基本全面、合理、可操作性一般的得3分； |
|  | 质保期（2分） | 要求在质保期基础上，每增加1年加1分，最高加2分； |
|  | 绿色产品认证（2分） | 1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。 （提供任意一个投标产品的相关认证证书即可) |
|  | 核心产品业绩 （2分） | 提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来所投核心产品的业绩，每提供一份业绩得1分，最多得2分。 注：业绩须提供合同原件扫描件。 |

25、评标结果

25.1 评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照投标人得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会向招标人推荐排列前3名的为中标候选人，并向招标人提交评标报告。

25.2 招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照评标委员会推荐的投标人

排列依次确定中标人，或者重新组织招标。

26、保密及其它注意事项

26.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

26.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

26.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6 招标人和招标代理机构不退还投标文件。

- 六、授予合同

27、合同授予标准

27.1除第6条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

27.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

27.3更改采购货物数量的权力

招标人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求一览表”中的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

28、公示期及投诉质疑

28.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

28.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

30、中标通知书

30.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知投标人被确定中标；

30.2 中标人在接到招标代理机构通知后应在5个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

30.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

31.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

31.4 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

32、其他

32.1 如果中标人未按上述第4条规定执行，在此情况下，招标代理机构和招标人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

32.2知识产权

32.2.1投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

32.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

32.3 招标文件的解释权属“平顶山市产品质量检验检测中心”和“中旭腾飞工程管理有限公司”。

33、技术要求：

33.1投标设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。

33.2采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

33.3投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国质量标准及相关行业标准要求。

34、售后服务要求

34.1交货及安装期：合同签订后90日历天；

交货及安装地点：采购人指定的地点。

34.2货物验收：

34.2.1甲方按采购合同及本招标文件规定组织第三方进行验收，交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，将不予验收，并由投标人承担一切责任，赔偿所造成的一切损失。

34.3服务承诺：

34.3.1投标人投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，投标人对提供的设备有明确的质量和售后服务承诺，此承诺为投标人与采购方签订成交合同的依据。

34.3.2招标采购设备（产品）要求质保期为：一年。

- 采购需求及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 参数规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室仪器设备 |  |  |  |  |
|  | 尼龙产业力学性能实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 表面张力仪 | 1.名称：表面张力仪 2.功能及参数： 1)测量范围：(1～1000)mN/m 2)分辨率：0.01mN/m 3)准确性：0.01mN/m 4)重复性：0.01mN/m 5)附件： 标配上位机及数据采集软件，可通过软件记录张力曲线，并分析动态张力数据，采集、存储、导出数据等 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 标准力值砝码 | 1.名称：标准力值砝码 2.功能及参数： 1)测量范围：10mg～50000g 2)准确度等级：M1等级 3)材质：不锈钢 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 多功能引伸计标定仪 | 1.名称：多功能引伸计标定仪 2.功能及参数： 1)标配测量标距范围：(0～500)mm（增加测量杆长度，可无限延长） 2)测量显示精度：0.001mm 3)测量伸长范围：(0～50)mm 4)相对误差：±0.15% 5)HRC：≥55 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 高精度测力仪 | 1.名称：高精度测力仪 2.功能及参数： 1)测量范围：(1～30)kN 2)准确度等级：0.1级 3)配备纺织专用力施加装置 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 普通测力仪 | 1.名称：普通测力仪 2.功能及参数： 1)测量范围：5MN（配备表头） 2)准确度等级：0.3级 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业温场测试实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 标准干体炉1 | 1.名称：标准干体炉 2.功能及参数： 1)温度范围：不小于-35℃～150℃ 2)准确度：内控温：不大于±0.2℃，外控温：不大于±0.1℃ 3)控制稳定性：不大于±0.01℃/30min 4)径向均匀性：不大于±0.01℃ 5)60mm内轴向均匀性：不大于±0.1℃ 6)负载影响：内控温不大于±0.1℃；外控温：不大于±0.02℃ 7)干井深度：不小于150mm 8)可外接铂电阻温度计 9)支持HART型温度变送器校验及调校 10)应包含配件：均热块，隔热块，炉口硅胶塞，均热块夹具等，应配校准短支热电阻组件 11)不低于JJF 1257-2010的要求 12)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 标准干体炉2 | 1.名称：标准干体炉 2.功能及参数： 1)温度范围：不小于35℃～600℃ 2)准确度：内控温：不大于±0.5℃，外控温：不大于±0.2℃ 3)温度波动度：不大于±0.05℃/10min 4)径向均匀性：不大于±0.1℃ 5)60mm内轴向均匀性：不大于±0.5℃ 6)负载影响：控温不大于±0.05℃ 7)干井深度：不小于150mm 8)可外接铂电阻温度计 9)支持HART型温度变送器校验及调校 10)应包含配件：均热块，均热块夹具等，应配校准短支热电阻组件 11)不低于JJF 1257-2010的要求 12)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 标准干体炉3 | 1.名称：标准干体炉 2.功能及参数： 1)温度范围：不小于100℃～1100℃ 2)准确度：内控温：不大于±2℃，外控温：不大于±2℃ 3)控制稳定性：±0.1℃/10min 4)径向均匀性：不大于±1℃ 5)20mm内轴向均匀性：不大于±1.5℃ 6)干井深度：不小于180mm 7)支持HART型温度变送器校验及调校 8)应包含配件：均热块，热防护罩，均热块夹具等 9)不低于JJF 1257-2010的要求 10)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 面辐射源（黑体炉1） | 1.名称：面辐射源 2.功能及参数： 1)温度范围：不低于(35～450)℃ 2)精度：(35～450)℃范围内不大于(±0.35～±1.60)℃ 3)发射率：≥0.95 4)稳定度：(35～450)℃范围内不大于(±0.05～±0.40)℃ 5)不低于JJG 856-2015的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 5 | 辐射源（黑体炉2） | 1.名称：管式辐射源 2.功能及参数： 1)温度范围：不低于(35～500)℃ 2)发射率：大于0.995 3)稳定性：不低于±0.1℃ 4)均匀性：不低于0.1℃ 5)分辨率：0.1℃/0.001℃可选 6)不低于JJG 856-2015的要求 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 6 | 黑体辐射源（黑体炉3） | 1.名称：黑体辐射源 2.功能及参数： 1)温度范围：(300～1200)℃ 2)升温时间：不大于2h（室温升温到1200℃） 3)发射率：优于0.995 4)温度分辨率：0.1℃ 5)稳定性：≤(0.1℃与0.1%t的大者)/10min 6)均匀性：≤(0.15℃与0.15%t的大者) 7)配辐射温度计专用检测台 8)不低于JJG 856-2015的要求 9)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 高精度恒温槽1 | 1.名称：高精度恒温槽 2.功能及参数： 1)温度范围：不低于(-75～95)℃(说明：配温度计检定用数显读数装置) 2)温度波动度：优于±0.01℃ 3)温度均匀度：≤0.01℃ 4)显示分辨率：不低于0.01℃ 5)不低于JJG 130-2011的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 高精度恒温槽2 | 1.名称：高精度恒温槽 2.功能及参数： 1)温度范围：不低于(-35～95)℃(说明：配温度计检定用数显读数装置) 2)温度波动度：优于±0.01℃ 3)温度均匀度：≤0.01℃ 4)显示分辨率：不低于0.01℃ 5)不低于JJG 130-2011的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 9 | 高精度恒温槽3 | 1.名称：高精度恒温 2.功能及参数： 1)温度范围：不低于(80～300)℃(说明：配温度计检定用数显读数装置) 2)温度波动度：优于±0.01℃ 3)温度均匀度：≤0.01℃ 4)显示分辨率：不低于0.01℃ 5)不低于JJG 130-2011的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 10 | 全自动馏程分析仪 | 1.名称：全自动馏程分析仪 2.功能及参数： 1)测试温度范围：(0～450)℃，分辨率：0.1℃ 2)加热方式：低电压加热温度控制方式 3)流速范围：(0～10)mL/min 4)大气压力传感器：(30～110)kPa，含自动修正功能 5)温度范围：(0～80)℃，分辨率：0.1℃ 6)体积检测范围：(0～103.5)mL，测试精度0.01mL 7)附件： 配备上位机及配套操作软件具备全自动着火感应功能 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 11 | 水三相点瓶自动冻制及保存装置 | 1.名称：水三相点瓶自动冻制及保存装置 2.功能及参数： 1)温度调控范围：不低于(-10～95)℃ 2)温度传感器：年稳定性不大于0.02℃ 3)温度稳定性：不大于0.01℃/10min 4)温度均匀性：不大于0.01℃ 5)控温分辨力：0.001℃ 6)配水三相点瓶2个 7)需不低于JJG 229-2010的要求 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业在线流量检测实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波流量计在线校准装置 | 1.名称：超声波流量计在线校准装置 2.功能及参数： 1)夹装式传感器，便携式超声波流量计 2)双测量模式：时差法和噪声跟踪法 3)适用于液体和气体流量测量 4)主机双通道，具有温度自动修正功能，主机可自动识别探头并优化工作，软件可扩展 5)适合测量高腐蚀性、有毒有害、高粘度、不导电及高纯度的介质，适合现场的恶劣环境，传感器适用于高温热辐射场合 6)可测量介质温度范围包括(-40～+130)℃ 7)管径范围：DN(50～3000)mm 8)准确度等级：0.5级，重复性≤0.15% 9)适用于所有金属管和塑料管 10)带RS232接口，2路(4～20)mA输出（有源/无源可转换） 11)验收时需提供国家计量器具型式批准证书 12)需提供夹具链条、刻度尺、降噪材料、测厚仪等校准用全部辅料设备 13)测厚仪测量范围：(0.75～400)mm(钢)，最小分辨力：0.01mm，示值精度：±(0.5%H+0.04)mm(H为被测物实际厚度) 14)其技术指标不低于JJG 1030-2007的要求 15)验收时需提供国家级法定计量机构出具的检定证书 | 台 | 2 | 可投进口 |
| 2 | 明渠流量计检定装置 | 1.名称：明渠流量计检定装置 2.功能及参数： 1)仪器流量误差：不大于±1% 2)水位测量范围：不低于50mm～800mm（可扩展不低于3000mm） 3)水位测量误差：不大于±0.5% 4)淹没度限制值范围：0.7～0.93 5)其技术指标不低于JJG 711-1990的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 流量积算仪检定装置 | 1.名称：流量积算仪检定装置 2.功能及参数： 1)频率信号输出：(1Hz～10kHz)，准确度±0.001%RD 2)脉冲信号输出：电流脉冲、电压脉冲，(0～999999)个，准确度±1个 3)电流同时输出三路：(0～20)mA，准确度±(0.01%RD+0.004%FS) 4)电压同时输出三路：(0～5)V，准确度±(0.01%RD+0.002%FS) 5)毫伏信号输出：(0～50)mV，准确度±（0.01%RD+0.004%FS) 6)电阻信号输出：(0～4000)Ω，准确度±(0.01%RD+0.008%FS） 7)热电阻信号输出：Pt100，准确度±0.1℃ 8)热电偶信号输出：K，准确度±0.3℃ 9)电流、电压测量：(0～24)mA、(0～10)V，准确度±(0.01%RD+0.004%FS) 10)频率测量：50kHz，准确度±0.01%RD 11)脉冲计数(通用计数器)：(0～999999)个，准确度±1个 12)计时功能：600s±0.20s 13)三个通道同步输出，一个通道同步测量，并自带计时功能，并可设置所有信号同步启停 14)其技术指标不低于JJG 1003-2016的要求 15)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业能耗测试实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电能表检定装置 | 1.名称：三相电能表检定装置 2.功能及参数： 1)准确度等级：0.05级 2)检定装置为6表位，配备0.02级三相标准表 3)符合以下技术规范 GB/T 11150-2001 《交流电能表检验装置》 GB/T 17215.211-2021 电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 GB/T 17215.301-2024《电测量设备(交流)特殊要求 第1部分:多功能电能表》 GB/T 17215.302-2024 《电测量设备(交流)特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表》 GB/T 17215.321-2021 《电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级) 》 需符合JJG 1085-2013、JJG 596-2012、JJF 1245.1-2019、JJF 1245.3-2019、JJF 1245.5-2019、JJG 597-2005的要求 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 绝缘电阻测试仪检定仪 | 1.名称：绝缘电阻测试仪检定仪 2.功能及参数： 1)电阻测量范围 1KΩ～2TΩ，调节细度1kΩ，准确度等级：(0.1～5)级 2)电压测量范围为(0～10)kV DC，准确度:±(1%读数±0.2%满度)，能测量绝缘电阻表的开路电压、中值电压和峰值电压 3)配置恒转速源 4)需符合JJG 622-1997、JJG 1005-2019、JJG 1072-2011等有关文件要求 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 接地电阻表检定装置 | 1.名称：接地电阻表检定装置 2.功能及参数： 1)电阻输出范围0.010Ω～20111.120Ω；最小分辨力：1mΩ 2)准确度等级：0.05级 3)配置相应的检定、校准用配套设备 4)需符合JJG 366-2004的要求 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 高压开关机械特性测试仪 | 1.名称：高压开关机械特性测试仪检定装置 2.功能及参数： 1)可12路断口同时输出，可同时模拟12个高压断路器触头断口的合/分闸 2)可同时模拟高压断路器合闸或分闸时间，可在 (0.001～20000.000)ms 范围内任意设置，分辨率：1μs，精度：0.001%读数±0.005ms 3)弹跳脉冲个数可在0～250个范围内任意设置，弹跳频率1kHz、2kHz、4kHz、8kHz可选择 4)支持不同期测试 5)支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 电能表在线检定装置 | 1.名称：电能表在线检定装置 2.功能及参数： 1)准确度等级：0.02级 2)电压量程：(50～400)V，电流量程：0.01A～120A(直接接入)；0.1A～120A(电流钳接入)，自动检定程序的设置应符合检定规程，程序中的检定记录和自动生成的检定证书应符合检定规程的要求 3)电流钳具有自校准功能，保证现场测量准确度≤0.05% 4)需配备符合现场检测要求的电流负载箱 5)设计指标满足IR46国际标准要求的小电流检测和EMC/EMI性能，支持手机APP及电脑端无线通讯操作 6)需满足JJG 1085-2013、JJG（豫）289-2020的要求； 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 2 | 国产 |
| 6 | 计时计费装置检测仪 | 1.名称：计时计费装置检测仪 2.功能及参数： 1)可对电子计时系统的计时误差、时刻误差、日差、最大同步误差和收费误差进行全面检定 2)采用高精度GPS授时模块，当前时刻最大误差不超过100μs 3)具有RTC电子时钟，RTC电子时钟日差不超过0.50s 4)计时分辨力为：0.01s；标准计时范围：(0～99999.99)s 5)计时最大误差：±(0.01+T×10-6)s 6)主机控制同步刷卡器和射频控制器，可分别对远场和近场刷卡式电子计时系统进行检定 7)含有无线地感泊车模拟器、视频触发传感器和无线地磁车辆模拟器（内含GPS模块，时刻最大误差±100μs） 8)必须符合国家JJG 1010-2013及JJF 1900-2021技术规范的要求 9)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业互感器测试实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 电压互感器检定装置 | 1.名称：电压互感器检定装置 2.功能及参数： 1)带升压器标准电压互感器 一次电压：6kV、10kV、6kV/√3、10kV/√3 二次电压：100V，100V/√3；额定负荷：0.2VA，0.07VA 准确级为：0.01级；功率因数：1.0；额定频率：50HZ 升压器输入电压：(0～250)V；升压器额定容量：1kVA 2)带升压器标准电压互感器 一次电压：35kV、10kV、35kV/√3、10kV/√3 二次电压：100V，100V/√3 额定负荷：0.2VA，0.07VA 准确级为：0.01级；功率因数：1.0 额定频率：50HZ 升压器输入电压：(0～250)V 升压器额定容量：1kVA 3)校验仪:准确级为2级,检定S级电流互感器时，测量范围应为额定值的1%～120% 4)电压负载箱:工作范围：20%～120%；准确度等级：3级，功率因数为0.8，额定电压：100V、57.7V 负载量限：(2.5～150)VA 5)必须符合DL/T 668-1999、JJG 314-2010、JJG 1189.4-2022的要求。 6)所有设备验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 电流互感器检定装置 | 1.名称：电流互感器检定装置 2.功能及参数： 1)带升流器标准电流互感器 一次电流：5000A；二次电流：5A；1A；额定负荷：5VA，1VA，下限负荷2.5VA；0.25VA准确级为：0.01S级；功率因数：1 2)校验仪 准确级为2级，检定S级电流互感器时，测量范围应为额定值的1%～120% 。 3)电流负载箱 工作范围：1%～120%，准确度等级：3级，额定电流：5A 负载量限：(2.5～80)VA，功率因数为0.8 负载量限：(2.5～10)VA，功率因数为1.0 4)必须符合DL/T 668-1999、JJG 313-2010、JJG 1189.3-2022的要求。 5)所有设备验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业振动、转速检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 同轴测定仪 | 1.名称：同轴度测定仪 2.功能及参数： 1)引伸计测量分辨值(mm)：0.001 2)引伸计准确度等级：0.5级 3)需符合JJG 139-2014的要求 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 水泥软链测试仪检定装置 | 1.名称：水泥软链测试仪检定装置 2.功能及参数： 1)信号测量范围和测量准确度 振动频率：(10.0～200.0)Hz，准确度等级不超过0.1% 转速：(50.0～5000.0)r/min，准确度等级不超过0.5% 振动加速度：(1.0～100)m/s2 P，准确度等级不超过3% 振动位移：(0.1～10)mm P—P，准确度等级不超过2% 2)时间：(1～999.9)s，MPE：±0.1s 3)需符合JJG 974-2002的要求 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产品疲劳测试实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 烘箱 | 1.名称：烘箱 2.功能及参数： 1)控温范围：室温+10℃～250℃ 2)容积：136L左右 3)最大允许误差：不超过±1℃ 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 2 | 国产 |
|  | 尼龙产品老化性能测试实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 高温烘箱 | 1.名称：高温烘箱 2.功能及参数： 1)控温范围：室温+10℃～500℃ 2)容积：130L左右 3)最大允许误差：不超过±1℃ 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 2 | 国产 |
| 2 | 高温烘箱 | 1.名称：高温烘箱 2.功能及参数： 1)控温范围：室温+10℃～500℃ 2)容积：70L左右 3)最大允许误差：不超过±1℃ 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 熔点仪 | 1.名称：熔点仪（毛细管法） 2.功能及参数： 1)温度范围：室温～400℃，分辨力：0.1℃ 2)升温速率：0.1℃～20℃ 3)准确度：±0.3℃(<250℃)；±0.5℃(>250℃) 4)重复性：0.1℃/min时熔点重复性±0.1℃ 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 水浴锅 | 1.名称：水浴锅 2.功能及参数： 1)数显恒温水浴锅 2)温控范围：室温～100℃ 3)控温精度：±0.5℃ 4)双列六孔 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 2 | 国产 |
|  | 尼龙产业电测仪表检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字高压表 | 1.名称：数字高压表 2.功能及参数： 1)测量范围：(0.5～100)kV 2)准确度等级：交流0.5级，直流0.5级 3)分压器分压比：1000:1 4)交流测量方式：真有效值测量 5)需符合JJF（豫）283-2020、YJF 097-2018、JJF（豫）201-2021的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 数字高压表 | 1.名称：数字高压表 2.功能及参数： 1)测量范围：(0.5～200)kV 2)准确度等级：交流0.5级，直流0.5级 3)分压器分压比：1000:1 4)交流测量方式：真有效值测量 5)需符合JJF（豫）283-2020、YJF 097-2018、JJF（豫）201-2021的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 高精度标准源 | 1.名称：高精度标准源 2.功能及参数： 1)直流电压输出范围：不低于±(1mV～1000V)； 直流电压输出精度：最大允许误差优于50ppm*读数值 2)交流电压输出范围：不低于1mV～1000V，频45Hz～500kHz； 交流电压输出精度：最大允许误差优于200ppm*读数值 3)直流电流输出范围：不低于±(10μA～20A)；直流电流输出精度：最大允许误差优于90ppm*读数值 4)交流电流输出范围：不低于30μA～20A，频率45Hz～30kHz；交流电流输出精度：最大允许误差优于400ppm*读数值 5)直流电阻输出范围：不低于1Ω～1000MΩ；直流电阻输出精度：最大允许误差优于80ppm 6)应配接50T的电流线圈，最大产生1100At的等效电流，可校准钳形表 7)应配有校准软件，支持被检表的半自动或全自动校准，原始数据记录、分析、管理及定制模板报告导出 8)需具有电压短路保护功能、电流开路保护功能、电阻反接保护功能、过热过载保护功能 9)符合JJF 1587-2016的要求 10)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业压力变送器测试实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式智能数字压力校验仪 | 1.名称：便携式智能数字压力校验仪 2.功能及参数： 1)量程范围：不小于(-0.09～6)MPa,自动切换量程；介质：空气 2)准确度：不大于±0.02%FS 3)控压稳定性：≤0.005% 4)目标压力持续稳定时间：＞4min 5)内置两个(-100～250)kPa、(0～7)Mpa准确度0.02级模块式压力校验仪 6)双模式HART功能(HART自动校准模式和手操器模式)、PROFIBUS功能 7)测量与输出：mV、V、mA测量与开关测试；V、mA、电源输出；直流回路电源；电压测量：(-300～300)mV、(-5～5)V、(-12～12)V、(-30～30)V，电流测量：(-25～25)mA、(-50～50)mA；电压输出：(0～16)V，电压输出：(16～30)V；准确度不低于±0.008%RD；直流电源：(16～30)V：1V步进，最大带载70mA；开关测量响应时间<10ms；若开关带电，电压范围(3～30)V 8)需配备过滤器及气液分离器、工作连接台等 9)不低于 JJG 875-2019的要求 10)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 便携式智能数字压力校验仪 | 1.名称：便携式智能数字压力校验仪 2.功能及参数： 1)量程范围：不小于(0～60)MPa,自动切换量程 2)准确度：不大于±0.02%FS 3)控压稳定性：≤0.005% 4)目标压力持续稳定时间：＞4min 5)内置两个(0～70)MPa、(0～25)Mpa准确度0.02级模块式压力校验仪 6)双模式HART功能(HART自动校准模式和手操器模式)、PROFIBUS功能 7)测量与输出：mV、V、mA测量与开关测试；V、mA、电源输出；直流回路电源；电压测量：(-300～300)mV、(-5～5)V、(-12～12)V、(-30～30)V，电流测量：(-25～25)mA、(-50～50)mA；电压输出：(0～16)V，电压输出：(16～30)V；准确度不低于±0.008%RD；直流电源：(16～30)V：1V步进，最大带载70mA；开关测量响应时间<10ms；若开关带电，电压范围(3～30)V 8)需配备过滤器及气液分离器、工作连接台等 9)不低于 JJG 875-2019的要求 10)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业温度仪表检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 大型宽温湿度发生器 | 1.名称：大型宽温湿度发生器 2.功能及参数： 1)温度范围：不小于(-30～80)℃ 2)湿度范围：不小于(5～95)%RH 3)露点范围：不小于(-35～75)℃ DP 4)温度分辨力：0.01℃ 5)湿度分辨力：0.01%RH 6)温度波动度：≤±0.05℃/30min 7)温度均匀度：≤0.1℃ 8)可校准精密露点仪 9)湿度波动度：≤±0.4%RH/30min 10)湿度均匀度：≤0.5%RH 11)配辅助设备冷镜式露点仪(露点精度：±0.15℃；重复性：±0.05℃；露点量程(℃)：-30℃～+90℃；温度量程(℃)：-40℃～+90℃；温度测量精度：±0.05℃)；高精度数显温湿度计，温度MPE≤±0.1℃，湿度MPE≤±1.5%RH 12)其技术指标不低于JJG205-2005、JJF1076-2020、JJF1564-2016的要求 13)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 温湿度巡检仪 | 1.名称：温湿度巡检仪 2.功能及参数： 1)温度范围：不小于(-30～300)℃，MPE不大于±0.1℃ 2)湿度范围：不小于(5～95)%RH，MPE不大于±2%RH 3)铂电阻测量模块准确度：不大于±0.01% 4)传感器：四芯耐高温线(不低于200℃，长度不低于5m) 5)可按JJF 1101-2019要求自动计算并生成原始记录及参考校准证书 6)附件要求：配备10个温度探头，5个湿度探头（罗卓尼克） 7)包含终身免费温湿度精度自动修正服务 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 高精度数字温度计 | 1.名称：高精度数字温度计 2.功能及参数： 1)测量范围：不小于(-75～140)℃，全量程最大允许误差：不大于±0.05℃ 2)温度系数：不大于3ppm/℃ 3)具备数据记录功能，记录间隔可自定义设置，配数据读取分析软件 4)界面同时显示实测温度值以及电阻值，温度分辨力可自定义设置 5)分辨力：0.1℃、0.01℃、0.001℃可调设置，精度终生免费修正 6)其技术指标不低于JJG 130-2011中对于标准器的要求 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 高精度数字温度计 | 1.名称：高精度数字温度计 2.功能及参数： 1)测量范围：不小于(-40～350)℃，全量程最大允许误差：不大于±0.05℃ 2)温度系数：不大于3ppm/℃ 3)具备数据记录功能，记录间隔可自定义设置，配数据读取分析软件 4)界面同时显示实测温度值以及电阻值，温度分辨力可自定义设置 5)分辨力：0.1℃、0.01℃、0.001℃可调设置，精度终生免费修正 6)其技术指标不低于JJG 130-2011中对于标准器的要求 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 热管槽 | 1.名称：热管槽 2.功能及参数： 1)测量范围：(300～500)℃ 2)分辨率：不大于0.01℃ 3)波动性和均匀性指标：不大于JJG130-2011中对恒温槽的要求 4)被检温度计在保证测量准确性的前提下，其最小插入深度应不大于10cm 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 过程校验仪 | 1.名称：过程校验仪 2.功能及参数： 1)准确度：0.02级 2)具有全功能双模式HART通信功能 3)具有外部压力模块连接、温度传感器库、模拟传感器输出、模拟变送器 4)阀门定位器校验功能 5)支持外部TC冷端补偿，具有温度传感器库 6)蓝牙通信功能，模拟变送器信号输出 7)具有热电偶、热电阻、电流、电压、毫伏、交流高电压TRMS、频率、脉冲等的测量与输出 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 过程校验仪 | 1.名称：过程校验仪 2.功能及参数： 1)准确度：0.01级 2)具有全功能双模式HART通信功能 3)具有外部压力模块连接、温度传感器库、模拟传感器输出、模拟变送器 4)阀门定位器校验功能 5)支持外部TC冷端补偿，具有温度传感器库 6)蓝牙通信功能，模拟变送器信号输出 7)具有热电偶、热电阻、电流、电压、毫伏、交流高电压TRMS、频率、脉冲等的测量与输出 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 测温仪 | 1.名称：测温仪 2.功能及参数： 1)测量范围不小于(0～800)℃；最大允许误差不超过±1 ℃ 2)需符合JJF 1585-2016配套设备的技术要求 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 温湿度计检定箱 | 1.名称：温湿度计检定箱 2.功能及参数： 1)温度控制范围：不低于(-5℃～60℃) 2)湿度控制范围：不低于(10～95)%RH、(20℃～30℃)；不低于(30～80)%RH、(5℃～50℃) 3)温度分辨力：0.01℃ 4)温度均匀度：≤0.15℃(15～30℃)；≤0.3℃其它温度范围 5)温度波动度：≤±0.15℃/30分钟 6)温度变化率：≤0.02℃/分钟 7)温度准确度：±0.1℃ 8)湿度分辨力：0.01%RH 9)湿度均匀度：≤0.8%RH 10)湿度波动度：≤±0.3%RH/30分钟 11)湿度变化率：≤0.3%RH/分钟 12)湿度准确度：±1.0%RH(15℃～30℃)；±1.5%RH其它温度范围 13)配辅助设备冷镜式露点仪(露点精度：±0.15℃；重复性：±0.05℃；露点量程(℃)：-30℃～+90℃；温度量程(℃)：-40℃～+90℃；温度测量精度：±0.05℃) 14)其技术指标不低于JJG205-2005、JJF1076-2020、JJF1564-2016的要求 15)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 温湿度计检定箱 | 1.名称：温湿度计检定箱 2.功能及参数： 1)温度控制范围：不低于(-20℃～70℃) 2)湿度控制范围：不低于(10～90)%RH、(20℃～30℃)；不低于(15～90)%RH、(15℃～20℃) 3)温度分辨力：0.01℃ 4)温度均匀度：≤0.15℃(15～30℃)； ≤0.3℃其它温度范围 5)温度波动度：≤±0.15℃/30分钟 6)温度变化率：≤0.05℃/分钟 7)温度准确度：±0.1℃ 8)湿度分辨力：0.01%RH 9)湿度均匀度：≤0.8%RH 10)湿度波动度：≤±0.3%RH/30分钟 11)湿度变化率：≤0.3%RH/分钟 12)湿度准确度：±1.0%RH(15℃～30℃)；±1.5%RH其它温度范围 13)配辅助设备冷镜式露点仪(露点精度：±0.15℃；重复性：±0.05℃；露点量程(℃) ：-30℃～+90℃；温度量程(℃)：-40℃～ +90℃；温度测量精度：±0.05℃) 14)其技术指标不低于JJG205-2005、JJF1076-2020、JJF1564-2016的要求 15)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业质量检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 质量比较仪 | 1.名称：质量比较仪 2.功能及参数： 1)称量范围：不小于1100kg 2)可读性：不大于2g 3)标称载荷下的重复性：≤5 g ABA 4)典型重复性：≤4g(ABA) 5)配备防尘罩、附带校准软件 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 电子天平 | 1.名称：电子天平 2.功能及参数： 1)可读性：不小于500g 2)实际分度值：不大于0.1mg 3)重复性：不大于0.1mg 4)稳定时间：≤2s 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 电子天平 | 1.名称：电子天平 2.功能及参数： 1)量程(g)：不低于60/200g 2)可读性（量程）(mg)：不低于0.01/0.1 3)重复性(mg)：不大于0.03/0.1 4)灵敏度漂移（典型值）：不大于2ppm，(10～30)℃ 5)典型稳定时间(s)：不大于8/2 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | F2等级砝码 | 1.名称：F2等级砝码 2.功能及参数： 1)测量范围：500kg 2)准确度等级：F2等级 3)材质：不锈钢 4)形状：锁型 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定证书 | 台 | 2 | 国产 |
|  | 尼龙产业油气检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 油气回收多参数检测仪 | 1.名称：油气回收多参数检测仪 2.功能及参数： 1)测量范围：(10～100)L/min 2)分辨率：0.1L/min 3)准确度：≤20L/min不超过±5%； ＞20L/min不超过±2.5% 且＜±2L/min 4)响应时间：不小于12小时 5)通过国家防爆认证，可应用于防爆场合 6)符合GB/T 50759-2022 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业测微检测室 |  |  |  |  |
| 1 | VME高精度影像仪 | 1.名称：高精度影像仪 2.功能及参数： 1)测量范围：≥(400mm*300mm*200mm) 2)光栅尺分辨率：0.1μm工业级光栅尺 3)测量速度：XY轴500mm/s，Z轴100mm/s 4)放大倍数：(50-320)倍 5)摄像机：彩色工业数字摄像机 6)光源：轮廓光、落射光、同轴光 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 全自动光栅式指示表检定仪 | 1.名称：全自动光栅式指示表检定仪 2.功能及参数： 1)测量范围：≥50mm 2)最大允许误差：6μm 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 1m平板 | 1.名称：1m平板 2.功能及参数： 1)测量范围：1000mm*630mm 2)准确度等级：1级 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 量块比较仪 | 1.名称：量块比较仪（测长机） 2.功能及参数： 1)测量范围:外尺寸:0-500mm;内尺寸:1-450mm; 2)测量精度:±(0.15+L/500)um; 3)分辨率:0.0lum; 4)重复性:0.1μm; 5)测量力:0-12N，连续可调; 6）工作台尺寸:350*200*150mm; 7）工作台移动范围:Z:0-50mm、Y:0-25mm、X:0~士10mm; 8）测量系统:高精度光栅测量系统; 9）显示系统:液晶显示，标准配置电脑; | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 量块1 | 1.名称：量块 2.功能及参数： 1)准确度等级：3等 2)规格：83块组(0.5mm～100mm) 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 量块2 | 1.名称：量块 2.功能及参数： 1)准确度等级：3等 2)规格：大8块组(125mm～500mm) 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 量块3 | 1.名称：量块 2.功能及参数： 1)准确度等级：3等 2)规格：20块组(5.12mm～100mm) 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 量块4 | 1.名称：量块 2.功能及参数： 1)准确度等级：3等 2)规格：12块组(10mm～291.8mm) 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 9 | 电子水平仪 | 1.名称：电子水平仪 2.功能及参数： 1)分度值：0.01mm/m 2)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业环保设备检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高精度综合标准仪 | 1.名称：智能高精度综合标准仪 2.功能及参数： 1)流量最大误差：±1% 2)一机多用，可完成微小、小、中、大等多路流量测量 3)配备罗茨流量计，可用于检测烟尘采样设备 4)配备皂膜流量计可用于检测大气采样器及烟气采样器 5)配备孔口流量计可用于检测颗粒物采样器 6)具备Pt100烟温标定和验证功能(包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃)，配备干湿球检验功能 7)需满足JJG 956-2013、JJG 520-2005、JJG 680-2021、JJG 943-2011、JJG 1169-2019、JJG 968-2002相关技术规范主标准器的技术要求 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 便携式环境土壤氡析出率检测仪 | 1.名称：便携式环境土壤氡析出率检测仪 2.功能及参数： 1)测量范围：环境空气氡：不小于(10～80000)Bq/m³ 土壤氡：不小于(500～250000) Bq/m³ 水中氡：不小于(0.005～95) Bq/L 氡析出率：不小于(0.005～10.000)Bq/[m2•s] 2)灵敏度：≥0.017cpm(Bq/m3) 3)本底计数率：≤0.3cpm 4)探测下限：≤2Bq/m3 5)测量重复性误差：≤5%(氡室浓度2000Bq/m3 ，环境湿度65%，温度25°C) 6)稳定性：相对误差≤10%(8h) 7)符合T/CECS 569-2019、GB 50325-2020、HJ 1212-2021要求 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 甲醛分析仪 | 1.名称：甲醛分析仪 2.功能及参数： 1)测量范围：(0～19.99)ppm 2)分辨率：0.01ppm 3)准确度：±2%读数+0.01ppm 4)响应时间：<60秒 5)线性度：±1.0% 6)重现性：±0.5% 7)零点漂移：±1.0%/24h 8)跨度漂移：±2.0%/24h 9)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 2 | 国产 |
| 4 | 标准中性滤光片 | 1.名称：标准中性滤光片 2.功能及参数： 1)透射比约为84%、71%、58%、50%、34%（各一片） 2)透射比的扩展不确定度应不大于0.6%(透射比绝对量)，k=2 3)几何尺寸应与系统相适应 4)需符合JJF 1585-2016的要求 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 片 | 5 | 国产 |
| 5 | 烟尘采样器 | 1.名称：烟尘测试仪 2.功能及参数： 1)烟尘采样器部分测量范围：(10～60)L/min，允差不超过±5% 2)需符合JJF 1585-2016的要求 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 烟气分析仪 | 1.名称：烟气分析仪 2.功能及参数： 1)测量范围：SO2(0～3000)μmol/mol；NO(0～1000)μmol/mol；O2(0～25)%； 2)示值误差：不超过±5% 3)需符合JJF 1585-2016的要求 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 标准皮托管 | 1.名称：标准皮托管 2.功能及参数： 1)皮托管系数：k=0.81～0.86 2)准确度等级：1.0级 3)可与上面烟尘采样器和烟气分析仪配套使用 4)需符合JJF 1585-2016的要求 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 流速测量装置 | 1.名称：流速测量装置 2.功能及参数： 1)测量范围：(5～30)m/s 2)示值误差：不超过±2.5% 3)需符合JJF 1585-2016的要求 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 9 | 气体流量计（电子皂膜流量计） | 1.名称：气体流量计（电子皂膜流量计） 2.功能及参数： 1)测量范围：(0～100)mL/min 2)最小分度值：不大于0.1mL/min 3)准确度等级：不低于1.0级 4)需符合JJG 700-2016的要求 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业安全仪表检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 泄漏电流测试仪 | 1.名称：泄漏电流测试仪 2.功能及参数： 1)测试电压(AC)：(0～250)V±3%(±2个字) 2)漏电流(AC/DC)测试范围 200μA档：10μA～199μA±3%(±2个字) 2mA档：200μA～1.99mA±3%(±2个字) 20mA档：2mA～10.00mA±3%(±2个字) 3)具备真有效值AC/DC变换功能 4)测量频率：(0～1)MHz、正弦波及复合波形 5)输出功率(Pmax)：优于500VA 6)定时(S)：(0～99)秒±3% 7)报警门限：20.0μA～10.00mA±5%(±2个字)连续可调 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 数字多用表 | 1.名称：数字多用表 2.功能及参数： 1)8位半精度，准确度＜0.0010% 2)测量范围： 直流电压：(0～1000)V，分辨率1nV 直流电流：(0～30)A，分辨率10pA 交流电压：(0～750)V，分辨率100nV 交流电流：(0～30)A，分辨率100pA 电阻：(0～1)GΩ，分辨率100μΩ 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业压力检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 台式高压压力源 | 1.名称：台式高压压力源 2.功能及参数： 1)测量范围：(0～60)MPa 2)附件： 螺纹清理器3个；油水隔离器1个压力表转换接头6个；快接头，2个高压1个低压 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 台式真空压力源 | 1.名称：台式真空压力源 2.功能及参数： 1)测量范围：(-0.090～6)MPa 2)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 数字精密压力表 | 1.名称：数字精密压力表 2.功能及参数： 1)测量范围：(-0.1～0)MPa、(0～0.25)MPa、(0～0.6)MPa、(0～1.6)MPa、(0～4)MPa、(0～10)MPa、(0～25)MPa、(0～60)MPa 2)准确度等级：0.05级 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 8 | 国产 |
|  | 尼龙产业气体减压检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 气体减压器校验台 | 1.名称：气体减压器校验台 2.功能及参数： 1)可用于对氧气、氮气、氩气、氦气、氢气、二氧化碳气、乙炔气、丙烷气等气体减压器压力表的计量检定，以及气体减压器泄漏等安全参数的检测 2)压力范围：减压器前端为25MPa，后端为4MPa 3)调节细度：高压端调节分辨率：1kPa 低压端调节分辨率：0.1kPa 4)增压范围：手动泵加压7MPa以上时，可增压到25MPa；手动泵加压到4MPa以上时，可增压到15MPa 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业气体报警器检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 动态配气系统 | 1.名称：动态配气系统 2.功能及参数： 1)流量示值误差(稀释误差)：不大于±1% 2)重复性：应不大于0.5% 3)采用高精度质量流量控制器，3路配气通道 4)配气流路采用防腐蚀，防吸附设计 5)可进行两种或三种气体混合配气，支持多种类型气体 6)交直流两用供电，可室外现场使用 7)须满足JJG 693-2011、JJG915-2008、JJG 695-2019、JJG 1105-2015、JJF 1674-2017、JJF 1433-2013、JJG 1125-2016等技术规范的要求 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业理化仪器检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1.名称：紫外可见分光光度计 2.功能及参数： 1)波长范围：不小于(190～900)nm 2)波长准确度：不大于±0.5nm 3)波长重复性：不大于0.2nm 4)透射比准确度：不大于±0.5%T 5)透射比重复性：不大于0.2%T 6)光度范围：不小于[(-1～2A)，(0～200)%T] 7)基线平直度：±0.001A/h 8)杂散光：0.05%T/220nm、360nm 9)稳定性：±0.001A/小时/500nm 10)波长示值误差优于±0.5nm 11)计量性能不低于Ⅱ级 12)附带上位机及分析软件系统，验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 酸度计 | 1.名称：酸度计 2.功能及参数： 1)mV测量范围：(0.000～±2000)mV 2)pH测量范围：(0.000～14)pH 3)准确度等级：不低于0.01级 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 电导率仪 | 1.名称：电导率仪 2.功能及参数： 1)测量范围：电导率从(0～199.9)μs/cm到(20.0～199.9)ms/cm 2)分辨率：0.1/1μs/cm和0.01/0.1ms/cm 3)准确度：电计为±1.0%FS，配套设备为±1.5% 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 离子/酸度计检定仪 | 1.名称：离子/酸度计检定仪 2.功能及参数： 1)准确度等级：0.0006级 2)mV电势：(0.000～±2000)mV；±0.01%FS 3)pH电势： (0.000～18.4512)pH（0.000℃时)；±0.0004pH (0.000～16.9040)pH（25.000℃时；±0.0004pH (0.000～6.5187)pH（500.000℃时)；±0.0004pH 4)温度：(0～500.000)℃ 5)高阻值：1G、3G；±10% 6)需符合JJG 119-2018、JJG 757-2018的要求 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 便携式高精度恒温槽 | 1.名称：便携式高精度恒温槽 2.功能及参数： 1)控温范围：不低于(-20℃～95℃) 2)控温分辨力：0.001℃ 3)控温准确度：0.1℃ 4)温度波动度：不大于±0.05℃/10min 5)温度均匀性：不大于0.05℃ 6)工作腔尺寸：不小于φ60mm×200mm 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 2 | 国产 |
|  | 尼龙产业职业健康监测实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 多参数监护仪检定装置 | 1.名称：多参数监护仪检定装置 2.功能及参数： 1)方波信号发生器 频率：在(0.2～2.5)Hz；最大允许误差±1% 电压(峰峰值)：范围(0.5～2.0)mV；最大允许误差：±2% 2)正弦波信号发生器 频率：(0.1～100)Hz；最大允许误差：±1% 电压(峰峰值)：范围(0.5～2.0)mV；最大允许误差：±2% 3)模拟窦性心律信号发生器 心率范围：(30～300)次/min，最大允许误差：±(示值的1%＋1)次/min 电压(峰峰值)：包括0.5mV、1.0mV、1.5mV和2.0mV；最大允许误差±2% 4)无创血压模拟器 压力范围：(0～40)kPa或(0～300)mmHg；压力示值最大允许误差：±0.1kPa(±0.8mmHg)；血压示值重复性：≤0.13kPa(1mmHg) 5)脉搏血氧饱和度：范围35%～100%，重复性：≤1%；最大允许误差±3%(35%～74%范围内)和±2%(75%～100%范围内) 6)脉率：范围(30～250)次/min，最大允许误差±(示值的1%＋1)次/min 7)需符合JJF 1470-2014、JJG 1163-2019的要求 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 输液（注射）泵校准装置 | 1.名称：输液（注射）泵校准装置 2.功能及参数： 1)测量量程：(0.1～1450)mL/h 2)显示量程：(0.01～1500)mL/h 3)流量：测量范围[5,20)mL/h 最大允许误差：±(2.0%读数＋1个分度值) 重复性：1.0% 分辨力：0.01mL/h 4)流量：测量范围[20，200]mL/h 最大允许误差：±(1.0%读数＋1个分度值) 重复性：0.5% 分辨力：0.01mL/h或0.1mL/h 5)流量：测量范围(200,1000]mL/h 最大允许误差：±(2.0%读数＋1个分度值) 重复性：1.0% 分辨力：0.1mL/h 6)阻塞压力：测量范围(0～200)kPa；最大允许误差±2.OkPa 7)通道数:≥4 8)需符合JJF 1259-2018、JJG 1098-2014的要求 9)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 透析机校准装置 | 1.名称：透析机校准装置 2.功能及参数 ： 1)电导率测量范围：(12.5～15.5)mS/cm；最大允许误差：±0.1mS/cm 2)流量测量范围：(50～1000)mL/min；最大允许误差：±3.0% 3)温度测量范围：(30～45)℃；最大允许误差：±0.16℃ 4)压力：测量范围(-40～60)kPa[(-300～450)mmHg]；最大允许误差：±0.4kPa(±3mmHg) 5)需符合JJF 1353-2024、JJG 1541-2015的要求 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产业微形态检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 纳米粒度及ZETA电位分析仪 | 1.名称：纳米粒度及ZETA电位分析仪 2.功能及参数： 1)粒径测量系统 测量范围：0.3nm～10m 激光光源：5mW波长780nm半导体固定位置激光器 检测角度：(0～180)º 分析时间：(30～120)秒 重复性：误差＜1% 样品浓度范围：0.1ppm～40% 附带软件须具有样品浓度测量功能 2)Zeta电位测量系统 电位测量范围：-200mV～+200mV 电导率：(0～200)ms/cm 浓度范围：0.1ppm～40%（Wt） 3)分子量的测定 测量范围：(300～2*107)道尔顿 4)附件： 上位机及控制和数据分析软件、内置式非极性免更换样品池、纳米粒度标准样品、Zeta电位标准样品 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 2 | 真密度仪 | 1.名称：真密度仪 2.功能及参数： 1)测量范围：(0～10)g/cm3 2)测试精度: 精确度优于±0.03% 3)重复性：优于±0.02% 4)分辨率: 0.0001g/ml 5)恒温精度误差：优于0.1℃ 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 3 | 旋转黏度计 | 1.名称：旋转黏度计 2.功能及参数： 1)粘度值范围：≥16000CP 2)转速范围：(0.01～250)rpm, 可无级变速 3)精度：测量范围的±1% 4)重复性：测量范围的±0.2% 5)温度测量精度：±0.1℃(15℃～80℃) 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
|  | 尼龙产业光学仪器检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 垂直度测量仪 | 1.名称：垂直度测量仪 2.功能及参数： 1)测量范围：500nm 2)分辨力：0.1μm 3)测量精度：优于±(0.5+L/500)μm 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 标准玻璃刻线尺 | 1.名称：标准玻璃刻线尺 2.功能及参数： 1)测量范围：(0～200)mm 2)准确度等级：二等 3)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙切片检测实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 凝胶渗透色谱仪 | 1.名称：凝胶渗透色谱仪 2.功能及参数： 1)控温范围：室温以下10℃～80℃ 2)控温精度：±0.2℃ 3)控温准确度：±0.5℃ 4)检测器： 示差折光检测器（RID） 检测器类型：折射法 短期噪声：＜±1.25x10-9RIU 漂移：＜200x10-9RIU/h 示差折光范围：1.00～1.75 流通池：8μL，最大耐压5bar 温度控制：高于室温5℃～55℃ pH范围：2.3～9.5 数据采集速率：最高74Hz 5)附件： 配备GPC数据分析软件包、附带操作软件可控制仪器和数据处理及自动生成报告 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 说明：检测聚合物的分子量、分子量分布 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 2 | 硫酸自动粘度测定仪 | 1.名称：硫酸自动粘度测定仪 2.功能及参数： 1)工作温度范围：(20～150)℃ 2)温度稳定性：±0.01℃ 3)粘度范围：真空法(0.35～5000)mm2/s 4)时间测定范围：(0～9999.99)s 5)时间分辨率：0.01s 6)粘度管：乌氏粘度计 7)安全要求：满足CLASS 3安全等级，可使用可燃性介质 8)预警和报警：温度高低温预警，高低温报警；油浴低液位预警，低液位报警 9)附件： 粘度系统控制软件、粘度测量软件（测量和结果处理、报告输出等）、废液抽取泵、废液瓶 10)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 3 | 冷热态材料试验机 | 1.名称：冷热态材料试验机 2.功能及参数： 1)主机框架负荷：5kN 2)主机结构：双立柱机架，试验宽度为440mm，横梁行程大于1785mm 3)测试速度：0.0005～3000mm/min (全量程满载满速) 4)控制系统：至少8个以上模块插槽；各个通道采集频率均能达到400kHZ 5)横梁位移分辨率：小于0.0103μm 6)横梁位移重复精度：±2μm 7)设定速度精度达到：0.05% 8)最高返程复位速度：3000mm/min 9)过载要求：±150%过载无机械损伤；±300%过载无变形 10)5kN传感器 功能要求：传感器具备自动存储/读取型号、量程等信息的功能，每次开机后能自行进行标定传感器 误差：50N～5kN测量范围内误差不大于示值读数的±0.5 11)附件： 配备上位机和控制软件系统、专业标定软件、5kN高低温气动绕线式夹具、专用环境温箱(-70℃～250℃)、配套加捻机（不低于200捻） 12)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 说明：帘线冷热态下的强伸性能 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 4 | 毛细管流变仪 | 1.名称：毛细管流变仪 2.功能及参数： 1)最大载荷：12kN，双料筒可同时达到12kN 2)框架刚度：100kN 3)最大速率：≥600mm/min 4)动态速率范围：≥200000：1 5)速率精度：<0.1% 6)温度范围：室温～400℃ 7)温度控制精度：<±0.1℃ 8)料筒： 料筒类型：双料筒 料筒直径：15mm 料筒长度：≥250mm 料筒材质：渗氮钢 压力传感器：1500PSI、10000PSI 压力传感器精度：<0.25% 9)口模： 口模材质：整体碳化钨 口模精度：±5μm 口模规格：直径1mm，进入角180deg，长度为16mm；直径1mm，进入角180deg零口模 10)附件：配备上位机及控制软件 11)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 说明：检测聚合物材料在高温高压条件下的流动特性 | 台 | 1 | 可投进口 |
|  | 尼龙纤维检测实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 单纤维强伸度纤度仪 | 1.名称：单纤维强伸度纤度仪 2.功能及参数： 1)夹持方式：气动夹持 2)力值测量范围：(0～300)cN 3)分辨率：0.01cN 4)测量精度：±1% 5)隔距长度：(5～50)mm 6)最大伸长：150mm 7)拉伸速度：(1～150)mm/min 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 捻度仪 | 1.名称：捻度仪 2.功能及参数： 1)测试方法：直接计数、退捻加捻（一次、二次、三次） 2)线密度范围：(1～500)tex 3)试验长度：(10～500)mm 4)捻度测试范围：(1～9999.9)捻/10cm 5)退捻伸长范围：最大40mm 6)预加张力：(0～130)cN 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 熔融指数仪 | 1.名称：熔融指数仪 2.功能及参数： 1)测量范围： 质量法(0.01～200)g/10min 体积法(0.5～5000)cm3/10min 2)温度范围：(50～450)℃ 3)控温精度：±0.2℃ 4)附件： 具备自动称重功能。 5)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
|  | 尼龙改性检测实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 差示扫描量热仪 | 1.名称：差示扫描量热仪 2.功能及参数： 1)测量范围：±650mW 2)温度范围: (-150～600)℃ 3)温度准确度: 0.1℃ 4)温度重复性: ±0.01℃ 5)升/降温速率：(0.001～100)℃/min 6)热焓准确度：±1% 7)热焓重复性：±0.1% 8)温度/热焓校正：多点标样，非线性校正技术 9)附件 上位机及分析软件、校准标样（用于标定热焓和温度）、质量流量计、液氮制冷系统、Concavus铝坩埚 10)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 2 | 差热热重分析仪 | 1.名称：差热热重分析仪 2.功能及参数： 1)温度范围：RT～1000℃ 2)天平分辨率： 0.05μg 3)天平量程：(0～2)g 4)加热速度：(0～200)℃/min 5)附件： 上位机及分析软件、校准标样（1套5个全量程标样用于标定热焓和温度）、标准防腐蚀TG支架、氧化铝坩埚、防辐射片 6)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 3 | 元素分析仪 | 1.名称：元素分析仪 2.功能及参数： 1)检测器：专用TCD检测器 2)标准偏差：<0.05%Abs 3)检测限：LOD≤40ppm 4)定量限：LOQ≤50ppm 5)进样量范围：0.01mg～1000mg，或(0～500)ul 6)附件： 配套上位机及载气与附件、全自动进样器、软件控制和数据处理、软件控制系统和分析方法数据库终生免费升级 7)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 说明：用于聚合物、帘线、橡胶定性分析 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 4 | 密度梯度测试仪 | 1.名称：密度梯度测试仪 2.功能及参数： 1)测量范围：(0.7～2.2)g/cm3 2)测试精度：0.0001g/cm³ 3)温度精度：±0.1℃ 4)温度范围：(5～100)℃ 5)梯度管：有效刻度700mm，最小刻度1mm 6)打捞方式：恒速打捞 7)附件： 配备自动打捞装置、配液蠕动泵、磁力搅拌器、标准浮子 6颗、冷水机 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
|  | 尼龙产品光谱分析室 |  |  |  |  |
| 1 | 傅里叶红外光谱仪 | 1.名称：傅里叶红外光谱仪 2.功能及参数： 1)光谱范围：(7800～350)cm-1 2)光谱分辨率：优于0.25cm-1 3)波数精度：优于0.0008cm-1 4)灵敏度：信噪比优于55000:1 (峰-峰值，扫描时间为1分钟) 5)快速扫描能力：优于40张谱/秒，16cm-1分辨率； 6)干涉仪动态调整频率：不小于10万次/秒 7)检测器：高灵敏度Dtgs检测器 8)附件： 配备上位机及红外采集与分析软件、混合物光谱分离鉴别分析软件、国产压片机、13mm模具、金刚石晶体ATR 9)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 2 | 近红外光谱仪 | 1.名称：近红外光谱仪 2.功能及参数： 1)分辨率：2cm-1 2)谱区范围：(12000～3800)cm-1 3)干涉仪：迈克尔逊干涉仪，具有动态调整功能，调整频率优于10万次/秒 4)系统间光谱重现性：优于0.05cm-1 5)系统内光谱重现性：10次采集光谱标准偏差小于0.006cm-1 6)波数准确度：±0.03cm-1 7)光度线性度：斜率1.0±0.05、截距0.0±0.05 8)分束器：配备多镀层CaF2分束器 9)检测器：具备高灵敏度InGaAs检测器，4级增益 10)漫反射积分球采样系统：积分球漫反射模块，漫反射积分球效率优于95% 11)附件： 需配备上位机及光谱仪控制软件、近红外定量分析软件、定性分析软件；样品旋转器；低OH旋转样品杯 12)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
|  | 尼龙产品液相分析室 |  |  |  |  |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1.名称：高效液相色谱仪 2.功能及参数： 1)柱温箱控温范围：室温～80℃ 2)流速范围：(0.001～10.000)mL/min 3)流速精度：优于0.075%RSD 4)流速准确度：±1% 5)延迟体积：<900μL 6)最大耐受压力：400bar 7)混合范围：(0.0～100.0)% 8)梯度准确度：±0.5% 9)检测器： 紫外可见检测器 波长范围：(190～600)nm 波长准确度：±1nm 测量范围：(0.0001～4.0000)AUFS 基线噪音：＜5×10-6AU 漂移：1×10-4AU/h 数据采集速率：优于110Hz 示差检测器 测量范围：优于±500×10-6RIU ； 噪声：<±3×10-9RIU 预热时间：<1h 温度：室温+10℃～50 ℃ 10)自动进样器 进样范围：(0.1～100)μL，增量为0.1μL。 进样精密度：≤0.25%RSD 样品容量：120个以上 样品残留：<0.05% 进样次数：每个样品(1～99)次进样 进样线性度：>0.999 11)附件： 配备上位机和操作软件，控制仪器数据采集及分析、自动生成报告 12)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 2 | 极谱仪 | 1.名称：极谱仪 2.功能及参数： 1)扫描范围： 扫描电压范围：±5V 电流范围：±224mA 电流测量范围：200pA～224mA 电压测量范围：5mV～5V 2)分辨率： 施加电位分辨率：15μV 测量电位分辨率：150μV 施加电流分辨率：现有测量电流范围的0.0031% 测量电流分辨率：现有测量电流范围的0.0031%，最小的测量电流范围（200pA）下测量电流值为6fA 3)准确性： 施加电流准确性：±(电流值的0.2%+电流测量范围0.2%) 测量电流准确性：±(电流值的0.2%+电流测量范围0.2%) 施加电位准确性：±(电位的0.2%±1mV) 测量电位准确性：±(电位的0.2%±1mV) 4)温度测量：测量范围(0～100)℃，精确度±0.5℃ 5)多功能悬汞电极：具有滴汞/静汞/悬汞等工作模式 6)检出限：铅(Pb)50ppt；镉(Cd)50ppt；钴(Co)50ppt；铜(Cu)50ppt；镍(Ni)50ppt；锌(Zn)50ppt 7)附件： 配备上位机，具备电脑工作站进行控制和数据处理，生成报告功能；配有自动加液装置，具备瓶顶式加液技术，加液精度最小1/10000，最小加入量能够达到0.0001mL 8)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 可投进口 |
| 3 | 离子色谱仪 | 1.名称：离子色谱仪 2.功能及参数： 1)流速范围：(0.01～20.00)mL/min 2)流量精度：＜0.2% 3)压力范围：(0～6000)psi 4)压力脉动：＜0.2% 5)温度范围：室温+10℃～80℃ 6)温度稳定性：优于±0.2℃ 7)检测器： 电导检测器 检测范围：(0～15000)μS/cm 线性偏差：﹤0.2% 温度补偿： (0～5)%/K 电子噪音：＜0.2nS/cm 基线噪音：﹤0.5nS/cm 电导池体积：＜0.5µL 8)自动进样器 样品位：不小于20位 样品管容量：≥10mL 9)附件： 配备上位机及阴阳离子切换模块功能；提供智能化色谱工作站，软件需提供免费升级服务 10)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 尼龙产品气相分析室 |  |  |  |  |
| 1 | 气相色谱仪 | 1.名称：气相色谱仪 2.功能及参数： 1)进样口总流量设定范围：(0～1000)mL/min 2)进样口压力设定范围：(0～100)psi 3)进样口最高使用温度：不大于400℃ 4)载气压力范围及控制：(0～100)psi 5)载气流量范围及控制：(0～1000)mL/min 6)升温速度：不小于120℃/min 7)控制温度范围：室温～450℃ 8)检测器： 氢火焰离子化检测器FID 最低检测限：<1.4pgC/s 线性动态范围：>107(±10%) 9)热解析仪： 一次解析加热范围：(50～350)℃，控温精度1℃ 进样阀加热范围：(50～200)℃，控温精度1℃ 解析时间：(0～60)min 进样时间：(0～10)min 模拟采样时间：(0～60)min 模拟采样流速：(10～150)mL/min RSD：≤3% 10)附件： 标配上位机、载气系统、高精度自动进样器系统，具备软件反控，实现序列进样功能 定量重复性：液体<1%，气体<0.5% 11)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 标准物质室 |  |  |  |  |
| 1 | 医用冷藏柜 | 1.名称：医用冷藏柜 2.功能及参数 1)容量：200L左右 2)温度：(2～20)℃、湿度：(30～75)%RH； 3)具备电子温控、温湿度显示监控、超低温/超高温声光报警功能；提供对外数据采集接口 4)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 台 | 3 | 国产 |
|  | 水流量检测实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 水流量检定装置 | 1.水流量标准检定装置 2.功能及参数： 1)口径及流量范围： DN(15～200)口径流量范围： 标准表法：(0.03～600)m3/h 质量法：(0.03～600)m3/h 2)被检流量计可检信号类型：脉冲信号、电流信号等 3)装置扩展不确定度： 静态质量法装置：Urel=0.05% (k=2) 标准表法装置：Urel=0.3% (k=2) 4)换向器换向时间差小于15ms，不确定度≤0.01% 5)装置流量稳定性：优于0.2% 6)管线要求:DN25（兼容DN20、DN15）5表位，多表位只检水表，DN50（兼容DN32、DN40）、DN80（DN65）、DN100、DN150（兼容DN125）、DN200 7)电子秤不少于4台，量程分别为12kg、120kg、1200kg、6t，n不小于6000，准确度等级Ⅲ级 8)电磁流量计不少于5台，准确度等级不低于0.5级 9)压力变送器：测量准确度等级0.1% 10)温度变送器：最大允许误差≤±0.2℃ 11)计时器：晶振稳定度≤1×10-5；计时器的不确定度：优于1×10-5，最小读数优于0.001s 12)要求含水电、水池及厂房地面以外的所有土建，3t天车，一台变压器（若需要），含全自动冲洗装置一套、DN(15～200)，含热水流量标准装置改造 13)该检定装置及所配自动检测软件应符合JJG 164-2000、JJG 643-2024、JJG 667-2010、JJG 1030-2007、JJG 1033-2007、JJG 1038-2008、JJG 1029-2007、JJG 640-2016的要求 14)具备自动出具相应检定记录和检定证书功能 15)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 场内作业车辆性能检测实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 场内作业车辆性能检测装置 | 1.场内作业车辆性能检测装置 2.功能及参数： 1)符合JJG 976-2024、JJG 908-2023、JJG 1014-2019、JJG 1020-2017、JJG 906-2015、JJG 1160-2019、JJG 745-2016、JJF 1873-2020、JJG 688-2017、JJF 1385-2012、JJF 1221-2009、JJF 1196-2008、JJF 1169-2007、JJF 1225-2009、JJF 1168-2007、JJF 1375-2012、JJF 1747－2019、JJF 1796－2020、JJF 1749-2019、JJF 1477-2014、JJG 927-2013、JJG 653-2003、JJG 847-2011、JJF 2046-2023的要求 2)验收时需提供省级及以上法定计量机构出具的检定/校准证书 | 套 | 1 | 国产 |
| 二 | 实验室辅助设备 |  |  |  |  |
| （1） | 实验室配套设备 |  |  |  |  |
|  | 移动检测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动检测实验室 | 1.名称：移动检测实验室 2.规格：依维柯得意 2023款 2.5T A35M1聚金版短轴中顶双胎 手动门9座 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 在线检测终端 | 1.名称：在线检测终端 2.规格：处理器(CPU)：13代酷睿；硬盘容量：512GB；内存容量：16GB；系统：Windows 11 专业版 | 台 | 20 | 国产 |
| 3 | 室外巡检装置 | 1.飞行器 2.裸机重量(带桨叶)DJlMavic3E:915克¦DJlMavic 3T:920 克 3.最大起飞重量DJlMavic3E:1050克¦DJl Mavic 3T:1050 克 4.尺寸 5.折叠(不带桨):长 221 毫米，宽 96.3 毫米，高90.3毫米展开(不带桨):长 347.5 毫米，宽283毫米，高107.7毫米 6.轴距 7.对角线:380.1毫米 8.最大上升速度6 米/秒(普通挡)/8米/秒(运动挡) 9.最大下降速度6 米/秒(普通挡)6米/秒(运动挡) 10.最大水平飞行速度(海平面附近无风)15 米/秒(普通挡) | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | 室外巡检装置 | 1.246 克*飞行器标准重量(含智能飞行电池桨叶和 microSD卡)。产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异，请以实际产品为准;该产品在大部分国家或地区无需参与培训或考试即可起飞，请在飞行前查询并确认当地法律法规。尺寸 最大上升速度最大下降速度折叠(不带桨):长 138 毫米,宽 81 毫米,高 58 毫米展开(含桨叶):长 245 毫米,宽289 毫米,高 56 毫米5 米/秒3.5 米/秒 | 台 | 2 | 国产 |
|  | 实验室样品运送设备 |  |  |  |  |
| 1 | 样品运送电动推车 | 1.名称：样品运送电动推车 2.规格：电动平板车500kg电动平板推车充电手推车电走台车 | 台 | 2 | 国产 |
| 2 | 样品运送手动推车 | 1.名称：样品运送手动推车 2.规格：标准68*47承重400斤 | 台 | 4 | 国产 |
| 3 | 扫地吸尘一体电动车 | 1.名称：扫地吸尘一体电动车 2.规格：TT-1250S 产品尺寸：1500*1250*1330 工作时间：4~5小时 工作电压：48V | 台 | 1 | 国产 |
|  | 实验仪器UPS电源 |  |  |  |  |
| 1 | 30kVA UPS | 1.名称：30kVA UPS 2.规格：UPS主机30KVA/24KW,输入电压：380V,输出电压：380V，电池电压：384V，LCD液晶显示，长效机不含电池，三进三出，塔式机，延时1H | 台 | 2 | 国产 |
| 2 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.规格：铅酸免维护蓄电池12V100AH | 个 | 64 | 国产 |
| 3 | 电池柜 | 1.名称：电池柜 2.规格：冷轨钢，防锈防潮，含空开，外挂控制箱，25平方连接线 | 套 | 2 | 国产 |
| 4 | 15kVA UPS | 1.名称：15kVA UPS 2.规格：UPS主机15KVA/12KW,输入电压：380V,输出电压：380V，电池电压：384V，LCD液晶显示，长效机不含电池，三进三出，塔式机，延时1H | 台 | 3 | 国产 |
| 5 | 3kVA UPS | 1.名称：3kVA UPS 2.规格：3kVA UPS,输入电压：380V,输出电压：380V，电池电压：384V，LCD液晶显示，长效机不含电池，三进三出，塔式机，延时1H | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.规格：铅酸免维护蓄电池12V100AH | 个 | 64 | 国产 |
| 7 | 电池柜 | 1.名称：电池柜 2.规格：冷轨钢，防锈防潮，含空开，外挂控制箱，25平方连接线 | 套 | 2 | 国产 |
|  | 接口调试 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器设备接口调试 | 1.针对设备接口进行数据采集调试工作 | 套 | 116 | 国产 |
|  | IT服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 综合服务平台应用云服务器 | 1.名称:综合服务平台应用云服务器 2.规格:216核64G、CPU主频≥2.0GHz、系统盘600G、硬盘2000G | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 业务管理平台应用云服务器 | 1.名称:业务管理平台应用云服务器 2.规格:6核64G、CPU主频≥2.0GHz、系统盘600G、硬盘2000G | 套 | 4 | 国产 |
| 3 | 物联接入本地应用服务器 | 1.名称:物联接入本地应用服务器 2.规格:16核64G、CPU主频≥2.0GHz、系统盘600G、硬盘2000G | 台 | 2 | 国产 |
| 4 | AI算法本地应用服务器 | 1.名称:AI算法本地应用服务器 2.规格:8核64G、CPU主频≥2.0GHz、GPUT4*6、系统盘500G、硬盘2000G | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 主数据库本地服务器 | 1.名称:主数据库本地服务器 2.规格:16核64G、CPU主频≥2.0GHz、系统盘600G、硬盘8000G | 台 | 2 | 国产 |
| 6 | 备份数据库本地服务器 | 1.名称:备份数据库本地服务器 2.规格:16核32G、CPU主频≥2.0GHz、系统盘600G、硬盘8000G | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 视频分析本地服务器 | 1.名称:视频分析本地服务器 2.规格:16核128G、CPU主频≥2.0GHz、系统盘500G、硬盘10000G | 台 | 1 | 国产 |
| （2） | 实验仪器操作终端 |  |  |  |  |
|  | 操作终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能问答机器人 | 1.机器人可以通过后台添加专业知识问答内容，添加完之后，可以通过对咨询的客人进行专业问题解答。 | 台 | 1 | 国产 |
| （3） | 信息化设备 |  |  |  |  |
|  | 八层指挥玻璃屏 |  |  |  |  |
| 1 | 激光工程级投影机 | 1.名称:激光工程级投影机 2.规格:光机类型：激光光源 0.8广角镜头 光机亮度：不低于8600ANSI流明 物理分辨率：1920x1200 对比度：35000 :1 光源寿命:20000小时 | 台 | 4 | 国产 |
| 2 | Peacock OS智慧玻璃中控主机 | 1.名称:Peacock OS智慧玻璃中控主机 2.规格:设备功能： -支持自动运行 -按指定逻辑顺序播放画面 -实现事件播控，PDLC雾化/透明自动化关联视频停止和启动播放 设备参数： -CPU：11代i7 -GPU：RTX2060 -内存：8G DDR4 -存储：512G SSD -网卡：100M/1000M自适应网卡，支持远程唤醒 -声卡：配置高质量声卡 -解码分辨率：4K -自带光纤输入接口 -PDLC控制集成； -PDLC低压电源管理方波输出； -传感器事件模块； -视频源实时管理模块； -信息源实时管理模块； -设备群组通信； -互动程序平台； -核心控制主机平均故障时间（MTBF）不应低于100,000h； -核心控制主机对电控调光玻璃透明和物化的控制响应时间不应大于200ms； | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 互动传感器 | 1.名称:互动传感器 2.规格:语音支持单组4阵列窄波降噪。 | 个 | 1 | 国产 |
| 4 | 摄像头 | 1.名称:摄像头 2.规格:CV支持1080P，60FPS，2.2mm广角无变形 接入方式：usb | 个 | 2 | 国产 |
| 5 | 音响 | 1.名称:音响 2.规格:主喇叭 额定功率：20W 灵敏度：92db 电源12vdc 2A 面版：205mm 开孔尺寸：168 厚度：80 功能：内置功放 高低中音 有线/蓝牙连接 断电记忆 60S自动待机 遥控控制 过载保护 副喇叭 额定功率：5-20W 灵敏度：92db 定阻输入：4-8Ω 面版：205mm 开孔尺寸：165 厚度：80 | 组 | 1 | 国产 |
| 6 | 投影硬件融合器 | 1.名称:投影硬件融合器 2.规格:投影机画面拼接硬件融合器 硬件架构，无CPU和操作系统， 具备融合边带羽化、颜色校正、几何校正，暗场处理等功能每个步骤需单独进行调整和数据保存；采用单反及以上级别相机进行调试。 支持6路以上DVI信号输输出， 支持超宽分辨率信号输入，每个窗口可随意改变大小和位置，窗口可全屏漫游、叠加、缩放拉伸。边缘融合器分布式系统设计，高清分辨率输出，支持到1920×1200并向下兼容； 信号采集类型：RGB/VGA、Video、DVI、YPbPr、HDMI、SDI/HD-SDI、网络等单屏开窗个数：4个融合带自动校正； 输入分辨率：800×600至1920×1200 输出分辨率：1024×768至2048×1200 支持任意平面、弧面、球面等几何校正；可进行画面旋转功能，支持90,180,270度调整方便特殊信号及图像的播放与使用 支持任意矩形拼接，支持单屏画面分割与画面叠加及跨屏显示，支持图像的任意叠加、漫游、移动、缩放、裁剪等*支持超大分辨率动态底图信号显示，内置存储功能，支持超高分会标图片浏览、动态播放，支持GIS\PGIS等超高分辨显示； 具备RS-232接口，可以支持对外联的矩阵、屏幕等第三方设备的控制； 具备Rj-45接口，10M/100M自适应，支持对通讯处理器的管理与配置； 支持7x24x365不间断工作，随时断电不会对系统造成任何损伤； | 路 | 4 | 国产 |
| 7 | 移动控制Pad（含内容播控系统） | 1.名称:移动控制Pad（含内容播控系统） 2.规格:cpu：不低于8核2.4G 内存：不低于12+256G 分辨率：不低于2880 x 1920 像素 控制核心主机功能管理； 媒体素材管理；"本地播控后台 1、素材管理： -支持视频、图片等 2、设备管理： -定时启停、状态监控等 3、播控管理： -按组别、按时段进行播控排期 4、数据统计 5、扩展接口 -设备功能扩展" 设备运行管理； | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 投影吊架 | 1.名称:投影吊架 2.规格:根据现场情况深化定制，定制专用投影机固定吊架 | 套 | 4 | 国产 |
| 9 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.规格:高清光纤HDMI线材、音频线、电源线、六类网线（长度根据现场情况深化定制） | 套 | 4 | 国产 |
| 10 | 辅材 | 1.名称:辅材 2.规格:施工改造辅材 | 批 | 1 | 国产 |
| 11 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:600*600*1200 | 个 | 1 | 国产 |
| 12 | 智慧玻璃大屏 | 1.名称:智慧玻璃大屏 2.规格:超白玻璃+ PDLC膜片（白色） 透光度：＞75% 雾度：＜10% 响应速度：10ms | m2 | 25.2 | 国产 |
| 13 | 运维主机 | 1.名称:运维主机 2.规格:屏幕比例：16:10处理器(CPU)：14代酷睿厚度：20.0mm以上显卡：RTX4070硬盘容量：2TB屏幕尺寸：16.0-16.9英寸系统：Windows 11 带Office内存容量：64GB | 台 | 1 | 国产 |
| 14 | 系统调试费用 | 1.名称:系统调试费用 2.规格:投影机安装、画面融合调试、智慧玻璃媒体系统安装调试 | 项 | 1 | 国产 |
| 15 | 大数据可视化展示系统 | 1.名称：大数据可视化展示系统 2.规格：基于数据可视化技术将海量的数据以图形化的方式呈现出来，使用户能够更直观、方便地理解和分析数据.系统能够生成物品使用报告，包括最常使用的物品、消耗量最大的物品使用趋势等，帮助实验室管理者优化库存管理，及时补货、减少浪费等，提高成本效益。 | 套 | 1 | 国产 |
|  | 多媒体大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板 | 1.尺寸：86英寸； 2.显示比例：16：9 分辨率：3840*2160 3.可视角度：水平/垂直：178° 4.对比度：5000:1，90%NTSC色域 5.屏幕亮度：350cd/m2 6.触控方式：手指、触摸笔等不透光物体 7.摄像头：5000 万超广角摄像头 8.麦克风：8阵列麦克风，15米拾音距离，支持 AI 降噪 9.支持 可拔插无线模块 10.windows 10企业版操作系统 11.整机尺寸（长*高*厚）：1957×1176.6×101.1mm 12.重量：58.60kg 功能特点： 1. 4K防眩光高清显示，高精度红外触控技术，40点触摸，窄边框设计，整机屏幕与屏幕保护层采用零贴合技术 2.智能白板，支持全屏书写；放大会议重点内容；智能表格；支持单支笔双头不同颜色书写；会议记录可通过扫码带走，同步至与会者手机；支持白板内容一键打印 3.色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色彩 4，支持无线传屏功能，可将会议讨论内容投至MAXHUB大屏上，支持反向触控，操作简单，避免繁杂接线，支持四分屏投屏，手机和电脑支持混合投屏展示，便于不同方案的同时对比 5.内置高清摄像头、8阵列麦克风，前置缝隙发声，对话身临其境，满足会议中拍照、视频会议、影音播放等需求 6. 1路TypeC，2路USB3.0，2路 HDMI IN；具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器 7.任意通道随意批注，随时记录要点且可通过扫码带走当前批注页内容 8.系统选配超薄插拔式win10企业版操作系统的PC模块，满足不同用户的使用需求 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 音响功放 | 音响功放话筒 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 控制主机 | i5/16G/专业显卡/ | 台 | 1 | 国产 |
|  | 物联网 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网 | 1.名称：物联网 2.规格：1、仪表盘：用于监控和管理接入的设备及其相关数据，旨在高效管理设备和监控其运行状态。它展示了产品数量、设备总数、在线与离线设备数，以及今日和当月的设备消息量及告警数量。同时，系统还提供了设备分布图和告警统计功能，帮助管理员快速定位和处理问题。 2、设备管理 （1）设备信息：对设备信息进行统一管理，支持对设备信息进行新建、编辑、删除、查询、配置关联网关等操作。 （2）运行状态：展示设备的属性信息，设备运行时的状态，如环境监测设备所读取的当前环境温度等。可发起对属性的读取和设置请求。展示设备的服务能力，可通过设置输入参数和输出参数执行某项特定的任务。 （3）设备日志：按设备上报时间倒序展示设备的日志数据。 （4）设备模拟：通过下发配置参数调用设备功能或属性对设备的上行指令和下行指令进行模拟测试，根据模拟日志诊断设备的服务情况。 （5）设备监测：统一监测各类产品、各个传感器设备，根据筛选的结果展示对应设备的状态、操作、监测值以及历史监测曲线等。 3、运维管理 （1）传输协议管理：对系统内的协议和jar包进行统一的维护管理。 （2）场景联动：通过可视化的方式定义设备之间联动的规则，支持设备触发与定时触发两种规则。设备触发的触发器条件根据产品物模型提供可配置的功能权限，所有功能包括设备上线、设备离线、读取属性、修改属性、属性上报、功能调用、事件上报。定时触发规则支持按周、按月、cron 表达式三种方式。执行动作的执行条件根据产品物模型提供可配置的功能权限，包括功能调用、读取属性、设置属性。 （3）规则编排：通过图形化界面，以可视化拖拽方式编写规则节点。采用可视化、流程化的方式处理数据与逻辑。支持实时计算数据流，并针对计算结果进行推送/写入操作。 4、通知管理 （1）通知配置：通过可视化的方式定义通知的通道信息，支持钉钉、邮件、短信等多种通道。 （2）通知模板：通过可视化的方式定义通知模板。 （3）告警列表：支持按告警维度筛选数据，支持查看告警日志。 （4）告警配置：通过可视化的方式定义设备告警的规则，支持多种告警通知模板。告警触发的触发器条件根据产品物模型提供可配置的功能权限，所有功能包括设备上线、设备离线、读取属性、修改属性、属性上报、功能调用、事件上报。 6、系统管理 （1）项目管理：项目管理是提供物联网平台基于业务需求在系统中设定不同的项目，实现对物联设备终端分项目管理。 （2）脚本语法：对物联网平台中需要手动编程的功能“告警配置的转换脚本”所做的一份简要语法教程。 3.其他：未尽事宜详见图纸及技术规范要求 | 套 | 1 | 国产 |
| 三 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 业务管理平台 | 一、名称：危险化学品管理系统 规格：1、危险品申购：实验室成员需要根据实验的需要，在实验室危险化学品管理系统或者相关的申购表格中填写危险化学品的申购信息。申购信息通常包括化学品名称、CAS 号、数量、用途、实验室负责人等。申购提交后，申购请求将进入审核流程。审核流程可能涉及多个层面，包括实验室负责人、安全管理部门、危险化学品管理专员等。根据审核结果，申购请求可能会被批准或拒绝。如果申购请求符合所有要求，则会获得批准，允许进一步进行采购。如果存在安全或合规性问题，则可能会被拒绝。一旦申购请求获得批准，实验室可以按照批准的内容进行危险化学品的采购。 2、库存管理 （1）库存台账：通过库存台账，可以实时监控危化品的库存量，以确保库存充足，并及时采购新的化学品，避免出现库存不足的情况。 （2）库存盘点：定期对危险化学品库存进行盘点，核对库存台账和实际库存量是否一致，系统可以设定警示和提醒功能，当库存量低于安全水平或化学品即将过期时，系统会自动发送警示通知，提醒管理员及时采取行动。库存台账的数据应进行定期备份，并妥善保管，以防止数据丢失或损坏。 （3）入库管理：入库时需要将化学品信息录入到系统中。在对化学品进行入库管理时，需要记录化学品的基本信息和相关信息。包含化学品的名称、规格、数量等。 ①入库验收：当新的危险化学品到达实验室时，负责验收的人员需要核对送货单和实际收到的化学品是否一致，并检查包装是否完好。 ②记录入库：验收合格后，将新进化学品的信息录入库存台账，包括名称、CAS 号、数量、生产日期、到期日期等。 ③存储和标识：将新进化学品按照规定的存储要求进行摆放，并确保每个容器都有标签。 （4）出库管理 ①出库申请：实验室成员需要向相关管理部门提交危险化学品的出库申请。申请应包括化学品名称、CAS 号、出库数量、出库目的等信息。 ②审核和批准：出库申请将经过审核程序，确保出库符合实验室安全标准和法规要求。如果审核通过，将获得出库批准。 ③记录出库：一旦出库申请获得批准，实验室管理员将电子天平称重后记录出库的化学品信息，包括出库日期、出库数量、领用人等。 （5）危险品领取：实验室成员在使用危险化学品前，应在台账上登记相应的使用信息，包括用途、使用日期和使用数量。危化品的发放应有专人负责，采用“五双”(双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用)原则领用与退还管理，化学品领用需要进行审批，应由两人审批通过后才能进行领用与报废操作，如果实验室成员需要借用危险化学品，需要在台账上登记借用信息，包括借用人、借用日期、借用数量等。同时，要确保借用的化学品按时归还，当归还危险化学品到库存时，也需要记录归还的日期和数量。 （6）统计报表：根据需求生成月度、季度或年度统计报表 二、名称：试剂耗材管理系统 规格：1、基本信息管理：基本信息管理模块负责录入、编辑和维护实验室试剂耗材的基本信息。这些信息包括试剂耗材的名称、编号、规格、供应商、价格、保质期等。 2、库存管理：对实验室试剂耗材的入库、出库、库存盘点等操作进行管理。能够实时记录试剂耗材的库存数量，并根据库存情况自动生成补货提醒。同时，它还支持多种库存盘点方式，确保库存数据的准确性和可靠性。 3、采购管理：采购管理模块负责实验室试剂耗材的采购流程管理。该模块可以根据库存情况和实验需求生成采购计划，并支持在线生成采购订单。系统还支持对采购订单的审核、跟踪和确认，以确保采购流程的顺利进行。 4、预警与提示：预警与提示模块能够根据库存数据和采购计划自动生成预警信息，如库存不足、保质期临近等。这些信息将及时通知相关人员进行处理，避免试剂耗材的短缺或浪费。此外，该模块还可以设置自定义的预警规则，以满足实验室的个性化需求。 5、使用记录：使用记录模块记录了实验室试剂耗材的使用情况，包括使用人、使用时间、使用量等信息。通过此模块，实验室可以实时掌握试剂耗材的使用情况，为后续的采购和库存管理提供参考。同时，该模块还支持生成使用报表，方便实验室进行数据分析。 6、数据分析：数据分析模块利用系统收集的数据进行统计和分析，为实验室提供决策支持。该模块可以生成各类报表和图表，如库存报表、采购报表、使用报表等，展示试剂耗材的使用情况和趋势。通过数据分析，实验室可以优化采购计划、降低库存成本、提高使用效率。 三、名称：实验样本管理系统 规格：1、检验委托单 （1）检验委托单也可以实现加急单的审批。对于加急单通过审批的明确显示已审批并飘红明确显示。 （2）LIMS 可以记录检验委托单的状态——提交、接收、烘料、制样、测试等。 （3）对于烘料的委托单可以明确明显。 （4）委托单可以调用模板，大大节省建立委托单的时间。 （5）LIMS 可以生成检验委托单的报表根据需要自定义报表显示的信息并赋予它一个唯一的二维码，可以实现扫码接收等功能。 2、样本接收 （1）通过系统送样，送样记录可以自定义查看。 （2）接收后可以及时查看了解需检测的项目。 （3）送检人员可以看到检测进度。 （4）能显示项目的待检测样品的问题。 3、样本烘料：样品烘料只能选择样品状态为接收的单子。烘料完成后可以通过邮件的方式来通知检测人员。(系统可以解决自动通知检测人员的问题)。 4、样本制样：样品制样阶段只能选择样品状态为接收或烘料的委托单。在制样时针对每一检测项都有“已完成”选项框，把已经完成的检测项勾选“已完成”能够有效避免重复制样或遗漏的问题。(系统可以解决通过有效的手段避免漏检和重复检测的问题)。 5、样本测试：样本测试环节接收后对检测的项直接输入结果数据就可以自动计算出最终结果值。可将带有结果值的 TXT 文件、PDF 文件进行导入解析直接获取结果值(系统可解决系统自动抓取设备检测记录和结果的问题)。 6、样本追踪与溯源：能可以实现样品的条码追溯问题。具有留样、上架入库、领用等功能(可解决 对样品进行管理、查询样品的问题)。 （1）仓库/库位：可对留样样品进行追溯，同时对库位进行扫赋码管理。在留样入库时扫描留样样品二维码，扫描库位二维码实现留样样品与库位绑定。在出库时扫描相应的产品二维码和库位二维码实现出库。在库位中可以查看到该库位中存储的物料，存储日期，出库日期等信息。 （2）产品可实现对检验样品的管理。 四、名称：科研数据共享系统 规格：1、数据采集与存储 （1）自动化数据采集：系统能够与实验室的仪器设备接口对接，实现采样数据的自动传输和记录。 （2）强大数据库支持：提供功能强大的实验室数据库，自动储存和处理实验室的各类信息，包括实验结果、样品信息、检测参数等，确保数据的长期保存和可追溯性。 2、数据处理与分析 （1）自动计算与传输：系统能够自动进行数据的中间计算和传输分析，消除人为误差和时间延误，提高数据处理的效率和准确性。 （2）数据分析与统计：提供数据分析工具，支持对实验数据进行统计、分析和查询，帮助科研人员快速获取有用信息，为科研决策提供支持。 3、数据共享与访问控制 （1）建立明确的数据访问权限控制策略，确保只有经过授权的员工才能访问特定数据。 （2）定期进行数据备份，在发生数据丢失或者损坏的情况下，可以通过备份数据来恢复业务运行，并最大程度地减少损失。 五、名称：实验室预约管理系统 规格：1、实验室信息管理 （1）实验室列表：展示所有实验室的基本信息，包括名称、位置、设备等。 （2）实验室详情：展示实验室的详细信息和使用规则。 2、预约管理 （1）预约操作 ①预约申请：用户选择目标实验室和预约时间，填写预约申请表单，包括预约日期、时间段、用途说明等。 ②预约修改：用户可以修改未审批的预约申请。 ③预约取消：用户可以取消未审批或已审批的预约。 （2）预约审批 ①审批流程：实验室管理员对预约申请进行审批（通过、拒绝）。 ②审批通知：系统通过邮件或短信通知用户预约申请的审批结果。 ③审批记录：记录所有预约申请的审批状态和历史。 （3）预约查看 ①个人预约：用户可以查看自己的预约记录和状态。 ②实验室日历：展示各实验室的预约情况，方便查看空闲时段。 3、实验室管理 （1）实验室配置 ①实验室添加与编辑：管理员可以添加、编辑实验室信息。 ②实验室删除：管理员可以删除不再使用的实验室。 （2）设备管理 ①设备信息管理：管理实验室内的设备信息，包括设备名称、型号、状态等。 ②设备维护记录：记录设备的维护和维修记录，确保设备正常使用。 4、通知与提醒 （1）预约提醒 ①预约确认提醒：用户预约成功后，系统发送确认提醒。 ②预约时间提醒：在预约时间临近时，系统发送提醒通知。 （2）审批通知 ①审批结果通知：系统发送预约申请的审批结果通知。 （3）系统公告 ①公告发布：管理员可以发布系统公告，通知所有用户。 ②公告查看：用户可以查看系统公告和历史公告。 5、数据统计与分析 （1）预约统计 ①预约数量统计：统计每个实验室的预约数量。 ②预约使用率分析：分析实验室的使用率，优化资源配置。 六、名称：实验室设备管理系统 规格：1、设备登记与档案管理：记录和维护所有实验室设备的详细信息，包括但不限于设备的唯一标识号、型号、制造商、购买日期、保修期、位置、负责人以及设备的使用说明文档。 2、设备使用日志：在使用设备前后需要登记使用时间、实验类型、消耗的耗材等信息。系统可以关联具体的实验项目或任务，便于后续分析哪些实验使用了哪些设备，以及设备对实验的贡献度。 3、预防性维护计划：系统支持设置自动化提醒，根据设备的维护手册或历史记录来安排定期的预防性维护任务。这包括清洁、润滑、校准和更换易损件等，有助于防止设备出现意外故障，延长其使用寿命。 4、设备校准与验证：系统支持管理设备的校准周期，确保测量结果的准确性和一致性。系统会提醒用户进行定期校准，并记录校准结果。根据设备的使用频率、重要性和制造商的推荐，确定定期校准的周期。按照标准操作程序（SOP）进行校准，记录校准过程中的各项数据。 5、耗材库存管理：系统可以跟踪设备使用过程中消耗的材料，如试剂、配件和其他消耗品。监控库存水平，当耗材接近最低库存阈值时自动触发采购请求。 | 套 | 1 | 国产 |
| 2 | 运营维护 | 维护期三年，对软件进行定期维护，包括修复 bug、更新版本、添加新功能等，以保证软件的稳定性和安全性。 | 年 | 3 | 国产 |

第四章 合同条款与格式（参考）

合同编号：（中标项目编号）

政府采购货物合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于    月    日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在     日内共同验收并签署验收意见。

如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为     年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年     次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，已方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。

委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于     年    月    日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具

备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件 4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，而后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：/。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：                          （小写：¥         元）。

2.付款方式：乙方供货安装调试完毕，经甲方试用、验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方向乙方支付货款。

十一、履约担保

/

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共    页，一式     份，甲方执    份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执      份，招标公司执     份。

4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6.法律文书接收地址（乙方）：

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址:

签字代表（或委托代理人）：                    签字代表：

电话：                                          电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                          账号：

合同签署日期：   年    月    日

- 第五章  投标文件

- _________________________  （项目名称）

- 采购编号：

- 投 标 文 件

- 投标人名称（盖公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 年        月        日

- 附件一                     投标函

致：                 （招标人名称）

我方已仔细研究                       （项目名称）招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写          ，小写       元的投标总价，按招标文件要求供货。签字代表     （姓名）     经正式授权并代表投标人   （投标人名称）  提交招标文件要求的全套投标文件，并对之负法律责任。包括：

1. 招标文件“投标文件格式”中要求的投标文件；

2. 交货及安装期：合同签订后        日历天 ；

3. 质保期：             ；

4. 投标有效期：_________；

5. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6.  我方若获得中标，保证按有关规定向招标代理机构支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

8. 与本投标有关的正式通讯方式为：

电  话：

投标人名称：             （盖单位章）

日  期：       年     月     日

- 附件二                       投标函附表

（开标一览表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价 | 大写：_________ |
|  | 小写：_________元 |
| 质量要求 |  |
| 交货及安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 | 项目负责人： 联系电话： |

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：________

年    月     日

- 附件三                投标分项明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价必须是包含运输到交货地点及安装调试的所有费用的总和；

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月   日

- 附件四               法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月 	 日

经营期限：

姓名：   	   性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称： 	           （盖公章）

年 	月 	日

- 附件五               法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：_________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 	月 	日

- 附件六                 投标产品主要技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … | ………………………… |  |  | …………… |

注：“主要技术参数”必须详细填写，不得用“满足招标要求”等模糊语句表述，否则其投标将有可能不被接受。

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月   日

附件七                技术规格偏差表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。

2、投标人在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以招标文件规定的为准。

- 附件八              投标人资格证明文件

1、提供投标人须知前附表“合格投标人条件”中要求的所有证件证明材料；

- 附件九                  实施方案

- 附件十                 投标人资格声明函

致：招标代理机构/招标人

为响应招标文件             项目的[采购编号：              ]，下述签字人愿参与投标，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。

（1）下述签字人保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；

（2）如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

投标人名称（盖单位公章）：_________________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：____________________________

地址：___________________________；传真：______________________

电话：___________________________；邮编：______________________

- 附件十一              实质性要求和条件承诺

致：   （招标人全称）

内容：按招标文件“招标实质性要求和条件”要求逐条承诺响应。

投标人名称（盖单位章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 附件十二                售后服务方案

附件十三               业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 委托单位名称、联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件十四              反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称(盖公章):_____________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月  日

- 附件十五        投标人认为有必要提供的其它资料

- 附件十六              政府采购政策

- 中小企业声明函（货物）

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

（提醒：如果响应人所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。）

- 二、关于监狱企业（如有）

- 1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

- 2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

- 1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

- 2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

- 平顶山银行“银政易贷”贷款简介

平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。

为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。

“银政易贷”团队联系人及联系方式：

余梦丽：0375-2980538

- 政府采购合同融资试点单位工商银行

- 平顶山分行

中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。

工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。

工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。

工行平顶山分行联系人;

| 联系单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 政采贷专营团队 | 卢文旭 | 0375-2763835 |
| 政采贷专营团队 | 好金斗 | 0375-2763881 |

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

- 一、电子化投标

- （一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

- （二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

- （三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

- （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。