尧山实验室高温高压反应釜设备采购项目                                                招标文件

[image: image1.png]e L) S 58 ey i el P s IO 32
KI5 H

# A 3

/ -‘AN*"“«.

Ri%i s« XF‘%?EFFT 2025 !1? /K/W\‘ L///\
%NUN“%m$%% & }AZQ

ARIHLA: Mﬁﬁ@rﬁ%ﬂﬁﬁ a
AW —2ofEA

qq(
\©
%0





目    录 

第一章、招标公告.............................................01
第二章、供应商须知及前附表...................................04
第三章、采购内容及要求.......................................18
第四章、评标办法及评分标准...................................27
第五章、政府采购合同.........................................33
第六章、投标文件格式.........................................36
第一章、招标公告

【平公资采20251007号】尧山实验室高温高压反应釜设备采购项目

公开招标公告

项目概况

尧山实验室高温高压反应釜设备采购项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2025年11月05日08时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：平采招标-2025-129
2、项目名称：尧山实验室高温高压反应釜设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1700000.00元，最高限价：1700000.00元。

	序号
	包号
	包名称
	包预算(元）
	包最高限价

（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采20251007号-1
	尧山实验室高温高压反应釜设备采购项目
	1700000.00
	1700000.00
	是
	1700000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：采购2套高温高压反应釜设备，其中1套用于酸解反应工艺，具备耐腐蚀、耐高温高压和安全联锁功能；另1套用于超临界反应工艺，要求具备高压密封、温度压力可调控及自动控制系统。
5.2、资金来源：财政资金，已落实。

5.3、交货地点：尧山实验室。

5.4、交货期限：签订合同后90日历天完成交货、安装、调试、验收。
5.5、质保期：验收合格之日起1年。
5.6、质量要求： 合格，符合国家、行业技术规范标准。
5.7、标段划分：本项目划分为1个标段。
6、合同履行期限：同交货期限。
7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定本项目专门面向中小微企业采购，符合条件的供应商应按招标文件要求提供相应声明函。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。
3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力。（提供合法有效的营业执照，也可提供电子营业执照）
3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供加盖单位公章的承诺书）

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供加盖单位公章的承诺书）

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供加盖单位公章的承诺书）

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供加盖单位公章的承诺书）

3.6、供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询。（执行财库【2016】125号文）

3.7、供应商的单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（提供加盖单位公章的承诺书）

3.8、供应商应保证投标期间提供的资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假所引起的一切法律后果。（提供加盖单位公章的承诺书）

注：本项目采用资格后审，本项目不接收联合体报名，不允许分包或转包。
三、获取招标文件：

1、时间：2025年10月15日至2025年11月04日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源电子化交易系统。

3、方式：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年11月05日08时40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统。

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年11月05日08时40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统。

注：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商应仔细阅读网站《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。 招标公告期限为五个工作日。

其他补充事宜：

1、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

2.1、优先采购节能环保产品，详见招标文件正文。（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且能够提供“节能产品、环境标志产品”相关证明材料。）

2.2、落实豫财办【2020】33号文要求：河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知。

3、监督单位：平顶山市财政局

统一社会信用代码：11410400005452110L

联系电话：0375-2627595
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息

名称：尧山实验室

地址：平顶山市城乡一体化示范区未来路南段（平顶山学院湖滨校区）  

联系人：李老师

电话：18637513912
2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南卓润工程管理有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路第七大街宏光合园11号楼2308号

联系人：李女士

联系方式：13721891177  

3、项目联系方式：

项目联系人：李女士
联系方式：13721891177                                                    

2025年10月14日

第二章、供应商须知及前附表

供应商须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	1、采购编号：平采招标-2025-129
2、项目名称：尧山实验室高温高压反应釜设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1700000.00元，最高限价：1700000.00元。

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：采购2套高温高压反应釜设备，其中1套用于酸解反应工艺，具备耐腐蚀、耐高温高压和安全联锁功能；另1套用于超临界反应工艺，要求具备高压密封、温度压力可调控及自动控制系统。
5.2、资金来源：财政资金，已落实。

5.3、交货地点：尧山实验室。

5.4、交货期限：签订合同后90日历天完成交货、安装、调试、验收。
5.5、质保期：验收合格之日起1年。
5.6、质量要求： 合格，符合国家、行业技术规范标准。
5.7、标段划分：本项目划分为1个标段。
6、合同履行期限：同交货期限。
7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：是。

	2
	合格供应商：具备招标公告“二、申请人资格要求”规定的条件。

	3
	投标报价及费用：

3.1  本项目投标应以人民币报价。

3.2  最高投标限价：人民币1700000.00元，超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。

3.3  本项目代理服务费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，参考《河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协[2023]002号）计取，为25400.00元，由中标供应商支付。

	4
	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。供应商如果需要，可以自行现场踏勘。

	5
	质保期：验收合格之日起1年。

	6
	交货地点：尧山实验室。

	7
	投标文件格式及递交方式 ：

1、生成的电子版投标文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。

2、开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由招标代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

	8
	投标文件上传截止时间：2025年11月05日08时40分

	9
	 投标文件上传地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

	10
	开标时间：2025年11月05日08时40分
开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中。

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	11
	评标办法：采用综合评分法。

	12
	中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会直接确定3名中标候选供应商。评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布中标公告。

	13
	投标保证金、履约保证金、质量保证金：不缴纳。

	14
	签订合同：中标通知书发出后1日内。

	15
	采购资金来源：财政资金，已落实。

	16
	付款方式：合同签订后支付合同价的30%为预付款，安装调试完毕，经甲方试用、验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同价的70%。

	17
	投标文件有效期：投标截止期结束后60日。中标供应商的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。

	18
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

	19
	本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

	20
	根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)文件规定

1、对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除。（本项目为专门面向中小企业采购项目，不适用此条款）
2、本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件

(1)符合中小企业划分标准;

(2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额制定的中小企业划型标准

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、供应商应在分项报价表中写明符合上述条件的属于小型和微型企业产品的单价、合价和小计，并如实填写“小微企业声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除.

5、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

6、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策.

	21
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	22
	根据政府采购相关规定，文件中明确不接受进口产品的设备，不得投报进口产品。

	23
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	24
	中标供应商合同签订方式可选择在线签订（在公共资源交易中心网站进行）

	25
	本项目所属行业：工业(制造业），行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) 

	26
	采购项目属性（货物、服务、工程）：货物。

	27
	《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。

注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！
1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


一、说    明

1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次招标活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

3.最高投标限价

人民币1700000.00元，超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。

4.合格的供应商

具备招标公告“二、申请人资格要求”规定的条件。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标

7.关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

9.特别说明：

9.1 除采用综合评标价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，或者为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，不得参加本项目投标。

9.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。   

9.3 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。

9.4 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前一年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

9.5 供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

10.质疑和投诉

10.1 供应商认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督部门投诉。

10.2 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二、招标文件

12.招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 供应商须知及前附表

12.3 招标内容及要求

12.4 评标办法及标准

12.5 政府采购合同格式

12.6 投标文件格式

13.招标文件的澄清与修改 

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间）前，在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构在电子交易信息系统中发布。采购人未通过电子交易信息系统对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。

三、投标文件的编制

本项目为电子辅助评标项目，供应商电子投标系统详细操作参照《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统组件下载中“投标人全电子交易系统操作手册”。

14.要求

14.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标文件格式中对投标的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 供应商应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

16.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

    16.4 法定代表人身份证明

16.5 法定代表人授权书

16.6 证明文件

16.7 抵制商业贿赂承诺

16.8 招标代理服务费承诺函

17.投标有效期

17.1 投标文件从在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。
17.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

18.投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。供应商的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 供应商要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于供应商在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购人有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

18.8、投标报价超过招标人采购预算价的按无效投标处理。

18.9、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
19.投标保证金、履约保证金、质量保证金

不缴纳

20.投标文件的签署

20.1 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、上传投标文件。除了投标文件封面、目录以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。（招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。）
20.3 供应商应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。                              

20.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

20.5 未按招标文件规定的格式和要求编制投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。
四、投标文件的递交

21.投标文件的上传

21.1 供应商应在招标文件中规定的投标文件上传截止时间前，将投标文件上传至平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中，开标地点为招标文件中规定的地址。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

22.投标文件的修改和撤回

供应商在投标文件上传截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

23.投标文件的撤回

供应商在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。供应商在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。
五、开标
24.开标、唱标

全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

六、评标
25.组建评标委员会

采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共5人及5人以上单数组成。在招标管理部门的监督下，从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

26.投标文件的初审

26.1对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.3.1 开标一览表的内容与投标分项报价表的内容不一致的，以开标一览表为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。除非评委会认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

26.3.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.3.5 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1资格性检查。


在开始评标前，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，不通过资格审查的投标人将不进入下一评标阶段。资格审查条件见招标公告“二、申请人资格要求”。
26.4.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查内容如下：

（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。

（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的

（3）在一份投标文件中报有两个（含两个）以上报价的。 

（4）投标报价高于最高投标限价。

（6）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。

（7）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况
实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1）不同供应商的投标文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。(2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。(3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；(4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 (5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致;(6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。(7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。 (8）其它涉嫌串通的情形
26.4.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，评标委员会应在评标报告中说明理由。

27.投标文件的澄清

评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

供应商的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内回复，回复内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3 若供应商的报价明显低于其他供应商投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按评标委员会要求作出说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

29.评标过程及保密原则

 29.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

 29.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
七、定标

30.定标原则

30.1 最低投标价不作为中标的保证。

30.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选供应商（或中标供应商）：

30.2.1 采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。
31.确定中标供应商和中标候选供应商

本项目由采购人授权评标委员会直接确定3名中标候选供应商。

32.中标通知书及中标公告

32.1 评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布中标公告，中标供应商在中标公示后领取中标通知书。

32.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

32.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任

32.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

33.采购代理机构宣布废标的权利

33.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

33.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

33.1.2 供应商的投标报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的。

33.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

33.2 投标截止时间结束后参加供应商不足3家的。
八、合同授予
34.签订合同

34.1 采购人、中标供应商在中标通知书发出之日起1日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商逾期未签订合同，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

34.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

34.3 中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

34.4 采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同副本报相关部门备案。

采购内容及技术要求

一、采购内容：

	名称
	数量
	最高限价（元）

	高温高压反应釜
	2套
	1700000.00


二、技术要求：

1、酸解反应釜：

（一）技术要求：
1.设备工作条件：

1.1 适于在气温为-20℃～＋50℃和相对湿度不高于90%的环境条件下运输和贮存。

1.2 适于在电源380/220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供符合国家标准的转换插座，并确保满足用电安全要求。

1.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
2.设备用途：

本设备主要用于模拟高温高压环境中的酸解反应研究，需满足在高温（最高不低于400℃）、高压（最高不低于10MPa）条件下对液体或蒸汽介质进行反应实验的需求。
3.技术规格：

3.1 液体注入单元

3.1.1 需配备1台高压注入泵，要求流量注入平稳无脉冲，工作压力不低于18MPa，注入流速不低于0.01～100ml/min，流量控制精度优于0.01ml，陶瓷柱塞，润湿材质不低于HC-276合金。（酸液泵）

3.1.2 需配备1台高压注入泵，要求流量注入平稳无脉冲，工作压力不低于18MPa，注入流速不低于0.01～100ml/min，流量控制精度优于0.01ml，润湿材质性能不低于316不锈钢。

3.1.3 配备1套蒸汽发生器，用于持续向釜内注入蒸汽。控温范围不低于室温～400℃，控温精度不低于±1℃，蒸汽流量不低于100ml/min。

3.1.4 提供所有耐腐蚀材质的供货单位、购买合同、检测报告和合格证明，能够证明材质符合要求。

3.1.5 要求提供模块流程原理图。
3.2 高温高压反应釜单元

3.2.1 反应釜：容积不小于10L，耐压不低于5 MPa，加热温度不低于室温～400 ℃，材质需采用高强度耐蚀镍基合金，性能优于inconel 625合金。

3.2.2 磁力搅拌：转速不小于300r/min，耐压不低于5 MPa，材质性能不低于inconel 625合金。

3.2.3 搅拌桨需采用耐强腐蚀材料（如 HC-276 或性能不低于其的合金）。搅拌桨高度可调整、桨叶类型可更换，可实时监测并反馈扭矩；

3.2.4 釜盖需有测压、测温、搅拌和气体通入和排出装置，釜盖进液口需设计插底管结构，出液口均匀分布，釜盖需留有1~2个备用孔，所有釜盖装置可拆卸且保证密闭性；

3.2.5 反应釜内的温度控制精准，控温精度不低于±1 ℃。

3.2.6 需连接一只冷凝器，耐压不低于5 MPa，材质不低于HC-276合金，工作温度不低于室温～400 ℃；冷却方式自来水循环冷却。

3.2.7 入口管道加热保温，减少温度流失，加热温度不低于室温～200 ℃。

3.2.8 配备安全泄放阀，工作压力不低于6 MPa，安全阀润湿材质不低于HC276合金。

3.2.9 安全措施：配置釜内温度和压力传感器并能够设置安全阈值，超过阈值时通过安全阀泄压并停止加热。

3.2.10取样器：配备取样器用于取釜内的液体介质；容积不低于10mL，压力不低于40MPa，材质不低于HC-276合金。

3.2.11电动升降：采用电动升降釜盖模式，相对于气动更安全可靠，方便操作，向釜内装样。

3.2.12 要求提供模块流程原理图，提供耐腐蚀材质的供货单位、购买合同、检测报告和合格证明，能够证明材质符合要求。
3.3 背压控制单元

3.3.1 配备背压阀用于反应釜的背压控制。工作压力不低于5MPa，控制方式可为手动或等效方式，控压精度不低于±0.2MPa。

3.3.2 回压系统润湿部分材质需使用耐腐蚀HC-276合金材料制作；

3.3.3 配备脱水塔实现背压出口高温不低于100℃下的气液分离；容积不低于2000mL，工作压力不低于10MPa，材质不低于HC-276合金；配置外置电加热器，加热温度不低于室温～100℃。

3.3.3 配备气液分离器，用于背压出口气体和液体二次分离分别收集。

3.3.3 配备冷凝器，用于保护降低釜内介质出口温度，保护背压阀，冷却方式自来水循环冷却。耐压不低于10 MPa，材质不低于HC-276合金，工作温度不低于室温～400℃。

3.3.4 提供背压装置控制精度证明。

3.3.5 提供所有耐腐蚀材质的供货单位、购买合同、检测报告和合格证明，能够证明材质符合要求。

3.4 数据采集及控制系统

3.4.1 温度测点配置：不低于4套，用于蒸汽发生器、反应釜的内部温度测量、炉温测量、脱水塔温度测量，测温范围0～500℃，测温分辨率不低于±0.1℃，温度设定和测量具备动态反馈机制。

3.4.2 压力测点配置：用于反应釜的内部压力测量，测压范围0～15MPa，压精度不低于0.1%F.S，润湿材质使用HC合金材质，测量具备动态反馈机制。

3.4.3 采集控制软件功能：采集、记录、存储、控制等，自动采集记录数据，形成数据曲线，自动计算数值，支持将实验数据导出为excel、图像等形式。

3.4.4 控制终端配置：CPU性能不低于i7同等级别，内存不低于16G，硬盘不低于1T，显示器不小于27寸液晶屏，包含键盘，鼠标等。

3.4.5 控制台设计：控制元件采用一体柜集中安装，采用喷塑密封壳体，电柜结构按功能分布，预留10%空间，电缆编号唯一，长度便于更换元器件，内设有VAC多功能插座，电气元件统一品牌，具备完备的电气保护功能。
3.5 辅助单元

3.5.1 管阀件配置：部件数量和性能参数需满足高温高压试验需求，可根据调试和安装方案进行配置。包括管线、球阀、三通、四通、压环、压帽、转换接头等，规格为1/8、1/4英寸，耐压分别为3000psi和10000psi，耐温200℃以上，材质为HC合金，部分优于316L不锈钢。

3.5.2 安全保护系统：关键装置必须配置安全阀，控制系统应具备超压保护功能，以确保系统安全保护及实验操作安全防护。配置安全防护框架，铝型材支架+亚克力板，带脚轮可移动。配置气体泄露报警器，介质：酸雾气体，检测范围是0-100%LEL，通讯方式RS485，声光报警。配置监控摄像系统，500万像素日夜全彩夜视，支持POE供电。

3.5.3 工具配置：配备一套满足实验所需的工具。

3.5.4 提供质量监督检测报告，包含设备压力及温度性能检测结果等。
4.产品配置要求

4.1 液体注入单元1套；

4.2 高温高压反应釜单元1套；

4.3 背压控制单元1套；

4.4 数据采集及控制系统：内含温度测点不低于4套、压力测点1套、采集软件1套、控制终端1套、安全隔断1套、控制台1套。

4.5 配置材料检测设备。

5.特种设备生产许可证

5.1 提供所投设备生产厂家的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）。
2、超（压）临界反应釜：

（一）技术要求：

1.设备工作条件：

1.1 适于在气温为-20℃～＋50℃和相对湿度不高于90％的环境条件下运输和贮存。

1.2 适于在电源380/220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供符合国家标准的转换插座，并确保满足用电安全要求。

1.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
2.设备用途：

本设备主要用于精准营造高温（最高可达450℃）、高压（最高至40MPa）的密闭反应环境，超临界水氧化(Supercritical Water Oxidation，简称SCWO)技术的原理是以超临界水为反应介质，将聚合物快速转化为低聚物。

3.技术规格：

3.1 气体注入单元

3.1.1 需能完成氮气、氧气、二氧化碳、氢气气体增压：驱动气源0.7MPa，最大增压压力49.8MPa；配置高压气体储罐、低压控制减压阀、耐震压力表、30000psi防爆接口管阀件、可移动密闭钣金机箱等。

3.1.2 气体减压阀：入口压力6000psi，输出压力50～6000psi，精度误差0.1MPa，耐CO2；

3.1.3 静音空气压缩机：最大出口压力0.7MPa，气罐容积65L，排气量270L/min；

3.1.4 要求提供模块流程原理图。
3.2 液体注入单元

3.2.1 需配备1台高压注入泵，要求流量注入平稳无脉冲，工作压力不低于40MPa，注入流速不低于0.001～9.999ml/min，流量控制精度优于0.01ml，陶瓷柱塞，润湿材质不低于HC-276（适用于酸液：硫酸或磷酸）。

3.2.2 需配备1台高压注入泵，要求流量注入平稳无脉冲，工作压力不低于70MPa，注入流速0.001～30ml/min，流量控制精度优于0.01ml，耐有机溶液。

3.2.3 配备不少于2套高温预热器，用于加热高压注入泵出口的流体。2套预热器控温范围不低于室温～400℃；两套控温精度不低于±1℃，陶瓷内胆。

3.2.6 配备不少于2套流体预热管，工作温度范围不低于室温～500℃，一套材质不低于HC-276，一套材质不低于316L；要求提供模块流程原理图。

3.2.7 提提供所用耐蚀合金材质的供货单位、购买合同、检测报告或材质证明文件，以验证材质满足耐腐蚀要求。
3.3 高温高压反应釜单元

3.3.1 反应釜：容积不小于10L，耐压不低于32 MPa，加热温度范围室温～450 ℃，材质优于inconel625合金。

3.3.2 磁力搅拌：转速不小于300r/min，耐压不低于32 MPa，材质不低于inconel625合金。

3.3.3 搅拌桨润湿材质为HC-276合金。搅拌桨高度可调整、桨叶类型可更换，可实时监测并反馈扭矩；

3.3.4 釜盖需有测压、测温、搅拌和气体通入和排出装置，釜盖进液口需设计插底管结构，计插出料均匀分布，釜盖需留有1~2个备用孔，所有釜盖装置可拆卸且保证密闭性；

#3.3.5 反应釜内的温度控制精准，控温精度不低于±1 ℃。

3.3.6 需连接一只冷凝器，耐压不低于40 MPa，材质不低于HC-276合金，工作温度不低于室温～450 ℃；

3.3.7 入口管道加热保温，减少温度流失，加热温度不低于室温～300 ℃。

3.3.8 配备安全泄放阀，工作压力不低于40MPa，安全阀润湿材质不低于HC合金。

3.3.9电动升降：采用电动升降釜盖模式，相对于气动更安全可靠，方便操作，向釜内装样。

3.3.10 安全措施：配置釜内温度和压力传感器并能够设置安全阈值，超过阈值时通过安全阀泄压并停止加热。

3.3.11 要求提供模块流程原理图，提供所用耐蚀合金材质的供货单位、购买合同、检测报告或材质证明文件，以验证材质满足耐腐蚀要求。
3.4 回压控制单元

3.4.1 配备回压系统用于反应釜的回压控制，工作压力不低于50MPa，控压精度不低于0.1MPa，手动控制，含缓冲容器降低压力波动。

3.4.2 回压系统润湿部分材质需使用耐腐蚀HC-276合金材料制作；

3.4.3 配备气液分离器，用于回压出口气体和液体分离分别收集。

3.4.4 提供回压装置控制精度证明。

3.4.5 提供所用耐蚀合金材质的供货单位、购买合同、检测报告或材质证明文件，以验证材质满足耐腐蚀要求。
3.5 数据采集及控制系统

3.5.1 温度测点配置：不低于4套，用于预热器、反应釜的内部温度测量，测温范围0～500℃，测温分辨率不低于±0.1℃，温度设定和测量具备动态反馈机制。

3.5.2 压力测点配置：用于反应釜的内部压力测量，测压范围0～40MPa，压精度不低于0.1%F.S，润湿材质使用HC合金材质，测量具备动态反馈机制。

3.5.3 采集控制软件功能：采集、记录、存储、控制等，自动采集记录数据，形成数据曲线，自动计算数值，支持将实验数据导出为excel、图像等形式。

3.5.4 控制终端配置：CPU性能不低于i7同等级别，内存不低于16G，硬盘不低于1T，显示器不小于27寸液晶屏配备I7处理器，16G内存，1T硬盘，27寸液晶屏，包含键盘，鼠标等。

3.5.5 控制台设计：一体柜安装控制元件，采用喷塑密封壳体，电柜结构按功能分布，预留10%空间，电缆编号唯一，长度便于更换元器件，内设有VAC多功能插座，电气元件统一品牌，具备完备的电气保护功能。
3.6 辅助单元

3.6.1 管阀件配置：部件数量和性能参数需满足高温高压试验需求，可根据调试和安装方案进行配置。包括管线、球阀、三通、四通、压环、压帽、转换接头等，规格为1/8、1/4英寸，耐压10000psi，耐温200℃以上，材质为HC合金。

3.6.2 安全保护系统：关键装置必须配置安全阀，控制系统应具备超压保护功能，以确保系统安全保护及实验操作安全防护。配置安全防护框架，铝型材支架+亚克力板，带脚轮可移动。配置气体泄露报警器，介质：酸雾气体，检测范围是0-100%LEL，通讯方式RS485，声光报警。配置监控摄像系统，500万像素日夜全彩夜视，支持POE供电。

3.6.3 工具配置：配备一套满足实验所需的工具。

3.6.4 提供质量监督检测报告，包含设备压力及温度性能检测结果等。
4.产品配置要求

4.1 气体注入单元1套；

4.2 液体注入单元1套；

4.3 高温高压反应釜单元1套；

4.4 回压控制单元1套；

4.5 数据采集及控制系统：内含温度测点不低于4套、压力测点1套、采集软件1套、控制终端1套、安全隔断1套、控制台1套。
4.6 配置材料检测设备。

5.特种设备生产许可证

5.1 提供所投设备生产厂家的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造）。
注：1、招标文件中的技术要求部分是满足货物采购的基本要求，如有与市场某项产品或参数描述相同并非特指，仅作为采购货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

2、多家投标人提供的产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第四章、评标办法及评分标准

一、总  则

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关法律、法规的规定，结合本项目特点制定本办法。

（一）、评标委员会

1、评标由采购人依法组建的评标委员会依据本评标标准和方法独立完成，评标过程中出现的问题由评标委员会解决。

2、采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共5人及5人以上单数组成。在招标管理部门的监督下，从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。
3、评标委员会设主任委员一名，由评标委员会选举产生。评标委员会主任委员负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会主任委员与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

4、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）参加采购活动前一年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

（6）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

二、评标方法

1、本招标项目采用综合评分法对各投标文件进行评审。

2、评标原则：“竞争择优、公平、公正、诚实信用”

三、评标内容与评标程序

1、评标的内容

评标的内容包括由报价部分、综合部分和技术部分三部分组成。

2、 评标程序及规定

2.1、评标程序

评标程序如下：组建评标委员会→初步评审→详细评审→完成评标报告

依法组建评标委员会，由评标委员会选出评标委员会主任委员。

2.2、评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，审查内容如下：

（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。

（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的

（3）在一份投标文件中报有两个（含两个）以上报价的。 

（4）投标报价高于最高投标限价。

2.3、评标委员会对进入详细评审的投标文件进行评审。对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人通过电子交易平台澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

2.3.1、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.3.2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

（7）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传的。

（8）其它涉嫌串通的情形。 

2.4、评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、开标一览表、废标情况说明、评标标准或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和询标记录等。

2.5、评标委员会按照本办法，对进入细致评标的投标文件进行独立评标打分，依据投标人得分高低确定其排名次序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

四、评标标准及说明

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。其中商务部分30分，技术部分56分，综合部分14分。按供应商须知的规定排列中标资格。排名第一的供应商为第一中标候选供应商，排名第二的供应商为第二中标候选供应商，依此类推。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点后2位。

2、某一评委最终评分=商务部分+技术部分+综合部分。

3、有效投标人：指按招标须知规定所有进入详细评审的投标人。

4、有效投标报价：指按照招标须知规定，对有效投标人报价进行修正后的报价。

5、确定评标基准价：见下表。

6、小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

7、最终得分：所有评委最终评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。

注：本章内容与招标文件其它内容不一致以本章内容为准。除招标文件特别说明外，其它章节内容仅作为合同谈判的依据，不作为评标依据。

评标内容及标准

	1
	分值构成

（总分100分）
	商务部分： 30 分，技术部分： 56 分，综合部分： 14  分

	条款号
	评审内容

及分值
	评审标准
	评审

得分

	(1)
	商务部分30 分
	投标报价评分标准（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

本项目评标基准价满分为30分

其他有效供应商的报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：1、本项目专门面向中小微企业采购，评审时不再进行价格扣除。

2、投标供应商报价不得低于成本价；依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	 (2)


	技术部分56分
	技术指标的响应程度

（10分）
	供应商所投产品参数全部符合招标文件要求得10分，每有一项不满足扣2分，分值扣完为止。
	10

	
	
	供货方案

（10分）
	供应商提供的供货实施方案、技术力量组织、实施计划制定、项目需求调研，方案内容科学详细等内容进行打分：
  1、方案与措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分；
  2、方案与措施编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度比较高的得8分；
  3、方案与措施编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得5分；
  4、方案与措施编简单、不太合理、逻辑较混乱、可行性程度不高的得2分；
  5、缺项不得分。
	10

	
	
	质量保障体系与保障措施

（10分）
	供应商提供的保障体系与保障措施内容可行性进行打分：
  1、保障体系与保障措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分；

2、保障体系与保障措施编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度比较高的得8分；

3、保障体系与保障措施编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得5分；

4、保障体系与保障措施编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分；

5、缺项不得分；
	10

	
	
	安装调试验收方案（10分）
	供应商提供的安装调试方案，包括安装计划、项目实施人员、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，安装调试方案是否合理等方面进行综合评价。 

安装调试验收方案合理成熟，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得10分； 

2、安装调试验收方案比较合理成熟，能较好满足采购需求，实施重点难点分析比较得当，人员配备比较合理，可控性较强，对招标文件的响应程度较高，得8分； 

3、安装调试验收方案一般，基本满足采购需求，实施重点难点分析一般，人员配备一般，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得5分； 

4、安装调试验收方案差，不满足采购需求，实施重点难点分析差，人员配备合理性较差，可控性较差，对招标文件的响应程度差，得2分；

5、缺项不得分。
	10

	
	
	售后服务

（8分）
	供应商提供的售后服务的内容、形式、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决方案（包含应急保障体系与保障措施）、售后服务机构、售后维修技术人员等进行打分：

1、售后服务方案编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得8分；

2、售后服务方案编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度比较高的得6分；

3、售后服务方案编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得3分；

4、售后服务方案编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；

5、缺项不得分。
	8

	
	
	应急保障体系与保障措施

（8分）
	供应商提供的保障体系与保障措施内容可行性进行打分1、保障体系与保障措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得8分；

2、保障体系与保障措施编写比较详尽、比较合理、逻辑比较清晰、可行性程度较高的得6分；

3、保障体系与保障措施编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得3分；
  3、保障体系与保障措施编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；
  4、缺项不得分。
	8

	(3)
	综合部分14分
	质保期满后的服务承诺及措施（6分）
	供应商自报的质保期满后的服务承诺及措施等进行打分：

1、承诺及措施针对性强、可行性强的得6分；

2、承诺及措施比较完整，具有一定针对性、可行性的，得4分；

3、承诺及措施一般，针对性一般、可行性一般的，得2分；

4、承诺及措施简单，不太详细，针对性可行性差的，得1分。

5、缺项不得分。
	6

	
	
	企业业绩

（6分）
	供应商具有2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担的类似项目业绩，每有一份得3分，最高得6分。

注：业绩中应至少提供加盖单位公章的业绩合同扫描件、货物验收合格证明资料扫描件；
	

	
	
	节能环保政策

（2分）
	1、所采购的货物或服务在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，没有不得分。

2、所采购的货物或服务在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，没有不得分。
	2

	备注
	上述评标过程涉及的证件以投标文件中的扫描件（或图片）为准，投标文件中提供上述资料的扫描件（或图片）必须真实有效（上述资料需提供能清晰识别其中内容的扫面件或图片，否则将不予认可），若发现提供虚假材料，采购人有权取消其中标资格，并上报相关行政监督部门，给予相应处罚或处分。


第五章、政府采购合同（仅供参考）
（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

甲方（采购人）：                          
乙方（中标供应商）：                      

合同订立时间：     年     月     日

合同订立地点：           

项目名称：                               

项目编号：                                

项目地点：                                

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》合同篇及相关法律法规规定，参照本项目招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、供货货物的名称、型号、制造厂商、数量、金额等
	序号
	货物名称
	规格型号
	制造厂商
	数量
	单价
	金额
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额(大写)
：               ¥       


二、货物产地及标准

1、货物为                (制造商名称)全新的(原装)货物(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标货物所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口货物必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货时间、交货方式和交货地点

1、交货时间：                    。

2、交货方式：乙方负责货物的运送等。

3、交货地点：                    。

四、安装与调试

乙方负责本次项目的货物的安装以及调试等。并根据甲方的要求，乙方须派专业技术人员到达现场提供技术指导安装及调试等，对设备进行整体调试，保证出水水质等符合国家要求。调试期间所需的水、电等由甲方提供。

五、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以乙方所投货物的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货的包修、包换、包退。

3、 质量保证期生效时间的起点为，由采购人、财政、纪检等进行三方联合验收，由具有法定资质的第三方质量监督检验机构抽检，并出具验收单、检验收手续之日。质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

六、付款方式：合同签订后支付合同价的30%为预付款，安装调试完毕，经甲方试用、验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同价的70%。

七、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购服务中心的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价5%的违约金，同时乙方可向平顶山市采购管理部门投诉。

八、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可由当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由平顶山市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十一、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式陆份：甲方持有叁份，乙方持有叁份。

甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联 系 人：

单位地址：       

邮政编码：

电    话：                       

日    期：     年     月     日

乙方（盖章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目负责人：

单位地址：                    

邮政编码：

开户银行及账号：

电    话：                    

日    期：      年     月     日

第六章、投标文件格式
目    录

1、投标文件封面（格式）

2、投标书

3、开标一览表（格式）

4、投标报价明细表（格式）

5、法定代表人身份证明（格式）

6、法定代表人授权书（格式）

7、证明文件（格式）

8、抵制商业贿赂承诺

9、招标代理服务费承诺函

10、政府采购政策

 1、投标文件封面（格式）
                  （项目名称）           

投 标 文 件

              采 购 编 号：                                       

          法定代表人或授权委托人（电子签章）：                

          供应商：                       （全称并加盖电子签章）

          日 期 ：                                            
2、投  标  书
致：                    （采购人名称）：

                    （供应商名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的                    项目（采购编号：         ）的投标，投标报价        元（人民币），交货期：签订合同后     日历天完成交货、安装、调试、验收，质保期：验收合格之日起    年。现正式在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统中提交投标文件：

1、开标一览表。

2、投标报价明细表。

3、证明文件。

4、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在招标文件中规定的投标截止期结束后60日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

5、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

7、如果我方存在供应商须知所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

8、如果发生供应商须知所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

9、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

10、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起    日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

11、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

                           。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

   地址：                  
   电话：                  
法定代表人或授权委托人（电子签章）：                 

   供应商：                       （全称并加盖电子签章）

   日期：

3、开标一览表（格式）
	项目名称
	

	投标单位名称
	

	投标内容
	

	投标报价
	（大写）：                      （小写）：                      

	产品名称
	高温高压反应釜

	产品品牌
	

	产品生产厂家
	

	产品设备产地
	

	产品规格型号
	

	交 货 期
	

	质量
	

	质保期
	

	交货地点
	

	付款方式
	

	投标有效期
	

	其它
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或供应商代表电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、质量检测费、税费、售后服务费及其他一切费用的总和。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：                       

供应商：                               （全称并加盖电子签章）              

                          年    月    日 

4、投标报价明细表（格式）

项目名称：                   
采购编号：                                

货币单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	运输费、安装调试费
	
	
	

	
	其他费用：
	
	
	

	投标总价(大写)：             
	￥    


法定代表人或授权委托人（电子签章）：                 

                供应商：                              （全称并加盖电子签章）

     年    月    日

投标设备技术要求偏离表

	序号
	招标文件技术要求
	投标文件响应技术要求
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……….
	…………
	……………
	……………
	……………


法定代表人或授权委托人（电子签章）：                      

供应商：                              （全称并加盖电子签章）
     年    月    日

5、法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：                                 

地址：                               

成立时间：    年    月    日

经营期限：                  

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____系                   （供应商名称）的法定代表人， 联系电话：                  ，电子邮箱：                。

特此证明。

	此处请粘贴法定代表人身份证复印件



供应商：                       （全称并加盖电子签章）
                                    年    月    日

6、法定代表人授权书（格式）
致：                    （采购人名称） ：
我                    （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）    （联系电话：             电子邮箱：        ）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加                          项目（采购编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：                                             

	此处请粘贴委托代理人身份证复印件


             供应商：                       （电子签章）

                法定代表人：                   （电子签章）
     年    月    日

7、证明文件

7.1、招标文件中要求的证明文件（加盖电子签章）

7.2 、供应商需要提供的其他文件和说明（格式自拟。加盖电子签章）

     8、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                       （采购人名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：                 

                供应商：                            （全称并加盖电子签章）

     年    月    日

9、招标代理服务费承诺函

致                 （采购人及招标代理机构）   ：

我单位在参加       （项目名称） 的投标活动中，郑重承诺如下：

我单位若在本项目招标中获取中标，保证在中标公告发布后5个工作日内，按照招标文件中的规定，以支票、银行转账、汇票或现金形式，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

     法定代表人或授权委托人（电子签章）：                 

供应商：                              （全称并加盖电子签章）

     年    月    日

10、政府采购政策

一、关于小、微企业及产品（如有）

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子签章）： 

日 期：                        

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、关于节能产品、环境标志产品（如有）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求

三、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （盖电子签章）
      年     月    日

五、其他政府采购政策及证明材料（如有）

六、河南省政府采购合同融资政策告知函

银政易贷

尊敬的政府采购供应商： 

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

本项目供应商结果公告联系信息

公司名称:

企业统一社会信用代码：

公司地址：

联系人姓名：

联系电话：

中标及未中标结果收件邮箱（必填）：

注：结果告知会通过邮件形式发送至供应商指定邮箱或电话通知的方式通知到联系人。

河南卓润工程管理有限公司                                                                                    

