
[image: image1.jpg]I

FIRILTT A Z R FEARGG & 3. 4,
b THBEFHMWEINHE

AR

XMEmS: FRBHE-2025-125

: R /o \
% w AUnaieke
FRRENA: Iﬁg’ﬁ:ﬁ‘gﬁlz}ﬁj





目 录
2

第一章 招标公告

6

第二章 投标人须知

22

第三章 评标办法（综合评分法）

29

第四章  采购内容及要求

36

第五章 合同

40

第六章  投标文件格式

41

一、投标函及投标函附录

41

（一）投标函

42

（二）投标函附录

43

二、法定代表人身份证明

44

三、授权委托书（如有）

45

四、报价明细表

46

五、技术规格偏差表

47

六、资格审查资料

47

七、技术标

47

八、商务标

48

九、投标人认为需要提交的其他材料



第一章 招标公告

【平公资采2025981号】平顶山市公安局业务技术综合楼3、4、5号电梯更新购置项目公开招标公告
项目概况

平顶山市公安局业务技术综合楼3、4、5号电梯更新购置项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2025年
10月24日08时40分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：平采招标-2025-125 
2、项目名称：平顶山市公安局业务技术综合楼3、4、5号电梯更新购置项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：1069220.14元
最高限价：1069220.14元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2025   号-1
	第一标段
	1069220.14
	1069220.14


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：

电梯部分：共3部电梯，其中：2部客梯，电梯层站18层18站，电梯载重 1000kg,速度运行速度1.75m/s 带自动平层功能，平层异常时自动门保持关闭，防止乘客跌落，无机房控制室；1部消防梯，电梯层站17层17站，电梯载重 1000kg,速度运行速度1.75m/s 带自动平层功能，平层异常时自动门保持关闭，防止乘客跌落，无机房控制室。

（2）交货及安装调试期：合同签订后90日历天。

（3）交货地点：平顶山市公安局。
（4）质量：符合国家质量合格标准。

（5）质保期和维保期：五年（免费）。

6、合同履行期限：同交货及安装调试期
7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否；

二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6投标人须提供“信用中国”网站或者“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

3.7投标人为制造商的须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]，电梯制造商参与投标的，不得就本项目另外授权经销商；

投标人若为代理商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]，同时其所投品牌电梯制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]；

3.8拟派项目负责人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（老证，作业项目代号为T1或T2，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（新证，项目代号为T，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）。须提供在本（分）公司2025年以来不少于3个月的养老保险证明（须提供当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章或网上查询打印页面，若因系统故障无法查询，可由社保部门出具相关证明，并提供社保部门核实电话）；

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：1、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取招标文件
1、时间：2025年09月30日至2025年10月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元

四、投标截止时间及地点
1、时间：2025年10月24日08时40分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统
五、开标时间及地点
1、时间：2025年10月24日08时40分（北京时间）
2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
    2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
    3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。
    4、监督单位：平顶山市财政局
       电话：0375-2627595
      统一社会信用代码：11410400005452110L

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息

名称：平顶山市公安局
地址：平顶山市新华区建设路280号
联系人：罗先生
联系方式：0375-3222769
2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南德淼工程管理有限公司
地  址：河南省郑州市高新技术产业开发区银兰路68号5号楼1单元701号   

联系人：曹女士
联系方式：13525505851
3、项目联系方式

联系人：曹女士
联系方式：13525505851
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。
2、本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4、电子投标文件的制作
4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5、加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

[image: image2.png]



第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市公安局
地址：平顶山市新华区建设路280号
联系人：罗先生
联系方式：0375-3222769

	2
	采购代理机构
	名称：河南德淼工程管理有限公司
地  址：河南省郑州市高新技术产业开发区银兰路68号5号楼1单元701号   

联系人：曹女士
联系方式：13525505851

	3
	项目名称
	平顶山市公安局业务技术综合楼3、4、5号电梯更新购置项目

	4
	项目编号
	平采招标-2025-125

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	共3部电梯，其中：2部客梯，电梯层站18层18站，电梯载重 1000kg,速度运行速度1.75m/s 带自动平层功能，平层异常时自动门保持关闭，防止乘客跌落，无机房控制室；1部消防梯，电梯层站17层17站，电梯载重 1000kg,速度运行速度1.75m/s 带自动平层功能，平层异常时自动门保持关闭，防止乘客跌落，无机房控制室

	8
	采购项目属性
	货物

	9
	质量
	符合国家质量合格标准

	10
	交货及安装调试期
	合同签订后90日历天

	11
	交货地点
	平顶山市公安局

	12
	质保期和维保期
	五年（免费）

	13
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6投标人须提供“信用中国”网站或者“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

3.7投标人为制造商的须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]，电梯制造商参与投标的，不得就本项目另外授权经销商；

投标人若为代理商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]，同时其所投品牌电梯制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]；

3.8拟派项目负责人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（老证，作业项目代号为T1或T2，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（新证，项目代号为T，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）。须提供在本（分）公司2025年以来不少于3个月的养老保险证明（须提供当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章或网上查询打印页面，若因系统故障无法查询，可由社保部门出具相关证明，并提供社保部门核实电话）；

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：1、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

	14
	是否专门面向中小企业
	否，不专门面向中小企业原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	15
	本项目所属行业
	工业

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	是否接受联合体投标
	不接受

	18
	投标预备会
	不召开

	19
	踏勘现场
	不组织

	20
	分包
	不允许

	21
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	22
	招标文件澄清、修改
	投标截止时间15日前发出

	23
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内提出

	24
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	25
	核心产品
	核心产品为电梯；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。

	26
	最高投标限价
	1069220.14元

	27
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	28
	是否允许递交备选投标方案
	否

	29
	签字或盖章要求
	投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章

	30
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	31
	投标截止时间
	2025年10月24日08时40分（北京时间）

	32
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

	33
	是否退还投标文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	35
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	36
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	37
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	38
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	39
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	40
	合同签订方式
	在平顶山市公共资源交易中心网站进行

	41
	履约验收
	中标人交货前，采购人对中标人提供的货物进行交货前验收。经验收不符合招标文件要求的货物，采购人拒绝接受其供货，有权取消其中标资格。如果对采购人造成损失，由中标人进行赔偿。

	42
	付款方式
	合同签订后，采购人向中标单位支付合同价50%的预付款（中标单位提交同等比例的预付款保证承诺书）；电梯安装调试并经当地行政主管部门验收合格后，支付合同价款的剩余50%。

	43
	招标文件费
	不收取

	44
	投标保证金
	不收取

	45
	质量保证金
	不收取

	46
	履约保证金
	不收取

	47
	相关政府采购政策落实情况
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标通知书，并在网上进行公告；

（2）中标通知书发出后，1日内与中标供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%—20%(工程项目为 3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。

A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依注保障各类市场主体平等参与政府采购活动的

权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的降碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

八、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	48
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.政府强制采购的节能产品： 

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。

2、优先采购产品

（1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

（2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

	49
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

若有投诉，可按照相关规定以书面形式向监督部门进行投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：

采 购 人：

名称：平顶山市公安局
地址：平顶山市新华区建设路280号

联系人：罗先生
联系方式：0375-3222769

采购代理机构信息

名称：河南德淼工程管理有限公司
地  址：河南省郑州市高新技术产业开发区银兰路68号5号楼1单元701号   

联系人：曹女士
联系方式：13525505851

	50
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按照豫招协[2023]002号文计取，由中标单位向代理机构支付。

	51
	是否采用电子招标投标
	是

	52
	需要补充的其他内容

	1、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。
2、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。

3、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

4、如若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料（可提供合法查询网址）。
5、电梯作业人员必须按照国家相关规定取得相应的特种设备作业人员操作许可证。
6、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。

注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购内容、质量、交货及安装调试期、交货地点、质保期和维保期、付款方式
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量：见投标人须知前附表。
1.3.3交货及安装调试期：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.5质保期和维保期：见投标人须知前附表。

1.3.6付款方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10 踏勘现场（不组织）
1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。
2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起60日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制
投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写，如格式不一致采购人有权废除该投标文件；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式

采购人应当在评审结束后1日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.2 中标公告

采购人应当在中标人确定当日，在指定的媒体公告中标结果。
7.3 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后1日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订当日完成合同备案工作。
7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评分办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1

	资格

审查


	1.提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.投标人须提供“信用中国”网站或者“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

7.投标人为制造商的须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]，电梯制造商参与投标的，不得就本项目另外授权经销商；

投标人若为代理商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]，同时其所投品牌电梯制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）]；

8.拟派项目负责人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》（老证，作业项目代号为T1或T2，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》（新证，项目代号为T，须在有效期内且聘用单位必须为投标人本单位）。须提供在本（分）公司2025年以来不少于3个月的养老保险证明（须提供当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章或网上查询打印页面，若因系统故障无法查询，可由社保部门出具相关证明，并提供社保部门核实电话）；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

注：1、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。
	以各投标人上传的投标文件内容为准，如有一项不符合要求，视为资格审查未通过，不再进行下一轮评审。

按照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	2.1.1
	符合性审查
	投标报价
	投标报价未高于采购人采购限价

	
	
	投报质量标准
	符合招标文件要求

	
	
	投报交货及安装调试期
	符合招标文件要求

	
	
	交货地点
	符合招标文件要求

	
	
	质保期和维保期
	符合招标文件要求

	
	
	其他
	投标文件内容符合招标文件规定，未附有采购人不能接受的内容

	
	
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


由通过符合性审查的投标文件进行详细评审。

详细评审

	评分内容
	评分因素/分值
	评分标准

	报价

（30分）
	投标报价

（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价：

（1）对于非专门面向小微企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

（2）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

	综合部分

（30分）
	供货业绩

（4分）
	提供投标人或生产厂家 2022年 1 月 1 日（合同签订时间）以来的供货业绩，每提供一份得 2分，本项最高得4分。  

	
	投报产品的性能及技术的先进性（8分）
	投标货物安全保障措施实用且安全性高，使用寿命长，电梯性能说明真实、详尽、合理， 其投标货物在本行业领域所处领先地位得8分；

投标货物安全保障措施实用且安全性较高，使用寿命较长，电梯性能说明相对真实、合理得5分；

投标货物安全保障措施实用，具有一定的安全性和使用寿命，电梯性能说明不完善得2分；

缺项得0分；

注：各投标人应按照评审因素可提供所投品牌详细的说明介绍，自身先进的生产技术、创新发明、技术专利、市场占有情况等有关内容，评标委员会根据各投标文件的内容进行综合评价。

	
	延保承诺

（3分）
	在质保期和维保期五年（免费）的基础上，每增加一年质保和维保得1分，最多得3分（投标人提供延保承诺书，格式自拟）。

	
	售后服务方案

（13分）
	1、培训方案（3 分） 
供应商结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细的人员培训方案，包括但不限于进行人员培训的内容、培训目标、培训方式、培训团队人员配置、培训次数、 时间安排等内容。评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价： 
综合考虑各方面需求，人员培训方案内容详尽、完整可行，完全满足项目要求，并优于采购需求，得3分； 
人员培训方案内容基本完整、不够详尽，能够满足项目基本要求，得2分； 
人员培训方案内容不够完整，有部分缺项，不符合本项目实际需要，得1分； 
缺项得0分。

	
	
	2.质保期内服务承诺（3分）

供应商针对本项目的实际情况，结合自身情况，就本项目在质保期内向采购人提供的切实、可行的服务承诺，评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价：

服务承诺内容符合项目实际需求、可行性强者得3分；

服务承诺内容基本符合项目实际者得2分；

服务承诺内容不完善得1分；

缺项得0分。

	
	
	3.质保期外服务承诺（3分）

供应商针对本项目的实际情况，结合自身情况，就本项目在质保期结束后向采购人提供的切实、可行的服务承诺，评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价：

服务承诺内容符合项目实际需求、可行性强得3分；

服务承诺内容基本符合项目实际得2分；

服务承诺内容不完善得1分；

缺项得0分。

	
	
	4.维修、保养计划方案（4分）

供应商针对本项目的实际情况，结合自身情况向采购人提供的切实、可行的维修、保养计划方案，内容包含但不局限于维修、保养的内容、形式、维修时间、解决问题的响应时间以及备品备件的供应等；评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价：

方案内容符合项目实际需求、可行性强者4分；

方案内容基本符合项目实际得2分；

服务承诺内容不完善得1分；

缺项得0分。

	
	政府优先采购节能产品、环境标志产品（2分）
	（1）投标人所投品种属于政府优先采购节能产品、环境标志产品的，每有一种品种得1分，本项最多得2分。

（2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品加分，不重复给予加分。

备注：供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	技术部分

（40分）
	技术参数（10分）
	投标产品的技术参数每有一项优于招标文件要求得1分，本项最多最得10分；每一项不满足的在基本分上扣2分，扣完为止。

	
	供货方案（6分）
	投标人根据本项目实际需要，制定科学完善的供货方案。供货方案应包括但不限于：供货保障、运输方案、验收方案等内容。确保按时交付、正常验收。评标委员会根据供应商提供方案内容的完整性、可行性等进行综合评价：
方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得6分；
方案简单缺乏针对性但能满足采购需求的得4分；
方案不完整但能基本满足采购需求的得2分；

有相关方案，但内容与项目实际不符合，有缺陷的，得1分；
无方案得0分。

	
	产品质量保障措施（6分）
	评标委员会对各投标人的产品质量保障措施（包括常见质量问题的控制方案、产品检验、包装质量保障措施方案等）进行综合评价：

措施方案科学有效，内容全面有针对性，可操作性强得6分；

措施方案内容基本全面、切实可行，能满足采购需求得4分；

措施方案不完整但能基本满足采购需求的得2分；

有措施方案，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分；

缺项得0分。

	
	安装施工组织方案和调试、验收方案（6分）
	评标委员会对各投标人的安装施工组织方案和调试、验收方案进行综合评价：

有详尽、合理的安装施工组织方案和调试方案，并提供施工时间进度计划。方案科学合理、先进可行得6分；

方案基本合理、可行得4分；

方案不完整但能基本满足采购需求的得2分；

有方案，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分；

缺项得0分。

	
	确保工期的技术组织措施（6分）
	各投标人提供合理、切实、可行的技术组织措施，确保在按照招标文件约定的工期交付采购人使用，评标委员会按照技术组织措施的内容进行综合评价：
技术、组织措施内容完整、科学、合理，完全满足采购需求得6分；技术、组织措施内容相对完整、合理、可行，能够满足采购需求得4分；

技术、组织措施内容不完整但能基本满足采购需求得2分；

有措施，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分；

缺项得0分。

	
	确保安全、文明施工的措施（6分）
	各投标人提供针对项目实际情况，提供科学可行的安全、文明施工的措施，评标委员会按照技术组织措施的内容进行综合评价：

安全、文明施工的措施内容完整、科学、合理，完全满足采购需求得6分；

安全、文明施工的措施内容相对完整、合理、可行，能够满足采购需求得4分；

安全、文明施工的措施内容不完整但能基本满足采购需求得2分；

有措施，但内容与本项目实际不符合，有缺陷，得1分；

缺项得0分。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术标部分：见评标办法前附表；
（3）商务标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；
（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  采购内容及要求
一、招标项目说明：3部电梯。

二、招标项目要求：(具体按照实际情况为准)

	序号
	载重（kg）
	层/站/门
	井道
（宽*深mm）
	底坑（mm）
	顶层（mm）
	提升高（m）
	开门尺寸
（高*宽mm）
	备注

	3#DT
	1000
	18/18/18
	2175*2180
	2000
	4200
	65.54
	900*2100
	无机房

	4#DT
	1000
	18/18/18
	2175*2180
	2000
	4200
	65.54
	900*2100
	无机房

	5#DT
	1000
	17/17/17
	2175*2180
	2050
	4200
	61.54
	900*2100
	无机房


井道及轿厢尺寸以现场情况为准。

三、主要技术参数如下：

（一）主要部件清单

1.1控制柜

1.2电梯联控装置

1.3永磁同步无齿轮曳引机

1.4轿厢

1.5门机

1.6轿厢内控制操纵盘

1.7内层站显示器

1.8外层站显示器

1.9轿内选层显示器，经济实用型，由中标单位提供，供甲方选择。

1.10光幕

1.11外呼数显示器经济适用型，由中标单位提供。供甲方选择。

1.12称重装置

1.13导轨

1.14导靴

1.15限速器

1.16制动器

1.17安全钳

1.18缓冲器

1.19缓冲器支撑梁

1.20随行电缆

1.21控制电线、电缆

（二）电梯系统要求

1.要求提供的电梯产品，质量上乘，采用最新的可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。下列部件要求投标电梯为原厂原品牌。

1.1曳引机（与整机同品牌）

1.2控制柜（与整机同品牌）

1.3门机（与整机同品牌）

投标人所投品牌的主要部件曳引机、控制柜、门机应与电梯品牌一致，其余部件采用本企业标准配置，可采用国产或合资或进口的优质产品，并详细指明厂名和产地。所投电梯设备必须采用和品牌原产国同步的技术和机种；

1.4安全钳

1.5限速器

2.1型号规格：各电梯提供单位可在满足用户所提电梯要求的条件下，提出推荐选择的型号规格。

2.2供电电源：采用三相五线制，交流380V，50赫兹。

2.3额定功率：符合国家现行标准。

2.4噪声水平：符合国家现行标准。

2.5使用寿命：不低于15年。

2.6控制系统：采用全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术。

2.7电梯监控系统：电脑板预留接口。

2.8电梯远程监视系统：电脑板预留接口。

2.9曳引机：要求提供高效节能并具有良好动力特性的永磁同步无齿轮曳引机。

2.10电梯机房：要求按相关规范标准布置。

2.11轿厢：要求提供合适尺寸的标准轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉轿门侧设置一个控制操纵盘，方便乘客使用。三面发纹不锈钢，三侧圆形发纹不锈钢扶手，发纹不锈钢厚度不小于1.5mm。轿厢高度不小于2.4米。

2.12轿厢内控制操纵盘：要求单列布置，设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同，采用断码液晶显示）、盲文按钮、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态，采用前轿壁一体式操作盘。

2.13门机系统：要求采用不低于交流VVVF控制技术的变压变频门机，门保护装置采用纯光幕保护形式光幕束不低于170束。

2.14轿门：要求提供双扇中分式自动门，开关门时间短，灵敏自如，安静快捷，采用发纹不锈钢材质，厚度不小于 1.5mm。

2.15层门（厅门）：层门要求提供双扇中分式自动门，厚度不小于 1.5mm。

2.16层门门套：标准发纹不锈钢板制作，厚度不小于1.5mm。

2.17外呼梯按钮盒：要求采用不锈钢面板，厚度不小于 1.5mm，设计美观大方，结实耐用，装设在层门侧。

2.18层数显示器：要求美观大方，数字清晰。

2.19外到站显示器：显示电梯运行方向，明亮清楚。

2.20导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

2.21对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导轨，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

2.22补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

2.23钢丝绳：要求采用电梯专用钢丝绳，其安全储备系数符合或高于国家现行标准。

2.24随行电缆：要求采用电梯专用电缆消防等级符合或高于国家现行标准。

2.25井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

2.26井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。

2.27缓冲器：要求采用液压缓冲器。

2.28限速器：要求达到或高于国家现行标准。

2.29安全钳：要求采用渐进式安全钳。

2.30门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在一层。

2.31光幕保护装置：要求该装置有足够光束交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，门保护装置采用纯光幕保护形式光幕束不低于170束。

2.32所有发纹不锈钢厚度不小于 1.5mm。

（三）电梯功能设置

电梯功能表
	序号
	功能

	1
	全集选自动返回基站

	2
	满载直驶

	3
	超载保护

	4
	防捣乱保护

	5
	终端楼层保护

	6
	恢复运行

	7
	断电自平层

	8
	驱动设备过热保护

	9
	轿厢到站钟

	10
	重新初始化运行

	11
	轿厢内应急照明

	12
	五方对讲

	13
	轿顶检修

	14
	反向指令自动消除

	15
	提前开门

	16
	自动泊梯

	17
	轿厢关门保护

	18
	轿厢开门保护

	19
	开关门按钮灯

	20
	开关门按钮

	21
	关门力矩保护

	22
	本层厅外开门

	23
	厅门/轿门时间分别控制

	24
	轿厢关门延时保护

	25
	数字式大厅/轿内显示

	26
	关门等待取消

	27
	速度反馈检测功能

	28
	故障自诊断

	29
	接触器反馈检测功能

	30
	轿厢警铃

	31
	抱闸反馈检测功能

	32
	多光束光幕保护

	33
	井道位置自学习

	34
	电网滤波检测功能

	35
	错误指令取消

	36
	轿厢空调

	37
	启动时力矩补偿

	38
	厅外及轿厢运行方向指示

	39
	停梯开关

	40
	并联功能

	41
	紧急消防员服务

	42
	紧急消防返基

	43
	断链保护

	44
	灯光无人时不启动



  （四）电梯轿厢内装饰

4.1.轿厢装饰顶（天花板）：舒适靓丽、精致典雅（由中标单位提供样品，供甲方选择）

4.2轿壁：高雅、明快、简洁，采用不锈钢板。

4.3轿内控制操纵盘：造型流畅、反应迅速，面板采用不锈钢板。

4.4轿门：灵活自如、安静快捷，采用发纹不锈钢版。

4.5轿底：美观、耐用，采用防大理石PVC地板。（由中标单位提供样品，供甲方选择）

4.6轿厢内照明设备无人或不运行时不亮

4.7空调
（五）电梯层站处装饰

5.1 层门（厅门）；灵活自如、安静快捷，厅门均采用不锈钢板。

5.2 外呼梯按钮盒：要求采用液晶显示；

5.3外层数显示器；

5.4 基站锁：专设在一层，合并到外呼梯按钮盒上。

5.5所有不锈钢板材料厚度不小于1.5mm。

（六）随电梯的技术文件

6.1文件目录；

6.2装箱单；

6.3 产品出厂合格证；

6.4 机房井道布置图；

6.5 使用维护说明书；

6.6 电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书；

6.7电梯电气接线图；

6.8电梯部件安装图；

6.9 安装、调试说明书；

6.10 备品备件目录；

6.11 其它相关技术文件。
第五章 合同

采 购 合 同 书

甲方：    平顶山市公安局     
乙方：                             

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条 项目概况

项目名称：   平顶山市公安局业务技术综合楼3、4、5号电梯更新购置项目          
项目地点：   平顶山市公安局                             

第二条 采购范围
乙方负责甲方所采购设备的供货、运输保险、安装调试、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务。

第三条 采购设备清单

	序号
	名称
	品牌、型号规格
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	共计：
	

	本合同总价（人民币，元，含税）：￥             （大写）：               。

本合同总价中已包括但不限于设采购设备的供货、运输、装卸、保险、国家规定的税金、安装调试、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务等费用。该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的制造成本上升而产生的价格上涨风险。


第四条 设备质量要求

1．乙方提供的设备均须为全新的、未使用过的（包括零部件、附件、备品备件）。
2．乙方保证所供设备质量符合国家相关质量标准和技术要求，符合设备清单中所载规格及参数；所供设备没有国家质量标准的，符合行业质量标准。

3．产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。 

4．乙方提供的设备不符合上述质量要求的，甲方有权拒绝接收该设备，乙方应更换被拒绝的设备，并符合合同规定的质量要求，由此所造成的交货逾期损失由乙方承担。

5．因采购的设备的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方负责。

第五条 专利
乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

第六条 交货

1、乙方须在合同生效后     日内完成交货及安装调试，交货地点：   平顶山市公安局    。

2、货物在到达甲方所要求的上述地点的运输、装卸、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3、交货的同时，乙方负责免费提供设备现场操作、运行、维护、修理的现场培训，为甲方培训人数  2名以上，直到甲方受训人员能完全掌握仪器设备的基本操作和仪器的日常维护。

4、检验标准、方法、地点及期限：

（1）检验标准:按本合同第四条质量标准进行检验。

（2）验收方式:

①货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

②到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

③在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。
5、安装

（1）货物验收合格后，乙方应在    年    月    日前完成所有设备的安装调试，使其投入正常使用，若相关设备无法正常使用，则按不能交货对待。安装时由乙方有资质的技术人员依据本合同要求进行安装、调试。
（2）乙方工作人员应遵守甲方各项规章制度，做到安装调试现场文明安全施工，举止礼貌，对所产生的废弃垃圾进行相应的收集和处理，做到工完场清。若因垃圾处理不当所产生的环境污染等责任由乙方承担。

第七条 付款方式
1、付款方式

合同签订后，采购人向中标单位支付合同价50%的预付款（中标单位提交同等比例的预付款保证承诺书）；电梯安装调试并经当地行政主管部门验收合格后，支付合同价款的剩余50%。

2、乙方确认收款账户如下：

账户名称：                                         

账户号码：                                         

开户银行：                                         
第八条 售后服务

1、乙方售后服务部门负责人姓名：_____________，身份证号：____________________，联系电话：_____________________。

2、质保期和维保期：__________________________________________

3、其他售后服务要求：

3.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

3.2如果乙方无正当理由拖延交货或不按时提供服务，将受到以下制裁：支付违约损失赔偿。

第九条 合同的变更与解除
1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日3天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额20％的违约金。

第十条 违约责任

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2、乙方逾期供货或没按约定时间完成安装调试的，乙方每日应当按总货款3‰的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的3%向甲方支付违约金。逾期交货或逾期安装超过15日的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款5%的标准向甲方支付违约金。

3、因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

4、履约期间，产品质量争议经权威部门鉴定达不到相关标准要求的，乙方应当立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％组作为违约金，最终交货时间以换货产品交付并验收合格时间为准；乙方拒不换货或因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款20%的标准向甲方支付违约金。

5、乙方承担因为产品质量问题而给甲方造成的一切损失。

6、乙方负责所提供设备在地方技术监督部门备案，费用乙方负责。
第十一条  争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十二条   其他事项

1、本合同一式__肆 _份，甲乙双方各执__贰__份，具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜，双方协商解决。经合同双方协商后做出的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：(公章)                  乙方：(公章)

法定代表人或                  法定代表人或

其委托代理人：                其委托代理人：

（签字）                       （签字）

年   月   日                        年  月   日

第六章  投标文件格式
                （项目名称）

投  标  文  件

项目编号：
投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：        年        月        日

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
___________________________（采购人名称）：
1．我方已仔细研究了_____________________（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________________小写（人民币）_______________元的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。投标有效期自投标截止之日起60日历天。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

（4）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

（5）我方承诺电梯的安全保护功能和安全装置应全面符合《电梯制造与安装安全规范》和法律、法规。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．__________________________（其他补充说明）。
投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      
日期：_____年_____月_____日
（二）投标函附录
	序号
	项目名称
	

	1
	投标人名称
	

	2
	投标报价
	小写：      元
大写：

	3
	投标内容
	

	4
	交货及安装调试期
	

	5
	交货地点
	

	6
	质保期和维保期
	

	7
	质量
	

	8
	付款方式
	

	9
	投标有效期
	

	10
	备注
	


投 标 人：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日
经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
                          投标人：_______________________（电子签章）
日 期：____年____月____日
三、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人：______________________（电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
委托代理人：            （签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日
四、报价明细表

项目名称：                                   项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价金额合计：（小写）_____________________ （大写）________________________


说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。
          投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日      期：_______年______月______日

五、技术规格偏差表

项目名称：                                 项目编号： 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏差描述
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中。

有关技术参数证明材料附于此表后。

投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

日 期：_______年______月______日

六、资格审查资料
附投标人资格要求中所有资料的原件扫描件（营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

七、技术标

八、商务标

九、投标人认为需要提交的其他材料
附件-1                中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件-2                       监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
                                              日  期：

附件-3

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                      日  期：
关于印发中小企业划型标准规定的通知（非投标文件格式）
工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[image: image3.jpg]4

T BES m B R W m B 7B

an H
5

FRR

KA B

*A02010104 &Rt

(Ol T S RERPR A5 S HE XX

HH Z52%Y  (GB 28380)
| A020101 TH5 | A02010105 {F#ER RS T FE ML RE RUBR 2 18 KX Be R’
DIREES HE 0By (GB 28380)
*A02010107 “FAx = C AT B AL RE XU PR 2 15 M BE XK
W FAL %Y (GB 28380)
A0201060101 M =5 7| (B EIHL. FT EIHLAIAL EHLRERL PR
EIAL EAEMEEREESY (GB 21521)
% A0201060102 ¥ | K EEIHL. FTEINLAME B ML BERL IR
A02010601 FT E[114
s FTEIHL EAE M EEREER)Y (GB 21521)
% A0201060104 %t =X CEEINL. FTEINLAE BALRERL IR
A020106 Fy A\ FTEIAL EAE M EREELL ) (GB 21521)
s
it B K A0201060401 W S| €T BN N 2 BE R PR SE E M RE
A02010604 E~AE4r| N
NN HEELEY  (GB 21520)

A02010609 B E %
iy N1 2%

A0201060901 HHi1%

ZH (B L. FTERNLAL B AL RE
R e E e sisE 4 ) (GB 21521)
FFTEIE N 15 T/ 4 BEt 04T
EIALAE DS EL R

A020202 #2
e

(AL RE PR e 8 M HE RS540
(GB 32028)

) A020204 £ 3} CEEMHL FTEMHLANAL EALRE XL PR
fe—1AH EAE e REEYL ) (GB 21521)
. CIB K O R RERUTR 2 1B S 71 RE
5 |A020519 Z%  [A02051901 B 25
" AL PEEDY  (GB 19762)
(A K ML BERUTR 2 1B M RE R EE
2%y (GB19577) , (EIfFEEIRE
okl (B9 L G
A020523 %A % A02052301 HIA & TARIFAIE (B7K) HLARERIR &
0 s EWA EHL E L RERESR ) (GB 37480)

IKIEFRGENLH

(7K (H) PR IIGEHLH e AR 2 E
MEEREEZ)  (GB 30721)




[image: image4.jpg]*A02052305 25 ML
H

LAk B TR A R AR U AR i X4 K L2 2
H TEAH L REAEE Y  (GB 29540)
E A (AED - -
iﬁzl?‘%xw«z%ﬁzﬁ<%ﬁwmmmwa
Z Y. L 3 A 522 e
E514000W) EAE MBI R EL ) (GB 21454)

oo 22 A L
(A 5> 14000W)

€ oo U A L BE 2R 2 1E
FReREEL Y  (GB 19576) (R
1% R 2 AL 2 BE R PR 52 1 A RE
MDY (GB 37479)

*A02052309 & Al

& TR

B3

(oo NS T HLEE AR 218
NEEREEY  (GB 19576)

A02052399 oAt i

%A

RIS

pal

CHLAGE XA 26 1 #ir:
NG FNEE ) (GB /T 7190. 1)
CHLBE R H s 58 2 #ig: K
RITFRAEIEY  (GB /T 7190. 2)

A020601 HLHL

CH /N = FH 7 20 B Bl AL Re ALFR
EE KRR SR  (GB 18613)

A020602 2% &

[mn)

T

Fic FEL A s A

( = FATC HB A4S T 28 AE AR 52 E %
FesZ=4)  (GB 20052)

*A020609 8

BT L A

CE O 6T B 2% 58 AR 2 15
MEBERGEES Y  (GB 17896)

10

A020618 A 3%
FH H.28

A0206180101 HELUK4E

(KX H UK FEH =R 215 X Re
MY (GB 12021.2)

* 10206180203 =%
AL

—H- O &b

(L ] 2 Y Jg 0] 25 S TS A B
RIR e 1 K Re & ) (GB
21455-2013) , £F 2019 T K
e, 1% (P52 SR 48 RE R
SEAE S RE 2 ) (GB21455-2019)

2R ()
LA CH & &8 <
14000W)

(ZERT I (R MIHERERUR
EAE M BEIR R EL ) (GB 21454)

L= T Wi W i s 1
(415 <<14000W)

€ oo U S AL BE R PR 2 H
K RERRCREEZ ) (GB 19576) (X
Bk RS I L BE RBR A8 %
RERMEEZRY  (GB 37479)

A0206180301 EEAHL

(L BB A L BEROK UK 2 18 M
2%y (GB 12021.4)




[image: image5.jpg]A02061808 Fusk &

(e 7K 20 ROK 38 HERUBR 7€ 1B &

Y L #K 28
i Bt &4y (GB 21519)

€K F PR BR TE #AK 28 FPR S %
PR K 25 8 K I BE R PR 72 18 S BE RS 2K )

(GB 20665)

HET H A (=
K 52 <<:\7J<,M7M‘IL (#%) BERVIR (B M

BN 2L Y  (GB 29541)

: (K FH A FH e oK R 48 BE IR &

KA HOK R 5 - 7

{H M BERZE2 Y  (GB 26969)

A020619 HEHH

1 HE I X i
WIGKT

(3 18 1 BH FH X ¢ 6 4T BE RX PR
FEEMBEMEED)  (GB 19043)

LED I1H %/ F& & 18 B

o
S on

CEAEEBIA LED 47 HAe
PR B E M BER 2 ) (GB 37478)

11 | ‘ — —
W LED BT (CZWNIEIHHE LED 725 RER IR 2
) H A RER&EZRY  (GB 30255)
- B CEE A 2 ) (=N LED 7= 5L a0 IR 2
H #5I LED 4T B ) fesi )  (GB 30255)
[p [*A020910 HIK02091001 e Hi A (1 Al H AR e 2 PR e L A e R
e W CEAND 2%y (GB 24850)
LS SIS 5 A FEE S AL
2 5T A AR EBAR B8 2UR e 1E
3 % A020911 FH|A02091107 FHA4 W ¢ - KAReREER )  (GB 24850)
N v I A NS Py & N = ) 2 A
P e B D5 5 N EEE SRR
VA e A = Y | RN = ey
EHMBEEES)  (GB 21520)
A031210 k& 5 FH RS Lk ELBE A TE & ek
4 ‘U\%\Féﬁﬁﬁiﬁ)&%ﬁ:ﬁ A«/F:ﬁﬁﬁl Sk BB Rk R B M BE
E IR MEELY  (GB 30531)
2k 72y - Vo RATAN
A i 52 (AR 28 7K R PR 58 B M K RUEE 2 )
(GB 25502)
* A060805 {5
g \ ( % {28 e
15 | 54 (g 32 ¢< fﬁ%&ﬁﬁ%xﬁ(iﬁ@m@&ﬁﬁm
RS Y  (GB 30717)
” C/NME 28 F K 3R TR e 18 S F K
/ME LS

R Y  (GB 28377)




[image: image6.jpg]" *A060806 7K €KW FH 7K 350% FR e 18 & B 7K 3%
B RERY  (GB 25501)

. A060807 fi #& CAE 29 1 v 1) R 7K R0 BR 2 18 2
1 1] KR Z2)  (GB 28379)
18A%%mM% IRyt 23 H K B2 TR e 18 e B K

o REEYY  (GB 28378)

VE: 1T EES i A IE N AR TR B S AH ISR 1 s T RCAS , AR TR B X B RObr e H — g Al OK
) FEFR

2. FRPE R IEARE K AR 1), ARSIV ESSAESRAG T . AEA RFH N BAIE
WEBAEHZE 201946 H 1 H.

3. L k7 BRTE RN EUR SRR M P2 i o





[image: image7.jpg]o
AN 7 v BUR R il H i B

2 FR W5 B e
A020101 H & HL | A02010103 AR5 2% HJ2507 M %& ik 55 4%
B A02010104 & =TT HJ2536 A TNl Bonds
A02010105 {E#E T+ H AL HJ2536 W TF AL Bonds
202010107 ~Fik A f i BAL HJ2536 AT 5L, Eonds
A02010108 M Z5 it 5L HJ2536 TRl Eonds
A02010109 THEEHL T AR HJ2536 AL THE L. Eonds
A02010199 HAh iR LB HJ2536 AL THE L. Eonds
A020106 % N % | A02010601 FTE[1# 4% A0201060101 WEaE4TEHL | HJ2512 $TEINL. & EAL &L £ Thae—kHl
i A0201060102 OEATENHL | HJ2512 4TEDHL. f5 LML % Thak— kbl
A0201060103 #ASTEIHL | HJ2512 FTEOHL. AL HML L 2 DhRe— &AL
A0201060104 #FzCITEIHL | HI2512 FTEINL. AL BN 2 DRe— b
A02010604 &7~ 5% A0201060401 VR &HE 28 | HJ2536 Tt 5AL. Bngs
A0201060499 HAhE R2% | HJ2536 WAL ENL. Boraas
A02010609 FEITE BB A& | A0201060901 F##1X HJ2517 FAH1X
A020202 FHAAX HJ2516 $as1s
A020201 EEIHL HJ424 #rXEH (BFEZIEE) W&
A020204 % T)jfE HJ424 HrAEH (BFEZIE) W&
— KM
A020210 SCEI# | A02021001 #EEFHL HJ472 #5-=— R Ep KL
%
A020301 #k & i HJ2532 BIR %
E (FHERE)
A020305 3F A 4= | A02030501 %% HJ2532 # AR %
CHr ) A02030599 HABTEFI & (%) 172532 BT 2
A020306 &4 A02030601 /N 4 HJ2532 AR %
A020307 & R % | A02030799 Hofh % FIVR % HJ2532 AR %=
i
A020523 ¥ %5 | A02052301 #1174 E4EHL HJ2531 L7 FH v s 2%
RS A02052305 214 HJ2531 L FH A % %
A02052309 & HI ¥ 2R HJ2531 i il e o
A020618 A= ¥E A | A02061802 755 15 H 4% A0206180203 Z5 A1 HJ2535 p5 ]2 <19 #%
i A02061808 F/K 2% HJ/T362 KBHREEE 25




[image: image8.jpg]13 A020619 HEHH % | A02061908 == [N FEAH4T A HJ2518 R BHYGIHE
%
14 | A020810 4% B K& | A02081001 & Fl {5 %4 HJ2512 FTENHIL. & FAL S 22 Dy — 1AL
A C R G R =7
%
15 A020910 HEL AL ¥ | A02091001 338 B A0 5 4% CHLA HJ2506 R0 M) UL
% M)
A02091003 4%k T e ™. A HE A1 HJ2506 F & B $ & B
W
16 A0601 FRK A060101 XA R HJ2547 2% H./HJ2540 A EBH 5
A060104 Al R HJ2547 28 H./H]2540 AR EB | 5
A060199 HiAth R HJ2547 2% B /HJ2540 A EBH| &
17 A0602 &, EZK | A060201 ARG . =K HJ2547 7% B./HJ2540 AR ZBH| M
A060205 Kl 6. HI HJ2547 Z% H./H]2540 A ZB I i
A060299 HAh & . F2E HJ2547 5% H./H]2540 A Bl &
18 A0603 FE A060301 & JE B 28 N F IR HJ2547 2% B /H]2540 A YBH| 5
A060302 A B2 F I fr 2R HJ2547 5 B, /HJ2540 A ZE |5
A060399 HAth #7328 HJ2547 5% B./HJ2540 AR ¥E ] 5
19 A0604 Vb % A060499 HAthyb k&2 HJ2547 5% H./HJ2540 R ¥B ] i
20 A0605 FE 2 A060501 A FiAE L HJ2547 Z% E./H]2540 A ¥E& 5
A060503 &)@ i tE 2 HJ2547 Z% H./H]2540 A ZBH 5
A060599 HAth A HJ2547 Z% H./HJ2540 A ZB I &
21 A0606 ZEK A060601 A5 22K HJ2547 ZZ B /H]2540 A B HI 5
A060602 & & JFi 4E2k HJ2547 X H./H]2540 AR ¥E |
29 A0607 X A060701 AJi 5 XK HJ2547 5 H./H]2540 A ¥ 5
A060702 & J& i e X2 HJ2547 28 H./HJ2540 A ZHHI i
23 A060804 7Kt HJ/T296 T4 [
24 A060805 {5 22 HT/T296 T4 g
25 A060806 7K M HI/T411 7K ME
26 A0609 4H & E HJ2547 5% H./H]2540 ALHH
27 A0610 FKH K A HJ2547 2% B /H]2540 AYBH| 5
E i
28 A0699 HAth 5% A HJ2547 2% B /HJ2540 A ¥ 5
JREEER
29 A070101 # AL&f HJ2546 252377 5

743 K g SRR




[image: image9.jpg]30 A090101 & Ep 4% HJ410 AL A 4K
(B HEEE
i)
31 A090201 % ¥ & HJ/T413 HAEm &
(BB AT
=9,
32 A100203 Ai&E#R | A10020301 X4 HR HI571 Ni&Ebk S HiAi) by
A10020302 £F4EHx HI571 Ni& Ak Az Fo il b
A10020303 Ul 4EHR HI571 Nk S He i b
A10020304 4HA T HI571 N A Mz H i b
A10020399 HAth A itk HI571 Ni& A Az H il b
33 A100204 — VR0 | A10020404 N3 3% i LMtk HI571 Nid& Ak fo il & /HT 2540 AR B
T A%, FHIRBRAF
A10020404 A\ i A 3% T 25 115t HI571 N fo i) & /HT 2540 AR B
CHAR)
34 A100301 7K ¥ 24 | A10030102 7KV HJ2519 7K e
B KK
35 A100303 7K VB IR | A10030301 75 &R #E L HJ/T412 FidEiR L
Y e I
36 A100304 ZF4E38 | A10030402 L2 oF ik FR A5 HJ/T223 %% Ji S AR
AU it A10030403 T 47 KELF 4K Ui il it HJ /1223 % b A4
37 A100305 % i % | A10030501 A B HJ/T223 %% Jii B AR A4
G L B ] A10030503 %% 5 fo 1t 24 AR HJ/T223 2 i SSAR R A4
38 A100307 Z (M | A10030701 & k% HJ/T297 W) &t
BEf A10030704 #i 5 f: HJ /1297 P EER%
A10030705 Mg J5i i HJ/T297 W) '&r
A10030799 A 2 27 Bl e il i HT/T297 M) i&rk
39 A100309 ZESUES | A10030901 I E A0kt 9 75 B 7k HJ455 B 7K E:H4
IKER S ] iy LA
A10030903 HA&FE/KEA HJ455 Blj/KGHF
A10030906 = 4> T BhiKE () HJ455 Bi/K & 4F
14
40 A100310 BB 3. B | A10031001 &4 44 #4105 75 k4 HJ/T223 %% i BS AR b A4
HNET WM E | B
I FLAH oy A10031002 B ¥0#4 &}l by HJ/T223 2 iR A
41 A100601 ThgE Ik HJ2537 /K P8l
HH IR
42 A100399 HAhIE | A10039901 HAhAE4 & &5kl HJ456 W B5 7K A R}

<SRBI




[image: image10.jpg]43 A100602 1% [ ¥4 | A10060202 & A i 7L N B4 1% HJ2537 /KR
Bl £l
A10060203 B g LI F MR HJ2537 K HEiR Rl
Bl
A10060299 H-Ats 43 i i Kk HJ2537 /KM iR KL
44 A100604 [5 7K ¥4 | A10060499 HiAth [ 7K ig kel HJ2537 KGRl
Bl
45 | A100699 iz HJ2537 KRRl
BN
46 A100701 ]+ []HE HJ/T 237 ¥R 1% /HJ459 AR BT THEN 5T 1]
47 A100702 % HJ/T237 Y8R &
48 A170108 ¥At (2t HJ2537 /KRRl
BURBLER I
49 A170112 %5+ F HJ2541 BRI
TERE S AL
50 | A180201 ¥ K} HJ/T226 @IHBRVE R /HT/T231 FA28

[}
8]

R

e FRFAT RS aw AL B AR 3 A8 5K A VE BY BCHT AR





投标单位情况汇总

	供应商应在响应文件末页，附下列文字表述版：

1、供应商名称： 

统一社会性用代码：

地址：  

2、业绩有关材料内容描述：

业绩1：

业绩项目名称：

业绩项目负责人名称：

业绩中标公示查询媒体：

业绩合同金额：

业绩合同签订日期：

业绩项目验收日期：

业绩2：

……
注：本页所述内容进作为招标代理公司发布结果公告编辑管理使用，不作为评标的判断的依据。


全流程电子化交易注意事项（非投标文件格式）
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。
2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。
5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。
（二）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。


