汝州市中医院采购一批医疗设备项目

竞争性谈判文件

采购项目编号：汝财谈判采购 -2023-27

采购人：汝州市中医院

代理机构：河南中普德项目管理有限公司

二零二三年二月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	- 3 -

第二章谈判须知	- 7 -

第三章采购清单	- 21 -

第四章合同协议书格式（仅供参考）	- 25 -

第五章 响应文件格式	- 28 -

- 第一章  竞争性谈判公告

汝州市中医院采购一批医疗设备项目竞争性谈判公告

项目概况

汝州市中医院采购一批医疗设备项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com）获取竞争性谈判文件，并于2023年 03 月 29  日08时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汝财谈判采购-2023-27

2、采购项目名称：汝州市中医院采购一批医疗设备项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：730000.00元

最高限价：730000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 汝州市中医院采购一批医疗设备项目 | 730000.00 | 730000.00 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：医疗设备采购；

5.2、资金来源：自筹资金；

5.3、供货期：合同签订后15日历天内配送、安装完毕；

5.4、质量要求：符合国家及行业相关规范和标准；

5.5、质保期：1年；

5.6、谈判范围：采购清单里面的全部内容（详见竞争性谈判文件）；

5.7、标段划分：本项目共设一个标段；

6、合同履行期限：15 日历天；

7、本项目是否接受联合体谈判申请：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否；

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：

1）具有独立承担民事责任的能力，且具有相应的经营范围，提供有效的营业执照；

2）供应商是制造商的需具有医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商是经销商的需具有二类医疗器械备案凭证或医疗器械经营许可证；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务制度(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；

6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；

7）提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（执行财库【2016】125 号文）(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；

注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

三、获取谈判文件：

1.时间：2023年 03月 17 日00时00分至2023年 03月 28  日23时59分（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统（www.rzggzy.com）

3.方式：①供应商须注册成为《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》会员并取得CA密钥。详见：http://www.rzggzy.com/tzgg/10490.jhtml。②供应商凭CA密钥登录会员系统按要求下载电子版谈判文件，获取谈判文件后，在会员系统“组件下载”中下载最新谈判响应文件制作工具客户端，并使用谈判响应文件制作工具制作电子版谈判响应文件。具操作链接：http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2023 年  03  月  29  日 8 点 30 分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com）电子交易系统上传

五、响应文件开启

1、时间：2023 年 03  月  29   日 8 点 30分（北京时间）

2、地点：汝州市公共资源交易中心  401     开标室

六、发布公告的媒介及公告期限

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》（www.rzggzy.com）、《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上发布。谈判公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、受理投诉监督管理部门：汝州市财政局

联系人：王梦阳

联系电话：0375-6862799

邮箱地址：rzcgb406@163.com

联系地址：汝州市望嵩中路 116 号

2、本项目采用“不见面”谈判方式，供应商只需要递交电子谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议。供应商应当在谈判会议活动开始前,登录谈判会议大厅,在线准时参加谈判会议活动并进行电子版谈判响应文件解密。（具体谈判注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

采购人：汝州市中医院

地址：汝州市地母庙街

联系人：史先生

联系方式：15537520899

2.采购代理机构信息

采购代理机构：河南中普德项目管理有限公司

地址：河南省郑州市科学大道65号

联系人：李先生

联系方式：18937190851

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：18937190851

- 第二章谈判须知

- 谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：汝州市中医院 地址：汝州市地母庙街 联系人：史先生 联系方式：15537520899 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构：河南中普德项目管理有限公司 地址：河南省郑州市科学大道65号 联系人：李先生 联系电话：18937190851 |
| 3 | 项目名称 | 汝州市中医院采购一批医疗设备项目 |
| 4 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 谈判范围 | 采购清单里面的全部内容（详见竞争性谈判文件） |
| 7 | 供货期 | 合同签订后15日历天内配送、安装完毕 |
| 8 | 质保期 | 1年 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家及行业相关规范和标准 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1）具有独立承担民事责任的能力，且具有相应的经营范围，提供有效的营业执照； 2）供应商是制造商的需具有医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商是经销商的需具有二类医疗器械备案凭证或医疗器械经营许可证； 3）具有良好的商业信誉和健全的财务制度(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函) 5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 7）未被列入失信执行人，重大税收违法案件当事人名单及政府采购重大违法失信行为记录名单(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 注：采购人有权在签订合同前要求供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。 |
| 11 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织 |
| 13 | 供应商提出问题的截止时间 | 在响应截止时间3日前对谈判文件、清单等内容中的问题以网上公告形式向采购人和代理机构提出。 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 | 采购人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改的，在响应截止时间3日前发出通知。 |
| 15 | 偏离 | ■不允许 □允许 |
| 16 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判澄清、答疑、补遗书、补充通知等。 |
| 17 | 供应商要求澄清谈判文件的截止时间 | 在响应截止时间3日前对谈判文件、清单内容中的问题以网上公告形式向采购人或代理机构提出。 |
| 18 | 谈判响应 截止时间 | 2023年 03 月 29 日8时30分 |
| 19 | 供应商确认收到谈判文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24小时内。 |
| 20 | 供应商确认收到谈判文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24小时内。 |
| 21 | 构成响应文件的其他材料 | 响应文件的修改等。 |
| 22 | 控制价 | 大写：柒拾叁万元整 小写：￥730000.00元 供应商的投标总报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。 |
| 23 | 谈判有效期 | 60 日历天。（从提交响应文件截止之日起计算） |
| 27 | 电子响应文件的递交 | 加密电子响应文件应在谈判文件规定的响应截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com/）。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次响应。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 |
| 28 | 递交响应文件 地点 | 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》电子交易系统（网址（www.rzggzy.com）） |
| 29 | 是否退还 响应文件 | ■否 □是 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：汝州市公共资源交易中心 401 开标室 |
| 32 | 谈判小组的 组成 | 谈判小组构成:共3人组成；有相关经济类及技术类专家2人构成，业主代表1人。 谈判小组成员确定方式：经济、技术专家应在谈判前从符合相关规定的评标专家库中随机抽取确定。 |
| 33 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | □是 ■否，推荐的成交候选人数为三名；采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。 |
| 34 | 成交供应商公示媒介 | 在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为1个工作日。 |
| 35 | 是否采用电子 招标投标 | ■是 |
| 36 | 资料存档 | 1、发布成交公告时，成交供应商须提供供应商资格要求中相关证明材料作为附件上传。 2、为便于资料存档，成交供应商在领取成交通知书时，需提供响应文件纸质版两份，未加密的电子响应文件 1 份（U 盘介质），纸质版内容及未加密电子响应文件内容必须与汝州市公共资源交易中心系统上传内容一致。 |
| 说明：本表中内容与本谈判文件供应商须知其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。 本项目的招标代理服务费参照《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2002】1980号）文件的规定由成交人支付，由成交人领取中标通知书前以现金形式或转账向招标代理公司一次性支付。 |  |  |

一、总则

1.1、概况

依据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，并结合本次谈判项目的特点制定本谈判文件。本次谈判文件仅适用于本次一批公告中所叙述采购项目的政府采购。
 1.1.1本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2本项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4本项目地点：见供应商须知前附表。

1.2、资金来源和落实情况

1.2.1本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3、谈判范围和计划工期及其质量要求

1.3.1本次谈判范围：见供应商须知前附表。

1.3.2本次项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3本次项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4、供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.5、费用承担

供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6、保密

参与本次谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9、踏勘现场

1.9.1本项目不组织踏勘现场。

1.9.2供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10、提出问题要求

见供应商须知前附表。

1.11、偏离

本项目不允许偏离。
二、竞争性谈判文件

2.1、竞争性谈判文件的组成
谈判文件由以下部分组成：

第一章   谈判公告

第二章   供应商须知

第三章   采购清单

第四章   合同协议书格式

第五章   响应文件部分格式

对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成响应文件组成部分。当谈判公告、谈判文件的澄清或修改等在同一个内容的表述上不一致时，以最后在电子交易系统中发出的修改文件为准。

2.2、竞争性谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，以网上问题质询方式提交，逾期未提交或未按照要求提交的澄清函将不予受理。采购人将视情况对供应商的澄清要求以网上答疑形式予以答复,答复中不包括问题的来源；

2.2.2谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的谈判截止时间3天前以网上答疑形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距谈判截止时间不足3天且影响响应文件的编制的，相应延长谈判截止时间。

2.3、竞争性谈判文件的修改

2.3.1在谈判截止时间3天前，采购人可以以网上发布变更公告形式修改谈判文件。如果修改谈判文件的时间距谈判截止时间不足3天且影响响应文件的编制的，相应延长谈判截止时间。

三、谈判响应文件

3.1、谈判响应文件的组成
 响应文件由以下部分组成：

(1)竞争性谈判函

(2)报价一览表

(3)法定代表人身份证明

(4)授权委托书

(5)资格审查资料

(6)服务承诺

(7)货物分项报价表

(8)技术规格偏离表

(9)谈判承诺函

(10)反商业贿赂承诺书

(11)其他资料

3.2、谈判报价
   采购人设有最高谈判限价的，供应商的投标报价不得超过最高谈判限价，最高谈判限价或其计算方法在供应商须知前附表中载明。
3.3、谈判有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效。

3.4、谈判保证金
    本项目无需缴纳保证金
3.5、资格审查资料

详见供应商须知前附表

3.6、备选投标方案

不允许供应商递交备选投标方案。

3.7、响应文件的编制
    3.7.1（1）供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com/）下载“响应文件制作系统”，按谈判文件要求制作电子响应文件。

（2）电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省汝州市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商）。

3.7.2供应商须将采购文件中，要求供应商资格要求及相关证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.7.3.签字和（或）盖章要求：供应商应按要求加盖单位公章和法定代表人签章。

3.7.4.响应文件应按谈判文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应书在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

四、响应文件的提交

4.1、加密电子响应文件应在谈判文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪汝州市)》公共资源交易系统（http://www.rzggzy.com/）。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2、响应文件的提交

逾期上传的响应文件电子版，采购人不予受理。

4.3、响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1供应商在提交响应性文件以后，在规定的谈判响应文件递交截止时间之前，可以在电子交易系统中修改或撤回已提交的响应性文件。

4.3.2在谈判响应文件递交截止时间之后，供应商不得补充、修改响应性文件。

4.4、响应时间和地点

本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议。

供应商应当在开标会议活动开始前,登录开标会议大厅,在线准时参加开标会议活动并进行电子版投标文件解密。（具体开标注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）。

五、谈判

5.1、谈判小组

成立谈判小组，按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，谈判小组成员为3人，由技术、经济等方面专家2人，业主代表1人，参加谈判的专家在谈判前从政府部门组建的专家库中随机抽取。

5.2、谈判程序

5.2.1电子响应文件解密后，开始评审。评审采用保密方式进行；

5.2.2有效性审查；

5.2.3资格评审；

5.2.4由谈判小组按抽签顺序逐一与谈判人进行线上谈判并进行第二轮报价；

5.2.5确定成交人，并出具评审报告

5.2.6谈判结束。

5.2.7响应文件有下列情况之一者，取消进入下一阶段谈判的资格

| 形式评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托人代理人签字或加盖单位章 |
|  | 谈判报价 | 不得超过招标控制价 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 资质证书 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 财务报表 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 税收和社保 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（执行财库【2016】125 号文） | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
| 响应性评审标准 | 供货期 | 符合第二章“谈判须知”前附表第7项规定 |
|  | 质量要求 | 符合第二章“谈判须知”前附表第9项规定 |
|  | 谈判有效期 | 符合第二章“谈判须知”前附表第23项规定 |
| 注：以投标人（供应商）会员诚信库信息作为资格审查和评标依据，未通过初步评审者不允许进入详细评审。 |  |  |

5.2.8由谈判小组逐一与谈判人进行线上谈判，主要对谈判响应文件中的不确切、不确定、不全面的内容以及其他内容进行沟通澄清。谈判小组有权对谈判人进行质疑，并要求对方提供答复。

5.2.9在初审阶段,谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.3、谈判

5.3.1本次竞争性谈判采购采取二轮报价制，第一轮报价为电子版谈判响应文件的报价，第二轮报价由谈判小组在电子交易系统向谈判供应商发起。

谈判供应商如为小微企业,则对其最终报价给予10%的扣除,用扣除的价格参与评审,但谈判供应商须提交《中小企业声明函》。（在政府采购招投标活动中，投标供应商为中小企业的，具体内容详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）（财库【2020】46号文）。

5.3.2通过资格审核后，谈判小组所有成员集中在电子交易系统中向谈判供应商逐一发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关其他竞标人的具体价格和其他信息。

5.3.3谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的竞标人在规定的时间(30分钟)内在电子交易系统中进行最后报价。【注：1、最终报价不得超出采购人招标控制价；2、最终报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险3、如若出现并列第一成交候选人的情况下，由谈判小组向谈判供应商再次发起报价谈判，直至谈判供应商的谈判报价均不相同。】

5.3.4最后，谈判小组要向采购人提交书面谈判报告。谈判报告经谈判小组全体成员签字确认，采购人从谈判小组推荐的成交候选人中根据成交原则确定成交供应商，并将结果在政府指定网上予以公示。

5.4、评审过程的保密

5.4.1谈判期间，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

5.5、谈判结果公示

采购人按规定确定成交人后，招标代理机构将同时在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》（www.rzggzy.com）、《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上发布，公告期限为1个工作日。

六、无效谈判条件

6.1、出现下列情形之一的，应予废标：

6.1.1符合专业条件的供应商或者竞争性谈判响应文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.1.4因重大变故，采购任务取消的；

6.1.5响应文件的关键内容字模糊，无法辨认的；

七、合同授予

- 7.1、成交通知

在本章第 3.3 款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商，对未中标的投标单位不作任何未中标的解释。

7.2、签订合同

7.2.1供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价

7.2.2采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

八、纪律和监督

8.1、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义进行谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

8.3、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

8.4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与评谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5、投诉

供应商和其他利害关系人认为本次竞争性谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8.6. 重新组织采购

8.6.1 出现下列情形之一时，采购人将依法终止谈判活动，除采购任务取消外采购人将重新组织采购，并将理由通知所有供应商：

8.6.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.6.1.2在递交响应文件截止时间前参加谈判供应商不足3家的；

注：《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令74号）第27条第二款规定情形除外。

九、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 附件1

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购【2017】10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第三章采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断型听力计 | 一、技术参数： 1、纯音测试：纯音、啭音、脉冲音； 2、气骨导测听（HL,MCL&UCL）； 3、频率范围： 气导125～8000Hz， 骨导250～8000Hz； 4、步进：随意切换1/2/5步阶； 5、4寸彩色显示屏； 6、显示屏分辨率：260*460像素； 7、*大屏同时显示多项测试结果； 8、支持多种操作模式，可选单机独立操作或电脑双向控制操作测试； 9、*触摸式给声； 10、啭音：正弦波，±5%调制； 11、给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲； 12、存储：400个测试结果； 13、特殊测试：自动阈值测试Hughson Westlake测试； ABLB双耳交替响度平衡测试；Stenger伪聋测试。 14、*电源：灵活的供电方式、多种供电方式可选，电源线供电；电池供电等。 15、*操作模式：同一台设备，即可以单机操作，又可以连接电脑操控，任意切换操作模式。 16、*数据整合中心：能兼容同一品牌所有听力、眩晕、平衡诊断设备，可以实现网络的数据共享；可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，进行患者数据管理，打印综合报告，也可用于复诊患者康复效果比较以及数据分析。 17、电脑：Windows10操作系统、I3 10代及以上CPU、8G内存、256G及以上固态硬盘。 二、标准配制： 1、主机1台。 2、气导耳机1副。 3、骨导耳机1副。 4、应答开关1个。 5、电池4节。 6、电源适配器1个。 7、手提包1个。 三、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、整机保修壹年。 2、省内有维修机构及400免费电话。 3、设备安装到位，培训操作人员学会为止。 | 1 | 台 |
| 2 | 脑循环功能障碍治疗仪 | 一、技术参数： 1、磁疗功能： 治疗强度分为2档，1档为弱档3mT～9mT，2档为强档10mT～17mT；磁场频率50Hz±2％。 2、振动功能： 振动强度4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲峰值分别为OV、10V、16V、27V，精度±30％。振动频率4档可调，分别为关、弱、中、强四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±30％。 3、治疗仪正常工作条件： 工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：≤85％；大气压力：86Kpa～106Kpa电源电压：交流电压220V±10％；电源频率：50Hz±1Hz。 4、触摸显示屏≥7寸。 5、头盔式治疗帽，内置6个螺旋状电磁头，形成立体磁疗网，结合176个按摩触点，大小可根据不同头型自由调节，可视眼罩设计。 6、处方式操作根据不同病症一键启动，工作效率高。 7、治疗输入为双通道，可同时治疗两个病人。 8、治疗时间10--30分钟可调。 9、智能统方，一卡式管理。 10、四脚滑轮方便科室移动。 二、配置清单： 1、主机：1台。 2、电源线：1根。 3、治疗帽：2个。 | 2 | 台 |
| 3 | 经颅磁刺激治疗仪 | 一、技术清单： *1、治疗体磁感应强度：1档：6—10mT；2档：11—19 mT。 2、治疗通道：2路输出、同时可治疗2人，每一路可独立工作。 *3、治疗时间：5—95分钟（任意可调）。 *4、治疗模式：11变频模式+8种定频模式+按摩功能 *5、治疗频率：1HZ、5HZ、10HZ、15HZ、20HZ、30HZ、40HZ、50HZ，输出波形为正弦波 *6、治疗帽治疗体数量及对应位置：治疗帽有9个治疗体，其中一个大治疗头，8个小治疗头 *7、磁治疗头震动：磁治疗头震动有三种模式，第一种模式震动0.5秒，间歇2秒，循环重复以上过程；第二种模式震动0.5秒，间歇1秒，震动0.5秒，间歇2秒，循环重复以上过程；第三种模式震动时间0.5秒，间歇1秒，震动0.5秒，间歇1秒，震动0.5秒，间歇2秒，循环重复以上过程；三种模式每30秒循环转换一次。 8、治疗帽各导线连接强度：可承受20N的拉力，允差±2N。 9、安全分类：I类BF型。 *10、控制方式：真彩触摸屏。 11、功率：最大功率100VA，误差±10%。 12、工作条件及工作电源：环境温度：10℃—40℃；相对湿度：30%－75%。电源要求：交流220V±22%，50Hz±1%。 13、存储条件：相对湿度：≤93% 温度：-40℃~ +55℃。 二、配置清单： 1、治疗仪主机：1台。 2、电源线：1根。 3、治疗帽：2个。 4、保险管：2个。 | 2 | 台 |

- 第四章合同协议书格式（仅供参考）

（以甲乙双方最终签订的合同为准）

甲方(需方):____________________

乙方(供方):____________________

经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.

一,产品清单及付款方式

1.产品清单及价格(此表须与采购文件一致,可附后)

设备名称 ____________________

设备型号 ____________________

数量 ____________________

单价 ____________________

合计 ____________________

中标总价格(大写)

2.付款方式

全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的      %即       元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.

合同总金额      %的余款即      元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.

二,交货时间及地点

1.交货时间: (采购文件承诺时间).若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.

因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理.

2.交货地点:送货上门,安装调试.

三,保修条款

乙方针对本项目的售后服务保修措施详述(采购文件承诺内容).

下例情况不属保修范围:

1.不可抗力引起的损害;

2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏;

3.用户私自维修引起的损坏;

4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);

5.其它不属于供应商负担的保修事宜.

四,相关权利及义务

1.甲方收到乙方设备后,乙方应及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;

2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;

3.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任;

4.甲方在合同规定期限内履行付款责任;

5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行;

6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;

7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;

8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求;

9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.

五,争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.

六,其它

1.本合同一式四份,甲乙双方各执两份,;

2.本合同自签订之日起生效;

3.本项目的招标文件,采购文件,中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力;

4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行.

甲方(印章):                      乙方(印章):

甲方代表(签字):                  乙方代表(签字):

地址:                               地址:

电话:                               电话:

日期:

- 第五章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

采购编号：

供 应 商：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录

一、竞争性谈判函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

六、服务承诺

七、货物分项报价表

八、技术规格偏离表

九、谈判承诺函

十、反商业贿赂承诺书

十一、其他资料

## 一、竞争性谈判函

致：               （采购单位）

根据已收到的     （项目名称） 的竞争性谈判文件，经详细研究，我方郑重声明以下几条并负法律责任：

1、按照谈判文件规定初次投报总价为大写    元，小写    元，供货期      ，按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，质量达到      。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、我们承认你们有权决定成交者的权力，承认最低报价是成交的主要选择，但不是唯一标准。

4、我方投标自开标日起60日历天内有效。

5、我方同意提供贵方要求的，与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低执行的投标或收到的任何投标。

供应商名称：（盖公章 ）

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

## 二、报价一览表

| - 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| - 项目名称 |  |
| - 谈判有效期 |  |
| - 谈判报价 | 大写： ； 小写： ； |
| - 供货期 |  |
| - 质量要求 |  |
| - 备注 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

年     月      日

## 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：       系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

## 四、授权委托书

本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名议签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

年    月     日

## 五、资格审查资料

附件:
汝州市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人):                                
单位名称:                                  
统一社会信用代码:                          
法定代表人:                                
联系地址和电话:                            
    我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期:       年       月       日

注:
    1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
    2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、采购人有权在签订合同前要求供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。（提供营业执照，2021年经审计合格的财务审计报告（若为新成立企业，则以企业成立年月份向后推算，提供相应年月份的经审计合格的财务审计报告或财务报表）；2022年7月1日以来任意三个月依法纳税证明和社保缴纳证明；“提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（执行财库【2016】125 号文）”查询结果页面截图）

## 六、服务承诺

- 供应商：

- 服务承诺及其他优惠条件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

## 七、货物分项报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（即谈判报价） |  |  |  |  | 元 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

## 八、技术规格偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 差异说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本项目“第三章 采购清单”中所列项目要求进行比较和响应；

2、该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“无差异”；根据差异情况在“结论”栏填写“符合”或“响应”。

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年     月      日

## 九、谈判承诺函

致 （采购人）    ：

很荣幸能参与         （项目名称）的谈判工作。我代表    （供应商名称），在此作如下承诺：

- 将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的谈判工作，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

2、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

3、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向采购人或者谈判小组成员行贿以牟取成交；

4、若我方被确定为成交人，保证成交后不转包，我方将按照谈判文件和响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。严格按照谈判文件的承诺，如有违反，同意接受建设单位违约处罚。

5、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其谈判资格、记入信用档案、等有关处理，愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：      年      月      日

## 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在     （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证劵、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

供应商：（公章）

年   月    日

## 十一、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料

附件1：

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称） 的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：    年    月    日

附注：①、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（提醒：如果投标供应商不是中小微企业，则不需要填《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标供应商自行承担。）

②、按照政府采购促进中小企业发展管理办法规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。如制造商不是中小企业，而供应商却提供中小企业声明函的，视为提供虚假材料。