{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["招标控制价","工程项目总价表","工程量清单报价表_不分组"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"招标控制价","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[9,0,9,8],[10,1,10,8],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["招标控制价"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["汝州市2025年小型水库维修养护项目"]
[null,"合同编号："]
[]
[null,"招标总价人民币（大写）：",{"$nulls":6},"元"]
[null,null,"（￥）：",{"$nulls":4},"元"]

{"sheet":"工程项目总价表","index":1,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[27,0,27,4],[28,0,28,4],[29,0,29,4],[31,0,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程项目总价表"]
["合同编号："]
["工程名称：汝州市2025年小型水库维修养护项目"]
["组号","项目分组名称","金额（元）","备注"]
["壹","第一部分  建筑工程"]
["肆","第四部分  施工临时工程"]
{"$rows_empty":17}
[null,"合计（A）"]
[]
[]
[]
["   "]

{"sheet":"工程量清单报价表_不分组","index":2,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[2,0,2,6],[28,0,28,6],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,4],[35,5,35,6],[36,0,36,6],[58,0,58,4],[58,5,58,6],[59,0,59,6],[60,0,60,7],[61,0,61,7],[62,0,62,7],[64,0,64,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单报价表"]
["合同编号："]
["工程名称：汝州市2025年小型水库维修养护项目  "]
["序号","项目名称","计量\n单位","工程\n数量","单价\n(元)","合价\n（元）","主要技术\n条款编码"]
["壹","第一部分  建筑工程",null," "," "]
["一","路面硬化建设",null," "," "]
["1","路床(槽)压实","m2","3613.2"," "]
["2","水泥混凝土路面","m2","3613.2"," "]
["3","塑料膜养护","m2","3613.2"," "]
["4","锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深\n5cm","m","722.64"," "]
["5","水泥混凝土拉防滑条","m2","3613.2"," "]
["6","大型机械进出场-推土机","台次","4"," "]
["7","拆除路面","m2","164"," "]
["8","混凝土挡墙墙身","m3","0.56"," "]
["9","混凝土台阶","m2","15.48"," "]
["10","台阶侧壁","m3","1.548"," "]
["二","坝体除草",null," "," "]
["1","坝体除草（树）","m2","281200"," "]
["三","屋顶防水",null," "," "]
["1","屋顶防水（琉璃瓦屋面）","m2","203.1"," "]
["四","公示牌",null," "," "]
["1","公示牌（2.3m*2m）","个","22"," "]
["五","警示牌",null," "," "]
["1","警示牌（2m*1.2m）","个","10"," "]
["六","闸门启闭机拉杆修复（水下\n作业）",null," "," "]
["1","闸门启闭机拉杆修复（水下\n作业）","项","1"," "]
["肆","第四部分  施工临时工程",null," "," "]
["一","混凝土二次转运（人工搭配\n三轮车倒运）","m3","659.75"," "]
[]
["   "]
[]
[]
[]
[]
["工程量清单报价表"]
["合同编号："]
["工程名称：汝州市2025年小型水库维修养护项目  "]
["序号","项目名称","计量\n单位","工程\n数量","单价\n(元)","合价\n（元）","主要技术\n条款编码"]
["二","场外低压供电线路\nVLV3*50+1*25mm2","m","1100"]
["三","施工临时用房（\n6m*2.4m*2.4m）","m2","172.8"]
{"$rows_empty":18}
["合      计"]
[]
["   "]