新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目

招标文件

采购编号：新密公开采购-2025-43

采 购 人：新密市水利局

代理机构：河南保利招标咨询有限公司

日    期：二〇二五年九月

# 目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查	22

第四章  评标办法（综合评分法）	23

第五章  合同条款及格式（仅供参考）	23

第六章  采购需求	34

第七章  投标文件格式	39

# 第一章  招标公告

新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目

招标公告

项目概况：

新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目招标项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心官网http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/获取招标文件，并于2025年10月13日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：新密公开采购-2025-43

2.项目名称：新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2001758.60元

最高限价：2001758.60元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新密公开采购-2025-43-1 | 新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目包1 | 1074214.00 | 1074214.00 |
| 2 | 新密公开采购-2025-43-2 | 新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目包2 | 927544.60 | 927544.60 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购需求：

包1：采购潜水泵、镀锌钢管、启动柜、JHS配套铜芯电缆、水罐(箱)、维修养护农村饮水工程等（详见采购清单）；

包2：采购不同型号PE管道（详见采购清单）；

5.2交货地点：采购人指定地点；

5.3质量要求：符合有关国家规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求及相关采购参数；

5.4交货期限：自合同签订之日起30日历天；

6.合同履行期限：同交货期限

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1.供应商资格条件：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。本项目属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标产品要求：包2中PE管材应具有省级或省级以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》，PE管材具有质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书。

3.2信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；在本询价文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同询价文件等资料一同归档保存。

3.3不接受联合体投标。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。

三、获取招标文件

1.时间：2025年09月22日 至 2025年09月26日（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在投标人可登录新密市公共资源交易中心官网，凭数字认证证书（CA）即可下载电子招标文件（.EGP格式文件）。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年10月13日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心电子交易系统。逾期上传或未上传指定位置的投标文件，采购人不予受理。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年10月13日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《新密市政府采购网》《新密市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议；

2.响应人应当在响应文件提交截止时间前，登录开标会议大厅，在线准时参加开标会议活动并进行电子版响应文件解密，解密时间40分钟；

3.落实以下政府采购政策：

3.1 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.2 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.3 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.4 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；

3.5 本项目执行支持创新、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策；

4.招标代理服务费的收取：招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准收取。

5.监督部门：新密市水利局

统一社会信用代码：11410183005307407W

联系人：薛会露

电话：13526552369

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新密市水利局

地址：新密市农业路480号

联系人：陈哲

联系方式：15737129561

2.采购代理机构信息（如有）

代理机构：河南保利招标咨询有限公司

地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼

联 系 人：曹樱淋

联系电话：18638607193

3、项目联系方式

联 系 人：曹樱淋

联系电话：18638607193

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：新密市水利局 地址：新密市农业路480号 联系人：陈哲 联系方式：15737129561 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 代理机构：河南保利招标咨询有限公司 地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼 联 系 人：曹樱淋 联系电话：18638607193 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | ☑ 节能环保产品优先或强制采购。 ☑ 不接受进口产品。 ☑ 支持中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理 办法》(财库〔2020〕46 号)规定，本项目专门面向中小企业采购，对符合该办法规定的企业报价不再给予扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 1.1.6 | 强制采购节能产品 | 1.政府采购强制采购节能产品包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等，具体以政府采购品目清单中加★的内容为准。 2.投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其投标将被否决。 |
| 1.2.1 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 采购范围 | 包1：采购潜水泵、镀锌钢管、启动柜、JHS配套铜芯电缆、水罐(箱)、维修养护农村饮水工程等（详见采购清单）； 包2：采购不同型号PE管道（详见采购清单）； |
| 1.3.2 | 质量标准 | 符合有关国家规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求及相关采购参数 |
| 1.3.3 | 交货期限 | 自合同签订之日起30日历天 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.供应商资格条件： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(供应商1.2-1.5 项内容按照规定提供相关声明函，详见投标文件格式 ） 1.1 具有独立承担民事责任的能力。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 法记录。 2.落实政府采购政策满足的资格要求：支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。本项目属于专门面向中小企业采购。 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标产品要求：包2中PE管材应具有省级或省级以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件》，PE管材具有质量监督检验机构的检验报告及质量合格证书。 3.2信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；在本询价文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同询价文件等资料一同归档保存。 3.3不接受联合体投标。 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清、修改、补充通知等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 递交投标文件截止时间15日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标报价为各分项报价金额之和 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 包1：1074214.00元； 包2：927544.60元。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 从投标截止之日起60日历天 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 投标文件签字或盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年10月13日10时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点及方式 | 递交投标文件方式：电子投标文件上传。 电子上传文件的要求：投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传加密的电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：同投标截止时间 地点：新密市公共资源交易中心远程不见面开标大厅。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人的人数 | 3名； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款进度 | 按照施工进度付款，交货完毕并验收合格后支付合同价的80%，通过竣工验收后支付至审计价的100%。 |
| 10.2 | 采购人声明 | 1.投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，并应保证采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 2.采购人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。 |
| 10.2 | 服务费收取 | 收费标准参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》文件，中标单位领取中标通知书前，须缴纳服务费。 |
| 10.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。 |
| 10.4 | 所属行业 | 工业 |
| 10.5 | 其他要求 | 1.为增加地方税收，中标单位原则上在项目当地缴纳各种税款。 2.中标单位领取中标通知书前，需准备两套纸质版采购文件（胶装并加盖公章）交于代理公司。 3.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 接收质疑函联系部门：河南保利招标咨询有限公司 联系电话：18638607193 通讯地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼 在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 |
| 本招标文件解释权归采购人所有。 |  |  |

## 1.总  则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》	、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5落实政府采购政策要求: 见投标人须知前附表。

1.1.6强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期限、质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期限：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  投标预备会

1.9.1 见投标人须知前附表。

- 1.10分包

不允许

2．招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）采购需求；

（7）投标文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3．投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标人资格声明函

（2）投标人资格证明文件

（3）投标函及投标函附录

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书

（6）投标人承诺函

（7）技术偏离表

（8）分项报价表

（9）类似项目情况表

（10）技术部分

（11）商务部分

（12）其他资料

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算，投标报价为含税报价。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应结合市场行情自主报价，投标报价应包括设备运至合同指定地点的采购、运输、装卸、安装、调试、备品备件、售后服务、保险、税金及合理利润等正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4本项目招标控制价见投标人须知前附表。投标人报价不得超过采购人公布的招标控制价，否则其投标无效。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金

- 无

- 3.5 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件可按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。 3.6.3 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

4．投标

- 4.1 投标文件的签署和盖章

4.1.1 投标文件签署和盖章要求见投标人须知前附表。如果投标文件中的报价与开标一览表报价之间有差异，以开标一览表中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。

- 4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

- 4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

- 4.2.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 递交投标文件以后，如果投标人进行修改或撤回投标的，须在投标截止时间前在交易中心电子交易系统操作。

- 4.3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 4.3.3 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。

# 5.开标、资格审查与评标

- 5.1开标

- 5.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加远程开标。

- 5.1.2 开标程序：

- (1) 宣布开标纪律；

- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- (3) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；

- (4) 按照电子交易平台默认顺序由电子系统进行电声唱标，唱标内容包含投标人名称、投标价格以及其他采购人和采购代理机构认为必要的内容，并记录在案；

- (3) 参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录表线上确认；

- (4) 开标结束。

- 5.1.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

- 5.1.4 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 5.2资格审查工作

- 5.2.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

# 评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 合同授予

- 7.1定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

- 7.2签订合同

7.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起2个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格。

7.2.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.2.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

8．纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

郑州市政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。

附件2：

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。

- （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

- （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第三章  资格审查

### 资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 商业信誉和财务会计制度 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 履约能力 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 无重大违法记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 信用记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 本项目专门面向中小企业采购 | 投标人须提供中小企业声明函 |

### 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

### 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

### 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

# 第四章  评标办法（综合评分法）

### 评标办法前附表

| 符合性审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 签署、盖章 | 按招标文件要求签署、盖章 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且未超过招标文件中规定最高限价 |
|  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定 |
|  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定 |
|  | 交货期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3项规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3 项规定 |

| 评分内容 | 评分因素/分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 分值构成 (总分100分) | （1）报价部分：30分 （2）商务部分：14分 （3）技术部分：56分 |
| 报价 （30分） | 报价得分 （30分） | 本项目以满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评审基准价／最终报价)×30分。注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 商务部分 （14分） | 售后服务 （10分） | 1.质保期内售后服务方案及承诺（6分） 根据所投产品投标人提供的售后服务方案（服务内容承诺、服务体系、售后服务机构信息、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务、质量保证体系等）进行综合评价。 1）投标人提供的上述内容具有较强的科学性、合理性及针对性、完善程度非常全面准确的，得6分； 2）投标人提供的上述内容具有一定的科学性、合理性、针对性、完善程度比较全面的，得4分； 3）投标人提供的上述内容科学性、合理性、针对性一般、完善程度上一般，得2分。 4）投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。 2.质保期外售后服务（4分） 根据投标人对质保期外售后服务的承诺和具体处理方法进行评审。 1）投标人提供的上述内容具有较强的科学性、合理性及针对性、完善程度非常全面准确的，得4分； 2）投标人提供的上述内容具有一定的科学性、合理性、针对性、完善程度比较全面的，得3分； 3）投标人提供的上述内容科学性、合理性、针对性一般、完善程度上一般，得2分。 4）投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。 |
|  | 其他优惠条件 （3分） | 供应商提出的采购文件要求之外的其他实质性优惠条件，切实可行，于采购人有利的，每项得1分，最多得3分。 |
|  | 节能清单产品 （0.5分） | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的，每有一项加0.5分，最多加0.5分。 供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  | 环保清单产品 （0.5分） | 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加0.5分，最多加0.5分。 供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
| 技术部分 （56分） | 技术参数响应程度（20分） | A 起评分： 有效投标人的起评分为20分。 B 扣分条款： 1.技术参数达不到采购文件要求的,每负偏离一项从起评分中扣除 2分； 2.有10项及以上不满足采购文件要求的，技术参数部分得分为 0分。 注：技术参数得分为0分，不作为废标条件。 |
|  | 项目实施计划（8分） | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得8分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得6分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得3分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0 分。 |
|  | 货物供应的时效性保证措施 （7分） | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得7分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得5分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得 2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |
|  | 货物供应的质量保证措施（7分） | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得7分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得5分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |
|  | 货物供应的成本控制措施（6分） | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得6分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得4分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得2分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |
|  | 货物供应的人员配置（8分） | 各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得8分； 各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得6分； 个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得3分； 未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的得0分。 |
| 注：1.非单一产品采购项目，招标文件中在采购需求中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分 最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格， 其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |

### 评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 评审标准

### 2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

### 评审程序

### 3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

- 按评标办法前附表规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

- 按评标办法前附表规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按评标办法前附表规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第五章  合同条款及格式（仅供参考）

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新密市水利局新密市2025年农村饮水工程维修养护项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条  合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：￥                   元。

大写：                                        元。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：                          ；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后    个工作日内 。

（2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：无 。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：                          。

（2）为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：                。

（3）应尽的其他义务：                     。

2.2乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1按合同约定收取报酬；

4.2对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条  质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

货到初验合格后支付至合同总价款的     ％，货到安装调试合格后支付至合同总价款的     ％，运行正常后支付至合同总价款的    ％，余款     ％作为质量保证金于货物或系统运行满     月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的   个工作日内付清。

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第七条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金 /元

（履约保证金的数额不得超过本政府采购合同总价款的10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后/天内无息退还乙方。

第八条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

供货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第九条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第十条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条  分包和转包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7.其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条  其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

时  间：    年     月     日

附件

供货明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... (具体按照招标项目需求填写） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |

货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 开箱验货时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、 安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告

（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 初验时间 年 月 日 |
| 中验时间 年 月 日 | 终验时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：1.验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；

2.本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 金额 （元） | 产地生产 厂商名称 | 供应商 提交 | 采购单 位确认 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目增减行） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

- 采购需求

1.技术要求

1.1功能要求：

- 包1采购清单技术参数（核心产品：不锈钢水箱）

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超化镇 |  |  |
| 1 | 栗林村集中供水工程 |  |  |
|  | 50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）（含基础、安装） | 座 | 1 |
| 2 | 超化新区水厂供水工程 |  |  |
|  | 200QJ32-286（电机功率45KW） | 套 | 1 |
| 二 | 牛店镇 |  |  |
| 1 | 小寨村安全饮水供水站 |  |  |
|  | 3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰） | 根 | 93 |
|  | 配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等） | 套 | 93 |
| 三 | 白寨镇 |  |  |
| 1 | 史沟联村集中供水工程 |  |  |
|  | 配套JHS铜芯防水电缆（1×50mm2） | m | 960 |
| 2 | 张楼沟 |  |  |
|  | 50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）（含基础、安装） | 座 | 1 |
| 3 | 黑峪沟村集中供水工程 |  |  |
|  | 50方304不锈钢水箱（尺寸5×5×2m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）（含基础、安装） | 座 | 1 |
| 4 | 东岗村村集中供水工程 |  |  |
|  | 3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰） | 根 | 100 |
|  | 配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等） | 套 | 100 |
| 5 | 刘堂村集中供水 |  |  |
|  | 100方304不锈钢水箱（尺寸5×7×3m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）（含基础、安装） | 座 | 1 |
| 四 | 大隗镇 |  |  |
| 1 | 和合村集中供水工程 |  |  |
|  | 配套JHS铜芯防水电缆（1×35mm2） | m | 240 |
| 2 | 陈庄集中供水工程 |  |  |
|  | 20t储水罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐） | 套 | 1 |
| 五 | 袁庄乡 |  |  |
| 1 | 袁庄乡霍雷庙水厂集中供水工程 |  |  |
|  | 100方304不锈钢水箱（尺寸5×7×3m，顶板厚不小于1mm，侧板不小于2.5mm，底板不小于3.0mm）（含基础、安装） | 座 | 1 |
| 2 | 袁庄乡槐荫寺村集中供水工程 |  |  |
|  | 房屋整修（房顶整修、屋内地坪、门窗、墙体粉刷） | 项 | 1 |
| 六 | 来集镇 |  |  |
| 1 | 郭岗村供水工程 |  |  |
|  | 30KW变频控制柜 | 套 | 1 |
|  | 250QJ50-300（电机功率63KW） | 套 | 1 |
|  | 4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰） | 根 | 77 |
|  | 配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等） | 套 | 77 |
|  | 配套JHS铜芯防水电缆（1×70mm2） | m | 810 |
| 七 | 伏羲山风景区管委会 |  |  |
| 1 | 尖山村集中供水工程 |  |  |
|  | 3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰） | 根 | 100 |
|  | 配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等） | 套 | 100 |
| 2 | 田种湾村集中供水工程 |  |  |
|  | 安装钢制围栏 | m | 80 |
| 八 | 平陌镇 |  |  |
| 1 | 马家门村集中供水工程 |  |  |
|  | 200QJ10-419（电机功率37KW） | 套 | 1 |
| 2 | 崔沟村集中供水工程 |  |  |
|  | 20t储水罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）（含安装） | 套 | 1 |
| 3 | 白龙庙集中供水工程 |  |  |
|  | 30KW软启动柜 | 套 | 1 |
| 九 | 曲梁镇 |  |  |
| 1 | 尚庄供水有限公司集中供水工程 |  |  |
|  | 配套JHS铜芯防水电缆（1×16mm2） | m | 420 |
| 2 | 锦绣社区水厂 |  |  |
|  | 200QJ20-121（电机功率13kW) | 套 | 1 |
| 十 | 米村镇 |  |  |
| 1 | 米村镇中心水厂 |  |  |
|  | 配套JHS铜芯防水电缆（1×50mm2） | m | 300 |
|  | 3吋镀锌钢管（DN80钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰） | 根 | 97 |
|  | 配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等） | 套 | 97 |
| 2 | 金井沟村集中供水工程 |  |  |
|  | 砖砌清水池除漏 | 项 | 1 |
| 十一 | 城关镇 |  |  |
| 1 | 甘寨村集中供水工程 |  |  |
|  | 4吋镀锌钢管（DN100钢管，每根长3m，壁厚3.5mm，含钢制法兰） | 根 | 30 |
|  | 配套泵管附件（带帽螺栓、皮质垫圈等） | 套 | 30 |
|  | 90kW软启动柜 | 台 | 1 |
| 十二 | 苟堂镇 |  |  |
| 1 | 关口水厂集中供水工程 |  |  |
|  | 200QJ50-143潜水泵（电机功率30kW) | 套 | 1 |
| 2 | 樊沟村单村供水工程 |  |  |
|  | 30t储水罐（含配件，厚度不小于8mm，内外防腐）（含安装） | 台 | 1 |
| 十三 | 刘寨镇 |  |  |
| 1 | 刘寨轩辕集中供水工程 |  |  |
|  | 配套JHS铜芯防水电缆（1×50mm2） | m | 840 |
|  | 配套JHS铜芯防水电缆（3×10mm2） | m | 180 |
| 十四 | 岳村镇 |  |  |
| 1 | 云蒙山水厂集中供水工程 |  |  |
|  | 200QJ32-403（电机功率63KW） | 套 | 1 |
|  | 90KW软启动柜 | 台 | 2 |
| 2 | 竹杆园村供水工程 |  |  |
|  | 200QJ20-372（电机功率37KW） | 套 | 1 |

- 包2采购清单技术参数（核心产品：PE管道）

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超化镇 |  |  |
| 1 | 超化新区水厂供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 1200 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 500 |
| 2 | 圣帝庙村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管） | m | 1100 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 1500 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 1000 |
| 3 | 楚岭村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管） | m | 960 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 450 |
| 二 | 白寨镇 |  |  |
| 1 | 东岗村村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 300 |
| 三 | 大隗镇 |  |  |
| 1 | 大磨岭供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管） | m | 400 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 1200 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管） | m | 1500 |
| 2 | 观寨村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 1200 |
| 四 | 袁庄乡 |  |  |
| 1 | 袁庄乡霍雷庙水厂集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 2200 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 800 |
| 2 | 袁庄乡山顶村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管） | m | 800 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 500 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 800 |
| 3 | 袁庄乡槐荫寺村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 800 |
| 五 | 伏羲山风景区管委会 |  |  |
| 1 | 尖山村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 200 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 800 |
| 2 | 田种湾村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 450 |
| 3 | 沙古堆村村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 30 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 800 |
| 六 | 平陌镇 |  |  |
| 1 | 刘沟村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管） | m | 800 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 500 |
| 2 | 葛沟村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管） | m | 400 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 400 |
| 七 | 曲梁镇 |  |  |
| 1 | 尚庄供水有限公司集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de125PE管） | m | 1200 |
| 2 | 锦绣社区水厂 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 500 |
| 八 | 米村镇 |  |  |
| 1 | 金井沟村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 500 |
| 2 | 白槐村供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管） | m | 1200 |
| 九 | 城关镇 |  |  |
| 1 | 甘寨村集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de160PE管） | m | 150 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管） | m | 100 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de90PE管） | m | 900 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de63PE管） | m | 300 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 300 |
| 十 | 苟堂镇 |  |  |
| 1 | 关口水厂集中供水工程关口村 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de160PE管） | m | 700 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de110PE管） | m | 810 |
| 十一 | 刘寨镇 |  |  |
| 1 | 刘寨轩辕集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 900 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 1000 |
| 十二 | 岳村镇 |  |  |
| 1 | 中心水厂集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 300 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 500 |
| 2 | 云蒙山水厂集中供水工程 |  |  |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de50PE管） | m | 1200 |
|  | PE管道（PE100，1.6Mpa，de32PE管） | m | 3000 |

1.2 质量要求：符合有关国家规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求及相关采购参数。

2.商务要求：

2.1交货期限：自合同签订之日起30日历天。

2.2交货地点：采购人指定地点。

2.3付款进度：按照施工进度付款，交货完毕并验收合格后支付合同价的80%，通过竣工验收后支付至审计价的100%。

2.4包装及运输方式：合同生效后，乙方按甲方要求完成本项目的交货、安装、调试。货物运送的费用由乙方负责。

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）包

投  标  文  件

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

第一部分 资格证明材料

- 一、投标人资格声明函

致：       （采购人）

关于贵方                      （项目名称）     （项目编号）的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条

所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标

人名单。

投标人：       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日  期：     年    月   日

- 二、投标人资格证明文件

1.投标人基本情况（格式自拟）

2.资格承诺声明函

致:新密市水利局及河南保利招标咨询有限公司

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位郑重承诺声明如下:

- 我单位全称为         ， 注册地点为         ，统一社会信用代码为         ，法定代表人( 单位负责人)为         ，联系方式为         。

- 我单位具有独立承担民事责任的能力。

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

- 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

- 我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法 》规定的供应商资格条件.如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会 信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

- 承诺单位(盖章):

- 法定代表人或授权代表(签名或盖章):

- 日期:     年    月   日

- 注:

- 1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

- 2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。

第二部分 商务及技术文件

## 三、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：   (采购人)

我们收到了采购编号：     的招标文件，经详细研究，我们决定参加    （项目名称）包  的投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- 按照招标文件中规定的条款和要求，投标总报价为大写：           元（小写：     元），交货期限：          ，质量：              。

(2)如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3)我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为          。

(4)我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5)我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果存在），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6)我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(7)与本投标有关的正式通讯地址：

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章 ）：

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期限 |  |
| 投标质量 |  |
| 投标有效期 |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章 ）：

年 月  日

## 四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： 	（盖单位公章）

年 	月 	日

## 五、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权之日起至投标有效期截止时间止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人） ：	（签字或盖章）

年 	月 	日

## 六、投标人承诺函

（一）投标承诺函

致                            （采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

日期：            年      月     日

（二）招标代理服务费承诺函

致                                   （采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：          ，采购代理编号：            ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：                      （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日期：            年      月     日

## 七、技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

投标人名称：                      （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日期：            年      月     日

## 八、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 是否属于小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / | 合计（元） |  |  |

投标人名称：                      （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日期：            年      月     日

## 九、 类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签订时间 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

## 十、技术文件

投标人可以根据评审因素自拟格式

## 十一、商务部分

投标人可以根据评审因素自拟格式

## 十二、其他资料

反商业贿赂承诺书

- 我公司承诺：

- 在             项目名称 （项目编号为：             ）招标活动中，我方保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 投标人（盖单位公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 年  月   日

采购项目承诺书

致：（采购人名称）

本承诺书作为我方参加              项目名称   （项目编号：       ）投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象；

2、我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提交货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合招标文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3、如无法按我方承诺期限如期交货，我方愿按合同条款承担相应违约责任，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；

4、采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货及安装周期超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；

5、我方提供的产品如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；

6、如我方中标，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时交货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标资格；

7、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件所有要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；

8、保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（四 ） 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日        期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（中型、小型、微型企业提供；若非中、小、微企业可不提供此声明）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日    期：__________________

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）