新密市档案局不动产档案数字化处理及设备购置项目招标文件

新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目
招 标 文 件

项目编号：新密公开采购-2025-53
采   购   人：新密市住房和城乡建设管理局
采购代理机构：业润（河南）工程管理有限公司

日        期：二 〇 二 五 年 十 月

目录

1第一章 招标公告


7第二章 投标人须知


22第三章 资格审查


24第四章 评标办法


33第五章 招标内容及要求


35第六章 政府采购合同


40第七章 投标文件格式




第一章 招标公告

新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目-公开招标公告
项目概况

新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目招标项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/获取招标文件，并于2025年11月13日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：新密公开采购-2025-53
2.项目名称：新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：67697179.2元

最高限价：67697179.2元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	新密公开采购-2025-53-1
	第一标段
	67697179.2
	67697179.2
	是
	67697179.2，其中小微企业采购金额：67697179.2


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或质量要求等）

5.1采购内容：本项目主要包括新密市136657户厕所化粪池、一期2191座集中处理化粪池及农村生活污水治理项目农户厕改附属设施化粪池维护清掏等工作。
5.2服务期限：两年，自双方签订服务合同之日起计算，分两年执行；

5.3资金来源：财政资金；

5.4服务地点：新密市；

5.5质量要求：达到国家、省、市及行业验收合格标准，满足采购人要求。

6.合同履行期限：同服务期限
7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）】

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4本项目专门面向中小企业招标（提供中小企业声明函）。

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月23日至2025年10月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在投标人可自行下载电子招标文件（egp格式文件），纸质招标文件不再出售。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2025年11月13日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心新密市开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

五、开标时间及地点

1.时间：2025年11月13日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心新密市开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议；

2.投标人应当在投标文件提交截止时间前，登录开标会议大厅，在线准时参加开标会议活动并进行电子版投标文件解密，解密时间40分钟；

3.落实以下政府采购政策：

3.1《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.2《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.3《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.4《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；

3.5本项目执行支持创新、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策；

4.招标代理服务费的收取：招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准收取。

5.监督部门：

名称：新密市住房和城乡建设管理局

统一社会信用代码：114101837258427822

联系人：申亚娟

联系电话：15803886079
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：新密市住房和城乡建设管理局

地址：新密市西大街136号

联系人：秦铁柱
联系方式：17739778326

2.采购代理机构信息

名称：业润(河南)工程管理有限公司  

地址：河南省郑州市二七区嵩山路与航海路交叉口西北角东方大厦A座11楼1103号 

联系人：王艺凡

联系方式：15838196366

3.项目联系方式：

联系人：王艺凡
电  话：15838196366

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标单位须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作：

3.1投标单位登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载电子投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/zcsc/17438.jhtml。

3.2投标单位须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标单位应下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。
对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目）文件夹, 后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传。

4.电子投标文件的提交

4.1投标单位应在投标文件提交截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录新密市公共资源交易中心网站，将加密的电子投标文件上传至新密市公共资源交易系统指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。投标单位应充分考虑上传电子投标文件时的不可预见因素，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期上传，新密市公共资源交易系统将拒绝接收。

4.2投标单位对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.开标

5.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标单位无需到开标现场参加开标会议，投标单位应当在投标文件开启时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行电子投标文件解密等。因投标单位原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期上传的或者未上传指定地点的电子投标文件，招标人不予受理。

6.评标依据

6.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：新密市住房和城乡建设管理局
地址：新密市西大街136号
联系人：秦铁柱 

联系电话：17739778326

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：业润（河南）工程管理有限公司

地  址：河南省郑州市二七区嵩山路与航海路交叉口西北角东方大厦A座11楼1103号

联系人：王艺凡

电  话：15838196366

	1.1.4
	项目名称
	新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目

	1.1.5
	采购内容
	本项目主要包括新密市136657户厕所化粪池、一期2191座集中处理化粪池及农村生活污水治理项目农户厕改附属设施化粪池维护清掏等工作。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	服务期限
	两年，自双方签订服务合同之日起计算，分两年执行。

	1.3.2
	服务地点
	新密市

	1.3.3
	质量要求
	达到国家、省、市及行业验收合格标准，满足采购人要求。

	1.4.1
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（具备有效的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺）。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）】

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4本项目专门面向中小企业招标（提供中小企业声明函）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	投标预备会
	不召开

	1.9.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人应在获取招标文件之日起七个工作日内在新密市公共资源交易中心系统上进行提问。

	1.9.3
	采购人澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.10
	分  包
	不允许

	1.11
	偏离
	不允许重大偏离

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、采购控制价（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前

投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并做出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间

	2.2.2
	投标截止时间
	2025年11月13日10时00分(北京时间)

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

形式：供应商自行在新密市公共资源交易中心系统查看，无需确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

形式：供应商自行在新密市公共资源交易中心系统查看，无需确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	最高限价：

大写：陆仟柒佰陆拾玖万柒仟壹佰柒拾玖元贰角；
小写：67697179.2元。

投标人报价超过最高限价的取消投标资格

	3.3.2
	投标有效期
	 60 日历天（自投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	签字和（或）盖章要求
	1、电子投标文件应由投标人的法定代表人签字或盖章和盖单位章；

2、加密的电子投标文件壹份，在新密市公共资源中心交易系统指定位置上传。

	3.8
	资格审查小组组成
	采购代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）电子投标文件解密；

（3）开标结束。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表及相关专业专家共7人组成，相关专业专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	10.需补充的其他内容

	10.1
	本项目所属行业为：其他未列明行业

	10.2
	中标公告
	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期一个工作日。

	10.3
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自扫描和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自扫描或提供给第三人。

	10.4
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.5
	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

	10.6
	政府采购政策
	落实以下政府采购政策：

1.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

4.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；

5.本项目执行支持创新、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策；

6.本项目属于专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。

	10.7
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8
招标

人补

充的

其他

内容
	1.由中标人在领取《中标通知书》时，中标公告发布后2个工作日内一次性支付招标代理服务费；收费标准：参照“豫招协【2023】002号”向中标人收取。
收款账号：999156009940016291（转款时备注本项目名称）

开户名称：业润（河南）工程管理有限公司


开户银行：郑州银行商都支行

帐   号：999156009940016291
2.付款方式：进度款每月为一个费用结算周期，按照双方签字确认过的工程量据实结算。
3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：业润（河南）工程管理有限公司，联系电话：15838196366，联系人：王艺凡，通讯地址：河南省郑州市二七区嵩山路与航海路交叉口西北角东方大厦A座11楼1103号。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

5.中标单位在领取中标通知书前，需准备两套纸质版投标文件(胶装并加盖公章)交于招标代理公司。

6.招标文件的最终解释权归招标人。

7.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

8.不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息三码同时相同的视为无效响应。

注：新密市公共资源交易平台系统抓取的为CPU ID，即同一型号CPU序号不具备唯一性，仅有CPU序号一致不作为无效响应因素。

	本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://www.xmggzy.cn/）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝（解密时间为40分钟）。


1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 服务期限、服务地点、质量要求

1.3.1 本项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)其它要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供招标代理服务的；

(3）与本项目招标代理机构同为一个法定代表人的；

(4）与本项目招标代理机构相互控股或参股的；

(5）与本项目招标代理机构相互任职或工作的；

(6）被责令停业的； 

(7）被暂停或取消投标资格的；

(8）财产被接管或冻结的；

(9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大货物质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10 分包

见投标人须知前附表。

1.11偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，不允许重大偏离。
2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）资格审查
（4）评标办法

（5）招标内容及要求
（6）合同条款及格式

（7）投标文件格式

根据本章第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子文档形式通过交易中心系统内部操作提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以电子文档形式通过交易中心系统内部操作发给所有在交易中心系统内获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清发出后，默认投标人已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以通过交易中心系统修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布变更公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3．投标文件

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.招标文件的下载及电子标书的制作（投标人必读，登陆http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/zcsc/17438.jhtml——全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）自行下载阅读全部内容）针对全流程电子化交易项目，投标人务必请认真阅读招标文件。

2.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

3.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.1 投标文件组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、技术部分

六、服务承诺

七、项目管理机构配备情况

八、政府采购政策

九、其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（含政策性调整）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价，否则投标无效。预算金额或者最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

3.5 资格审查文件

资格审查文件应包括下列内容：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（具备有效的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺）。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）】

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4本项目专门面向中小企业招标（提供中小企业声明函）。

3.6 备选投标方案

本招标项目不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/zcsc/17438.jhtml。

3.7.3 投标人须将招标文件要求的荣誉及相关人员证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.4 一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传；

3.7.5 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.6 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.7 签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

3.8资格审查小组组成

采购代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场。
4.2 投标文件的递交

4.2.1投标截止时间及递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至新密市公共资源交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）电子投标文件解密；

（3）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及相关专业专家共7人组成，相关专业专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务向未中标人解释未中标原因。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3.2款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、实名举报。

9.6 监督

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.7 质疑

投标人对评标结果有异议的，可向采购人提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。投标人应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。采购人将按国家有关规定予以答复。

9.8 处罚

本次招标的采购人、投标人、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

10.需补充的其他内容

见投标须知前附表。

第三章 资格审查

资格审查前附表

	条款
	评审因素
	评审标准

	资格审查小组
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力（具备有效的营业执照）

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供承诺

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供承诺

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	提供承诺

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供承诺

	
	（6）信用查询记录
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。

	
	（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））

	
	（8）法律、行政法规规定的其他条件
	提供承诺


1.资格审查

开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

第四章 评标办法

评标办法前附表

评分办法：

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性审查标准
	投标文件签字盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的

	
	
	投标报价
	只有一个有效报价，且不超过最高采购限价

	
	
	投标承诺函
	按照招标文件规定的格式填写投标承诺函

	
	
	采购内容
	符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定

	
	
	服务地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分 100 分)
	报价部分：（20分）
技术部分：（70 分）
商务部分：（10分）

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2 （1）
	报价部分   （20分）
	投标报价评分标准（20分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20

注：

1）残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2）供应商需提供中小企业声明函，并对其真实性负责；

3）本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策；

	2.2.2 （2）
	技术部分（70分）
	人员配置及

培训计划

（10分）
	供应商拟派项目人员安排合理，职责分工明确、组织培训完善的得10分；项目人员安排较合理，职责分工较明确、组织培训较完善的得6分；项目人员安排一般，职责分工不明确、组织培训不完善的得3分；缺项不得分。

	
	
	组织机构及

管理制度

（10分）


	供应商运营组织机构配备合理、分工明确，各个环节均设置相应的人员，有完善的组织机构，主要管理流程清晰的得10分；供应商运营组织机构配备较合理、分工较明确，各个环节均设置相应的人员，组织机构较完善，主要管理流程较清晰的，得6分；供应商运营组织机构配备一般、分工不明确，组织机构一般，主要管理流程不清晰的，得3分；缺项不得分。

	
	
	收集转运方案

（10分）
	能够结合项目所在地实际情况，有完善的粪污清掏程序、收集转运方案合理可行的得10分；基本结合项目所在地实际情况，有较完善的粪污清掏程序、收集转运方案基本合理可行的得6分；结合项目所在地实际情况一般，粪污清掏程序一般、收集转运方案不完整的得3分；缺项不得分。

	
	
	重点难点和解决措施

（10分）
	包含但不限于工作重点及应对措施、工作难点及解决措施等相关内容):措施针对性强、内容完善、详实且可操作性强的得10分；措施有一定针对性、可操作性较强的得6分；措施不符合项目实际，存在较多问题，可操作性较差的得3分；缺项不得分。

	
	
	质量保护措施

（10分）
	完成服务的质量保证措施的完整、科学、合理，措施到位，针对性强的得10分；有比较完整、科学、合理的质量保证措施，针对性较强的得6分；质量保证措施一般，针对性一般的得3分；缺项不得分。

	
	
	安全保证措施

（10分）
	完成服务的安全保证措施的完整、科学、合理，措施到位，针对性强的得10分；有比较完整、科学、合理的安全保证措施，针对性较强的得6分；安全保证措施一般，针对性一般的得3分；缺项不得分。

	
	
	应急预案

（10分）

	应对暴风、暴雨、冰雹等恶劣天气的预案，应对迎检和重大活动以及合同外的临时任务，如何进行人员调配、车辆安排、巡查、督查相关部门沟通的预案，各预案完善、合理、全面的得10分；各预案较完善、合理、全面的得6分；各预案完善性、合理性、全面性一般的得3分；缺项不得分。

	2.2.2 （3）
	商务部分   （10分）
	服务承诺1

（5分）
	供应商承诺在采购人遇到重大活动时给予积极响应并随时配合采购人进行作业。措施合理、完善的得5分，措施一般、较全面的得3分，未提供的不得分。

	
	
	服务承诺2

（5分）
	供应商承诺在进行项目实施作业时能够协调地方关系，措施合理、完善的得5分，措施一般、可操作性不强的得3分，未提供的不得分。

	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业；

	注：以上每项评分中，缺项不得分。


1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 资格审查、符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见资格审查、符合性审查表。

2.1.2 符合性审查标准：见资格审查、符合性审查表。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；
2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章资格审查、符合性审查表中规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过初步评审的投标文件才能进入下一阶段的评审。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理；

(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。
(1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B ；

(3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标分为所人得分=A+B+C。

3.2.4投标人的最终得有评委打分的算术平均值。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章 招标内容及要求
一、采购标的 
采购范围：本项目主要包括新密市136657户厕所化粪池、一期2191座集中处理化粪池及农村生活污水治理项目农户厕改附属设施化粪池维护清掏等工作。

服务地点：新密市

服务期限：项目总服务期为两年，自双方签订服务合同之日起计算，分两年执行。

质量要求：达到国家、省、市及行业验收合格标准，满足采购人要求。

资金来源：财政资金

付款方式：进度款每月为一个费用结算周期，按照双方签字确认过的工程量据实结算。

验收标准：按照合同约定验收，符合国家及相关行业要求，满足采购人需求。

二、服务内容 
本项目主要包括新密市136657户厕所化粪池、一期2191座集中处理化粪池及农村生活污水治理项目农户厕改附属设施化粪池维护清掏等工作。（清掏原则上一年不少于四次）

三、技术服务方案要求

1.清掏方式

（1）本项目化粪池清掏采用机械清掏方式，主要使用化粪池吸污车进行污水和污泥的抽取。吸污车配备有高压清洗系统，能够有效地清除化粪池内壁的污垢和沉积物，确保清掏过程的彻底性。

（2）清掏过程中,工作人员首先对化粪池进行安全检查确保化粪池内无有害气体积聚，并采取必要的安全措施，如佩戴防护装备、设置安全警示标志等。随后，使用吸污车将化粪池内的污水和污泥抽出，并对池内进行初步的冲洗，以减少二次污染。

（3）清掏完成后，工作人员对化类池内壁进行二次清洗使用高压水枪对难以清除的污垢进行彻底冲洗。清洗后的化粪池将进行通风，确保池内空气质量达标，为下一步的维护工作做好准备。整个清掏过程遵循了环保、安全、高效的原则。

2.清掏设备

（1）本项目所使用的清掏设备包括化粪池吸污车、高压清洗车、专用清掏工具和通风设备。化粪池吸污车是核心设备，其容量和吸力能够满足不同规格化粪池的清掏需求。车辆配备有专业的污水收集系统，能够确保污水在运输过程中的安全无泄漏。

（2）高压清洗车用于化粪池内壁的清洗工作，其高压水枪能够产生强大的水流，有效清除池内壁的污垢和沉积物。清洗车还配备了防腐蚀和耐磨的喷头，适用于不同材质的化粪池。专用清掏工具包括长柄刷、铲子、钩子等，这些工具便于工作人员在有限的空间内进行清理工作。通风设备则用于确保化粪池清掏过程中的空气流通,防止有害气体积聚，保障工作人员的安全健康。所有清掏设备均经过严格检测，确保其性能稳定可靠。

3.清掏过程记录

（1）清掏过程记录详细记录了化粪池的位置、编号、清掏日期、参与人员、使用的设备以及清掏前的池内状况。记录中包括了对化粪池内污物量的估算、污物类型(如粪便、油脂、垃圾等)的描述，以及污物处理方式(如抽运、稀释、集中处理等)。

（2）清掏过程中，每一步操作都有记录，包括化粪池吸污车的抽取过程、高压清洗车的清洗细节、池内通风情况以及池内空气质量的变化。记录中还包含了化粪池清掏后的容量测量、水质检测数据以及池内是否有残留污物的检查结果。

（3）清掏过程记录还包括了任何突发情况的记录，如设备故障、人员受伤、天气变化等，以及对应的应对措施。此外，记录中还附有现场照片和视频资料，以直观地反映清掏现场的真实情况，为后续的维护工作提供参考依据。所有记录均由现场负责人签字确认，确保记录的真实性和可靠性。

第六章 政府采购合同
（仅供参考，具体以实际签订合同为准）

合同协议书
项目编号：
项目名称：
签订日期：          年       月       日

   甲方： 
乙方： 
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方友好协商，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，双方就新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目事宜达成如下协议，以资共同遵守。 
第一条 工作范围及要求： 
1、工作范围：新密市136657户厕所化粪池、一期2191座集中处理化粪池及农村生活污水治理项目农户厕改附属设施化粪池维护清掏等工作。
2、运营要求：小型吸粪车每季度上门入户抽取户厕粪污，然后转运至乡镇政府所在地，由大型吸粪车抽完后转运至市粪便处理场所处理，达到统一收集，统一转运的目标。 
第二条 服务标准 
1、清掏转运、清理粪池工作应做到定时定点，不得滞留、污染环境。 
2、作业完毕，化粪池、暂存点及周围5m内应整洁，无散落、留存污物和污水。 
3、对吸粪车辆进行定期清洁、喷洒消毒、灭蚊蝇药物等，做到车容整洁，车体无污物、灰垢，标识清楚。 
4、清掏转运过程应无遗漏、无撒漏、无污水滴漏。吸污车向储存点转运过程应覆盖密闭，避免造成二次污染。 
5、建立项目台账，台账内容应包含清掏时间、农户签名、监督员签名、所属乡镇、所属行政村等信息。 
第三条 服务合同期限 
本合同服务期限为   年，服务期自 年 月 日起生效至 年 月 日终止。 
第四条 合同金额及支付方式 
1.合同总金额为每年人民币 元，大写： ；每月为 元，大写： ；每户合同金额为每年 元（每季每户每次 元），大写： 。 
2.经考核合格后，按月按工作量支付乙方服务费，每个月的15日前拨付上个月服务费，每月拨款时，若发生拨款额与合同金额约定拨款数额不一致时，甲方要提前5个工作日出具书面文件进行说明。 
3.本合同为单价合同，在服务期内，若服务户数增加，甲乙双方签订补充协议（依据本合同单价相应增加服务费）。相应增加的运营车辆由甲方提供，乙方无偿使用。 
4、若甲方要求乙方在本合同约定的基础上，增加吸污频次，应当按照合同约定的单价标准增加服务费用。 
第五条 甲方的权利和义务 
1、甲方为乙方无偿提供开展本项工作所必要的车辆和场所，所有权归甲方所有，使用期间车辆、设备、工具的人工、油耗、保险、保养、维修、维护、年审等产生的一切费用均由乙方承担，并按规定保养、维护车辆。合同到期后，经双方确认后交还甲方。 
2、甲方提供粪便处理场所并负责乙方收运进场的一切相关费用（粪便处理费、计量费等）。 
3、甲方负责对村民进行宣传引导，配合乙方完成粪污清掏、转运工作，帮助协调解决乙方因正常工作遇到的民事纠纷等问题。 
4、甲方有权对乙方的工作进行检查监督和提出整改意见。 
5、若乙方工作人员不符合本协议约定标准的情况下，甲方有权要求乙方更换工作人员。 
第六条 乙方的权利及义务 
1、乙方应按照本合同约定及时向甲方提供收集、转运服务。乙方有义务在服务过程中对设备进行巡检，发现损坏、丢失及时向甲方汇报，并由乙方负责维修购置更新。 
2、乙方提供服务时不能违反国家法律法规及相关部门的有关规定。如有违反乙方将负全部责任。 
3、乙方在完成甲方提供的服务时，应对乙方所有聘用或雇佣的员工进行培训，应注意文明、安全工作，在收集、转运服务工作中发生的一切安全责任事故由乙方全部负责。 
4、乙方工作人员应做到热情服务、礼貌待人、文明操作等职业要求；如因乙方工作人员的行为造成甲方人员或甲方财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。 
5、乙方有权要求甲方按照合同约定足额支付服务费用。 
6、乙方应服从甲方调度，积极参与重大活动、重要节日、突发事件、自然灾害等应急事件的处置。 
第七条 违约责任 
1、一方不按期履行合同，并经另一方提示后5日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。 
2、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 
3、因为公共利益，任何政府相关行政部门依法对项目设备、设施或其任何部分实行征用或扣留的，造成乙方实质上不能履行本合同项下的所有或部分权利或义务，乙方有权提出申请，造成损失由甲方负责。 
4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 
第八条 不可抗力 
1.在本合同期限内，任何一方因不可抗力导致不能继续履行，可视不可抗力发生的大小，部分或全部免除责任。但发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后，及时通知对方不可抗力发生的情况，并在不可抗力发生后14天内，提供政府有关部门出具的不可抗力发生的证明文件给对方。上述所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、水灾等自然灾害以及战争、罢工等社会动荡。 
2.合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。 
第九条 争议处理 
本合同未尽事宜双方协商解决。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向具有管辖权的人民法院提起诉讼。 
第九条 其它条款 
1.本合同自双方签字盖章后生效，合同正本   份，甲方执  份，乙方执  份。 
2.合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充合同的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。 
甲方：                             乙方： 
法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）： 
地址：                             地址： 
开户银行：                         开户银行： 
账号：                             账号： 
电话：                             电话： 
传真：                             传真：
第七章 投标文件格式

新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目
资 格 审 查 文 件

项目编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日
目  录

（编制目录）
一、投标人资格声明函

致：新密市住房和城乡建设管理局

我们收到了项目编号：       的招标文件，经详细研究，本公司愿意参加（项目名称）的投标活动，提供采购内容中规定的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。
投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月     日

二、投标人基本情况

1.投标人概况

(格式自拟）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

三、投标人资格证明文件

1.资格承诺声明函
致(本项目采购单位)                   :

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为                          ，注册地点为             ，统一社会信用代码为                     ，法定代表人(单位负责人)为                   ，联系方式为                          。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章):

日期:    年    月    日

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（具备有效的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺）。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）】

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4本项目专门面向中小企业招标（提供中小企业声明函）。
新密市住房和城乡建设管理局新密市农村生活污水治理项目化粪池维护清掏运维项目
投 标 文 件

项目编号：

·

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日
目  录

（编制目录，页码应连续）

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、技术部分

六、服务承诺

七、项目管理机构配备情况

八、政府采购政策

九、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

1、根据你方提供的              （项目名称）的招标文件，我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，我方愿以人民币（大写）      ；小写(￥)      的投标总报价承包该项目，质量要求      ，服务期限            ，按招标文件的要求提供服务，并承担任何缺陷保修责任。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成任务。

3、我们同意按招标文件中的规定，投标有效期为           。
4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中的收费标准。

投标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
地址：

联系方式：

日期：       年      月     日

（二）投标函附录

	项目名称
	

	项目编号
	

	采购内容
	

	投标人名称
	

	投标总报价

（元）
	大写：       小写：

	服务期限
	

	服务地点
	

	质量要求
	

	投标有效期
	

	备注
	


投标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月     日

二、法定代表人身份证明
单位名称：
地    址：
经营期限：
姓名：     性别：       年龄：         职务：
系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件
投标人：（盖单位章） 

年    月   日
三、授权委托书

本人          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明（正、反面）扫描件
投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：
年   月   日


四、投标承诺函
致：（招标人）

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体参与。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）招标投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约担保；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）招标投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（盖章）:




法定代表人（签字或盖章）: 




日期: 




致：（招标代理机构）
我们在贵公司组织的（项目名称：         ，项目编号：         ）采购中若获成交资格，我们保证在中标公告发布后2个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

 

 

投标人（盖章）:




法定代表人（签字或盖章）: 




日期: 




五、技术部分
格式自拟

六、服务承诺

格式自拟

七、项目管理机构配备情况

1.拟委任的主要人员汇总表
	序号
	拟在本项目任职
	姓名
	身份证号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：应附以上人员相应身份证件。
八、政府采购政策

（1）中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46 号  )相关规定。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新  疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

九、其他资料

1.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：

2.其他资料（如有）










身份证正反面复印件


（只可复印不可粘贴）










