一、参数要求：

1、激光类型: 直流激励CO2激光

2、波长: 10600nm±100nm

3、激光发射峰值功率： ≥200W

4、单脉冲激光能量： ≥ 500mJ

5、单发脉冲的穿透深度： ≥ 1000um

6、最大重复频率：≤550Hz

7、光斑大小：具备多种光斑（标明种类）

8、光斑图形：具备圆形、正方形、六边形、长方形、条形

9、治疗能量：7.5mJ-170mJ可调节

10、脉冲间隔： 0.01S-1.00S可调

11、能量输出模式：具有单超脉冲模式、重复脉冲模式和连续模式

12、治疗模式：具备表层模式、深层模式、全层模式、色素模式等

13、点阵发射：使用外置扫描器实现点阵发射

14、导光系统：轻质碳纤维材质，≥7节

15、扫描手具：≥6个，包括微扫描手具、精准扫描手具、切割手具

16、自检：开机自动检测激光能量、系统功能、电路安全

17、稳定性要求：产品上市时间长；省内多家三甲医院装机使用

二、配置要求：

1、主机：1

2、扫描手具：1套

3、脚踏控制器：1

4、激光防护镜：1