## 扉-1 工程量清单扉页
| 建筑工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.平整场地 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 773.67
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土（含工作面及放坡） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 947.78
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 799.51
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:自行考虑 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 148.27
分部小计
砌筑工程
1 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 b06 2.墙体类型:200mm 外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 80.59
2 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 b06 2.墙体类型:200mm（超高）外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 0.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm 内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 150.89
4 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm（超高）内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 19.09
5 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 13.96
6 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm（超高） 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 1.35
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 23.93
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 77.68
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 38.45
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 8.64
5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 116.99
6 | 010503002002 | 斜梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 15.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.部位:止水带 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 7.15
8 | 010503004002 | 圈梁 | 1.部位:门槛 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 0.03
9 | 010503004003 | 圈梁 | 1.部位:窗台压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 2.56
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 4.54
11 | 010505010001 | 屋面板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 119.39
12 | 010507001001 | 散水 | 1.60厚C20混凝土，撒1:1水泥细砂压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%-5% 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 124.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 010507001002 | 坡道 | 1.80厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.300厚3:7灰土垫层 4.素土夯实 5.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 283.5
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 |  | t | 1.312
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 10.009
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 22.202
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm |  | t | 2.903
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.741
19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 9.335
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:≤φ18 |  | 个 | 384
21 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:≤φ32 |  | 个 | 40
22 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:≤φ16 |  | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:≤φ20 |  | 个 | 194
24 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:≤φ25 |  | 个 | 20
分部小计
金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材质交界处 2.加固方式:钢丝网 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 185
分部小计
门窗工程
1 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:断桥铝中空玻璃门（6mm+12A+6mm） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 2.6
2 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0820 2.门框、扇材质:钢制丙级防火门 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1.6
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922、M1022、M1322 2.门框、扇材质:钢制防盗门 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 124.08
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝中空玻璃窗（6mm+12A+6mm）推拉窗（含纱窗） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 66.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝中空玻璃窗（6mm+12A+6mm）平开窗（含纱窗） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 89.2
分部小计
屋面及防水工程
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.灰色混凝土瓦 2.镀铝锌金属挂瓦条 3.铝合金卡扣调节托架 4.4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5.固定螺杆@1000内嵌100厚岩棉板(燃烧性能A级) 6.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 7.20厚1:3水泥砂浆找平层 8.现浇钢筋混凝土屋面 9.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1033.1
分部小计
保温、隔热、防腐工程
1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙保温80mm岩棉板 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 634.84
分部小计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:配电室 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 3.素水泥浆一道 4.80厚C20混凝土垫层 5.素土夯实，压实系数不小于90% 6.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 2.42
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:居室、药存间、护士站、配电室、公共走廊 2.10厚防滑地砖（600*600）铺实拍平 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 6.素土夯实，压实系数不小于90% 7.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 571.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间、助浴间、污物间、清洁间 2.10厚防滑地砖（600x600）铺实拍平 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角。 7.素水泥浆一道 8.80厚C20混凝土垫层 9.素土夯实，压实系数不小于90% 10.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 169.47
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位:居室、公共走廊 2.100高5~7厚面砖,干水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套胶粘剂）粘结层 4.素水泥浆一道（用专用胶粘剂时无此道） 5.6厚1:2水泥砂浆 6.7厚1:3水泥砂浆 7.刷专用界面剂一遍 8.基层墙体 9.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 54.89
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙面（真石漆） 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.15厚1:3水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.80厚岩棉板（A级）表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定（单独列项） 6.5厚抹面胶浆一道，中间压入耐碱玻璃纤维网布 7.1.5厚高分子透气型防水涂料 8.刮柔性耐水腻子（单独列项） 9.喷或滚刷底涂料（单独列项） 10.喷或滚刷面层涂料（单独列项） 11.涂饰面层涂料两遍（单独列项） 12.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 336.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:居室、公共走廊（无机涂料） 2.涂饰面层涂料二遍（单独列项） 3.涂饰底层涂料（单独列项） 4.刮腻子二遍,分遍磨平（单独列项） 5.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 6.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 7.2厚配套专用界面砂浆批刮 8.基层墙体（混凝土/砌块墙体） 9.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1404.7
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:卫生间 污物间 清洁间 2.5-7厚面砖、水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型)（1.8米高）（单独列项） 6.6厚1:0.5∶3水泥石灰砂浆抹平 7.7厚1:1∶6水泥石灰砂浆 8.2厚配套专用界面砂浆批刮 9.基层墙体（混凝土/砌块墙体） 10.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 607.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.部位:卫生间 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型)（1.8米高） 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 416.51
5 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:配电间 2.刷专用界面剂一遍 3.9厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆抹平 5.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 26.64
6 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 53.29
分部小计
天棚工程
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位:公共走廊、配电间、悬挑板 2.涂饰面层无机涂料（A级）二遍 3.涂饰底层无机涂料（A级） 4.刮腻子二遍,分遍磨平 5.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 6.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 7.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 8.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 352.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:居室、药存间、护士站 2.钢筋混凝土楼板底面清理干净，现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200 3.基层配套界面剂处理 4.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5.T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 6.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 7.9厚矿棉吸声板与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 8.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 484.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:卫生间、助浴间、污物间、清洁间 2.钢筋混凝土楼板底面清理干净，现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200 3.基层配套界面剂处理 4.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 6.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600铝合金方板600x600与专用龙骨固定 8.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 167.52
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:外墙面（真石漆） 2.刮柔性耐水腻子 3.喷或滚刷底涂料 4.喷或滚刷面层涂料 5.涂饰面层涂料两遍 6.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 365.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:居室、公共走廊（无机涂料） 2.涂饰面层涂料二遍 3.涂饰底层涂料 4.刮腻子二遍,分遍磨平 5.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1430.2
分部小计
其他装饰工程
1 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.部位:外墙变形缝 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m | 6.9
2 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.部位:屋面变形缝 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m | 10.23
3 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.详见:12YJ14 8/1 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m | 1.8
4 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.走廊靠墙扶手 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m | 75.4
5 | 011505005001 | 洗水盆抓杆 | 1.洗水盆抓杆 |  | 个 | 24
6 | 011505005002 | 坐便器抓杆 | 1.坐便器抓杆 |  | 个 | 44
7 | 011505005003 | 淋浴器抓杆 | 1.淋浴器抓杆 |  | 个 | 22
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 773.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 102.95
3 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:满堂装饰脚手架（含改架工） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 163.24
4 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 36.04
5 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:散水 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 8.51
6 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 113.94
7 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 314.96
8 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱（3.6-4.6） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 25.44
9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构件类型:构造柱 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 110.53
10 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件类型:矩形梁 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1091.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.构件类型:矩形梁（3.6-4.6） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 108.35
12 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.构件类型:斜梁（3.6-4.6） 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 167.03
13 | 011702008001 | 圈梁 | 1.构件类型:圈梁 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 81.46
14 | 011702028001 | 压顶 | 1.构件类型:压顶 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 25.42
15 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 76.16
16 | 011702020001 | 其他板 | 1.构件类型:斜板 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 829.94
17 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:悬挑板 2.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 35.7
18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 01 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 | 02 | 其他（费率类）
3 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg
2 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg
3 | 05030105 |  | 板方材 | B065 | m3
4 | 07010150 |  | 面砖 |  | m2
5 | 07050126 |  | 地砖 | 600mm*600mm | m2
6 | 11030121 |  | 钢制防盗门 |  | m2
7 | 11090221@1 |  | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) | 6mm+12A+6mm | m2
8 | 11090226@1 |  | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) | 6mm+12A+6mm | m2
9 | 13030103@1 |  | 无机涂料 |  | kg
10 | 13050205 |  | 防水涂料 | JS | kg
11 | 13330113@1 |  | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 3mm | m2
12 | 13330113@2 |  | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 4mm | m2
13 | 14410163 |  | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg
14 | 15030127 |  | 岩棉板 | δ100 | m3
15 | 15130139@1 |  | 岩棉板 |  | m3
16 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2
17 | 80230806 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*190*240 | m3
18 | 80230806@1 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 B06 | 600*190*240 | m3
19 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
20 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3