## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1.部位:冷库立板、顶板 2.钢材品种、规格:聚氨酯夹心彩钢板 3.钢板厚度、复合板厚度:钢板1.2mm,聚氨酯150mm 未尽事宜详见图纸及规范 |  | m2 | 3800.15
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010804007001 | 特种门 | 1.名称:冷藏库门 2.规格材质：3200*2700*100mm，带双电机800w 3.未尽事宜详见图纸及规范 |  | m2 | 29.7
分部小计
| C.1 | 机械设备安装工程
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:2.2kw |  | 台 | 12
2 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.螺杆式压缩机、型号：RC-2-300-M 2.制冷量≥296KW，功率≥55KW 3.电压:380V 冷却方式：水冷；制冷剂种类：R22；承压25Kg |  | 台 | 3
3 | 030113004001 | 冷风机 | 1.名称:落地式冷风机DD-860系列 2.规格:蒸发面积860㎡，,铜管铝翅片 8*2200W 铜管排列 12*30孔；翅片厚度0.15mm；风量8*16000；水盘：镀锌喷塑 1450*2960mm |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030113004002 | 冷风机 | 1.名称:落地式冷风机DD-1200系列 2.蒸发面积1200㎡，,铜管铝翅片 10*2200W 铜管排列 12*36孔；翅片厚度0.15mm；风量10*16000；水盘：镀锌喷塑 2150*4150mm |  | 台 | 2
5 | 030113012001 | 蒸发器 | 1.型号:蒸发量1200kw，带100WQ60-12-4污水泵1台 4KW 压力2.5MPA 尺寸400*260cm 重量1.8t 风量 2*35000m3 制冷量120Kw，水冲霜 |  | 台 | 1
分部小计
| C.2 | 热力设备安装工程
1 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.型号:150WQ100-150-7.5 2.功率:380V 7.5KW |  | 台 | 1
分部小计
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:冷库门控制箱 2.型号:AC控制冷库门，风幕机，排气扇三个回路 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 5
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力箱 2.型号:AL1 3.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20*1.0 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 1384
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG32*1.2 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 675
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地 |  | m | 4
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZBYJ-4x10 4.规格:4*10+1*6 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 235
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:ZR-RVSP-2x1.0 4.规格:2*10 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 430
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBYJ-4x4 4.规格:4*4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 2
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBYJ-4x2.5 4.规格:4*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 2
10 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBYJ-3x2.5 4.规格:3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 950
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZYJY-5x4 4.规格:5*4 5.材质:铜芯 |  | m | 440
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZYJY-5x6 4.规格:5*6 5.材质:铜芯 |  | m | 2
13 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZYJY-4x240+1x120 4.规格:4x240+1x120 5.材质:铜芯 |  | m | 4
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:防水防尘开关 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明装 |  | 个 | 5
15 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:250V/LED节能型 3.规格:功率型号1x30W 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 96
分部小计
| C.7 | 通风空调工程
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  |  | m2 | 384.06
2 | 030702008001 | 柔性软风管 |  |  | 节 | 44
分部小计
| C.8 | 工业管道工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030802001001 | 中压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:D108*4.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.保温:厚度60mm橡胶壳保温棉 |  | m | 89.53
2 | 030802001002 | 中压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:D159*5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.保温:厚度60mm橡胶壳保温棉 |  | m | 13.65
3 | 030802001003 | 中压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:D133*4.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.保温:厚度60mm橡胶壳保温棉 |  | m | 16.99
4 | 030802001004 | 中压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:D89*4 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.保温:厚度60mm橡胶壳保温棉 |  | m | 17
5 | 030802001005 | 中压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:D76*4 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.保温:厚度30mm橡胶壳保温棉 |  | m | 17
6 | 030802005001 | 中压铜及铜合金管 | 1.材质:紫铜管 2.规格:50*2.5 3.焊接方法:氧乙炔焊接 |  | m | 6.8
7 | 030802005002 | 中压铜及铜合金管 | 1.材质:紫铜管 2.规格:35*2.5 3.焊接方法:氧乙炔焊接 |  | m | 11.2
8 | 030808002001 | 中压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN75 4.连接形式:电弧焊 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030808002003 | 中压焊接阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:电弧焊 5.焊接方法:电弧焊 |  | 个 | 3
10 | 030808002004 | 中压焊接阀门 | 1.名称:膨胀阀 2.材质:铜制 3.型号、规格:TEX12-24 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | 个 | 20
11 | 030808002006 | 中压焊接阀门 | 1.名称:过滤器 2.材质:铜制 3.型号、规格:GBC75S 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | 个 | 5
12 | 030808002007 | 中压焊接阀门 | 1.名称:电磁阀 2.材质:铜制 3.型号、规格:EVR50 4.连接形式:氧乙炔焊 |  | 个 | 5
13 | 030808003001 | 中压法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN75 4.连接形式:电弧焊 5.焊接方法:电弧焊 |  | 个 | 10
14 | 030808003003 | 中压法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:EVR75 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊 |  | 个 | 5
分部小计
| C.9 | 消防工程
1 | 030901005001 | 温感式水幕装置 | 1.型号、规格:风幕机3600mm长 2.电机:两台800w |  | 组 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:循环水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 电弧焊 |  | m | 75.37
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:循环水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 |  | m | 75.37
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:循环水 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:焊接 电弧焊 |  | m | 18.9
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 1719.33
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 聚氨酯双面夹芯板 δ150 | m2 | 暂 估: 4028.159; 单 价: 150; 合 价: 604223.85
合 计 |  |  | 合 价: 604223.85
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 09250136@2 |  | 聚氨酯双面夹芯板 | δ150 | m2
2 | 补充设备002 |  | 螺杆式冷水机组 设备重量1t以内 |  | 台
3 | 补充设备001@1 |  | 落地式冷风机 | DD860 | 台
4 | 补充设备004@1 |  | 落地式冷风机 | DD1200 | 台
5 | 补充设备003@1 |  | 定制蒸发式冷凝器 设备冷却面积1200m2 |  | 台
6 | 02030301 |  | 橡皮密封条 | 20*4 | m
7 | 01490106 |  | 工字铝 | 综合 | m
8 | 01490506 |  | 槽铝 | 75 | m
9 | 补充设备006@1 |  | 风幕机 |  | 台
10 | 补充设备008 |  | 远程控制箱安装 5路以内 |  | 台
11 | 01290537-1@1 |  | 钢板 | 镀锌 综合 | m2
12 | 补充主材001@1 |  | 冷库门带双电机 |  | m2
13 | 11230136 |  | 冷藏库门 |  | m2
14 | 28031431@4 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VV 0.6/1KV | 3×2.5+1×1.5mm² | m
15 | 补充设备009@1 |  | 轴流通风机2.2kw |  | 台
16 | 14410147 |  | 玻璃胶 |  | 支
17 | 28031431@1 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV 0.6/1KV | 4×10+1×6mm² | m
18 | 28031431@3 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV 0.6/1KV | 4×4+1×2.5mm² | m
19 | 18070107@4 |  | 膨胀阀 | 管外径50mm以内 | 个
20 | 01490521 |  | 地槽铝 | 75 | m

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-冷库保温和安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 钢板 镀锌 综合 |  | m2 | 437.0603
2 | 冷库门带双电机 |  | m2 | 29.7
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VV 0.6/1KV 3×2.5+1×1.5mm² |  | m | 1104.32
4 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×10+1×6mm² |  | m | 246.75
5 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×4+1×2.5mm² |  | m | 464.2
6 | 膨胀阀 管外径50mm以内 |  | 个 | 20
7 | 镀锌管 DN150×4.5 |  | m | 76.3498
8 | 截止阀 J41H-16 DN8O |  | 个 | 15
9 | KBG/JDG镀锌穿线管 20*1mm |  | m | 1425.52
10 | KBG/JDG镀锌穿线管 32*1.2mm |  | m | 695.25
11 | 镀锌管 DN100×4 |  | m | 76.3498
12 | 柔性软风管阀门 Φ500 |  | m | 44
13 | 无缝钢管 热轧综合 |  | m | 90.4253
14 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×240+1×120mm² |  | m | 4.2
15 | 防水防尘灯 吸顶式 |  | 套 | 96.96
16 | 电磁阀 EVR50 |  | 个 | 5
17 | 截止阀 J41H-25Q DN10O |  | 个 | 3
18 | 法兰电磁阀 DN80 碳钢 |  | 个 | 5
19 | 紫铜管 综合 |  | m | 11.2
20 | 紫铜管 综合 |  | m | 6.8
21 | 过滤器 GBC75S |  | 个 | 5
22 | 铜芯软电线聚氯乙烯绝缘电线 RVV 1² 2芯 |  | m | 464.4
23 | 无缝钢管 热轧综合 |  | m | 13.7865
24 | 防水按钮 LN-10S3P |  | 个 | 25.5
25 | 无缝钢管 热轧综合 |  | m | 17.1599
26 | 镀锌管 DN80×4 |  | m | 19.1457
27 | 无缝钢管 热轧综合 |  | m | 17.17
28 | 无缝钢管 热轧综合 |  | m | 17.17
29 | 镀锌钢管 DN150mm |  | m | 4.12
30 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径150mm以内 |  | 个 | 13.7173
单位工程主材表
工程名称： |  | 淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园项目-冷库保温和安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
31 | 单联单控开关 16A-250V |  | 只 | 25.5
32 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径100mm以内 |  | 个 | 13.7173
33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV 0.6/1KV 4×6+1×4mm² |  | m | 2.1
34 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径80mm以内 |  | 个 | 3.6288
合计