## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 智能连栋温室 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 智能连栋温室 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：智能连栋温室 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.部位:场地内±30cm以内的挖填找平 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m2 | 653.5
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 29.8
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 100.14
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位:基坑及沟槽回填土 2.密实度要求:分层夯填、密实度不小于0.94 3.填方材料品种:素土 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 71.11
分部小计
砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 2.基础类型:大放脚基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 19.96
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 4.77
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:预拌商品砼 3.商品砼运距:综合考虑 4.泵送方式:根据现场情况综合考虑 5.模板材质及支撑:根据施工情况自主选择确定 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 25.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品砼 3.商品砼运距:综合考虑 4.泵送方式:根据现场情况综合考虑 5.模板材质及支撑:根据施工情况自主选择确定 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 19.01
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品砼 3.商品砼运距:综合考虑 4.泵送方式:根据现场情况综合考虑 5.模板材质及支撑:根据施工情况自主选择确定 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 4.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品砼 3.商品砼运距:综合考虑 4.泵送方式:根据现场情况综合考虑 5.模板材质及支撑:根据施工情况自主选择确定 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 6.92
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB335 φ10以内 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | t | 0.316
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB335 φ18以内 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | t | 0.524
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18以内 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | t | 0.414
8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | t | 0.927
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 010516001001 | 螺栓 | 1.部位：柱脚预埋螺栓 2.每根螺栓配2个螺母，2个平垫及1个弹垫 3.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | t | 0.118
10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.部位：柱脚预埋钢板 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | t | 0.097
分部小计
金属结构工程
1 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢材表面：热浸镀锌 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 1.569
2 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢材表面：热浸镀锌 4.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 4.597
3 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢材表面：热浸镀锌 4.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 1.111
4 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢材表面：热浸镀锌 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 0.208
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢材表面：热浸镀锌 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 0.58
6 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢材表面：热浸镀锌 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 1.538
7 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢材表面：热浸镀锌 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 1.518
8 | 010606011002 | 集露槽 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢材表面：热浸镀锌 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | t | 0.42
分部小计
门窗工程
1 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3030 2.门框或扇外围尺寸:3000*3000 3.玻璃品种、厚度:5-6A-5双层中空保温玻璃 4.包含门所有五金件等 5.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
分部小计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 外遮阳幕布，遮阳率65%，外用遮阳网 1.外遮阳系统为齿轮齿条驱动形式,遮阳电机安装外遮阳立柱上,见图 2.传动轴与帘幕电机通过链轮型联轴器连接,并经传动轴与安装在连系梁上的齿轮箱连接后沿外遮阳横梁方向延伸到两侧边墙,齿轮箱间距见图 3.托、压线分别固定在连系梁的上、下侧,幕线间距0.5米 4.安装时传动轴与遮阳电机输出轴应保持同心 5.所有活动件均须涂抹润滑脂 6.图中箭头方向为外遮阳幕展开方向 7.电机采用国产WJ40系列,功率0.55kW 8.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 653.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010901003002 | 阳光板屋面 | 内遮阳幕布，遮阳率55%，率能率45%，散射幕布 1.内遮阳系统为齿轮齿条驱动形式,遮阳电机安装桁架上弦杆,见图 2.传动轴与帘幕电机通过链轮型联轴器连接,并经传动轴与安装在连系梁上的齿轮箱连接后沿外遮阳横梁方向延伸到两侧边墙,齿轮箱间距见图 3.托、压线分别固定在连系梁的上、下侧,幕线间距0.5米 4.安装时传动轴与遮阳电机输出轴应保持同心 5.所有活动件均须涂抹润滑脂 6.图中箭头方向为内遮阳幕收起方向 7.电机采用国产WJ40系列,功率0.55kW 8.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 653.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010901003003 | 阳光板屋面 | 内保温幕布，遮阳率15%，率能率45% 1.内遮阳系统为齿轮齿条驱动形式,遮阳电机安装桁架上弦杆上,见图 2.传动轴与帘幕电机通过链轮型联轴器连接,并经传动轴与安装在连系梁上的齿轮箱连接后沿外遮阳横梁方向延伸到两侧边墙,齿轮箱间距见图 3.托、压线分别固定在连系梁的上、下侧,幕线间距0.5米 4.安装时传动轴与遮阳电机输出轴应保持同心 5.所有活动件均须涂抹润滑脂 6.图中箭头方向为内遮阳幕收起方向，幕布分区处安装幕兜 7.电机采用国产WJ40系列,功率0.55kW 8.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 653.5
4 | 010901003004 | 阳光板屋面 | 顶窗屋面 1.8mm厚双层中空PC板（外防紫外线，内防结露） 2.含2000*1000顶窗 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 676.03
分部小计
粗装修工程
1 | 01B001 | 硬化地面 | 硬化地面 1.A1温室苗床场地硬化，硬化地面做法见JS07 2.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 626.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 69.53
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙 1.5厚防水砂浆找平抹光 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 52.52
4 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:Q235B镀锌板（清单另列） 2.面层材料品种、规格、颜色:5-6A-5双层中空保温玻璃 3.其它说明:详见图纸、要求及规范 |  | m2 | 623.59
分部小计
湿帘水池工程
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 11.13
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.部位:基坑及沟槽回填土 2.密实度要求:分层夯填、密实度不小于0.94 3.填方材料品种:素土 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 8.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10粘土砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 1.73
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:预拌商品砼 3.商品砼运距:综合考虑 4.泵送方式:根据现场情况综合考虑 5.模板材质及支撑:根据施工情况自主选择确定 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 0.61
5 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:预拌商品砼 3.商品砼运距:综合考虑 4.泵送方式:根据现场情况综合考虑 5.模板材质及支撑:根据施工情况自主选择确定 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 0.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:预拌商品砼 3.商品砼运距:综合考虑 4.泵送方式:根据现场情况综合考虑 5.模板材质及支撑:根据施工情况自主选择确定 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 0.19
7 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | t | 0.009
8 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.部位：湿帘水池壁内侧 2.20厚1:2水泥砂浆分两次抹面，内掺5%防水剂 3.2厚防水素水泥浆结合层 4.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m2 | 5.95
9 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.部位：湿帘水池底内侧 2.20厚1:2水泥砂浆分两次抹面，内掺5%防水剂 3.素水泥浆结合层一道，（上层抹完后隔一夜) 4.20厚1:2水泥砂浆找平层（上一层初凝后） 5.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m2 | 1.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.φ700轻型井盖 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 块 | 1
11 | 010902006001 | 预埋管 | 1.池壁预埋管 2.材质、规格:φ50UPVC溢水管 3.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 根 | 1
12 | 010902006002 | 预埋管 | 1.池壁预埋管 2.材质、规格:φ50*2.2UPVC回水管 3.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 根 | 1
13 | 010902006003 | 预埋管 | 1.池壁预埋管 2.材质、规格:φ40*2UPVC供水管 3.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 根 | 1
14 | 010902006004 | 预埋管 | 1.池壁预埋管 2.材质、规格:φ32*2UPVC进水管 3.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 根 | 1
15 | 010902006005 | 预埋管 | 1.池壁预埋管 2.材质、规格:φ32预留穿线孔 3.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 根 | 1
分部小计
其他工程
1 | 01B003 | 湿帘 | 1.湿帘 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m2 | 59.52
2 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.风机 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 01B004 | 防虫网 | 1.通风口处设置40目防虫网 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m2 | 15.68
4 | 010507001001 | 散水 | 1.见GS03散水做法 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m2 | 61
5 | 040201022001 | 排水沟 | 1.见GS03排水沟做法 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 117.28
6 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.坡道 2.其他:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m2 | 16.8
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 653.5
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能连栋温室 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：智能连栋温室 |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 外遮阳幕布 遮阳率65%，外用遮阳网 | m2 | 暂 估: 653.5; 单 价: 85; 合 价: 55547.5
2 | 电机 行程：4.2m;运行速度：0.29m/min；单程运行时间14.47mim；电源：380Y（三相/50HZ）；电机功率：0.55KW | 套 | 暂 估: 4; 单 价: 5000; 合 价: 20000
3 | 支撑滚轮 | 套 | 暂 估: 160; 单 价: 258.62; 合 价: 41379.2
4 | A型齿轮齿条 | 套 | 暂 估: 15; 单 价: 400; 合 价: 6000
5 | 幕线 | m | 暂 估: 300; 单 价: 8; 合 价: 2400
6 | 内遮阳幕布 遮阳率55%，率能率45%，散射幕布 | m2 | 暂 估: 653.5; 单 价: 85; 合 价: 55547.5
7 | 内保温幕布 遮阳率15%，率能率45% | m2 | 暂 估: 653.5; 单 价: 75; 合 价: 49012.5
8 | 湿帘 | m2 | 暂 估: 59.52; 单 价: 200; 合 价: 11904
9 | 40目防虫网 | m2 | 暂 估: 15.68; 单 价: 20; 合 价: 313.6
10 | 排水沟 | m | 暂 估: 117.28; 单 价: 150; 合 价: 17592
合 计 |  |  | 合 价: 259696.3
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能连栋温室 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 智能连栋温室 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01130191 |  | 扁钢 | 5 | kg
2 | 01190141 |  | 槽钢 | 63mm*40mm*4.8mm | kg
3 | 01290283@2 |  | 热浸镀锌 | Q235B | t
4 | 02030101 |  | 空心胶条 |  | m
5 | 03130921 |  | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg
6 | 03210593 |  | 铁件 | 综合 | kg
7 | 06110101@2 |  | 5-6A-5双层中空保温玻璃 |  | m2
8 | 09090176@1 |  | PC板 | 8mm厚双层 | m2
9 | 14410263 |  | 耐候胶 |  | L
10 | 17010156 |  | 焊接钢管 | 综合 | t
11 | BCCLF1 |  | 排水沟 |  | m
12 | BCCLF4 |  | 硬化地面 |  | m2
13 | 补充材料001@1 |  | 湿帘 |  | m2
14 | 补充材料006@1 |  | 外遮阳幕布 | 遮阳率65%，外用遮阳网 | m2
15 | 补充材料007@1 |  | 电机 | 行程：4.2m;运行速度：0.29m/min；单程运行时间14.47mim；电源：380Y（三相/50HZ）；电机功率：0.55KW | 套
16 | 补充材料008@1 |  | 支撑滚轮 |  | 套
17 | 补充材料011@1 |  | 内遮阳幕布 | 遮阳率55%，率能率45%，散射幕布 | m2
18 | 补充材料012@1 |  | 内保温幕布 | 遮阳率15%，率能率45% | m2
19 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
20 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3

## 表-14-1 主要材料价格表（电子评标）
主要材料价格表
工程名称： |  | 智能连栋温室 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：智能连栋温室 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：智能连栋温室 |  |  |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：智能连栋温室 |  |  | 标段：淮阳区2025年葛店乡现代农业产业园-智能连栋温室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 智能连栋温室 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 排气扇 |  | 台 | 8
合计