{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2]]}
["项目名称","项目特征描述",null,"数量","计量\n单位"]
[]
["灭火器","1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（带箱）\n2.规格、型号:MF/ABC3 \n3.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,748,"具"]
["消防软管卷盘","1.名称:消防软管卷盘\n2.其他说明:详见相关设计及规范要求",null,200,"套"]
["疏散指示灯","1.名称:疏散指示灯\n2.规格、型号:成品\n3.安装形式:壁式\n4.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,569,"套"]
["点型探测器","1.名称:感烟探测器\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,52,"个"]
["应急照明灯","1.名称:应急照明灯\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,66,"套"]
["消防指示灯右转","1.名称:消防指示灯\n右转\n2.规格、型号:成品\n3.安装形式:壁式\n4其他说明：详见相关设计及规范要求",null,42,"套"]
["钢质防火门","1.钢质防火门\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,409.14,"m2"]
["金属(塑钢)门","1.教室门\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,42,"m2"]
["金属(塑钢)门","1.办公室门\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,52,"m2"]
["金属(塑钢)门","1.功能室门\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,46.8,"m2"]
["金属(塑钢)门","1.单扇门\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,7.8,"m2"]
["疏散楼梯","1.楼层共三层，二楼顶高6.3m\n2.其他说明：详见相关设计及规范要求",null,2,"座"]