周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称: 郸城县政务服务中心消防安全从新整治项目

项目编号: 郸财磋商采购-2025-90

2025年11月

目录

第一章    竞争性磋商邀请函 	3

第二章    供应商须知	6

第三章    采购项目内容及要求	25

第四章    响应性文件内容及格式	27

第五章    周口市政府采购合同（工程类）标准文本	86

第一章    竞争性磋商邀请函

项目概况

郸城县政务服务中心消防安全从新整治项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于2025年11月28日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：郸财磋商采购-2025-90

项目名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1583351.00元

最高限价：1583351.00元

包划分：1个包

| 包号 | 包名称 | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 郸城县政务服务中心消防安全从新整治项目 | 1583351.00 |

采购需求：详见采购文件

工期：30日历天

合同履行期限：30日历天

是否接受进口产品： 否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：是，采购预留金额1583351.00元；必须提供中小企业声明函。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的企业和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和消防设施工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，须具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

时间：2025年11月17日至2025年11月24日（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月28日10点00分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025年11月28日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：郸城县政务服务中心

地址：河南省郸城县

项目联系人：张强     联系方式：15294775177

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：郝冰  联系方式：0394-8106517、19913281817

3.监督单位：郸城县人民政府政府采购管理办公室

联系方式： 0394-3298829

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年11月17日

第二章    供应商须知

| 供应商须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款 | 内 容 |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治项目 2）采购内容：郸城县政务服务中心消防安全从新整治项目 3）采购人：郸城县政务服务中心 4）采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心 5) 监督部门：郸城县人民政府政府采购管理办公室 |
|  | 对供应商的资格要求 | 见竞争性磋商邀请函 |
|  | 报价费用 | 无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。评审费用由采购人自行解决。 |
|  | 响应文件语言 | 中文 |
|  | 报价货币 | 人民币 |
|  | 响应范围 | 竞争性磋商文件及工程量清单包含的全部内容 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止之日起60日历天 |
|  | 响应文件的组成 | 供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、资料及附件； |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、本磋商文件编号、供应商名称及地址 |
|  | 响应文件份数要求 | 加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 无 |
|  | 竞争性磋商文件的澄清 | 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式或传真通知采购人，采购人如认为必要，将以书面形式予以答复。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前。 |
|  | 响应文件递交截止时间 | 年 月 日上午 （见磋商公告） |
|  | 响应文件递交地点 | 本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件 |
|  | 磋商时间 | 年 月 日上午 见磋商公告 |
|  | 磋商程序和内容 | 详见磋商文件第二章 |
|  | 授予合同 | 采购人根据磋商小组的推荐意见，确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知书30天内，成交供应商应与采购人签订采购合同。 2）本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金 |
|  | 工期 | 30日历天 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 付款方式 | 竣工验收合格后一次性付清 |
|  | 勘察现场 | 不组织 |
|  | 其他 | 招标控制价：1583351.00元 竞争性磋商申请报价高于招标控制价的视无效投标。 |
|  | 报价 | 一次报价 |
|  | 本项目所属行业 | 建筑业 |

一、总则

1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2．定义

2.1“采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2“采购人”： 郸城县政务服务中心

2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“工程”：指磋商供应商按磋商文件规定，须为采购人提供的工程施工及服务。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.采购预算

3.1本次采购预算：见公告。

4.合格的供应商

4.1.1符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件），并提供合格供应商的声明函

4.1.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.1.5 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

4.2 供应商需提供服务体系与承诺。

4.3符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

4.4供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

4.6 勘察现场：不组织。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.竞争性磋商文件的约束力

5.l供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6．竞争性磋商文件的组成

6.1竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购项目内容及要求；

（4）响应性文件内容及格式；

（5）周口市政府采购合同（工程类）标准文本。

6.2供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7.竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少5个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8.要求

8.1供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件，如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则为无效响应文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证及承诺所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

8.4 供应商需承诺自行承担参加竞争性磋商采购活动有关的全部费用，竞争性磋商组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.响应性文件的语言及度量衡

9.1响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10.响应性文件的组成

10.1响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料等组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11.响应性文件格式

11.1供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.竞争性磋商报价

12.1报价包括所投工程、税费、材料、现场落地、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。供应商必须承诺确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的的验收费用由供应商承担；

12.2经过磋商后进行的报价为供应商的最终报价。

12.3采购人不接受有选择的报价。

12.4最终报价不得超过采购预算。

12.5报价均须以人民币为计算单位。

13．响应性文件有效期

13.l响应性文件有效期为响应文件递交截止之日起60日历天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14.响应性文件的签署、盖章

14.1响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。响应文件需要供应商法定代表人或委托代理人逐页签字或盖章。

14.2响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

14.4供应商应在报价一览表投标总价处加盖公章。

15电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

- 响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质投标文件均不再提交。在解密响应文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子响应文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的加密版响应文件。投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位CA证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：http://jyzx.zhoukou.gov.cn）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16.响应性文件的递交

16.1供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.响应性文件的修改和撤回

17.1供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18.组建竞争性磋商小组

18.1采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

18.3投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出书面保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

19.资格性和符合性审查

19.1资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；

（2）响应性文件的完整性；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

19.7.4不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

19.7.10未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

19.7.11被授权人和法定代表人未附劳动合同的；

19.7.12供应商提交的资料未标注“与原件一致”字样的。

19.7.13不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.14不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.15不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.16不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.17不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.7.18未提供已依法缴纳税收和社会保障资金的凭证，（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件，新成立公司的自成立之日起提供）；

19.8在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

| 项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 2 | 法定代表人及身份证 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 3 | 纳税凭证和社保证明 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 4 | 财务审计报告 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 5 | “信用中国”“中国政府采购网”查询 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 6 | 响应文件签字盖章格式 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 7 | 工期 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 8 | 响应文件有效期 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 9 | 工程技术要求 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 10 | 其他实质性要求 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 11 | 结论 | 是否通过审查 |  |  |

20.响应性文件的澄清

20.1竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6并非每个供应商都将被询问、澄清。

21.竞争性磋商

21.1资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3磋商内容包括：

21.3.1按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5本项目采取一次报价

21.5.1. 本次竞争性磋商的报价采用一次报价，一次报价依据是供应商的投标函和开标记录表。

六、评定标准

22.竞争性磋商过程及保密原则

22.1磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

22.1.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，附无行贿承诺书。

22.1.2供应商不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附响应文件中，否则视为不响应竞争性磋商文件要求。

22.1.3采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

| 评分指标 | 分值 | 指标说明及评分标准 |  | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（30分） | （30分） | 价格采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/评标价）×30 注：价格分计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。 1.若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 2.对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》） 3.没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 |  |  |
| 技术部分(54分） | （54分） | 施工方案和技术措施（7分） | 供应商提供施工方案和技术措施的得基本分7分，缺项或不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施（7分） | 供应商提供质量管理体系与措施的得基本分7分，缺项或不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施（7分） | 供应商提供安全管理体系与措施的得基本分7分，缺项或不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（7分） | 供应商提供文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施的得基本分7分，缺项或不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施（7分） | 供应商提供工程进度计划与措施的得基本分7分，缺项或不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 施工进度表或网络计划图（7分） | 供应商提供施工进度表或网络计划图的得基本分7分，不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 施工总平面布置图（7分） | 供应商提供施工总平面布置图的得基本分7分，不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 拟投入资源配备计划(5分) | 供应商提供拟投入资源配备计划的得基本分5分，不提供不得分。 以上所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指凭空编造、只有简单描述无实质性内容，内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、提供内容不符合本项目特点)的扣1分，扣完为止。 |  |
| 商务部分（16分） | （16分） | 业绩（4分） | 企业类似业绩，每提供1个得2分。（2022年1月1日以来类似的业绩，须附合同和中标通知书的复印件或扫描件，最高得4分） |  |
|  |  | 其他承诺（12分） | 1.供应商承诺能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度，不拖欠农民工工资的得4分；缺项或不提供不得分。 2.供应商承诺服从釆购人的工作安排，并积极配合采购人工作的得4分；缺项或不提供不得分。 3.供应商承诺对施工人员加强安全教育，如发生安全事故（事故与供应商有关的），供应商则承担一切责任和费用，采购单位不承担连带责任的得4分；缺项或不提供不得分。 |  |

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23.竞争性磋商终止

23.1出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足3家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24.成交通知

24.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

24.2在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载成交通知书。。

24.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25.签订合同及合同的执行

25.1采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

25.4合同未约定或者未经采购人同意，供应商需保证不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

25.5供应商需在响应文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不转包、不违法分包，一旦发现挂靠、转包、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且供应商承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚（供应商须出具保证书，否则视为不响应竞争性磋商文件。格式自拟）。

九、质疑处理

26.质疑程序及处理

26.1供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求

- 本项目采购内容：

根据本项工程采购需求，本次项目内容如下： 工程量清单及有关附表包括的全部内容。

2、施工要求

2.1承包方式：包工包料。所需材料符合国家相关标准； 整体要求结实、美观、耐用，质量优良。

2.2质量标准：合格。

2.3工期：30日历天。

2.4保修期：按相关行业标准或双方签订合同时约定。

2.5提供7×12小时工程服务，接到服务请求后，1小时响应，24小时内上门并视情况解决问题。

2.6投标人工程预算以工程量清单、所需材料及工期等要求综合考虑。

2.7严格落实安全措施，周密组织，文明施工。

3.工程量清单：

3.1依据：

3.1.1《工程量清单项目计量规范(2013-河南)》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(2016)》补充定额及相关造价解释文件。

3.1.2《周口建设工程造价信息》(2024.3)信息指导价

3.2  工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 1 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 水箱间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型：装配式不锈钢 2.型号、规格:5000*3000*2000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：气压罐 2.型号、规格:SQL800*0.6。充压PO=0.16MPa, 启泵P1= 0.18MPa, 停泵P2= 0.22MPa.工作压力 : 0.8, 总容积900 L,调节水容积150L | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：水箱下铺设槽钢基础，型号为22b | t | 4.286 |  |  |  |
| 4 | 031003012001 | 旋流防止器 | 1.型号、规格：含旋流防止器 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：流量开关 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：消防栓稳压泵 2.型号:XW(L)-I-1.5-20-ADL 3.规格:ADL4-3 4.流量: 1.5L/S,扬程: 20m, 功率: 0.55KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：自喷稳压泵 2.型号:XW(L)-I-2.0-20-ADL 3.规格:ADL6-4 4.流量: 2.0L/S,扬程: 20m, 功率: 1.1KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 2 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN100 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN150 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：消声缓闭止回阀 2.安装部位：水箱间 3.规格、压力等级:DN50 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：液压水位控制阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀(含配套截止阀) 2.规格、压力等级:DN20 3.位置：室内 4.其它：未尽事宜参见图纸说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.溢流喇叭口 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 3 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称：同心异径管管 2.安装部位：室内 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 030109006001 | 计量装置 | 1.名称：水位计量装置，带远程装置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称：可曲挠软接头 3.规格、压力等级:DN50 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN65 2.附件配置：含阀门等连接件 | 组 | 1 |  |  |  |
| 22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.材质、规格: De110 | m | 3 |  |  |  |
| 23 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 17.74 |  |  |  |
| 24 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格: DN100 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 19.89 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 4 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格: DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 3.5 |  |  |  |
| 26 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格: DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 7.4 |  |  |  |
| 27 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格：聚乙烯管(PE63) 2.连接形式：电熔连接 | m | 6.95 |  |  |  |
| 28 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给冷水 3.材质、规格:De20 | m | 1.3 |  |  |  |
| 29 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：50mm厚B1级橡塑管壳 | m3 | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED防水防潮灯 2.型号:22W | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：暗装双联单控开关 2. 规格: ~250V/1OA | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 5 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V ,参考型号:KW-BLJC-10EⅡ0.3W-918AA | 套 | 22 |  |  |  |
| 4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：单面疏散指示标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V,参考型号:KW-BLJC-1LEⅡO.3W-915A¦参考型号:KW-BLJC-1REⅡ0.3W-916A | 套 | 51 |  |  |  |
| 5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：双面疏散指示标志灯 2.型号:LED 1W DC36V,参考型号:KW-BLJC-1LEⅡ0.3W-915A¦参考型号:KW-BLJC-1REⅡ0.3W-916A | 套 | 16 |  |  |  |
| 6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：楼层层号标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V ,参考型号:KW-BLJC-10E I0.3W-919A | 套 | 7 |  |  |  |
| 7 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：疏散照明灯 2. 型号: LED 5W DC36V ,参考型号:KW-ZFJC-E5W-835B,600LM | 套 | 75 |  |  |  |
| 8 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称: 1JZD 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1ALE | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:WDZN-RYJSP-2X2.5 | m | 1019.36 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 6 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管 2.型号规格: JDG20 3.配置形式：暗配 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 1019.36 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线管 2.型号规格: JDG32 3.配置形式：暗配 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 67.51 |  |  |  |
| 2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线管 2.型号规格: JDG25 3.配置形式：暗配 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 531.48 |  |  |  |
| 3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线管 2.型号规格: JDG20 3.配置形式：暗配 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 1656.14 |  |  |  |
| 4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：弱电桥架CT:-150*100 2.规格:150*100 | m | 223.8 |  |  |  |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:ZN-RVSP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 1539.97 |  |  |  |
| 6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：槽板配线 2.型号:ZN-RVSP-2*1.5mm2 | m | 143.24 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 7 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 461.52 |  |  |  |
| 8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：槽板配线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 45.49 |  |  |  |
| 9 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:ZR-RVVP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 614.73 |  |  |  |
| 10 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 1251.44 |  |  |  |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NH-KVV22P-6*1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管道敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.含电缆接头 7.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 42.62 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 8 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NH-KVV-3*1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管道敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.含电缆接头 7.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 90.7 |  |  |  |
| 13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：智能光电感烟探测器 2.规格:JTY-GM-GST9611 | 个 | 215 |  |  |  |
| 14 | 030904011001 | 远程控制箱(柜) | 1.规格：火灾部位显示盘 2.型号: ZF-500 3.安装方式：壁装,H+1.3m 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声.光警报器 2.规格:GST-HX-M8502 | 个 | 27 |  |  |  |
| 16 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手动报警按钮带电话插孔 2.规格:J-SAM-GST9122 | 个 | 27 |  |  |  |
| 17 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消防栓起泵按钮 2.规格:J-SAM-GST9124 | 个 | 25 |  |  |  |
| 18 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：吸顶式扬声器 2.功率:YXJ3-4A | 个 | 33 |  |  |  |
| 19 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称：隔离模块 2.规格:GST-LD-8313 | 个 | 13 |  |  |  |
| 20 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称：单输入单输出模块 2.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 9 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称：单输入模块 2.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 9 |  |  |  |
| 22 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称：液位指示器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称：消防广播切换模块 2.规格:GST-LD-8305 | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 031101066001 | 系统打印机 | 1.打印机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:CRT彩显 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：消防专用电话 2.规格: GST-TS-100A+GST-LD-8304 3.安装方式：距地1.4m 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称：联动型(琴台式)中文火灾报警控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称：直流电源 2.容量:DC24V | 系统 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.消防广播主机 2.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.消防电话主机 2.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.联动控制接线盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称：消防接线端子箱 2. GST-JX100 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 10 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质规格：钢制 3.安装形式：暗装 4.安装部位：室内 5.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 315 |  |  |  |
| 34 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 35 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：钢质 | kg | 176.4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.防火门监控器主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称：防火门门磁开关 2.类别:EFA29 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称：双开常开防火门现场监控器模块 2.类型:EFA22 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称：防火门监控器 2.型号:EFA20F | 部 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031101077002 | 监控设备 | 1.名称：监控分机 2.型号:EFA20S | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称：读卡器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：出门按钮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式：暗配 3.其它未尽事宜：详见图纸及相关规范 | m | 91.2 |  |  |  |
| 9 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 145.65 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 11 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号NH-RVSP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 131.2 |  |  |  |
| 11 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：安全防范系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电线管 2.型号规格: JDG20 3.配置形式：暗配 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 48.54 |  |  |  |
| 2 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 50.54 |  |  |  |
| 3 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 25.27 |  |  |  |
| 4 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称：电气火灾监控模块 2.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：电气火灾监控主机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设备电源监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 12 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:SC25 2.配置形式：暗配 3.其它未尽事宜：详见图纸及相关规范 | m | 68.9 |  |  |  |
| 2 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 235.06 |  |  |  |
| 3 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 117.53 |  |  |  |
| 4 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称：消防设备电源监控模块 2.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型：止回阀(室外) 2.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀(室外) 2.型号规格: DN63 3.连接形式：法兰连接 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030801017001 | 金属骨架复合管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接形式：电熔连接 | m | 115 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 13 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 030801017002 | 金属骨架复合管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN200 3.连接形式：电熔.连接 | m | 75 |  |  |  |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格：聚乙烯管(PE100) 2.连接形式：电熔连接 | m | 15 |  |  |  |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格：聚乙烯管(PE63) 2.连接形式：电熔连接 | m | 32 |  |  |  |
| 7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格:SQS150-A | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类 (无筋) 2.厚度:20cm | m2 | 71.75 |  |  |  |
| 9 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：无骨料多合土 2.厚度:18cm | m2 | 71.75 |  |  |  |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 22.96 |  |  |  |
| 11 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:10% 2.厚度:18cm | m2 | 71.75 |  |  |  |
| 12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm | m2 | 71.75 |  |  |  |
| 13 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 | m3 | 22.96 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 435.67 |  |  |  |
| 2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 69.53 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 14 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 铝合金框镶钢化玻璃消火栓箱 :800*650*180mm 消火栓 :SNZW65-Ⅱ, 1只 水龙带: L=25m,衬胶，1条 水枪: φ19mm, 1只 消防软管卷盘： JPS1.0(1.6)-19,1套 直流喷雾喷枪：当量喷嘴直径%%C6mm，全铜，1支 指示灯及消防按钮:1只 | 套 | 25 |  |  |  |
| 4 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格：小型消防站，包含内部配置消防器材及劳保用品 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 030901010003 | 室内消火栓 | 实验消火栓箱 ：800*650*240mm 消火栓 :SNZW65-Ⅱ, 1只 水龙带: L=25m,衬胶，1条 水枪: φ19mm, 1只 指示灯及消防按钮:1只 Y-100压力表:1个 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式：手提式干粉磷酸铵盐灭火器(附带箱体) XMDF2-2 (铝合金) 2.规格、型号:MF/ABC4 单具灭火级别2A,55B | 具 | 60 |  |  |  |
| 7 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN100 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 15 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN65 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级:ZSFP20,铜质,前置铜质球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型：止回阀(室外) 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀(室外) 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.卡箍 2.规格:DN100 | 个 | 136 |  |  |  |
| 13 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.其它：未尽事宜参见图纸说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | kg | 112.5 |  |  |  |
| 14 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.介质管道直径：DN150 | 个 | 18 |  |  |  |
| 15 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.介质管道直径：DN65 | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓系统调试 2.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 点 | 26 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动喷淋工程 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 16 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管(含管件制作安装) 3.规格: DN150 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 111.14 |  |  |  |
| 2 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管(含管件制作安装) 3.规格: DN125 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 20.65 |  |  |  |
| 3 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管(含管件制作安装) 3.规格: DN100 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 37.1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 17 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管(含管件制作安装) 3.规格: DN80 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 54.24 |  |  |  |
| 5 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管(含管件制作安装) 3.规格: DN65 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 47.41 |  |  |  |
| 6 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格: DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 172.84 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 18 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格: DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 145.21 |  |  |  |
| 8 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格: DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 228.76 |  |  |  |
| 9 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.规格: DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 708.48 |  |  |  |
| 10 | 030817005001 | 钢制排水漏斗制作安装 | 1.名称：排水漏斗 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：一般管道支吊架制作安装 2.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | kg | 225.6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 19 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：闭式直立型标准覆盖面积洒水喷头 2.规格:流量系数K=80 3.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 388 |  |  |  |
| 13 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置DN25 2.包含：截止阀一个、压力表一个、试水接头一个 3.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 组 | 1 |  |  |  |
| 14 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：安全信号阀 2.型号规格: DN150 3.连接形式：法兰连接 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 5 |  |  |  |
| 15 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.安装部位：室内 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 3 |  |  |  |
| 16 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称：湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN150 3.安装部位：室内 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 组 | 1 |  |  |  |
| 17 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称：泄水阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN50 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 20 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀(配套截止阀) 2.规格、压力等级:DN15 3.位置：室内 4.其它：未尽事宜参见图纸说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称：水力警铃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.介质管道直径：DN150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷水灭火系统调试 2.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 点 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：一、二类土 | m2 | 28 |  |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：6m内 | m3 | 779.7 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 | m3 | 301.45 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 | m3 | 477.48 |  |  |  |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 | m3 | 16.66 |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 11.54 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 21 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 67.33 |  |  |  |
| 8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.58 |  |  |  |
| 9 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 43.28 |  |  |  |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.58 |  |  |  |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.16 |  |  |  |
| 12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 13 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.94 |  |  |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.89 |  |  |  |
| 15 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.2 |  |  |  |
| 16 | 010505006002 | 栏板 | 风井反沿 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.62 |  |  |  |
| 17 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 13.58 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 22 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 010507001001 | 散水、坡道 | ·40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥细砂压实赶光 ·150厚3:7灰土 ·素土夯实，向外坡4% | m2 | 15.39 |  |  |  |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.601 |  |  |  |
| 20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 13.056 |  |  |  |
| 21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm | t | 1.633 |  |  |  |
| 22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 1.137 |  |  |  |
| 23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300直径 ≤10mm | t | 0.087 |  |  |  |
| 24 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:≤φ18 | 个 | 433 |  |  |  |
| 25 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式：电渣压力焊 2.规格:≤φ20 | 个 | 81 |  |  |  |
| 26 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:BLM1521 | m2 | 3.15 |  |  |  |
| 27 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1521 | m2 | 6.3 |  |  |  |
| 28 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：防雨百叶风口2200*1100 | m2 | 2.42 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 23 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 29 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1815 2.框、扇材质：断桥铝 3.玻璃品种、厚度：中空玻璃 | m2 | 2.7 |  |  |  |
| 30 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:φ110UPVC雨水管 | m | 3.3 |  |  |  |
| 31 | 010902001001 | 地下室顶板防水 | ·室外地面工程做法见景观(种植土及植被层) ·土工布过滤层(≥200g/m%%172) ·凹凸型塑料排(蓄)水板 ·50厚C20细石混凝土保护层 ·最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土坡度0.5%找坡层 ·干铺石油沥青纸胎油毡一层 ·4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 ·4.0厚SBS改性沥青防水卷材 ·刷基层处理剂一遍 ·20厚1:2.5水泥砂浆找平层 ·防水混凝土顶板厚度≥250, 抗渗等级≥P6 | m2 | 52.29 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 24 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 32 | 010904001001 | 地下室底板防水 | ·钢筋混凝土底板，结构自防水，抗渗等级P6 (上) ·50厚C20细石混凝土保护层 ·隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 ·4.0厚SBS改性沥青防水卷材 ·20厚1:2.5水泥砂浆找平层 ·刷基层处理剂一遍 ·100厚C15混凝土垫层 ·50厚聚苯乙烯泡沫塑料板(燃烧性能:B2级), 容重为20kg/m%%173(和结构专业核对，如结构为独立基础，则此条保留)；地基土或素土夯实 | m2 | 164.24 |  |  |  |
| 33 | 010903001001 | 地下室墙身防水 | ·钢筋混凝土侧壁，结构自防水，抗渗等级P6 (内) ·20厚1:2.5水泥砂浆找平层 ·刷基层处理剂一遍 ·4.0厚SBS改性沥青防水卷材，防水层高出室外地坪600 ·50厚聚苯乙烯泡沫板 ·回填材料，详结构专业图纸(外) | m2 | 168.72 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 25 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | ·20厚1:2水泥砂浆抹面压光 ·1.5厚水泥基防水涂料，四周沿墙上翻300 ·最薄20厚C20细石混凝土找坡、找平层 ·素水泥浆结合层一遍 ·现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 24.08 |  |  |  |
| 35 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面(地1) | ·50厚C20细石混凝土面层，随打随抹光 ·素水泥浆结合层一遍 ·钢筋混凝土结构板/钢筋混凝土防水底板 | m2 | 12.95 |  |  |  |
| 36 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层(地2) | ·30厚C20细石混凝土面层，随打随抹光 ·素水泥浆结合层一遍 ·钢筋混凝土结构板/钢筋混凝土防水底板 | m2 | 13.58 |  |  |  |
| 37 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面(地3) | ·20厚1:2水泥砂浆保护层 ·10厚氯丁胶乳防水砂浆 ·刷氯丁胶乳防水素浆 ·20厚1:2水泥砂浆找平 ·钢筋混凝土防水底板 ·基层墙体，表面清理干净、平整 | m2 | 48.3 |  |  |  |
| 38 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线(踢脚1) | 踢脚线高度:100mm ·2厚配套专用界面剂批刮 ·15厚1:3水泥砂浆，分两次抹灰 ·6厚1：2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 5.03 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 26 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 39 | 011201001001 | 墙面一般抹灰(内墙1) | ·基层墙体，表面清理干净、平整 ·2厚配套专用界面砂浆批刮 ·15厚1: 3水泥砂浆，分两次抹灰 ·满刮腻子两遍，刷无机涂料底漆一遍(另列) ·无机涂料漆面漆两遍(另列) | m2 | 293.16 |  |  |  |
| 40 | 011201001002 | 墙面一般抹灰(外墙1) | ·涂饰真石漆面层质感涂料二遍(另列) ·15厚1:2.5水泥砂浆，内掺水泥重量5%的防水剂，分2层铺抹压实 ·基层墙体，清理干净、平整 | m2 | 95.78 |  |  |  |
| 41 | 011301001001 | 天棚抹灰(顶棚1 | ·现浇钢筋混凝土板底面打磨修补，清理干净 ·素水泥浆结合层一遍 ·5厚1：3水泥砂浆 ·5厚1：2水泥砂浆 | m2 | 63.27 |  |  |  |
| 42 | 011406001001 | 抹灰面油漆(外墙1) | 1.基层类型：一般抹灰面 2.刮腻子遍数：2遍 3.油漆品种、刷漆遍数：涂饰真石漆面层质感涂料二遍 | m2 | 97.67 |  |  |  |
| 43 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料(内墙1) | ·满刮腻子两遍，刷无机涂料底漆一遍 ·无机涂料漆面漆两遍 | m2 | 295.77 |  |  |  |
| 44 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料(顶棚1) | ·满刮腻子两遍，刷无机涂料底漆一遍 ·无机涂料漆面漆两遍 | m2 | 90.38 |  |  |  |
| 45 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格：不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格：不锈钢 | m | 10.28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 27 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 46 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢 | m2 | 2.52 |  |  |  |
| 47 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输(地下室) | m2 | 82.8 |  |  |  |
| 48 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 | m2 | 111.6 |  |  |  |
| 49 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层模板 | m2 | 5.17 |  |  |  |
| 50 | 011702001002 | 基础 | 1.筏板模板 | m2 | 37.48 |  |  |  |
| 51 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱模板含超高 2.高5.02m | m2 | 38.97 |  |  |  |
| 52 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.柱模板含超高 2.高4.25m | m2 | 16.64 |  |  |  |
| 53 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱模板 | m2 | 27.08 |  |  |  |
| 54 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.梁模板含超高 2.高5.02m | m2 | 6 |  |  |  |
| 55 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.梁模板 | m2 | 26.97 |  |  |  |
| 56 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 | m2 | 1.46 |  |  |  |
| 57 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 | m2 | 1.76 |  |  |  |
| 58 | 011702011001 | 直形墙 | 1.剪力墙模板含超高 2.高5.02m | m2 | 123.71 |  |  |  |
| 59 | 011702011002 | 直形墙 | 1.剪力墙模板含超高 2.高4.25m | m2 | 158.48 |  |  |  |
| 60 | 011702016001 | 平板 | 1.平板模板含超高 2.高5.02m | m2 | 5.98 |  |  |  |
| 61 | 011702016002 | 平板 | 1.平板模板 | m2 | 24.9 |  |  |  |
| 62 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板含超高 2.高4.25m | m2 | 73.61 |  |  |  |
| 63 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板模板 | m2 | 30.2 |  |  |  |
| 64 | 011702021002 | 栏板 | 1.风井反沿模板 | m2 | 5.85 |  |  |  |
| 65 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 | m2 | 13.85 |  |  |  |
| 66 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 28 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED直管灯 2.型号:22W, 亚克力灯罩 3.吸顶安装 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V ,参考型号:KW-BLJC-10EⅡ0.3W-918AA | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：楼层层号标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V ,参考型号:KW-BLJC-10E I0.3W-919A | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：单面疏散指示标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V ,参考型号:KW-BLJC-1LEⅡ0.3W-915A¦参考型号:KW-BLJC-1REⅡ0.3W-916A | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED红外开关一体灯 2.型号:LED,12W,灯具效能≥75 LM/W,灯具效率≥50% 3.类型：红外感应LED吸顶灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：疏散照明灯 2. 型号: LED 5W DC36V ,参考型号:KW-ZFJC-E5W-835B,600LM | 套 | 7 |  |  |  |
| 7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：暗装双联单控开关 2. 规格: ~250V/1OA | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称: 1JZD 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 29 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:1ALE | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称：液位指示器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：智能光电感烟探测器 2.规格:JTY-GM-GST9611 | 个 | 5 |  |  |  |
| 12 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：吸顶式扬声器 2.功率:YXJ3-4A | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声.光警报器 2.规格:GST-HX-M8502 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手动报警按钮带电话插孔 2.规格:J-SAM-GST9122 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：消防专用电话 2.规格: GST-TS-100A+GST-LD-8304 3.安装方式：距地1.4m 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.名称：防火门门磁开关 2.类别:EFA29 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称：双开常闭防火门现场监控器模块 2.类型:EFA22 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称：单输入单输出模块 2.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称：单输入模块 2.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 30 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称：隔离模块 2.规格:GST-LD-8313 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称：消防接线端子箱 2. GST-JX100 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称：消防控制箱-1XHSBAT、-1PLBAT 2.规格:800*2000*600 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称：消防控制箱-1XFAT 2.规格:800*2000*600 3.含柜内元器件，双电源切换 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 030904011002 | 远程控制箱(柜) | 1.规格：火灾部位显示盘 2.型号: ZF-500 3.安装方式：壁装,H+1.3m 4.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：强电桥架CT:400*200 2. 规格: 400*200 3.材质：钢制桥架带防火隔板 4.类型：竖井内 | m | 7.88 |  |  |  |
| 26 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位端子箱 2.材质：铜排 3. 规格: 160*75*45 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030210002001 | 加热器 | 1.名称：电加热器 2.型号:3KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 031101077003 | 监控设备 | 1.名称：防火门监控分机 2.型号:EFA20S | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:-1PWKX | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 31 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格:SC125 3.配置形式:FC | m | 8 |  |  |  |
| 31 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格:SC20 | m | 12 |  |  |  |
| 32 | 030411001010 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:15. 3.配置形式:FC | m | 13.52 |  |  |  |
| 33 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-4X185+1X95 | m | 50 |  |  |  |
| 34 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-4X120 3.敷设方式、部位:CT | m | 19.7 |  |  |  |
| 35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-3X120 3.敷设方式、部位:CT | m | 19.7 |  |  |  |
| 36 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)(4X50) | m | 23 |  |  |  |
| 37 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)(3X50) | m | 23 |  |  |  |
| 38 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NG-A(BTLY)-5X6 | m | 12.51 |  |  |  |
| 39 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号:NG-A-(BTLY)-5X10 | m | 15.38 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 32 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 40 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格:SC32 | m | 50 |  |  |  |
| 41 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号:NH-KVV-3X1.5 | m | 180 |  |  |  |
| 42 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号:NH-KVV-5X1.5 | m | 21 |  |  |  |
| 43 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号:NH-KVVP22-6x1.5 | m | 10.26 |  |  |  |
| 44 | 030411001012 | 配管 | 1. 材质: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: WC CC | m | 165.6 |  |  |  |
| 45 | 030411001013 | 配管 | 1. 材质: JDG 2. 规格: 25 3. 配置形式: CT WC FC CC | m | 180 |  |  |  |
| 46 | 030411001014 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:32 3.配置形式:CT WC CC | m | 16 |  |  |  |
| 47 | 030411001015 | 配管 | 1. 材质: JDG 2. 规格: 40 3. 配置形式: CT WC CC | m | 12.26 |  |  |  |
| 48 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:4*185 | 个 | 2 |  |  |  |
| 49 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:4*120 | 个 | 8 |  |  |  |
| 50 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:50 | 个 | 8 |  |  |  |
| 51 | 030411004014 | 配线 | 1.规格:WDZN-RYJSP-2X2.5 | m | 58.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 33 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 52 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:ZN-RVSP-2*1.5mm2 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 51.18 |  |  |  |
| 53 | 030411001016 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式:WC CC | m | 51.18 |  |  |  |
| 54 | 030411004016 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 9 |  |  |  |
| 55 | 030411004017 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.其它：未尽事宜参见图纸及相关规范 | m | 97 |  |  |  |
|  |  | 水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：消火栓泵组 2.型号：单泵参数：Q=25L/s H=73m P=37KW 3.其他：满足图纸及相关规范要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称：喷淋泵组 2.型号：单泵参数：Q=55L/s H=71m P=75KW 3.其他：满足图纸及相关规范要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜水泵 2.型号:Q=40m3/h,H=15m,P=4.0KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 34 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式：手提式干粉磷酸铵盐灭火器(附带箱体) XMDF2-2 (铝合金) 2.规格、型号:MF/ABC4 单具灭火级别2A,55B | 具 | 2 |  |  |  |
| 5 | 031003013002 | 水表 | 1.型号、规格:LSX-100 2.附件配置：含阀门等连接件 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.水表井 2.12YS2-P11 | 座 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力表(含截止阀) 2.其它：未尽事宜参见图纸说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 14 |  |  |  |
| 8 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称：压力开关 2.规格：启泵压力值 0.308MPa | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称：吸水喇叭口 2.安装部位：消防泵房 3.规格、压力等级:国标02S403 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：软密封明杆闸阀 2.安装部位：消防泵房 3.规格、压力等级:DN200 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 030113015001 | 过滤器 | 1.名称:DN200 Y型过滤器 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 030113015002 | 过滤器 | 1.名称:DN150 Y型过滤器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称：安全泄压阀DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 35 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：消声缓闭止回阀 2.安装部位：消防泵房 3.规格、压力等级:DN150 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN150 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 8 |  |  |  |
| 16 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN200 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN65 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：试水阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 3 |  |  |  |
| 19 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：试水阀 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称：可曲挠软接头 2.安装部位：消防泵房 3.规格、压力等级:DN200 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 36 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称：可曲挠软接头 2.安装部位：消防泵房 3.规格、压力等级:DN150 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称：可曲挠软接头 2.安装部位：消防泵房 3.规格、压力等级:DN100 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN150 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管 2.安装部位：室内 3.规格、压力等级:DN200 4.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
| 26 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称：流量计 2.规格:DN150 | 台 | 3 |  |  |  |
| 27 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称：流量计 2.规格:DN200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN200 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 7.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 37 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 47.6 |  |  |  |
| 31 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 2.85 |  |  |  |
| 32 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：消防泵房水喷淋钢管 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格: DN200 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 25.7 |  |  |  |
| 33 | 030901002007 | 钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 8.2 |  |  |  |
| 34 | 030901002008 | 钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN125 3.连接形式：沟槽式连接 | m | 3 |  |  |  |
| 35 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：消防泵自动喷淋钢管 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接形式：沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计要求 6.其它说明：详见相关图纸设计及规范要求 | m | 8.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县政务服务中心消防安全从新整治-消防 |  |  |  | 标段：郸城县政务服务中心消防安全从新整治 |  |  | 第 38 页 共 38 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.其它：未尽事宜参见图纸说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | kg | 65.9 |  |  |  |
| 37 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：金属结构刷油 2.做法：管道支架除锈后刷樟丹两道，醇酸磁漆两道 | kg | 65.9 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录，每个页面应在明显位置编制页码和总页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或扫描件。

2．供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，应按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

格式1

响应性文件目录

格式自拟

格式2-1

法定代表人身份证明书

同志，系我单位法定代表人，任      职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※附：法定代表人身份证复印件或扫描件※）

供应商电子签章：

年   月  日

格式2-2

授权委托书

委托人授权        （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为      的        项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年    月    日    签字生效，特此声明。

委托人：

投标单位电子签章：

被委托人：

法定代表人：

（※附：被委托人身份证复印件或扫描件※）

供应商电子签章：

年   月   日

格式3

投标函

致：周口市公共资源交易中心政府采购中心

根据贵方              项目的竞争性磋商邀请（项目编号：          ），委托代理人      (全名、职务)代表              (供应商名称、地址)提交投标文件，报价为：      元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2)我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4)一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5)我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6)与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：                  邮 编：

电 话：                  传 真：

我们保证：

(1)不提供虚假材料谋取成交；

(2)不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；

(3)不与采购人和其它供应商恶意串通；

(4)不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；

(5)不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

供应商电子签章：

年   月   日

格式4

一．报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 响应文件有效期 |  |
| 备注 |  |

被授权人和法人：（签字）

日期：年月日

格式5

施工图预算书

（其格式按定额管理部门的规定）

供应商电子签章：

格式6

施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

格式7                           项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证，未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同和中标通知书复印件或扫描件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

格式8

项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目名称：

注：辅助说明资料主要包括管理机构和机构设置、职责分工有关复印资料及投标人认为有必要提供的资料。格式不做统一规定。

格式9

近三年无重大违法承诺书

注：格式自拟

格式10

服务承诺

注：格式自拟

供应商电子签章：

年   月    日

格式11       其他资料

供应商认为需要提供的其他资料。

格式12

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：年月日

格式12

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

第五章  周口市政府采购合同（工程类）标准文本

（本合同版本仅供参考，最终以采购人确定的版本为准。）

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书；

5、采购单位被授权人身份证件；

6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书；

5、供应商被授权人身份证件；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；

2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；

3、 对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

合同内容

第一部分协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单中包含的所有内容

三、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数：日历天（有效工期）

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：(人民币)

￥：元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸（含图纸会审纪要、路灯效果图及技术参数）

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

第二部分 通用合同条款

（根据国家相关示范文本）

参见建设工程施工合同

建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

通用合同条款内容。

第三部分 专用合同条款

（根据国家相关示范文本）

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序执行通用条款第2. 1、2.2条

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家或地方有关市政工程的法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：除招标文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省及周口市现行与本工程建设相关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：/

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人拟派工程师解决。

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后   天内提供施工图2套发包人对图纸的保密要求：不准向本工程外的工程提供图纸或图纸复印件使用国外图纸的要求及费用承担：

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：职务：总监理工程师

发包人委托的职权：施工组织设计及方案审批，质量监督权，工程量签认权，进出厂材料、设备检验及批准使用权，监理合同中赋予的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令，工期顺延签认，不称职人员撤换建议权。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：职务：工程师

职权：作为发包方代表处理与本工程建设相关的一切事宜。

5.6不实行监理的，工程师的职权：/

6.项目经理

姓名：职务：项目经理

7.发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

已具备开工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备

（3）施工场地与公共道路的开通时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 天

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前 天（因施工单位的原因导致所需证件不能及时办理的，施工单位不得因此要求顺延工期）

（6）水准点与坐标控制点交验要求：按照发包方提供的资料及现场交点进行校验

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前 天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护：承包方按照发包方要求和有关规定做好保护工作

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商

7.2发包人委托承包人办理的工作：承包方协助发包方做好施工期间与周边关系的协调工作。

8.承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前 日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式三份，每月 日提供当月实际完成工程量，报当月签证、变更和下月施工计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的日夜值班保卫及夜间照明，对施工中的安全负全责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位掌握办理时间，以不影响施工正常进行为原则，并承担因此发生的费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工期间的成品保护由承包方负责，质保期满、竣工综合移交验收后由发包方负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

（8）施工场地清洁卫生的要求：

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

9.进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

实施前 天提交施工组织设计（施工方案）和进度计划（含时标网络计划）

工程师确认的时间：收到后 个工作日

9.2群体工程中有关进度计划的要求：无

13.工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双约定中间验收部位：

19.工程试车

19.5试车费用地承担：无

五、安全施工：

遵照国家、建设部、河南省及周口市现行有关规定执行。

六、合同价款及调整

23. 合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括：

除下列原因外合同的固定总价均不得改变：

①甲方有效签证确认的设计变更、现场签证；合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

②如果直接取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。

③措施费均为税后的包干价，不因设计变更而调增。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月 日前提供当月已完工程量报表三份，监理工程师在收到后 个工作日内审查完毕并报发包人审核，发包人在收到后 天内审核完毕。

26. 工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：中标后双方协商。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

（4）到货地点与一览表不符：

（5）供应数量与一览表不符：

（6）到货时间与一览表不符：

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

28.承包人采购材料设备

28．1承包人采购材料设备的约定：执行通用条款

八、工程变更执行通用条款

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：提交竣工报告的同时提交竣工图 套

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：发包方和承包方协商

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：    /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：          /

双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天承包人应向发包人支付合同价款 ‰的违约金，并承担因此给发包方造成的其它经济损失。

本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到约定的标准，承包人应承担因此导致的鉴定、检验及返工、拆除重建等费用，工期不予顺延，并向发包人支付合同总价 %的违约金

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商解决

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

- 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

（2）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

（3）甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

十一、其他

38. 工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：                /

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人的投保内容：

41.担保

41.3本工程双方承包人提供履约担保，担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：

46.合同份数

46.1双方约定合同份数：一式陆份，正本贰份，副本肆份。

47.补充条款

1、有关工程量清单缺漏项的处理方法：根据实际情况，视情节由发包人、监理人、承包人三方协商解决，并由发包人、监理人、承包人三方核实确定后据实调整。

2、承包人派驻施工现场的项目管理机构人员配备必须同投标文件一致。若确有特殊原因需要更换部分人员时，必须以书面形式征得监理工程师及发包人认可。否则，如承包人的本项目管理机构人员配备与投标文件不同时，每发现一人不同（项目经理及技术负责人除外），承包人应向发包人支付  元违约金，项目经理和技术负责人与投标文件不一致时，每发现一人，承包人应向发包人支付违约金 元。承包人必须在发包人指定的时间内安排原计划配备人员到场，否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人带来的损失。

3、承包人派驻施工现场的项目经理每周应有 个工作日在施工现场，特殊原因应向监理工程师及发包方派驻工地代表请假，无故不到施工现场或请假但未被批准仍不到施工现场按缺席处理，每发现项目经理或技术负责人一天不到施工现场的，承包方应向发包方支付 元违约金。

4、因发包人拆迁等原因长期不能提供施工场地导致无法组织施工的工程，不影响已完工程的竣工验收和工程款的支付。

5、人工费按国家和地方有关文件规定执行。

6、施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按规定执行。

7、在保修期内给水工程的维护和维修，由承包方负责并承担全部费用。

本合同未尽事宜，双方另行协商，协商内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积（平方米） | 结构 | 层数 | 跨度 （米） | 设备 安装 内容 | 工程 造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

主要材料设备一览表

| 序号 | 材料 设备 品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人的全部损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经双方协商由乙方施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、承包方自工程竣工验收合格之日起，按工程保修计划定期进行巡检。在冬、雨季节增加巡检次数。对发现的任何质量缺陷，应书面通知发包方、监理单位（总监理工程师），协助发包方、监理单位进行检查，判断其性质及责任。当判定上述缺陷责任完全属于承包方时，承包方应在24小时内及时、无条件的履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；当判定上述缺陷不属于或不完全属于承包方时，发包方应提出修复及费用分摊方案，确认后，由承包方（或发包方另行委托）进行实施。

2、在保修期内，承包方未履行保修义务，或工程出现质量问题但短期无法修复，或因工程质量缺陷造成其他方面的损失，按有关规定，经发包方确认，由承包方承担工程整修全部费用。

3、在保修期内，无论发包方是否进入、占用或使用本工程，承包方均应继续承担合同中规定的责任及义务，直到合同终止。

4、承包方在保修期内，进行缺陷修复工作，应事先与有关管理单位取得联系，制定合理的整修方案，经发包方同意后实施；如需占用路面，应得到交通管理部门的同意，以确保公共交通的安全。

5、监理单位在工程质量保修期内的工作

①、执行监理合同的约定，监督、检查承包方的工作，发现承包方未履行保修义务，除书面通知承包方，还应书面上报发包方。

②、审批承包方编制的工程质量缺陷修整方案。

③、承包方完成工程质量缺陷的修整后，组织有关部门进行验收，并将结果书面上报发包方。

6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：若承包方不能按期约定期限内履行保修责任，发包方有权自行维修，所产生的费用从质量保证金中扣除。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

年   月   日                         年   月   日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。