## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
防雷接地
1 | 030410005001 | 接闪带 | 1.Φ10镀锌圆钢 |  | m | 65.32
2 | 030410003001 | 引下线 | 1.利用柱主筋 |  | m | 39
3 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:利用地圈梁主筋 |  | m | 59.72
4 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4镀锌扁钢 |  | m | 12
5 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:100*100*10mm接地测试板 |  | 台 | 4
6 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 |  | 台 | 1
7 | 030416027001 | 接地装置 |  |  | 组 | 1
强电工程
8 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:总配电箱AP1 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
9 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1、2AL1 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 2
10 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ALEE 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
11 | 010102002001 | 挖沟槽土方（外接电缆暂按80m） | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:0.8m |  | m3 | 32
12 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:电缆沟 2.材料品种:开挖土方 3.密实度:分层夯实 |  | m3 | 32
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电缆套管 2.规格:SC50 |  | m | 82.3
14 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25 3.敷设方式:套管内 |  | m | 83.8
15 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.型号:YJV22-4*25电缆 |  | 个 | 2
16 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电缆套管 2.规格:PVC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 7.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*16+E16 3.敷设方式:套管内 |  | m | 10.3
18 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.型号:WDZ-YJY-4*16+E16电缆 |  | 个 | 4
19 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:应急照明埋管 2.材质:RC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 64.34
20 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:照明、插座埋管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 363.92
21 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:应急照明线路 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 128.68
22 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 435.72
23 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:插座线路 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZ-BYJ-4 |  | m | 656.04
24 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*28W LED荧光灯 3.安装方式:吊杆式 |  | 套 | 28
25 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全/疏散出口灯 2.规格:LED灯 1W 24V 3.安装方式:壁式 |  | 套 | 2
26 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:LED灯 1W 24V 3.安装方式:壁式 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED灯 3W 24V 自带蓄电池 3.安装方式:壁式 |  | 套 | 6
28 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格:LED灯 1W 24V 3.安装方式:壁式 |  | 套 | 2
29 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 4
30 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
31 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:柜机插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 8
32 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 16
33 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  |  | 系统 | 2
弱电工程
34 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:0.8m |  | m3 | 1
35 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:电缆沟 2.材料品种:开挖土方 3.密实度:分层夯实 |  | m3 | 1
36 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电缆套管 2.规格:SC50 |  | m | 14.4
37 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:网线套管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 157.6
38 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:总配线架MDF 2.规格:24口 3.安装方式:挂墙安装 |  | 架 | 1
39 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:弱电层配线箱FD 2.安装方式:挂墙安装 |  | 台 | 2
40 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.类别:六芯多模光纤 3.敷设方式:穿管 |  | m | 7.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT-6 3.敷设方式:穿管 |  | m | 149.8
42 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单孔网络插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 031401020001 | 夜间施工增加
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021001 | 冬雨季施工
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海燕鑫聚小区新建物业办公用房项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计