## 表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 强电改造
标段名称： |  |  | 周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 208,123.05
| （大写）： |  |  | 贰拾万捌仟壹佰贰拾叁元零伍分
| 编 制 人 | : |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | : |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | :

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：强电改造
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程 |  |  | 188379.78
1.1 | 电路改造及安装 |  |  | 188379.78
2 | 措施项目 |  |  | 2558.8
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计 |  |  | 190938.58
5 | 增值税 |  |  | 17184.47
合 计 |  |  |  | 208,123.05
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电改造 |  |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 电路改造及安装 | [6 empty] | 188379.78
1 | 030402011001 | 总配电箱-AP | 1.名称:总配电箱-AP 2.规格:800*700*200 |  | 台 | 1 |  | 2479.21 | 2479.21
2 | 040801009002 | 配电箱JS3-AL1-AL3 | 1.名称:配电箱JS3-AL1-AL3 2.规格:500*400*120 |  | 台 | 3 |  | 1821.17 | 5463.51
3 | 040801009001 | 配电箱AP-AL12 | 1.名称:配电箱AP-AL12 2.规格:600*700*150 |  | 台 | 1 |  | 2079.21 | 2079.21
4 | 040801009003 | 配电箱AP-AL1-AL11 | 1.名称:配电箱AP-AL1-AL11 2.规格:300*400*120 |  | 台 | 11 |  | 721.17 | 7932.87
5 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架100*100 2.类型:沿墙沿顶敷设 |  | m | 233.5 |  | 49.96 | 11665.66
6 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:200*800 2.垫层材料种类、厚度:150mm |  | m | 28.3 |  | 9.09 | 257.25
7 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:φ80 |  | m | 28.3 |  | 105.48 | 2985.08
8 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式:槽内敷设 |  | m | 35.9 |  | 402.75 | 14458.73
9 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:φ32 |  | m | 84 |  | 37.13 | 3118.92
10 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-4*16+1*16 3.敷设方式:槽内敷设 |  | m | 84 |  | 104.49 | 8777.16
11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:φ20 |  | m | 113.6 |  | 25.85 | 2936.56
本页小计 | [8 empty] | 62154.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电改造 |  |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-4*16+1*6 3.敷设方式:槽内敷设 |  | m | 113.6 |  | 85.5 | 9712.8
13 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-5*4 3.敷设方式:槽内敷设 |  | m | 380.1 |  | 43.95 | 16705.4
14 | 030412001003 | 配管-插座 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 |  | m | 774.6 |  | 12.27 | 9504.34
15 | 030412004006 | 配线-空调 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-5*4 3.敷设方式:槽内敷设 |  | m | 75 |  | 34.07 | 2555.25
16 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-4平方 3.敷设方式:槽内敷设 |  | m | 2098.8 |  | 5.03 | 10556.96
17 | 030412001004 | 配管-照明 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 |  | m | 529.5 |  | 12.27 | 6496.97
18 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-2.5平方 3.敷设方式:槽内敷设 |  | m | 1588.5 |  | 4.22 | 6703.47
19 | 030413002001 | 围墙太阳能灯 | 1.名称:围墙太阳能灯 2.类型:明装 |  | 套 | 56 |  | 400.15 | 22408.4
20 | 030413001001 | 室内吸顶灯 | 1.名称:室内吸顶灯 2.型号:36W 3.规格:φ480mm |  | 套 | 95 |  | 280.7 | 26666.5
21 | 030413001002 | 走廊吸顶灯 | 1.名称:走廊吸顶灯 2.型号:18W 3.规格:φ300mm |  | 套 | 28 |  | 109.61 | 3069.08
22 | 030413014001 | 5孔插座 | 1.名称:5孔插座 2.类型:暗装 |  | 套 | 157 |  | 24.34 | 3821.38
23 | 030413014002 | 防水插座 | 1.名称:防水插座 2.类型:暗装 |  | 套 | 7 |  | 25.46 | 178.22
本页小计 | [8 empty] | 118378.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电改造 |  |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030413014003 | 空调插座-16A | 1.名称:空调插座-16A 2.类型:暗装 |  | 套 | 8 |  | 21.17 | 169.36
25 | 030413014004 | 空调插座-30A | 1.名称:空调插座-30A 2.类型:暗装 |  | 套 | 7 |  | 43.22 | 302.54
26 | 030413013001 | 单联单开 | 1.名称:单联单开 2.类型:暗装 |  | 套 | 29 |  | 20.29 | 588.41
27 | 030413013002 | 单联双开 | 1.名称:单联双开 2.类型:暗装 |  | 套 | 4 |  | 21.41 | 85.64
28 | 030413013003 | 单联三开 | 1.名称:单联三开 2.类型:暗装 |  | 套 | 5 |  | 28.86 | 144.3
29 | 030412006001 | 接线盒 | 1.开关、插座接线盒 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 340 |  | 8.99 | 3056.6
30 | 01B001 | 大门口安装照明亮化 | 1.大门口安装照明亮化 2.其它未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 项 | 1 |  | 3500 | 3500
本页小计 | [8 empty] | 7846.85
合 计 | [8 empty] | 188379.78

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
项目编码 | 030402011001 | 项目名称 | 总配电箱-AP |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:总配电箱-AP 2.规格:800*700*200
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 198.75
1.1 | 普工 | 工日 | 0.338 | - | - | 87.1 |  | 29.44
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.789 | - | - | 134 |  | 105.73
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.187 | - | - | 201 |  | 37.59
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 26 |  | 26
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 2226.59
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 |  | 1.2
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.08 | - | - | 0.55 |  | 0.04
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 |  | 0.68
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 |  | 0.45
2.5 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.01 | - | - | 15.66 |  | 0.16
2.6 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 |  | 8.2
2.7 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.15 | - | - | 3.5 |  | 0.53
2.8 | 塑料管 | kg | 0.18 | - | - | 11.28 |  | 2.03
2.9 | 硬铜绞线 | m | 6.461 | - | - | 1.68 |  | 10.85
2.10 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 |  | 2.03
2.11 | 其他材料费 | 元 | 0.47098 | - | - | 1 |  | 0.47
2.12 | 总配电箱800*700*200 | 台 | 1 | - | - | 2200 |  | 2200
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 2425.34
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 36.4
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 17.47
综合单价 | [7 empty] | 2479.21
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
项目编码 | 040801009002 | 项目名称 | 配电箱JS3-AL1-AL3 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:配电箱JS3-AL1-AL3 2.规格:500*400*120
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 154.78
1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 |  | 22.91
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 |  | 82.28
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 |  | 29.35
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 20.25 |  | 20.25
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 1624.46
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 |  | 1.2
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 |  | 0.04
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 |  | 0.68
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 |  | 0.45
2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 |  | 8.2
2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 |  | 0.35
2.7 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 |  | 1.69
2.8 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 |  | 9.44
2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 |  | 2.03
2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.43333 | - | - | 1 |  | 0.43
2.11 | 配电箱JS3-AL1-AL3:500*400*120 | 台 | 1 | - | - | 1600 |  | 1600
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 1779.24
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 28.33
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 13.6
综合单价 | [7 empty] | 1821.17
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
项目编码 | 040801009001 | 项目名称 | 配电箱AP-AL12 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:配电箱AP-AL12 2.规格:600*700*150
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 198.75
1.1 | 普工 | 工日 | 0.338 | - | - | 87.1 |  | 29.44
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.789 | - | - | 134 |  | 105.73
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.187 | - | - | 201 |  | 37.59
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 26 |  | 26
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 1826.59
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 |  | 1.2
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.08 | - | - | 0.55 |  | 0.04
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 |  | 0.68
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 |  | 0.45
2.5 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.01 | - | - | 15.66 |  | 0.16
2.6 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 |  | 8.2
2.7 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.15 | - | - | 3.5 |  | 0.53
2.8 | 塑料管 | kg | 0.18 | - | - | 11.28 |  | 2.03
2.9 | 硬铜绞线 | m | 6.461 | - | - | 1.68 |  | 10.85
2.10 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 |  | 2.03
2.11 | 其他材料费 | 元 | 0.47098 | - | - | 1 |  | 0.47
2.12 | 配电箱AP-AL1-AL3:600*700*150 | 台 | 1 | - | - | 1800 |  | 1800
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 2025.34
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 36.4
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 17.47
综合单价 | [7 empty] | 2079.21
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
项目编码 | 040801009003 | 项目名称 | 配电箱AP-AL1-AL11 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.名称:配电箱AP-AL1-AL11 2.规格:300*400*120
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 154.78
1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 |  | 22.91
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 |  | 82.28
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 |  | 29.35
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 20.25 |  | 20.25
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 524.46
2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 |  | 1.2
2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 |  | 0.04
2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 |  | 0.68
2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 |  | 0.45
2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 |  | 8.2
2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 |  | 0.35
2.7 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 |  | 1.69
2.8 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 |  | 9.44
2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 |  | 2.03
2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.43333 | - | - | 1 |  | 0.43
2.11 | 配电箱AP-AL1-AL11：300*400*120 | 台 | 1 | - | - | 500 |  | 500
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 679.24
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 28.33
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 13.6
综合单价 | [7 empty] | 721.17
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
项目编码 | 030412003001 | 项目名称 | 桥架 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:桥架100*100 2.类型:沿墙沿顶敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 16.01
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0332 | - | - | 87.1 |  | 2.89
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0594 | - | - | 134 |  | 7.96
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0154 | - | - | 201 |  | 3.1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.06 |  | 2.06
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 28.74
2.1 | 棉纱 | kg | 0.003 | - | - | 12 |  | 0.04
2.2 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | - | 5 |  | 0.01
2.3 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | - | 14 |  | 0.01
2.4 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.01 | - | - | 12.68 |  | 0.13
2.5 | 汽油 | kg | 0.008 | - | - | 7 |  | 0.06
2.6 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.2252 | - | - | 3.76 |  | 0.85
2.7 | 铜接地端子带螺栓 | 个 | 0.1051 | - | - | 0.5 |  | 0.05
2.8 | 其他材料费 | 元 | 0.020468 | - | - | 1 |  | 0.02
2.9 | 电缆桥架 | m | 1.01 | - | - | 27.3 |  | 27.57
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0.73
3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.001 | - | - | 524.22 |  | 0.52
3.2 | 半自动切割机 | 台班 | 0.001 | - | - | 83.95 |  | 0.08
3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 |  | 0.12
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 45.48
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 3.03
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 1.45
综合单价 | [7 empty] | 49.96
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
项目编码 | 010502027001 | 项目名称 | 电缆沟、地沟 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.沟截面净空尺寸:200*800 2.垫层材料种类、厚度:150mm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 7.4
1.1 | 普工 | 工日 | 0.054257 | - | - | 87.1 |  | 4.73
1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.67 |  | 2.67
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 0
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 7.4
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.13
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.56
综合单价 | [7 empty] | 9.09
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
项目编码 | 030412001005 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:φ80
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 42.61
1.1 | 普工 | 工日 | 0.123 | - | - | 87.1 |  | 10.71
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1521 | - | - | 134 |  | 20.38
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0291 | - | - | 201 |  | 5.85
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.67 |  | 5.67
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 49.95
2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | - | - | 5.32 |  | 0.05
2.2 | 冲击钻头 | 个 | 0.01 | - | - | 3.9 |  | 0.04
2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.0501 | - | - | 0.5 |  | 0.03
2.4 | 醇酸清漆 | kg | 0.01 | - | - | 16.89 |  | 0.17
2.5 | 铅油 | kg | 0.02 | - | - | 8.5 |  | 0.17
2.6 | 油漆溶剂油 | kg | 0.02 | - | - | 4.4 |  | 0.09
2.7 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.5105 | - | - | 2.58 |  | 1.32
2.8 | 其他材料费 | 元 | 0.13685 | - | - | 1 |  | 0.14
2.9 | 膨胀螺栓 | 10套 | 0.1001 | - | - | 6 |  | 0.6
2.10 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.2002 | - | - | 1.24 |  | 0.25
2.11 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.1502 | - | - | 0.82 |  | 0.12
2.12 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1502 | - | - | 7.2 |  | 1.08
2.13 | 镀锌钢管卡子 | 个 | 0.5205 | - | - | 1.72 |  | 0.9
2.14 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6206 | - | - | 4.5 |  | 2.79
2.15 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 40.97 |  | 42.2
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0.42
3.1 | 管子切断机 | 台班 | 0.0011 | - | - | 32.18 |  | 0.04
3.2 | 钢材电动煨弯机 | 台班 | 0.0032 | - | - | 49.08 |  | 0.16
3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.23 |  | 0.23
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 92.98
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 8.45
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 4.05
综合单价 | [7 empty] | 105.48
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
项目编码 | 030409002001 | 项目名称 | 控制电缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式:槽内敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 11.45
1.1 | 普工 | 工日 | 0.02592 | - | - | 87.1 |  | 2.26
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.043902 | - | - | 134 |  | 5.88
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.008786 | - | - | 201 |  | 1.77
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.54 |  | 1.54
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 385.74
2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | - | - | 6.56 |  | 0.02
2.2 | 钢丝绳 | kg | 0.015 | - | - | 8.5 |  | 0.13
2.3 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 |  | 0.05
2.4 | 塑料带 | 卷 | 0.006 | - | - | 5.37 |  | 0.03
2.5 | 棉布 | kg | 0.006 | - | - | 25.36 |  | 0.15
2.6 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 |  | 0.02
2.7 | 汽油 | kg | 0.005571 | - | - | 7 |  | 0.04
2.8 | 汽油 | kg | 0.004 | - | - | 7.5 |  | 0.03
2.9 | 油脂 | kg | 0.013 | - | - | 14.6 |  | 0.19
2.10 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 |  | 0.02
2.11 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.02 | - | - | 3.5 |  | 0.07
2.12 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.005571 | - | - | 1.5 |  | 0.01
2.13 | 其他材料费 | 元 | 0.036123 | - | - | 1 |  | 0.04
2.14 | 三色塑料带 | m | 0.011142 | - | - | 0.4 |  | 0
2.15 | 白布 | kg | 0.011142 | - | - | 6.27 |  | 0.07
2.16 | 焊锡膏 | kg | 0.001114 | - | - | 36 |  | 0.04
2.17 | 焊锡丝 | kg | 0.005571 | - | - | 62 |  | 0.35
2.18 | 塑料软管 | m | 0.002228 | - | - | 0.12 |  | 0
2.19 | 固定卡子 | 个 | 0.057382 | - | - | 0.62 |  | 0.04
2.20 | 尼龙扎带 | 根 | 0.5571 | - | - | 0.14 |  | 0.08
2.21 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.007799 | - | - | 60 |  | 0.47
2.22 | 套管 | 个 | 0.058496 | - | - | 0.52 |  | 0.03
2.23 | 铜接线端子 | 个 | 0.056825 | - | - | 2.6 |  | 0.15
2.24 | 端子号牌 | 个 | 0.27855 | - | - | 0.1 |  | 0.03
2.25 | YJY-4*95+1*50 | m | 1.01 | - | - | 379.89 |  | 383.69
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 2.17
3.1 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 |  | 0.05
3.2 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 |  | 0.55
3.3 | 载重汽车 | 台班 | 0.0014 | - | - | 446.68 |  | 0.63
3.4 | 载重汽车 | 台班 | 0.0014 | - | - | 524.22 |  | 0.73
3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.21 |  | 0.21
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 399.36
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 2.29
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 1.1
综合单价 | [7 empty] | 402.75
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:φ32
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 15.35
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0437 | - | - | 87.1 |  | 3.81
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0549 | - | - | 134 |  | 7.36
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0103 | - | - | 201 |  | 2.07
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.12 |  | 2.12
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 17.3
2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.008 | - | - | 5.32 |  | 0.04
2.2 | 木螺钉 | 10个 | 0.1732 | - | - | 0.9 |  | 0.16
2.3 | 塑料胀管 | 个 | 1.8278 | - | - | 0.15 |  | 0.27
2.4 | 冲击钻头 | 个 | 0.012 | - | - | 3.9 |  | 0.05
2.5 | 钢锯条 | 条 | 0.02 | - | - | 0.5 |  | 0.01
2.6 | 醇酸清漆 | kg | 0.005 | - | - | 16.89 |  | 0.08
2.7 | 铅油 | kg | 0.013 | - | - | 8.5 |  | 0.11
2.8 | 油漆溶剂油 | kg | 0.009 | - | - | 4.4 |  | 0.04
2.9 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.1602 | - | - | 0.68 |  | 0.11
2.10 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1652 | - | - | 2.44 |  | 0.4
2.11 | 镀锌钢管卡子 | 个 | 0.8559 | - | - | 0.68 |  | 0.58
2.12 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.2452 | - | - | 2.58 |  | 0.63
2.13 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.1552 | - | - | 0.28 |  | 0.04
2.14 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6396 | - | - | 1.6 |  | 1.02
2.15 | 其他材料费 | 元 | 0.064034 | - | - | 1 |  | 0.06
2.16 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 13.27 |  | 13.67
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 32.65
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 3.03
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 1.45
综合单价 | [7 empty] | 37.13
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-4*16+1*16 3.敷设方式:槽内敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 5.4
1.1 | 普工 | 工日 | 0.012333 | - | - | 87.1 |  | 1.07
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.019962 | - | - | 134 |  | 2.67
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00459 | - | - | 201 |  | 0.92
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.73 |  | 0.73
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 96.53
2.1 | 汽油 | kg | 0.007381 | - | - | 7 |  | 0.05
2.2 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 |  | 0.02
2.3 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.002381 | - | - | 1.5 |  | 0
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.036395 | - | - | 1 |  | 0.04
2.5 | 膨胀螺栓 | 10套 | 0.016 | - | - | 6 |  | 0.1
2.6 | 三色塑料带 | m | 0.004762 | - | - | 0.4 |  | 0
2.7 | 白布 | kg | 0.007762 | - | - | 6.27 |  | 0.05
2.8 | 焊锡膏 | kg | 0.000476 | - | - | 36 |  | 0.02
2.9 | 焊锡丝 | kg | 0.002381 | - | - | 62 |  | 0.15
2.10 | 塑料软管 | m | 0.000952 | - | - | 0.12 |  | 0
2.11 | 固定卡子 | 个 | 0.024524 | - | - | 0.62 |  | 0.02
2.12 | 尼龙扎带 | 根 | 0.2381 | - | - | 0.14 |  | 0.03
2.13 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.003333 | - | - | 60 |  | 0.2
2.14 | 套管 | 个 | 0.025 | - | - | 0.52 |  | 0.01
2.15 | 铜接线端子 | 个 | 0.024286 | - | - | 2.6 |  | 0.06
2.16 | 端子号牌 | 个 | 0.11905 | - | - | 0.1 |  | 0.01
2.17 | 封铅含铅 | kg | 0.008 | - | - | 51.1 |  | 0.41
2.18 | 橡胶垫 | m2 | 0.001 | - | - | 22.2 |  | 0.02
2.19 | 冲击钻头 | 个 | 0.001 | - | - | 3.9 |  | 0
2.20 | 合金钢钻头 | 个 | 0.002 | - | - | 10 |  | 0.02
2.21 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.001 | - | - | 16.6 |  | 0.02
2.22 | 镀锌电缆吊挂 | 套 | 0.0511 | - | - | 10.5 |  | 0.54
2.23 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 0.2342 | - | - | 1.13 |  | 0.26
2.24 | 标志牌 | 个 | 0.0601 | - | - | 0.5 |  | 0.03
2.25 | YJY-4*16+1*16 | m | 1.01 | - | - | 93.52 |  | 94.46
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0.95
3.1 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 |  | 0.05
3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 |  | 0.31
3.3 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 691.24 |  | 0.48
3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.1 |  | 0.1
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 102.88
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.09
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.52
综合单价 | [7 empty] | 104.49
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:φ20
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 12.68
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0365 | - | - | 87.1 |  | 3.18
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.045 | - | - | 134 |  | 6.03
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0086 | - | - | 201 |  | 1.73
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.74 |  | 1.74
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 9.47
2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.008 | - | - | 5.32 |  | 0.04
2.2 | 木螺钉 | 10个 | 0.2503 | - | - | 0.9 |  | 0.23
2.3 | 塑料胀管 | 个 | 2.6426 | - | - | 0.15 |  | 0.4
2.4 | 冲击钻头 | 个 | 0.017 | - | - | 3.9 |  | 0.07
2.5 | 钢锯条 | 条 | 0.03 | - | - | 0.5 |  | 0.02
2.6 | 醇酸清漆 | kg | 0.003 | - | - | 16.89 |  | 0.05
2.7 | 铅油 | kg | 0.007 | - | - | 8.5 |  | 0.06
2.8 | 油漆溶剂油 | kg | 0.006 | - | - | 4.4 |  | 0.03
2.9 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.3 |  | 0.12
2.10 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1652 | - | - | 1.16 |  | 0.19
2.11 | 镀锌钢管卡子 | 个 | 1.2372 | - | - | 0.49 |  | 0.61
2.12 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.1742 | - | - | 2.58 |  | 0.45
2.13 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.15 |  | 0.06
2.14 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6396 | - | - | 0.5 |  | 0.32
2.15 | 其他材料费 | 元 | 0.047426 | - | - | 1 |  | 0.05
2.16 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 6.58 |  | 6.78
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 22.15
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 2.5
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 1.2
综合单价 | [7 empty] | 25.85
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-4*16+1*6 3.敷设方式:槽内敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 5.42
1.1 | 普工 | 工日 | 0.012354 | - | - | 87.1 |  | 1.08
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.020021 | - | - | 134 |  | 2.68
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.004609 | - | - | 201 |  | 0.93
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.73 |  | 0.73
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 77.52
2.1 | 汽油 | kg | 0.007418 | - | - | 7 |  | 0.05
2.2 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 |  | 0.02
2.3 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.002418 | - | - | 1.5 |  | 0
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.036551 | - | - | 1 |  | 0.04
2.5 | 膨胀螺栓 | 10套 | 0.016 | - | - | 6 |  | 0.1
2.6 | 三色塑料带 | m | 0.004837 | - | - | 0.4 |  | 0
2.7 | 白布 | kg | 0.007837 | - | - | 6.27 |  | 0.05
2.8 | 焊锡膏 | kg | 0.000484 | - | - | 36 |  | 0.02
2.9 | 焊锡丝 | kg | 0.002418 | - | - | 62 |  | 0.15
2.10 | 塑料软管 | m | 0.000967 | - | - | 0.12 |  | 0
2.11 | 固定卡子 | 个 | 0.024909 | - | - | 0.62 |  | 0.02
2.12 | 尼龙扎带 | 根 | 0.24184 | - | - | 0.14 |  | 0.03
2.13 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.003386 | - | - | 60 |  | 0.2
2.14 | 套管 | 个 | 0.025393 | - | - | 0.52 |  | 0.01
2.15 | 铜接线端子 | 个 | 0.024667 | - | - | 2.6 |  | 0.06
2.16 | 端子号牌 | 个 | 0.12092 | - | - | 0.1 |  | 0.01
2.17 | 封铅含铅 | kg | 0.008 | - | - | 51.1 |  | 0.41
2.18 | 橡胶垫 | m2 | 0.001 | - | - | 22.2 |  | 0.02
2.19 | 冲击钻头 | 个 | 0.001 | - | - | 3.9 |  | 0
2.20 | 合金钢钻头 | 个 | 0.002 | - | - | 10 |  | 0.02
2.21 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.001 | - | - | 16.6 |  | 0.02
2.22 | 镀锌电缆吊挂 | 套 | 0.0511 | - | - | 10.5 |  | 0.54
2.23 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 0.2342 | - | - | 1.13 |  | 0.26
2.24 | 标志牌 | 个 | 0.0601 | - | - | 0.5 |  | 0.03
2.25 | YJY-4*16+1*6 | m | 1.01 | - | - | 74.7 |  | 75.45
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0.95
3.1 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 |  | 0.05
3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 |  | 0.31
3.3 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 691.24 |  | 0.48
3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.1 |  | 0.1
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 83.89
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.09
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.52
综合单价 | [7 empty] | 85.5
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-5*4 3.敷设方式:槽内敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 6.81
1.1 | 普工 | 工日 | 0.014241 | - | - | 87.1 |  | 1.24
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.025345 | - | - | 134 |  | 3.4
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.006294 | - | - | 201 |  | 1.27
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.91 |  | 0.91
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 34.21
2.1 | 汽油 | kg | 0.010788 | - | - | 7 |  | 0.08
2.2 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 |  | 0.02
2.3 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.005788 | - | - | 1.5 |  | 0.01
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.05065 | - | - | 1 |  | 0.05
2.5 | 膨胀螺栓 | 10套 | 0.016 | - | - | 6 |  | 0.1
2.6 | 三色塑料带 | m | 0.011576 | - | - | 0.4 |  | 0
2.7 | 白布 | kg | 0.014576 | - | - | 6.27 |  | 0.09
2.8 | 焊锡膏 | kg | 0.001158 | - | - | 36 |  | 0.04
2.9 | 焊锡丝 | kg | 0.005788 | - | - | 62 |  | 0.36
2.10 | 塑料软管 | m | 0.002315 | - | - | 0.12 |  | 0
2.11 | 固定卡子 | 个 | 0.059616 | - | - | 0.62 |  | 0.04
2.12 | 尼龙扎带 | 根 | 0.57879 | - | - | 0.14 |  | 0.08
2.13 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.008103 | - | - | 60 |  | 0.49
2.14 | 套管 | 个 | 0.060773 | - | - | 0.52 |  | 0.03
2.15 | 铜接线端子 | 个 | 0.059037 | - | - | 2.6 |  | 0.15
2.16 | 端子号牌 | 个 | 0.2894 | - | - | 0.1 |  | 0.03
2.17 | 封铅含铅 | kg | 0.008 | - | - | 51.1 |  | 0.41
2.18 | 橡胶垫 | m2 | 0.001 | - | - | 22.2 |  | 0.02
2.19 | 冲击钻头 | 个 | 0.001 | - | - | 3.9 |  | 0
2.20 | 合金钢钻头 | 个 | 0.002 | - | - | 10 |  | 0.02
2.21 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.001 | - | - | 16.6 |  | 0.02
2.22 | 镀锌电缆吊挂 | 套 | 0.0511 | - | - | 10.5 |  | 0.54
2.23 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 0.2342 | - | - | 1.13 |  | 0.26
2.24 | 标志牌 | 个 | 0.0601 | - | - | 0.5 |  | 0.03
2.25 | YJY-5*4 | m | 1.01 | - | - | 31.03 |  | 31.34
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0.95
3.1 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 |  | 0.05
3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 |  | 0.31
3.3 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 691.24 |  | 0.48
3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.1 |  | 0.1
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 41.97
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.34
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.64
综合单价 | [7 empty] | 43.95
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 配管-插座 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 7.13
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0201 | - | - | 87.1 |  | 1.75
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0252 | - | - | 134 |  | 3.38
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0051 | - | - | 201 |  | 1.03
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.98 |  | 0.98
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 3.08
2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.008 | - | - | 5.32 |  | 0.04
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | - | 0.5 |  | 0.01
2.3 | 粘合剂 | kg | 0.001 | - | - | 30.5 |  | 0.03
2.4 | 套接管 | m | 0.01 | - | - | 2.68 |  | 0.03
2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.001887 | - | - | 1 |  | 0
2.6 | 半硬质塑料管 | m | 1.06 | - | - | 2.8 |  | 2.97
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 10.21
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.39
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.67
综合单价 | [7 empty] | 12.27
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
项目编码 | 030412004006 | 项目名称 | 配线-空调 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配线 2.型号:YJY-5*4 3.敷设方式:槽内敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 1.04
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 87.1 |  | 0.24
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0036 | - | - | 134 |  | 0.48
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 |  | 0.18
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.14 |  | 0.14
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 32.74
2.1 | 棉纱 | kg | 0.003 | - | - | 12 |  | 0.04
2.2 | 锡基钎料 | kg | 0.001 | - | - | 57.5 |  | 0.06
2.3 | 汽油 | kg | 0.006 | - | - | 7 |  | 0.04
2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.008 | - | - | 1.5 |  | 0.01
2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.002655 | - | - | 1 |  | 0
2.6 | YJY-5*4 | m | 1.05 | - | - | 31.03 |  | 32.58
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 33.78
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 0.2
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.09
综合单价 | [7 empty] | 34.07
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-4平方 3.敷设方式:槽内敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 1.04
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 87.1 |  | 0.24
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0036 | - | - | 134 |  | 0.48
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 |  | 0.18
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.14 |  | 0.14
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 3.7
2.1 | 棉纱 | kg | 0.003 | - | - | 12 |  | 0.04
2.2 | 锡基钎料 | kg | 0.001 | - | - | 57.5 |  | 0.06
2.3 | 汽油 | kg | 0.006 | - | - | 7 |  | 0.04
2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.008 | - | - | 1.5 |  | 0.01
2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.002655 | - | - | 1 |  | 0
2.6 | 绝缘电线 | m | 1.05 | - | - | 3.37 |  | 3.54
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 4.74
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 0.2
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.09
综合单价 | [7 empty] | 5.03
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | 配管-照明 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 7.13
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0201 | - | - | 87.1 |  | 1.75
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0252 | - | - | 134 |  | 3.38
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0051 | - | - | 201 |  | 1.03
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.98 |  | 0.98
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 3.08
2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.008 | - | - | 5.32 |  | 0.04
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | - | 0.5 |  | 0.01
2.3 | 粘合剂 | kg | 0.001 | - | - | 30.5 |  | 0.03
2.4 | 套接管 | m | 0.01 | - | - | 2.68 |  | 0.03
2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.001887 | - | - | 1 |  | 0
2.6 | 半硬质塑料管 | m | 1.06 | - | - | 2.8 |  | 2.97
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 10.21
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.39
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.67
综合单价 | [7 empty] | 12.27
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-2.5平方 3.敷设方式:槽内敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 1.18
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 87.1 |  | 0.24
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | - | 134 |  | 0.6
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 |  | 0.18
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.16 |  | 0.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 2.71
2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | - | 12 |  | 0.02
2.2 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | - | 57.5 |  | 0.12
2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | - | 7 |  | 0.04
2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.003 | - | - | 1.5 |  | 0
2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.003213 | - | - | 1 |  | 0
2.6 | 绝缘电线 | m | 1.16 | - | - | 2.17 |  | 2.52
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 3.89
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 0.22
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.11
综合单价 | [7 empty] | 4.22
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
项目编码 | 030413002001 | 项目名称 | 围墙太阳能灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:围墙太阳能灯 2.类型:明装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 18.8
1.1 | 普工 | 工日 | 0.039 | - | - | 87.1 |  | 3.4
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078 | - | - | 134 |  | 10.45
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 |  | 2.41
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.54 |  | 2.54
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 376.01
2.1 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 |  | 0.33
2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 |  | 0.66
2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 |  | 0.11
2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 |  | 0.71
2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 |  | 20.3
2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.3981 | - | - | 1 |  | 0.4
2.7 | 太阳能灯 | 套 | 1.01 | - | - | 350 |  | 353.5
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 394.81
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 3.61
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 1.73
综合单价 | [7 empty] | 400.15
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
项目编码 | 030413001001 | 项目名称 | 室内吸顶灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:室内吸顶灯 2.型号:36W 3.规格:φ480mm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 20.13
1.1 | 普工 | 工日 | 0.042 | - | - | 87.1 |  | 3.66
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.083 | - | - | 134 |  | 11.12
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.013 | - | - | 201 |  | 2.61
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.74 |  | 2.74
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 254.81
2.1 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 |  | 0.33
2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 |  | 0.66
2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 |  | 0.11
2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 |  | 0.71
2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 |  | 20.3
2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.3981 | - | - | 1 |  | 0.4
2.7 | 室内吸顶灯 | 套 | 1.01 | - | - | 230 |  | 232.3
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 274.94
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 3.89
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 1.87
综合单价 | [7 empty] | 280.7
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
项目编码 | 030413001002 | 项目名称 | 走廊吸顶灯 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:走廊吸顶灯 2.型号:18W 3.规格:φ300mm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 20.13
1.1 | 普工 | 工日 | 0.042 | - | - | 87.1 |  | 3.66
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.083 | - | - | 134 |  | 11.12
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.013 | - | - | 201 |  | 2.61
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.74 |  | 2.74
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 83.72
2.1 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 |  | 0.33
2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 |  | 0.66
2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 |  | 0.11
2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 |  | 0.71
2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 |  | 20.3
2.6 | 其他材料费 | 元 | 0.3981 | - | - | 1 |  | 0.4
2.7 | 走廊吸顶灯 | 套 | 1.01 | - | - | 60.6 |  | 61.21
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 103.85
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 3.89
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 1.87
综合单价 | [7 empty] | 109.61
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
项目编码 | 030413014001 | 项目名称 | 5孔插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:5孔插座 2.类型:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 8.2
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 |  | 1.48
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 |  | 4.56
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 |  | 1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.16 |  | 1.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 13.67
2.1 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 |  | 0.62
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 |  | 0.48
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 |  | 0.02
2.4 | 5孔插座插座 | 套 | 1.02 | - | - | 12.3 |  | 12.55
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 21.87
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.67
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.8
综合单价 | [7 empty] | 24.34
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
项目编码 | 030413014002 | 项目名称 | 防水插座 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:防水插座 2.类型:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 8.2
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 |  | 1.48
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 |  | 4.56
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 |  | 1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.16 |  | 1.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 14.79
2.1 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 |  | 0.62
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 |  | 0.48
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 |  | 0.02
2.4 | 防水插座 | 套 | 1.02 | - | - | 13.4 |  | 13.67
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 22.99
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.67
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.8
综合单价 | [7 empty] | 25.46
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
项目编码 | 030413014003 | 项目名称 | 空调插座-16A |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:空调插座-16A 2.类型:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 8.2
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 |  | 1.48
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 |  | 4.56
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 |  | 1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.16 |  | 1.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 10.5
2.1 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 |  | 0.62
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 |  | 0.48
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 |  | 0.02
2.4 | 空调插座-16A | 套 | 1.02 | - | - | 9.2 |  | 9.38
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 18.7
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.67
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.8
综合单价 | [7 empty] | 21.17
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
项目编码 | 030413014004 | 项目名称 | 空调插座-30A |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:空调插座-30A 2.类型:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 8.2
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 |  | 1.48
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 |  | 4.56
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 |  | 1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.16 |  | 1.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 32.55
2.1 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 |  | 0.62
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 |  | 0.48
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 |  | 0.02
2.4 | 空调插座-30A | 套 | 1.02 | - | - | 30.81 |  | 31.43
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 40.75
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.67
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.8
综合单价 | [7 empty] | 43.22
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
项目编码 | 030413013001 | 项目名称 | 单联单开 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:单联单开 2.类型:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 8.2
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 |  | 1.48
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 |  | 4.56
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 |  | 1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.16 |  | 1.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 9.62
2.1 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 |  | 0.62
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 |  | 0.71
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | - | 1 |  | 0.02
2.4 | 单联单开 | 只 | 1.02 | - | - | 8.1 |  | 8.26
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 17.82
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.67
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.8
综合单价 | [7 empty] | 20.29
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
项目编码 | 030413013002 | 项目名称 | 单联双开 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:单联双开 2.类型:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 8.2
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 |  | 1.48
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 |  | 4.56
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 |  | 1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.16 |  | 1.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 10.74
2.1 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 |  | 0.62
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 |  | 0.71
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | - | 1 |  | 0.02
2.4 | 单联双开 | 只 | 1.02 | - | - | 9.2 |  | 9.38
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 18.94
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.67
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.8
综合单价 | [7 empty] | 21.41
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
项目编码 | 030413013003 | 项目名称 | 单联三开 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称:单联三开 2.类型:暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 8.2
1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 |  | 1.48
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 |  | 4.56
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 |  | 1
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.16 |  | 1.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 18.19
2.1 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 |  | 0.62
2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 |  | 0.71
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | - | 1 |  | 0.02
2.4 | 单联三开 | 只 | 1.02 | - | - | 16.5 |  | 16.83
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 26.39
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 1.67
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.8
综合单价 | [7 empty] | 28.86
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
项目编码 | 030412006001 | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.开关、插座接线盒 2.安装方式：暗装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 4.46
1.1 | 普工 | 工日 | 0.009 | - | - | 87.1 |  | 0.78
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.017 | - | - | 134 |  | 2.28
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.004 | - | - | 201 |  | 0.8
1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.59 |  | 0.59
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 3.29
2.1 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 2.225 | - | - | 0.15 |  | 0.33
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.022064 | - | - | 1 |  | 0.02
2.3 | 镀锌锁紧螺母 | 10个 | 0.223 | - | - | 4 |  | 0.89
2.4 | 接线盒 | 个 | 1.02 | - | - | 2 |  | 2.04
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 7.75
5 | 管理费 | - | - |  |  |  |  | 0.84
6 | 利润 | - | - |  |  |  |  | 0.4
综合单价 | [7 empty] | 8.99
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
项目编码 | 01B001 | 项目名称 | 大门口安装照明亮化 |  |  | 计量单位 |  | 项
项目特征 | 1.大门口安装照明亮化 2.其它未尽事宜详见图纸及相关规范
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 材料费 | - | - | - | - | - |  | 3500
2.1 | 大门口安装照明亮化 | 项 | 1 | - | - | 3500 |  | 3500
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - |  | 0
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 3500
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价 | [7 empty] | 3500

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：强电改造 |  |  |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：强电改造 |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  | 1535.28 | 详见明细表E.3.2
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  |  |  | 1023.52 | 详见明细表E.3.2
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 2558.8 | --
合 计 | [5 empty] | 2558.8 | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：强电改造 |  |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 031401009001 | 安全生产 | 1535.28 |  |  | 1535.28 | - | - |  | - | - | -
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 1023.52 |  |  | 1023.52 | - | - |  | - | - | -
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 1229.82 |  | 0 | 0 | - | - |  | - | - | -
4 | 031401013001 | 二次搬运 | 1229.82 |  | 0 | 0 | - | - |  | - | - | -
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 | 1229.82 |  | 0 | 0 | - | - |  | - | - | -
合 计 | [5 empty] | 2558.8 | [6 empty] | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：强电改造 |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：强电改造 |  |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：强电改造 |  |  | 标段：周口市第一殡仪馆基础设施提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 |  | 190938.58 |  | 9 | 17184.47
合 计 | [6 empty] | 17184.47