## Sheet1
名称 | 分类及报价要求
透明敷料（PICC维护用，各规格） | 耗材、试剂类：报价单（有网采必须报网采）、厂家授权、营业执照、网采号，型号规格，注册证号，生产厂家，网采价
水胶体敷料（各规格）
流感病毒抗原检测（甲型/乙型）
迈思Mba825W无创呼吸用无创管路及湿化鼻氧管
2.5ml注射器
多连杆（组合式）外固定支架
药敏纸片39种（青霉素、替卡西林/克拉维酸、哌拉西林、哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟、头孢哌酮/舒巴坦、氨曲南、亚胺培南、美罗培南、庆大霉素10 、阿米卡星、米诺环素、环丙沙星、左氧氟沙星、妥布霉素、氯霉素、复方新诺明、奥普托欣、替加环素、头孢曲松、氨苄西林、万古霉素、利奈唑胺、红霉素、克林霉素、四环素、头孢西丁、苯唑西林、替考拉宁、阿奇霉素、头孢唑啉、呋喃妥因、Β-内酰胺酶检测纸片、头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮、V因子鉴定纸片、X因子鉴定纸片、X+V因子鉴定纸片）
水门汀充填器
病人监护仪 | 医疗设备、器械类：报价单、营业执照、品牌、规格型号、产品功能清单（含参数配置）、市场占有情况（提供部分二甲及以上医院名单）。如属原厂原装配件需提供授权
天宇水机RO-300011五通阀漏水 | 维修、配件类：提供报价单（注明质保时间），需报维修价位及更换配件价位，营业执照，报价公司及维修人员须有相应的资质。详细故障请来电咨询
关节镜刨削系统AR-8305：刨刀手柄不工作，刨削系统主机显示器开机不运行
PLX112B移动式C形臂射线机：显示器M35A24I损坏无法显示图像，承重轮损坏
PLX118WF-B移动式C形臂射线机：报错：偏移较正中，请勿曝光
Grael p5g多导睡眠测量仪：睡眠监测鼻气流故障，指脉氧故障
飞利浦Affinitti50彩色多普勒超声诊断系统：高频探头外壳破损，图像有黑影
此次调研为一次报价，没有二次，请按要求制作报价单，格式自行设计，需提供联系方式